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I. CONDICIONES PARTICULARES DE CONSULTORÍA
SECCIÓN I

CONVOCATORIA

Se convoca a firmas consultoras nacionales, asociaciones o consorcios o compromisos de asociación o consorcio de la misma naturaleza de éstos que se encuentren habilitados en el Registro Único de Proveedores – RUP, bajo el Código Nº 83510 “SERVICIOS DE PROSPECCION GEOLOGICA, GEOFISICA Y OTROS SERVICIOS DE PROSPECCION” que tengan su domicilio fiscal en el Ecuador, legalmente capaces para contratar, para que presenten sus ofertas técnicas y económicas para la ejecución de los “ESTUDIOS GEOLÓGICOS-GEOTÉCNICOS DEL PROYECTO SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE RIO DUE-AGUA PARA EL BUEN VIVIR, PROVINCIA DE SUCUMBIOS”.
El presupuesto referencial es de USD 133.000,00 (CIENTO TREINTA Y TRES MIL  DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CERO CENTAVOS), sin incluir el IVA, y el plazo estimado para la ejecución del contrato es de cuarenta y cinco (45) días, contado a partir de la suscripción del contrato.
Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:

1. El pliego está disponible, sin ningún costo, en el portal institucional del SERCOP, únicamente el oferente que resulte adjudicado, una vez recibida la notificación de la adjudicación, pagará a la EMPRESA PÚBLICA el valor de USD 100,00  (CIEN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 CENTAVOS), por los costos que demandaron el levantamiento de textos, reproducción y edición de los pliegos, de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP.

2. Los interesados podrán realizar preguntas respecto del contenido de  los pliegos en el término de 4 días contados a partir de la fecha de publicación de la invitación y recibir respuestas y/o aclaraciones por parte de la Empresa Pública, en el término de 4 días, a través del portal institucional, a partir de la fecha límite para recibir las preguntas.
3. En caso de requerimiento por parte de los oferentes, se realizará una reunión previa a la presentación de las ofertas, en donde se exhibirá la información que dispone la entidad. El único contacto entre la Empresa Pública y los oferentes será el efectuado durante esta reunión. El lugar para la reunión es en: la Av. Mariana de Jesús N° 32-132 y Gaspar de Carvajal, Quito, a partir de las  08h30 hasta las 15h00 del 11 de Febrero de 2014.
4.- La oferta se presentará de forma física en la Secretaría de la Comisión Técnica, ubicada en la Av. Mariana de Jesús s/n, entre las calles Alemania e Italia, tercer piso del nuevo edificio matriz A, Gerencia Jurídica, oficina de la Secretaría de la Comisión Técnica de Consultoría; hasta las 15h00 del 25 de Febrero del 2014. 
de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -RGLOSNCP-. Los formularios 1 y 2 de la oferta técnica y, el precio de la misma, deberá subirse a través del portal institucional del SERCOP, hasta la fecha en que se cierre el plazo para la presentación de la oferta.  La no publicación de los formularios referidos o la falta de ingreso del precio de la propuesta en el portal institucional será causa de descalificación de la oferta. De existir diferencia en el monto que consta en la oferta física y el registrado electrónicamente, se deberá proceder con la corrección de errores aritméticos por parte de la Comisión Técnica. La apertura de las ofertas se realizará una hora más tarde de la hora prevista para la recepción de las ofertas. El acto de apertura de las ofertas técnicas será público y se efectuará en la Sala de reuniones de la Gerencia Jurídica, ubicada en la Av. Mariana de Jesús s/n, entre las calles Alemania e Italia, tercer piso del nuevo edificio matriz A.  

Las ofertas, técnica y económica, deberán ser entregadas simultáneamente de forma física, en dos sobres separados.  La oferta económica será completada en línea y una impresión de la misma se incluirá en el sobre respectivo que se entregará físicamente. El portal permitirá que la apertura y procesamiento de las dos ofertas se ejecuten en días distintos, con una diferencia entre ambos actos de hasta 10 días término.

Para poder participar en el presente procedimiento de Lista Corta, al momento de la presentación de la propuesta, los oferentes interesados deberán encontrarse habilitados en el Registro Único de Proveedores bajo el Código Nº 83510 “SERVICIOS DE PROSPECCION GEOLOGICA, GEOFISICA Y OTROS SERVICIOS DE PROSPECCION” de acuerdo a lo que establece el artículo 38 del Reglamento General de la LOSNCP, y a la Resolución INCOP No. 066-2012 de 01 de agosto de 2012.  En consecuencia, para participar, bastará “registrar” o “indicar” en su propuesta, el número o código de RUP.

5. No podrán participar en el presente Concurso de Lista Corta de Consultoría, los oferentes que mantengan más de tres (3) contratos suscritos de manera simultánea con la EMPRESA, durante un mismo periodo fiscal (año 2014), directamente o como integrantes de una Asociación o Consorcio, pues dicha participación constituirá causal de rechazo.

6. La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación.
7. Para este procedimiento se contempla reajuste de precios.
8. La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en el pliego, conforme lo dispone el artículo 54 del Reglamento General de la LOSNCP y las resoluciones que el SERCOP dicte para el efecto.

9. El pago del contrato se realizarán con fondos propios, provenientes del presupuesto de la Empresa Pública, con cargo a la Certificación de Partida Presupuestaria Precompromiso: CO – 389 emitida el 21 de Enero de 2014, suscrita por el Jefe de Gestión Financiera, con cargo a las partidas presupuestarias números: 530601CD0000 CONSUL-ASES-INVESTIG UNIDAD CORPORATIVA DE NEGOCIOS; y, GFS0003 ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO.  EL valor total de los servicios de consultoría será cancelado  por la EMPRESA PÚBLICA de la siguiente manera:
Anticipo.- Un anticipo, equivalente al 40 % del valor  total del contrato, que se pagará  una vez que la Consultora  haya entregado una póliza de seguros y/o garantía bancaria a favor  de la EPMAPS por el ciento por ciento (100%) del valor del mismo. De acuerdo a lo establecido en el Art. 75 de la LOSNCP, el anticipo se amortizará  en el único pago que se realizará como se indica a continuación. 
Único pago, al cabo de 45 días calendario, contados a partir de la suscripción del contrato, luego de que la EMPRESA PÚBLICA haya aprobado el Informe Final que se describe en el numeral 6.2 de los Términos de Referencia y una vez suscrita la respectiva  Acta Entrega – Recepción Definitiva. Se cancelará el 100% del valor total negociado del contrato del que se descontará el 40% de anticipo entregado. Este pago estará conformado por los siguientes dos componentes:
· El 100 % del valor de los costos directos negociados (honorarios del personal técnico, auxiliar y administrativo, costos misceláneos), y de los costos indirectos negociados; y,

· Los costos de los trabajos por Subcontratos y Servicios liquidados de acuerdo con los precios unitarios negociados y las cantidades de trabajos y servicios efectivamente realizados y aprobados por el Administrador del Contrato.

Será responsabilidad de la EMPRESA PÚBLICA efectuar las retenciones a que hubiere lugar y emitir los comprobantes correspondientes.
10. El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la LOSNCP su reforma, el Reglamento General, las resoluciones del SERCOP y el presente pliego.

11.- De acuerdo a lo dispuesto en el literal c) del artículo 11 de la Resolución No. 428, emitida por  la  Gerencia General el  17 de diciembre de 2013 se establece lo siguiente:

Los profesionales propuestos como personal técnico no podrán ser servidores públicos, a excepción de los docentes universitarios y escuelas politécnicas públicas y privadas legalmente reconocidas, siempre que el ejercicio de la docencia universitaria sea a tiempo parcial.

Así tampoco deberán hallarse comprometidos en procesos de consultoría contratados por la EMPRESA PÚBLICA  METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO o por otras entidades públicas.

En los casos de profesionales propuestos como personal técnico en ejercicio de la docencia universitaria a tiempo completo, no podrán participar en consultoría. El incumplimiento de estos requisitos constituirá causal de rechazo de las ofertas.

12.- La entidad contratante se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de contratación, situación en la que no habrá lugar a pago de indemnización alguna.
Quito, 7 de Febrero de 2014
Othón Zevallos Moreno

GERENTE GENERAL

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
SECCIÓN II

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL

Y TÉRMINOS DE REFERENCIA

2.1
Objeto: Este proceso tiene el propósito de realizar la calificación, selección, negociación y adjudicación del contrato de prestación de los servicios para la ejecución de los “ESTUDIOS GEOLÓGICOS-GEOTÉCNICOS DEL PROYECTO SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE RIO DUE-AGUA PARA EL BUEN VIVIR, PROVINCIA DE SUCUMBIOS”.
2.2
Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es USD 133.000,00  (CIENTO TREINTA Y TRES MIL  DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  CON CERO CENTAVOS), sin incluir el IVA.
2.3
Términos de referencia: 
1. ANTECEDENTES

En Octubre de 2012, la EPMAPS fue contratada por Ecuador Estratégico EP, para realizar los “ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO DEL PROYECTO SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE AGUA PARA EL BUEN VIVIR DUE-AGUA, PROVINCIA DE SUCUMBIOS”, que permitirán ejecutar las obras de infraestructura para brindar cobertura de servicio de agua potable para los seis cantones a nivel de cabecera cantonal: Lago Agrio, Gonzalo Pizarro, Cascales, Shushufindi, Cuyabeno y Putumayo; y las 22 parroquiales a nivel de cabecera parroquial.

A nivel de cabeceras cantonales  a más de la línea de conducción se incluirá la fase de tratamiento del agua cruda captada, mientras que a nivel de parroquia se atenderá con la línea de conducción hasta cada una de las parroquias.

Las comunidades, recintos, localidades y demás pueblos con un nivel menor a parroquia tendrán un tratamiento diferencial en relación a la cobertura de abastecimiento de agua potable.

Como parte de los estudios básicos del proyecto se establece el componente de Geología y Geotecnia que permitan obtener un conocimiento de las condiciones del terreno y sobre esta base diseñar las diferentes obras.

La EPMAPS, no cuenta con el equipo técnico, herramientas y accesorios necesarios para la ejecución de este tipo de estudios, por lo tanto, se torna imprescindible la contratación con una empresa o consultor individual especializado en este campo, por lo que se requiere realizar un proceso de Lista Corta, para la contratación de una consultoría dentro del ámbito señalado. 
2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El principal objetivo de los estudios de geológica y geotecnia  es contar con una base suficientemente detallada de la información de carácter, estratigráfico, hidrogeológico, geomorfológico, estructural, sísmico, geomecánico, etc., del proyecto en su contexto general y de manera particular en las áreas de implantación de las diferentes estructuras del sistema; para este cometido se requiere la ejecución de varias actividades: levantamiento geológico de campo, investigaciones geofísicas (tomografías eléctricas, sondeos eléctricos verticales), perforaciones a rotación con recuperación de testigos, ensayos de penetración estándar (SPT), excavaciones manuales (calicatas y trincheras) y análisis de laboratorio de muestras de suelos. Todo este compendio de informaciones proporcionará los parámetros para la elaboración del informe técnico correspondiente al tema de geología y geotecnia y servirán de base para el diseño de las diferentes obras que forman parte del sistema de agua potable.

2.2 Objetivo Específico

· Recopilación y análisis de información relacionada a estudios geológicos-geotécnicos elaborado en la zona por instituciones públicas o privadas.

· Realizar el reconocimiento geológico de campo.
· Realizar una caracterización geológica regional.
· Realizar el levantamiento geológico de los sitios de implantación de estructuras importantes, escala 1:100.
· Realizar el levantamiento geológico de las conducciones en una franja de 50 m a cada lado del eje, escala 1:10.000.

· Ejecutar las investigaciones geológicas – geotécnicas (perforaciones a rotación, ensayos de penetración estándar, SEV, tomografías eléctricas, excavaciones manuales, ensayos de laboratorio, etc.), en los sitios de ubicación de estructuras importantes, cruces de quebradas, ríos, etc.

· Elaborar el Informe Técnico, con recomendaciones constructivas, niveles de cimentación, estabilidad de taludes, cantidades de obra, etc. 

3.  
UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla a nivel regional, que tendrá una cobertura de servicio para los seis cantones que componen la mancomunidad a nivel de cabeceras cantonales: Lago Agrio, Gonzalo Pizarro, Cascales, Shushufindi, Cuyabeno y Putumayo  y las 22 parroquiales a nivel de cabecera parroquial., (ANEXO N°1)
4. ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LA CONSULTORÍA

4.1 Responsabilidades de las partes

Del  contratante

La EPMAPS, en su calidad de contratante, se compromete a lo siguiente:

· Proporcionar información respecto a la conceptualización del proyecto y sus diferentes estructuras, trazados de conducciones, dimensionamiento de las obras, etc.

· Realizar el replanteo y ubicación de los sitios de investigación.

· Proporcionar los permisos para acceder y ocupar los predios donde se ubican las investigaciones.
· Realizar la socialización respectiva del proyecto, tramitará los permisos para obtención información sobre trabajos realizados, la misma que podrá servir de referencia.

· Realizar la supervisión permanente de la ejecución de los trabajos.
Del contratista
· Recopilar y analizar la información existente y que sirva de base a la elaboración del Estudio Geológico – Geotécnico.  

· Disponer del personal técnico y de apoyo para le eficiente ejecución de los estudios.
· Proporcionar los equipos y accesorios necesarios para la ejecución eficiente y oportuna de los trabajos.

· Aplicar las mejores prácticas laborales, a fin de causar el menor impacto ambiental o daños a los predios, plantaciones o infraestructura existente.

· Realizar cualquier reparación inmediata y realizar el reconocimiento económico correspondiente en caso de afectaciones que se realicen por negligencia operacional.

· Garantizar la buena y normal ejecución de los trabajos.

· Entregar el Informe Técnico con las recomendaciones y metodología constructivas, planos, mapas, etc., que garanticen la normal ejecución del proyecto

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO

El consultor en la primera semana, como primera actividad y con el conocimiento de la información del proyecto y su estructuración, realizará un reconocimiento de campo, para establecer la planificación de trabajo, la misma que presentará para aprobación de la supervisión, en donde constará las diferentes actividades planteadas, en la que se debe hacer constar la ubicación de los sitios de trabajo, tipo y método de  prospección, profundidades, aperturas, toma de muestras para análisis de laboratorio, etc., está propuesta será definida en función de la obra u estructura a construirse.
Para la ejecución el trabajo de investigaciones geológicas-geotécnicas, se ha elaborado las Especificaciones Técnicas correspondientes  que se anexan a estos Términos de Referencia. (ANEXO N°3)

Por consiguiente, el contratista deberá asumir la responsabilidad técnica, plena y total, para que la operación y acciones indicadas en estos Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas sean cumplidas a satisfacción y se obtengan los resultados esperados por la Empresa y cumpliendo la metodología que se describe a continuación para cada actividad.

5.1 Caracterización geológica 

Comprende todo el trabajo de levantamiento de datos en el campo, procesamiento de la información, como base para la elaboración del informe y de los mapas temáticos (geológico, geomorfológico, cortes geoestructurales, de pendientes, etc.). El consultor dispondrá del personal técnico necesario para este trabajo.

Este levantamiento incluirá, los aspectos geológicos, estratigráficos, geomorfología, geología estructural y zonificación sísmica  y un análisis de riesgos. 

5.2 Perforaciones Exploratorias a percusión y rotación

El Contratista empleará el número de equipos necesarios (mínimo uno), para ejecutar las perforaciones exploratorias con recuperación de testigos y SPT, en el tiempo estipulado. Los equipos a utilizarse deberá tener la capacidad suficiente para realizar perforaciones telescópicas con diámetro de 96 mm (HQ), 75.7 mm (NQ), o similar, hasta profundidades de 100 m. a rotación y 20 m a percusión (SPT). 

Cada equipo de perforación y muestreo deberá estar expedito para operar a rotación como a percusión, y para trabajar mediante sistema convencional o  “Wire Line”, así como para usar brocas de diamante, widia o triconos y deberá tener suficientes repuestos y accesorios para asegurar una operación continua. Al actuar a rotación, esta operación deberá estar acompañada de una acción vertical con avance, presión y contrapresión ajustables.

Los equipos deben contar con porta testigos giratorios de doble pared en cantidad suficiente y de los diámetros correspondientes a los requeridos en las Especificaciones Técnicas, disponer de las herramientas y accesorios necesarios para extraer testigos continuos de roca y muestras alteradas o inalteradas de suelos. Deberá proveerse de porta testigos de pared simple para los casos de perforación en seco. 

Para la ejecución de las pruebas de permeabilidad debe contar con el equipo, herramientas y accesorios necesarios para los diámetros de perforación requeridos.

Los instrumentos de medición para las pruebas y operaciones especiales estarán calibrados en el sistema métrico decimal.

Los equipos de perforación deberán ser capaces de perforar agujeros verticales o inclinados. Además todas las maquinarias de perforación estarán habilitadas para trabajar a percusión, realizar pruebas de penetración estándar SPT y acoplar tubería de revestimientos para estabilización de las paredes del pozo.

La Supervisión podrá autorizar el uso de equipo y métodos distintos a los ya especificados en este documento, si en su opinión se pueden obtener de esa forma mejores resultados.

Toda la maquinaria, tanto principal como sus elementos auxiliares y herramientas, deberán estar completas y ser aptas para el trabajo previsto.  Los equipos y herramientas, serán examinados y aprobados por la Supervisión antes de entrar en operación.

Los trabajos de perforación se sujetarán a las Especificaciones Técnicas preparadas por la contratante para este trabajo, que consta en el ANEXO N°3. 

Las perforaciones podrán ser a rotación, percusión o combinadas, el tipo de perforación, la ubicación, profundidad, etc., será definida por el Fiscalizador. 

Se ejecutarán ensayos de permeabilidad, tipo Lefranc en materiales sueltos o rocas alteradas y Lugeón en rocas sanas o poco alteradas. Los tramos a ensayarse serán definidos por el consultor y aprobados por la supervisión.

5.3 Geofísica

Para la adquisición de la información de campo se emplearán equipos normados para cada actividad (Tomografía eléctrica, SEV).
Para la interpretación de la información de campo se empleará programas computacionales, generando,  perfiles, cortes y  las correspondiente imágenes en 2D. Para la corrección de las imágenes de resistividad se emplearán los datos topográficos proporcionados por UCN de la  EPMAPS, y  luego de la ejecución de campo  colocados para los perfiles finales. 

Las ubicaciones y el método geofísico a aplicarse y las aperturas serán propuestos por el consultor y aprobados por la supervisión.

5.4 Excavaciones manuales (trincheras o calicatas)

Excavaciones manuales (trincheras y calicatas), se utilizará equipo manual y se efectuarán  en los sitios donde se prevé la ejecución de cortes para conformación de taludes pronunciados, en los portales de entrada y salida de túneles, casa de máquinas, etc. dependiendo del tipo de obra, las ubicaciones exactas y profundidades serán definidas por el consultor y aprobadas por la supervisión. En las excavaciones manuales se obtendrán muestras alteradas e inalteradas para ensayos de laboratorio. Para este trabajo se utilizará herramienta manual.

5.5 Ensayos de laboratorio de suelos

Los ensayos de laboratorio se ejecutarán en las muestras obtenidas en los trabajos de campo y la supervisión determinará el tipo y la cantidad de ensayos a ejecutarse. Los ensayos deberán ejecutarse en laboratorios especializados y bajo las normas internacionales. 

5.6 Trabajos de gabinete

Con toda la información se elaborará el Informe geológico-geotécnico, que tomará en consideración toda la información recopilada de trabajos existentes, los trabajos de campo, los ensayos in situ, aquella obtenida en laboratorio y procesada. Esta evaluación se realiza con el objeto de conocer las características específicas de la zona del proyecto y de los sitios de implantación las obras a diseñarse.

5.7 Parámetros geotécnicos de diseño

En el Informe Geotécnico, el Consultor deberá establecer los siguientes parámetros para el diseño de las obras específicas: capacidad de carga admisible del suelo, empujes, ángulos de falla, análisis de estabilidad de taludes, datos representativos de compactación como densidad máxima seca y humedad óptima.  Se elaborará un perfil a lo largo del trazado de las conducciones, identificando los porcentajes del tipo de materiales a ser excavados como suelos, conglomerados y roca.

El Consultor deberá coordinar la presencia del Supervisor del proyecto al momento de ejecutar los ensayos.

El Informe Geotécnico, contendrá recomendaciones necesarias para las diferentes soluciones planteadas para la estabilización de los taludes. 

Los resultados del estudio geológico – geotécnico deberá contener entre otros aspectos: la descripción de la geología general, geomorfología, litología, hidrogeología, peligro sísmico, cantidades de trabajo y ubicación de las investigaciones geotécnicas, análisis de la información recopilada, caracterización geotécnica de los materiales, parámetros geotécnicos de diseño, conclusiones y recomendaciones aplicables al diseño definitivo, a la definición de los procesos constructivos. Como anexo se incluirán, cuadros, registros de campo, ensayos de laboratorio, memorias, fotografías, etc.

6 PRODUCTOS ESPERADOS

6.1 Investigaciones de campo

El contratista debe presentar semanalmente los resultados de los avances, ensayos in situ de las prospecciones ejecutadas. Luego de ejecutado el trabajo (perforaciones, ensayos de permeabilidad, investigación geofísica, excavaciones manuales, ensayos de laboratorio), en un plazo de 8 días debe entregar el Informe Técnico que debe contener: registros de trabajos, litología, resultados de los ensayos de laboratorio, cálculos, interpretaciones, conclusiones del trabajo y recomendaciones. Las cajas de los testigos de perforación deben entregarse en la ciudad de Quito en el sitio donde señale la contratante.
6.2 Informe Final

El Informe Geológico-Geotécnico, contendrá recomendaciones necesarias para las diferentes soluciones planteadas para la construcción e implantación de las obras que forman parte del proyecto. 

Los resultados del estudio geológico – geotécnico deberá contener entre otros aspectos: la descripción de la geología general, geología local, geomorfología, litología, hidrogeología, peligro sísmico, cantidades de trabajo y ubicación de las investigaciones geotécnicas, análisis de la información recopilada, caracterización geotécnica de los materiales, parámetros geotécnicos de diseño, conclusiones y recomendaciones aplicables al diseño, a la definición de los procesos y metodología constructiva. Como anexo se incluirán, cuadros, registros de campo, ensayos de laboratorio, memorias, fotografías, memorias de cálculo de ser el caso etc. A manera de referencia se describe a continuación una forma de estructuración del informe.

· Antecedentes

· Ubicación y características del proyecto

· Objetivos (generales y específicos)

· Alcance del Informe

· Metodología empleada

· Recopilación de información

· Trabajos ejecutados

· Geología regional (incluye un mapa geológico regional 1:50.000)

· Geología local (geomorfología, litología, estructuras, sismología, hidrogeología, incluir mapas temáticos escala 1:50.000)

· Caracterización geológica del proyecto (geomorfología, litología, geología estructural, incluir mapas temáticos y perfiles, escala 1.10.000 o en la topografía que proporcione el contratante)

· Caracterización geológica-geotécnica particular de las obras (conducciones, tanque, cruces de quebradas, plantas de tratamiento, etc., incluir, mapas, cortes, perfiles, zonificación con unidades geotécnicas, características geomecánicas, capacidad portante, niveles de cimentación de las estructuras, métodos constructivos, etc.)

· Evaluación de la vulnerabilidad y riesgos del proyecto

· Evaluación de fuentes de materiales de construcción

· Ubicación de áreas  escombreras y tratamiento de los materiales
· Conclusiones y recomendaciones
· Anexos (planos, cortes, informes de investigaciones de campo, laboratorio, etc.)

7 INFORMACIÓN EXISTENTE disponible para el consultor

· Los sitios de compactación en los Río Dúe y Bonita

· El trazado de la conducción y la ubicación de los sitios previstos para instalación de las plantas de tratamientos.

8 PERSONAL TÉCNICO

8.1 Personal Técnico principal

El consultor para la oportuna y buena ejecución de los trabajos deberá contar con el personal técnico principal que se detalla en el siguiente cuadro:

	N.
	PERSONAL TÉCNICO PRINCIPAL
	REQUISITOS MÍNIMOS
	TIEMPO ESTIMADO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO (MESES)
	PARTICIPACIÓN EN TIEMPO

	1
	Director de Proyecto
	· Profesional con título de Ingeniero en geología o geotecnia.

· Profesional con 10 años de experiencia general

· Acreditar experiencia en un (1) proyecto similar a esta consultoría, es decir en estudios de geología, geofísica o investigaciones geotécnicas (perforaciones, ensayos de permeabilidad, ensayos de laboratorio de suelos y trabajos afines)
	1.5
	Tiempo completo

	1
	Especialista en Geotecnia 
	· Profesional con título de Ingeniero en geotecnia o Ing.  Civil.

· Profesional con 4 años de experiencia general

· Acreditar experiencia en un (1) proyecto similar a esta consultoría, es decir en estudios de geología, geofísica o investigaciones geotécnicas (perforaciones, ensayos de permeabilidad, ensayos de laboratorio de suelos y trabajos afines)
	1.5
	Tiempo completo


9 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS, contados a partir de la suscripción del contrato.

10 APROBACION DE INFORMES, MULTAS Y FUNCIONES DE LA ADMINISTRACION Y SUPERVISIÓN
Una vez terminado todos los trabajos previstos en el contrato dentro del plazo contractual establecido, (45 días calendario contados a partir de la suscripción del Contrato), la Consultora entregará a la Contratante, el informe final provisional; cuya fecha de entrega servirá para el cómputo y control del plazo contractual. La Contratante dispondrá de 5 días término para la emisión de observaciones y la Consultora de 5 días término para absolver dichas observaciones y presentar el informe final definitivo con todos los documentos en original y con el correspondiente respaldo magnético. Estos tiempos no son imputables al plazo contractual. 

Por cada día de retraso  en la entrega del informe final provisional a los 45 días, se aplicará la multa diaria del dos por mil del valor del contrato. Se aplicará igual multa si luego de las correcciones, el informe no cumple con la debida calidad y no es aprobado el informe final definitivo.
Para la aplicación de las multas no se considerará el tiempo que la EPMAPS revise los informes.
11 APROBACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CONSULTORÍA
La Administración y Supervisión de esta consultoría será realizada por parte de la contratante a través de los funcionarios previamente designados para el efecto, con los que la Consultora deberá mantener permanente contacto para coordinar cualquier actividad necesaria en el cumplimiento de su cometido. Las atribuciones de la Administración son: conocer y resolver los pedidos de la Consultora, analizar y aprobar los informes, efectuar las recepciones de los trabajos, cuantificar el avance de los estudios y aprobar las planillas de pago respectivas, en base a los informes de la supervisión.

La administración realizará los trámites pertinentes para que se apliquen las leyes y reglamentos vigentes en lo que tenga relación a los derechos y obligaciones que se desprendan del contrato de consultoría.

12 PRESUPUESTO REFERENCIAL

El presupuesto referencial es USD 133.000, 00 (CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CERO CENTAVOS), sin incluir el IVA. 
13 ANEXOS

Anexo 1.- 
Esquema del Proyecto

Anexo 2.- 
Tabla de cantidades de obra y presupuesto

Anexo 3.- 
Especificaciones Técnicas para investigaciones geológicas-geotécnicas

ANEXO 1


ESQUEMA DEL PROYECTO
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ANEXO 2

TABLA DE CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO

	PRESUPUESTO ESTUDIO GEOLÓGICO - GEOTÉCNICO  PROYECTO DUE

	CUADRO 1: HONORARIOS DEL PERSONAL TECNICO (INCLUYE CARGAS SOCIALES).

	

	RUBRO
	CATEGORÍA 
	CANTIDAD 
	PARTICIPACION
	HONORARIO
	TOTAL

	
	
	No
	(meses)
	(USD)
	(USD)

	1.1
	Director del Proyecto
	1
	1,50
	
	

	1.2
	Especialista en Geotecnia 
	1
	1,50
	
	

	1.3
	Especialista en Geología
	1
	1,50
	
	

	TOTAL PERSONAL TECNICO
	$

	CUADRO 2: HONORARIOS DEL PERSONAL AUXILIAR (INCLUYE CARGAS SOCIALES).

	

	RUBRO
	CATEGORÍA 
	CANTIDAD 
	PARTICIPACION
	HONORARIO
	TOTAL

	
	
	No
	(meses)
	(USD)
	(USD)

	2.1
	Asistente  de geología 
	1
	1,50
	
	

	2.2
	Especialista en GIS/CAD
	1
	1,00
	
	

	2.3
	Perforador
	1
	1,50
	
	

	2.4
	Ayudante de perforaciones
	2
	1,50
	
	

	2.5
	Ayudante de geofísica
	3
	1,00
	
	

	2.6
	Secretaria
	1
	1,50
	
	

	2.7
	Chofer
	1
	1,50
	
	

	TOTAL PERSONAL AUXILIAR Y ADMINISTRATIVO
	$

	CUADRO 3: COSTOS DE  MISCELANEOS

	

	RUBRO
	CATEGORÍA 
	UNIDAD
	CANTIDAD
	COSTO
	TOTAL

	
	
	
	
	(USD)
	(USD)

	3.1
	Arriendo de oficina
	Glb
	1,50
	
	

	3.2
	Servicios (Luz, agua, teléfono, internet)
	Glb
	1,50
	
	

	3.3
	Equipos de Computación
	Glb
	1,50
	
	

	3.4
	Suministros de oficina
	Glb
	1,00
	
	

	3.5
	Reproducción de documentos
	Glb
	1,00
	
	

	3.6
	Adquisición de hojas geológicas y topográficas
	Glb
	1,00
	
	

	3.7
	Movilización
	Glb
	1,50
	
	

	3.8
	Viáticos personal 
	Glb
	1,50
	
	

	3.9
	Garantías
	Glb
	1,00
	
	

	3.10
	Seguros personal de campo
	Glb
	1,00
	
	

	TOTAL MISCELANEOS
	$

	CUADRO 4: SUBCONTRATOS Y SERVICIOS VARIOS 

	

	RUBRO
	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
	UNIDAD
	CANTIDAD
	COSTO UNITARIO
	COSTO TOTAL

	
	
	
	
	(USD)
	(USD)

	4.1
	GEOFÍSICA

	4.1.1
	Tomografía eléctrica continua
	m
	500
	
	

	4.1.2
	Resistividad eléctrica SEV max AB/2 500 m
	u
	12
	
	

	4.2
	PERFORACIONES GEOTÈCNICAS 

	4.2.1
	Traslado de equipos por arrastre hasta sitio de perforación, incluye construcción de acceso
	m
	500
	
	

	4.2.2
	Instalación de sondeos a rotación, incluye construcción de plataforma
	u
	8
	
	

	4.2.3
	Perforaciones a rotación, en suelo, incluye un ensayos SPT por metro., diámetro NQ
	m
	60
	
	

	4.2.4
	Perforación en aluvial, coluvial, conglomerado, diámetro NQ
	m
	60
	
	

	4.2.5
	Perforación en roca dura, diámetro NQ
	m
	60
	
	

	4.2.6
	Revestimiento de pozo 
	m
	60
	
	

	4.2.7
	Ensayo de permeabilidad (lefranc)
	u
	15
	
	

	4.2.8
	Ensayos Lugeon
	u
	5
	
	

	4.2.9
	Cajas para testigos
	u
	50
	
	

	4.2.10
	Shelby
	u
	25
	
	

	4.2.11
	Perforaciones Manuales con SPT por metro en 12 sitios de la Conducción, hasta 6.0m  de profundidad
	m
	90
	
	

	4.3
	EXCAVACIONES MANUALES 

	4.3.1
	Calicatas
	m
	80
	
	

	4.3.2
	Trincheras
	m
	80
	
	

	4.3.3
	Toma de muestras alteradas
	u
	40
	
	

	4.3.4
	Toma de muestras inalteradas.
	u
	20
	
	

	4.4
	ENSAYOS DE LABORATORIO 

	4.4.1
	Humedad natural
	u
	50
	
	

	4.4.2
	Limite liquido
	u
	50
	
	

	4.4.3
	Límite plástico
	u
	50
	
	

	4.4.4
	Granulometría
	u
	50
	
	

	4.4.5
	Compactación Proctor estándar 
	u
	25
	
	

	4.4.6
	Compresión simple en suelos
	u
	25
	
	

	4.4.7
	compresión simple en rocas
	u
	15
	
	

	4.4.8
	Ensayo de corte directo
	u
	15
	
	

	4.4.9
	Triaxial UU con Probeta saturada
	u
	20
	
	

	4.4.10
	Triaxial UU con probeta remodelada
	u
	20
	
	

	4.4.11
	Contenido de sulfatos en suelos y rocas
	u
	20
	
	

	4.4.12
	Contenido de cloro
	u
	20
	
	

	4.4.13
	Abrasión los Ángeles en Agregados
	u
	20
	
	

	4.4.14
	Pesos específicos en Agregados
	u
	20
	
	

	4.4.15
	Pesos unitarios en agregados
	u
	20
	
	

	4.4.16
	Ensayos CBR de Laboratorio en Suelos y Agregados
	u
	20
	
	

	4.4.17
	PH en Suelos y Agregados
	u
	20
	
	

	4.4.18
	Resistencia de sulfatos en agregados
	u
	20
	
	

	TOTAL SUBCONTRATOS Y SERVICIOS VARIOS
	$

	TOTAL COSTOS DIRECTOS  ( CUADRO 1 + 2 + 3 + 4)
	$ 

	CUADRO 5: COSTOS INDIRECTOS
	 

	5.1 GASTOS GENERALES
	(2%-5%)
	$ 

	5.2 UTILIDAD EMPRESARIAL
	(10% -15%)
	$ 

	TOTAL COSTOS INDIRECTOS ( 5.1 + 5.2)
	$ 

	RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

	DESCRIPCION
	VALOR (USD)
	%

	COSTOS DIRECTOS 
	$ 
	%

	COSTOS INDIRECTOS
	$ 
	%

	PRECIO TOTAL DE LA OFERTA (SIN IVA).
	$ 
	%


ANEXO 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA INVESTIGACIONES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA INVESTIGACION GEOLÓGICA -GEOTÉCNICA

1. PROSPECCIONES GEOFISICAS

Se entenderá como PROSPECCIONES Geofísicas o EXPLORACIÓN GEOFÍSICA, al conjunto de aplicaciones de las ciencias físicas al estudio de la estructura, composición y condiciones físicas de las diversas capas del subsuelo, para proyectos de cimentaciones de obras importantes, los métodos más aplicados son: Tomografía Eléctrica o Prospección Geoeléctrica Continua, Sondeos eléctricos verticales (SEV), Sísmica de refracción, cuyas características se describen a continuación.

1.1. INVESTIGACION GEOELECTRICA (TOMOGRAFIA ELECTRICA) Y SONDEOS ELÉCTRICOS VERTICALES (SEV).
DEFINICION.- 

La Tomografía Eléctrica o Prospección Geoeléctrica Continua, Sondeos eléctricos verticales (SEV), son métodos geofísicos de prospección superficial indirecto, que dan soporte a la Ingeniería Civil; en los tres casos primeros se utiliza la variación de las propiedades eléctricas, en especial de los valores de resistividad de las distintas formaciones del subsuelo, pudiendo determinarse la distribución vertical y horizontal de objetos o estructuras en el subsuelo. En el caso de la Sísmica de refracción se utiliza la velocidad de trasmisión de las ondas sísmicas en los diferentes estratos del subsuelo.  

ESPECIFICACIONES.- 

GENERALIDADES 

El sistema de Tomografía Eléctrica consta de un resistivímetro o unidad básica, un selector de electrodos y un juego de cables multiconectores que permiten utilizar hasta 64 electrodos conmutables de forma totalmente automática a través del selector de electrodos y controlado por la unidad básica de control Tomografía Eléctrica.

El Sondeo Eléctrico Vertical es una herramienta ampliamente utilizada por su sencillez y la relativa economía del equipo necesario. El objetivo de este estudio es delimitar capas del subsuelo obteniendo sus espesores y resistividades; y finalmente tratar de identificar el tipo de roca de acuerdo con su resistividad, la diferencia entre la tomografía  o perfil eléctrico  los SEV, radica en la amplitud de la información que se obtiene, mientras la tomografía nos da un perfil eléctrico en 2D, el SEV nos proporciona un perfil eléctrico del subsuelo en un solo punto.

Para las tomografías eléctricas se usará un dispositivo multielectródico que dispondrá al menos de 16 electrodos, y preferiblemente 24 o 48, cuyo cableado permita una separación entre electrodos de hasta 10 m como mínimo. En la que se obtendrá Imágenes de Resistividad Geoeléctrica en 2D (Tomografía eléctrica) con diversas configuraciones geométricas:

a) Dipolo-Dipolo.

b) Wenner-Schlumberger.

c) Wenner.

d) Polo- Polo.

e) Polo-Dipolo.

Para los arreglos debe considerarse:

i)   La profundidad de investigación.

ii) La sensibilidad del arreglo a los cambios verticales y horizontales de la resistividad subterránea.

iii) La cobertura horizontal de datos y la relación señal ruido.

El arreglo geométrico debe responder a los requerimientos; es decir, la identificación de contrastes litológicos, arquitectura de cuerpos (Ancho, Alto y Longitud), discordancias, fallas, pliegues, estructuras sedimentarias y fracturas. 

Dependiendo de la profundidad de investigación se definirá el mallado, pudiendo realizarse líneas geoeléctricas perpendiculares, para tener a partir de la unión de los perfiles 2D, una visión tridimensional de los sitios investigados; y se deberá realizar las correcciones de topografía y los procesamientos de datos necesarios para su correcta visualización

Para la los SEV se utilizará el método de resistividad eléctrica, que se basa en la aplicación de la Ley de Ohm.  En un circuito de corriente, conformado por dos electrodos (AB), se introduce una corriente eléctrica que fluye radialmente y en la cual se mide la diferencia de potencial entre dos electrodos equipotenciales (MN).

Para la ejecución de los SEV se aplicará los arreglos o dispositivos Schlumberger, consistente en aumentar la apertura de los electrodos de corriente AB y mantener los de potencial MN en una misma Posición con relación al lugar central que se investiga.

Previo a la ejecución de los trabajos, el contratista debe realizar una calibración de los equipos con información de pozos existentes en la zona 

Procedimientos generales

De acuerdo a la información geológica, topográfica y geomorfológica del sector, se evaluara y se diseñara lo sitios y el tipo de mallado a emplearse; se espera con el estudio alcanzar profundidades de hasta 150 metros, por lo que las líneas de tomografía continua podrían ser de hasta 1000 metros en los sitios de las obras especiales.

Una vez seleccionado el sitio y mallado, el grupo de topografía realizara las trochas y el estacado que dependerá de la disposición de los electrodos, manteniendo siempre la  alineación, es decir en lo posible se deberán mantener líneas totalmente rectas a través de la topografía del terreno. 

En cada uno de los puntos determinados en la malla, se colocara los electrodos en forma equiespaciada, estos electrodos deberán ser clavados en el terreno lo suficiente como para garantizar un buen contacto electrodo-suelo. Cada uno de los electrodos instalados se conectara al cable principal y a la unidad central; previa a iniciar las mediciones, se verificara que las conexiones funcionen correctamente, para lo cual se mide la resistividad de la línea la misma que no debe pasar de 2mV; en caso de que este sobre este rango se hincara más los electrodos o se humedecerá el suelo para obtener una mejor conductividad.

Probada la conductividad de la línea, se inicia con el proceso de captura de los datos que automáticamente irán midiéndose las resistividades aparentes a lo largo del perfil geoeléctrico y obteniendo pseudosecciones de resistividad aparente. Con los datos topográficos y con un software se realizara las correcciones, hasta obtener un modelo homogéneo de resistividad y mostrar imágenes con alta definición y con un porcentaje de error menos al 5%.

El procesamiento e interpretación de los datos se lo realizará con ayuda de programas  desarrollados para estas  actividades, los mismos que permitan resolver directamente el problema mediante la técnica de convulsión, ajustar los valores y calcular la resistividad verdadera y el espesor de cada estrato geoeléctrico. 

Los resultados y registros obtenidos deben adjuntarse al informe, el mismo que debe entre otros aspectos identificar los diferentes estratos geoeléctricos y correlacionarlos con la geología local, identificar los niveles freáticos del subsuelo.

El Informe debe entregarse impreso en un original y copia, con un respaldo digital. 

El equipo de Resistividad eléctrica, consistirá de lo siguiente:

· Electrodos: que no son más que unas barras metálicas cuyo número variará en función del requerimiento de investigación.

· Cable: Multiconector de gran longitud, con conexiones cada cierto intervalo a fin de poder conectar los electrodos.

· Conectores: Suficiente cantidad de conectores que no son sino unos pequeños cables de cobre con pinzas en los extremos, que son los que se encargan de conectar los electrodos al cable.

· Ordenador portátil: Es un equipo portátil en el que se descarga la información obtenida y en el que se tiene instalado el software que nos permite por un lado determinar las variables de trabajo: tipo de dispositivo electródico, número de electrodos, espaciado entre ellos, número de medidas a realizar, etc., y por otro lado procesar y visualizar los resultados obtenidos.

· Unidad Central (resistivímetro):  Que es el cerebro de todo el dispositivo, se encarga de ejecutar de forma automática toda la secuencia de medidas predeterminada, verificar el buen estado de las conexiones, así como almacenar digitalmente todos los resultados de campo.

· Una batería: Se utiliza como fuente de alimentación de todo el sistema. Se requiere tener una batería extra.

Las prospecciones geoeléctricas se realizarán en los sitios que se indican en los planos u ordene el Fiscalizador, con las profundidades de investigación requerida. 

FORMA DE PAGO.- 


La prospección geoeléctrica (TOMOGRAFÍAS),  se medirá por su longitud en metros, No se medirán para efectos de pago las longitudes de los cables; sino exclusivamente desde el primer electrodo al último electrodo colocado, mientras que los Sondeos Eléctricos Verticales (SEV), se pagará por sondeo efectuado.

La toma de datos, procesamiento e interpretación está incluido en los precios unitarios, que además, incluye todos los costos de mano de obra, materiales, transporte y equipos que se requieran para ejecutar las perforaciones e hincado de los electrodos, de acuerdo con lo establecido en estas especificaciones técnicas.

EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que no habrá pago específico por los costos de las operaciones detalladas a continuación:

°
Toma de nuevos datos por daños en cables u otros elementos.

°
Reinterpretación de datos de campo por no haber realizado correcciones por topografía.

CONCEPTOS DE TRABAJO.- 

	Movilización de personal y equipos
	Km

	Tomografía eléctrica continua, incluye  apertura trocha e interpretación de datos
	m

	Sondeo Eléctrico vertical (SEV), incluye  apertura trocha e interpretación de datos
	U.


1.2. SÍSMICA DE REFRACCIÓN

DEFINICIÓN

Los métodos sísmicos son un tipo de método geofísico, y constituyen pruebas realizadas para la determinación de las características geotécnicas de un terreno, como parte de las técnicas de reconocimiento geotécnico.

Las ondas sísmicas que atraviesan un terreno pueden ser:

· Longitudinales o de compresión.

· Transversales o de cizallamiento.

· Superficiales.

La velocidad de propagación de las ondas sísmicas en el terreno depende de sus características de deformabilidad. En la hipótesis de suponer un comportamiento elástico para el terreno, la velocidad de las ondas longitudinales y transversales es función del módulo elástico y del coeficiente de Poisson (ambos dinámicos), por lo que con ambas expresiones pueden obtenerse dichos parámetros.

Las ondas longitudinales (Ondas P) son más rápidas que las transversales (Ondas S), lo que dificulta la detección de estas últimas en campo. Por ello, en general se obtiene el módulo elástico a partir de la velocidad longitudinal, estableciendo hipótesis respecto al valor del coeficiente de Pisson. El módulo dinámico tiene un valor mayor que el estático, ya que se obtiene para incrementos tensionales pequeños como son los producidos por ondas sísmicas. La relación entre el módulo dinámico y el estático se considera normalmente de 4, pero el rango puede estar entre 1 y 20.

ESPECIFICACIONES

GENERALIDADES

El método sísmico de refracción se basa, tanto en el hecho de la diferencia de velocidad de la onda sísmica en los distintos terrenos, como en que las ondas al cruzar la frontera entre dos tipos de terreno distinto sufren refracción, (al igual que sucede con las ondas de luz), cambiando su dirección en un ángulo cuyo valor depende de la relación entre las velocidades de onda de cada terreno.

El impulso generador de la onda puede ser un impacto o una pequeña carga explosiva que se coloca, generalmente, en un punto de la superficie. Mediante geófonos (que son detectores de pequeñas vibraciones en el terreno), dispuestos a distintas distancias del punto de impacto, se mide el momento en que llega la primera onda que alcanza a un determinado geófono. De esta forma se obtiene la velocidad de transmisión.

Cuando se produce el impulso, las ondas se emiten en todas direcciones. Una onda en particular recorre un camino por la superficie del terreno en dirección al geófono (onda directa). Otras ondas descienden con diversos ángulos respecto a la horizontal. Al encontrar un estrato inferior con velocidades sísmicas, la onda se refracta en el plano de contacto entre ambos terrenos.

Existe una dirección de onda que al alcanzar el estrato inferior con un determinado ángulo de incidencia, su refracción se dirige por encima del estrato inferior paralelamente a la frontera entre terrenos. Esta onda, con su nueva dirección, continúa emitiendo energía hacia la superficie con un ángulo de refracción simétrico al de incidencia anterior, por lo que los geófonos pueden llegar a detectarla.

Si la velocidad sísmica del terreno inferior tiene un valor mayor que la del terreno superficial, el tiempo necesario para que la onda refractada alcance un punto de la superficie puede llegar a ser menor que el requerido por la onda directa que viaja superficialmente, aún cuando la longitud del camino sea mayor. Los geófonos cercanos al impulso reciben en primer lugar la onda directa, pero a los que se encuentran a una cierta distancia les alcanza antes la onda refractada.

El procesamiento e interpretación de los datos se lo realizará con ayuda de programas  desarrollados para estas  actividades, los mismos que permitan resolver directamente el problema, ajustar los valores y calcular la velocidad verdadera de las ondas sísmocas y el espesor de cada estrato. 

Se debe incluir información de las Dromocronas de cada línea sísmica con su respectiva interpretación. Previamente se ingresan los datos topográficos de cada geófono y punto de disparo

El Informe debe entregarse impreso en un original y copia, con un respaldo digital.  

El equipo de Resistividad eléctrica, consistirá de lo siguiente:

· Sismógrafo de  refracción de mínimo doce canales 

· Accesorios de cables de geófonos y de extensión, geófonos horizontales.

· Batería.

· Detonador.  

· Explosivos.

Procedimientos generales

De acuerdo a la información geológica, topográfica y geomorfológica del sector, se evaluara y se diseñara lo sitios y el tipo de mallado a emplearse; se espera con el estudio alcanzar profundidades de hasta 100 metros, por lo que las líneas de tomografía continua podrían ser de hasta 500 metros en los sitios de las obras especiales.

Una vez seleccionado el sitio y mallado, el grupo de topografía realizara las trochas y el estacado que dependerá de la disposición de los geófonos, manteniendo siempre la  alineación, es decir en lo posible se deberán mantener líneas totalmente rectas a través de la topografía del terreno. 

En cada uno de los puntos determinados en la malla, se colocara los geófonos en forma equiespaciada, estos electrodos deberán ser clavados en el terreno lo suficiente como para garantizar un buen contacto electrodo-suelo. Cada uno de los electrodos instalados se conectara al cable principal y a la unidad central; previa a iniciar las mediciones, se verificara que las conexiones funcionen correctamente.

FORMA DE PAGO.- 


La prospección sísmica se medirá por su longitud en metros, No se medirán para efectos de pago las longitudes de los cables; sino exclusivamente desde el primer geópono hasta el último colocado.

La toma de datos, procesamiento e interpretación está incluido en los precios unitarios, que además, incluye todos los costos de mano de obra, materiales, transporte y equipos que se requieran para ejecutar las perforaciones e hincado de los electrodos, de acuerdo con lo establecido en estas especificaciones técnicas.

EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que no habrá pago específico por los costos de las operaciones detalladas a continuación:

°
Toma de nuevos datos por daños en cables u otros elementos.

°
Reinterpretación de datos de campo por no haber realizado correcciones por topografía.

CONCEPTOS DE TRABAJO.- 

	Movilización de personal y equipos
	Km

	Sísmica de refracción, incluye  apertura trocha e interpretación de datos
	m


1.3.
PERFORACIONES GEOLOGICAS GEOTECNICAS

DEFINICION.- 

Se entenderá como el conjunto de operaciones para realizar perforaciones en diferentes posiciones y longitudes, con métodos mecánicos para realizar una prospección subterránea, la misma que estará de acuerdo a las especificaciones y de conformidad con los detalles señalados y las instrucciones de supervisión.

El trabajo de prospección subterránea mediante perforaciones que cubre esta especificación consiste en el suministro de mano de obra, materiales y equipos para la perforación con taladro de rotación diamantina (Rotary Diamond Drilling), y herramientas para la extracción de núcleos y pruebas geotécnicas.

ESPECIFICACIONES.- 

GENERALIDADES 

Para los trabajos se dispondrá de un equipo de perforación rotatoria diamantina, con avance mecánico hidráulico en buen estado de funcionamiento con todos sus accesorios, con las capacidades y características y en la cantidad necesaria para ejecutar los trabajos que serán indicados en planos u ordenados por el Fiscalizador, dentro de los plazos fijados.

El equipo de perforación será una máquina para operar tanto a rotación como a percusión y con avance mecánico-hidráulico con capacidad para perforar hasta 60 m de profundidad con diámetro NQ,  equipada con una bomba de lodos de 3 pistones, barriles muestreadores diámetro NQ, HQ, herramientas para ensayos de Penetración Standar (SPT), 25m de revestimiento NW y equipo para ensayos  Lugeón y Lefranc; las brocas o coronas para perforación serán de diamante o widia y se deberá tener un stock mínimo para asegurar la operación.

Todas las perforaciones y extracción de muestras deberán realizarse por personal calificado, con la experiencia suficiente en este tipo de trabajo.  

Antes de iniciarse los trabajos, se deberá gestionar con los propietarios o ante organismos pertinentes los permisos de ocupación Provisional de los terrenos necesarios para la ejecución de los trabajos, debiendo para este efecto el Subcontratista presentar sus requerimientos de las áreas necesarias.

Sin embargo, LA Contratante, no se responsabilizará por algún daño que se cauce a la propiedad de terceros por negligencia durante la ejecución de los trabajos, en el caso de que las áreas previstas resultaran insuficientes o inadecuadas el CONTRATISTA deberá comunicar oportunamente a la supervisión que tomara las medidas pertinentes.

Procedimientos generales

Los sitios de posible investigación serán definidos por la supervisión en el campo.

Para acceder a los sitios a perforar, en caso de no contar con un camino carrozable, el equipo se auto arrastrará con el winche que debe disponer el equipo, para poder cubrir un a distancia de 500 a 600 metros desde la vía principal Santa Fe Caluma. 

La perforación exploratoria será a rotación, con extracción de testigos; en los sitios donde se  presenten estratos de suelos y depósitos de materiales finos se ejecutarán ensayos de penetración estándar cada metro.

Las perforaciones serán ejecutadas con la mejor metodología para que se pueda recuperar el mayor porcentaje posible de muestras del material perforado (muestras o testigos de perforación), para lo cual se deberá regular la velocidad de la perforadora, la velocidad de avance, la presión que ejerza sobre la broca y controlando el caudal y presión del fluido de perforación; además, se retirará el núcleo, tan frecuentemente como sea necesario para asegurar el máximo porcentaje de recuperación.. Los testigos recuperados serán cuidadosamente manipulados para asegurar que sean convenientemente identificados y colocados en el orden según el cual han sido obtenidos en el sondeo. 

En caso de que las paredes de la perforación sean inestables se empleara un fluido de perforación más viscoso que el agua para estabilizar las paredes o tener un mejor retorno del fluido de perforación de sus finos o de sus ripios, el Contratista podrá, previa aprobación y autorización escrita del Contratante, emplear fluidos a base de bentonita y otros materiales especiales, como CMC (Carvoximetil celulosa), barita, polímeros, etc. En cuanto lo permitan las condiciones del terreno, se volverá al empleo de agua, en vista de que el uso de fluidos especiales de perforaciones, alteran el comportamiento del agujero, lo cual puede poner en duda los resultados de pruebas y ensayos especiales.

Si se usa otro tipo de fluido de perforación con autorización de la supervisión, se limpiará el agujero cuidadosamente, lavando con agua por lo menos durante 30 minutos, antes de efectuar pruebas especiales o de tomar muestras de agua, en determinados intervalos de profundidad.

Para mantener estables las paredes del sondeo, se instalará una tubería de revestimiento a lo largo del tramo perforado.

Los diámetros de las perforaciones se lo establecerá de acuerdo a la profundidad final del sondeo, en el caso de pozos de hasta 100 m de hasta 100 m de profundidad se iniciará con diámetro HQ hasta la profundidad que la supervisión recomiende, y se cambiará de diámetro a NQ, con lo que se llegará hasta la profundidad final.

Para el caso del sondeo profundo (270 m), se realizará un sondeo telescópico (previa autorización de la supervisión), con diámetros HQ - NQ y BQ

EL CONTRATISTA, mantendrá un registro diario o logs de la perforación aprobado por la CONTRATANTE en la que se indique al menos los siguientes datos: 

1 Identificación del sondeo, incluyendo el nombre del proyecto, coordenadas, sitio de obra, fechas de inicio y finalización, nombre del Jefe del Sondeo y del Supervisor del Proyecto.

2 Equipo de perforación empleado, métodos e instrumentos especiales utilizados.

3 Diámetro de la perforación a diferentes intervalos de profundidad, en caso de que éste varíe.

4 Columna estratigráfica con una descripción detallada de cada estrato, indicando todas las variaciones.  Las muestras serán clasificadas y descritas por parte del Contratista, de acuerdo con el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS.). Las muestras de roca se clasificarán de acuerdo con las clasificaciones petrográficas internacionales.

5 Tipo y diámetro del tubo saca testigos empleados.

6 Profundidad del Nivel freático si este existiera

7 Porcentaje de recuperación RQD, presencia de agua subterránea, perdidas de agua de perforación e inconvenientes que se produjeron durante la perforación.

Esta información deberá ser firmada por el jefe del sondeo designado por el Contratista, y formara parte del informe de perforación

El registro diario se elaborará en duplicado, un ejemplar debe guardarse en el sitio de la perforación, disponible para ser consultado, el otro será entregado al CONTRATISTA. Además se mantendrá un libro de obra, en donde se anotará los pormenores del trabajo, instrucciones y disposiciones de la supervisión.
En presencia de aguas se deberá contar con una sonda eléctrica, para determinar los niveles de agua al centímetro, debiéndose medir el nivel de agua al inicio y al final de cada turno.  
EL CONTRATISTA llevará a cabo las perforaciones, teniendo en cuenta los objetivos de cada una y de acuerdo con lo indicado en los planos o con las instrucciones del Fiscalizador.

Será responsabilidad de EL CONTRATISTA ejecutar, proteger y mantener los huecos después de perforados, hasta que termine el tratamiento respectivo, de acuerdo con su función, de tal manera que no se tapen o derrumben.  En el caso de que algún hueco no pueda perforarse de acuerdo con lo estipulado o no pueda usarse para el fin previsto, debido a su mala ejecución, EL CONTRATISTA deberá re-perforarlo o tratarlo y llenarlo adecuadamente como ordene el Fiscalizador.

Si al perforar los huecos se encuentran zonas de falla o de cizalladura rellenas de arcilla o lodo, será necesario retirar estos materiales, mediante la inyección de agua a presión por las perforaciones vecinas o la colocación de casing con tubería perforada.

Las perforaciones se realizarán en los sitios que señale la supervisión, Las profundidades y el número de perforaciones está en función de las condiciones del terreno y será definidas por la supervisión. A menos que el Fiscalizador indique algo diferente, las perforaciones se realizarán hasta su profundidad programada, en una sola etapa.

No se permitirá el uso de lubricantes o grasas para las brocas o barras de perforación, ni para las tuberías a través de las cuales se perforen los huecos.

Una vez concluidos los trabajos de perforación y previo la autorización del Geólogo o Supervisor se procederá a rellenar los agujeros con una mezcla de suelo - cemento, (10% de cemento con una hidratación del 22%), para obtener una mezcla lo suficientemente fluida para rellenar todo el agujero, controlando el porcentaje de hidratación para evitar la fuga por las fisuras y poros de los materiales atravesados.  Finalmente se fundirá una losa cuadrada de hormigón, de 10 cm de espesor y de 0,60 cm de lado, alrededor del sondeo. Cuando se haya fundido la losa de hormigón y todavía se encuentre fresca, el Contratista inscribirán en bajo relieve una leyenda de identificación que contendrá los siguientes datos: Código del sondeo, proyecto, coordenadas, cota, fechas de inicio y terminación, Profundidad, nombre de la empresa contratista. 

Si el contratante requiere, en los pozos se instalarán piezómetros convencionales de 2 pulgadas con tubería ranurada de pvc.

Al terminar las perforaciones, el Contratista preparará y entregará a Contratante por cada sondeo un Informe Final en castellano, un original y una copia impresas, y en soporte magnético en formato Auto Cad, Word y Excel según sea el caso.  Este informe  contendrá entre otros, los siguientes puntos básicos:

· Memoria descriptiva de cada sondeo (Ubicación, profundidad, características técnicas de la perforación, litología, características de recuperación, velocidades de avance, flujos de retorno, permeabilidades, espaciamientos de fracturas, calidad de la roca, meteorización, niveles de agua, etc.).  

· Registro de perforación de cada sondeo que contendrá la siguiente información: Ubicación, coordenadas, profundidad en metros, fechas de inicio y finalización, nombres del jefe del sondeo y supervisor, profundidades de revestimientos, velocidades de avance, ubicación de muestras y tipo de herramientas empleadas para la toma, número de golpes SPT, simbología y descripción de los estratos, porcentajes de recuperación, grado de meteorización, niveles de agua y/o nivel freático, flujo de retorno, tramo de prueba de permeabilidad con indicación del resultado.  El registro de perforación deberá entregarse en versión impresa con respaldo magnético (Formato Auto Cad o Excel).

· Partes diarios de perforación debidamente aprobados por la supervisión.

· Registro fotográfico que deberá ser entregado como Apéndice Fotográfico (las fotografías deberán ser de muy buena resolución), impreso con respaldo magnético (formato PDF), y deberá contener lo siguiente:

· Foto del sondeo con el equipo instalado.

· Fotos de cada una de las cajas de testigos de perforación, 

· Las muestras obtenidas en los Ensayos de Penetración Estándar (SPT) en el momento que se abre el tubo partido saca muestras, debidamente identificadas (Número de Sondeo, Profundidad a la que se obtuvo la muestra, valor del N, cinta métrica que sirva como escala).

· Los equipos, pruebas o cualquier otro aspecto que el Contratista considere necesario destacar. 

· Foto de la losa de finalización del sondeo

1.3.1. ENSAYOS GEOTECNICOS IN SITU

Se entenderá como Ensayos Geotécnicos In Situ al conjunto de pruebas tendientes a determinar ciertas características físicas y mecánicas de las diversas capas del subsuelo, que permitan tomar las medidas adecuadas para implementación de obras de ingeniería.

1.3.2. ENSAYOS DE PERMEABILIDAD

Se entenderá como Ensayos de permeabilidad al conjunto de pruebas tendientes a determinar ciertas características mecánicas de las diversas capas del subsuelo, tales como fracturas, discontinuidades. Los ensayos dependerán de las características geológicas, pudiendo efectuarse ensayos de permeabilidad a gravedad y/o presión. 

1.3.3. ENSAYO DE PERMEABILIDAD A PRESION

DEFINICION.- 

El ensayo de Permeabilidad a presión o conocido como ensayo Lugeon, es un tipo de prueba de campo, que se inyecta a presión agua mediante una bomba.

ESPECIFICACIONES.- 

GENERALIDADES 

Dentro del equipo de perforación, se dispondrá de una bomba y los respectivos accesorios para inyectar agua a presiones definidas y controlar la perdida de agua y poder calcular el coeficiente de permeabilidad.

Procedimientos generales

En los sondeos los tramos determinados por el técnico de Contratante o Supervisor a ensayar será perfectamente aislado, por medio de obturadores de tipo neumático, o mecánico dependiendo de la calidad de la roca.

Si se observa o se juzga que está ocurriendo filtración de agua a la parte superior del obturador luego de iniciada la inyección de agua, la prueba será suspendida y reiniciada desplazando la posición del obturador hacia arriba o hacia abajo. 

Para este ensayo se deberá contar con agua de buena calidad, limpia y clara.

La bomba para inyectar agua a presión será de pistones, capaz de suministrar un caudal mínimo de 100 l/min a 10 kg/cm2 de presión, debiendo alcanzar una presión máxima de 10 kg/cm2. 

Para la medida del caudal inyectado se emplearán medidores de reconocida calidad, que permitan determinar el caudal con errores del orden del 1%.

Las presiones de inyección serán medidas con manómetros, calibrados con una precisión de 0,1 kg/cm2.

Las presiones a aplicarse en cada caso serán definidas por la supervisión de acuerdo a las profundidades del ensayo y las características del terreno.

Los ensayos de permeabilidad se reportarán detalladamente en formularios que contendrán, entre otros, los siguientes datos: 

· Tipo de obturador, 

· Longitud y diámetro interno; 

· Cotas del tramo investigado; 

· Caudales de inyección; Presión en el manómetro; 

· Profundidad del nivel freático antes y después del ensayo; 

· Diámetro del tramo ensayado; 

· Altura del manómetro y de la entrada de agua, y; 

· Pérdidas de presión.

Los resultados de campo de los ensayos se presentarán en gráficos de presión y caudal, cuadros con los datos de lecturas, que incluyan los datos correspondientes a cada etapa de ensayos: tiempo, posición de la válvula de circuito para aplicar la presión al tramo ensayado, valores en porcentaje de los gráficos de los registradores de presión y de caudal en el circuito hidráulico del tramo ensayado


 EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que no habrá pago adicional por los costos de las operaciones detalladas a continuación:

°
Repetición del ensayo por no tener una buena obturación.

°
Por daño en las bombas o por falta de suministro de agua.

Los datos, cálculos y resultados de los ensayos está incluido en los precios unitarios, también incluye todos los costos de mano de obra, materiales, transporte y equipos que se requieran para ejecutar este ensayo.

1.3.4.
ENSAYO DE PERMEABILIDAD A GRAVEDAD

DEFINICION.- 

El ensayo de Permeabilidad a gravedad o conocida como ensayo Lefranc, es un tipo de prueba de campo, que se inyecta agua a gravedad y sirven para determinar coeficiente de permeabilidad en materiales sueltos y/o cohesivos.

ESPECIFICACIONES.- 

GENERALIDADES 

El contratista para este ensayo deberá contar con todo el equipo necesario, incluyendo bomba, válvula de agua, recipiente de volumen conocido, cronómetro, sonda eléctrica con sus aditamentos, tubería, amperímetro, medidor de agua, obturador, herramientas diversas, etc., los cuales estarán debidamente calibrados en el sistema métrico – decimal.

Procedimientos generales

El técnico de Contratante o Supervisor determinara la profundidad a la que se deberá realizar el ensayo.

Para este ensayo se deberá contar con agua de buena calidad, limpia y clara.

Previo al inicio del ensayo de Lefranc, es importante que el agujero esté limpio y el tramo libre de revestimiento.  Una vez que el gasto de la infiltración provocada se estabilice, se empezará a medirlo durante 10 minutos (para cada presión) y se medirá el volumen infiltrado cada minuto.  

Los ensayos de permeabilidad por gravedad o Lefranc se reportarán detalladamente en formularios aprobados por el CONTRATISTA y que contendrán, los siguientes datos: 

· Profundidad del sondeo

· Profundidad del nivel freático

· Profundidad del nivel de agua en el sondeo, al comienzo de la prueba.

· Niveles estabilizados del agua en la perforación

· Gastos inyectados

· Profundidad del revestimiento.

· Diámetro del sondeo y del revestimiento más profundo.

· Duración de la prueba

EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que no habrá pago adicional por los costos de las operaciones detalladas a continuación:

°
Repetición del ensayo por no tener una buena obturación.

°
Por daño en las herramientas o por falta de suministro de agua.

Los datos, cálculos y resultados de los ensayos está incluido en los precios unitarios, también incluye todos los costos de mano de obra, materiales, transporte y equipos que se requieran para ejecutar este ensayo.

FORMA DE PAGO

Se pagará por metro de perforación incluido ensayos geotécnicos, conforme a los precios unitarios de la tabla de cantidades y costos.

CONCEPTOS DE TRABAJO.- 

	Movilización de equipos y personal
	Km

	Traslado de equipos por arrastre hasta sitio de perforación, incluye construcción de acceso
	ml

	Instalación de sondeos a rotación, incluye construcción de plataforma
	u

	Perforación a rotación, en suelo, incluye un ensayos SPT por metro., diámetro NQ
	m

	Perforación en aluvial, coluvial, conglomerado, diámetro NQ
	m

	Perforación en roca dura, diámetro NQ
	m

	Revestimiento de pozo 
	m

	Ensayo de permeabilidad (lefranc)
	u

	Ensayos Lugeon
	u

	Cajas para testigos
	u

	Shelby
	u

	Stand By
	hora


1.4 ENSAYO DE PENETRACION ESTANDAR (SPT)
DEFINICION.- 

El ensayo de penetración estándar o SPT, es un tipo de prueba de campo, que sirve para medir la resistencia a la penetración del terreno, mediante el hincado dinámico de un saca muestras normalizado, sirviendo este para realizar un reconocimiento geotécnico. 

ESPECIFICACIONES.- 

GENERALIDADES 

El equipo de perforación deberá contar con todas herramientas para ensayos de Penetración Estándar SPT, que estén de acuerdo a la norma del ASTM D 1586-99.

Procedimientos generales

Las características del equipo de penetración serán las que se especifican en las normas internacionales. En cada sondeo se clavará el tubo partido saca muestras en las capas de suelos que no hayan sido perturbadas por la operación de perforación.  Cuando exista tubería de revestimiento en la perforación, la muestra se obtendrá desde un nivel situado a 50 cm como máximo o a 10 cm como mínimo, bajo el extremo inferior del revestimiento.  Para retener la muestra, el toma muestras partido se equipará con una válvula de gozne, un retenedor u otro dispositivo similar.

Después de que la perforación se haya limpiado completamente y preparado para el muestreo, el toma muestras se conectará al extremo de las varillas de penetración y se lo bajará hasta el fondo de la perforación.  Una vez que el extremo inferior del toma muestras llegue a ese nivel se dejará caer la masa sobre el cabezal de hincado hasta que haya penetrado aproximadamente 15 cm en un avance preliminar.  

La hincadura o penetración del toma muestras estándar se realizará con una masa de 63,5 kg (140 lb.) que se dirigirá en su descenso mediante un tubo guía. Esta masa se manejará de tal manera que caiga libre y directamente sobre el cabezal de hinca, el cual a su vez va conectado a las varillas de penetración.

Tan pronto como se haya logrado la penetración inicial del toma muestras, en aproximadamente 15 cm, como se indicó anteriormente, éste se hincará mediante golpes producidos por la caída libre de la masa desde una altura de 76,2 cm (30"), medida sobre el nivel superior del cabezal de hinca.  El número de golpes que se requiera para hincar el toma muestras a una profundidad adicional de 30,48 cm (12 ") se registrará como la resistencia a la penetración estándar.  Este registro se establecerá cada vez que se hinca la mencionada toma muestras, la operación de muestreo se considerará insatisfactoria y no será aceptada, cuando se omita la operación estándar de penetración, o cuando se la realice en forma inadecuada.

Después de realizar cada ensayo de penetración estándar, se levantará el toma muestras y se lo abrirá y fotografiará con la debida identificación. La muestra correspondiente a los últimos 30 cm de penetración se guardarán en un recipiente impermeable que se marcará claramente (mediante tinta indeleble) con la identificación completa. Esta rotulación incluye el número de la muestra, el intervalo de las profundidades entre las cuales se ha obtenido la muestra y el porcentaje de recuperación con que esta muestra ha sido obtenida.  El resto del suelo retirado del muestreador y que corresponde a los 15 cm de penetración preliminar, se clasificará por parte del Contratista, mediante el procedimiento manual-visual, de acuerdo con el sistema Unificado de clasificación de suelos (SUCS)

Los testigos de perforación y las muestras obtenidas mediante los ensayos de SPT serán cuidadosamente manipulados para asegurar que sean convenientemente identificados, fotografiados y colocados en el mismo orden con el que fueron obtenidos en el sondeo. 

Los testigos deben ser convenientemente guardados, conforme a las normas internacionales, en cajas de madera tratada y en estricto apego a las especificaciones técnicas que señale el contratante.  Una vez que se llene una caja con los testigos, ésta será inmediatamente rotulada, a fin de que sea fotografiada; las fotografías deberán serán de alta resolución.  Estas cajas y muestras serán de propiedad del Proyecto y se le entregará al contratante en obra.

Los ensayos de SPT se realizarán en las profundidades que ordene el Fiscalizador. 

EL CONTRATISTA, realizara un registro de los ensayos realizados a lo largo del pozo en la que se indique al menos los siguientes datos: 

8 Identificación del sondeo, incluyendo el nombre del proyecto, coordenadas, sitio de obra, fechas de inicio y finalización, nombre del Jefe del Sondeo y del Supervisor del Proyecto.

9 Profundidad de realizado el ensayo.

10 Diagrama de golpes.

11 Descripción litológica del tramo investigado y clasificación de los suelos de acuerdo con el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS.). 

12 Determinación de Niveles freáticos. 


Las muestras obtenidas en los Ensayos de Penetración Estándar (SPT) en el momento que se abre el tubo partido saca muestras, se deberá tener el registro fotográfico y tomar la muestra para análisis de laboratorio. La  identificación contendrá al menos: (Número de Sondeo, Profundidad a la que se obtuvo la muestra, valor del N, cinta métrica que sirva como escala);

FORMA DE PAGO.- 


Los ensayos de SPT, se pagaran por metro realizado.

Los datos, procesamiento e interpretación está incluido en los precios unitarios, que además, incluye todos los costos de mano de obra, materiales, transporte y equipos que se requieran para ejecutar este ensayo.

CONCEPTOS DE TRABAJO.- 

	Perforaciones manuales con SPT cada metro, incluye logs, fotografías y descripción de muestras
	m


1.4. EXCAVACIONES MANUALES 

DEFINICION.- 

Excavaciones manuales (trincheras y calicatas), son trabajos encaminados a la obtención de información del subsuelo mediante métodos de remoción o excavación del terreno con herramienta manual, con la finalidad de realizar una descripción manual visual de las condiciones geológicas  - geotécnicas y la obtención de muestras alteradas e inalteradas para ensayos de laboratorio.

Estas PROSPECCIONES se ubicarán en los sitios donde se prevé la ejecución de cortes para conformación de taludes pronunciados y en los portales de entrada y salida del posible túnel (las ubicaciones exactas serán definidas in situ por la supervisión). 

Procedimientos generales.-

El contratista para este trabajo deberá contar con el personal y herramientas necesarias que garanticen sus resultados. Las calicatas se los realizarán en terrenos relativamente planos y las trincheras en terrenos de pendientes pronunciadas.

FORMA DE PAGO.- 
Se pagará de acuerdo a la tabla de cantidades u costos, por metro cúbico de excavación.

CONCEPTO DEL TRABAJO.- 

	Calicatas
	ml

	Trincheras
	ml

	Toma de muestras alteradas
	u

	Toma de muestras inalteradas.
	u


1.5. ESNASAYOS DE LABORATORIO.
DEFINICION.-

Son ensayos que se realizan  sobre las muestras de suelos obtenidas en las perforaciones y excavaciones manuales, así como en canteras para ensayos de materiales de construcción, para vías y hormigones.

ESPECIFICACIONES.- 

GENERALIDADES.-.

Las muestras serán tomadas por el contratista en los tramos o sitios que determine la supervisión, Los ensayos se los realizará en laboratorios especializados y bajo las normas internacionales (ASTM, AASHTO),  y la normativa vigente aprobada por el INEN.

Procedimientos generales.-

Los ensayos se los realizará en laboratorios especializados y bajo las normas internacionales (ASTM, AASHTO),y la normativa vigente aprobada por el INEN.

FORMA DE PAGO.- 


Se pagará  por ensayo ejecutado de acuerdo a la tabla de cantidades u costos.

CONCEPTO DEL TRABAJO.- 

	Humedad natural
	u

	Limite liquido
	u

	Límite plástico
	u

	Granulometría
	u

	Compactación Proctor estándar 
	u

	Compresión simple en suelos
	u

	compresión simple en rocas
	u

	Ensayo de corte directo
	u

	Triaxial UU con Probeta saturada
	u

	Triaxial UU con probeta remodelada
	u

	Contenido de sulfatos en suelos y rocas
	u

	Contenido de cloro
	u

	Abrasión los Ángeles en Agregados
	u

	Pesos específicos en Agregados
	u

	Pesos unitarios en agregados
	u

	Ensayos CBR de Laboratorio en Suelos y Agregados
	u

	PH en Suelos y Agregados
	u

	Resistencia de sulfatos en agregados
	u


SECCION III

CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

3.1 
Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento será el siguiente:

	Concepto
	Día
	Hora

	Fecha de publicación
	2014-02-07
	16:00

	Fecha límite de preguntas  
	2014-02-13
	16:00

	Fecha límite de respuestas y aclaraciones
	2014-02-19
	16:00

	Fecha límite entrega de ofertas técnica y económica
	2014-02-25
	15:00

	Fecha apertura oferta técnica
	2014-02-25
	16:00

	Fecha inicio evaluación
	2014-02-26
	16:00

	Fecha publicación resultados finales oferta técnica
	2014-03-06
	16:00

	Fecha estimada de adjudicación
	2014-03-13
	16:00


El término para la convalidación de errores será de dos días.
Si la entidad contratante, al analizar las ofertas presentadas, determina la existencia de uno o más errores de forma, se deberá reprogramar el cronograma del proceso, en función del término concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados, para lo cual se tomará en cuenta el siguiente cronograma que contemplará una nueva fecha de adjudicación:

	Concepto
	Día
	Hora

	Fecha límite para solicitar convalidación de errores
	2014-03-03
	16h00

	Fecha límite para convalidación errores
	2014-03-05
	16h00

	Fecha estimada de adjudicación
	2014-03-13
	16h00


3.2 
Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta 30 días calendario de presentadas. En caso de que no se señale una fecha estará vigente hasta la celebración del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LOSNCP.

3.3
Precio de la propuesta: Se entenderá por precio de la propuesta al valor que el oferente haga constar en el Portal Institucional del SERCOP, información que se completará en línea, Formulario de Oferta Económica, 3.5. 
3.3.1
Forma de presentar la oferta: La oferta se presentará en forma física, en dos sobres por separado, los que contendrán el siguiente texto:

LISTA CORTA DE CONSULTORÍA 
“CÓDIGO DEL PROCESO No. LCC-EP-01-2014”

Sobre No. (1)

OFERTA (TECNICA)                    

(Original y copia)

Señor


Presidente de la Comisión Técnica de Consultoría

Presente

PRESENTADA POR: ____________________________________
CONCURSO DE LISTA CORTA DE CONSULTORÍA

“CÓDIGO DEL PROCESO No. LCC-EP-01-2014”
Sobre No. (2)

OFERTA (ECONOMICA)                    

(Original y copia)

Señor


Presidente de la Comisión Técnica de Consultoría

Presente

PRESENTADA POR: ____________________________________
No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega-recepción. 

El Secretario de la Comisión Técnica, o cuando fuere del caso la máxima autoridad o su delegado, recibirá las ofertas, conferirá comprobantes de recepción por cada oferta entregada y anotará, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción. 

3.4
Plazo de ejecución: El plazo estimado para la ejecución del contrato es de cuarenta y cinco días (45) contados a partir de la suscripción del contrato.
La recepción se realizará de conformidad a lo establecido en los Términos de Referencia de estos Pliegos.
3.5
Precio de la oferta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor de los trabajos a ejecutarse según sea su naturaleza, los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; así como, los servicios para la ejecución completa de la consultoría a contratarse.

El participante deberá ofertar todos y cada uno de los rubros señalados en las Condiciones Particulares del Pliego, Formulario de Oferta Económica, 3.5, para la obra que propone ejecutar. De existir errores aritméticos se procederá a su corrección conforme a lo previsto en la Resolución emitida por el SERCOP para el efecto.
3.6
Forma de pago: El pago se realizará de la manera prevista en el numeral 9 de la Convocatoria y en el Contrato, es decir un Anticipo del 40 % y un solo pago luego de que la EMPRESA PÚBLICA haya aprobado el Informe Final y una vez suscrita la respectiva  Acta Entrega – Recepción Definitiva.
SECCIÓN IV

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

4.1
Integridad de las ofertas: La integridad de las ofertas se evaluará considerando la presentación de los Formularios y requisitos mínimos previstos en el pliego. 
Para la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos se estará a la metodología  “cumple o no cumple”. 

4.1.1 Contenido de la Oferta.- la oferta contendrá 2 sobres:
1) Contenido del sobre Nº 1: OFERTA TÉCNICA           

2) Contenido del Sobre Nº 2: OFERTA ECONÓMICA
1) Contenido del sobre Nº 1: OFERTA TÉCNICA
· FORMULARIO DE OFERTA: El formulario de la oferta está constituida por los formatos 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.6; 3.7, 3.8 y 3.9 El oferente deberá presentar el formulario así como todos sus formatos, en caso de no presentar  uno de estos formatos,  será causal de rechazo  de la oferta. 
· FORMULARIOS DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL 
TÉCNICO Y HOJA DE VIDA: contenido en  los siguientes numerales: 4.1 y 
4.2.
· FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO

A continuación se detalla la información que deberá tener cada uno de los formularios. 
· FORMULARIO DE OFERTA:

a) 
PRESENTACIÓN Y COMPROMISO.- (numeral 3.1).
Se deberá anexar el Registro Único de Proveedores (RUP) del consultor y/o consultora,  y de los que integran la Asociación o consorcio constituido, según el caso 

b)
DATOS GENERALES DEL OFERENTE.- (numeral 3.2).
Determinar si es persona natural, jurídica, consorcio o asociación; en este último caso, se identificará a los miembros del consorcio o asociación. Se determinará al representante legal, apoderado o procurador común, de ser el caso. Cuando participe en asociación, detallará la conformación de la asociación o consorcio (De ser el caso). 
De conformidad con la Resolución INCOP No. RE-2013-000082 de 15 de febrero de 2013, las personas jurídicas que participen independientemente o a través de compromisos de asociación o consorcios conformados deberán acreditar dos (2) años de existencia legal. Se determinará al representante legal o procurador común, según el caso. Las personas jurídicas deben presentar la codificación de la escritura de constitución y el nombramiento del representante legal; los consorcios o asociaciones deben presentar la documentación sobre los compromisos de asociación o consorcio, en la que se incluya la designación del procurador común.
c)
NÓMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTÍCIPE(S) MAYORITARIOS DE PERSONAS JURÍDICAS OFERENTES.- (numeral 3.3).
Cumpliendo con lo dispuesto en la Resolución INCOP 037-09, de 27 de noviembre de 2009 (que sustituye a la Resolución INCOP Nº 028-09). Para personas jurídicas. 
Este formato numeral 3.3 del Formulario de la oferta solo será llenado por personas jurídicas. (Esta obligación será aplicable también a los partícipes de las asociaciones o consorcios que sean personas jurídicas, constituidos de conformidad con el artículo 26 de la LOSNCP.). La falta de presentación del formato por parte de la Persona Jurídica será causal de descalificación de la oferta.
Las personas naturales no están obligadas a presentar el Formato 3.3 del Formulario de la Oferta.

d) SITUACIÓN FINANCIERA.- (numeral 3.4). (Aplica únicamente  para personas jurídicas, asociaciones o consorcios de éstas). 
Los oferentes en caso de personas jurídicas deberán presentar el formulario de la declaración del Impuesto a la Renta presentados al SRI.

De conformidad con la Resolución INCOP No. RE-2013-000082 de 15 de febrero de 2013 se verificará el cumplimiento obligatorio de la siguiente disposición:

En caso de personas jurídicas, la EPMAPS verificará que el patrimonio de los oferentes sea igual o superior a la siguiente relación con el presupuesto referencial del presente procedimiento de contratación, debiendo aclararse que el incumplimiento de este requisito será considerado como causal de rechazo:

	PRESUPUESTO REFERENCIAL

EN USD
	MONTO QUE DEBE CUMPLIRSE DEL PATRIMONIO USD

	
	FRACCIÓN BÁSICA
	EXCEDENTE

	0 – 200 000,00
	25%  del presupuesto referencial
	-------------



	200 000,00 -  500 000,00
	50 000,00
	20% sobre el exceso de         250 000,00


Para las personas jurídicas y asociaciones o consorcios de ellas, este formulario debe ser llenado con los datos que constan en el formulario de la declaración del impuesto a la renta (formularios 101).

Las personas jurídicas o asociaciones o consorcios de éstas, deberán presentar la información financiera correspondiente al penúltimo año fiscal, para ofertas que deban ser entregadas hasta el mes de abril de cada año fiscal. 

Las personas jurídicas o asociaciones o consorcios de ellas que participen en procesos que presenten sus ofertas desde el mes de mayo en adelante, deberán presentar la información financiera correspondiente al año fiscal inmediatamente anterior al período fiscal de la convocatoria.

La empresa pública se reserva el derecho de remitir al servicio de rentas internas la información presentada por el oferente, de considerarlo pertinente.
e) PLAN DE TRABAJO: ENFOQUE, ALCANCE Y METODOLOGÍA.- (numeral 3.6). 
Contendrá, entre otros lo siguiente:

a) Desarrollo de objetivos, actividades, acciones, productos y metas; 

b) Descripción del enfoque, alcance y metodología del trabajo que revele el conocimiento de las condiciones generales y particulares del proyecto materia de la prestación del servicio de consultoría;

c) Organigrama funcional del servicio propuesto; y,

d) Programa o programas de actividades, asignación de profesionales y tiempos.

El proponente desarrollará este formulario en las hojas que creyere conveniente manteniendo el mismo formato.

f) EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL OFERENTE.- (numeral 3.7).
Los antecedentes y experiencia en la realización de trabajos anteriores, generales y específicos, será respaldada y demostrada a través de certificados que hayan sido conferidos por autoridad competente; o, copia del Acta de Entrega – Recepción Definitiva de los servicios de consultoría prestados. 
El detalle sobre la experiencia general del oferente, durante los últimos 10 años, se presentará en el  numeral Nº 3.7.1 (Experiencia General del Oferente) 

El detalle sobre la experiencia específica del oferente, durante los últimos 10 años, se presentará en el  numeral Nº 3.7.2 (Experiencia Específica del Oferente) 

El proponente acompañará certificaciones de la experiencia general y específica  de proyectos en ejecución (numerales 3.7.1 A y 3.7.2 A); y, para proyectos  ejecutados (numerales 3.7.1 B y 3.7.2 B), respectivamente.

g) PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO.- (numeral 3.8).
 Se definirá el listado del personal técnico clave asignado al Proyecto.
h) EQUIPO E INSTRUMENTOS DISPONIBLES.- (numeral 3.9). 
Para la ejecución de trabajos de campo debe contar con el siguiente equipo mínimo:

	EQUIPO
	CANTIDAD
	CARACTERÍSTICAS

	EQUIPO DE GEOFÍSICA
	1
	Sismógrafo de 12 canales, cables y geóponos para aperturas de 220 m.

	EQUIPO PARA SPT
	1
	Motor con malacate, trípode, cuchara partida, 25 m de tubería AW.


· FORMULARIOS DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE Y HOJA DE VIDA. 
a) COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO.- (numeral Nº 4.1).  Se presentará según lo descrito en los términos de referencia.
b) HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO.- (numeral Nº 4.2).- Deberá ser llenada con la información solicitada en el formulario.
El oferente deberá adjuntar a la hoja de vida, copia del título profesional del personal técnico clave. 
· FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO

2) Contenido del Sobre Nº 2: OFERTA ECONÓMICA:

El sobre Nº 2 contendrá:

La propuesta económica en forma detallada según el (numeral 3.5)
El proponente expresará el precio de su oferta por el monto total del proyecto que asciende al valor de USD…. (……………………. DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON…….. CENTAVOS). El pago de los trabajos ejecutados se realizará en la misma moneda de la oferta y que conste en el Contrato. 

El oferente deberá incluir en su oferta todos los costos directos e indirectos para la prestación de los servicios objeto del contrato, tales como: honorarios para directivos, profesionales, técnicos y personal auxiliar; pasajes y viáticos, impuestos tasas y contribuciones que de acuerdo a las leyes ecuatorianas debe pagar; costos de instrumentos, materiales e insumos; gastos administrativos, arrendamiento de locales, subcontratos, etc.
La Empresa Pública no aceptará reclamos posteriores por costos no contemplados en la oferta. 

4.2. Evaluación de la oferta (cumple / no cumple): Los parámetros de calificación señalados a continuación, considerarán las siguientes reglas para cada uno de ellos.

Los participantes deberán revisar cuidadosamente los Pliegos y cumplir con los requisitos solicitados en ellos.

La Comisión Técnica no admitirá reclamo posterior del oferente que se fundamente en el desconocimiento de los Pliegos.

Los documentos a presentarse deben ser originales o copias certificadas o notariadas.

4.2.1 Experiencia General y Específica para el oferente:
El oferente deberá probar su experiencia general y específica adjuntando:

En el caso de servicios prestados en el sector privado, con la presentación de copias de contratos suscritos y/o actas de entrega recepción de los servicios de consultoría prestados, conferidos por la entidad contratante.

Tratándose de experiencia en el sector público: con certificados conferidos por autoridad competente del sector público; o, copia del Acta de Entrega-Recepción de los servicios de consultoría prestados. 

Para demostrar la experiencia general o específica del consultor/de la consultora, cuando se trate de experiencias en ejecución se aceptará únicamente las que tengan un avance igual o mayor al 70%, con certificados otorgados por la entidad contratante.

a)     Para Consorcios o Asociaciones (de ser el caso) se establecen las siguientes disposiciones:

· En este proceso pueden participar consorcios o asociaciones de Personas Jurídicas, constituidos o por constituirse, en este último caso presentando el compromiso de asociación o consorcio correspondiente, que contendrá los requisitos establecidos en el Art. 14 “Requisitos del Compromisos de Asociación o Consorcio”, previstos en la Resolución INCOP No. 052-2011 del 11 de octubre de 2011.
· Para la presentación de la oferta, bastará este compromiso de asociación y la designación de un representante único o Procurador Común.

· En forma previa a la celebración del contrato, la asociación adjudicataria deberá formalizar el Contrato de Asociación, el mismo que deberá contener los requisitos establecidos en el Art. 18 de la Resolución INCOP No. 046-2010 del 17 de agosto de 2010, emitida por el INCOP.

· En caso de suscribirse el contrato con una asociación, todos los Consultores que la integren asumirán en forma individual y solidaria la responsabilidad técnica, legal y económica del cumplimiento del contrato. Los Consultores asociados participantes deberán estar inscritos y habilitados en el Registro Único de Proveedores, conforme lo dispone el artículo 18 de la LOSNCP.
· Si el Oferente es una Asociación constituida o por constituirse, la información relacionada con la experiencia general y específica, será evaluada de acuerdo a lo que dispone el Art. 16 de la Resolución INCOP No. 046-2010 del 17 de agosto de 2010.

· De la misma forma, en caso de que uno o varios de los partícipes de la asociación sean personas jurídicas, se deberá determinar la identidad de sus accionistas, partícipes o socios hasta transparentar la estructura de propiedad de todas las sociedades a nivel de personas naturales. Esta obligación se cumplirá utilizando el Formulario Nº 11, que integrará la oferta técnica y que deberá ser entregada físicamente, según lo previsto en la Resolución Nº 037-09 del 27 de noviembre de 2009, emitida por  el INCOP. (NO APLICA PARA PERSONAS NATURALES).
De conformidad con la Resolución INCOP No. RE-2013-000082 de 15 de febrero de 2013, las entidades contratantes exigirán el cumplimiento obligatorio de las siguientes disposiciones:

La experiencia del oferente no podrá ser acreditada a través de una tercera o interpuesta persona, sea ésta natural o jurídica. Para consorcios se acreditará la experiencia de las personas naturales o jurídicas que lo conformen.

La experiencia de personas jurídicas, que participen independientemente o a través de compromisos de asociación o consorcios conformados se acreditará siempre que cuenten con al menos DOS AÑOS de existencia legal.

Este requisito será verificado mediante la revisión de la escritura de constitución codificada de cada persona jurídica debidamente registrada en la Superintendencia de Compañías o en su defecto el certificado de existencia legal.

El incumplimiento por parte de los oferentes de estos requisitos de experiencia, será causal de rechazo de las ofertas.

b)    Para Personas Jurídicas, consorcios o asociaciones de estas (de ser el caso) se establecen las siguientes disposiciones:
De conformidad con la Resolución INCOP No. RE-2013-000082 de 15 de febrero de 2013, los oferentes deben cumplir con lo establecido en los literales a. y b. del artículo 1. Las personas jurídicas que participen independientemente o a través de compromisos de asociación o consorcios conformados deberán acreditar dos (2) años de existencia legal. Se determinará al representante legal o procurador común, según el caso. Las personas jurídicas deben presentar la codificación de la escritura de constitución y el nombramiento del representante legal; los consorcios o asociaciones deben presentar la documentación sobre los compromisos de asociación o consorcio, en la que se incluya la designación del procurador común.

El oferente deberá demostrar que su patrimonio es igual o superior a las relaciones indicadas en el siguiente cuadro contenido en el literal c. del artículo 1 de la Resolución INCOP No. RE-2013-000082 de 15 de febrero de 2013, para lo cual se debe incluir en la oferta la copia de la Declaración del Impuesto a la Renta del año fiscal 2012. La EPMAPS verificará el cumplimiento de este requisito.

	PRESUPUESTO REFERENCIAL

EN USD
	MONTO QUE DEBE CUMPLIRSE DEL PATRIMONIO USD

	
	FRACCIÓN BÁSICA
	EXCEDENTE

	0 – 200 000,00
	25%  del presupuesto referencial
	-------------



	200 000,00 -  500 000,00
	50 000,00
	20% sobre el exceso de    250 000,00


4.2.2  Experiencia del personal técnico clave asignado al proyecto: 

	N.
	PERSONAL TÉCNICO PRINCIPAL
	REQUISITOS MÍNIMOS
	TIEMPO ESTIMADO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO (MESES)
	PARTICIPACIÓN EN TIEMPO

	1
	Director de Proyecto 
	· Profesional con título de Ingeniero en geología o geotecnia.

· Profesional con 10 años de experiencia general

· Acreditar experiencia en un (1) proyecto similar a esta consultoría, es decir en estudios de geología, geofísica o investigaciones geotécnicas (perforaciones, ensayos de permeabilidad, ensayos de laboratorio de suelos y trabajos afines)
	1.5
	Tiempo completo

	1
	Especialista en Geotecnia 
	· Profesional con título de Ingeniero en  geotecnia o Ing.  Civil.

· Profesional con 4 años de experiencia general

· Acreditar experiencia en un (1) proyecto similar a esta consultoría, es decir en estudios de geología, geofísica o investigaciones geotécnicas (perforaciones, ensayos de permeabilidad, ensayos de laboratorio de suelos y trabajos afines)
	1.5
	Tiempo completo


A efectos de la calificación de los Currículum Vitae del Personal Técnico Principal, se tomarán en cuenta los siguientes aspectos complementarios:

a. Los profesionales que no cumplan con los requisitos mínimos establecidos, no serán considerados para la asignación de puntaje.

b. No se calificará al Personal Técnico Principal comprometido con más de una firma Oferente.

c. En caso de presentarse dos o más técnicos para una misma posición técnica clave, se evaluará a todos, y se escogerá únicamente al de mayor puntaje.

d. La Comisión Técnica comprobará la veracidad de la información remitida, la autenticidad de las firmas y se rechazará al personal técnico que no presente Cartas de Compromiso, sin perjuicio de la convalidación prevista en la normativa aplicable, en caso de que éstas no se presenten debidamente firmadas.

e. Los profesionales propuestos como personal técnico cuya calificación curricular no alcance un puntaje mínimo equivalente al 70%, serán calificados con cero (0,0) puntos y serán rechazados; en caso de que el Oferente estuviera en primera posición para la adjudicación, durante la negociación, deberá reemplazar al profesional cuestionado por otro que supere tal puntaje mínimo.

NOTAS:

En todos los casos, la Comisión Técnica de Consultoría de la EMPRESA PÚBLICA podrá solicitar a los participantes, presenten los contratos y/o actas de recepción que respaldan las certificaciones presentadas como experiencia tanto del sector público como del privado.

Los profesionales propuestos como personal técnico no podrán ser servidores públicos, a excepción de los docentes universitarios y escuelas politécnicas públicas y privadas legalmente reconocidas, siempre que el ejercicio de la docencia universitaria sea a tiempo parcial.

En los casos de profesionales propuestos como personal técnico en ejercicio de la docencia universitaria a tiempo completo, no podrán participar en consultoría

El incumplimiento de estos requisitos constituirá causal de rechazo de las ofertas. 

Será responsabilidad de la EMPRESA PÚBLICA verificar, por los medios que estime pertinentes, la autenticidad de la información presentada. (Art. 2 Resolución N° 307 EPMAPS)
El oferente podrá demostrar la experiencia profesional (general y específica) del personal técnico propuesto, de cualquiera de las siguientes formas:

· En el sector privado, serán válidos los certificados conferidos por el contratante del estudio.

· En el sector público, con certificados  que hayan sido conferidos por autoridad competente; o, copia del Acta de Entrega-Recepción Definitiva de los  servicios de consultoría prestados.

· Los profesionales propuestos como personal técnico con participación a tiempo completo, no podrán ser servidores públicos, así como tampoco docentes universitarios o politécnicos a tiempo completo de universidades públicas o privadas. (Art. 2 Resolución N° 307 EPMAPS)

· Los profesionales propuestos como personal técnico con participación a tiempo parcial, la totalidad del tiempo que ejerza sus funciones de participación en la consultoría no deberá superar el 100% de la jornada de trabajo, considerando el tiempo parcial asignado a otras actividades del sector público o privado, lo que para el efecto se entenderá de ocho horas diarias.

El incumplimiento de estos requisitos constituirá causal de rechazo de las ofertas. 

Será responsabilidad de la entidad contratante verificar la autenticidad de la información presentada.

NOTAS:

1)  En todos los casos la Comisión Técnica de Consultoría de la Empresa Pública podrá solicitar a los participantes, presenten los contratos y/o actas de entrega-recepción que respalden las certificaciones presentadas como experiencia, tanto del sector público como del privado.

2) La Consultora y/o la Asociación o Consorcio podrá integrar en su personal técnico principal a técnicos extranjeros, debiendo observar que dichos profesionales cumplan con los requisitos previstos en el art. 38 de la LOSNCP y en su Reglamento General, precisando que el Consultor/la Consultora privilegiará la mayor participación de personal técnico nacional, en los términos previstos en el último párrafo del artículo 39 de la LOSNCP.

4.2.3 Patrimonio:
De conformidad con la Resolución INCOP No. RE-2013-000082 de 15 de febrero de 2013 se verificará el cumplimiento obligatorio de la siguiente disposición:

En caso de personas jurídicas, la EPMAPS verificará que el patrimonio de los oferentes sea igual o superior a la siguiente relación con el presupuesto referencial del presente procedimiento de contratación, debiendo aclararse que el incumplimiento de este requisito será considerado como causal de rechazo:
	PRESUPUESTO REFERENCIAL

EN USD
	MONTO QUE DEBE CUMPLIRSE DEL PATRIMONIO USD

	
	FRACCIÓN BÁSICA
	EXCEDENTE

	0 – 200 000,00
	25%  del presupuesto referencial
	-------------



	200 000,00 -  500 000,00
	50 000,00
	20% sobre el exceso de         250 000,00


4.2.4 Plan de trabajo: Enfoque, Alcance y Metodología.
Contendrá, entre otros lo siguiente:

a) Desarrollo de objetivos, actividades, acciones, productos y metas; 
b) Descripción del enfoque, alcance y metodología del trabajo que revele el conocimiento de las condiciones generales y particulares del proyecto materia de la prestación del servicio de consultoría;
c) Organigrama funcional del servicio propuesto; y,
d) Programa o programas de actividades, asignación de profesionales y tiempos.

El proponente desarrollará este formulario en las hojas que creyere conveniente manteniendo el mismo formato.

4.2.5 Equipo e instrumentos disponibles. Se presentará según lo descrito en los términos de referencia.
Cuadro de verificación de cumplimiento de requisitos mínimos de la oferta técnica:

FORMULARIOS Y REQUISITOS MÍNIMOS

	PARÁMETRO
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	OBSERVACIONES

	4.2.1 Experiencia general del oferente
	
	
	

	4.2.1 Experiencia especifica del oferente
	
	
	

	4.2.2 Experiencia  del personal técnico clave asignado al proyecto
	
	
	

	4.2.3 Patrimonio
	
	
	

	4.2.4 Plan de Trabajo: Enfoque, Alcance y Metodología 
	
	
	

	4.2.5 Equipos e instrumentos disponibles
	
	
	


4.3. Evaluación por puntaje: Solo las ofertas que cumplan con los requisitos mínimos serán objeto de evaluación por puntaje.

La Comisión calificará el contenido de los Sobres Nos. 1 y 2, bajo los parámetros de evaluación y calificación determinados por la Empresa Pública, tomando en cuenta los criterios de selección establecidos en el artículo 41 de la LOSNCP, reformado por la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicada en Registro Oficial Suplemento 100 de 14 de Octubre del 2013, en lo que sean aplicables, así como en lo establecido en los artículos 8 y 9 de la Resolución INCOP No. 066-2012 de 1 de agosto de 2012, bajo los siguientes parámetros de calificación:

	PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DEL  OFERENTE CON PUNTAJE

	
	CONCEPTO
	FORMULARIO 
	CALIFICACIÓN

	
	Experiencia General del Oferente
	3.7.1
	16

	
	Experiencia Específica del Oferente
	3.7.2
	40

	
	   Experiencia del Personal Técnico clave asignado al proyecto 
	3.8
	40

	
	Plan de trabajo, enfoque, alcance y metodología
	3.6
	2

	
	Equipos e instrumentos disponibles
	3.9
	2

	TOTAL
	100


1.-  Experiencia General del Oferente (puntaje máximo 16 puntos)

Se valorará la Experiencia General con los siguientes criterios:
Se considera como Experiencia General del Oferente, en los últimos 10 años en consultoría en general, terminados o en ejecución.

1.1.-  CALIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE
Se asignará 4,0 puntos por cada USD 30 000,00 contratados, hasta un máximo de dieciseis (16) puntos. Para valores superiores, el puntaje será calculado proporcionalmente; por ejemplo, si el oferente  tiene  contratos  por  USD 35 000,00  la  calificación sería: 4,0 puntos por los primeros USD 30 000,00 y 0,66 puntos por los USD 5 000,00 restantes; de esta forma, el puntaje total de la experiencia general sería de 4,66 puntos. No se considerarán valores inferiores al especificado                          (USD 30 000,00).
Los certificados que acrediten la Experiencia General del Consultor, deberán sujetarse a lo establecido en los numerales 4.2.1  de la Sección IV de estos pliegos.
Para el caso de proyectos en ejecución, serán tomados en cuenta únicamente, aquellos que reporten un avance superior al 70%, a la fecha de la Invitación, condición que debe ser certificada por el Contratante del estudio con la debida precisión. Para la evaluación del avance de los proyectos en ejecución, se tendrá como fecha límite aquella que corresponda a la Invitación.

La Comisión Técnica de Consultoría de la Empresa, verificará que los oferentes hayan acreditado la Experiencia General solicitada según el Formulario de oferta numero 3.7.1,  con las correspondientes  Actas de Entrega Recepción Provisional o Definitiva, certificaciones equivalentes comprobables para el caso de estudios terminados, según corresponda la información se consignará en los Formularios de oferta números  3.7.1.B, para proyectos ejecutados ó 3.7.1.A para proyectos en ejecución.

La Experiencia General del oferente no se suplirá con la experiencia del Personal Técnico (principal y de apoyo) a emplearse en el servicio de consultoría.

Las Experiencias Específicas que presenten los consultores, serán evaluadas también como Experiencias Generales.

2.-  Experiencia Específica del Oferente (puntaje máximo 40 puntos)

Se valorará la Experiencia Específica con los siguientes criterios:

Se considera como Experiencia Específica del Oferente en los últimos diez años en trabajos de consultoría en proyectos similares a esta consultoría, es decir en estudios de geología, geofísica o investigaciones geotécnicas (perforaciones, ensayos de permeabilidad, ensayos de laboratorio de suelos y trabajos afines),  terminados o en ejecución.

2.1 CALIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE

Se asignará 8 puntos por cada USD 20 000,00 contratados, hasta un máximo de cuarenta (40) puntos. Para valores superiores, el puntaje será calculado proporcionalmente; por ejemplo, si el oferente tiene contratos por USD 45 000,00 la calificación sería: 8,0 puntos por los primeros  USD 20 000,00 y 10,0 puntos por los USD 25 000,00 restantes; de esta forma, el puntaje total de la experiencia específica sería de 18,0 puntos. No se considerarán valores inferiores al especificado             (USD 20 000,00).

Los certificados que acrediten la Experiencia Específica del Consultor, deberán sujetarse a lo establecido en los numerales 4.2.1 de la Sección IV de estos pliegos.
Para el caso de proyectos en ejecución, serán tomados en cuenta únicamente, aquellos que reporten un avance superior al 70%, a la fecha de la Invitación, condición que debe ser certificada por el Contratante del estudio con la debida precisión. Para la evaluación del avance de los proyectos en ejecución, se tendrá como fecha límite aquella que corresponda a la Invitación.

La Comisión Técnica de Consultoría de la Empresa, verificará que las oferentes hayan acreditado la Experiencia Específica solicitada según el Formulario de oferta  número 3.7.2, con las correspondientes  Actas de Entrega Recepción Provisional o Definitiva, certificaciones equivalentes comprobables, para el caso de estudios terminados, según corresponda la información se consignará en los Formularios de oferta números 3.7.2.B, para proyectos ejecutados ó 3.7.2.A, para proyectos en ejecución.

Las experiencias generales que presenten los consultores no serán evaluadas como experiencias específicas.

3.- Experiencia del Personal Técnico clave asignado al proyecto (puntaje máximo 
     40 puntos)
Se analizará la experiencia y capacidad del Personal Técnico Principal asignado al proyecto, a ser evaluado con puntaje el cual se detalla a continuación:

	Nº
	PERSONAL  TÉCNICO PRINCIPAL

	1
	Director de Proyecto

	1
	Especialista en Geotecnia


A efectos de la calificación de los Currículum Vitae del Personal Técnico Principal, se tomarán en cuenta los siguientes aspectos complementarios:

a) Los profesionales que no cumplan con los requisitos mínimos establecidos, no serán considerados para la asignación de puntaje.

b) No se calificará al Personal Técnico Principal comprometido con más de una firma Oferente.

c) En caso de presentarse dos o más técnicos para una misma posición técnica clave, se evaluará a todos, y se escogerá únicamente al de mayor puntaje.

d) La Comisión Técnica comprobará la veracidad de la información remitida, la autenticidad de las firmas y se rechazará al personal técnico que no presente Cartas de Compromiso, sin perjuicio de la convalidación prevista en la normativa aplicable, en caso de que éstas no se presenten debidamente firmadas.
e) Los profesionales propuestos como personal técnico cuya calificación curricular no alcance un puntaje mínimo equivalente al 70%, serán calificados con cero (0,0) puntos y serán rechazados; en caso de que el Oferente estuviera en primera posición para la adjudicación, durante la negociación, deberá reemplazar al profesional cuestionado por otro que supere tal puntaje mínimo.

NOTAS:

En todos los casos, la Comisión Técnica de Consultoría de la EMPRESA PÚBLICA podrá solicitar a los participantes, presenten los contratos y/o actas de recepción que respaldan las certificaciones presentadas como experiencia tanto del sector público como del privado.

3.1.- CALIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA GENERAL DEL PERSONAL TÉCNICO
La formación profesional y experiencia del personal técnico propuesto para el proyecto, se evaluará con máximo 40 puntos, según los puntajes máximos que se señalan en el cuadro siguiente:
	PERSONAL  TÉCNICO 
	PUNTAJE

MÁXIMO

	Director de Proyecto
	25

	Especialista en Geotecnia
	15

	PUNTAJE TOTAL
	40


1) Director de Proyecto: Puntaje máximo 25 puntos, asignados de la siguiente manera:

· Formación académica (puntaje máximo 2 puntos)

Los profesionales que tengan título de Cuarto Nivel (Maestría o PHD en Ingeniería Geológica o compatible con el objeto de la consultoría), serán calificados con 2,0 puntos. 

· Años de experiencia profesional general: (puntaje máximo 3 puntos)

Se considerará 1,0 punto por cada año de trabajo en consultoría general, contado a partir de la fecha de obtención de su primer título profesional terminal de tercer nivel, hasta un máximo de 3 puntos. Las fracciones de tiempo inferiores a un año serán consideradas en forma proporcional.

· Años de experiencia profesional específica en trabajos similares a los previstos en la consultoría requerida:(puntaje máximo 20 puntos)

Se considerará 4,0 puntos por cada seis (6) meses de trabajo en consultorías específicas relacionadas con la respectiva especialidad, contado a partir de la fecha de obtención de su primer título profesional terminal de tercer nivel hasta un máximo de 20 puntos. Las fracciones de tiempo superiores o inferiores a un año serán consideradas en forma proporcional.
2) Especialista en Geotecnia: Puntaje máximo 15 puntos, asignados de la siguiente manera:

· Formación académica (puntaje máximo 1 punto)

Los profesionales que tengan título de Cuarto Nivel (Maestría o PHD en Ingeniería Geológica o compatible con el objeto de la consultoría), serán calificados con 1,0 punto. 

· Años de experiencia profesional general: (puntaje máximo 4 puntos)

Se considerará 0,5 puntos por cada año de trabajo en consultoría general, contado a partir de la fecha de obtención de su primer título profesional terminal de tercer nivel, hasta un máximo de 4 puntos. Las fracciones de tiempo inferiores a un año serán consideradas en forma proporcional.

· Años de experiencia profesional específica en trabajos similares a los previstos en la consultoría requerida:(puntaje máximo 10 puntos)

Se considerará 2,0 puntos por cada seis (6) meses de trabajo en consultorías específicas relacionadas con la respectiva especialidad, contado a partir de la fecha de obtención de su primer título profesional terminal de tercer nivel hasta un máximo de 10 puntos. Las fracciones de tiempo superiores o inferiores a un año serán consideradas en forma proporcional.

La Comisión Técnica antes de la apertura del sobre N° 2, notificará a través del portal www.compraspublicas.gob.ec los resultados finales de la evaluación del sobre N°1, debidamente sustentados. Cada una de las experiencias presentadas por el oferente respecto de su personal técnico deberá ser llenada en la HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO número 4.2 de los formularios de la oferta, deberán ser acreditadas mediante documentos otorgados por la entidad contratante (Contratos suscritos y/o Actas de Entrega-Recepción, para experiencias ejecutadas y Certificados en caso de experiencias en ejecución).

Dichos documentos deberán contener la información necesaria que permita evaluar y calificar la Experiencia Específica, como:

· Nombre de la Entidad contratante,

· Nombre de la firma o Asociación (contratada)

· Nombre del proyecto

· Descripción del alcance del trabajo realizado (Actividades relevantes)
· Tiempo de participación 
· Porcentaje de participación en que intervino en la asociación (de ser el caso)

· Monto del proyecto.
4.-  Plan de Trabajo, Enfoque, Alcance y Metodología (puntaje máximo 2 puntos)
Los elementos de evaluación del Plan de Trabajo (Formulario de oferta numeral 3.6), son los siguientes:

	ELEMENTOS DE EVALUACIÓN 
	PUNTAJE

MÁXIMO

	Descripción del enfoque, alcance y metodología de trabajo.
	2


Para la evaluación del “Plan de Trabajo”, el criterio de calificación es el siguiente: Los puntajes parciales que obtengan los participantes en el concepto antes indicado, resultarán de la multiplicación del puntaje máximo parcial indicado por los factores de evaluación obtenidos según los siguientes criterios: 

	EVALUACIÓN 
	FACTOR DE EVALUACIÓN

	Muy buena
	1

	Buena
	0,75

	Regular
	0,50

	Mala
	0,00


Una propuesta “Muy buena” será aquella que demuestre de manera clara, objetiva, precisa y con el detalle suficiente, que el plan de trabajo (enfoque, alcance y metodología) propuesto va más allá de lo requerido en los Términos de Referencia y en estos Pliegos y que sus resultados beneficiarán al proyecto. 

Una propuesta “Buena” será aquella que demuestre de manera clara y objetiva, que el plan de trabajo (enfoque, alcance y metodología) propuesto se ajusta a lo requerido en los Términos de Referencia y en estos Pliegos.

Una propuesta “Regular” será aquella que demuestre que con el plan de trabajo (enfoque, alcance y metodología) propuesto, podrá cumplir parcialmente lo requerido en los Términos de Referencia y en estos Pliegos.

Una propuesta “Mala” será aquella que demuestre de que con el plan de trabajo (enfoque, alcance y metodología) propuesto, no podrá cumplir con todo lo requerido en los Términos de Referencia y en estos Pliegos.

5.-  Equipos e instrumentos disponibles (puntaje máximo 2 puntos)

Se asignará dos (2) puntos al oferente que presente con los respaldos correspondientes, el siguiente equipo:

Equipo de geofísica, equipo para SPT.
Para acceder a la evaluación de la propuesta económica, la propuesta técnica deberá alcanzar el puntaje mínimo de setenta (70) puntos. Las propuestas técnicas que no alcancen dicho puntaje serán descalificadas y rechazadas en esta etapa.

4.4 Evaluación de la oferta económica.- La entidad contratante no tendrá acceso a las propuestas económicas, sino hasta que la evaluación técnica haya concluido y solamente de las ofertas que hayan obtenido por lo menos setenta (70) puntos en la evaluación técnica.

La asignación de puntajes de las ofertas económicas de los consultores que hayan alcanzado el puntaje mínimo en la calificación de la oferta técnica, se realizará mediante la aplicación de una relación inversamente proporcional a partir de la oferta económica más baja, en donde la totalidad del puntaje (100 puntos) se le otorgará a esta última conforme la siguiente fórmula:

Pei = (POEm x 100) / POEi

Dónde:

Pei = Puntaje por Evaluación Económica del oferente i.

POEm = Precio de la Oferta Económica más baja.

POEi = Precio de la Oferta Económica del oferente i

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:

PTOi = (c1*Pti) + (c2*Pei)

Donde:

PTOi = Puntaje Total del Oferente i

Pti = Puntaje por Evaluación Técnica del oferente i

Pei = Puntaje por Evaluación Económica del oferente i

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica

Los coeficientes de ponderación deberán cumplir las condiciones siguientes:

-   La suma de ambos coeficientes deberá ser igual a la unidad (1.00).

-  Los valores que se aplicarán en cada caso deberán ser los siguientes:


c1 = 0,80 


c2 = 0,20

En caso de empate en la puntuación final, para establecer el orden de prelación se atenderá a las siguientes reglas:

a)
Si el empate se originare en diferentes calificaciones en la oferta técnica y económica, la oferta ganadora será aquella que tuviere el mayor puntaje en la oferta técnica.

b)
Si el empate se originare en idénticas calificaciones en la oferta técnica y económica, la 
oferta ganadora se determinará de acuerdo a los siguientes criterios:

b.1)
La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Experiencia Específica”;

De persistir el empate, se aplicará progresivamente y en el siguiente orden los criterios:

b.2)
La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Experiencia del Personal Técnico”;

b.3)
La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Experiencia General”;

b.4)
La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Plan de Trabajo”;
b.5)
La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Instrumentos y equipos 
disponibles”.

Si aún después de evaluar los criterios anteriores, subsistiera un empate entre los participantes, el orden de prelación se establecerá por sorteo realizado por la herramienta electrónica del portal del SERCOP.

SECCIÓN V

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1
Obligaciones del Contratista: El contratista se obliga a:

- Prestar servicios de consultoría para realizar los “ESTUDIOS GEOLÓGICOS-GEOTÉCNICOS DEL PROYECTO SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE RIO DUE-AGUA PARA EL BUEN VIVIR, PROVINCIA DE SUCUMBIOS” y todo aquello que fuere necesario para la total ejecución del contrato, de conformidad con la oferta negociada, los términos de referencia, las condiciones generales y específicas y los demás documentos contractuales.
- Para el cumplimiento de los servicios de consultoría, contará durante la vigencia del contrato, con el personal técnico clave señalado en su oferta negociada, conforme al cronograma de actividades aprobado. 

- Para sustituir personal técnico clave, asignado al proyecto, solicitará la previa autorización, por escrito, del administrador del contrato.

- A solicitud de la entidad, fundamentada en la ineficiencia comprobada del personal, a su costo, deberá sustituir uno o más de los profesionales, empleados o trabajadores asignados al proyecto.

- Solicitará a la entidad la aprobación correspondiente en caso de que requiera personal adicional al indicado en su oferta.

5.2 Obligaciones de la contratante:

· Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un plazo de 5 días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

· Proporcionar al contratista los documentos, accesos e información relevante relacionada con los trabajos de consultoría, de los que dispusiera, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al contratante, ante los distintos organismos públicos, en un plazo de 5 días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

· En caso de ser necesario, celebrar los contratos complementarios en un plazo de 10 días contados a partir de la decisión de la máxima autoridad.

· Suscribir las actas de entrega recepción de los trabajos recibidos, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.

II.  CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE

SERVICIOS DE CONSULTORIA

Las condiciones generales contenidas en el presente documento son de aplicación general para los procedimientos de contratación de servicios de consultoría, por concurso público, lista corta y contratación directa, salvo las excepciones que en lo pertinente se encuentran claramente especificadas.

SECCION I

DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

1.1 Comisión Técnica: El presente procedimiento presupone la conformación obligatoria de una Comisión Técnica, integrada de acuerdo al artículo 18 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -RGLOSNCP-, encargada del trámite del procedimiento en la fase precontractual. Esta comisión analizará las ofertas, incluso en el caso de haberse presentado una sola, considerando los parámetros de calificación establecidos en estos pliegos, y recomendará a la máxima autoridad de la Entidad Contratante la adjudicación o la declaratoria de procedimiento desierto.

Únicamente para los procedimientos de contratación directa, no existe la figura de Comisión Técnica; la máxima autoridad de la Entidad Contratante o su delegado será la responsable del procedimiento.

1.2 Participantes: La convocatoria estará dirigida a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras (cuando sea el caso de consultores extranjeros, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 37 de la LOSNCP), asociaciones de éstas o consorcios, que se encuentren habilitadas en el Registro Único de Proveedores, RUP, que tengan su domicilio fiscal en el Ecuador, y que cumplan con los siguientes requisitos: 

a) Que el objeto social de la compañía  incluya esta actividad.

b) Las empresas consultoras contratarán y demostrarán que cuentan con consultores individuales que deberán cumplir con los requisitos previstos en la LOSNCP.

c) Que el proponente no se encuentre incurso en ninguna de las inhabilidades determinadas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP.

Cuando exista un compromiso de asociación o consorcio, todos los miembros de la asociación deberán estar habilitados en el RUP al tiempo de presentar la oferta, y se designará un procurador común de entre ellos, que actuará a nombre de los comprometidos. El compromiso de asociación o consorcio deberá encontrarse suscrito en instrumento público, de acuerdo con la Resolución que el SERCOP emita para el efecto.

En caso de ser adjudicados, los comprometidos deberán constituirse en asociación o consorcio y lo inscribirán en el RUP, previa la firma del contrato, dentro del término previsto para la firma del mismo; en caso contrario, se declarará a los integrantes del compromiso de asociación o consorcio como adjudicatarios fallidos.

1.3
Presentación y apertura de ofertas: Las ofertas se presentarán de forma física en la Secretaría de la Comisión Técnica, o cuando fuere del caso la máxima autoridad o su delegado, o de forma electrónica a través del portal institucional  del SERCOP, caso en el que para ser válida deberá estar firmada electrónicamente.

Tratándose de procedimientos por contratación directa, la Oferta técnico-económica se presentará en un término no mayor a seis días contado a partir de la fecha en que el consultor invitado haya recibido la invitación. La máxima autoridad o su delegado, realizará la evaluación, negociación y adjudicación, sobre la base de los pliegos en un término no mayor a tres días.

Tratándose de procedimientos por concurso público y listado corta, sea que la Oferta se presente en forma física o en forma electrónica, los formularios 1 y 2 de la oferta técnica y, el precio de la misma, deberá subirse a través del portal institucional del SERCOP, hasta la fecha en que se cierre el plazo para la presentación de la oferta.  La no publicación de los formularios referidos o la falta de ingreso del precio de la propuesta en el portal institucional será causa de descalificación de la oferta.

La apertura de las ofertas técnicas se realizará una hora más tarde de la hora prevista para la recepción de las ofertas. El acto de apertura de las ofertas técnicas será público.

De la apertura de las ofertas técnicas, en la  que podrán estar presentes los oferentes que lo deseen, se levantará un acta que será suscrita por los integrantes de la Comisión Técnica con la siguiente información, la cual obligatoriamente se subirá al portal del SERCOP:

a) Nombre de los oferentes;

b) Plazo de ejecución propuesto por cada oferente;

c) Número de hojas de cada oferta
Las ofertas, técnica y económica, deberán ser entregadas simultáneamente de forma física, en dos sobres separados. La oferta económica será completada en línea y una impresión de la misma se incluirá en el sobre respectivo que se entregará físicamente. El portal permitirá que la apertura y procesamiento de las dos ofertas se ejecuten en días distintos, con una diferencia entre ambos actos de hasta 10 días término.
1.4
Inhabilidades: No podrán intervenir en el proceso, ningún oferente que se encuentre incurso en las inhabilidades generales o especiales determinadas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP y artículos 110 y 111 del Reglamento General de la LOSNCP. y, en las Resoluciones emitidas por el SERCOP.

De verificarse con posterioridad que un oferente incurso en una inhabilidad general o especial hubiere suscrito el contrato, dará lugar a la terminación unilateral del contrato conforme el numeral 5 del artículo 94 de la LOSNCP. 

1.5
Obligaciones de los oferentes: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente el  pliego y cumplir con todos los requisitos solicitados en él. Su omisión o descuido al revisar los documentos no le relevará de cumplir lo señalado en su propuesta.
1.6
Preguntas, respuestas y aclaraciones: Todo interesado en presentar propuestas en el procedimiento tiene la facultad y el derecho de, en el caso de detectar un error, omisión o inconsistencia en el pliego, o si necesita una aclaración sobre una parte de los documentos, solicitar a la Comisión Técnica o a la máxima autoridad o su delegado, a través del Portal Institucional, la respuesta a su inquietud o consulta. La Entidad responderá las preguntas o realizará las aclaraciones que fueren necesarias a través del portal, de acuerdo a lo establecido en  la convocatoria.
1.7
Modificación del pliego: La Comisión Técnica o la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, en los procedimientos de Contratación Directa de Consultoría, podrá emitir aclaraciones o modificaciones respecto de las condiciones particulares de los pliegos, por propia iniciativa o por pedido de los participantes, siempre que éstas no alteren el presupuesto referencial ni el objeto del contrato, modificaciones que deberán ser publicadas en el Portal Institucional del SERCOP hasta el término máximo para responder preguntas.
La máxima autoridad de la Entidad Contratante o su delegado, podrá ajustar el cronograma de ejecución del procedimiento precontractual con la motivación respectiva. Todo cambio será publicado en el Portal Institucional del SERCOP y podrá realizarse hasta la fecha límite  para contestar las preguntas formuladas y realizar aclaraciones.
1.8
Idioma y Autenticidad de los Documentos: La documentación que contempla la oferta, así como la correspondencia relacionada debe ser escrita en castellano. Los documentos no deberán contener texto entre líneas, enmendaduras o tachaduras; a menos que fuere necesario corregir errores del oferente, en cuyo caso deberán salvarse por parte del oferente, rubricando al margen.
Los documentos que se presenten en la oferta serán en original o copia notariada.

Para el caso de los documentos emitidos en otro idioma o en el extranjero, su traducción y/o legalización deberá realizarse conforme el procedimiento legal previsto en la Ley de Modernización del Estado y la Convención de La Haya sobre la apostilla.

1.9
Convalidación de errores de forma: Si en los procedimientos se presentaren errores de forma, las ofertas podrán ser convalidadas por el oferente en un término de entre 2 a 5 días, contado a partir de la fecha de notificación, a criterio de la Entidad Contratante. Así mismo, dentro del período de convalidación, los oferentes podrán integrar a su oferta documentos adicionales que no impliquen modificación del objeto de la misma, conforme al artículo 23 del RGLOSNCP.  En este caso, la Entidad Contratante podrá recibir físicamente los documentos correspondientes.

La Entidad Contratante está obligada a analizar en profundidad cada una de las ofertas presentadas en la etapa de calificación, a fin de determinar todos los errores de forma existentes en ellas, respecto de los cuales notificará a través del Portal Institucional en el mismo día y hora a cada uno de los oferentes, el requerimiento de convalidación respectivo. Los oferentes notificados podrán convalidar tales errores para efectos de ser calificados. 

Si la Entidad Contratante, al analizar las ofertas presentadas, determina la existencia de uno o más errores de forma, se deberá reprogramar el cronograma del proceso, en función del término concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados. 

1.10
Causas de Rechazo de Ofertas: La Comisión Técnica o la máxima autoridad de la Entidad Contratante o su delegado, en tratándose de los procedimientos de contratación directa, podrán rechazar una oferta por las siguientes causas:

a)
Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales y condiciones particulares que incluyen las especificaciones técnicas y los formularios de este pliego.

b)
Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta en lugar distinto al fijado o después de la hora establecida para ello, o no se hubiera subido el valor de la propuesta al Portal Institucional.
c)
Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no puedan ser convalidados, de acuerdo a lo señalado en las resoluciones emitidas por el SERCOP. 

d)
Si el contenido de los formularios presentados difieren del modelo, condicionándolos o modificándolos, de tal forma que alteren las condiciones previstas para la ejecución del contrato.  De igual forma, si se condicionara la oferta con la presentación de cualquier documento o información.      

e)
Si se presentaran documentos con tachaduras o enmendaduras no salvadas; cuando no puedan ser convalidados;

f)
No se aceptarán excepciones, condicionamientos, rubros no solicitados ni cualquier modificación a los Pliegos.

g)
Si al momento de la presentación de la propuesta, el oferente interesado no se encontrare habilitado en el Registro Único de Proveedores o no hubiere “registrado” o “indicado” en su propuesta, el número o código de RUP. 

Una oferta será descalificada por la Entidad Contratante en cualquier momento del procedimiento si, de la revisión de los documentos que fueren del caso, pudiere evidenciarse inconsistencia, simulación o inexactitud de la información presentada. La Entidad Contratante podrá solicitar al oferente la documentación que estime pertinente y que ha sido referida en cualquier documento de la oferta, no relacionada con el objeto mismo de la contratación, para validar la oferta presentada del procedimiento.

La adjudicación se circunscribirá a las ofertas calificadas. No se aceptarán ofertas alternativas y ningún oferente podrá intervenir con más de una oferta.

1.11
Proceso de Evaluación, Negociación y Adjudicación:

1.11.1
Apertura de la oferta en Contratación Directa:  La Entidad Contratante, una hora después del término límite para la presentación de la oferta, iniciará la evaluación de la oferta presentada, para lo cual abrirá el sobre único presentado físicamente y evaluará tanto la oferta técnica como la económica, en función del cumplimiento de los parámetros establecidos en los pliegos.

1.11.2
Apertura de la oferta técnica en el Concurso Público y Lista Corta: En la fecha y hora señalada en la Convocatoria o en las prórrogas otorgadas por la Comisión Técnica, en acto público se abrirá el sobre No. 1.  Un miembro de la Comisión y el Secretario rubricarán todos y cada uno de los documentos presentados y se levantará la correspondiente acta.   

Dentro del término establecido en el artículo 39 del Reglamento General de la LOSNCP, la Comisión Técnica procederá a la apertura del Sobre N° 2, en los términos previstos mediante resolución por el SERCOP.

1.11.2.1
Criterios de evaluación: La Comisión calificará el contenido de los Sobres Nos. 1 y 2,  bajo los parámetros de evaluación determinados por la Entidad Contratante, tomando en cuenta  los criterios de selección establecidos en el  artículo 41 de la LOSNCP, en lo que sean aplicables, así como los criterios y parámetros obligatorios establecidos por el SERCOP mediante resolución. 

1.11.3.
Negociación: La Comisión Técnica, o el delegado de la máxima autoridad en los procedimientos de contratación directa, negociará con el proponente de acuerdo a los términos del artículo 40 del RGLOSNCP y, no se volverá a llamar para nuevas negociaciones a aquel con el cual no se llegó a un acuerdo.

El acta de negociación será firmada por los miembros de la comisión o el delegado de la máxima autoridad, según sea el caso, y el consultor o su  delegado. El consultor negociará por intermedio de su representante legal o procurador común, o el delegado de éstos, debidamente acreditado, y de los profesionales que estime necesario.

Iniciado el proceso de negociación, éste no podrá suspenderse por motivo alguno, salvo circunstancias de fuerza mayor, hasta lograr la negociación.

La máxima autoridad de la entidad contratante adjudicará el contrato en los términos del último inciso del artículo 40 del RGLOSNCP.  

En caso de no llegar a un acuerdo en las negociaciones, se convocará al proponente que hubiera ocupado el segundo lugar en el orden de prelación, excepto en el caso del procedimiento de contratación directa en el que se declarará desierto por esta circunstancia, para iniciar una nueva negociación.  

En caso de no llegar a un acuerdo en las negociaciones con ninguno de los oferentes, se declarará desierto el procedimiento de conformidad al artículo 33 de la LOSNCP.

El acta de negociación y la resolución de adjudicación debidamente suscritas, se publicarán en el portal  del SERCOP.

1.12
Garantías: En forma previa a la suscripción de todo contrato derivado de los procedimientos establecidos en este pliego, se deberán presentar las garantías previstas en los artículos 74, 75 y 76 de la LOSNCP, en cualquiera de las formas contempladas en el artículo 73 ibídem.

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se rendirá por un valor igual al cinco por ciento (5%) del monto total del mismo, en una de las formas establecidas en el artículo 73 de la LOSNCP.

1.12.1
La garantía de fiel cumplimiento del contrato se rendirá por un valor igual al cinco por ciento (5%) del monto total del mismo, en una de las formas establecidas en el artículo 73 de la LOSNCP.  No se exigirá esta garantía en los contratos cuya cuantía sea menor a multiplicar el coeficiente 0.000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.  

1.12.2
La garantía de buen uso del anticipo se rendirá por un valor igual al determinado y previsto en el presente pliego, que respalde el 100% del monto a recibir por este concepto.

El valor máximo por concepto de anticipo en contratos de consultoría será del setenta por ciento (70%) del monto total del contrato. El valor será depositado en una cuenta que el contratista aperturará en un banco estatal o privado, en el que el Estado tenga participación accionaria o de capital superior al cincuenta por ciento.  El contratista, en forma previa a la suscripción del contrato, deberá presentar, un certificado de la institución bancaria o financiera en la que tenga a su disposición una cuenta en la cual serán depositados los valores correspondientes al anticipo, de haber sido concedido.

El contratista deberá autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo recibido. El administrador del contrato designado por la Entidad Contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente a la ejecución contractual.
Las garantías se devolverán conforme lo previsto en los artículos 77 de la LOSNCP y 118 del RGLOSNCP.

1.13
Cancelación del Procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la convocatoria y hasta 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, la máxima autoridad de la Entidad Contratante podrá declarar cancelado el procedimiento, mediante resolución debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la LOSNCP.

1.14
Declaratoria de Procedimiento Desierto: La máxima autoridad de la Entidad Contratante, antes de resolver la adjudicación, podrá declarar desierto el procedimiento de manera total o parcial, en los casos previstos en los numerales 1, 2 y 4 el artículo 33 de la LOSNCP.

Dicha declaratoria se realizará mediante resolución motivada de la máxima autoridad de la Entidad Contratante. Una vez declarado desierto el procedimiento, (la máxima autoridad) podrá disponer su archivo o su reapertura. 

1.15
Adjudicatario Fallido: En caso de que el adjudicatario no celebrare el contrato dentro del término previsto, por causas que le sean imputables, la máxima autoridad de la Entidad Contratante le declarará adjudicatario fallido y una vez que notifique de esta condición al SERCOP, procederá de conformidad con los artículos 35 y 98 de la LOSNCP.

Así mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 114 del Reglamento General de la LOSNCP, la Entidad Contratante llamará al oferente que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos para el oferente adjudicatario, incluyendo la obligación de mantener su oferta hasta la suscripción del contrato. Si el oferente llamado como segunda opción no suscribe el contrato, la entidad declarará desierto el proceso, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable al segundo adjudicatario fallido.

1.16
Suscripción del Contrato: Notificada la adjudicación, dentro de un término de 15 días contado a partir de la misma, la Entidad Contratante formalizará el proyecto de contrato que es parte integrante de estos pliegos, de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 69 de la LOSNCP y 112  y 113 de su Reglamento General.  y lo publicará en el Portal Institucional. La Entidad Contratante realizará la publicación de la Resolución de adjudicación en el mismo día en que ésta haya sido suscrita.

1.17
Moneda de cotización y pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda.

1.18
Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos relacionados con su oferta,  se deberá considerar lo establecido en los artículos 102 y 103 de la LOSNCP, y el procedimiento correspondiente. 

1.19 Administración del Contrato: La Entidad Contratante designará de manera expresa un administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar.

1.20
Autoinvitación: El proveedor que a la fecha de la convocatoria no se encuentra habilitado en el Registro Único de Proveedores, RUP, en la categoría correspondiente al objeto del proceso de contratación, y tenga las condiciones legales para participar en él, podrá recategorizarse en la actividad respectiva, para lo cual deberá acudir a las oficinas del RUP y presentar los documentos respectivos. La autoinvitación es una opción del Portal Institucional que aparecerá una vez realizada la recategorización, y que podrá utilizarse hasta la fecha límite de entrega de ofertas, según el cronograma del proceso.

La autoinvitación es una opción para los procedimientos de concurso público exclusivamente. 

1.21
Inconsistencia, simulación y/o inexactitud de la información: En el caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación o inexactitud en la información presentada por el oferente, adjudicatario o contratista, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, descalificará del procedimiento de contratación al proveedor, lo declarará adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda y, en último caso, previo al trámite de terminación unilateral, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.
SECCIÓN II
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
2.1.
Metodología de evaluación de las ofertas: Los servicios de consultoría serán seleccionados sobre la base de criterios de calidad y costo. Tratándose de los procedimientos que se realizan por concurso público y lista corta, las ofertas de consultoría serán presentadas en dos (2) sobres separados, el primero contendrá los aspectos técnicos sobre los que se evaluará la calidad y, el segundo, los aspectos económicos, sobre los que se calificará el costo. 

Los procesos de selección se efectuarán entre consultores de la misma naturaleza; así entre consultores individuales, entre firmas consultoras, o entre organismos que puedan atender y estén en capacidad jurídica de prestar servicios de consultoría.
La calificación de la calidad de las propuestas de consultoría, se realizará sobre la base de lo previsto en los pliegos respectivos, debiendo tenerse en cuenta los siguientes requisitos, procedimientos y criterios:
 
1.
Capacidad técnica y administrativa disponible;

2.
Antecedentes y experiencia demostrables en la realización de trabajos anteriores; 

3.
Antecedentes y experiencia demostrables del personal que será asignado a la ejecución del contrato; 

4.
Plan de trabajo, metodología propuesta y conocimiento probado de las condiciones generales, locales y particulares del proyecto materia de la consultoría; 

5.
Disponibilidad de los recursos, instrumentos y equipos necesarios para la realización de la consultoría; y, 

6.
Cuando intervengan empresas nacionales en asociación con empresas extranjeras, se tomarán en consideración, adicionalmente, los procedimientos y metodologías que ofrezca la consultoría extranjera para hacer efectiva una adecuada transferencia de tecnología, así como la mayor y mejor utilización de la capacidad técnica de profesionales ecuatorianos.

 
a. Primera Etapa: Integridad de las ofertas.-
Se revisará que las ofertas hayan incorporado todos los formularios definidos en el presente pliego, conforme el siguiente detalle:

a.) FORMULARIO DE OFERTA

b.) FORMULARIOS DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y HOJA DE VIDA

c.) FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO (De ser el caso)

El Formulario de Oferta contendrá los siguientes documentos, claramente descritos en las Condiciones Particulares de los Pliegos para los Contratos de Consultoría:

	
	Descripción

	1
	Presentación y compromiso 

	2
	Datos generales del oferente

	3
	Nómina de socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios de personas jurídicas oferentes

	4
	Situación financiera

	5
	Oferta económica

	6
	Plan de trabajo: enfoque, alcance y metodología

	7
	Experiencia del oferente

	8
	Personal técnico clave asignado al proyecto

	9
	Equipos e instrumentos disponibles


Aquellas ofertas que contengan el FORMULARIO DE OFERTA debidamente elaborado y suscrito, pasarán a la etapa de evaluación “cumple / no cumple”; caso contrario serán rechazadas.

b. Segunda Etapa: Evaluación de la oferta técnica (cumple / no cumple).- 
Los parámetros de calificación deberán estar dimensionados por la Entidad Contratante, no darán lugar a dudas, ni a interpretación o a la subjetividad del evaluador, se fijarán mínimos admisibles y de obligatorio cumplimiento. 

El cumplimiento de los parámetros debe ser absoluto, de manera afirmativa o negativa. Solamente aquellas ofertas que cumplieran con todos los parámetros establecidos podrán habilitarse para la siguiente etapa del proceso.

En el caso que la entidad contratante considere necesario añadir un parámetro adicional, éste deberá ser debidamente sustentado, relacionado con el proyecto y no contravenir la LOSNCP, su reglamento o las resoluciones emitidas por el SERCOP; deberá estar completamente definido, no será restrictivo ni discriminatorio y deberá establecer su indicador y el medio de comprobación.

Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, pasarán a la etapa de evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificadas.

c. Tercera Etapa: Evaluación por puntaje.-
En esta etapa (que no es aplicable en los procedimientos de Contratación Directa) se procederá a la ponderación valorada de las condiciones diferenciadoras de las ofertas para cada uno de los parámetros señalados en el pliego, a partir de la acreditación de mejores condiciones que las fijadas como mínimos o máximos. En las condiciones particulares del pliego se describen los parámetros para el procedimiento de contratación, los cuales estarán debidamente dimensionados, no serán restrictivos o discriminatorios y contarán con el medio de medición y comprobación.  Podrá incorporarse otros siempre y cuando no contravengan la LOSNCP, su reglamento o las resoluciones emitidas por el SERCOP; igualmente, deberán estar completamente definidos, no serán restrictivos ni discriminatorios y deberá establecerse su indicador y el medio de comprobación.
Al evaluar las ofertas presentadas por una asociación, consorcio o compromiso de asociación o consorcio, las Entidades Contratantes deberán considerar los aportes de cada participante, con base en la información que deberá desglosarse a través del formulario de la oferta, que es parte del presente pliego e integrará en consecuencia la oferta y en observancia de las resoluciones que el SERCOP emita para el efecto. 

En la metodología de evaluación por puntajes se observará el principio de la proporcionalidad o ponderación y en consecuencia la aplicación de puntajes de “cero” no es pertinente.

Con el proponente que obtenga el mayor puntaje ponderado de la oferta técnica y económica, se procederá a la negociación de los términos técnicos y contractuales y a los ajustes económicos que se deriven de tal negociación.

Si no se llegare a un acuerdo, las negociaciones se darán por terminadas y comenzarán con el consultor calificado en el siguiente lugar, continuándose con el mismo procedimiento descrito en los incisos anteriores.

2.2.
Formulario para la elaboración de las ofertas: El oferente incluirá en su oferta la información que se establece en el Formulario de la Oferta. Pueden utilizarse formatos elaborados en ordenador a condición que la información sea la que se solicita y que se respeten los campos existentes en el formulario que contiene el presente pliego.

El Formulario de Oferta contendrá los siguientes documentos, claramente descritos en el literal a. del numeral 2.1 de este pliego.

SECCIÓN III

FASE CONTRACTUAL

3.1
Ejecución del contrato:

3.1.1
Inicio, planificación y ejecución contractual: El Consultor prestará los servicios o entregará los bienes dentro del plazo establecido en el contrato. Iniciada la ejecución del contrato y durante toda la vigencia del mismo, el Consultor analizará conjuntamente con el administrador del contrato el cumplimiento del mismo, de acuerdo con el cronograma entregado por él en su oferta para el cumplimiento del contrato derivado del presente procedimiento de contratación. Por razones no imputables al Consultor, la administración del contrato podrá reprogramar y actualizar el cronograma de ejecución contractual, por razones debidamente justificadas, de ser el caso.

Igual actualización se efectuará cada vez que, por una de las causas establecidas en el contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual. Estos documentos servirán para efectuar el control del cumplimiento de la ejecución del contrato, a efectos de definir el grado de cumplimiento del Consultor.

3.1.2
Cumplimiento de términos de referencia: Todos los servicios a prestar deben cumplir en forma estricta con los términos de referencia requeridos respectivamente en el pliego y constantes en el contrato y dentro de las medidas y tolerancias establecidas y aprobados por la Entidad Contratante. En caso de que el Consultor descubriere discrepancias entre los distintos documentos, deberá indicarlo inmediatamente al administrador, a fin de que establezca el documento que prevalecerá sobre los demás; y, su decisión será definitiva. 

En caso de que cualquier dato o información no hubieren sido establecidos o el Consultor no pudiere obtenerla directamente, éstas se solicitarán al administrador del contrato. La administración proporcionará, cuando considere necesario, instrucciones adicionales, para realizar satisfactoriamente el proyecto.

3.1.3
Personal del Consultor: El Consultor de ser el caso empleará personal en número suficiente para el cumplimiento del contrato y con la debida experiencia. 

El administrador del contrato podrá requerir en forma justificada al Consultor, el reemplazo de cualquier integrante de su personal que lo considere incompetente o negligente en su oficio, se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o presente una conducta incompatible con sus obligaciones.

3.1.4
Obligaciones del Consultor: El Consultor debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que le habiliten para el ejercicio de su actividad, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, y de ser necesario y lo disponga el administrador del contrato, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público y personal del Consultor, especialmente si las actividades afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. 

Los sueldos y salarios del Consultor con los trabajadores se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. 

El Consultor deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. 

Serán también de cuenta del Consultor y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social.

El Consultor se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.

El Consultor, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.

3.1.5
Obligaciones de la contratante:
- 
Designar al administrador del contrato.

- 
Cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato, y en los documentos del mismo, en forma ágil y oportuna.

- 
Dar solución a los problemas que se presenten en la ejecución del contrato, en forma oportuna. 

- 
Las demás, determinadas en el pliego precontractual. 

3.1.6
Pagos: El trámite de pago seguirá lo estipulado en las cláusulas respectivas del contrato. En caso de retención indebida de los pagos al Consultor se cumplirá el artículo 101 de la LOSNCP.

3.1.7
Administrador del Contrato.- El administrador del contrato es el supervisor designado por la máxima autoridad de la Entidad Contratante, o su delegado, responsable de la coordinación y seguimiento de la ejecución contractual.

Tendrá a su cargo además, la administración de las garantías de modo tal que asegure que éstas se encuentren vigentes, durante todo el período de vigencia del contrato; ya sea hasta el devengamiento total del anticipo entregado (de ser el caso), como hasta la recepción definitiva del objeto del contrato.

Respecto de su gestión reportará a la máxima autoridad institucional o ante la autoridad prevista en el contrato (área requirente), debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato.

III.  FORMULARIO DE OFERTA

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

3.1
PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por (nombre de la entidad contratante) para la ejecución de (descripción de la consultoría), luego de examinar el pliego del presente procedimiento de consultoría, al presentar esta oferta por (sus propios derechos, si es persona natural) / (representante legal o apoderado de ....... si es persona jurídica), (procurador común de…, si se trata de asociación o consorcio) declara que:

1. El oferente es  proveedor elegible de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, y su Reglamento.

2. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.

3. La oferta la hace en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento de consultoría y, en todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declara que no establecerá, concertará o coordinará –directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable; asimismo, se obliga a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prácticas concertadas o y, en general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentación de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación.  En tal virtud, declara conocer que se presumirá la existencia de una práctica restrictiva, por disposición del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, si se evidencia la existencia de actos u omisiones, acuerdos o prácticas concertadas y en general cualquier conducta, independientemente de la forma que adopten, ya sea en la presentación de su ofertas, o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este proceso de contratación.
4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio; y, que los equipos e instrumentos que se utilizarán para la ejecución, en caso de adjudicación del contrato, serán de propiedad del oferente o arrendados y contarán con todos los permisos que se requieran para su utilización. 

5. Al presentar esta oferta, considera todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.

6. Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecerá, y no ha efectuado o efectuará ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la ley; entretenimiento, viajes u obsequios, a ningún funcionario o trabajador de la Entidad Contratante que hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratación en sus etapas de planificación, programación, selección, contratación o ejecución, incluyéndose preparación del pliego, aprobación de documentos, calificación de ofertas, selección de contratistas, adjudicación o declaratoria de procedimiento desierto, recepción de productos o servicios, administración o supervisión de contratos o cualquier otra intervención o decisión en la fase precontractual o contractual.

7. Acepta que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 que anteceden, la Entidad Contratante le descalifique como oferente, o dé por terminado en forma inmediata el contrato, observando el debido proceso, para lo cual se allana a responder por los daños y perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado. 

8. Ha procedido a estudiar el pliego, inclusive los alcances emitidos, por lo que se encuentra satisfecho del conocimiento adquirido con relación a las obligaciones contractuales. Por consiguiente renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento de los pliegos.

9.  De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el contrato comprometiéndose a ejecutar los términos de referencia que ha formulado la Entidad Contratante, los mismos que declara conocerlos; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de nuevos servicios o contratos complementarios. 

10. Conoce y acepta que la Entidad Contratante se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de reparación o indemnización a su favor.

11. Se somete a las disposiciones de la LOSNCP, de su Reglamento General, de las resoluciones del INCOP y demás normativa que le sea aplicable. 

12. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y documentación, así como de las declaraciones incluidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos, así como de toda la información que como proveedor consta en el portal, al tiempo que autoriza a la Entidad Contratante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas, económicas y legales del oferente. Acepta que, en caso de que se comprobare administrativamente por parte de las entidades contratantes que el oferente o contratista hubiere alterado o faltado a la verdad sobre la documentación o información que conforma su oferta, dicha falsedad ideológica será causal para descalificarlo del procedimiento de contratación, declararlo adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda, previo el trámite respectivo; y, sin perjuicio de las acciones judiciales a las que hubiera lugar.

13. No contratará a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterán y aceptarán las sanciones que de tal práctica puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.

14. Bajo juramento, que no está incurso en las inhabilidades generales y especiales para contratar establecidas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP y de los artículos 110 y 111 de su Reglamento General y demás normativa aplicable.

15. En caso de que sea adjudicatario, conviene en:

a) Firmar el contrato dentro del término de 15 días desde la notificación con la resolución de adjudicación. Como requisito indispensable previo a la suscripción del contrato presentará las garantías correspondientes. (Para el caso de Consorcio se tendrá un término no mayor de treinta días)

b) Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del término señalado, se aplicará la sanción indicada en los artículos 35 y 69 de la LOSNCP.

c) Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los documentos del contrato.

Nota.- 

1. Se deberá anexar el Registro Único de Proveedores (RUP) del consultor/de la consultora,  y de los que integran la Asociación o consorcio constituido, según el caso.
3.2
DATOS GENERALES DEL OFERENTE.

1.-
Nombre del Consultor/de la Consultora u organismo


________________________________________________________

2.-
Dirección: 

	Ciudad:
	

	Calle (principal):
	

	No.:
	

	Calle (intersección):
	

	Teléfono(s):
	

	Correo electrónico:
	

	Cédula de Ciudadanía (Pasaporte):
	

	R.U.C:
	


2.- Miembros del Consorcio o Asociación (De ser el caso)  

	Nombre
	RUC

	
	

	
	

	
	

	
	


3.- Representante legal, apoderado o Procurador Común de ser el caso  

	Nombre
	RUC

	
	


NOTA.-

1.- De conformidad con la Resolución INCOP No. RE-2013-000082 de 15 de febrero de 2013, las personas jurídicas que participen independientemente o a través de compromisos de asociación o consorcios conformados deberán acreditar dos (2) años de existencia legal. Se determinará al representante legal o procurador común, según el caso. Las personas jurídicas deben presentar la codificación de la escritura de constitución y el nombramiento del representante legal; los consorcios o asociaciones deben presentar la documentación sobre los compromisos de asociación o consorcio, en la que se incluya la designación del procurador común.

2.-   Determinar  si es persona natural, jurídica, consorcio o asociación; en este último caso, se identificará a los miembros del consorcio o asociación. Se determinará al representante legal, apoderado o procurador común, de ser el caso).

3.3 NÓMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTÍCIPE(S) MAYORITARIOS 
DE PERSONAS JURÍDICAS OFERENTES.

A. DECLARACIÓN 

En mi calidad de representante legal de   …….. (razón social) declaro bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que:

1. Libre y voluntariamente presento la nómina de socios, accionista o partícipes mayoritarios que detallo más adelante, para la verificación de que ninguno de ellos esté inhabilitado en el RUP para participar en los procedimientos de contratación pública; 

2. Que la compañía a la que represento  …… (el oferente deberá agregar la palabra SI, o la palabra, NO, según corresponda a la realidad) está registrada en la BOLSA DE VALORES.

(En caso de que la persona jurídica tenga registro en alguna bolsa de valores, deberá agregar un párrafo en el que conste la fecha de tal registro, y declarar que en tal virtud sus acciones se cotizan en la mencionada Bolsa de Valores.)

3. Me comprometo a notificar a la Entidad Contratante la transferencia, cesión, enajenación, bajo cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de participación, que realice la persona jurídica a la que represento. En caso de no hacerlo, acepto que la Entidad Contratante declare unilateralmente terminado el contrato respectivo. (Esta declaración del representante legal solo será obligatoria y generará efectos jurídicos si la compañía o persona jurídica NO cotiza en bolsa)

4. Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de mi representada esté domiciliado en un paraíso fiscal, la Entidad Contratante descalifique a mi representada inmediatamente.

5. Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a la Entidad Contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública INCOP, o a los órganos de control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal información.   

6. Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la verdad, la Entidad Contratante: 

a . Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP-;

b . Descalifique a mi representada como oferente; o, 

c . Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del artículo 64 de la LOSNCP, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual.  

Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.

B. NÓMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTÍCIPES:

TIPO DE PERSONA JURÍDICA:
Compañía Anónima 






Compañía de Responsabilidad Limitada    





Compañía Mixta   





Compañía en Nombre Colectivo  





Compañía en Comandita Simple  





Sociedad Civil 





Corporación






Fundación   





Asociación o consorcio  





Otra

	Nombres completos del socio(s), accionista(s), partícipe(s)


	Número de cédula de

identidad, ruc o identificación similar emitida por país extranjero, de ser el caso
	Porcentaje de participación

en la estructura de propiedad

de la persona jurídica
	Domicilio

Fiscal

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o partícipe (s) mayoritario (s) es una persona jurídica, de igual forma, se deberá identificar los nombres completos de todos los socio (s), accionista (s) o partícipe (s), para lo que se usará el siguiente formato:

	Nombres completos del socio(s), accionista(s), partícipe(s)
	Número de cédula de identidad, ruc o identificación similar emitida por país extranjero, de ser el caso
	Porcentaje de participación en la estructura de propiedad de la persona jurídica
	Domicilio

Fiscal

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Notas: 

1. Este formato 3.3 del Formulario de la oferta solo será llenado por personas jurídicas. (Esta obligación será aplicable también a los partícipes de las asociaciones o consorcios que sean personas jurídicas, constituidos de conformidad con el artículo 26 de la LOSNCP.)

2. La falta de presentación del formato por parte de la Persona Jurídica será causal de descalificación de la oferta.

3. Las personas naturales no están obligadas a presentar el Formato 3.3 del Formulario de la Oferta.
3.4
SITUACIÓN FINANCIERA.- 
	PERÍODO:
	del 01 de enero de 2012

	
	al 31 de diciembre de 2012


PATRIMONIO






.................................. 

NOTAS:

· Los oferentes en caso de personas jurídicas deberán presentar el formulario de la declaración del Impuesto a la Renta presentados al SRI.

· Para las personas jurídicas y asociaciones o consorcios de ellas, este formulario debe ser llenado con los datos que constan en el formulario de la declaración del impuesto a la renta (formularios 101).
· Las personas jurídicas o asociaciones o consorcios de éstas, deberán presentar la información financiera correspondiente al penúltimo año fiscal, para ofertas que deban ser entregadas hasta el mes de abril de cada año fiscal. 
· Las personas jurídicas o asociaciones o consorcios de ellas que participen en procesos que presenten sus ofertas desde el mes de mayo en adelante, deberán presentar la información financiera correspondiente al año fiscal inmediatamente anterior al período fiscal de la convocatoria.
· La empresa pública se reserva el derecho de remitir al servicio de rentas internas la información presentada por el oferente, de considerarlo pertinente.
(Nota: Se deberá presentar la declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior que fue entregada al Servicio de Rentas Internas SRI.)

3.5
OFERTA ECONÓMICA.- Este formato 3.5 del Formulario de la oferta que contiene la oferta económica deberá ser detallada y presentada en un sobre distinto al de la oferta técnica llamado Sobre Nº 2: OFERTA ECONÓMICA
	DESCRIPCIÓN


	Valor

(USD)

	COSTOS DIRECTOS
	

	CUADRO 1:
	HONORARIOS DEL PERSONAL TECNICO (INCLUYE CARGAS SOCIALES).
	

	CUADRO 2:
	HONORARIOS DEL PERSONAL AUXILIAR (INCLUYE CARGAS SOCIALES).
	

	CUADRO 3
	COSTOS  DE  MISCELANEOS.
	

	CUADRO 4:
	SUBCONTRATOS Y SERVICIOS VARIOS 
	

	COSTOS INDIRECTOS
	

	1.
	GASTOS GENERALES
	

	2.
	UTILIDAD EMPRESARIAL
	

	RESUMEN DEL PRESUPUESTO OFERTADO

	DESCRIPCION
	VALOR   (USD)

	COSTOS DIRECTOS 
	

	COSTOS INDIRECTOS
	

	PRECIO TOTAL DE LA OFERTA (SIN IVA).
	


TOTAL: (detallar el total en números y letras) dólares de los Estados Unidos de América, sin IVA. 

(Detallar costos directos e indirectos, de conformidad con el artículo 34 del Reglamento General de la LOSNCP.)

3.6
PLAN DE TRABAJO: ENFOQUE, ALCANCE Y METODOLOGÍA

Contendrá, entre otros lo siguiente:

a) Desarrollo de objetivos, actividades, acciones, productos y metas; 

b) Descripción del enfoque, alcance y metodología del trabajo que revele el conocimiento de las condiciones generales y particulares del proyecto materia de la prestación del servicio de consultoría;

c) Organigrama funcional del servicio propuesto; y,

d) Programa o programas de actividades, asignación de profesionales y tiempos.

(Nota: El proponente desarrollará este formulario en las hojas que creyere conveniente manteniendo el mismo formato).

3.7
EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN SERVICIOS DE CONSULTORÍA, REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS (10) AÑOS

3.7.1 EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE 

	Nº
	Nombre del proyecto
	Entidad

Contratante
	Monto
	Breve descripción
	Período de ejecución

	
	
	
	
	
	Inicio
	Final

	EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE (PROYECTOS EN EJECUCIÓN)(Formulario numeral 3.7.1-A.)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE (PROYECTOS EJECUTADOS) (Formulario numeral 3.7.1-B.)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


 3.7.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE 

	Nº
	Nombre del proyecto
	Entidad

Contratante
	Monto
	Breve descripción
	Período de ejecución

	
	
	
	
	
	Inicio
	Final

	EXPERIENCIA ESPECIFICA  DEL OFERENTE (PROYECTOS EN EJECUCIÓN)( Formulario numeral  3.7.2-A.)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	EXPERIENCIA ESPECIFICA  DEL OFERENTE (PROYECTOS EJECUTADOS)( Formulario numeral 3.7.2-B.)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


NOTAS:

· Para demostrar la experiencia general o específica del consultor/de la consultora, cuando se trate de experiencias en ejecución se aceptará únicamente las que tengan   un avance igual o mayor al 70%, con certificados otorgados por la entidad contratante.

· Adjuntar los respaldos con Actas de Entrega Recepción o Certificados equivalentes y comparables a los requeridos según los modelos de los numerales  3.7.1 B o 3.7.2 B (para proyectos ejecutados) o numerales  3.7.1 A o 3.7.2 A   (para proyectos en ejecución), sujetándose a lo establecido en los numerales 4.2.1 de la Sección IV Evaluación de las ofertas de los Pliegos.
· De conformidad con la Resolución INCOP No. RE-2013-000082 de 15 de febrero de 2013 las entidades contratantes exigirán el cumplimiento obligatorio de las siguientes disposiciones:

La experiencia del oferente no podrá ser acreditada a través de una tercera o interpuesta persona, sea ésta natural o jurídica. Para consorcios se acreditará la experiencia de las personas naturales o jurídicas que lo conformen.

La experiencia de personas jurídicas, que participen independientemente o a través de compromisos de asociación o consorcios conformados se acreditará siempre que cuenten con al menos DOS AÑOS de existencia legal.

Este requisito será verificado mediante la revisión de la escritura de constitución codificada de cada persona jurídica.

El incumplimiento por parte de los oferentes de estos requisitos de experiencia, será causal de rechazo de las ofertas.

Numeral Nº 3.7.1 A

SERVICIOS EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE  
 (PARA TRABAJOS EN EJECUCION)

C E R T I F I C A C I Ó N

Certifico que la ______________________________ (nombre del consultor, organismo o asociación), en virtud del contrato celebrado el____ de ________ 200_ ha realizado satisfactoriamente para ______ ______________________________ (nombre de la entidad)  __________ ________________________ (objeto del contrato de consultoría), cuyas actividades principales fueron:

a) ______________________

b) ______________________

c) ______________________

La ejecución del contrato se inició el ______ de __________ 200__ y concluyó el _____ de __________ 200______.

Los profesionales que participaron en la ejecución y cargo que desempeñaron en el proyecto fueron:

1.-

2.-

3.-

El valor del contrato alcanzó la suma de _____________________ (valor indicado en letras y números, en la moneda del contrato) equivalente a _________________________ (valor indicado en letras y números) dólares de los Estados Unidos de América, a la fecha del último pago.

Lugar y Fecha

__________________________

(Firma y Nombre)

(Autoridad competente de Entidad Contratante)

Nota: Adjuntar documentos de respaldo

Numeral Nº 3.7.1 B
SERVICIOS EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE
(PARA TRABAJOS EJECUTADOS )

C E R T I F I C A C I Ó N

Certifico que la ______________________________ (nombre del consultor, organismo o asociación), en virtud del contrato celebrado el____ de ________ 200__ (fecha)  se encuentra realizando satisfactoriamente para ____________________________________ (nombre de la entidad)  ___________________________________________ (nombre del contrato de consultoría), cuyas actividades principales son:

a) ______________________

b) ______________________

c) ______________________

La ejecución del contrato se inició el ______ de __________ 200__ y su conclusión se prevé para el _____ de __________ 200_______________.

Los profesionales que participan en la ejecución del proyecto son:

	No. de orden:
	1) Titulo y nombre del profesional
	2) Posición en la consultoría
	3) Actividad en el proyecto
	4) Tiempo h/mes

	1.-
	
	
	
	

	2.-
	
	
	
	


El valor estimado del contrato es de _____________________ (valor indicado en letras y números, en la moneda del contrato) equivalente a _________________________ (valor indicado en letras y números) dólares de los Estados Unidos de América, a esta fecha.

Lugar y Fecha

_________________________

(Firma y Nombre)

(Autoridad competente de Entidad Contratante)

Nota: Adjuntar documentos de respaldo

Numeral Nº 3.7.2 A
SERVICIOS EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE
(PARA TRABAJOS EN EJECUCIÓN )
C E R T I F I C A C I Ó N

Certifico que la ______________________________ (nombre del consultor, organismo o asociación), en virtud del contrato celebrado el____ de ________ 200_ ha realizado satisfactoriamente para ______ ______________________________ (nombre de la entidad)  __________ ________________________ (objeto del contrato de consultoría), cuyas actividades principales fueron:

a) ______________________

b) ______________________

c) ______________________

La ejecución del contrato se inició el ______ de __________ 200__ y concluyó el _____ de __________ 200______.

Los profesionales que participaron en la ejecución y cargo que desempeñaron en el proyecto fueron:

1.-

2.-

3.-

El valor del contrato alcanzó la suma de _____________________ (valor indicado en letras y números, en la moneda del contrato) equivalente a _________________________ (valor indicado en letras y números) dólares de los Estados Unidos de América, a la fecha del último pago.

Lugar y Fecha

__________________________

(Firma y Nombre)

(Autoridad competente de Entidad Contratante)

Nota: Adjuntar documentos de respaldo

Numeral Nº 3.7.2 B
SERVICIOS EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE
(PARA TRABAJOS EJECUTADOS)

C E R T I F I C A C I Ó N

Certifico que la ______________________________ (nombre del consultor, organismo o asociación), en virtud del contrato celebrado el____ de ________ 200__ (fecha)  se encuentra realizando satisfactoriamente para ____________________________________ (nombre de la entidad)  ___________________________________________ (nombre del contrato de consultoría), cuyas actividades principales son:

a) ______________________

b) ______________________

c) ______________________

La ejecución del contrato se inició el ______ de __________ 200__ y su conclusión se prevé para el _____ de __________ 200_______________.

Los profesionales que participan en la ejecución del proyecto son:

	No. de orden:
	1) Titulo y nombre del profesional
	2) Posición en la consultoría
	3) Actividad en el proyecto
	4) Tiempo h/mes

	1.-
	
	
	
	

	2.-
	
	
	
	


El valor estimado del contrato es de _____________________ (valor indicado en letras y números, en la moneda del contrato) equivalente a _________________________ (valor indicado en letras y números) dólares de los Estados Unidos de América, a esta fecha.

Lugar y Fecha

_________________________

(Firma y Nombre)

(Autoridad competente de Entidad Contratante)

Nota: Adjuntar documentos de respaldo

3.8
    EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO

	Nombre

completo
	Título profesional
	Nacionalidad
	Cargo / Función
	Tiempo

participación

(meses)
	Porcentaje

participación

sobre total

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3.9

EQUIPOS E INSTRUMENTOS DISPONIBLES:

	No.
	Descripción
	Detalle

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,

------------------------------------------------------- 

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR COMÚN (según el caso)

(LUGAR Y FECHA)

IV.  FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL TECNICO Y HOJA DE VIDA

4.1   COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO

Yo, (nombre del profesional), me comprometo con (nombre del oferente) a prestar mis servicios en calidad de (título profesional), para (cargo asignado) durante la realización del proyecto, en caso de adjudicación, adjuntando al presente compromiso mi hoja de vida correspondiente, numeral 4.2 de este formulario.

· PARA EL CASO DE PERSONAL TÉCNICO A TIEMPO COMPLETO: ej:……..Director de Proyecto, Especialista en Geotecnia.
De acuerdo a los TDRs mi participación es a tiempo completo por lo que declaro que en la actualidad no soy servidor público, así como tampoco docente universitario o politécnico de universidades públicas o privadas., así como tampoco en la actualidad, me hallo comprometido en procesos de consultoría contratados por la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO o por otras entidades públicas.

· PARA EL CASO DE PERSONAL TÉCNICO A TIEMPO PARCIAL: 
De acuerdo a los TDRs mi participación es a tiempo parcial  por lo que declaro que la totalidad del tiempo que ejerceré mis  funciones de participación en esta consultoría no supera el 100% de la jornada de trabajo, considerando el tiempo parcial asignado a mis actividades del sector público o privado, lo que para el efecto se entenderá de ocho horas diarias.

Lugar y Fecha

__________________________

(Firma, Nombre y Número CC)

(Profesional Asignado al Proyecto)

Notas:

1. Este formulario deberá estar firmado por el profesional para ser considerado.

2. Incluir información de cada experiencia profesional en el formato detallado en el numeral 4.2 de este formulario.

3. De conformidad al tiempo de participación del personal técnico se utilizará uno de los ítems 

4.2  HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO

Hoja.... de .....

1.
Nombres completos:


__________________________________

2.
Lugar y fecha de nacimiento:

__________________________________

3.
Nacionalidad: 



__________________________________

4.
Título profesional:


__________________________________

5.
Fecha de graduación:

__________________________________

6.
Título IV nivel:



__________________________________

7.
Fecha de obtención:


__________________________________

6.
Experiencia profesional:

	Empresa / Institución
	

	Contratante
	

	Proyecto
	

	Monto del proyecto
	

	Papel desempeñado
	

	Tiempo de participación
	

	
	

	
	

	Actividades relevantes
	

	
	

	
	


VI.  FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO

Comparecen a la suscripción del presente compromiso, por una parte, ……….. ………, debidamente representada por …………… ………….; y, por otra parte, ……… representada por …………… …………., todos debidamente registrados en el RUP.
Los comparecientes, en las calidades que intervienen, capaces para contratar y obligarse, acuerdan suscribir el presente compromiso de Asociación o Consorcio para participar en el proceso licitatorio convocado por………………….., para………………….
En caso de resultar adjudicados, los oferentes comprometidos en la conformación de la asociación o consorcio, declaran bajo juramento que formalizarán el presente compromiso mediante la suscripción de la pertinente escritura pública y se habilitará al Consorcio constituido en el RUP, para dar cumplimiento a lo previsto en la Resolución emitida por el INCOP, aplicable a este caso.

Los promitentes asociados o consorciados presentarán la información considerando los porcentajes de participación en relación a índices, calidades, condiciones, experiencia o cualquier otro indicador puntuable, conforme al siguiente detalle:

(Se deberá adjuntar cuadro con el detalle antes referido)

Atentamente,

Promitente Consorciado 1


Promitente Consorciado 2
RUP No.






RUP No.

Promitente Consorciado (n)
RUP No.

PROYECTO DE CONTRATO

	VII. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA




Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte (nombre de la Entidad Contratante), representada por (nombre de la máxima autoridad o su delegado), en calidad de (cargo), a quien en adelante se le denominará CONTRATANTE; y, por otra (nombre del contratista o de ser el caso del representante legal, apoderado o procurador común a nombre de “persona jurídica”), a quien en adelante se le denominará CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:

Cláusula Primera.- ANTECEDENTES

1.1 De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP- , y 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP-, el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la ejecución de:  (describir objeto de la contratación).

1.2. Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la CONTRATANTE resolvió aprobar el pliego del procedimiento de (Lista Corta)  (No.) para realizar los “ESTUDIOS GEOLÓGICOS-GEOTÉCNICOS DEL PROYECTO SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE RIO DUE-AGUA  PARA EL BUEN VIVIR, PROVINCIA DE SUCUMBIOS”.

1.3. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria (No.),  conforme consta en la certificación conferida por (funcionario competente y cargo),mediante documento (identificar certificación).

1.4. Se realizó la respectiva convocatoria el (día) (mes) (año), a través del portal institucional del SERCOP.

1.5. Luego del proceso correspondiente, (nombre) en su calidad de máxima autoridad de la CONTRATANTE (o su delegado), mediante resolución (No.) de (día) de (mes) de (año), adjudicó la ejecución de la consultoría (establecer objeto del contrato) al oferente (nombre del adjudicatario).

Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

2.1Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos: 

a) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego CGP) incluyendo los términos de referencia que corresponden a la consultoría contratada.

b) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Consultoría (CGC) publicados y vigentes a la fecha de la Convocatoria en la página institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública - SERCOP.

c) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman.

d) Las garantías presentadas por el CONTRATISTA.

e) La resolución de adjudicación.

f) Las certificaciones de (dependencia a la que le corresponde certificar), que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

(Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato deberán protocolizarse conjuntamente con las condiciones particulares del contrato. No es necesario protocolizar las condiciones generales del contrato, ni la información relevante del procedimiento que ha sido publicada en el portal institucional del SERCOP.).

Cláusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO 

3.1 El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción de la misma, los “ESTUDIOS GEOLÓGICOS-GEOTÉCNICOS DEL PROYECTO SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE RIO DUE-AGUA  PARA EL BUEN VIVIR, PROVINCIA DE SUCUMBIOS”.

Se compromete al efecto, a ejecutar el trabajo de consultoría, con sujeción a su oferta, plan de trabajo y metodología, términos de referencia, anexos, Condiciones generales de los contratos de Ejecución de Consultoría (CGC), instrucciones de la entidad y demás documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolización, y respetando la normativa legal aplicable.

Cláusula Cuarta.- OBLIGACIONES DE LA CONSULTORA

En virtud de la celebración del contrato, la Consultora se obliga para con (entidad contratante)  a prestar servicios de (DEFINIRÁ LA ENTIDAD CONTRATANTE) y todo aquello que fuere necesario para la total ejecución del objeto de la Consultoría, de conformidad con la oferta negociada, los términos de referencia, las condiciones generales y especiales y los demás documentos contractuales.

Cláusula Quinta.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS

5.01.- En cumplimiento del objeto del presente contrato, la Consultora se compromete a prestar a la (entidad contratante) todos los servicios que sean necesarios para cumplir los objetivos de la Consultoría y en general los que a continuación se indican (DEFINIRÁ LA ENTIDAD).

La Consultora se obliga por tanto a: (DEFINIR ENTIDAD CONTRATANTE)

Cláusula Sexta.- PRECIO DEL CONTRATO

6.1. El valor estimado del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es el de (cantidad exacta en números y letras) dólares de los Estados Unidos de América, más IVA, de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA.

6.2. Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del contrato conforme se menciona en el numeral 4.1.

Cláusula Séptima.- FORMA DE PAGO

EL valor total de los servicios de consultoría será cancelado  por la EMPRESA PÚBLICA de la siguiente manera:

Anticipo.- Un anticipo, equivalente al 40 % del valor  total del contrato, que se pagará  una vez que la Consultora  haya entregado una póliza de seguros y/o garantía bancaria a favor  de la EPMAPS por el ciento por ciento (100%) del valor del mismo. De acuerdo a lo establecido en el Art. 75 de la LOSNCP, el anticipo se amortizará  en el único pago que se realizará como se indica a continuación. 
Único pago, al cabo de 45 días calendario, contados a partir de la suscripción del contrato, luego de que la EMPRESA PÚBLICA haya aprobado el Informe Final que se describe en el numeral 6.2 de los Términos de Referencia y una vez suscrita la respectiva  Acta Entrega – Recepción Definitiva. Se cancelará el 100% del valor total negociado del contrato del que se descontará el 40% de anticipo entregado. Este pago estará conformado por los siguientes dos componentes:
· El 100 % del valor de los costos directos negociados (honorarios del personal técnico, auxiliar y administrativo, costos misceláneos), y de los costos indirectos negociados; y,

· Los costos de los trabajos por Subcontratos y Servicios liquidados de acuerdo con los precios unitarios negociados y las cantidades de trabajos y servicios efectivamente realizados y aprobados por el Administrador del Contrato.

Será responsabilidad de la EMPRESA PÚBLICA efectuar las retenciones a que hubiere lugar y emitir los comprobantes correspondientes.
Cláusula Octava.- GARANTÍAS

Garantía de fiel cumplimiento del contrato: Para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por obligaciones que contrajera a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el Consultor, antes de celebrar el contrato rendirá una garantía por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, de acuerdo con lo previsto en los numerales 1 y 2 del artículo 73 y el art. 74  de la LOSNCP, en conformidad con lo establecido en el art. 117 de su Reglamento General.

Garantía del Buen Uso del Anticipo: Para garantizar el anticipo que la contratante le otorga, el Consultor entregará a favor de la contratante, en forma previa a recibirlo, una póliza de seguros o garantía bancaria según lo señalado en los numerales 1 y 2 del artículo 73 y art.  75 de la LONSCP, por un monto equivalente al total del entregado por anticipo, en conformidad con lo establecido en el art. 117 de su Reglamento General.
Renovación de las Garantías: El Consultor se compromete a mantener vigentes las garantías mencionadas mientras subsistan sus obligaciones contractuales. Al efecto, serán renovadas a más tardar cinco (5) días hábiles antes de su vencimiento, caso contrario, la entidad contratante solicitará al garante que haga efectivo su valor.

Devolución de las Garantías: Una vez que se haya producido la recepción definitiva, real o presunta  de los trabajos de Consultoría, se procederá a la devolución de la totalidad de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

La garantía de buen uso del anticipo se devolverá cuando éste haya sido devengado en su totalidad.

Ejecución de las garantías:

De fiel cumplimiento: La ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato procede en los siguientes casos:

Cuando la EMPRESA PÚBLICA declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables al Consultor;

Si el Consultor no la renovase a más tardar cinco (5) días hábiles antes de su vencimiento; y,

Cuando un juez competente disponga su retención o pago por obligaciones a favor de terceros, relacionadas con el contrato de Consultoría, no satisfechas por el Consultor.

Con cargo a la garantía de fiel cumplimiento se podrá efectivizar las multas que le fueren impuestas a la Consultora.
De buen uso de anticipo: La garantía que asegura el buen uso del anticipo será ejecutada, en caso de que el Consultor no pague a la ENTIDAD CONTRATANTE el saldo adeudado, después de diez días de notificado con la liquidación del contrato.
Cláusula Novena.- PLAZO

9.1.-El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de (establecer periodo en letras – días/meses), contados a partir de (establecer si desde la fecha de la firma del contrato, desde la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible, o desde cualquier otra condición, de acuerdo a la naturaleza del contrato), de conformidad con lo establecido en la oferta. 

Cláusula Décima.- MULTAS
 Por incumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo total previsto para la ejecución de los servicios de Consultoría, es decir, dentro del plazo señalado para la entrega del Informe Final o de las prórrogas convenidas por las partes, la EMPRESA PÚBLICA cobrará en concepto de multa, un valor equivalente al dos por mil del valor total del contrato por cada día de retraso. En el evento de no existir valor pendiente del pago del cual se pueda descontar el valor de la multa, se efectivizará con cargo a la garantía de fiel cumplimiento.

Sin perjuicio de la aplicación de las multas, la EMPRESA PÚBLICA tendrá derecho a la reclamación de los daños y perjuicios que pueda establecer el juez competente con relación al incumplimiento del presente Contrato.

10.1 Si el monto total de las multas supera el cinco por ciento (5%) del valor del Contrato, la EMPRESA PÚBLICA podrá dar por terminada anticipada y unilateralmente el contrato, bastando para este efecto la simple notificación escrita de la EMPRESA PÚBLICA al CONSULTOR.

10.2 Las multas impuestas no serán revisadas, ni devueltas por ningún concepto.

Cláusula Undécima.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS

11.1.-El valor del anticipo y de las planillas de ejecución de los servicios, se reajustarán si se produjeren variaciones en los componentes de los precios unitarios estipulados, desde la fecha de variación, mediante la aplicación de la siguiente fórmula general, 

Pr = Po (IPC1 / IPCo)

Donde:

Pr = valor reajustado del anticipo o de la planilla

Po= valor del anticipo, o de la planilla de avance descontada la parte proporcional del anticipo

IPCo= Índice general de precios al consumidor a nivel nacional publicado por el INEC vigente a la fecha de presentación de la oferta. 

IPC1= Índice general de precios al consumidor a nivel nacional publicado por el INEC vigente a la fecha de pago del anticipo o de las planillas de avance. 

La relación IPC1 / IPCo siempre deberá ser mayor a 1 para que sea aplicable el reajuste de precios.

En caso de que algún componente del contrato haya sido negociado como comprobable y reembolsable, este deberá ser excluido del valor Po.

El anticipo se reajustará aplicando el procedimiento indicado, cuando hayan transcurrido más de noventa días entre la fecha de presentación de la oferta y la fecha de entrega efectiva del anticipo, cuando el atraso no sea imputable al consultor.

En caso de mora o retardo en la presentación de cada planilla, imputable al consultor, se reconocerá el reajuste de precios a la fecha en que debió presentarla, de conformidad con el cronograma vigente. 

En caso de mora de la entidad contratante en el pago de planillas, éstas se reajustarán hasta la fecha en que se las cubra, por lo cual no causarán intereses.

La  Consultora presentará la planilla con los precios contractuales y la planilla de reajuste, esta última calculada con el índice de precios disponible a la fecha de su presentación. Una vez que se publique el índice de precios del mes en el que se efectuó el pago de esa planilla o del anticipo, el consultor presentará la planilla de reliquidación del reajuste, que será pagada en el plazo máximo de 15 días de su presentación. Cuando se cuente con los índices definitivos a la fecha de pago de la planilla principal, el consultor presentará la planilla de reajuste.

Cláusula Duodécima.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:

12.1  La Unidad Corporativa de Negocios designa al profesional…………………………, como Administrador del Contrato, con la posibilidad expresa de sustitución, en caso de proceder, quien será responsable de la coordinación y seguimiento de las actividades de construcción y de las acciones del supervisor, velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivados de este contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar.

Corresponde, en todos los casos, evaluar las acciones, decisiones y medidas tomadas por la supervisión para la ejecución de la consultoría, con estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales, conforme los programas, cronogramas, plazos y costos previstos; y, emitir la autorización o conformidad respectiva. 

El Administrador del Contrato tendrá la potestad de dirimir en el caso de existir diferencias de carácter técnico o económico ante el contratista y la supervisión respecto de la ejecución del contrato. Intervendrá en la suscripción del acta entrega recepción definitiva.

Respecto de su gestión reportará a la máxima autoridad institucional o ante la autoridad prevista en el contrato (área requirente), debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato.

El Administrador del Contrato será quien supervise rigurosa y estrictamente las actividades del Supervisor, correspondiéndole previo al pago aprobar los informes pertinentes y las planillas suscritas por el contratista y Supervisor, autorizar las prórrogas, suspensiones de plazo y modificaciones del plazo total, supervisando el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas; emitirá el informe dirigido al Gerente de Área o Director respectivo, sobre el cumplimiento de los objetivos, las acciones correctivas tomadas, en fin todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar el cumplimiento contractual. 

La Unidad Corporativa de Negocios a través del Administrador del Contrato, será responsable de publicar en el portal institucional los documentos relevantes de la fase de ejecución cada proceso, de conformidad con los Arts. 2 “Fase contractual y de ejecución” del Capítulo I de la Resolución INCOP No. 053-2011.

Corresponde al Supervisor designado, vigilar por el estricto cumplimiento de la ejecución de actividades, de acuerdo con lo planeado y programado, controlando el avance de la consultoría, problemas surgidos que afectan las condiciones pactadas en relación al plazo y presupuesto, debiendo informar oportunamente los resultados y cualquier anomalía que se presente al Administrador del Contrato. Será responsable que la consultoría se ejecute de conformidad con el contrato, pliegos, términos de referencia y demás normas aplicables, resolviendo oportunamente los problemas que llegaren a presentarse durante la ejecución. 

Es de responsabilidad del Administrador del contrato verificar los justificativos que respalden los imprevistos técnicos debidamente motivados, así como la fuerza mayor y el caso fortuito, previo a conocer la prórroga de plazo, de conformidad con la Ley.

Tanto Administradores como Supervisores, se sujetarán a lo señalado en las “Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de Recursos Públicos” (Acuerdo de la Contraloría General del Estado No. 039, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 087, de 14 de diciembre del 2009) y demás normativa vigente.

La supervisión remitirá una vez suscrita el Acta de Entrega Recepción Definitiva al Departamento de Tesorería de la EPMAPS.

Cláusula Décima Tercera.- TERMINACION DEL CONTRATO

13.1 Terminación del contrato.-El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato.

13.2 Causales de Terminación unilateral del contrato.-Tratándose de incumplimiento del CONTRATISTA, procederá la declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se considerarán las siguientes causales:

a) Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación;

b) Si la CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social del CONTRATISTA; 

c) Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el numeral 3.1 del formulario de oferta -Presentación y compromiso;

d) El caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o inexactitud en la información presentada por contratista, en el procedimiento precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

e) (La entidad contratante podrá incorporar causales adicionales de terminación unilateral, conforme lo previsto en el numeral 6 del Art. 94 de la LOSNCP.)  

13.3.- Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP.

Cláusula Décima Cuarta.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

14.1.-Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre  las partes, éstas se someterán al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; siendo competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la Entidad Contratante. 

(En caso de que la entidad contratante sea de derecho privado, la cláusula 13.1.- “Solución de Controversias dirá: Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre  las partes, éstas recurrirán ante la justicia ordinaria del domicilio de la Entidad Contratante”.

14.2
La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

Cláusula Décima Quinta: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

15.1.-Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la administración del contrato y el CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento.

Cláusula Décima Sexta.- DOMICILIO 

16.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de (establecer domicilio).

16.2.  Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:


La CONTRATANTE: (dirección y teléfonos, correo electrónico). 


El CONTRATISTA:(dirección y teléfonos, correo electrónico).

Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos.

Cláusula Décima Séptima.- ACEPTACION DE LAS PARTES

17.1.- Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Consultoría (CGC), publicado en la página institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, vigente a la fecha de la Convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de las Condiciones Particulares del Contrato que lo están suscribiendo. 

17.2.-Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.
Dado, en la ciudad de Quito, a 

___________________________

_____________________________

LA CONTRATANTE



EL CONTRATISTA

	VIII. CONDICIONES GENERALES 

DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA




Cláusula Primera.- INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

1.1 Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: 

a. Cuando los términos están definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública o en este contrato, se atenderá su tenor literal.

b. Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato.  

c. El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.

d. En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la Codificación del Código Civil, “De la Interpretación de los Contratos”. 

1.2 Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:

a. “Adjudicatario”, es el oferente a quien la ENTIDAD CONTRATANTE le adjudica el contrato.

b. “Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el procedimiento de contratación, a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones emitidas por el SERCOP, el pliego aprobado, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.

c. “Consultor”, es el oferente adjudicatario.

d. “Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad pública que ha tramitado el procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.
e. “LOSNCP”, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

f. “RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Púbica.

g. “Oferente”, es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una "oferta", en atención al llamado.

h. “Oferta”, es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecución de la obra o proyecto.

i. “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratación Pública.

Cláusula Segunda.- FORMA DE PAGO
Lo previsto en la cláusula Séptima de las Condiciones Particulares del contrato, y además:

2.1 El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el CONSULTOR aperture en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento. El CONSULTOR autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por la CONTRATANTE verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual. 

El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONSULTOR para la ejecución del contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.

2.2 La amortización del anticipo entregado en el caso de la prestación de servicios se realizará conforme lo establecido en el art 139 del Reglamento General de la LOSNCP.

2.3 Todos los pagos que se hagan al CONSULTOR por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción al precio convenido, a satisfacción de la CONTRATANTE, previa la aprobación del administrador del contrato.

2.4 De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el contrato.

2.5 Pagos indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar al CONSULTOR, en cualquier tiempo, antes o después de la prestación del servicio, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose el CONSULTOR a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Cláusula Tercera.- GARANTÍAS

3.1 Lo contemplado en la cláusula Octava de las condiciones particulares del contrato y la Ley.
3.2 Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por la CONTRATANTE en los siguientes casos:

3.2.1 La de fiel cumplimiento del contrato:
a) Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables al CONSULTOR.

b) Si el CONSULTOR no la renovare cinco días hábiles antes de su vencimiento.

c) Cuando un juez competente disponga su retención o pago por obligaciones a favor de terceros, relacionadas con el Contrato de Consultoría, no satisfechas por el Consultor.

3.2.2 La del anticipo:
a) Si el CONSULTOR no la renovare cinco días hábiles antes de su vencimiento.

b) En caso de terminación unilateral del contrato y que el CONSULTOR no pague a la CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez días de notificado con la liquidación del contrato.

Cláusula Cuarta.- PRÓRROGAS DE PLAZO
4.1 La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos, y siempre que el CONSULTOR así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del término de hasta dos días siguientes a la fecha de producido el hecho que motive la solicitud.

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de la Entidad Contratante o su delegado, previo informe del administrador del contrato. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONSULTOR está obligado a continuar con la prestación del servicio, sin necesidad de que medie notificación por parte del administrador del contrato.

b) Cuando se suspendan los trabajos o se cambien las actividades previstas en el cronograma por orden de la Entidad Contratante y que no se deban a causas imputables a la Consultora.

c) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la prestación del servicio.

4.2 En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe del administrador del contrato.

Cláusula Quinta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR
A más de las obligaciones señaladas en el numeral 5.1 de las condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato, las siguientes:

5.1 El CONSULTOR se compromete a prestar sus servicios derivado del procedimiento de contratación tramitado, sobre la base de la información con los que contó la Entidad Contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos documentos, como causal para solicitar ampliación del plazo, o contratos complementarios. La ampliación del plazo o contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren aprobados por la administración. 

5.2 El CONSULTOR se compromete durante la prestación del servicio, a facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la prestación del servicio, y la utilización de los bienes incorporados si fueren del caso, así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos. 

Los delegados o responsables técnicos de la Entidad Contratante, tales como el administrador, deberán tener el conocimiento suficiente para la operación, así como la eventual realización de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el CONSULTOR se compromete durante la prestación del servicio, a facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante toda la información y documentación que le sea requerida, relacionada y/o atinente al objeto contractual.

5.3 El CONSULTOR está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.

5.4 EL CONSULTOR se obliga al cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación ecuatoriana vigente. 

Cláusula Sexta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE
6.1 Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el numeral 5.2 de las condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato.

Cláusula Séptima.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS.-
7.1 Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios, de conformidad con lo establecido en los artículos 85 y 87 de la LOSNCP, y en el artículo 144 del RGLOSNCP.

Cláusula Octava.-  ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO

8.1 Una vez que se hayan terminado todos los trabajos previstos en el contrato, el CONSULTOR entregará a la Entidad Contratante el informe final provisional, cuya fecha de entrega servirá para el cómputo y control del plazo contractual.  La Entidad Contratante dispondrá del término de 15 días para la emisión de observaciones y el CONSULTOR de 15 días adicionales para absolver dichas observaciones y presentar el informe final definitivo.

8.2 El acta de recepción definitiva será suscrita por las partes, en el plazo previsto en el contrato, siempre que no existan observaciones pendientes en relación con los trabajos de consultoría y el informe final definitivo del estudio o proyecto de conformidad a lo previsto en el artículo 123 del RGLOSNCP. 
8.3 Si la CONTRATANTE no hiciere ningún pronunciamiento respecto de la solicitud de recepción definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el término de quince días, se considerará que tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Público, a solicitud del CONSULTOR notificará que dicha recepción se produjo, de acuerdo con el artículo 81 de la LOSNCP.

8.4 Operada la recepción definitiva presunta, a solicitud del CONSULTOR o declarada por la CONTRATANTE, producirá como único efecto la terminación del contrato, dejando a salvo de los derechos de las partes a la liquidación técnico-económica correspondiente.

Las partes buscarán en el plazo de 30 días posteriores a la recepción definitiva presunta suscribir el acta de la liquidación técnico-económica del contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones legales de las que se crean asistidas.

8.5 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato suscrita entre las partes se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del RGLOSNCP.

Cláusula Novena.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS
9.1 La CONTRATANTE efectuará al CONSULTOR las retenciones que dispongan las leyes tributarias, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta e  Impuesto al Valor Agregado, al efecto procederá conforme la legislación tributaria vigente.

9.2 Es de cuenta del CONSULTOR, cuando fuere del caso, el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados. El CONSULTOR entregará a la CONTRATANTE hasta dos copias de este contrato, debidamente protocolizadas.  En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias será de cuenta del CONSULTOR.

Cláusula Décima: LABORAL

10.1 El CONSULTOR asume de forma exclusiva la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones patronales, y tributarias establecidas en el Código del Trabajo, la Ley de Seguridad Social y Reglamentos que rigen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS, la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno y su Reglamento, y demás leyes conexas.  En consecuencia, la Entidad Contratante está exenta de toda obligación respecto del personal del CONSULTOR.  Sin perjuicio de lo cual, la Entidad Contratante ejercerá el derecho de repetición que le asiste en el caso de ser obligada al pago de cualquier obligación, ordenado por autoridad competente. 

Cláusula Undécima.- TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO

11.1 La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del CONSULTOR.

11.2 Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa, adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.

Cláusula Décimo Segunda: CONFIDENCIALIDAD

12.1 La Entidad Contratante y el CONSULTOR convienen en que toda la información que llegue a su conocimiento de la otra parte, en razón de la ejecución del presente contrato será considerada confidencial o no divulgable.  Por lo tanto, estará prohibida su utilización en beneficio propio o de terceros o en contra de la dueña de tal información. 

El incumplimiento de esta obligación será causal para dar por terminado este contrato, y quedará a criterio de la parte afectada el iniciar las acciones correspondientes por daños y perjuicios.

El CONSULTOR y/o cualquiera de sus colaboradores quedan expresamente prohibidos de reproducir o publicar la información del proyecto materia del contrato, incluyendo coloquios, exposiciones, conferencias o actos académicos, salvo autorización por escrito de la Entidad Contratante.

Cláusula Décimo Tercera: RESPONSABILIDAD

13.1 El CONSULTOR es legal y económicamente responsable de la validez científica y técnica de los servicios contratados y su aplicabilidad en conformidad con lo previsto en el artículo 100 de la LOSNCOP, obligándose a ejecutarlos de acuerdo con los criterios técnicos y las prácticas más adecuadas en la materia aplicable en el Ecuador.

(Hasta aquí el texto de las condiciones generales de los contratos de ejecución de obras).

�	La Entidad Contratante no exigirá al contratista más de dos copias de la documentación que por las disposiciones de este pliego deba ser protocolizada.





40

