Pliegos para la adquisición de PENTAMODULAR – EQUIPO ODONTOLOGICO
1.- Antecedentes Básicos de la Entidad Contratante

Razón Social : MINISTERIO DEL DEPORTE

Representante Legal DR. RAÚL CARRIÓN FIALLOS

RUC 1760006350001
Dirección Avda. LOS SHYRIS 42-31 Y TOMÁS DE BERLANGA

Edificio EX EDIFICIO FILANCARD

Cantón Quito

Provincia Pichincha

2. Datos del Contacto de la entidad contratante 

Nombre del Contacto Eco. Rafael Mendoza Martínez

Cargo Director de Servicios Institucionales

Teléfono 02 2274705 / 02 2245892

Fax 02 2245892

Correo Electrónico sezeta@ministeriodeldeporte.gov.ec

3. Antecedentes Administrativos

Código de Adquisición MD_0003_2008

Objeto del proceso de contratación

Adquisición de PENTAMODULAR – EQUIPO ODONTOLOGICO
Descripción El Ministerio del Deporte, de acuerdo a las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, desea adquirir un PentaModular
Tipo de Contratación PUBLICACIÓN
Moneda Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

4. Etapas y Plazos

Fecha de Publicación 23 de septiembre de 2008

Fecha límite de aclaraciones 29 de septiembre de de 2008

Fecha límite de respuestas 02 de octubre de 2008

Fecha Límite de Propuestas 06 de octubre de 2008

Fecha Apertura de Ofertas 07 de octubre de  2008

Fecha Estimada de Adjudicación 14 de octubre de 2008

5. Requisitos Mínimos de las ofertas 
Descripción del Equipo

Penta modular para 110 voltios y 60 Hz de procedencia JAPONESA, con lámpara de luz fría de 2 intensidades alta y baja con transformador dentro de la caja de control, con brazo flexible con freno de aire, sensor y espejo adosados al equipo, escupidera cerámica  con aditamento de agua para limpieza central y lateral, con control automático de agua para vaso y drenaje de agua, brazo telescópico con alta y baja succión con válvula venturi y con recolector de sólidos  con jeringa triple. Apague y prende maestro, reóstato agua –aire, mangueras asépticas.

Penta modular con bandeja porta instrumental con cinco conectores, con turbinas y pieza de mano incluidas, válvula no retractora de agua, con jeringa triple

Con negatoscopio,  incluido con regulador de presión y controles electrónicos para movimiento de equipo 

Sillón electrónico con corosil de colores pasteles  lila y azul, emitir color verde en tapiz forrado al vació y sin costuras por asepsia, con posiciones  de trabajo (trendelembur),  y con retorno a posición inicial. Control de pie electrónico fusible de  protección para variación de voltaje, interruptor automático contra golpes.

Cabezal doble articulado, altura ajustable y para acomodar silla de ruedas con giro de 60 grados .

Taburetes del mismo color de corosil del sillón sin costuras  de cinco ruedas con apoya pies,  espaldar ergonómico, con giro de 360 grados con altura regulable con pistón de gas, tanto para el profesional como para la asistente (2).

 Certificación de Calidad 

El bien deberá contar con los certificados de calidad y seguridad. 

Garantía técnica 
Otorgada por la empresa, deberá ser en duración mínima de 3 años, la misma que rige desde la recepción formalizada a través del Acta de entrega. Todas las condiciones de las garantías deberán ser informadas sin excepción.

Repuestos
Las empresas están obligadas a mantener, ya sea directamente o a través de su red comercial, un adecuado suministro de repuestos originales, e inclusive por un lapso no

menor a diez años después de que el mismo haya sido descontinuado, con el fin de asegurar el mantenimiento de la unidad.

6. Antecedentes Legales para Ofertar

Persona Jurídica Proveedor Habilitado en el Registro Único de Proveedores del INCP

7. Parámetros de Calificación

Garantía Técnica 20%
Tiempo de entrega 15%

Disponibilidad de Repuesto 50%

Mantenimiento 15%

Presentación Oferta Técnica y Económica

En relación a la presentación de las ofertas, los oferentes:
1. Deberán estar habilitados en el REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES.
2. Deberán presentar el precio en dólares de los Estados Unidos de América.
3. Deberán indicar el plazo de entrega del bien contratado, características técnicas y garantía.

Procedimiento de Adjudicación
El Ministerio del Deporte, se reserva el derecho de adjudicar y/o declarar inadmisible total o parcialmente, cualquiera de las Ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o condiciones establecidos en los Pliegos. 
Podrá declarar desierto el proceso de selección de manera parcial o total solo en los casos que estipula la ley en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Podrá, además declarar la cancelación del procedimiento de selección mediante acto administrativo de acuerdo a los casos que estipula el artículo 34 de la Ley Orgánica de Contratación Pública.

Resolución de Adjudicación
El Director de Servicios Institucionales del Ministerio del Deporte resolverá la adjudicación, a través de un acto administrativo fundamentado.

Eco. Rafael Mendoza Martínez
DIRECTOR DE GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MINISTERIO DEL DEPORTE
