CARACTERÍSTICAS DE LA LAMPARA DE HENDIDURA
DESCRIPCIÓN: Equipo montable sobre estativo o mesa de elevación. Utilizado para la exploración diagnóstica del segmento anterior y posterior del ojo, identificando las correcciones necesarias para el tratamiento quirúrgico por medio de la fotografía que proporciona el equipo.  Microscopio estereoscópico con selector de aumentos de 6 x a 32 x o mayor con tres valores intermedios.  Distancia interpupilar ajustable.  Oculares 10 x o 12.5 x o 15 x o 16 x.  Corrector de ametropías.  Proyección de hendidura con ancho y altura variables entre 0 y 9 mm o mayor.  Filtros: azul-cobalto, verde (libre de rojo), o azul claro anticalórico y neutro.  Rotación de hendidura de 0 a 180 grados.  Lámpara preenfocada de halógeno.  Movimiento de la base longitudinal, lateral y vertical controlada con un solo mando.  Ajuste vertical de fuente de iluminación.  Microscopio y barbiquejo. Punto de fijación.  Viabilidad para adicionar accesorios para fotografía y/o video. Con lámpara de xenón de 250 watts o mayor.  Iluminación de fondo. Divisor de haces con aditamento para conectar a la cámara.

ACCESORIOS OPCIONALES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo.  Con mesa con regulación de altura con electromotor.  Aditamento fotográfico.  Cámara de 35 mm. Flash integrado.  Tonómetro de aplanación.

VALOR REFERENCIAL  $  12.000,oo

Dr. Mauricio Calderón Neira,

MEDICO TRATANTE DE OFTALMOLOGIA 

