CARACTERISTICAS DE COMPRESOR ODONTOLOGICO

Compresor odontológico SILENTE 12-25 

Voltaje: 120 V/60 Hz

Motor: 1.80 Kw

Aire aspirado : 4.24 CFM

Presión de régimen máximo: 120 psi

Consumo de electricidad: 8 bar 12.4 amp

Volumen del tanque de aire : 25 litros 

Dimensiones: 40 x 41 x 59 (lxwxh)cm

Nivel de ruido: 45 dB(A)m

Peso : 45 Kg

Procedencia: DINAMARCA(UNIDAD)

MARCA: JUN AIR

