4.11 Anexos de las Condiciones Específicas:

4.11.1	Especificaciones técnicas: Se incluirán las especificaciones técnicas	de los Equipos de Computación  a Adquirir para la contratación de los mismos.

| DESCRIPCION |  | PRECIO UNITARIO |
| --- | --- | --- |
| UPS DE 10kVA Y 9 U en Rack/Torre |  | 7.650,00 |
| Capacidad de salida (VA) | 10000 |  |
| Factor de alimentación de salida | 0.9 |  |
| Factor de cresta | 3:01 |  |
| Voltaje (s) Nominal (es) de Salida Soportados (s) | 120V;208V;240V |  |
| Compatibilidad de frecuencia | 50/60 Hz |  |
| Regulación de la tensión de salida (modo línea) | 2% |  |
| Regulación de voltaje de salida (modo de línea economica) | 10% |  |
| Regulación del voltaje de salida (modo bateria) | 2% |  |
| Interruptor automático de salida | 63A |  |
| ENTRADA |  |  |
| Corriente de entrada clasificada ( a carga Máxima) | 54A (208V) |  |
| Voltaje (s) Nominal (es) de Salida Soportados (s) | 208V CA;240 V CA |  |
| Servicio electrico recomendado | 60A |  |
| BATERIA |  |  |
| Autonomía con carga completa (minutos) | 4.3 min. (9000w) |  |
| Autonomía con media carga (minutos) | 12.5 min. (4500w) |  |
| Autonomía de bateria expandible | Se puede expandir |  |
|  | SUBTOTAL | 7.650,00 |
|  | IVA 12% | 918,00 |
|  | TOTAL | 8.568,00 |

| DESCRIPCION | VALOR UNITARIO |
| --- | --- |
| UPS RT 6000VA 230V |  |
| SALIDA | 3737,36 |
| Capacidad de Potencia de Salida |  |
| 4200 Vatios / 6000 VA |  |
| Max Potencia Configurable |  |
| 4200 Vatios / 6000 VA |  |
| Voltaje de salida nominal |  |
| 230V |  |
| Nota de voltaje de salida |  |
| Configurable para 220:tensión nominal de salida 230 o 240 |  |
| Distorsión de Voltaje de Salida |  |
| Pantalla de estado del LED con On-Line: En batería |  |
| Frecuencia de salida (sincronizado para principales) |  |
| 50/60 Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario +/- 0, 1 |  |
| Otras tensiones de salida |  |
| 220, 240 |  |
| Factor Cresta 3:01 |  |
| Topología |  |
| Online de doble conversión |  |
| Tipo de forma de onda |  |
| Onda senoidal |  |
| Conexiones de salida |  |
| (8) IEC 320 C13 |  |
| (2) IEC 320 C19 |  |
| (4) IEC Jumpers |  |
| Derivación |  |
| Derivación Interna (Automática y Manual) |  |
| ENTRADA |  |
| Voltaje Nominal de Entrada 230V |  |
| Frecuencia de entrada |  |
| 50/60 Hz +/- 5 Hz (auto sensing) |  |
| Tipo de Conexión de Entrada |  |
| Hard Wire 3-wire |  |
| Rango de voltaje de entrada |  |
| en operaciones principales |  |
| 160 - 280V |  |
| Rango de voltaje ajustable para operaciones principales |  |
| 100 - 280V |  |
| Otras tensiones de entrada |  |
| 220, 240 |  |
| SUBTOTAL | 3737.36 |
| 12% IVA | 448.48 |
| TOTAL | 4185.84 |

4.11.2 Presupuesto Referencial: El Presupuesto Referencial es  de $ 12.753,84 dólares americanos asignados de la partida 01.00.000.001.840104 correspondiente MAQUINARIA Y EQUIPOS, con sujeción 	al Plan Anual de Contrataciones