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BASES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE LA PROVISION E INSTALACION DEL SISTEMA DE VENTILACION MECANICA Y AIRE ACONDICIONADO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

TERMINOS DE REFERENCIA GENERALES 
1.-
NOMBRE DEL PROYECTO:


CONSTRUCCION DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO. 

2.-
UBICACIÓN DEL PROYECTO:

Cantón. Macas. Provincia Morona Santiago
3.-
ENTIDAD CONTRATANTE


Cuerpo de Ingenieros de la Fuerza Terrestre.

4.-
FINANCIAMIENTO


El pago de la Provisión e Instalación del Sistema de aire acondicionado será financiado con cargo a la Partida Presupuestaria Nº 6.3.08.99.233 OTROS USO Y CONSUM. (SUBCONTRATISTAS) H. MORONA del Proyecto Hospital Provincial de Morona Santiago.

5.-
FORMA DE PAGO

La forma de pago será el 60% en calidad de anticipo y el 40% restante a la entrega instalado y puesto en funcionamiento, del suministro, en obra, a satisfacción del contratante.
6.-
VALOR DE LA OFERTA

El valor ofertado será por la PROVISION E INSTALACION DEL SISTEMA DE VENTILACION MECANICA Y AIRE ACONDICIONADO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, en obra, expresado en dólares americanos,  no deberá incluir el valor del IVA. En obra se verificará la calidad de sus componentes materiales, accesorios y la calidad de fabricación, de acuerdo a las especificaciones emitidas.
7.-
PLAZO DE ENTREGA
El plazo máximo para la PROVISION E INSTALACION DEL SISTEMA DE VENTILACION MECANICA Y AIRE ACONDICIONADO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, será de 90 días calendario, contados a partir de la entrega del anticipo.
8.-
VALIDEZ DE LA OFERTA

La validez de la oferta será de 90 días calendario.
9.-
DOCUMENTACIÓN MÍNIMA.

Los oferentes deberán presentar en forma obligatoria los siguientes documentos:

a. Formulario No. 1 de presentación del oferente.
b. Formulario No. 2 que acredite su experiencia en trabajos similares al de la propuesta: El oferente, deberá llenar el mencionado formulario donde describe los trabajos realizados incluyendo los respectivos números telefónicos de verificación.

c. Formulario No. 3 de propuesta  La propuesta propiamente dicha en original en la que se especificará el precio, la forma de pago, el plazo o tiempo de entrega, validez de la oferta la misma que no puede  ser inferior a 90 días. La modificación en la forma de pago, tiempo de entrega y especificaciones técnicas establecidas por el CEE, será motivo de rechazo o descalificación de la oferta, (Oferta económica).

d. Formulario No. 4. Documentos que acrediten el estado de situación financiera: el oferente deberá adjuntar los documentos que acrediten el estado de situación financiera debidamente legalizada por el Representante Legal de la Empresa y el Contador. En caso de las personas naturales que no están obligadas a llevar la Contabilidad, presentaran la Declaración del Impuesto a la Renta en copia debidamente notariada, con datos que nos permitan determinar índices de solvencia, endeudamiento y estructural.

e. Formulario No. 5. Análisis de Precios Unitarios de los rubros a ofertar.

f. Original o copia debidamente notariada del Certificado del Banco Nacional de Fomento de no ser deudor moroso con dicha institución.

g. Habilitación del RUP: El oferente deberá presentar el certificado o copia notariada de la habilitación en el Registro único de Proveedores, RUP del Sistema Nacional de Compras Públicas.
10.-
CLÁUSULA DEL SIG.
Será obligación del oferente ganador cumplir y hacer cumplir por parte de sus trabajadores lo que determinan las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 en lo referente al cumplimiento de procesos, procedimientos, prevención de la contaminación y a garantizar la seguridad y salud ocupacional del personal.

El Oferente se compromete además a cumplir con los requerimientos del contratante respecto a las normas de calidad existentes en el país y a la sujeción (cumplimiento) de las especificaciones técnicas generales para la Provisión e Instalación del Sistema de aire acondicionado del proyecto.

11.-
RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE.

Responsabilidades Laborales: las cargas laborales que se generen por la Provisión e Instalación del Sistema de aire acondicionado del Proyecto “Construcción del Hospital Provincial de Morona Santiago”, serán de exclusiva responsabilidad del oferente.

· Será obligación del Oferente ganador, dotar de los implementos de seguridad a sus trabajadores, de tal manera que se encuentren bien identificados con ropa de trabajo adecuada, con cascos, guantes (caucho o cuero), arnés de seguridad para trabajos en altura (andamios), zapatos o botas de caucho con punta de acero, gafas, orejeras, mascarillas para polvo y fajas antilumbares.

· Es obligación del oferente revisar cuidadosamente estas bases y especificaciones y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del oferente al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su propuesta.

· Es responsabilidad del oferente inspeccionar y examinar el sitio del proyecto y sus alrededores, para verificar por sí mismo las condiciones topográficas y los accesos a la obra y en general, obtener por su cuenta toda la información necesaria para definir el costo de los trabajos y evaluar la influencia de todos estos factores en la elaboración de su propuesta.

· Si por razones de rendimiento del personal, la obra no avanza de acuerdo a los rendimientos establecidos por la Sección Técnica del Grupo de Trabajo bajo su responsabilidad, se deberá trabajar en períodos extras hasta nivelar el avance de obra.
· El contratista adjudicado deberá utilizar personal calificado en la implementación y ejecución de los rubros contratados.

12.-
RESPONSABILIDAD DEL C.E.E.

· El Contratante a través del Grupo de Trabajo, deberá asegurarse que el Sistema de aire acondicionado funcione perfectamente, y que no contengan defectos de construcción o vicios ocultos; si existiere fallas, éstas deberán corregirse a cuenta  y riesgo propio del contratista  y sin reconocimiento de pago alguno.

· Es responsabilidad del Contratante, proveer al Contratista de un sitio adecuado para el almacenamiento y trabajos en obra.

· El pago de la Provisión e Instalación del Sistema de aire acondicionado del Proyecto “Construcción del Hospital Provincial de Morona Santiago”, se realizará de acuerdo a la modalidad de pago indicada en el punto Nº  5 de estas Bases.

13.-
PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA LA PROVISION E INSTALACION DEL SISTEMA DE VENTILACION MECANICA Y AIRE ACONDICIONADO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL DE SANTA ELENA.
El Presupuesto Referencial para la PROVISION E INSTALACION DEL SISTEMA DE VENTILACION MECANICA Y AIRE ACONDICIONADO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, es de 62.810,00 USD (sesenta y dos mil ochocientos diez dólares con 00/100.), valor que no incluye el IVA.

14.-
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS.
El Contratista iniciará los trabajos inmediatamente de que haya sido notificado que el anticipo se encuentra listo para su cobro, pudiendo el Contratista asignado iniciar los trabajos desde la fecha de notificación de adjudicación del contrato.

15.-
ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Será el de proveer todos los elementos que interviene en los trabajos de Provisión e Instalación del Sistema de Ventilación Mecánica y Aire Acondicionado según requerimiento determinado en las especificaciones técnicas. 

16.-
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Son todas las actividades que se requieren para la instalación del SISTEMA DE VENTILACION MECANICA Y AIRE ACONDICIONADO. El objetivo será la colocación del mismo en los sitios y con el diseño que se indique en planos del proyecto, detalles constructivos, o por fiscalización. 
17.-
EQUIPO MÍNIMO.


Dentro del proceso constructivo para la PROVISION E INSTALACION DEL SISTEMA DE VENTILACION MECANICA Y AIRE ACONDICIONADO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, el contratista dispondrá de herramienta menor especializada y el equipo necesario que requiera para la ejecución del trabajo ofertado.

18.-
FISCALIZACION O SUPERVISION.

La supervisión de la Provisión e Instalación del Sistema de Ventilación Mecánica y Aire Acondicionado del Proyecto “Construcción del Hospital Provincial de Morona Santiago”, será responsabilidad del Jefe de Grupo de Trabajo  “PASTAZA MACAS” y del Residente de obra.
19.-
 INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES.


19.1.- CONDICIONES GENERALES
19.1.1.- El Cuerpo de Ingenieros del Ejército se reserva el Derecho de declarar desierto el presente concurso por considerar las Ofertas descalificadas o inconvenientes a los intereses nacionales y/o institucionales, sin que el Oferente tenga algún reclamo o indemnización por dicha decisión.

19.1.2 .-  El Oferente que resultare adjudicado tendrá el término de 5 días para presentar las garantías de fiel cumplimiento del contrato; de buen uso del anticipo; y técnica de ser el caso y suscribir el contrato correspondiente. El incumplimiento de este requisito será motivo para que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército proceda a notificar al Instituto Nacional de Contratación Pública, a fin de que dicho oferente sea considerado e inscrito como contratista fallido.

19.1.3 .-  No se aceptarán ofertas condicionadas ni las denominadas “Cartas de  Descuento”

19.1.4.- Participantes: La Invitación está abierta para las personas naturales, jurídicas nacionales o extranjeras, domiciliadas en el país, que estén legalmente habilitadas en el Sistema Nacional de Compras y que tengan interés en participar. 

No podrán participar en el presente procedimiento precontractual, por sí o por interpuesta persona, las personas naturales o jurídicas que hubieran hecho los estudios o elaborado el proyecto o sus documentos precontractuales. Tampoco podrán participar por sí o por interpuesta persona, los servidores públicos que con su acción u omisión pudieran resultar favorecidos de cualquier manera de conformidad con las leyes pertinentes, ni las personas mencionadas en los Arts. 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

19.1.5.- Obligaciones del Proponente: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente los documentos precontractuales y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del oferente al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su propuesta. 

19.1.6.- Tipo de Contrato: Las cantidades del Cuadro de Cantidades y Precios no podrán variar durante la ejecución del proceso precontractual, el mismo que es mediante precios unitarios. 

19.1.7.- Precio de la Propuesta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor de los bienes, su transporte hasta el sitio de entrega; los costos indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y servicios; es decir, absolutamente todo lo necesario para entregar los rubros contratados  a plena satisfacción de la entidad y listo para su utilización inmediata.

Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión al respecto se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta más ventajosa.

El oferente deberá cotizar todos y cada uno de los rubros señalados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en los documentos precontractuales y que propone suministrar.

19.1.8.- Validez de la Propuesta: Las ofertas deben tener un período de validez de noventa días (90) calendario contados a partir de la fecha límite para la presentación de las ofertas, período que constará expresamente en el formulario de propuesta.

En circunstancias excepcionales, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército podrá solicitar que los oferentes extiendan el período de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las respuestas, se efectuarán por escrito, a través de carta, fax o télex. El Oferente podrá negarse a esta solicitud, pero quedará de hecho, impedido de participar en el proceso de selección.

19.1.9.- Monedas de Cotización y Pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Los pagos se realizarán en la misma moneda.

19.2.- PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN


Las ofertas serán calificadas de acuerdo a los siguientes porcentajes:

· Experiencia: Se calificará con el total del porcentaje a los oferentes que presenten mínimo 3 (tres) trabajos similares en los últimos 3 (tres) años que sean demostrables. Su incumplimiento será calificado con 0%.

           20 %

· Cumplimiento de Especificaciones: Cumplir con todas las Especificaciones obligatorias. Su incumplimiento será calificado con 0%.


               

           25 %

· Plazo de entrega: A la oferta de menor tiempo de entrega se calificara con el total del porcentaje.



25 % 

A las demás ofertas se calificará con la siguiente fórmula, en base a la oferta con menor tiempo de entrega, tomando en cuenta que no puede ser superior al establecido en las bases:
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· Oferta económica: Se califica el valor de la oferta más económica con el total del porcentaje.



30 % 

A las demás ofertas se calificará con la siguiente fórmula, en base al monto de la oferta, de acuerdo a lo establecido en las bases:
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Nota: El Vmin a aplicarse en la fórmula será el correspondiente al menor valor de las ofertas presentadas, incluyendo el presupuesto referencial.

PROVISION E INSTALACION DEL SISTEMA DE VENTILACION MECANICA Y AIRE ACONDICIONADO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO 

ALCANCE DE LA PROVISION E INSTALACION
Serán todas las operaciones necesarias para la PROVISION E INSTALACION  DEL SISTEMA DE VENTILACION MECANICA Y AIRE ACONDICIONADO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO. 

	ITEM
	RUBRO
	UNIDAD
	CANTIDAD

	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO IV ETAPA

	1
	Ducto de tol galv.con/aisl.
	kg
	1.300,00

	2
	Ducto de tol galv. sin/aisl.
	kg
	120,00

	3
	Difusor de suministro 10"x10"
	u
	31,00

	4
	Difusor de suministro 8"x8"
	u
	13,00

	5
	Rejilla de retorno 24"x18"
	u
	4,00

	6
	Rejilla de retorno 18"x14"
	u
	10,00

	7
	Rejilla de retorno 14 x 10"
	u
	3,00

	8
	Rejilla de retorno 10" x 8"
	u
	1,00

	9
	Rejilla de retorno 16" x 12"
	u
	4,00

	10
	Manguera ailada de 8"
	m
	75,00

	11
	Manguera aislada de 6"
	m
	36,00

	12
	Manguera aislada Ø10"
	m
	20,00

	13
	Manguera aislada de 12"
	m
	6,00

	14
	Termostato de ambiente
	u
	5,00

	15
	Unid.acondic.tipo paquet.UP-2
	u
	1,00

	16
	Unid.acondic.tipo paquet.UP-3
	u
	1,00

	17
	Unid.acondic.tipo paquet.UP-4
	u
	1,00

	18
	Unid.acondic.tipo paquete UP-5
	u
	1,00

	19
	Unid.acondic.tipo paquete UP-6
	u
	1,00

	20
	Unid.acondic.tipo paquet.UP-7
	u
	1,00

	21
	Unid.Splitc cons.tech/par.US6
	u
	1,00

	22
	Unid.Split cons.tech/par.US-7
	u
	1,00

	23
	Unid.Split cons.tech/par.US-8
	u
	1,00

	24
	Unid.Split cons.tech/par.US-9
	u
	1,00

	25
	Tabl,control unidades paquete
	u
	5,00

	26
	Filtros absolutos 24"x24"x12"
	u
	2,00

	27
	Extractor de baño
	u
	7,00

	
	
	
	

	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO I ETAPA

	
	
	
	

	28
	Ducto de tol galv.con/aisl.
	kg
	450,00

	29
	Difusor de suministro 10"x10"
	u
	7,00

	30
	Difusor de suministro 8"x8"
	u
	9,00

	31
	Rejilla de retorno 24"x18"
	u
	4,00

	32
	Manguera ailada de 8"
	m
	21,00

	33
	Manguera aislada de 6"
	m
	16,00

	34
	Termostato de ambiente
	u
	1,00

	35
	Acondicion.tipo paquete UP-1
	u
	1,00

	36
	Unidad Split consola T/Par.US1
	u
	1,00

	37
	Unidad Split T/Par. US-2
	u
	1,00

	38
	Tablero de control UP-1
	u
	1,00

	39
	Ventilador de techo
	u
	7,00


La medición y el pago de cada uno de los rubros a contratarse, se realizará en base a la unidad de medida que consta en el cuadro anterior, de acuerdo al volumen de obra realmente Instalado y terminado en el sitio de la Obra y previa aprobación de la Jefatura del Grupo de Trabajo “PASTAZA MACAS”. 

Deberán tomarse en cuenta las siguientes especificaciones técnicas generales:

· Tanto los ductos de suministro y como los de retorno del aire acondicionado deberán ser aislados térmicamente por su parte exterior.

· Donde los planos indican, y en los que el Contratista considere necesarios, se instalarán compuertas o reguladores de volumen de fácil manejo exterior, para el correcto balanceamiento del sistema. Toda compuerta ajustable tendrá un dispositivo exterior que indique su posición.

· Los ductos exteriores de los sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica deberán llevar aislamiento contra la intemperie exterior, de acuerdo con lo especificado.

· Todos los ductos se fabricarán de acuerdo a normas ASHRAE y SMACNA, se utilizará unión longitudinal Pittsburg fabricada con maquinaria especializada marca Lock Former Triplex o similar, no se aceptará ductos fabricados en el sitio de la obra con dobladoras y/o herramientas manuales no apropiadas.

FILTROS

Filtros de aire 30% - 40% de eficiencia

Los filtros de aire de 30% - 40% de eficiencia serán del tipo desechable construidos con un medio filtrante diseñado para una gran capacidad de captura de polvo y baja resistencia al paso de aire. Estos filtros permitirán el paso de aire entre 300 y 700 pies/minuto con una resistencia máxima de 0.25" c.a.

EQUIPO ELÉCTRICO Y TABLEROS

El Contratista se encargará de proporcionar la ingeniería necesaria para el montaje, instalación y puesta a punto de los tableros de arrancadores de acuerdo a las características y ubicación de los equipos y dispositivos que así lo requieran.

Dichos tableros deberán cumplir con todas las normas y serán fabricados según especificaciones NEMA tipo 1, de uso general, formado por secciones verticales de servicio sencillo, con todos sus lados cerrados inclusive el piso.

Los tableros de control eléctrico deberán contar con los respectivos contactores trifásicos y protector térmico automático debidamente dimensionados, con pulsadores de arranqueparada asociados con su luz indicadora verde-roja, respectivamente y su placa identificadora (Encendido-Apagado ó START-STOP).

Deberán contar además con un “switch” selector de 3 posiciones con letrero indicador MANUAL-OFF-AUTOMATICO (M-O-A) capaz de comandar la unidad desde el sistema de “Control Automático”, el cual generará la señal respectiva de energización de la bobina del contactor.

Debe tomarse en cuenta que los motores hasta de 15 HP podrán tener sistema de arranque a través de la línea, pero aquellos cuya potencia sea mayor, deberán prever un sistema de arranque del tipo de embobinado parcial, estrella - triángulo o similar.

TRABAJOS DE EJECUCIÓN E INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS

CODIGOS Y NORMAS

· ASHRAE: American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers.

· SMACNA: Sheet, Metal and Air Conditioning Contractors National Association.

· ASTM: American Society for Testing and Materials.

PLANOS: Se proveerán al Contratista los planos de diseños de los sistemas. A medida que progrese la instalación, el Contratista realizará los planos de "Obra Construida" para ser entregados al Contratante. Es responsabilidad del contratista entregar todos los planos de obra requeridos en coordinación con el Residente de Obra.

MONTAJE DE EQUIPOS: El contratista suministrará mano de obra especializada para efectuar el montaje completo de los equipos de aire acondicionado y ventilación mecánica, y hacer las conexiones eléctricas finales de los mismos, desde las líneas eléctricas que el contratista eléctrico dejará la acometida eléctrica necesaria en una consola central de control junto al panel eléctrico del equipo. Durante el proceso de montaje de ductos estos deberán permanecer sellados para evitar el ingreso de polvo y demás contaminantes.

El Contratista balanceará y ajustará los sistemas de distribución de aire como sigue:

· Examinará los sistemas de manejo de aire con el objeto de determinar que estén libres de obstrucciones.

· Determinará que todas las compuertas y registros estén abiertos, que todas las partes móviles estén lubricadas, que los filtros estén limpios y operando debidamente y efectuará todas las actividades de inspección y mantenimiento necesarios para la correcta operación de los sistemas.

· Demostrará que el equipo de manejo de aire trabaja de acuerdo con lo especificado.

· Ajustará las poleas de diámetro variable y las compuertas de volumen. Cada unidad terminal retirará la cantidad de pie3/min [CFM] especificada en forma dispuesta.

· Tabulará los resultados de las pruebas en formatos previamente aprobados y suministrará tres copias de cada uno para aprobación y archivo. 

· Pondrá en marcha el sistema completo, graduará y ajustará para poder efectuar las pruebas completas, conforme a lo que más adelante se indica.

PRUEBAS Y AJUSTES

El Contratista pondrá en marcha el sistema completo, se ajustará y regulará todo el mecanismo para balancear el servicio, con las siguientes pruebas:

· De velocidad, presión estática y dinámica de succión y descarga en los ventiladores.

· De velocidad y volumen de aire que pasa por los ventiladores, de todo el sistema.

· Del amperaje de servicio de los motores.

Los datos de resultado serán aceptables cuando no difieran en % 5 ± de los constantes en las placas de quipos y lo manuales respectivos.

Todas las pruebas serán de cargo del Contratista y se realizarán con instrumentos apropiados y calibrados, cuantas veces sean necesarias, hasta conseguir un correcto ajuste; cuando esto ocurra se anotarán los datos en un registro, que serán entregados al Residente de Obra, conjuntamente con los planos de construcción.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

En el curso de la construcción, el Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para impedir la entrada de materiales extraños a los ductos y tuberías, que produzcan obstáculo o deterioro, siendo su obligación realizar la revisión y limpieza de cada sección, antes de continuar con otra. Todo material deteriorado será reemplazado por otro en buenas condiciones.

No se incluyen los siguientes trabajos dentro del alcance de estas bases:

· Tablero de alimentación de fuerza para los equipos y las líneas de alimentación eléctrica a equipos ni acometida de la cámara de transformación a la consola central de control.

· Los trabajos de albañilería que se requieran: mamposterías, hormigones, enlucidos, etc., para el montaje.

· Los trabajos de perforación de losas y de instalación de bases en la cubierta metálica inclinada para el montaje de ventiladores Hongo (en caso de ser necesario).

El Contratista será responsable del cuidado y mantenimiento de todo el equipo, respondiendo económicamente por cualquier daño o deterioro que sufra sea por falta de cuidado o mala instalación, hasta que los trabajos sean entregados definitivamente.

Los planos que se entregan, son solo indicativos, en lo que se refiere a los recorridos de los ductos y tuberías; la localización exacta debe hacerlo el Contratista analizando los elementos estructurales de la edificación, realizando los ajustes que sean necesarios, antes de dar comienzo a su trabajo, así como también coordinando con el resto de instalaciones, y con la aprobación del Residente de Obra.

La responsabilidad del buen funcionamiento del sistema será exclusivamente del Contratista. Cualquier detalle técnico que considere no conveniente para el Sistema deberá ser notificado al Residente de Obra antes de iniciar los trabajos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SISTEMA DE VENTILACION MECANICA Y AIRE ACONDICIONADO
1.
Equipos de Aire Acondicionado
Revisar en los planos adjuntos las especificaciones técnicas – físicas y eléctricas de todos los equipos.

Sus características constructivas serán:

Carcaza:
Diseñada y fabricada para trabajo a la intemperie, con protección completa para cada uno de sus componentes y dotada de todos sus controles de operación, protección y seguridad.

Compresor:
La unidad tendrá uno o dos (como máximo) compresores de tipo hermético /semihermético y para funcionamiento a 208/230-3Ph-60Hz.


El compresor tendrá lubricación forzada, con bomba de aceite en carter (eléctrico), válvula de servicio en la descarga y en la succión, con conexión para manómetros o mangueras de servicio. En el caso de tener dos compresores, cada uno tendrá su etapa de control. El devanado del motor del compresor tendrá sensores de temperatura para protección del motor contra sobrecalentamiento.

Condensador:
El condensador tendrá uno o mas ventiladores con motor trifásico para 208/230 V, 60 Hz. 


El serpentín de condensación será de tubos y aletas continuas de aluminio. La unidad tendrá un serpentín de subenfriamiento del refrigerante líquido no menor a 10ºF y será de características constructivas similares o iguales a la del serpentín de condensación.

Controles:
El equipo tendrá como mínimo los siguientes controles:

· Arrancadores magnéticos para todos los motores de la Unidad, con protectores magnéticos en las tres fases de aplicar el caso.

· Controladores de refrigerante (alta y baja presión).

· Controles de aceite lubricante.

Evaporador:
Tendrá un ventilador con motor monofásico o trifásico según aplique el caso para 115 - 208/230 V, 60 ciclos. El serpentín será de tubos de cobre y aletas continuas de Aluminio, será aislado térmicamente en sus paredes interiores con lana de vidrio de alta densidad de 1” de espesor o su equivalente en otro tipo de aislante adecuado. Tendrá una bandeja de recolección de condensado, debidamente aislada térmicamente y que cubrirá la sección total del serpentín.

Filtros:
Las unidades de aire acondicionado estarán provistas de filtros de aire con una eficiencia definida en los planos adjuntos. Para el caso de Unidades Manejadoras de Aire el grado de suciedad de los filtros estará determinado mediante manómetros diferenciales.
Unidad de medida: La Unidad de medida será la Unidad  (u).

Medición: Se cuantificará las unidades realmente instaladas y en funcionamiento.

2.
Ventiladores de Inyección y extracción

Revisar en los planos adjuntos las especificaciones técnicas – físicas y eléctricas de todos los equipos.

Los ventiladores serán del tipo centrífugo o axial, construidos de acero o aluminio, con rodamientos de bolas y provistos de una caseta o caja de protección para funcionamiento a la intemperie ya que todos los ventiladores de inyección y/o extracción se instalaran y ubicaran en la losa de cubierta o terraza de la edificación.

El motor será monofásico o trifásico, 115 o 230 voltios, 60 Hz y con una potencia no menor que el 120% de la requerida por el ventilador a las condiciones de diseño. Serán seleccionadas para una velocidad tangencial (TIP SPEED) máxima de 3500 pies/min.
Unidad de medida: La Unidad de medida será la Unidad  (u).

Medición: Se cuantificará las unidades realmente instaladas y en funcionamiento.
3.
DUCTOS DE AIRE (METALICOS Y FLEXIBLES)
El contratista suministrará todos los materiales, accesorios y mano de obra requeridos para la fabricación e instalación del sistema de conducción de aire señalados en los planos respectivos, incluyen en los conductos de aire (propiamente dichos), que en adelante simplemente se lo denominara “ductos”, lo correspondiente a compuertas manuales, conexiones rígidas y flexibles, deflectores de codos, aislamiento térmico y soportes.

DUCTOS METALICOS

Los ductos serán construidos de planchas de acero galvanizado de calidad ASTM A525, se fabricarán de conformidad con los tamaños y recorridos que expresan los planos y su recorrido e instalación en obra se lo hará en el espacio comprendido entre el cielo raso y las vigas de la edificación: antes de proceder a fabricar, el contratista deberá verificar las dimensiones especificadas en el sitio de la obra, tomando en cuenta los impedimentos u obstrucciones. De requerirse alteración de las dimensiones de los ductos, estas podrán realizarse libremente y sin consulta, cuando el área de su sección permanezca igual a la indicada en los planos y la relación dimensional de sus caras no exceda de 5 a 1. cuando sea necesario dejar embutidas en el interior de los ductos, tuberías u otro tipo de instalaciones, estas no deberán obstruir mas de un 10% del área del ducto y en todo caso deberá recubrirse con un desviador de lámina metálica de forma aerodinámica.

Los ductos serán rectos y lisos en el interior, con juntas de un terminado nítido. Todos los bordes y deslices serán martillados para dejar a los ductos con un interior bien acabado. Las juntas deberán ser herméticas al aire y no se permitirán fugas, ni huellas de polvo en las conexiones, rejillas o difusores.

El espesor de las planchas de metal, la sección de conexiones, abrazaderas y detalles de soporte, estarán  de acuerdo con las recomendaciones del Manual de la Sociedad de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE) y conforme con el manual de la Asociación Nacional de Contratistas Americanos de Planchas metálicas (SMACNA) para sistemas de baja velocidad.

El espesor de la plancha galvanizada estará de acuerdo con el siguiente cuadro:

Ductos con el lado mayor entre:

0”

y
30”

cédula 24 USG

31”

y
54”

cédula 22 USG

55”

y
84”

cedula 20 USG

Desviadores de aire, se proveerán en codos cuadrados, en abastecimientos de toma de corrientes en el ducto, cuellos alargados o acortados para suministro de aire y ramificación de conexiones.

Los desviadores de aire serán manufacturados en fábrica. Serán unidades inductoras que consisten en aletas curvas que giran y permitan la distribución uniforme de aire y cambio de dirección con un mínimo de turbulencia y pérdida de presión.
Instalación: Todos los ductos se instalarán de la manera más cuidadosa, tomando especial atención de que todos los accesorios, juntas, derivaciones, uniones, aletas, engrampados, etc., sean ejecutados estrictamente en conformidad  con las recomendaciones de la SMACNA.

Unidad de medida: La Unidad de medida será Kilogramos (Kg).

Medición: Se cuantificará los sistemas de ductos realmente instalados.
CONDUCTOS FLEXIBLES (MANGAS FLEXIBLES)
Conexiones de ductos flexibles, se utilizarán en donde se realicen las uniones de los ductos de distribución de aire con los difusores o rejillas de retorno, también en donde se conectan ductos de metales no similares; se instalara un material flexible de un material inorgánico, elastomerico cubierto con tejido de vidrio, aproximadamente de 1-1/2”. El material flexible será asegurado con bandas templadas tipo remache, de tol galvanizado como las que se usan para ductos redondos.

Para ductos rectangulares, el material flexible será asegurado a los cuellos de metal: será instalado usando los métodos normales que se utiliza en la construcción de ductos.

Los ductos flexibles redondos no aislados, y que se utilizan en el circuito de inyección o extracción de los sistemas de ventilación mecánica o de extracción, serán de plástico grueso reforzado con alambre de acero. Los ductos flexibles aislados, que se utilizan para la conexión de ducto metálico y difusores o rejillas serán similares a los fabricados por “United Sheet Metal Co”, con una pulgada de aislamiento térmico y barrera de vapor con lámina de vinil.

Los ductos flexibles, estarán en capacidad de estirarse o contraerse, así como de doblarse a un radio igual a la mitad del diámetro del ducto, sin que sufra deformaciones, aplastamientos o daños del mismo.
Instalación: Todos los ductos se instalarán de la manera más cuidadosa, tomando especial atención de que todos los accesorios, juntas, derivaciones, uniones, aletas, engrampados, etc., sean ejecutados estrictamente en conformidad  con las recomendaciones de la SMACNA.

Unidad de medida: La Unidad de medida será metros lineales (m).

Medición: Se cuantificará los sistemas de mangas flexibles realmente instalados.
SISTEMAS DE SOPORTERIA PARA DUCTOS 

Soporte para los ductos: serán correas de acero del tipo colgante, para que calce al ducto de no menos de una pulgada de ancho por 1/16” de espesor, separados de una a otra en una distancia no mayor a 6 pies (2 metros) para los ductos redondos, y no mas de 8 pies (2.5 metros) bien centrados para ductos cuadrados o rectangulares que lleguen a medir 24” (60 cm), no mas de 4 pies (1 metro) para ductos que lleguen a  medir sobre las 24” (60 cm).

Para ductos rectangulares colgantes se usaran almohadillas esquineras de metal de 90º de 1” x 1” x 4”, a menos que el fabricante indique otro método, estas se colocaran siempre en las esquinas de los ductos para prevenir la perforación de la envoltura de los mismos, ya que por el roce de las correas de acero, podría ocasionarse dicha perforación.

Instalación: Todos los soportes se instalarán de la manera más cuidadosa, tomando especial atención de que todos los accesorios, juntas, derivaciones, uniones, etc., sean ejecutados estrictamente en conformidad  con las recomendaciones de la SMACNA.
Unidad de medida: La Unidad de medida será Unidades (u).

Medición: Se cuantificará los sistemas de soportería realmente instalados.
AISLAMIENTO DE LOS DUCTOS
Aislamiento de los ductos: el aislamiento térmico de los ductos será realizado con manta de fibra de vidrio “Duch Wrap” de 1.5”de espesor. En la parte exterior del material aislante se logrará una barrera de vapor con foil de aluminio de 50 micrones de espesor.

El material aislante, será pegado a las paredes de los ductos mediante una goma no inflamable. Todos los bordes serán protegidos por medio de cinta aislante.
4.
DIFUSORES DE AIRE Y REJILLAS DE EXTRACCION

Serán manufacturados en fábrica, de Aluminio anodinado y distribuirán la cantidad de aire especificada con suavidad sobre el espacio propuesto, sin causar notables corrientes de aire mayores a  50 f.p.m. (15 m.p.m) en zonas ocupadas, o zonas muertas en cualquier sitio en el área ventilada. Los difusores estarán provistos con un conmutador controlador de volumen, con llave accesible al operador, a menos que se indique de otra forma en los planos.

Los difusores serán de forma rectangular o cuadrada con descargador de aire ajustable y de las dimensiones y tamaños indicados en los planos. Las unidades montadas en el cielo raso serán instaladas con cercos bien asegurados con el cielo raso, si se desea a ras o encajadas o montadas sobre las superficies del mismo.

Si se instala sobre la superficie, se colocará de goma esponjosa sobre el cielo raso y los difusores, para controlar probables fugas de aire. Si los difusores son colocados a ras, se usarán contramarcos adecuados.

Los cuellos de ductos que conectan el ducto al difusor serán herméticos, y no interferirán en el control de volumen.

Los difusores y rejillas serán suministrados por el contratista y su instalación deberá ser realizada de manera de no interferir con luminarias u otros equipos de otros sistemas de instalaciones. 

Unidad de medida: La Unidad de medida será Unidades (u).

Medición: Se cuantificará los sistemas de Difusores de aire y Rejillas de extracción realmente instalados.
                                                                                                    Fecha: 16 de Agosto de  2008
MODELOS DE FORMULARIOS
FORMULARIO N°1

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

a) NOMBRE:

..................................................................................................................................................................................................................................................................

 b) DIRECCIÓN:

..................................................................................................................................................................................................................................................................

c) APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL:

..................................................................................................................................................................................................................................................................

d) TELÉFONO Y/O FAX:

..................................................................................................................................................................................................................................................................

e) FECHA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA:

.................................................................................................................................

Lugar                             Día                                 Mes                                  Año

f) CAPITAL SOCIAL: .................................................................................................................................

Nota: Los literales c) y e) se llenarán únicamente en el caso de que el proponente constituya Empresa o razón social.

....................................................................

(Lugar y fecha)

...................................................................

(Nombre y firma del proponente)

FORMULARIO N°2

FORMULARIO QUE ACREDITA SU EXPERIENCIA EN TRABAJOS   SIMILARES AL OFERTADO REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS TRES (3) AÑOS

	ORD.
	DESCRIPCIÓN OBRA
	FECHA INICIO
	FECHA TERMIN.
	OBSERVACIONES

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


FIRMA DEL PROPONENTE

NOTA: Usar tantas hojas como sea necesario y anexar los respectivos certificados debidamente legalizados.

FORMULARIO N°3

FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA

PROYECTO: CONSTRUCCION  DEL  HOSPITAL PROVINCIAL  DE MORONA SANTIAGO

	RUBRO: PROVISION E INSTALACION DEL SISTEMA DE VENTILACION MECANICA Y AIRE ACONDICIONADO     
	
	
	
	

	ITEM
	DETALLE
	UNIDAD
	CANT.
	P. UNIT.
	P.TOTAL

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	SUBTOTAL :
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	COSTO TOTAL:
	
	


	SON: 
	(Valor en letras)
	
	
	
	

	FECHA:
	
	
	
	
	

	CONDICIONES GENERALES:
	
	
	
	

	PLAZO DE ENTREGA:
	
	
	
	

	FORMA DE PAGO:
	
	
	
	

	VALIDEZ DE LA OFERTA:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	FIRMA DEL OFERENTE
	


FORMULARIO  Nº 4
MODELO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NOMBRE DEL PROPONENTE:

PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO”
FECHA DE ELABORACIÓN:

FECHA DE CORTE:

ACTIVO:

ACTIVO CORRIENTE:






____________



CAJA




_________________



BANCOS



_________________



INVERSIONES


_________________



CUENTAS POR PAGAR

_________________



PAGOS ANTICIPADOS

_________________



INVENTARIOS


_________________

ACTIVO FIJO:







____________



TERRENOS



_________________



EDIFICACIONES


_________________



MAQUINARIA Y EQUIPO

_________________



VEHÍCULOS



_________________



EQUIPO DE OFICINA

_________________

OTROS ACTIVOS:







____________



OBRAS EN PROCESO

_________________

PASIVO:

PASIVO CORRIENTE:






____________



OBLIGACIONES POR PAGAR
_________________



CUENTAS POR PAGAR

_________________



DOCUMENTOS POR PAGAR
_________________



PASIVOS A LARGO PLAZO

_________________



DOCUMENTOS POR PAGAR
_________________

OTROS PASIVOS:


_________________

CAPITAL:








____________

PASIVO MÁS CAPITAL:






____________

Lugar y Fecha


FIRMA DEL CONTADOR


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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OFERENTE:

RUBRO: UNIDAD:

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORARENDIMIENTO COSTO

SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HRCOSTO HORARENDIMIENTO COSTO

SUBTOTAL N

MATERIALES

                        DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

                        DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES

OTROS INDIRECTOS    %

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Lugar y fecha

         FORMULARIO No. 5

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FIRMA DEL OFERENTE


PROYECTO :    HOSPITAL PROVINCIAL DE MORONA   SANTIAGO.
RUBRO:           PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA DE VENTILACION MECANICA Y AIRE ACONDICIONADO.
CÓDIGO:           54632.00.1 SERVICIOS DE CONSTRUCCION RELACIONADOS CON EL EQUIPO DE VENTILACION, REFRIGERACION O ACONDICIONAMIENTO DE AIRE PARA VIVIENDAS, CENTROS INFORMATICOS, OFICINAS Y TIENDAS. SE INCLUYEN LOS TRABAJOS RELACIONADA CON TUBERIAS, CONDUCTOS Y PLANCHAS METALICAS CONE.
CANTIDAD:   1,00
UNIDAD DE MEDIDA:         UNIDAD  (U)
PRECIO REFERENCIAL:     $62.810,00
TIEMPO DE ENTREGA:       90 DÍAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE VENTILACION MECANICA Y AIRE ACONDICIONADO PARA EL PROYECTO “CONSTRUCCION DE HOSPITAL PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO”. 
INCLUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIALES Y EQUIPOS.

VER BASES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

                                                                                                              16 de agosto de 2008
ING. LUIS GALEANO R.

COORDINADOR DE OBRAS CIVILES
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APU ESPE (2)

		FORMULARIO No. 5												CI		12%

		PROYECTO:

		OFERENTE:

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:								UNIDAD:

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		SUBTOTAL M

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		SUBTOTAL N

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		SUBTOTAL O

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

						INDIRECTOS Y UTILIDADES

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO

						VALOR OFERTADO

		Lugar y fecha

								FIRMA DEL OFERENTE





APU ESPE

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4				CI		12%

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Bodega con tabla de monte,zing										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		7.48		0.08		0.60		0.67		0.40

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.40

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		3.00		1.75		5.25		0.67		3.50

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		0.67		1.33

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.67		0.15

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										4.98

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tabla de encofrado de 0.30 m				u		1.38		1.30		1.79

		Planchas de zing 10          "				m2		1.00		4.45		4.45

		Tiras de madera				u		2.00		0.20		0.40

		Ganchos				u		4.00		0.15		0.60

		Alfaj¡a eucalipto 7x7x250 cm				u		1.00		2.24		2.24

		Viga madera eucalipto 12x8 cm				ml		0.50		3.99		2.00

		Pingos de eucalipto d=6 cm				ml		0.80		0.50		0.40

		Hormig¢n simple 140 Kg/cm2				m3		0.06		59.10		3.55

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										15.43

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						20.81

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		2.50

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						23.31

						VALOR OFERTADO						23.31

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		230

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Cerramiento provisional h= 2.4										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		5.73		0.08		0.46		0.62		0.28

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.28

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		2.00		1.75		3.50		0.62		2.15

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		0.62		1.23

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.62		0.14

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										3.52

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tabla de encofrado de 0.30 m				u		3.30		1.30		4.29

		Alfaj¡a eucalipto 7x7x250 cm				u		0.50		2.24		1.12

		Clavos				kg		0.25		0.95		0.24

		Pingos de eucalipto d=6 cm				ml		3.00		0.50		1.50

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										7.15

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						10.95

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.31

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						12.26

						VALOR OFERTADO						12.26

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		235

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Picado piso de hormig¢n a mano										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.98		0.08		0.32		0.50		0.16

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.16

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		0.50		0.88

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		0.50		1.00

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.50		0.11

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.99

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										- 0

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						2.15

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.26

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						2.41

						VALOR OFERTADO						2.41

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		260

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Derr. mamposter¡a bloque/mano										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		1.98		0.08		0.16		0.67		0.11

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.11

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		0.67		1.17

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.67		0.15

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.32

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										- 0

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						1.42

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.17

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						1.59

						VALOR OFERTADO						1.59

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		265

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Derr.losa e=20 cm a mano										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Andamios met licos		2.50		0.10		0.25		2.50		0.63

		Herramienta menor		3.725		0.08		0.298		2.50		0.75

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										1.37

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		2.00		1.75		3.50		2.50		8.75

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		2.50		0.56

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										9.31

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										- 0

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						10.68

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.28

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						11.96

						VALOR OFERTADO						11.96

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		275

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Derrocam. muro de piedra										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		6.18		0.08		0.49		0.83		0.41

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.41

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		2.00		1.75		3.50		0.83		2.92

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		0.83		1.67

		Maestro Mayor		0.30		2.25		0.68		0.83		0.56

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										5.15

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										- 0

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						5.56

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.67

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						6.23

						VALOR OFERTADO						6.23

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		276

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Desbanque capa vegetal e=30 cm										UNIDAD:m3

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Tractor D6		1.00		37.85		37.85		0.03		1.15

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										1.15

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		O.E.P. 1		1.00		2.88		2.88		0.03		0.09

		Ayudante de maquinaria		1.00		2.00		2.00		0.03		0.06

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.15

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										- 0

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						1.29

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.15

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						1.44

						VALOR OFERTADO						1.44

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		295

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Desmontaje de cercha										UNIDAD:kg

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.35		0.08		0.35		0.07		0.02

		Equipo de oxi-corte		0.5		5		2.5		0.07		0.18

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.20

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Soldador		1.00		2.25		2.25		0.07		0.16

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.07		0.13

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.07		0.02

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.31

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										- 0

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						0.51

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.06

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						0.57

						VALOR OFERTADO						0.57

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		310

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Picado de enlucido										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.61		0.08		0.29		0.20		0.06

		Andamios met licos		5		0.1		0.5		0.20		0.10

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.16

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		2.00		1.75		3.50		0.20		0.70

		Maestro Mayor		0.05		2.25		0.11		0.20		0.02

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.72

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										- 0

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						0.88

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.11

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						0.99

						VALOR OFERTADO						0.99

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		345

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Replanteo (ALC.y AA.PP)										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		8.49		0.08		0.68		0.03		0.02

		Estaci¢n total		1		2.5		2.5		0.03		0.08

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.10

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Top¢grafo		1.00		2.74		2.74		0.03		0.08

		Cadenero		2.00		2.00		4.00		0.03		0.12

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		0.03		0.05

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.26

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Estacas d=10cm l=50cm				u		0.20		0.30		0.06

		Pintura esmalte Tan Condor				gln		0.01		12.67		0.13

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										0.19

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						0.54

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.06

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						0.60

						VALOR OFERTADO						0.60

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		360

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Replanteo y niv. (est. total)										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		8.49		0.08		0.68		0.05		0.03

		Estaci¢n total		1		2.5		2.5		0.05		0.13

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.16

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Top¢grafo		1.00		2.74		2.74		0.05		0.14

		Cadenero		2.00		2.00		4.00		0.05		0.20

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		0.05		0.09

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.42

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tiras de madera				u		0.20		0.20		0.04

		Estacas d=10cm l=50cm				u		0.20		0.30		0.06

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										0.10

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						0.68

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.08

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						0.76

						VALOR OFERTADO						0.76

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		365

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Desalojo con carg. y volquete										UNIDAD:m3

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Volquete 8 m3		1.00		25.00		25.00		0.05		1.25

		Herramienta menor		8.88		0.08		0.7104		0.05		0.04

		Cargadora frontal CAT-926E		1		26.03		26.03		0.05		1.30

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										2.59

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante de maquinaria		1.00		2.00		2.00		0.05		0.10

		Chofer		1.00		2.25		2.25		0.05		0.11

		O.E.P. 1		1.00		2.88		2.88		0.05		0.14

		Pe¢n		1		1.75		1.75		0.05		0.09

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.44

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										- 0

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						3.03

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.36

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						3.39

						VALOR OFERTADO						3.39

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		400

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Excav.cimientos y plintos										UNIDAD:m3

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.73		0.08		0.30		1.18		0.35

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.35

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		2.00		1.75		3.50		1.18		4.12

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		1.18		0.26

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										4.38

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										- 0

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						4.73

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.57

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						5.30

						VALOR OFERTADO						5.30

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		420

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Excavaci¢n manual de zanjas										UNIDAD:m3

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		1.86		0.08		0.15		1.67		0.25

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.25

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		1.67		2.92

		Maestro Mayor		0.05		2.25		0.11		1.67		0.19

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										3.10

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										- 0

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						3.35

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.40

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						3.75

						VALOR OFERTADO						3.75

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		435

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Relleno compact. tierra humed.										UNIDAD:m3

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Compactadora (Sapo)		0.25		4.75		1.19		0.67		0.79

		Herramienta menor		4.225		0.08		0.338		0.67		0.23

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										1.02

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		2.00		1.75		3.50		0.67		2.33

		Alba¤il		0.25		2.00		0.50		0.67		0.33

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.67		0.15

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										2.82

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										- 0

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						3.83

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.46

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						4.29

						VALOR OFERTADO						4.29

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		440

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Relleno y compact. de zanjas										UNIDAD:m3

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Compactadora (Sapo)		0.10		4.75		0.48		0.67		0.32

		Herramienta menor		3.925		0.08		0.314		0.67		0.21

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.53

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		2.00		1.75		3.50		0.67		2.33

		Alba¤il		0.10		2.00		0.20		0.67		0.13

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.67		0.15

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										2.62

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										- 0

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						3.14

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.38

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						3.52

						VALOR OFERTADO						3.52

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		455

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:H.cicl¢peo 60% HS 40% piedra										UNIDAD:m3

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Concretera 1 saco		1.00		2.50		2.50		1.00		2.50

		Herramienta menor		20.25		0.08		1.62		1.00		1.62

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										4.12

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		8.00		1.75		14.00		1.00		14.00

		Alba¤il		2.00		2.00		4.00		1.00		4.00

		Maestro Mayor		1.00		2.25		2.25		1.00		2.25

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										20.25

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Hormig¢n simple 180 Kg/cm2				m3		0.60		62.34		37.40

		Piedra bola				m3		0.40		7.50		3.00

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										40.40

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						64.77

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		7.77

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						72.54

						VALOR OFERTADO						72.54

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		470

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Plintos H.premezclado 210										UNIDAD:m3

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Bomba para hormig¢n		1.00		8.00		8.00		1.00		8.00

		Vibrador a gasolina		1		2.1		2.1		1.00		2.10

		Herramienta menor		13.25		0.08		1.06		1.00		1.06

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										11.16

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		4.00		1.75		7.00		1.00		7.00

		Alba¤il		2.00		2.00		4.00		1.00		4.00

		Maestro Mayor		1.00		2.25		2.25		1.00		2.25

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										13.25

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Hormig¢n premez. 210 Kg/cm2				m3		1.00		73.50		73.50

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										73.50

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						97.91

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		11.75

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						109.66

						VALOR OFERTADO						109.66

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		495

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Replantillo H.S.140 kg/cm2										UNIDAD:m3

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Concretera 1 saco		1.00		2.50		2.50		0.80		2.00

		Herramienta menor		16.75		0.08		1.34		0.80		1.07

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										3.07

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Alba¤il		2.00		2.00		4.00		0.80		3.20

		Pe¢n		6.00		1.75		10.50		0.80		8.40

		Maestro Mayor		1.00		2.25		2.25		0.80		1.80

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										13.40

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Hormig¢n simple 140 Kg/cm2				m3		1.00		59.10		59.10

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										59.10

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						75.57

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		9.07

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						84.64

						VALOR OFERTADO						84.64

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		500

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Acero de refuerzo-4200 Kg/cmý										UNIDAD:kg

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Cizalla		1.00		1.20		1.20		0.04		0.04

		Herramienta menor		5.74		0.08		0.4592		0.04		0.02

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.06

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Fierrero		1.00		2.00		2.00		0.04		0.07

		Ayudante		2.00		1.87		3.74		0.04		0.13

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.20

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Acero de refuerzo				kg		1.03		0.83		0.85

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.02		1.43		0.03

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										0.88

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						1.14

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.14

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						1.28

						VALOR OFERTADO						1.28

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		515

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Cadenas H.premezclado 210										UNIDAD:m3

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Bomba para hormig¢n		1.00		8.00		8.00		1.33		10.67

		Vibrador a gasolina		1		2.1		2.1		1.33		2.80

		Herramienta menor		18.99		0.08		1.5192		1.33		2.03

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										15.49

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		4.00		1.75		7.00		1.33		9.33

		Alba¤il		2.00		2.00		4.00		1.33		5.33

		Maestro Mayor		1.00		2.25		2.25		1.33		3.00

		Carpintero		1		2		2		1.33		2.67

		Ayudante		2		1.87		3.74		1.33		4.99

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										25.32

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Hormig¢n premez. 210 Kg/cm2				m3		1.00		73.50		73.50

		Encof. cadena 30x30 (3 usos)				m3		1.00		35.29		35.29

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										108.79

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						149.60

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		17.95

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						167.55

						VALOR OFERTADO						167.55

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		535

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Columnas H.premezclado 210										UNIDAD:m3

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Bomba para hormig¢n		0.75		8.00		6.00		1.33		8.00

		Vibrador a gasolina		1		2.1		2.1		1.33		2.80

		Herramienta menor		22.73		0.08		1.8184		1.33		2.42

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										13.22

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		4.00		1.75		7.00		1.33		9.33

		Alba¤il		2.00		2.00		4.00		1.33		5.33

		Maestro Mayor		1.00		2.25		2.25		1.33		3.00

		Carpintero		1		2		2		1.33		2.67

		Ayudante		4		1.87		7.48		1.33		9.97

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										30.31

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Hormig¢n premez. 210 Kg/cm2				m3		1.00		73.50		73.50

		Encof. columna 30x30 (3 usos)				m3		1.00		53.67		53.67

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										127.17

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						170.70

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		20.48

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						191.18

						VALOR OFERTADO						191.18

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		550

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Dinteles de hormig¢n armado										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Concretera 1 saco		0.25		2.50		0.63		0.17		0.10

		Herramienta menor		13.8025		0.08		1.1042		0.17		0.18

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.29

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		2.00		1.75		3.50		0.17		0.58

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		0.17		0.33

		Maestro Mayor		0.25		2.25		0.56		0.17		0.09

		Carpintero		1		2		2		0.17		0.33

		Ayudante		2		1.87		3.74		0.17		0.62

		Fierrero		1		2		2		0.17		0.33

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										2.30

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Hormig¢n simple 180 Kg/cm2				m3		0.03		62.34		1.87

		Tabla de encofrado de 0.30 m				u		0.42		1.30		0.54

		Clavos				kg		0.02		0.95		0.02

		Tiras de madera				u		1.00		0.20		0.20

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.01		1.43		0.01

		Acero de refuerzo				kg		1.70		0.83		1.41

		Pingos de eucalipto d=6 cm				ml		0.10		0.50		0.05

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										4.11

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						6.70

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.80

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						7.50

						VALOR OFERTADO						7.50

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		560

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Malla electrosoldada R-84										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.98		0.08		0.32		0.07		0.02

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.02

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Fierrero		1.00		2.00		2.00		0.07		0.13

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.07		0.12

		Maestro Mayor		0.05		2.25		0.11		0.07		0.01

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.27

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Malla Armex R-84				m2		1.05		1.39		1.46

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.05		1.43		0.07

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										1.53

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						1.82

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.22

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						2.04

						VALOR OFERTADO						2.04

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		615

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Mampost.bloque prensado e=10cm										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Andamios met licos		2.00		0.10		0.20		0.71		0.14

		Herramienta menor		4.0875		0.08		0.327		0.71		0.23

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.38

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		0.71		1.25

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		0.71		1.43

		Maestro Mayor		0.15		2.25		0.34		0.71		0.24

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										2.92

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Bloque prensado 10x20x40cm				u		13.20		0.24		3.17

		Mortero cemento-arena 1:5				m3		0.02		62.07		1.24

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										4.41

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						7.71

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.93

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						8.64

						VALOR OFERTADO						8.64

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		675

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Mes¢n de cocina H.A. e=0.05m										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.98		0.08		0.32		1.33		0.42

		Concretera 1 saco		0.05		2.5		0.125		1.33		0.17

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.59

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		1.33		2.67

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		1.33		2.33

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		1.33		0.30

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										5.30

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cemento				sac		0.50		5.64		2.82

		Arena				m3		0.06		11.12		0.67

		Ripio				m3		0.09		11.12		1.00

		Agua				m3		0.00		0.50		0.00

		Acero de refuerzo				kg		2.50		0.83		2.08

		Tablero contrachapado 4x8x15				pln		0.08		23.32		1.75

		Clavos				kg		0.20		0.95		0.19

		Alfaj¡a eucalipto 7x7x250 cm				u		0.25		2.24		0.56

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										9.06

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						14.95

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.79

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						16.74

						VALOR OFERTADO						16.74

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		725

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Plancha de granito en mes¢n										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pulidora		0.30		3.50		1.05		2.00		2.10

		Herramienta menor		4.6575		0.08		0.3726		2.00		0.75

		Cortadora de disco		0.5		2		1		2.00		2.00

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										4.85

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Maestro Mayor		0.25		2.25		0.56		2.00		1.13

		Instalador		1.00		2.00		2.00		2.00		4.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		2.00		3.74

		Maestro Mayor		0.1		2.25		0.225		2.00		0.45

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										9.31

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Mortero cemento-arena 1:3				m3		0.02		71.75		1.44

		Plancha de granito				m		1.00		60.00		60.00

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										61.44

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						75.60

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		9.07

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						84.67

						VALOR OFERTADO						84.67

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		730

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Barrederas de vinyl										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.10		0.08		0.33		0.10		0.03

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.03

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Instalador		1.00		2.00		2.00		0.10		0.20

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.10		0.19

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.10		0.02

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.41

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Barredera de vynil a=7 cm				ml		1.03		0.90		0.93

		Pegamento vin¡lico PAVCO				Gln		0.03		19.13		0.57

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										1.50

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						1.94

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.23

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						2.17

						VALOR OFERTADO						2.17

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		775

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Empedrado										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		6.06		0.08		0.49		0.33		0.16

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.16

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		0.33		0.67

		Pe¢n		2.00		1.75		3.50		0.33		1.17

		Maestro Mayor		0.25		2.25		0.56		0.33		0.19

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										2.02

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Piedra bola				m3		0.15		7.50		1.13

		Arena				m3		0.10		11.12		1.11

		Polietileno				m2		1.10		1.00		1.10

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										3.34

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						5.52

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.66

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						6.18

						VALOR OFERTADO						6.18

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		815

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Escobillado de aceras										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.98		0.08		0.32		0.40		0.13

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.13

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		0.40		0.70

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		0.40		0.80

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.40		0.09

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.59

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cemento				sac		0.10		5.64		0.56

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										0.56

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						2.28

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.27

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						2.55

						VALOR OFERTADO						2.55

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		820

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Ceramica 20x30 en pared										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.10		0.08		0.33		0.82		0.27

		Cortadora de disco		0.1		2		0.2		0.82		0.16

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.43

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Instalador		1.00		2.00		2.00		0.82		1.63

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.82		1.53

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.82		0.18

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										3.34

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cer mica serie bru¤ado 20x30				m2		1.02		6.49		6.62

		Sika porcelana (2kg)				kg		0.13		1.04		0.14

		Bondex premium (20kg)				fda		0.25		8.07		2.02

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										8.77

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						12.55

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.51

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						14.06

						VALOR OFERTADO						14.06

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		906

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Enlucido vertical int-ext.										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Andamios met licos		2.00		0.10		0.20		0.61		0.12

		Herramienta menor		4.0875		0.08		0.327		0.61		0.20

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.32

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		0.61		1.07

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		0.61		1.23

		Maestro Mayor		0.15		2.25		0.34		0.61		0.21

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										2.51

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Mortero cemento-arena 1:4				m3		0.02		70.73		1.41

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										1.41

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						4.25

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.51

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						4.76

						VALOR OFERTADO						4.76

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		940

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Grafiado										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Andamios met licos		1.00		0.10		0.10		0.40		0.04

		Herramienta menor		4.095		0.08		0.3276		0.40		0.13

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.17

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Instalador		1.00		2.00		2.00		0.40		0.80

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.40		0.75

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.40		0.09

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.64

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Grafiado				m2		1.02		1.22		1.24

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										1.24

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						3.05

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.37

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						3.42

						VALOR OFERTADO						3.42

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		970

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Masillado de losa										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Elevador a gasolina 300 Kg		0.10		3.44		0.34		0.53		0.18

		Herramienta menor		3.975		0.08		0.318		0.53		0.17

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.35

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		0.53		0.93

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		0.53		1.07

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.53		0.12

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										2.12

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Mortero cemento-arena 1:3				m3		0.03		71.75		2.15

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										2.15

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						4.63

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.56

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						5.19

						VALOR OFERTADO						5.19

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		985

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Masillado de piso										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.98		0.08		0.32		0.57		0.18

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.18

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		0.57		1.00

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		0.57		1.14

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.57		0.13

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										2.27

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Mortero cemento-arena 1:3				m3		0.03		71.75		1.79

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										1.79

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						4.25

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.51

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						4.76

						VALOR OFERTADO						4.76

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		990

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Masillado de losa con impermea										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.98		0.08		0.32		0.63		0.20

		Elevador a gasolina 300 Kg		0.1		3.44		0.344		0.63		0.22

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.41

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		0.63		1.09

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		0.63		1.25

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.63		0.14

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										2.48

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Mortero cemento-arena 1:3				m3		0.03		71.75		1.79

		Impermeabilizante SIKA 1				kg		0.33		0.96		0.32

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										2.11

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						5.01

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.60

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						5.61

						VALOR OFERTADO						5.61

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		995

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Lavamanos con grifer¡a										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		2.50		0.77

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.77

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Plomero		1.00		2.00		2.00		2.50		5.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		2.50		4.68

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										9.67

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Lavamanos galaxie oakbrook				u		1.00		36.30		36.30

		Tubo abasto/llave ang. lavabo				u		2.00		10.70		21.40

		Llave sencilla novo cromo oro				u		1.00		8.78		8.78

		Silicone 300 mg				tub		0.25		7.80		1.95

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										68.43

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						78.88

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		9.47

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						88.35

						VALOR OFERTADO						88.35

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1020

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Cerradura LL-LL pomo										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.98		0.08		0.32		1.00		0.32

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.32

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Cerrajero		1.00		2.00		2.00		1.00		2.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.00		1.87

		Maestro Mayor		0.05		2.25		0.11		1.00		0.11

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										3.98

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cerradura ll-ll pomo nova o/b				u		1.00		10.40		10.40

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										10.40

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						14.70

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.76

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						16.46

						VALOR OFERTADO						16.46

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1065

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Cerradura de ba¤o pomo										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.98		0.08		0.32		1.00		0.32

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.32

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Cerrajero		1.00		2.00		2.00		1.00		2.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.00		1.87

		Maestro Mayor		0.05		2.25		0.11		1.00		0.11

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										3.98

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cerradura de ba¤o pomo nova				u		1.00		7.85		7.85

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										7.85

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						12.15

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.46

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						13.61

						VALOR OFERTADO						13.61

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1070

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Cerradura LL-S pomo										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.98		0.08		0.32		1.00		0.32

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.32

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Cerrajero		1.00		2.00		2.00		1.00		2.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.00		1.87

		Maestro Mayor		0.05		2.25		0.11		1.00		0.11

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										3.98

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cerradura LL-S pomo nova o/b				u		1.00		8.90		8.90

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										8.90

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						13.20

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.58

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						14.78

						VALOR OFERTADO						14.78

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1075

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Domo acr¡lico										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.10		0.08		0.33		1.33		0.44

		Andamios met licos		2		0.1		0.2		1.33		0.27

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.70

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Instalador		1.00		2.00		2.00		1.33		2.67

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.33		2.49

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		1.33		0.30

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										5.46

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Domo cristal transp 1x1 e=3 mm				u		1.00		68.62		68.62

		Accesorios				glb		5.60		1.00		5.60

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										74.22

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						80.38

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		9.65

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						90.03

						VALOR OFERTADO						90.03

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1100

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Mampara de aluminio y vidrio										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.10		0.08		0.33		2.00		0.66

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.66

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Instalador		1.00		2.00		2.00		2.00		4.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		2.00		3.74

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		2.00		0.45

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										8.19

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Mampara de AL-BR/VID.CLARO 6mm				m2		1.00		84.10		84.10

		Brazo hidra£lico Jackson				u		0.35		53.23		18.63

		Accesorios				glb		7.00		1.00		7.00

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										109.73

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						118.58

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		14.23

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						132.81

						VALOR OFERTADO						132.81

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1105

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Mueble de madera para lavabo										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										- 0

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										- 0

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Mueble MDF (INSTALADO)				m		1.00		91.80		91.80

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										91.80

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						91.80

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		11.02

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						102.82

						VALOR OFERTADO						102.82

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1125

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Pasamano de hierro/madera										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.10		0.08		0.33		1.00		0.33

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.33

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Instalador		1.00		2.00		2.00		1.00		2.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.00		1.87

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		1.00		0.23

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										4.10

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Pasamano met lico				ml		1.00		28.40		28.40

		Mang¢n colorado fino 0.3x.04				u		0.45		7.53		3.39

		Thinner comercial				gln		0.01		9.40		0.08

		Laca Vern¡n brillante C¢ndor				gln		0.00		12.66		0.05

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										31.91

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						36.34

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		4.36

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						40.70

						VALOR OFERTADO						40.70

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1155

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Puerta de Al/vidrio (2 hojas)										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		7.32		0.08		0.59		2.86		1.67

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										1.67

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		2.00		1.87		3.74		2.86		10.69

		Instalador		1.00		2.00		2.00		2.86		5.71

		Maestro Mayor		0.20		2.25		0.45		2.86		1.29

		Pe¢n		0.3		1.75		0.5250001		2.86		1.50

		Alba¤il		0.3		2		0.6		2.86		1.71

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										20.90

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Puerta AL-BRONCE (2 HOJAS)				m2		1.00		35.00		35.00

		Vidrio flotado claro 6mm				m2		1.02		9.20		9.38

		Felpa, empaques y accesorios				glb		15.00		1.00		15.00

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										59.38

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						81.96

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		9.84

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						91.80

						VALOR OFERTADO						91.80

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1170

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Puerta panelada sin lacar										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.87		0.08		0.39		1.33		0.52

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.52

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Carpintero		1.00		2.00		2.00		1.33		2.67

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.33		2.49

		Alba¤il		0.50		2.00		1.00		1.33		1.33

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										6.49

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Puerta panelada 2pan.SEYKE				u		0.60		120.00		72.00

		Tapamarco laurel 6x1.5x230 cm				u		6.00		1.30		7.80

		Tornillos				u		3.17		0.05		0.16

		Tacos fisher				u		3.17		0.15		0.48

		Clavos				kg		0.05		0.95		0.05

		Bisagra com£n 76x76 completa				u		1.79		1.19		2.13

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										82.61

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						89.62

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		10.75

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						100.37

						VALOR OFERTADO						100.37

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1195

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Ventana AL-VID BRONCE corrediz										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		7.20		0.08		0.58		0.87		0.50

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.50

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Instalador		1.00		2.00		2.00		0.87		1.74

		Ayudante		2.00		1.87		3.74		0.87		3.25

		Maestro Mayor		0.15		2.25		0.34		0.87		0.29

		Pe¢n		0.3		1.75		0.5250001		0.87		0.46

		Alba¤il		0.3		2		0.6		0.87		0.52

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										6.26

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Ventana AL-BRONCE corrediza				m2		1.00		21.23		21.23

		Vidrio bronce flotado 6mm				m2		1.02		11.34		11.57

		Tacos fisher				u		2.00		0.15		0.30

		Tornillos				u		2.00		0.05		0.10

		Felpa, empaques y accesorios				glb		5.50		1.00		5.50

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										38.70

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						45.46

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		5.46

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						50.92

						VALOR OFERTADO						50.92

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1225

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Estructura met lica prepintada										UNIDAD:kg

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		5.99		0.08		0.48		0.08		0.04

		Soldadora el‚ctrica		0.03		2		0.06		0.08		0.00

		Andamios met licos		2		0.1		0.2		0.08		0.02

		Compresor inc. pistola		0.03		5.63		0.1689		0.08		0.01

		Cortadora de disco		0.03		2		0.06		0.08		0.00

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.07

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Soldador		1.00		2.25		2.25		0.08		0.17

		Ayudante		2.00		1.87		3.74		0.08		0.29

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.46

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Perfil estructural				kg		1.02		1.09		1.11

		Electrodos - suelda				kg		0.06		2.98		0.18

		Thinner comercial				gln		0.01		9.40		0.09

		Anticorrosivo cromato c¢ndor				gln		0.01		13.14		0.07

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										1.45

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						1.99

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.24

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						2.23

						VALOR OFERTADO						2.23

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1305

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Juntas										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.10		0.08		0.33		0.29		0.09

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.09

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Instalador		1.00		2.00		2.00		0.29		0.57

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.29		0.53

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.29		0.06

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.17

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tool L/C e=3mm 4x8				u		0.10		42.57		4.26

		Accesorios				glb		0.50		1.00		0.50

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										4.76

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						6.02

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.72

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						6.74

						VALOR OFERTADO						6.74

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1310

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Estucado interior										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Andamios met licos		3.50		0.10		0.35		0.25		0.09

		Herramienta menor		4.3125		0.08		0.345		0.25		0.09

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.17

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		0.25		0.44

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		0.25		0.50

		Maestro Mayor		0.25		2.25		0.56		0.25		0.14

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.08

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Estuco para interiores				gln		0.08		7.87		0.63

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										0.63

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						1.88

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.23

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						2.11

						VALOR OFERTADO						2.11

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1315

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Lacado puertas de madera										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.61		0.19

		Compresor de aire 2 HP		0.75		6.7		5.025		0.61		3.05

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										3.23

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pintor		1.00		2.00		2.00		0.61		1.21

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.61		1.13

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										2.35

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Laca Vern¡n brillante C¢ndor				gln		0.13		12.66		1.65

		Thinner comercial				gln		0.26		9.40		2.44

		Lija				hja		0.20		0.52		0.10

		Laca sellador de madera				gln		0.13		13.00		1.69

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										5.88

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						11.46

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.38

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						12.84

						VALOR OFERTADO						12.84

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1320

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Pintura de caucho interior										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.29		0.09

		Andamios met licos		4		0.1		0.4		0.29		0.11

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.20

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pintor		1.00		2.00		2.00		0.29		0.57

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.29		0.53

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.11

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Pintura permalatex				gln		0.08		10.80		0.86

		Lija				hja		0.20		0.52		0.10

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										0.97

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						2.28

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.27

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						2.55

						VALOR OFERTADO						2.55

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1340

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Tuber¡a HG ASTM 1 1/2        "										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.40		0.12

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.12

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Plomero		1.00		2.00		2.00		0.40		0.80

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.40		0.75

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.55

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tubo HG ASTM 1 1/2 x 6m      "				u		0.17		69.80		11.66

		Uni¢n HG 1 1/2               "				u		0.17		0.80		0.13

		Permatex 2A 1 1/2 onz.				u		0.30		1.91		0.57

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										12.36

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						14.04

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.68

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						15.72

						VALOR OFERTADO						15.72

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1475

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Tuber¡a HG ASTM 2            "										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.40		0.12

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.12

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Plomero		1.00		2.00		2.00		0.40		0.80

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.40		0.75

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.55

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tubo HG ASTM 2 x 6m          "				u		0.17		89.31		14.91

		Uni¢n HG 2                   "				u		0.17		1.21		0.20

		Permatex 2A 1 1/2 onz.				u		0.03		1.91		0.05

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										15.16

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						16.84

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		2.02

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						18.86

						VALOR OFERTADO						18.86

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1490

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Tuber¡a PVCP U/R 2           "										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.50		0.15

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.15

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Plomero		1.00		2.00		2.00		0.50		1.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.50		0.94

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.94

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tuber¡a PVC roscable 2 x 6m  "				u		0.17		34.45		5.75

		Codo 90 grados PVC U/R 2     "				u		0.04		5.41		0.23

		Tefl¢n 0.08x13mm L=10m				rll		1.50		0.35		0.53

		Tee PVC U/R 2                "				u		0.08		2.92		0.24

		Universal PVCP U/R 2         "				u		0.08		4.55		0.38

		Uni¢n PVC roscable 2         "				u		0.17		1.30		0.22

		Reducci¢n PVC U/R 2 x 1 1/2" "				u		0.04		0.56		0.02

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										7.37

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						9.46

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.14

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						10.60

						VALOR OFERTADO						10.60

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1530

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:V lvula de compuerta d=2     "										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.50		0.15

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.15

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Plomero		1.00		2.00		2.00		0.50		1.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.50		0.94

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.94

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		V lvula compuerta RW 2       "				u		1.00		63.84		63.84

		Tefl¢n 0.08x13mm L=10m				rll		0.50		0.35		0.18

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										64.02

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						66.10

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		7.93

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						74.03

						VALOR OFERTADO						74.03

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1555

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Aplique decorativo 60W-120V										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.40		0.12

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.12

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		0.40		0.80

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.40		0.75

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.55

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.10		0.85		0.09

		Aplique con toma+interruptor				u		1.00		17.90		17.90

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.10		1.43		0.14

		Focos 60 W 120 V				u		1.00		0.45		0.45

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										18.58

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						20.25

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		2.43

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						22.68

						VALOR OFERTADO						22.68

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1695

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Breaker 1 polo 15 a 30 Amp.										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.33		0.10

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.10

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		0.33		0.67

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.33		0.62

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.29

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Breaker SD 1 polo 10 a 30 Amp				u		1.00		3.58		3.58

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										3.58

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						4.97

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.60

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						5.57

						VALOR OFERTADO						5.57

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1710

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Breaker 2 polos 15 a 60 Amp.										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.33		0.10

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.10

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		0.33		0.67

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.33		0.62

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.29

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Breaker SD 2 polos 15 a 60 Amp				u		1.00		12.40		12.40

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										12.40

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						13.79

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.65

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						15.44

						VALOR OFERTADO						15.44

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1720

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Luminaria incand. 60W plaf¢n										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.03		0.01

		Andamios met licos		30		0.1		3		0.03		0.10

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.11

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		0.03		0.07

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.03		0.06

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.13

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Focos 60 W 120 V				u		1.00		0.45		0.45

		Boquilla plaf¢n de porcelana				u		1.00		0.80		0.80

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.10		0.85		0.09

		Tornillos				u		2.00		0.05		0.10

		Tacos fisher				u		2.00		0.15		0.30

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										1.74

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						1.97

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.24

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						2.21

						VALOR OFERTADO						2.21

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1780

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Luminaria fluoresc. 2x32W										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		1.00		0.31

		Andamios met licos		3		0.1		0.3		1.00		0.30

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.61

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.00		1.87

		Electricista		1.00		2.00		2.00		1.00		2.00

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										3.87

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.10		0.85		0.09

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.10		1.43		0.14

		L mpara fluoresc.2x32W indust.				u		1.00		47.00		47.00

		Tornillos				u		4.00		0.05		0.20

		Tacos fisher				u		4.00		0.15		0.60

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										48.03

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						52.51

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		6.30

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						58.81

						VALOR OFERTADO						58.81

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1820

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Malla puesta a tierra										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		5.62		0.08		0.45		4.00		1.80

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										1.80

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		4.00		8.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		4.00		7.48

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		4.00		7.00

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										22.48

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Varilla cooperweld 16mm.x1.8m.				u		4.00		7.50		30.00

		Conector cooperweld				u		12.00		3.22		38.64

		Uni¢n conduit EMT 3/4        "				u		8.00		0.32		2.56

		Tubo conduit EMT 3/4         "				ml		20.00		1.18		23.60

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		1.00		0.85		0.85

		Rollo taipe 3M-23 autofunden.				u		1.00		10.34		10.34

		Mejoramiento de tierra				m2		16.00		7.51		120.10

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.3		1.43		0.43

		Cond. Cu TTU 300 MCM 37H 2000V				m		60		26.93		1,615.80

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										1,842.32

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						1,866.60

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		223.99

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						2,090.59

						VALOR OFERTADO						2,090.59

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1870

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Salida de iluminaci¢n normal										UNIDAD:pto

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		2.00		0.62

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.62

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		2.00		4.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		2.00		3.74

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										7.74

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cond. Cu TW #12 AWG s¢lido				m		13.50		0.52		7.02

		Tubo conduit EMT �=«         "				ml		5.00		1.63		8.15

		Conector conduit EMT 1/2     "				u		3.00		0.22		0.66

		Cajet¡n rectangular				u		0.70		0.26		0.18

		Cajet¡n octogonal				u		0.70		0.28		0.20

		Interruptor simple c/luz pilot				u		0.70		2.31		1.62

		Uni¢n conduit EMT �=«        "				u		2.00		0.22		0.44

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.1		0.85		0.09

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.1		1.43		0.14

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										18.49

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						26.85

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		3.22

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						30.07

						VALOR OFERTADO						30.07

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1885

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Salida especial 220V										UNIDAD:pto

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		2.00		0.62

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.62

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		2.00		4.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		2.00		3.74

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										7.74

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tubo conduit EMT �=«         "				ml		6.50		1.63		10.60

		Cond. Cu TW #10 AWG s¢lido				m		13.00		0.83		10.79

		Tomacorriente 110 (220) V.				u		1.00		1.21		1.21

		Conector conduit EMT 1/2     "				u		2.00		0.22		0.44

		Cajet¡n rectangular				u		0.10		0.26		0.03

		Cajet¡n octogonal				u		1.00		0.28		0.28

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.10		0.85		0.09

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.1		1.43		0.14

		Uni¢n conduit EMT �=«        "				u		2		0.22		0.44

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										24.01

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						32.37

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		3.88

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						36.25

						VALOR OFERTADO						36.25

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1890

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Salida especial secador manos										UNIDAD:pto

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		1.67		0.52

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.52

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		1.67		3.33

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.67		3.12

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										6.45

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tubo conduit EMT �=«         "				ml		6.50		1.63		10.60

		Cond. Cu TW #10 AWG s¢lido				m		13.00		0.83		10.79

		Conector conduit EMT 1/2     "				u		2.00		0.22		0.44

		Uni¢n conduit EMT �=«        "				u		1.00		0.22		0.22

		Cajet¡n rectangular				u		1.00		0.26		0.26

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.10		0.85		0.09

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.10		1.43		0.14

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										22.53

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						29.50

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		3.54

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						33.04

						VALOR OFERTADO						33.04

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1920

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Salida toma doble polarizado										UNIDAD:pto

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		2.00		0.62

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.62

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		2.00		4.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		2.00		3.74

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										7.74

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tomas simples polarizadas 20 A				u		2.00		1.65		3.30

		Cond. Cu TW #12 AWG s¢lido				m		9.50		0.52		4.94

		Tubo conduit EMT �=«         "				ml		4.50		1.63		7.34

		Cond. Cu TW #14 AWG s¢lido				m		4.75		0.35		1.66

		Cajet¡n rectangular				u		1.00		0.26		0.26

		Cajet¡n octogonal				u		0.10		0.28		0.03

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.10		1.43		0.14

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.1		0.85		0.09

		Conector conduit EMT 1/2     "				u		2		0.22		0.44

		Uni¢n conduit EMT �=«        "				u		1		0.22		0.22

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										18.41

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						26.77

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		3.21

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						29.98

						VALOR OFERTADO						29.98

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1955

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Salida toma doble regulada										UNIDAD:pto

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		2.00		0.62

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.62

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		2.00		3.74

		Electricista		1.00		2.00		2.00		2.00		4.00

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										7.74

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tomas dobles polarizadas 30 A				u		1.00		3.20		3.20

		Cond. Cu TW #12 AWG s¢lido				m		9.50		0.52		4.94

		Tubo conduit EMT �=«         "				ml		4.50		1.63		7.34

		Cond. Cu TW #14 AWG s¢lido				m		4.75		0.35		1.66

		Cajet¡n rectangular				u		1.00		0.26		0.26

		Cajet¡n octogonal				u		0.10		0.28		0.03

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.10		1.43		0.14

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.1		0.85		0.09

		Conector conduit EMT 1/2     "				u		2		0.22		0.44

		Uni¢n conduit EMT �=«        "				u		1		0.22		0.22

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										18.31

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						26.67

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		3.20

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						29.87

						VALOR OFERTADO						29.87

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1956

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Salida toma simple regulada										UNIDAD:pto

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		2.00		0.62

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.62

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		2.00		3.74

		Electricista		1.00		2.00		2.00		2.00		4.00

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										7.74

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tomas simples polarizadas 20 A				u		1.00		1.65		1.65

		Cond. Cu TW #12 AWG s¢lido				m		9.50		0.52		4.94

		Tubo conduit EMT �=«         "				ml		4.50		1.63		7.34

		Cond. Cu TW #14 AWG s¢lido				m		4.75		0.35		1.66

		Cajet¡n rectangular				u		1.00		0.26		0.26

		Cajet¡n octogonal				u		0.10		0.28		0.03

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.10		1.43		0.14

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.1		0.85		0.09

		Conector conduit EMT 1/2     "				u		2		0.22		0.44

		Uni¢n conduit EMT �=«        "				u		1		0.22		0.22

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										16.76

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						25.12

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		3.01

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						28.13

						VALOR OFERTADO						28.13

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1957

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Tablero trif sico 12 puntos										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		5.02		0.08		0.40		2.00		0.80

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.80

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		T‚cnico electricista SECAP		0.10		2.75		0.28		2.00		0.55

		Electricista		1.00		2.00		2.00		2.00		4.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		2.00		3.74

		Pe¢n		0.5		1.75		0.875		2.00		1.75

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										10.04

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tablero SD trif sico QOL-412				u		1.00		68.84		68.84

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.10		1.43		0.14

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.10		0.85		0.09

		Tacos fisher				u		4.00		0.15		0.60

		Tornillos				u		4.00		0.05		0.20

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										69.87

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						80.71

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		9.69

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						90.40

						VALOR OFERTADO						90.40

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2000

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Tablero trif sico 20 puntos										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		5.02		0.08		0.40		2.00		0.80

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.80

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		2.00		4.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		2.00		3.74

		T‚cnico electricista SECAP		0.10		2.75		0.28		2.00		0.55

		Pe¢n		0.5		1.75		0.875		2.00		1.75

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										10.04

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tablero trif sico QOL-420 ptos				u		1.00		78.23		78.23

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.10		0.85		0.09

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.10		1.43		0.14

		Tacos fisher				u		4.00		0.15		0.60

		Tornillos				u		4.00		0.05		0.20

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										79.26

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						90.10

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		10.81

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						100.91

						VALOR OFERTADO						100.91

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2005

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Tuber¡a conduit EMT 1        "										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.25		0.08

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.08

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		0.25		0.50

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.25		0.47

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.97

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tubo conduit EMT �=1         "				ml		1.00		1.51		1.51

		Conector conduit EMT 1       "				u		0.50		0.29		0.15

		Uni¢n conduit EMT �=1        "				u		0.50		0.55		0.28

		Caja cuadrada 10x10				u		0.15		1.90		0.29

		Codo EMT 1                   "				u		0.50		1.31		0.66

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										2.87

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						3.91

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.47

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						4.38

						VALOR OFERTADO						4.38

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2020

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Tuber¡a conduit EMT 3/4      "										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.40		0.12

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.12

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		0.40		0.80

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.40		0.75

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.55

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tubo conduit EMT 3/4         "				ml		1.00		1.18		1.18

		Uni¢n conduit EMT 3/4        "				u		0.33		0.32		0.11

		Caja cuadrada 10x10				u		0.15		1.90		0.29

		Conector conduit EMT 3/4     "				u		0.50		0.32		0.16

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										1.73

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						3.40

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.41

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						3.81

						VALOR OFERTADO						3.81

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2030

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Tuberia conduit EMT 1 1/2    "										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.40		0.12

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.12

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		0.40		0.80

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.40		0.75

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.55

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tubo conduit EMT 1 1/2       "				ml		1.00		3.46		3.46

		Uni¢n conduit EMT 1 1/2      "				u		0.33		1.17		0.39

		Conector conduit EMT 1 1/2   "				u		0.50		1.17		0.59

		Caja cuadrada 20x20          "				u		0.15		7.42		1.11

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										5.55

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						7.22

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.87

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						8.09

						VALOR OFERTADO						8.09

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2035

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Bajante AA.LL. PVC 110mm										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.14		0.04

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.04

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Plomero		1.00		2.00		2.00		0.14		0.29

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.14		0.27

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.55

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tubo PVC desague 110mm.x 3m.				u		0.33		9.54		3.18

		Polipega				gln		0.00		35.31		0.11

		Codo 90 grados PVC desague 110				u		0.50		2.13		1.07

		Union PVC (desague) 110 mm				u		0.33		1.17		0.39

		Polilimpia				gln		0.01		18.29		0.09

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										4.83

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						5.43

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.65

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						6.08

						VALOR OFERTADO						6.08

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2075

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Bajante AA.SS PVC 110mm										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.14		0.04

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.04

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Plomero		1.00		2.00		2.00		0.14		0.29

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.14		0.27

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.55

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tubo PVC desague 110mm.x 3m.				u		0.33		9.54		3.18

		Polipega				gln		0.00		35.31		0.11

		Codo 90 grados PVC desague 110				u		0.50		2.13		1.07

		Union PVC (desague) 110 mm				u		0.33		1.17		0.39

		Polilimpia				gln		0.01		18.29		0.09

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										4.83

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						5.43

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.65

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						6.08

						VALOR OFERTADO						6.08

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2080

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Cajas de revisi¢n H.S. 60x60										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		7.75		0.08		0.62		1.67		1.03

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										1.03

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		2.00		1.75		3.50		1.67		5.83

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		1.67		3.33

		Maestro Mayor		1.00		2.25		2.25		1.67		3.75

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										12.92

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Mortero cemento-arena 1:3				m3		0.03		71.75		2.15

		Hormig¢n simple 180 Kg/cm2				m3		0.30		62.34		18.70

		Encofrado caja revisi¢n(3usos)				m2		1.80		3.47		6.25

		Clavos				kg		0.05		0.95		0.05

		Acero de refuerzo				kg		8.00		0.83		6.64

		Angulo 25x25x4mmx6m				u		0.40		7.98		3.19

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										36.98

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						50.93

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		6.11

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						57.04

						VALOR OFERTADO						57.04

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2091

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Canalizacion PVC  200 mm.										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.33		0.10

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.10

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Plomero		1.00		2.00		2.00		0.33		0.67

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.33		0.62

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.29

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tubo PVC desague 200 mm x 6 m				u		0.17		88.17		14.72

		Polilimpia				gln		0.01		18.29		0.09

		Polipega				gln		0.01		35.31		0.18

		Union PVC (desague) 200 mm				u		0.33		11.53		3.80

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										18.80

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						20.19

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		2.42

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						22.61

						VALOR OFERTADO						22.61

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2115

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Canalizacion PVC 160 mm.										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.25		0.08

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.08

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Plomero		1.00		2.00		2.00		0.25		0.50

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.25		0.47

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.97

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tubo PVC desague 160 mm.x3m.				u		0.33		21.90		7.29

		Polilimpia				gln		0.00		18.29		0.05

		Polipega				gln		0.00		35.31		0.11

		Uni¢n PVC desague 160mm				u		0.33		6.99		2.33

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										9.78

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						10.83

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.30

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						12.13

						VALOR OFERTADO						12.13

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2125

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Tuber¡a de ventilaci¢n 50mm										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.17		0.05

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.05

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Plomero		1.00		2.00		2.00		0.17		0.33

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.17		0.31

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.65

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tubo PVC 50mm x 3m ventilaci¢n				u		0.33		2.44		0.81

		Codo 90 grados PVC desague 50				u		2.00		0.70		1.40

		Polilimpia				gln		0.01		18.29		0.09

		Polipega				gln		0.00		35.31		0.11

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										2.41

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						3.11

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.37

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						3.48

						VALOR OFERTADO						3.48

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2250

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Inodoro nacional completo										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		5.97		0.08		0.48		1.67		0.80

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.80

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Plomero		1.00		2.00		2.00		1.67		3.33

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.67		3.12

		Alba¤il		0.50		2.00		1.00		1.67		1.67

		Pe¢n		0.5		1.75		0.875		1.67		1.46

		Maestro Mayor		0.1		2.25		0.225		1.67		0.38

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										9.95

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Inodoro EDESA Savex blanco				u		1.00		42.21		42.21

		Silicone 300 mg				tub		0.50		7.80		3.90

		Tubo de abasto/llave angular				jgo		1.00		10.38		10.38

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										56.49

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						67.24

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		8.07

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						75.31

						VALOR OFERTADO						75.31

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2275

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Urinario porcelana										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.10		0.08		0.33		2.00		0.66

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.66

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		2.00		0.45

		Plomero		1.00		2.00		2.00		2.00		4.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		2.00		3.74

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										8.19

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Urinario EDESA Colby blanco				u		1.00		44.11		44.11

		Llave prissmatic para urinario				u		1.00		65.00		65.00

		Tubo de abasto/llave angular				jgo		1.00		10.38		10.38

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										119.49

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						128.34

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		15.40

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						143.74

						VALOR OFERTADO						143.74

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2340

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Bordillo H.Simple 180 Kg/cmý										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Encofrado met lico p/bordillo		1.00		5.68		5.68		0.40		2.27

		Concretera 1 saco		0.75		2.5		1.875		0.40		0.75

		Vibrador a gasolina		0.75		2.1		1.575		0.40		0.63

		Herramienta menor		5.95		0.08		0.476		0.40		0.19

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										3.84

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		2.00		1.75		3.50		0.40		1.40

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		0.40		0.80

		Maestro Mayor		0.20		2.25		0.45		0.40		0.18

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										2.38

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Hormig¢n simple 180 Kg/cm2				m3		0.07		62.34		4.36

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										4.36

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						10.59

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.27

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						11.86

						VALOR OFERTADO						11.86

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2415

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Juntas (Sardinel)										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.10		0.08		0.33		0.29		0.09

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.09

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Instalador		1.00		2.00		2.00		0.29		0.57

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.29		0.53

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.29		0.06

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.17

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Sardinel de aluminio (a=12cm)				ml		1.10		2.58		2.84

		Accesorios				glb		0.50		1.00		0.50

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										3.34

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						4.60

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.55

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						5.15

						VALOR OFERTADO						5.15

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2460

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Letrero de identif. de la obra										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										- 0

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										- 0

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Letrero de obra 2.40x1.20				u		1.00		316.96		316.96

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										316.96

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						316.96

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		38.04

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						355.00

						VALOR OFERTADO						355.00

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2465

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Limpieza final de la obra										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.61		0.08		0.29		0.17		0.05

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.05

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		2.00		1.75		3.50		0.17		0.58

		Maestro Mayor		0.05		2.25		0.11		0.17		0.02

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.60

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										- 0

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						0.65

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.08

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						0.73

						VALOR OFERTADO						0.73

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2470

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Acera H.S. 180 kg/cm2 e= 6 cm.										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Concretera 1 saco		0.06		2.50		0.15		0.77		0.12

		Herramienta menor		3.975		0.08		0.318		0.77		0.24

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.36

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		0.77		1.35

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		0.77		1.54

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.77		0.17

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										3.06

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Hormig¢n simple 180 Kg/cm2				m3		0.06		62.34		3.74

		Tabla de encofrado de 0.20 m				u		0.50		1.80		0.90

		Piedra bola				m3		0.15		7.50		1.13

		Tiras de madera				u		0.35		0.20		0.07

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										5.84

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						9.25

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.11

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						10.36

						VALOR OFERTADO						10.36

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2555

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Anclajes para tuber¡a										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.30		0.09

		Andamios met licos		2		0.1		0.2		0.30		0.06

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.15

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		0.30		0.60

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.30		0.56

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.17

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Platina 25x3mm-peso=6.66kg				u		0.10		5.26		0.53

		Tacos fisher				u		2.00		0.15		0.30

		Tornillos				u		2.00		0.05		0.10

		Anticorrosivo cromato c¢ndor				gln		0.02		13.14		0.21

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										1.14

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						2.46

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.30

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						2.76

						VALOR OFERTADO						2.76

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2625

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Gabinete contra incendio										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.20		0.08		0.26		10.00		2.56

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										2.56

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		10.00		17.50

		Alba¤il		0.50		2.00		1.00		10.00		10.00

		Maestro Mayor		0.20		2.25		0.45		10.00		4.50

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										32.00

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cajet¡n met lico 80x80cm				u		1.00		45.70		45.70

		V lvula angular 1 1/2        "				u		1.00		40.00		40.00

		Tacos fisher				u		4.00		0.15		0.60

		Tornillos				u		4.00		0.05		0.20

		Manguera poliester 1 1/2x15m "				u		1.00		90.00		90.00

		Niple para manguera 1 1/2    "				u		1.00		15.00		15.00

		Rack portamanguera de 1 1/2  "				u		1.00		30.00		30.00

		Pit¢n regulable de 1 1/2     "						1		27.00		27.00

		Llave epaners mixta						1		18.00		18.00

		Extintor tipo ABC; 10 lbs				u		1		82.50		82.50

		Hacha para bombero				u		1		7.00		7.00

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										356.00

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						390.56

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		46.87

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						437.43

						VALOR OFERTADO						437.43

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2645

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Porcelanato pulido 30x30										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.10		0.08		0.33		1.54		0.50

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.50

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Instalador		1.00		2.00		2.00		1.54		3.08

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.54		2.88

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		1.54		0.35

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										6.30

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Porcelanato pulido 30x30				m2		1.02		25.29		25.80

		Bondex premium (20kg)				fda		0.15		8.07		1.21

		Masilla elastom‚rica				fda		0.10		21.50		2.15

		Sika porcelana (2kg)				kg		0.05		1.04		0.05

		Junta l mina thermo plak KM1				ml		0.25		1.30		0.33

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										29.53

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						36.34

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		4.36

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						40.70

						VALOR OFERTADO						40.70

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2660

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Cable UTP catg. 6e										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.07		0.02

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.02

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		0.07		0.13

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.07		0.12

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.26

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cable UTP cat.6e				u		1.05		0.84		0.88

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.02		0.85		0.02

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										0.90

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						1.18

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.14

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						1.32

						VALOR OFERTADO						1.32

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2715

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Derrocamiento elementos H.A.										UNIDAD:m3

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.73		0.08		0.30		5.88		1.75

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										1.75

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		2.00		1.75		3.50		5.88		20.59

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		5.88		1.32

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										21.91

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										- 0

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						23.66

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		2.84

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						26.50

						VALOR OFERTADO						26.50

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2735

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Cielo raso tipo Armstrong										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.10		0.08		0.33		0.33		0.11

		Andamios met licos		3		0.1		0.3		0.33		0.10

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.21

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Instalador		1.00		2.00		2.00		0.33		0.67

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.33		0.62

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.33		0.08

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.37

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Planc.Armstrong Cortega BP769				m2		1.00		2.51		2.51

		Platina 15/16 x 10 mm x 6 m  "				u		0.67		3.08		2.05

		Platina 15/16 x 12 mm x 6 m  "				u		0.17		4.61		0.77

		Tee 15/16 x 1 1/2" x 6 m     "				u		0.67		4.78		3.19

		Alambre galvanizado # 16				kg		0.10		0.92		0.09

		Clavos				kg		0.10		0.95		0.10

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										8.71

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						10.28

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.23

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						11.51

						VALOR OFERTADO						11.51

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		3190

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Malla electrosoldada R-188										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.98		0.08		0.32		0.07		0.02

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.02

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Fierrero		1.00		2.00		2.00		0.07		0.13

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.07		0.12

		Maestro Mayor		0.05		2.25		0.11		0.07		0.01

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.27

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Malla electrosol. R-188				m2		1.05		3.29		3.45

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.05		1.43		0.07

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										3.53

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						3.81

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.46

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						4.27

						VALOR OFERTADO						4.27

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		3205

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Excav.a m quina sin clasificar										UNIDAD:m3

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Retroexcavadora		1.00		22.50		22.50		0.04		0.90

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.90

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		O.E.P. 1		1.00		2.88		2.88		0.04		0.12

		Ayudante de maquinaria		1.00		2.00		2.00		0.04		0.08

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.20

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										- 0

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						1.10

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.13

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						1.23

						VALOR OFERTADO						1.23

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		3220

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Malla electrosoldada R-283										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.98		0.08		0.32		0.07		0.02

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.02

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Fierrero		1.00		2.00		2.00		0.07		0.13

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.07		0.12

		Maestro Mayor		0.05		2.25		0.11		0.07		0.01

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.27

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Malla Armex R-283				m2		1.05		4.50		4.73

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.05		1.43		0.07

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										4.80

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						5.08

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.61

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						5.69

						VALOR OFERTADO						5.69

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		3230

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Cer mica en piso alto tr fico										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.10		0.08		0.33		0.77		0.25

		Cortadora de disco		0.5		2		1		0.77		0.77

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										1.02

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Instalador		1.00		2.00		2.00		0.77		1.54

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.77		1.44

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.77		0.17

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										3.15

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cer mica m rmol satinado 30x30				m2		1.05		6.61		6.94

		Bondex premium (20kg)				fda		0.25		8.07		2.02

		Sika porcelana (2kg)				kg		0.13		1.04		0.14

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										9.09

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						13.26

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.59

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						14.85

						VALOR OFERTADO						14.85

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		3480

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Luminaria fluorescente 4x32W										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		1.00		0.31

		Andamios met licos		3		0.1		0.3		1.00		0.30

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.61

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.00		1.87

		Electricista		1.00		2.00		2.00		1.00		2.00

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										3.87

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Luminaria Fluoerescente 4x32W				u		1.00		76.00		76.00

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.10		0.85		0.09

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.10		1.43		0.14

		Tornillos				u		4.00		0.05		0.20

		Tacos fisher				u		4.00		0.15		0.60

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										77.03

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						81.51

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		9.78

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						91.29

						VALOR OFERTADO						91.29

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		3535

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Caja de v lvulas										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		5.74		0.08		0.46		0.50		0.23

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.23

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Plomero		1.00		2.00		2.00		0.50		1.00

		Ayudante		2.00		1.87		3.74		0.50		1.87

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										2.87

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Caja de v lvulas cono HF 6   "				u		1.00		18.18		18.18

		Tubo PVCP E/C 160mm x 6m 1Mpa				u		0.17		88.48		14.78

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										32.96

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						36.06

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		4.33

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						40.39

						VALOR OFERTADO						40.39

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		4030

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Novalosa e=0.65mm										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Soldadora el‚ctrica		0.50		2.00		1.00		0.04		0.04

		Herramienta menor		5.74		0.08		0.4592		0.04		0.02

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.06

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Instalador		1.00		2.00		2.00		0.04		0.08

		Ayudante		2.00		1.87		3.74		0.04		0.15

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.23

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Electrodos - suelda				kg		0.10		2.98		0.30

		Deck met lico e=0.65mm				m2		1.05		8.40		8.82

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										9.12

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						9.41

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.13

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						10.54

						VALOR OFERTADO						10.54

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		4206

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:H.S.210 en columnas met licas										UNIDAD:m3

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Andamios met licos		4.00		0.10		0.40		1.54		0.62

		Concretera 1 saco		1.1		2.5		2.75		1.54		4.23

		Vibrador a gasolina		1.1		2.1		2.31		1.54		3.55

		Herramienta menor		20.25		0.08		1.62		1.54		2.49

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										10.89

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		8.00		1.75		14.00		1.54		21.54

		Alba¤il		2.00		2.00		4.00		1.54		6.15

		Maestro Mayor		1.00		2.25		2.25		1.54		3.46

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										31.15

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Hormig¢n simple 210 Kg/cm2				m3		1.02		76.38		77.91

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										77.91

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						119.95

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		14.39

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						134.34

						VALOR OFERTADO						134.34

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		4305

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Bandeja ventilada para rack										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		1.33		0.41

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.41

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		1.33		2.67

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.33		2.49

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										5.16

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Bandeja ventilada para rack				u		1.00		17.25		17.25

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										17.25

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						22.82

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		2.74

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						25.56

						VALOR OFERTADO						25.56

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		4390

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Salida simp.voz/datos canaleta										UNIDAD:pto

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		6.62		0.08		0.53		1.00		0.53

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.53

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		T‚cnico electricista SECAP		1.00		2.75		2.75		1.00		2.75

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.00		1.87

		Electricista		1.00		2.00		2.00		1.00		2.00

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										6.62

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cable multipar UTP Categ. 5e				m		3.80		0.22		0.84

		Patch cord cat.5e L=1m				u		1.00		1.56		1.56

		Salida modular RJ45 Categ. 5e				u		1.00		3.65		3.65

		Canaleta met lica 13x7mm				m		3.00		1.18		3.54

		Etiquetas				u		1.00		0.20		0.20

		Fase plate simple HUBBEL				u		1.00		1.61		1.61

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										11.40

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						18.55

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		2.23

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						20.78

						VALOR OFERTADO						20.78

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		4405

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Salida doble voz/datos canalet										UNIDAD:pto

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		6.62		0.08		0.53		1.25		0.66

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.66

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		T‚cnico electricista SECAP		1.00		2.75		2.75		1.25		3.44

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.25		2.34

		Electricista		1.00		2.00		2.00		1.25		2.50

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										8.28

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cable multipar UTP Categ. 5e				m		6.30		0.22		1.39

		Patch cord cat.5e L=1m				u		2.00		1.56		3.12

		Salida modular 2RJ45 cat.5e				u		1.00		9.50		9.50

		Canal Al. anodiz. 30mm e=1.8mm				ml		3.00		3.29		9.87

		Etiquetas				u		2.00		0.20		0.40

		Fase plate doble HUBBEL				u		1.00		1.61		1.61

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										25.89

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						34.82

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		4.18

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						39.00

						VALOR OFERTADO						39.00

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		4410

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Manejador horizontal										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		1.00		0.31

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.31

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		1.00		2.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.00		1.87

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										3.87

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Manejador horizontal				u		1.00		11.50		11.50

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										11.50

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						15.68

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.88

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						17.56

						VALOR OFERTADO						17.56

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		4685

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Revestimiento de malla										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Andamios met licos		2.00		0.10		0.20		0.53		0.11

		Herramienta menor		5.725		0.08		0.458		0.53		0.24

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.35

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		2.00		1.75		3.50		0.53		1.84

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		0.53		1.05

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.53		0.12

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										3.01

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Mortero cemento-arena 1:3				m3		0.02		71.75		1.44

		Malla met lica p/tumbado				m2		1.00		1.43		1.43

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.10		1.43		0.14

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										3.01

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						6.37

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.76

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						7.13

						VALOR OFERTADO						7.13

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		4905

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Retiro ventana AL-VID										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.98		0.08		0.32		1.00		0.32

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.32

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		1.00		2.00

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		1.00		1.75

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		1.00		0.23

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										3.98

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										- 0

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						4.29

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.51

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						4.80

						VALOR OFERTADO						4.80

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		4945

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Regleta para rack 4 salidas										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		2.00		0.62

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.62

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		2.00		4.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		2.00		3.74

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										7.74

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Regleta para rack 4 salidas				u		1.00		36.00		36.00

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										36.00

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						44.36

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		5.32

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						49.68

						VALOR OFERTADO						49.68

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5190

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Certificaci¢n cableado estruct										UNIDAD:pto

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.42		0.08		0.35		1.25		0.44

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.44

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.25		2.34

		Electricista		1.00		2.00		2.00		1.25		2.50

		T‚cnico electricista SECAP		0.20		2.75		0.55		1.25		0.69

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										5.53

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										- 0

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						5.97

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.72

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						6.69

						VALOR OFERTADO						6.69

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5570

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Grouting para anclajes										UNIDAD:m3

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		6.08		0.08		0.49		4.00		1.94

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										1.94

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		2.00		1.87		3.74		4.00		14.96

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		4.00		8.00

		Capat z - Segundero		0.15		2.25		0.34		4.00		1.35

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										24.31

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Aditivo mort.expans.Sika grout				30k		70.00		11.33		793.10

		Agua				m3		1.00		0.50		0.50

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										793.60

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						819.85

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		98.38

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						918.23

						VALOR OFERTADO						918.23

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5585

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Loseta H.Simple 210kg/cmý;cont										UNIDAD:m3

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		10.13		0.08		0.81		1.00		0.81

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.81

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		4.00		1.75		7.00		1.00		7.00

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		1.00		2.00

		Maestro Mayor		0.50		2.25		1.13		1.00		1.13

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										10.13

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Hormig¢n premez. 210 Kg/cm2				m3		1.00		73.50		73.50

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										73.50

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						84.43

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		10.13

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						94.56

						VALOR OFERTADO						94.56

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5590

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Loseta H.Simple 210kg/cmý;entr										UNIDAD:m3

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Bomba para hormig¢n		0.75		8.00		6.00		1.00		6.00

		Herramienta menor		10.125		0.08		0.81		1.00		0.81

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										6.81

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		4.00		1.75		7.00		1.00		7.00

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		1.00		2.00

		Maestro Mayor		0.50		2.25		1.13		1.00		1.13

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										10.13

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Hormig¢n premez. 210 Kg/cm2				m3		1.00		73.50		73.50

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										73.50

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						90.43

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		10.85

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						101.28

						VALOR OFERTADO						101.28

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5595

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Reubicaci¢n de jardiner¡a										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		13.25		0.08		1.06		0.67		0.71

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.71

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		4.00		1.75		7.00		0.67		4.67

		Alba¤il		2.00		2.00		4.00		0.67		2.67

		Maestro Mayor		1.00		2.25		2.25		0.67		1.50

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										8.83

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tierra org nica				m3		0.10		24.50		2.45

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										2.45

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						11.99

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.44

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						13.43

						VALOR OFERTADO						13.43

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5600

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:TDP-2 Tablero distrib princip										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		8.49		0.08		0.68		40.00		27.17

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										27.17

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		T‚cnico electricista SECAP		1.00		2.75		2.75		40.00		110.00

		Ayudante		2.00		1.87		3.74		40.00		149.60

		Electricista		1.00		2.00		2.00		40.00		80.00

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										339.60

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tablero met l 650 Amp c/barras				u		1.00		560.70		560.70

		Breaker caja moldeada 3p-150A				u		1.00		120.00		120.00

		Breaker trif.caja mold 3P-400A				u		1.00		221.97		221.97

		Breaker trif.caja mold 3P-100A				u		1.00		60.72		60.72

		Breaker trif.caja mold 3P-70A				u		2.00		60.72		121.44

		Amper¡metro p/tablero 400Amp.				u		1.00		56.10		56.10

		Aisladores para barra				u		3.00		5.25		15.75

		Terminal tal¢n # 3/0				u		17		1.15		19.55

		Terminal para soldar # 8				u		30		0.10		3.00

		Transf.correinte 400/5A-600V				u		3		125.83		377.49

		Accesorios				glb		50		1.00		50.00

		Breaker bif s.caja mol 2P-70A				u		1		60.72		60.72

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										1,667.44

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						2,034.21

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		244.11

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						2,278.32

						VALOR OFERTADO						2,278.32

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5605

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:TDP-3 Tablero distrib princip										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		8.49		0.08		0.68		40.00		27.17

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										27.17

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		T‚cnico electricista SECAP		1.00		2.75		2.75		40.00		110.00

		Ayudante		2.00		1.87		3.74		40.00		149.60

		Electricista		1.00		2.00		2.00		40.00		80.00

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										339.60

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tablero met l 5000Amp c/barras				u		1.00		865.83		865.83

		Breaker caja moldeada 3p-150A				u		1.00		120.00		120.00

		Breaker trif.caja mold 3P-400A				u		1.00		221.97		221.97

		Breaker trif.caja mold 3P-100A				u		1.00		60.72		60.72

		Breaker trif.caja mold 3P-70A				u		2.00		60.72		121.44

		Amper¡metro p/tablero 400Amp.				u		1.00		56.10		56.10

		Aisladores para barra				u		3.00		5.25		15.75

		Terminal tal¢n # 3/0				u		17		1.15		19.55

		Terminal para soldar # 8				u		30		0.10		3.00

		Transf.correinte 400/5A-600V				u		3		125.83		377.49

		Accesorios				glb		50		1.00		50.00

		Breaker bif s.caja mol 2P-70A				u		1		60.72		60.72

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										1,972.57

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						2,339.34

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		280.72

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						2,620.06

						VALOR OFERTADO						2,620.06

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5610

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Alim.3(4#2/0 TTU)+2#1/0 Cu des										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		4.00		1.24

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										1.24

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		4.00		7.48

		Electricista		1.00		2.00		2.00		4.00		8.00

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										15.48

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cond. Cu desnudo #1/0 AWG 19H				m		2.10		8.57		18.00

		Cond. Cu TW #2/0 AWG 19H				m		12.60		11.19		140.99

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.05		1.43		0.07

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.05		0.85		0.04

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										159.11

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						175.82

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		21.10

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						196.92

						VALOR OFERTADO						196.92

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5615

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Alim.3#3/0 TTU+1# 1/0 Cu desn										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		2.00		0.62

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.62

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		2.00		3.74

		Electricista		1.00		2.00		2.00		2.00		4.00

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										7.74

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cond. Cu desnudo #1/0 AWG 19H				m		1.05		8.57		9.00

		Cond. Cu TTU #3/0 AWG 19H 2000				m		3.15		14.37		45.27

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.05		1.43		0.07

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.05		0.85		0.04

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										54.38

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						62.74

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		7.53

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						70.27

						VALOR OFERTADO						70.27

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5620

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Alim.3#1/0 TTU + 1# 2 Cu desn										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		1.33		0.41

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.41

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.33		2.49

		Electricista		1.00		2.00		2.00		1.33		2.67

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										5.16

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cond. Cu TTU #1/0 AWG 19H 2000				m		3.15		9.11		28.70

		Cond. Cu desnudo #2 AWG 7H				m		1.05		5.17		5.43

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.05		1.43		0.07

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.05		0.85		0.04

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										34.24

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						39.81

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		4.78

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						44.59

						VALOR OFERTADO						44.59

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5625

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Alim. 3#8 TTU + 1# 10 Cu desn										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		1.33		0.41

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.41

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.33		2.49

		Electricista		1.00		2.00		2.00		1.33		2.67

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										5.16

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cond. Cu TTU #8 AWH 7H 2000V				m		3.15		1.77		5.58

		Cond. Cu desnudo #10 AWG s¢lid				m		1.05		0.79		0.83

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.05		1.43		0.07

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.05		0.85		0.04

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										6.52

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						12.09

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.45

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						13.54

						VALOR OFERTADO						13.54

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5630

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Alim. 2# 8 TTU + 1# 10 Cu desn										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		1.00		0.31

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.31

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.00		1.87

		Electricista		1.00		2.00		2.00		1.00		2.00

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										3.87

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cond. Cu TTU #8 AWH 7H 2000V				m		2.10		1.77		3.72

		Cond. Cu desnudo #10 AWG s¢lid				m		1.05		0.79		0.83

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.05		1.43		0.07

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.05		0.85		0.04

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										4.66

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						8.84

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.06

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						9.90

						VALOR OFERTADO						9.90

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5635

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Patch panel 48 puertos; cat. 6										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		7.12		0.08		0.57		13.33		7.59

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										7.59

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		2.00		1.87		3.74		13.33		49.87

		Electricista		1.00		2.00		2.00		13.33		26.67

		T‚cnico electricista SECAP		0.50		2.75		1.38		13.33		18.33

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										94.87

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Patch panel 48 puertos; catg 6				u		1.00		339.30		339.30

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										339.30

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						441.76

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		53.01

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						494.77

						VALOR OFERTADO						494.77

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5640

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Patch panel 24 puertos; cat 6										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		7.12		0.08		0.57		6.67		3.79

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										3.79

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		2.00		1.87		3.74		6.67		24.93

		Electricista		1.00		2.00		2.00		6.67		13.33

		T‚cnico electricista SECAP		0.50		2.75		1.38		6.67		9.17

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										47.43

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Patch panel 24 puertos; catg 6				u		1.00		170.44		170.44

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										170.44

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						221.67

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		26.60

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						248.27

						VALOR OFERTADO						248.27

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5645

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Patch cord catg.6; L=1m										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		6.62		0.08		0.53		0.22		0.12

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.12

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		0.22		0.44

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.22		0.42

		T‚cnico electricista SECAP		1.00		2.75		2.75		0.22		0.61

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.47

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Patch cordd catg.6; L=1m				u		1.00		5.30		5.30

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										5.30

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						6.89

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.83

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						7.72

						VALOR OFERTADO						7.72

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5650

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Patch cord catg.6; L=3m										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		6.62		0.08		0.53		0.29		0.15

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.15

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		0.29		0.57

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.29		0.53

		T‚cnico electricista SECAP		1.00		2.75		2.75		0.29		0.79

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.89

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Patch cord cat.6e L=3m				u		1.00		6.86		6.86

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										6.86

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						8.90

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.07

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						9.97

						VALOR OFERTADO						9.97

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5655

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Switch 48 puertos 10/100										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		8.49		0.08		0.68		27.03		18.36

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										18.36

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		27.03		54.05

		Ayudante		2.00		1.87		3.74		27.03		101.08

		T‚cnico electricista SECAP		1.00		2.75		2.75		27.03		74.32

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										229.46

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Switch 48 puertos; 10/100 admi				u		1.00		815.10		815.10

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										815.10

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						1,062.92

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		127.55

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						1,190.47

						VALOR OFERTADO						1,190.47

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5660

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Switch 24 puertos; 10/100										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		8.49		0.08		0.68		14.25		9.68

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										9.68

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		14.25		28.49

		Ayudante		2.00		1.87		3.74		14.25		53.28

		T‚cnico electricista SECAP		1.00		2.75		2.75		14.25		39.17

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										120.94

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Switch 24 puertos; 10/100 admi				u		1.00		429.00		429.00

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										429.00

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						559.62

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		67.15

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						626.77

						VALOR OFERTADO						626.77

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5665

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Wireless acc.point 2.4GHz-4Mbp										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		8.49		0.08		0.68		14.29		9.70

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										9.70

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		2.00		1.87		3.74		14.29		53.43

		Electricista		1.00		2.00		2.00		14.29		28.57

		T‚cnico electricista SECAP		1.00		2.75		2.75		14.29		39.29

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										121.29

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Wirelless access 2.4GHz-4Mbps				u		1.00		203.40		203.40

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										203.40

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						334.39

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		40.13

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						374.52

						VALOR OFERTADO						374.52

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5670

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Gabinete 20 UR; 10x22.5x24   "										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		8.49		0.08		0.68		22.22		15.09

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										15.09

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		2.00		1.87		3.74		22.22		83.11

		Electricista		1.00		2.00		2.00		22.22		44.44

		T‚cnico electricista SECAP		1.00		2.75		2.75		22.22		61.11

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										188.67

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Gabinete 20 UR; 10x22.5x24   "				u		1.00		675.34		675.34

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										675.34

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						879.10

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		105.49

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						984.59

						VALOR OFERTADO						984.59

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5675

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Caja distrb telef MDF 35x30x15										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.42		0.08		0.35		3.45		1.22

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										1.22

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		3.45		6.45

		Electricista		1.00		2.00		2.00		3.45		6.90

		T‚cnico electricista SECAP		0.20		2.75		0.55		3.45		1.90

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										15.24

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Caja distr.telef.MDF 35x30x15				u		1.00		55.43		55.43

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										55.43

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						71.89

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		8.63

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						80.52

						VALOR OFERTADO						80.52

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5680

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Salida doble de datos cat. 6										UNIDAD:pto

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		6.62		0.08		0.53		1.25		0.66

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.66

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		T‚cnico electricista SECAP		1.00		2.75		2.75		1.25		3.44

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.25		2.34

		Electricista		1.00		2.00		2.00		1.25		2.50

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										8.28

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cable UTP cat.6e				u		6.30		0.84		5.29

		Patch cordd catg.6; L=1m				u		2.00		5.30		10.60

		Salida modular 2RJ45 cat.5e				u		1.00		9.50		9.50

		Etiquetas				u		2.00		0.20		0.40

		Fase plate doble HUBBEL				u		1.00		1.61		1.61

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										27.40

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						36.34

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		4.36

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						40.70

						VALOR OFERTADO						40.70

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5700

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Rack cerrado pared 6u;15x15x20										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		8.49		0.08		0.68		10.00		6.79

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										6.79

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		T‚cnico electricista SECAP		1.00		2.75		2.75		10.00		27.50

		Ayudante		2.00		1.87		3.74		10.00		37.40

		Electricista		1.00		2.00		2.00		10.00		20.00

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										84.90

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Patch cord fibra ¢ptica MM2P				u		2.00		60.50		121.00

		Rack pared cerrado 6u 15x15x20				u		1.00		299.00		299.00

		Correas pl sticas de 20cm				u		30.00		0.03		0.90

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										420.90

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						512.59

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		61.51

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						574.10

						VALOR OFERTADO						574.10

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5705

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Cable UTP catg.3; 10 pares										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.42		0.08		0.35		0.10		0.04

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.04

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.10		0.19

		Electricista		1.00		2.00		2.00		0.10		0.20

		T‚cnico electricista SECAP		0.20		2.75		0.55		0.10		0.06

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.44

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cable UTP catg.3 - 10 pares				m		1.05		1.58		1.66

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										1.66

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						2.14

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.26

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						2.40

						VALOR OFERTADO						2.40

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5710

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Cable UTP catg.3; 20 pares										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.42		0.08		0.35		0.17		0.06

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.06

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.17		0.33

		Electricista		1.00		2.00		2.00		0.17		0.35

		T‚cnico electricista SECAP		0.20		2.75		0.55		0.17		0.10

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.77

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cable UTP catg. 3 - 20 pares				m		1.05		2.76		2.90

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										2.90

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						3.73

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.45

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						4.18

						VALOR OFERTADO						4.18

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5715

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Escalerilla 2.4x0.3m (ducto)										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.42		0.08		0.35		4.00		1.41

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										1.41

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		4.00		7.48

		Electricista		1.00		2.00		2.00		4.00		8.00

		T‚cnico electricista SECAP		0.20		2.75		0.55		4.00		2.20

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										17.68

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Escalerilla 2.4x0.3m (ducto)				u		1.05		64.90		68.15

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										68.15

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						87.24

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		10.47

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						97.71

						VALOR OFERTADO						97.71

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5720

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Canaleta met lica 15x7mm										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.42		0.08		0.35		0.83		0.29

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.29

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.83		1.56

		Electricista		1.00		2.00		2.00		0.83		1.67

		T‚cnico electricista SECAP		0.20		2.75		0.55		0.83		0.46

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										3.68

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Canaleta met lica ranurad 15x7				m		1.05		13.52		14.20

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										14.20

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						18.17

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		2.18

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						20.35

						VALOR OFERTADO						20.35

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5725

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Sistema a tierra y pararrayos										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		5.62		0.08		0.45		33.33		14.99

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										14.99

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		33.33		66.67

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		33.33		62.33

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		33.33		58.33

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										187.33

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Varilla cooperweld 16mm.x1.8m.				u		4.00		7.50		30.00

		Conector cooperweld				u		12.00		3.22		38.64

		Uni¢n conduit EMT 3/4        "				u		8.00		0.32		2.56

		Tubo conduit EMT 3/4         "				ml		20.00		1.18		23.60

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		1.00		0.85		0.85

		Rollo taipe 3M-23 autofunden.				u		1.00		10.34		10.34

		Mejoramiento de tierra				m2		16.00		7.51		120.10

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.3		1.43		0.43

		Cond. Cu TTU 300 MCM 37H 2000V				m		75		26.93		2,019.75

		Pararrayo autov l. 10KV 5K/				u		1		185.00		185.00

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										2,431.27

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						2,633.59

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		316.03

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						2,949.62

						VALOR OFERTADO						2,949.62

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5730

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Columna AA.PP PVC U/R �=2    "										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.67		0.21

		Andamios met licos		2		0.1		0.2		0.67		0.13

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.34

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Plomero		1.00		2.00		2.00		0.67		1.33

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.67		1.25

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										2.58

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tuber¡a PVC roscable 2 x 6m  "				u		0.17		34.45		5.75

		Codo 90 grados PVC U/R 2     "				u		0.04		5.41		0.23

		Tefl¢n 0.08x13mm L=10m				rll		1.50		0.35		0.53

		Tee PVC U/R 2                "				u		0.08		2.92		0.24

		Universal PVCP U/R 2         "				u		0.08		4.55		0.38

		Uni¢n PVC roscable 2         "				u		0.17		1.30		0.22

		Reducci¢n PVC U/R 2 x 1 1/2" "				u		0.04		0.56		0.02

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										7.37

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						10.29

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.23

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						11.52

						VALOR OFERTADO						11.52

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5735






