ESTUDIOS A NIVEL DE DISEÑOS DEFINITIVOS DEL EMBALSE DE TASQUI


ESTUDIOS A NIVEL DE DISEÑOS DEFINITIVOS DEL EMBALSE TASQUI

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Ubicación y accesos

El proyecto de la presa de Tasqui, cuyos diseños definitivos son el motivo de este estudio, se encuentra ubicado en el Cantón Santa Isabel, Provincia de Azuay (Gráfico No. 1.1).

Gráfico No. 1.1

  Ubicación de la Zona de Estudio

[image: image1.jpg]ss2500 ss3000 ss3500 584000 s8as00 sss000 ssss00 sss000 sss00

9855500 /{ >§\X ) 855500
J ; 5
% >
_— = e _—
gl =

es2800 ‘es3000 ‘es3800 ‘634000 ‘esas00 ‘ess000 ess800 ‘a0 ‘a0




La zona de estudio está ubicada entre las coordenadas UTM 683.500–686.500 O y 9’653.500-9’656.000 S. El sector del posible embalse estará ubicado a una altitud de 3637 m.s.n.m. (Ver Grafico No. 1.2).

La vías de acceso al sitio de estudio son la carretera de Cuenca – Girón Pasaje, asfaltada; y desde  Santa Isabel a Zhaglly, por una vía lastrada. De Zhaglly a Pedernales se accede por una camino vecinal en precarias condiciones, y desde aquí, a pie hasta la zona de emplazamiento de la presa.

Gráfico No 1.2

Ubicación del embalse y cuenca de aporte de la Quebrada Tasqui

[image: image2.png]Hadenda®, * | il W CHIME ORAIO

Seladsd 32
JChutute || _papiagdfi2uRsn

GUAYHG. San canes: Riliopata | 7 ag:

LS o T G S
- CARAR: L)

g AZURY. paolglest “aiigaal
Jealbal " cuencag v capehis
Gala’ Siberia, 11 gardalagtd | ST

s, " B Cacamumi 53 Jian
Eifes Giran Cilasti« B0,
gt abigdl il MORONA
e e, sdiends” THIEN SANTIAGO

Oz 1AM 7 lrmejos”

Sl ardsi Gualaquizs’
e o Gt 3o
mirsdor o | g Hambait

iadras ZAMORA\CHINCHIPE

Gurlineas





1.2  El Proyecto

El proyecto consiste en represar las aguas que genera la micro cuenca hidrográfica del sector Mirmir, donde nace la quebrada Tasqui, la misma que, según el proyecto original del CREA tiene un área de aportación aproximada de 5.33 km2. 

La  presa, según la información proporcionada por el CREA y entregada por el Honorable Consejo Provincial del Azuay al Consultor,  fue originalmente diseñada con una altura aproximada de 16.5 m, con lo que se esperaba almacenar un volumen de agua de 2.250.000 m3. El embalse tiene el propósito de complementar en los meses de estiaje la dotación de agua para riego a los usuarios del canal San Francisco,  mediante una captación en  el embalse creado con el recurso hídrico de la Quebrada Tasqui.
Cabe señalar que los estudios hidrológicos realizados en el marco de este proyecto, según se señala en el numeral 4.1, arrojan un resultado diferente en cuanto a área de aportación al embalse, pues se obtiene  en este caso 4 km2  como superficie de la cuenca hidrográfica que controla la sección de cierre de la presa de Tasqui.

Así mismo, en el capítulo 4, numeral 4.2.3 se indica que para el patrón de demanda establecido no se requiere más de 1´500.000 m3, lo que significa que la presa tendría una altura de 18 metros en la máxima sección, ubicada en el cauce, calculada desde el plano de apoyo de los espaldones hasta el coronamiento.



Embalse





Pedernales





Q.Tasqui








PAGE  
1.3

