[image: image1.png]J
Ministerio de Salud Publica




MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

HOSPITAL “DR. RAFAEL RODRIGUEZ ZAMBRANO”


ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS
ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE GENERADOR Y TABLERO DE CONMUTACIÓN MANUAL PARA EL HOSPITAL “DR. RAFAEL RODRIGUEZ ZAMBRANO” DE LA CIUDAD DE MANTA
GENERADOR TRIFASICO DE 200 KVA, 220/127V, CON BREAKER DE PROTECCIÓN PRINCIPAL A LA SALIDA FP 0.8, AUTOEXITADO, AUTOREGULADO, DE ACOPLAMIENTO DIRECTO ENTRE EL MOTOR Y EL GENERADOR, COMBUSTIBLE DIESE, BANCO DE BATERIAS, CARGADOR Y CABLES, ELEMENTOS DE ESCAPE Y ACCESORIOS DE ENTRADA Y SALIDA DE DIESEL.

TABLERO CON CONMUTADOR MANUAL TRIFASICO A UBICARSE DENTRO DEL AMBIENTE DEL GENERADOR EXISTENTE DE 280 KVA, SERA DE 600 A DE CAPACIDAD POR LINEA.

LOS COSTOS DEBEN INCLUIR CABLES DE CONTROL PARA LA INTERCONEXION CON EL TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATIVA EXISTENTE Y CABLES DE FUERZA PARA LA INTERCONEXION CON EL CONMUTADOR MANUAL.

NOTA: Este nuevo generado se conectará al generador existente de 280 Kva por medio del conmutador manual, por lo que en ningún caso funcionarán simultáneamente los dos generadores.

Atentamente,
DR. CARLOS LOOR GARCÍA

Director Hospital Rodriguez Zambrano

Manta, Diciembre del 2008.
Teléfono: (05) 2612-014 -  Fax: (05) 2625-606 

E-mail: hrzdir@hotmail.es / dirección@hrz.gov.ec 

CASILLA N° 13-052755 

Vía San Mateo - Manta - Ecuador

[image: image1.png]