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UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL EXPERIMENTAL
EUGENIO ESPEJO
Liderazgo y Calidad en Servicios Educativos
RECTORADO
ADQUISICIÓN: MICROSCOPIOS BINOCULARES Y ESTÉREO MICROSCOPIOS
BINOCULARES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
La Unidad Educativa Municipal Experimental "Eugenio Espejo1' en vista de las necesidades educativas para e! trabajo en el Laboratorio de Ciencias Naturales, requiere de 6 microscopios binoculares y 6 estéreo microscopios, con las siguientes características:
MICROSCOPÍO BINOCULAR.
Compuesto de:
· ESTATIVO CON LÁMPARA HALGENA DE 6V - 15W INCORP.
· BASE ROBUSTO DE 130 X 190mm
· CABEZAL BINOC. INCLINADO A 30ª Y GIRATORIO 360ª 
· PLATINA MECÁNICA DE DOBLE LECHO 120 X 120mm
· CON MOVIMIENTO 60 X 30mm
· ENFOQUE MAGRO Y MICRO COAXIALES
· CONDENSADOR ABBE DE CAMPO CLARO AN 1.25
· CON DIAFRAGMA. IRIS, PORTAFILTROS Y FILTRO
· REGULABLE EN ALTURA POR PIÑÓN Y CREMALLERA
· OCULARES DE GRAN CAMPO 10X REVOL CUADRUP
· OBJETIVO (DIN) ACROMÁTICO 4X 70.10
· OBJETIVO (DIN) ACROMÁTICO 10X/0.25
· OBJETIVO (DIN) ACROMÁTICO 40X /0.65 RETRÁCTIL
· OBJETIVO (DIN) ACROMÁTICO 100X /1.25 INMERSIÓN
· CONEXIÓN A 110V Y FUNDA DE PROT.
· TECNOLOGÍA ALEMANA.
ESTEREO-MICROSCOPIO BINOCULAR
Compuesto de:
· DOS OCULARES DE GRAN CAMPO 10x, 20x
· DOS OBJETIVOS DE 2X Y DE 4X
· ILUMINACIÓN POR INCIDENCIA Y TRASMISIÓN
(EPISCOPICA-DIASCOPICA)
· DISTANCIA DE TRABAJO DE 76 A 1 Q2mm
· CONEXIÓN A 110V Y FUNDA DE PROT.
· TECNOLOGÍA ALEMANA
Forma de pago:
Entrega:
Oferta:

Contado
3 días a partir de la firma del contrato.
15 días
NOTA:
Todos los equipos deberán contar con una garantía de fábrica de dos
años contra defectos de fabricación.
La entrega se realizará en el establecimiento educativo y los equipos deberán ser probados e instalados en el laboratorio.
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Además, un curso para los docentes sobre el manejo, mantenimiento y limpieza de estos equipos.
PRESUPUESTO REFERE
Dra, Mónica

Presidenta de la Comisión 
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