[image: image2.png]


               INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

               CENTRO DE ATENCION AMBULATORIA IESS TULCAN
               INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

               CENTRO DE ATENCION AMBULATORIA IESS TULCAN

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

COMISIÓN TÉCNICA TRÁMITE DE MENOR CUANTÍA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO ODONTOLÓGICO 
CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIA IESS TULCÁN

ANEXO N° 5

	CARACTERÍSTICAS EQUIPO ODONTOLOGICO SOLICITADO
	

	
	

	UNIDAD DENTAL
	A LLENAR POR EL OFERENTE

	      Una jeringuilla múltiple
	 

	      Dos terminales para alta rotación
	 

	      Un Terminal para micro motor
	 

	      Un ultrasonido multifuncional incorporado
	 

	      Una lámpara LED para blanqueamiento y fotocurado
	 

	      Panel de Comando
	 

	      Negatoscopio
	 

	SILLÓN ODONTOLÓGICO
	 

	      Electrónico y funcionamiento silencioso
	 

	      Diseño Ergonómico
	 

	      Tapizado aséptico lavable
	 

	      Cabezal regulable en altura y angulación
	 

	      Apoya brazos
	 

	      Varias posiciones, control manual de ascenso y descenso, reclinación del espaldar
	 

	      Manual de posicionamiento de sillón, espaldar y pedal para control de distintas posiciones
	 

	      Base de acero inoxidable diseñada y calculada para proveer la máxima estabilidad de la unidad
	 

	      Voltaje de alimentación 110V, 60 Hz
	 

	REFLECTOR
	 

	      Acoplado al sillón con brazo articulado
	 

	      Luz blanca y fría
	 

	      Manijas bilaterales
	 

	UNIDAD DE AGUA
	 

	      Un eyector de saliva
	 

	      Escupidera acoplada al sillón con tazón de porcelana
	 

	      Control de llenado de vaso de agua con alta baja succión
	 

	TABURETE
	 

	      Asiento activado por pistón a gas con movimientos suaves
	 

	      Reglaje de altura e inclinación hecha a través de palanca lateral
	 

	      Reglaje de altura desde 50 a 70 cm.
	 

	      Aro ajustable
	 

	      Respaldo con reglaje de inclinación y altura
	 

	      Confort para la región Lumbar
	 

	 
	 

	RADIOVISOGRAFO
	 

	      Sensor con resolución de 14 Ip/mm
	 

	      Captador 
	 

	1.      Dimensiones externas 45 x 32 mm
	 

	2.      Dimensiones de superficie activa 36 x 27 mm (972m)
	 

	3.      Número de píxeles 2.52 millón
	 

	4.      Resolución teórica 25.6 pl/mm          Resolución real 14 pl/mm
	 

	5.      Resolución señal/ruido 56-60 Db       Niveles de gris 4.096
	 

	6.      Tamaño de Píxel 19.5 um                 Película 90%
	 

	      QUE INCLUYA
	 

	1.      Software última versión
	 

	2.      Sensor a elección (Tipo 2)
	 

	3.      instalación
	 

	4.      Manuales
	 

	5.      Protectores descartables para sensor
	 

	6.      Garantía de stock completo de repuestos
	 

	7.      Garantía Técnica
	 

	8.     Capacitación 
	 


[image: image1.png]



Guerra D.

PAGE  
2

