SECCION 1

CONVOCATORIA
_SEC Text_Box  \* ARÁBIGO_1_

PROCEDIMIENTO No.1


INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

CONVOCATORIA
De conformidad a lo resuelto por la Comisión Técnica del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural conformada para la contratación de la ejecución de los trabajos de Rehabilitación, Restauración y Consolidación Estructural del Antiguo Edificio de la Gobernación de Chimborazo CONVOCA a profesionales en Arquitectura o Ingeniería, personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, con experiencia en la ejecución de proyectos de Conservación Arquitectónica, para que presenten sus ofertas para la ejecución de los trabajos de Rehabilitación, Restauración y Consolidación Estructural del Antiguo Edificio de la Gobernación de Chimborazo ubicada en la ciudad de Riobamba en las calles Primera Constituyente y Cinco de Junio esquina. El Presupuesto Referencial es de $ 603,228.13USA y el Plazo estimado para la ejecución de la obra es de nueve meses.
Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes:

1.- Los pagos de los trabajos se realizarán con fondos propios, provenientes del presupuesto del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, con cargo a la partida presupuestaria 2008-141-0000-0000-01-00-000-001-530402-0000-001-0000-H22-2120212-05_EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS. Se otorgará un anticipo del 60% del valor total del contrato. Los pagos serán contra presentación de planillas mensuales, conforme consta en el proyecto del contrato.

2.-  Por la magnitud de la información que no puede ingresar en su totalidad al portal de compras públicas, los pliegos licitatorios deberán ser retirados de la Secretaría de la Comisión Técnica del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural conformada para la contratación de la ejecución de los trabajos de Rehabilitación, Restauración y Consolidación Estructural del Antiguo Edificio de la Gobernación de Chimborazo, ubicada en el primer piso del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Av. Colón Oe 1-93 y Av. 10 de agosto edificio La Circasiana, oficina de Asesoría Jurídica, desde el lunes  27 de octubre del 2008, hasta el martes 28 de octubre del 2008, en horario de 08h30 a  13h00 y de 14h00 a 16H00. 

3.- Las ofertas se recibirán en sobre cerrado, en la Secretaría de la Comisión Técnica del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural conformada para la contratación de la ejecución de los trabajos de Rehabilitación, Restauración y Consolidación Estructural del Antiguo Edificio de la Gobernación de Chimborazo, hasta el martes 11 de noviembre del 2008 hasta las 14H00, a partir de la cual se procederá a la apertura de sobres de ofertas con la presencia de los oferentes y público en general.
4.- Las solicitudes de aclaraciones se receptarán en días laborables hasta el miércoles 05 de noviembre del 2008, que se realizarán exclusivamente a través del portal de compras públicas, a las que se responderán dentro de 24 horas de formuladas, acorde a lo dispuesto en los Arts. 81 y 82 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

5.- La oferta debe presentarse por el valor total de $ 641,525.84 USD
6.- Las garantías a presentarse serán de fiel cumplimiento del contrato; de buen uso del anticipo y una garantía técnica. Estas garantías serán incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato, otorgada por un Banco o Institución Financiera establecidos en el país o por intermedio de ellos. 

7.- El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General, pudiendo la máxima autoridad mediante resolución motivada y de conformidad a los casos y condiciones previstas en el Art. 33 de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, declarar desierto el proceso, sin que los participantes tengan lugar a algún tipo de reparación o indemnización alguna.

Persona encargada del proceso de contratación:

Arq. Jeannet Silva del Pozo

js_1561@yahoo.com

Quito, a 24 de Octubre del 2008

Arq. Jeannet Silva del Pozo

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA

SECCION 2


INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES
_SEC Text_Box  \* ARÁBIGO_1_


INFORMACION GENERAL

CAPITULO 1.
1.1.- OBJETO DE LA CONTRATACION
1.1.1.- Propósito y Alcance: Este procedimiento licitatorio tiene como propósito principal seleccionar la oferta más conveniente para la ejecución de los trabajos de Rehabilitación, Restauración y Consolidación Estructural del Antiguo Edificio de la Gobernación del Chimborazo ubicada en la ciudad de Riobamba en las calles Primera Constituyente y Cinco de Junio esquina, provincia de Chimborazo

1.1.2.- Descripción de las Obras: La antigua edificación que  ocupa la Gobernación de Chimborazo, está ubicada en la esquina de las calles 5 de Junio y Primera Constituyente, sur occidente del Parque Pedro Vicente Maldonado, centro histórico de la ciudad de Riobamba, para lograr la rehabilitación se realizarán trabajos de liberación, restauración, consolidación estructural y obra nueva. Se liberará: la cisterna y bomba de agua del patio principal, enlucidos abolsados o deteriorados, muros de cangahua, de adobe y de ladrillo que posibiliten la apertura de puertas o ventanas para el funcionamiento de las oficinas, al igual que muros de bloque, especialmente en la parte de los baños introducidos en el patio posterior, tabiques de bahareque y de madera, pisos de madera, flotantes, alfombras, en oficinas, pisos de mármol en zaguán de ingreso  y escalera, pisos de baldosa en baños, pisos de cemento en patio principal y pisos de piedra en patio posterior.  Elementos deteriorados de la estructura horizontal de madera. Se liberará además: plintos, columnas, losas y cubierta de hormigón en baños introducidos en el patio posterior.  Elementos de columnas de ladrillo deteriorados.  Pilares de madera deteriorados. Cielo rasos falsos. Ventanas y vidrios, rejas, balcones y puertas que no sean originales.  Mamparas divisorias, muebles empotrados, tabiques de madera, aluminio y bahareque que impidan el funcionamiento de la nueva propuestas.  Zócalos de madera en oficinas.  Escaleras de madera y hormigón.  Pasamanos.  Instalaciones eléctricas. Instalaciones sanitarias. Muebles Sanitarias. Tejas de cubierta para ser reutilizadas. Láminas impermeabilizantes deterioradas.  Estructura de cubierta de madera deteriorada: cumbreros, correas, pares, péndolas, pendolones, tirantes, jabalcones y tornapuntas. Estructura de cielo rasos.  Elementos de excavación manual.  Escombros.
Elementos para ser restaurados: Muros de cangahua, adobe y ladrillo deteriorados. Enlucidos y molduras. Pisos de piedra. Estructura horizontal de madera en entrepisos, columnas de ladrillo, pilares de madera, cielo rasos originales. Ventanas de madera vidrios, rejas, balcones, pasamanos, puertas, mamparas, tabiques de madera y de bahareque originales.  Zócalos de piedra y madera.  Pasamanos.  Tejas recuperadas de cubierta.  Canalones, bajantes y poncheras originales que ameriten su restauración.  

Obra nueva.- Muros de cangahua, adobe y ladrillo complementarios a los existentes.  Pisos nuevos de madera.  Pisos flotantes, alfombra, mármol, baldosa, cemento y piedra.  Estructura de refuerzo horizontal de madera.  Columnas nuevas de ladrillo.  Pilares nuevos de madera.  Cielo rasos de gipsum.  Enlucidos horizontales, enlucidos verticales.  Recubrimientos cerámicos, de piedra y mármol.  Ventanas, vidrios, rejas, balcones, mamparas, muebles empotrados y tabiques de madera y bahareque. Tabiques divisorios de estructura de aluminio y vidrio.  Zócalos. Escaleras de madera, metal y hormigón.  Pasamanos de metal y de madera.  Instalaciones eléctricas, de teléfonos e intercomunicación, redes informáticas e internet, televisión por cable.  Iluminación artística y monumental.  Instalaciones de agua potable.  Instalaciones sanitarias de desfogue de aguas servidas.  Instalaciones especiales de bomba hidráulica y ascensores.  Tejas nuevas.  Elementos de impermeabilización en la cubierta con lámina de galvalumen sobre la cual se colocará los módulos de tiras y las tejas de barro.  Canalones, bajantes y poncheras.  Estructura de madera de cubierta: correas, cumbreros, pares, péndolas, pendolones, tirantes, jabalcones o tornapuntas.  Estructura de madera de entrepisos y cielo  rasos.  Pintura interior y exterior.  Cubiertas translúcidas en patio principal y posterior.  Ascensor, Equipamiento. extintores. Calefactores y Mobiliario 

Todos los electos de madera serán sometidos a procesos de fumigación por los métodos adecuados que correspondan y los de metal a procesos antioxidantes para garantizar su permanencia y durabilidad. Todo de acuerdo a cada una de las especificaciones técnicas constantes en el estudio. 

La propuesta estructural de consolidación refuerza especialmente el entrepiso de madera a través de reforzamiento de las vigas sustentantes horizontales mediante el aumento del peralte o altura por medio de una viga acompañante colocada en su parte inferior y el reforzamiento estructural de la cubierta mediante la consolidación de los elementos de las cerchas, como lo indica el diseño, cálculo, memoria  y detalles estructurales. En los elementos constructivos fisurados se realizarán infiltraciones de morteros especiales.
La edificación a intervenirse consta de las siguientes áreas aproximadas:

Planta baja 954,92 m2
Planta alta 952,50 m2,
Superficie de cubierta, 1040 m2

1.2.- CONDICIONES GENERALES
1.2.1.- Participantes: La convocatoria está dirigida a profesionales en Arquitectura o Ingeniería, personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, con experiencia en la ejecución de proyectos de Conservación Arquitectónica, que consten en el portal de compras públicas, que tengan interés en  intervenir en este tipo de obra. Únicamente los que retiren los pliegos licitatorios y cumplan con los requisitos indicados, podrán presentar sus ofertas.

No podrán participar en el presente procedimiento precontractual las personas determinadas en los Arts. 62 y 63 de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General.
1.2.2.- Obligaciones del Proponente: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente los Pliegos licitatorios y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del oferente al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su propuesta.

También será de responsabilidad del proponente inspeccionar y examinar el sitio del proyecto y sus alrededores, para verificar por sí mismo las condiciones naturales, geológicas, topográficas, las fuentes de agua, materiales y minas, los accesos a las obras, etc., y, en general, obtener por su cuenta toda la información necesaria para definir el costo de los trabajos y evaluar la influencia de todos estos factores en la elaboración de su propuesta.

El desconocimiento del sitio y sus características no le eximen de la responsabilidad que adquiere como oferente, ni le da derecho a presentar reclamo alguno durante la ejecución del contrato o con posterioridad al mismo.

1.2.3.- Tipo de Contrato: Las obras se contratarán bajo la modalidad de Precios Unitarios.
Los precios unitarios serán reajustados si durante la ejecución del contrato se produjeren variaciones de los costos de sus componentes. El reajuste se efectuará mediante la aplicación de fórmula (s) elaborada (s) en base a los precios unitarios de la oferta adjudicada; conforme lo dispuesto en los artículos 82 y 83 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el Art. 130 y siguientes del Reglamento General de aplicación.
1.2.4.- Precio de la Oferta: El precio deberá cubrir el valor de la depreciación, operación y mantenimiento de los equipos, sean de propiedad del oferente o alquilados, el costo de los materiales, equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de obra, transporte, etc.; los costos indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y servicios necesarios para la ejecución completa de la obra a contratarse; es decir, todo lo necesario para entregar la obra contratada lista para su ocupación y puesta en servicio. 
Su elaboración deberá ceñirse a lo señalado en la Sección 6 de los Pliegos Licitatorios.
Al ser el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural una Institución Pública, el valor a ser cancelado está exento del Impuesto al Valor  Agregado, IVA.
1.2.5.- Plazo de Ejecución: El plazo para la ejecución de la obra es de NUEVE MESES, conforme consta en la Sección 7 de los Pliegos Licitatorios, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato. Los oferentes pueden proponer plazos menores.

1.2.6.- Vigencia de la Oferta: Las ofertas deben tener una vigencia de sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha límite para la presentación de las ofertas, período que constará expresamente en el formulario No. 13.

1.2.7.- Monedas de Cotización y Pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Los pagos se realizarán en la misma moneda.

1.2.8.- Forma de Pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el Numeral 1 de la Convocatoria y en el Proyecto de Contrato.

CAPITULO 2 

ACLARACION O MODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES

2.1.- TRAMITE DE ACLARACIONES

2.1.1.- Solicitud de Aclaraciones: Si el interesado luego de la visita al sitio de las obras y del análisis de los pliegos licitatorios detecta un error u omisión o inconsistencia, o necesita una aclaración sobre una parte de los Pliegos licitatorios, deberán ser hechas a través del portal de compras públicas, hasta la mitad del término establecido para presentar ofertas, inclusive su prórroga.

Las solicitudes de aclaraciones se receptarán desde el día jueves 29 de octubre del 2008 hasta el día miércoles 05 de noviembre del 2008 y serán hechas exclusivamente a través del portal de compras públicas  de conformidad a lo dispuesto en el Art. 81 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

La entidad contratante, no podrá tener contacto con los oferentes, salvo el mecanismo de las aclaraciones que se realizará a través del portal o las visitas a terreno establecidas en los Pliegos, cuando la naturaleza de la contratación así lo exija.

2.1.2.- Respuestas.- Las respuestas a las aclaraciones serán enviadas hasta dentro de las 24 horas de formuladas por los ofertantes a través del portadle contratación pública. En las aclaraciones que realice la entidad contratante no se podrá cambiar el precio referencial ni el objeto del contrato.

Si hubiere ampliación del término para presentar la oferta en forma justificada y razonada, se publicará en el portal de compras públicas  www.compraspublicas.gov.ec.

Únicamente las aclaraciones o interpretaciones enviadas por el portal de compras públicas serán consideradas como oficiales, y se previene a los oferentes que no existe ninguna otra fuente autorizada para dar información relacionada con esta convocatoria, explicar o interpretar los pliegos licitatorios.

2.1.3.- Limitación de las Aclaraciones: Las consultas, o solicitudes de aclaraciones o interpretaciones y sus respuestas, no producirán efecto suspensivo en el plazo para la presentación de ofertas. Las consultas presentadas por los interesados sobre la interpretación de los pliegos licitatorios no podrán ser utilizadas para modificar tales documentos.

2.2.- Ampliación de Plazos para Entrega de Ofertas: La Comisión Técnica podrá extender el plazo para entrega de propuestas siempre que ocurrieran causas que lo justifiquen. En este caso se notificará a los oferentes, a través del portal de compras públicas.

2.3.- Contenido de las Ofertas: Las ofertas deberán contener toda la información solicitada en los pliegos licitatorios, la misma que será entregada en los formatos que se adjuntan para el efecto. Se deberán presentar de manera obligatoria todos los formatos debidamente llenados y conteniendo toda la información solicitada. 
Las hojas presentadas serán debidamente rubricadas y foliadas.

CAPITULO 3

PROCESO HASTA ADJUDICACION Y SU NOTIFICACION
3.1.- PROCESO A SEGUIRSE

3.1.1.- Apertura de las Ofertas: En el día y hora señalados en la convocatoria o en el último alcance que haya prorrogado esta fecha (salvo por fuerza mayor o caso fortuito), la Comisión Técnica procederá a la apertura del único sobre por oferente, a la que podrán asistir los proponentes. Se dará lectura al nombre del proponente, Número de páginas de la oferta, plazo de ejecución, descripción básica  de la obra, bien o servicio ofrecido, precio unitario y total de la oferta, y al valor de su oferta.

Al final del acto de apertura, el Secretario y el presidente de la Comisión Técnica rubricarán las hojas de las propuestas.

La Comisión Técnica designará una subcomisión de apoyo para evaluar los documentos del Sobre Único, de acuerdo con lo previsto en el artículo 73 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la misma que presentará el informe de evaluación el miércoles 19 de noviembre del 2008.

La subcomisión de apoyo presentará a la Comisión Técnica un Informe, considerando los Principios y Criterios de Valoración de las Propuesta, conforme se indica en la Sección 9 de estos documentos y preparará un Informe de su trabajo, junto a cuadros que faciliten la comparación de las mismas.

El Informe de la subcomisión de apoyo y sus cuadros anexos serán revisados por la Comisión Técnica, quien puede solicitar aclaraciones, profundización o revisión en el análisis, concediendo un término para ello.

3.1.2.- Oferta Única: Si se presentara una sola oferta, ella deberá ser considerada si cumple con lo exigido en los pliegos y si se la considera conveniente a los intereses de la Institución se procederá a la adjudicación.

3.1.3.- Convalidación de errores de forma.-  Las ofertas una vez presentadas no podrán modificarse. No obstante, si se presentaren errores de forma, podrán ser convalidados por el oferente a pedido del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, dentro de un término de hasta 48 horas, contados a partir de la notificación. El pedido de convalidación será notificado  a todos los oferentes calificados, a través del Portal de compras públicas.

Se entenderán por errores de forma aquellos que no impliquen modificación alguna al contenido sustancial de la oferta, tales como errores tipográficos, de foliado, sumilla o certificación.

Así mismo en el periodo de convalidación los oferentes podrán integrar a su oferta documentos adicionales que no impliquen modificación del objeto de la oferta, por lo tanto podrán subsanar las omisiones sobre su capacidad legal, técnica o económica.

3.1.4.- Declaratoria de Desierto: 

La máxima autoridad de la Entidad Contratante, siempre antes de resolver la adjudicación, declarará desierto el procedimiento de manera total o parcial, en los siguientes casos:

1. Por no haberse presentado oferta alguna; 

2. Por haber sido inhabilitadas las ofertas presentadas por incumplimiento de las condiciones o requerimientos establecidos en los Pliegos licitatorios;

3. Por no celebrarse el contrato por causas imputables al adjudicatario, siempre que no sea posible adjudicar el contrato a otro oferente; y,

4. Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las ofertas o la única presentada. La declaratoria de inconveniencia deberá estar sustentada en razones económicas, técnicas o jurídicas. 

Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad podrá disponer su archivo o su reapertura.

La declaratoria definitiva de desierto cancelará el proceso de contratación y por consiguiente se archivará el expediente. 

La declaratoria de desierto o cancelación no dará lugar a ningún tipo de reparación o indemnización a los oferentes.
3.1.4.- Cancelación del procedimiento.- En cualquier momento entre la convocatoria y 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, la máxima autoridad de la entidad podrá declarar cancelado el procedimiento, sin que de lugar a ningún tipo de reparación o indemnización, mediante acto administrativo motivado, en los siguientes casos:

1. De no persistir la necesidad, en cuyo caso se archivará el expediente; 

2. Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto de la contratación; en cuyo caso se deberá convocar a un nuevo procedimiento; y,

3. Por violación sustancial de un procedimiento precontractual.

3.1.5.- Limitaciones de la Adjudicación: La adjudicación se limitará a las ofertas habilitadas (no se adjudicará el contrato a una propuesta que presente causa para su rechazo), conforme se establece en estos documentos. La adjudicación se hará a la oferta que, a juicio de la Comisión Técnica, es la más conveniente a los intereses del Estado y de la entidad. La adjudicación será razonada y debidamente fundamentada, lo que se hará constar en el Acta respectiva.

3.1.7.- Adjudicación de la oferta y notificación: La entidad contratante aceptará la propuesta que tenga el mejor costo establecido en el numeral 18 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, considerando para ello los parámetros de calificación establecidos en los Pliegos en la Sección 9.

La entidad contratante adjudicará la oferta mediante resolución motivada que será notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes a través del Portal de compras públicas. En dicha resolución se especificarán los parámetros utilizados por la entidad para la evaluación que hayan permitido al adjudicatario obtener la calificación de oferta de mejor costo establecido en el numeral 18 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

La entidad contratante no podrá adjudicar la licitación a una oferta que no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en los Pliegos licitatorios.

No podrán adjudicarse ofertas de Oferentes que se encuentren inhabilitados para contratar con las entidades

3.1.8.- Adjudicatarios fallidos.- Si el adjudicatario o los adjudicatarios no celebraren el contrato por causas que les sean imputables, la máxima autoridad de la entidad, declarará fallido al oferente o a los oferentes y notificará de esta condición al INCP.

El adjudicatario fallido será inhabilitado del Registro Único de Proveedores RUP por el plazo de tres (3) años, tiempo durante el cual no podrá contratar con las Entidades Contratantes previstas en esta Ley.

CAPITULO 4

FORMALIZACION DEL CONTRATO

4.1.1.- Suscripción de contratos.- Los contratos cuya cuantía sea igual o superior a la base prevista para la licitación se protocolizarán ante Notario Público. Los gastos derivados del otorgamiento del contrato son de cuenta del contratista.

Para la suscripción del contrato, será requisito previo la rendición de las garantías correspondientes. Será de responsabilidad del adjudicatario la entrega oportuna de la garantía de fiel cumplimiento, y más garantías pertinentes para demostrar que puede suscribir el contrato.

La entidad contratante verificará la aptitud legal del contratista en el momento de la suscripción del contrato, sin que ello  signifique un trámite adicional para el contratista. Luego de la suscripción y cumplidas las formalidades del caso, la Entidad entregará un ejemplar del contrato al contratista.

Adjudicado el contrato, el adjudicatario o su representante debidamente autorizado, deberá suscribir el contrato dentro de los 7 días calendarios posteriores a la adjudicación.
4.1.2.- Adjudicatario fallido.- En caso de que el adjudicatario no se presente dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable, la entidad contratante lo declarará adjudicatario fallido y llamará al oferente que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos para el oferente adjudicatario, incluyendo la obligación de mantener su oferta hasta la suscripción del contrato. Si el oferente llamado como segunda opción no suscribe el contrato, la entidad declarará desierto el proceso de selección, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable al segundo adjudicatario fallido.

4.1.3.- Falta de suscripción por la entidad contratante.- En caso de que la Entidad contratante no cumpla con la suscripción del contrato después de vencido el término de 15 días, el oferente la requerirá mediante comunicación escrita para que lo haga en un nuevo término que no deberá exceder de los 10 días. Vencido el plazo sin que la entidad haya suscrito el contrato, el oferente tendrá la opción de solicitar se deje sin efecto la adjudicación realizada a su favor, debiendo la entidad reconocer los costos de preparación de la propuesta y los gastos financieros que acredite el oferente adjudicatario.
4.1.4.- Contratos modificatorios para enmendar casos de errores.- Para corregir errores manifiestos de hecho, de trascripción o de cálculo que se hubieren producido de buena fe en las cláusulas contractuales, las entidades podrán celebrar contratos modificatorios que enmienden los errores encontrados.

4.1.5.- Computo del plazo de duración del contrato y prórrogas.-  Los plazos de vigencia de los contratos se cuentan todos los días, desde el día siguiente de su suscripción. Los plazos referidos a la ejecución de los contratos se computan todos los días.

4.1.6.- Subcontratación.- Conforme al artículo 79 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el contratista podrá subcontratar con terceros, registrados y habilitados en el RUP, parte de sus prestaciones, siempre y cuando la entidad contratante apruebe por escrito previamente la subcontratación. La aprobación será efectuada por la máxima autoridad o el funcionario que cuente con facultades suficientes para ello. En el caso de contratistas extranjeros, éstos se comprometerán a brindar capacitación y transferencia de tecnología a los subcontratistas nacionales.

Las subcontrataciones se efectuarán de preferencia con las pequeñas y micro empresas.
4.1.6.- Administrador del contrato.- La entidad contratante designará de manera expresa un administrador del mismo, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, incluida la ejecución de las garantías cuando fuere del caso.
CAPITULO 5

GARANTIAS DEL CONTRATO
5.1.1.- Formas de garantías.- El contratista deberá rendir una Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o institución financiera establecidos en el país o por intermedio de ellos. 

Las garantías otorgadas por bancos o instituciones financieras, no admitirán cláusula alguna que establezca trámite administrativo previo, bastando para su ejecución, el requerimiento por escrito de la entidad beneficiaria de la garantía.  Cualquier cláusula en contrario, se entenderá como no escrita.

5.1.2.- Garantía de fiel cumplimiento.- Para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de aquel. Esta garantía se constituirá para garantizar el cumplimiento del contrato y las obligaciones contraídas a favor de terceros y para asegurar la debida ejecución de la obra y la buena calidad de los materiales, asegurando con ello las reparaciones o cambios de aquellas partes de la obra en la que se descubran defectos de construcción, mala calidad o incumplimiento de las especificaciones, imputables al proveedor.

Si la oferta económica corregida fuese inferior al presupuesto referencial en un porcentaje igual o superior al diez (10%) por ciento de éste, la garantía de fiel cumplimiento deberá incrementarse en un monto equivalente al veinte (20%) por ciento de la diferencia entre el presupuesto referencial y la cuantía del contrato. Tal caución podrá constituirse mediante la entrega de la garantía antes indicada.
Con cargo a la garantía de fiel cumplimiento se efectivizarán las multas que le fueren impuestas al contratista.

5.1.3.- Garantía por anticipo.- Como garantía de buen uso del anticipo, el contratista para recibir el anticipo, deberá rendir previamente garantías por igual valor del anticipo, que se reducirán en la proporción que se vaya amortizando aquél o se reciban provisionalmente las obras, bienes o servicios. Las cartas de crédito no se considerarán anticipo si su pago está condicionado a la entrega - recepción de los bienes u obras materia del contrato.
5.1.4.- Garantía técnica.- En los contratos de obras que contemplen la adquisición, provisión o instalación de equipos, para asegurar la calidad y buen funcionamiento de los mismos, se exigirá al momento de la suscripción del contrato y como parte integrante del mismo, una garantía del fabricante, representante, distribuidor o vendedor autorizado, la que se mantendrá vigente de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el contrato.

Estas garantías son independientes y subsistirán luego de cumplida la obligación principal.

De no presentarse esta garantía, el contratista entregará una de las previstas en esta Ley por igual valor del bien a suministrarse, de conformidad con lo establecido en los pliegos y en el contrato.

Cualquiera de estas garantías entrará en vigencia a partir de la entrega recepción del bien.

5.1.5.- Devolución de las garantías.- Las garantías serán devueltas cuando se han cumplido todas las obligaciones que éstas avalan.

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se devolverá cuando se haya suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

La garantía técnica observará las condiciones en las que se emita.
5.1.6.- Monedas de la Garantía: Las garantías de fiel cumplimiento y del anticipo se extenderán en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica moneda de curso legal en el país. Las garantías que fueren otorgadas por bancos u otras entidades del extranjero, deberán presentarse por medio de bancos establecidos en el país, los que representarán y responderán por los primeros en todos los efectos derivados de la correspondiente garantía.

CAPITULO 6

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES
6.1.1.- Impuestos: La entidad descontará de cada planilla el Impuesto a la Renta, conforme lo indica la legislación vigente.

Finalmente, el contratista pagará los derechos del notario, los de registro del contrato y dos copias que debe entregar a la entidad contratante.

6.1.2.- Otras Obligaciones: Adicionalmente el adjudicatario del contrato debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Obtener número patronal (si no lo tiene aún) en el IESS y cumplir las obligaciones que le corresponden en calidad de Patrono.

CAPITULO 7

INDICACIONES PARA ELABORACION DE LAS PROPUESTAS
7.1.- INSTRUCCIONES GENERALES
7.1.1.- Elaboración de las Propuestas: Los documentos se presentarán debidamente empastados o encuadernados, foliados y rubricados por el proponente; en un ejemplar: original y copia en respaldo magnético; organizados en un sobre como se indica más adelante. Todos los documentos que conforman la propuesta técnica y económica, serán originales o copias certificadas por autoridad competente. 

El sobre contendrá:

PROPUESTA TECNICA ECONOMICA:
a)  Carta de Presentación y Compromiso. Formulario N 1.

b)  Datos generales del oferente. Formulario (s) 2 y Anexos.
     (Incluirá en la información copia de títulos profesionales o la determinación del objeto social),

c) Documentos que acrediten la situación financiera. Formularios 3, 4 y Anexos a los Estados Financieros.

d)  Lista del equipo y disponibilidad de los mismos. Formulario 8.

e)  La propuesta. Formulario 13. La tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios Formulario 14.
f)  Los análisis de precios unitarios de cada uno de los rubros. Formulario 15.
g)  El cronograma valorado de trabajo. Formulario 20.
ANEXOS A LA PROPUESTA:
Lista de personal técnico, Curiculum vitae, compromiso de prestación de servicios profesionales. Formularios 5, 6 y 7.
Experiencia de la Firma. Formularios 9,10 y 11.

Metodología de construcción. Formulario 12.
Cuadro auxiliar de costos de mano de obra, de costos  indirectos, de tarifas de equipos y de materiales. Formularios: 16, 17, 18 y 19. Se deberán adjuntar folletos y catálogos de los equipos a ser adquiridos.
7.1.2.- Idioma: La Oferta y sus documentos, así como la correspondencia relacionada deben ser escritos en castellano. Todos los documentos conferidos en el exterior deben ser autenticados o legalizados mediante la certificación del agente diplomático o consular del Ecuador o quien haga sus veces. Si los documentos no fueran escritos en castellano, debe acompañarse la traducción correspondiente, debidamente legalizada. Los folletos, catálogos, etc. pueden estar en otro idioma. Los documentos no deberán contener texto entre líneas, enmendaduras o tachaduras; a menos que fuere necesario corregir errores del oferente, en cuyo caso deberán salvarse rubricando al margen.

7.1.3.- Excepciones a los Documentos: No se aceptarán excepciones, condicionamientos, rubros de trabajo no solicitados ni cualquier modificación a los pliegos, ya que serán causa de rechazo de la propuesta.

Los oferentes podrán presentar aclaraciones u observaciones en su oferta, siempre que éstas no condicionen ni se opongan a los pliegos.
7.1.4.- Ofertas Alternativas: No se aceptarán ofertas alternativas, a menos que en estos documentos se las haya identificado y solicitado de manera expresa. En este caso, se presentará una oferta económica para cada alternativa propuesta. El análisis de las alternativas se efectuará como si fueran ofertas diferentes y se aplicarán los mismos criterios de valoración.

7.1.5.- Presentación de las Propuestas: Las propuestas se presentarán, hasta las cartorce horas (14h00) del día fijado en la Convocatoria para su entrega, o en el último Alcance que hubiera modificado esa fecha.

El sobre se cerrará con suficientes seguridades que impidan conocer su contenido antes de su apertura oficial y se rotularán con la siguiente leyenda:

-------------------------------------------

LICITACION No. 1

Señores
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Presente

PRESENTADA POR: _____________

Se entregarán directamente en la Secretaría General de la Institución en el lugar de la Secretaría de la Comisión Técnica del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural conformada para la contratación de la ejecución de los trabajos de Rehabilitación, Restauración y Consolidación Estructural del Antiguo Edificio de la Gobernación de Chimborazo, ubicada en el primer piso del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Av. Colón Oe 1-93 y Av. 10 de agosto edificio La Circasiana, oficina de Asesoría Jurídica. 
Los oferentes son responsables de la entrega de su propuesta. No se tomarán en cuenta las entregadas en otro lugar o después de la hora fijada para su recepción, aún cuando el retraso obedezca a factores fuera de control del oferente. Tampoco se aceptarán ofertas enviadas por correo, télex o fax u otro medio de comunicación.

El Secretario de la Comisión Técnica conformada para la contratación de la ejecución de los trabajos de Rehabilitación, Restauración y Consolidación Estructural del Antiguo Edificio de la Gobernación de Chimborazo, recibirá y conferirá comprobantes de recepción por cada propuesta entregada y anotará, tanto en los recibos como en los sobres de las propuestas, la fecha y hora de recepción. No se recibirán ofertas con posterioridad a la fecha y hora de recepción.

7.2.- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA
Los documentos que constituyen la propuesta y sus anexos son los siguientes:

7.2.1.- Carta de Presentación y Compromiso: La carta de presentación y compromiso según el modelo presentado en el Formulario No. 1. A esta carta se adjuntarán según corresponda a la condición jurídica del proponente, lo siguiente:

a) SI EL PROPONENTE ES UNA PERSONA NATURAL: el Formulario No. 2n con toda la información ahí detallada. 
b) SI EL PROPONENTE ES UNA PERSONA JURIDICA: el Formulario No. 2j, adjuntar el certificado de existencia legal y de cumplimiento de obligaciones, expedido por la Superintendencia de Compañías y el nombramiento del representante legal debidamente inscrito en el Registro Mercantil. (Si la convocatoria previera la participación de firmas extranjeras, éstas adjuntarán el certificado del Cónsul del Ecuador o de quien haga sus veces, basado en el pronunciamiento de la autoridad competente, sobre su existencia legal y capacidad de contratar en el Ecuador, se adjuntará el poder notariado por el cual se designa apoderado en el Ecuador). Se adjuntará copia de los Estatutos, que acredite está facultado para ejecutar el tipo de obra.

c) SI EL PROPONENTE ES UN CONSORCIO: presentará el Formulario No. 2c, y el compromiso de asociarse en caso de serle adjudicado el contrato y el proyecto de minuta de asociación, (si el consorcio ya estuviera constituido se presentará el compromiso de extender su vigencia hasta por lo menos 90 días después de la fecha probable de la entrega recepción definitiva del contrato), Se presentará también la autorización a la persona designada para que suscriba la oferta y la designación del representante técnico. Finalmente se incluirán todos los documentos exigidos en los literales anteriores, según corresponda, para cada uno de los integrantes del consorcio.

7.2.2.- Situación Financiera: Documentos que acrediten el estado de situación financiera y la capacidad del oferente para ejecutar el contrato. Formularios Nos. 3 y 4.
7.2.3.- Personal Técnico Profesional: La lista del personal profesional técnico asignado al proyecto, agrupados por áreas de actividad y empezando con el personal de mayor jerarquía (Formulario No. 5). En los anexos a la propuesta y solo para el personal que tenga nivel de jefatura, se presentará el currículum vitae y la carta de compromiso según los Formularios Nos. 6 y 7. El currículum vitae detallará solamente la experiencia en la construcción de obras similares, con un máximo de 3 proyectos.
Se anexarán certificados de estudios y de trabajos que prueben que la información presentada es verídica.

7.2.5.- Equipo de Construcción: Lista del equipo de construcción propuesto para ejecutar la obra (Formulario No. 8). Se indicará en donde se encuentran a efectos de poder inspeccionarlos. El equipo puede ser propio, arrendado o hallarse bajo compromiso firme de ser adquirido, lo cual constará en el Formulario.

En la columna "observaciones" del formulario, además de cualquier aclaración que el oferente desearé señalar, se indicará si el equipo se encuentra comprometido para otra obra o proyecto y la fecha probable desde la cual estaría disponible.

Cuando el equipo fuere de propiedad del oferente, éste anexará al Formulario copia de la matrícula y registro en el Ministerio de  Transporte y Obras Públicas, para la maquinaria que fuere del caso. Si se propone equipo arrendado o por arrendar, además de copias de las matriculas y registros correspondientes, se presentará la certificación del propietario del equipo, respecto a la disponibilidad de éste para ser utilizado en el proyecto objeto de la convocatoria, y el compromiso firme de mantener el arrendamiento o efectuarlo.

Si se propone equipo para ser adquirido, se presentará la certificación del proveedor sobre la disponibilidad para la venta de tal equipo, el compromiso de venderlo y la certificación sobre la existencia del financiamiento necesario para adquirirlo.

Los oferentes que propongan utilizar equipos que no se encuentren en el país deberán presentar el documento que acredite la propiedad, el arrendamiento, o la compra venta, según corresponda, legalizado ante el respectivo Cónsul del Ecuador.

7.2.6.- Experiencia del Proponente: Como un anexo a la oferta se indicará en el modelo del Formulario No. 9, los proyectos similares al convocado, con un máximo de 3 proyectos. También en este formulario se indicarán todos los proyectos que el oferente tenga en ejecución o cuya adjudicación se le hubiera comunicado.
Se ampliará la información usando los Formularios Nos. 10 y 11 según el caso. En este último se indicará claramente si alguna persona de las indicadas en el Formulario No. 5, trabaja o está comprometida para proyectos adjudicados o en ejecución y las fechas desde las cuales podría incorporarse al proyecto si se lo adjudicare, igual cosa se indicará con respecto al equipo consignado en el Formulario No. 8.

Los Formularios Nos. 9, 10 y 11 deben presentarse para todos los integrantes de un consorcio, si este fuere el caso.

7.2.7.- Metodología: En un documento libre se indicará la metodología con la cual el proponente piensa afrontar la construcción del proyecto en sus diferentes obras y etapas. De ser el caso se debe señalar el impacto que espera de las condiciones climáticas, su organización, los posibles subcontratos y cualquier otro detalle, como puede ser tecnología exclusiva, patentes, etc.; que permitan una cabal comprensión del método y sistemas que se desea emplear.

Dentro de esta metodología se presentará organigramas, cronogramas de uso de personal, de equipos, etc., si la magnitud del proyecto lo justifica (ver el Formulario No. 12).

7.2.8.- Propuesta Económica: La propuesta propiamente dicha según los modelos que se presentan en los Formularios Nos. 13 y 14 de estos documentos. 

El oferente deberá cotizar todos y cada uno de los rubros señalados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en los pliegos, para la obra que propone ejecutar. No podrán variar las cantidades y unidades. Los precios no deberán incluir lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, IVA, y serán los vigentes 30 días antes de la fecha de presentación de la oferta.

La Entidad no aceptará la presentación de las denominadas “CARTAS DE DESCUENTO”.

7.2.9.- Precios Unitarios: Los análisis de precios unitarios de todos y cada uno de los rubros señalados en el formulario No. 14, para la construcción de la obra.
Sin perjuicio del estudio que realice la Subcomisión de apoyo, los análisis de precios unitarios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión en este análisis se interpretará como voluntario y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta más ventajosa.
El oferente deberá cotizar todos y cada uno de los rubros señalados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en los pliegos, para la obra que propone ejecutar.

Para el cálculo de precios unitarios se usará el modelo del Formulario No. 15.

El oferente deberá llenar los Formularios Nos. 16, 17, 18 y 19, que son cuadros auxiliares que determinan el costo real de mano de obra para cada nivel de sueldos y la descomposición de los costos indirectos,  utilidad y honorarios. El proponente detallará el cálculo de las tarifas a cobrar por el uso de equipos puede utilizar un cuadro semejante al del Formulario No. 18.

7.2.10.- Cronograma Valorado: El proponente presentará el Cronograma Valorado de Trabajos según el modelo del Formulario No. 20, considerando que el convocante requiere de un mínimo de 10 días para adjudicar el contrato, formalizar el compromiso y ordenar el inicio de los trabajos.

NOTA: Los Modelos de Formularios se presentan en la Sección 10 de estos Documentos.

CAPITULO 8

CAUSAS PARA RECHAZO

DE LAS PROPUESTAS
8.1.1.- Causas de Rechazo: Luego de evaluados los documentos del sobre único, la Comisión Técnica del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural conformada para la contratación de la ejecución de los trabajos de Rehabilitación, Restauración y Consolidación Estructural del Antiguo Edificio de la Gobernación de Chimborazo rechazará la oferta por las siguientes causas:

a) Cuando los documentos estén incompletos, es decir se han omitido alguno de los formularios o certificaciones solicitados;

b) Si ninguno de los documentos que forman la Propuesta se han presentado rubricados y foliados como se señala en los pliegos licitatorios. Si la omisión ocurre aisladamente y en los documentos presentados en los anexos, dentro del período que se establece para  la convalidación de errores de forma, se pedirá al oferente que rubrique o numere la hoja respectiva, sin que esto signifique modificación o alteración del documento (Los folletos, catálogos y similares presentados en los anexos no requieren ser rubricados y foliados);

c) Si es que el contenido de los formularios presentados difieren del modelo, condicionándolos o modificándolos de tal forma que alteren las condiciones previstas para la ejecución del contrato;

d) Si los certificados o documentos expedidos en el exterior no se presentan autenticados o legalizados o con la traducción al español, conforme se establece en el capítulo anterior.

e) Si el título profesional del oferente (persona natural) o el objeto social de la persona jurídica no son compatibles con el objeto del contrato, o por no cumplir las condiciones indicadas en los pliegos;

f) Si se hubieran entregado las propuestas en otro lugar o después de la hora establecida para ello;

g) Si se presentaran documentos con tachaduras o enmiendas no salvadas;

h) Si no se presentare el equipo mínimo detallado en la Sección 8 de estos documentos, si el personal propuesto estuviere comprometido en otras obras en tal grado de ocupación, que fuera improbable su uso en el proyecto o si lo propio ocurriere con el equipo ofrecido;

i) Si no se ofertan todos los rubros indicados en la Tabla de Cantidades y Precios;
j) Si se propone un plazo de ejecución mayor al indicado en la Sección 7;

k) Por incongruencia del análisis de Precios Unitarios o por cambio de especificaciones al establecer los componentes de tales precios; y,

l) Si en los precios unitarios se utilizaren salarios o sueldos inferiores a los mínimos legales vigentes 30 días antes de la fecha de presentación de la oferta.

La adjudicación se circunscribirá a las ofertas habilitadas.

8.1.2.- Causas para Descalificación de las Propuestas: Una oferta será inhabilitada en cualquier momento del proceso, si se comprobara falsedad o adulteración de la información presentada.

CAPITULO 9

PERTINENCIA DE RECLAMO
9.1.1.- Derecho a reclamar: Los oferentes que se consideren afectados en sus intereses por actos administrativos emitidos por las entidades previstas en el artículo 1 de la Ley, por asuntos relacionados con su oferta, respecto al trámite precontractual o de la adjudicación, tendrán derecho a presentar las reclamaciones de conformidad al procedimiento previsto al presente capítulo.
En las reclamaciones los oferentes podrán peticionar o pretender:

· La formulación de observaciones, consideraciones y reservas de derechos, cuando se impugnaren los actos de simple administración; y

· La enmienda, derogación, modificación o sustitución total o parcial de actos administrativos relacionados con los procedimientos de contratación en los que intervengan.

El reclamo se presentará por escrito ante la máxima autoridad del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, en el término de cinco días contados a partir de la notificación. 

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural tendrá un término de quince días para resolverlo, contando a partir de la fecha de la providencia de calificación del reclamo. El reclamo y su resolución serán publicados en el portal de compras públicas www.compraspublicas.gov.ec. 

9.1.2.- Recurso de reposición: Las resoluciones que atiendan los reclamos podrán ser recurridos en recurso de reposición ante el propio órgano que las expidió.

Son susceptibles de este recurso los actos administrativos que afecten derechos subjetivos directos del oferente.

9.1.3.- Términos: La interposición del reclamo o recurso deberá expresar:

· El término para interposición del recurso de reposición será de 5 días contados a partir del día siguiente de su notificación.

· El término máximo para dictar y notificar la resolución será de 15 días. Transcurrido este término sin que recaiga resolución, se entenderá favorable el recurso.

· Contra la resolución de un recurso de no cabrá ningún otro recurso en vía administrativa.

9.1.4.- Requisitos: La interposición del reclamo o recurso deberá expresar:
· El nombre y apellidos del reclamante o recurrente, así como la identificación personal del mismo;

· El acto que impugna o recurre;

· Firma del reclamante o recurrente, identificación del lugar o medio que se señale a efectos de notificaciones;

· Organo de la entidad contratante a que se dirige;

· La pretensión concreta que se formula, con los fundamentos de hecho y de derecho en que se ampare;

· La firma del compareciente, de su representante o procurador y las del abogado que lo patrocina;
· Las demás particularidades exigidas en su caso, por las disposiciones específicas.

9.1.5.-  Aclaraciones y complementación: Si el reclamo o recurso fuere oscuro o no se cumpliera con los requisitos señalados en el artículo anterior, la autoridad competente ordenará que se aclare o complete el reclamo en el término de cinco días y, de no hacerlo, se tendrá por no presentado el reclamo.
9.1.6.- Ratificación:  En cualquier solicitud, reclamo o recurso, cuado se ofrezca ratificación posterior por parte del representante se continuará el trámite y se tendrá por legítima la representación siempre que se acredite ésta en el plazo de cinco días.

9.1.7.- Suspensión de la ejecución:  La interposición de cualquier reclamo o recurso no suspenderán la ejecución del acto impugnado, salvo decisión en contrario de la autoridad.


SECCION 3

PROYECTO DE CONTRATO
1
REDACCION DEL PROYECTO
Señor Notario:

En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una que contenga el Contrato de Obra, que celebra el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y nombre completo del Adjudicatario contenido en las Cláusulas que a continuación se expresan.

Cláusula Primera.- COMPARECIENTES:
Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, representada legalmente por la Arquitecta Inés Pazmiño Gavilanes, en su calidad de Directora Nacional, conforme se justifica con la copia del nombramiento que se adjunta, que para efectos de este contrato se la denominará ENTIDAD CONTRATANTE, y, por otra parte [el señor ………....., por sus propios y personales derechos] / [la Compañía nombre completo y siglas si las tiene, representada por el señor .... en su condición de Gerente General, conforme se justifica con el nombramiento otorgado por el (Junta General de Socios o Accionistas, Directorio, etc), que también se adjunta, a quien se le denominará CONTRATISTA.

Los comparecientes son mayores de edad, capaces para contratar y obligarse ante la Ley por los derechos que representan, domiciliados en  

Cláusula Segunda.- ANTECEDENTES:
2.01.- En atención a los informes, estudios internos, previos, y analizada la prioridad del proyecto a contratarse, con los estudios completos del mismo, al tenor de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública y su Reglamente General de aplicación, la Directora Nacional de la Entidad Contratante tomó la decisión de convocar a Licitación, para la realización de la Rehabilitación, Restauración y Consolidación Estructural del Antiguo Edificio de la Gobernación de Chimborazo. 

2.02.- Se cuenta con la suficiente disponibilidad de fondos, conforme consta de la certificación presupuestaria No…………………………… conferida por el Sr. William González Jaramillo, Coordinador de la Gestión Financiera del INPC.

2.03.- Se realizó la respectiva convocatoria, publicada en el portal de compras públicas  el viernes 24 de octubre de 2008
2.04.- Luego del trámite correspondiente, el Comité Técnico, adjudicó la realización de la obra al oferente nombre del adjudicatario, como consta del Acta del mencionado Comité de fecha........ y el oficio con su notificación, de fecha..........

Cláusula Tercera.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:
3.01.- Forman parte integrante del Contrato, los siguientes documentos que deben ser protocolizados en el mismo instrumento notarial:

a)  Los pliegos y la oferta ganadora

b) Certificación de disponibilidad Presupuestaria y Económica, emitida por la  Coordinación de la Gestión Financiera del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que acredita la existencia de recursos financieros para cubrir el egreso que origine el presente contrato.
c) La oferta económica presentada por el Contratista, que se concreta en los Formularios 13 y 14 de la propuesta;

d) El cronograma valorado de trabajo;

e) El Acta de Adjudicación;

f) “Fórmula de Reajuste de Precios y Cuadrilla Tipo”
g) Las Condiciones Generales de Ejecución del Contrato (Sección 4 de los Documentos Precontractuales); 

h) Certificado de Registro del Consultor en el RUP  (Registro Único de Proveedores) del Instituto Nacional de Contratación Pública.

3.02.- Forman parte del contrato, sin necesidad de protocolización los siguientes documentos:

a) Los documentos precontractuales, incluyendo las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada;

b) Los demás documentos de la oferta del adjudicatario;

c) Las garantías presentadas por el Contratista y aceptadas por la Entidad Contratante;

d) Los programas de uso de personal y equipos 

Cláusula Cuarta.- INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS:
4.01.- Los términos del Contrato deben interpretarse en un sentido literal, en el contexto del mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: 1) Cuando los términos se hallan definidos en las leyes ecuatorianas, se estará a tal definición. 2) Si no están definidos en las leyes ecuatorianas se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido literal y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. 3) En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV del Código Civil, De la Interpretación de los Contratos.

4.02.- De existir contradicciones entre el Contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del Contrato. De existir contradicciones entre los documentos del Contrato, será la Entidad Contratante la que determine la prevalecencia de un texto, de conformidad con el objeto contractual.

Cláusula Quinta.- OBJETO DEL CONTRATO 
5.01.- El Contratista se obliga para con la Entidad Contratante a ejecutar, terminar en todos sus detalles y entregar debidamente funcionando la obra “Rehabilitación, Restauración y Consolidación Estructural del Antiguo Edificio de la Gobernación de Chimborazo”, comprometiéndose al efecto a realizar dicha obra, con sujeción a los planos, especificaciones generales, especificaciones técnicas y demás documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolización.

5.02.- Corresponde al contratista proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requerida y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la Entidad Contratante.

5.03.- Queda expresamente establecido que constituye obligación del Contratista ejecutar todos los rubros detallados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en la Cláusula 6.01 de este contrato, entendiéndose que su enumeración no es limitante y el alcance abarca cualquier obra o servicio que conste en los documentos contractuales.

Cláusula Sexta.- VALOR DEL CONTRATO
6.01.- El precio del Contrato, que la Entidad Contratante pagará al Contratista es de .........  (Cantidad exacta en letras y números) ....... dólares de los Estados Unidos de América, que se pagará de la siguiente manera:

Incluir el cuadro de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios de la Oferta
La ENTIDAD CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar al CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución del objeto del presente Contrato, sobre cualquier  pago  indebido  por error de cálculo  o  por  cualquier otra razón, obligándose el CONTRATISTA a reparar las reclamaciones  que  por  este motivo le llegare a plantear la ENTIDAD CONTRATANTE. La  falta de reclamación de la ENTIDAD CONTRATANTE no se considerará como condonación del mismo.

La ENTIDAD CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA los precios unitarios detallados y constantes en los Formularios 13 y 14 de la propuesta, que es parte integrante de este contrato, en los que constan: rubro, unidad, cantidad, precio unitario y precio total aceptados por el CONTRATISTA. Los trabajos deben ejecutarse a satisfacción de la ENTIDAD CONTRATANTE, de acuerdo con los Planos, Disposiciones Generales, especificaciones Técnicas y más documentos que forman parte de este contrato. 

En relación a los precios unitarios, éstos serán pagados conforme lo determinado en esta Cláusula.

En caso de discrepancia o error, las unidades de medida constantes en los Formularios 13 y 14 de la propuesta prevalecerán sobre las unidades de medida constantes en la oferta presentada por el CONTRATISTA y en los análisis de precios unitarios, ya que son unidades constantes en el presupuesto referencial elaborados por la ENTIDAD CONTRATANTE, como también las especificaciones técnicas prevalecerán sobre los análisis de precios unitarios presentados por el oferente.

Cláusula Séptima.- FORMA DE PAGO:
7.01.- La Entidad Contratante pagará al Contratista con cargo a la Partida No. ......... del Presupuesto de la Entidad, el valor del Contrato en la siguiente forma:

1.- En el tiempo máximo de cinco días contados desde la suscripción de este Contrato, y en calidad de anticipo, el ochenta por ciento del valor del contrato (80%) , valor que será reajustado de conformidad con lo establecido en la Cláusula Décimo Segunda de este contrato.

2.- El valor restante de la obra objeto de este contrato será pagado al CONTRATISTA por la Coordinación de Gestión Financiera del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural –INPC- previa la presentación de las planillas mensuales por los trabajos ejecutados y debidamente  aprobados por la fiscalización de la obra, que estará a cargo de la ENTIDAD CONTRATANTE, en base a los términos establecidos en los documentos contractuales. Las planillas deberán ser presentadas a la ENTIDAD CONTRATANTE en original y tres copias.  Las planillas y sus anexos de cálculo deberá presentarse además de impresos en disquete en programa Excel o compatible.  El CONTRATISTA está obligado a presentar al Fiscalizador las planillas mensuales de avance de obra dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, caso contrario se le aplicará una multa del dos por mil del valor de dicha planilla por cada día de retraso en su presentación. Solamente al tratarse de la primera planilla, si el contrato tiene como inicio de la obra del día veintiuno (21) del mes en adelante los trabajos podrán se planillados en el mes subsiguiente.

La planilla final o de liquidación deberá presentar el CONTRATISTA al fiscalizador en un plazo no mayor a cinco días hábiles luego de finalizado el período de ejecución respectivo. Una vez presentada a fiscalización la planilla final o de liquidación en el plazo señalado, el trámite para aprobación y pago será el indicado en el presente numeral en lo que fuere aplicable.

Los pagos que la Coordinación de la Gestión Financiera del INPC efectúe al CONTRATISTA por la ejecución de los trabajos inherentes a este contrato, se efectuarán no con relación al valor indicado en la Cláusula Sexta sino con sujeción a los precios unitarios constantes en los Formularios 13 y 14 de la propuesta y por los trabajos satisfactoriamente realizados.

El pago del valor de las planillas lo realizará la Coordinación de la Gestión Financiera del INPC al CONTRATISTA dentro de los diez días siguientes que la ENTIDAD CONTRATANTE remita a la Coordinación de la Gestión Financiera del INPC para su pago, y una vez que las mismas hayan sido aprobadas por la Fiscalización de la Obra. 

Para el pago de las planillas que presente el CONTRATISTA, la Fiscalización certificará bajo su responsabilidad que los valores corresponden a cantidades efectivas y reales de trabajo ejecutado de acuerdo con las especificaciones generales, técnicas y más documentos que  han servido para esta contratación.

La Fiscalización de la Obra aprobará u objetará las planillas dentro de los 15 (quince) días siguientes a la presentación de las mismas por parte del CONTRATISTA.

Si la aprobación fuera parcial, la planilla se pagará por el monto de lo aprobado. De no aprobar u objetar las planillas en el plazo indicado, se entenderá aprobada.

De existir discrepancias en las planillas presentadas por el CONTRATISTA y la verificación que de ellas haga el Fiscalizador, la ENTIDAD CONTRATANTE establecerá su propia liquidación y notificará inmediatamente al CONTRATISTA las discrepancias encontradas. Si el CONTRATISTA no responde absolviendo tales discrepancias dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de notificación se entenderá que acepta la liquidación hecha por la CONTRATANTE y ésta las tramitará para su pago.
7.02.- Será causa de responsabilidad de los funcionarios de la ENTIDAD CONTRATANTE el que no cumplan oportunamente con las obligaciones de pago previstas en este Contrato, contando con los recursos económicos suficientes.

Cláusula Octava.- GARANTIAS: 

8.01.- El Contratista, antes de firmar el Contrato, para seguridad del cumplimiento de éste y para responder de las obligaciones que contrajera frente a terceros, relacionadas con el Contrato, entregó a favor de la Entidad Contratante una Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o institución financiera establecidos en el país o por intermedio de ellos, por un monto equivalente al cinco por ciento del valor total del Contrato.

8.02.- Para garantizar el anticipo que la Entidad le otorga, el Contratista entregará a favor de la Entidad Contratante una Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o institución financiera establecidos en el país o por intermedio de ellos, por un monto equivalente al total del anticipo reajustado. La garantía se reducirá en la medida que se amortice el anticipo, hasta su total cancelación.

8.03.- Para garantizar la debida ejecución de la obra y la buena calidad de los materiales empleados, el Contratista antes del cobro de la primera planilla o del anticipo acepta entregar a la Entidad Contratante una Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o institución financiera establecidos en el país o por intermedio de ellos del cinco por ciento (5%) del monto del contrato inclusive de lo correspondiente a reajustes de precios.

De conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, queda expresamente establecido que estas Garantías servirán para asegurar las reparaciones o cambios de aquellas partes de obra en la que se descubran defectos de construcción, mala calidad o incumplimiento de las especificaciones, imputables al contratista.

8.04.- El Contratista tiene la obligación de mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento del contrato hasta la total terminación de la obra, su recepción y liquidación del contrato, que extingue las obligaciones pactadas, y la del anticipo recibido hasta su cancelación y en la parte no amortizada del mismo. De no renovar las garantías por lo menos cinco días antes de su vencimiento, la contratante las hará efectivas de inmediato sin más trámite.

8.05.- Las garantías establecidas en esta cláusula serán devueltas al Contratista en la siguiente forma:

1) La del anticipo, conforme éste vaya amortizándose, hasta su total cancelación.

2) La de Fiel Cumplimiento, a la firma del Acta de Recepción Definitiva.

3) El Fondo de garantía se devolverá a la entrega recepción provisional de las obras, recepción real.

Cláusula Novena. PLAZOS:
9.01.- El CONTRATISTA se obliga a ejecutar, terminar y entregar la obra objeto de este contrato, a satisfacción de la ENTIDAD CONTRATANTE, dentro del plazo de NUEVE MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato 

Cláusula Décima.- PRORROGAS DE PLAZO:
10.01.- LA ENTIDAD CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales,  siempre que el Contratista así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro de los quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud, únicamente en los siguientes casos:

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la Entidad Contratante;

b) Cuando la Entidad Contratante ordene la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios;

c) Por suspensiones en los trabajos ordenadas por la Entidad Contratante, a través de la Fiscalización, y que no se deban a causas imputables al contratista.

10.02.- En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas sustituirá al original y tendrá el mismo valor contractual del sustituido.

10.03.- Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización de la máxima Autoridad de la Entidad Contratante, previo informe de fiscalización. 

Cláusula Décimo Primera.- MULTAS:
11.01.- Si el porcentaje de avance de la obra de los diferentes rubros constantes en el correspondiente programa y cronograma de trabajos aprobados por la ENTIDAD CONTRATANTE es menor al 80% de lo previsto, el CONTRATISTA expresamente acepta que se le retenga una cantidad equivalente al DOS por mil del valor total de este contrato por cada día de retardo. Esta retención podrá ser devuelta si el CONTRATISTA recupera dicho retraso en los treinta (30) días subsiguientes, caso contrario la retención se convertirá en multa, la misma que no será devuelta por ningún concepto. 

Si el CONTRATISTA no ejecutare, terminare y entregare la obra dentro del plazo estipulado en este Contrato, o de la prórroga del plazo que se le  hubiere concedido por causas debidamente justificadas, la ENTIDAD CONTRATANTE sancionará al CONTRATISTA con una multa diaria de DOS por mil del valor del contrato, pago que será descontado de la última planilla de pago. Esta multa no será devuelta al CONTRATISTA por ningún  concepto.

11.02.- En el caso de que el CONTRATISTA incurra en otros incumplimientos tales como: si el representante técnico de la obra no se encontrara en el lugar de trabajo, faltare el personal técnico o el equipo calificado por la CONTRATANTE, o incumpliere de cualquier forma el contrato, será sancionado con la multa diaria del dos por mil del valor del contrato, si no repara o soluciona el motivo del incumplimiento, después de (8) ocho días de notificado por simple oficio por parte de la ENTIDAD CONTRATANTE, la multa se aplicará hasta la fecha en que se repare o solucione el incumplimiento y no será reembolsable.

11.03.- La ENTIDAD CONTRATANTE sancionará además con la multa del dos por mil del valor total del contrato si el CONTRATISTA incurriere en los siguientes hechos:

a)
Por incumplimiento a las órdenes emanadas por la ENTIDAD CONTRATANTE,  Administración del Contrato, Fiscalización o Dirección Arquitectónica.

b)
Por trabajos mal ejecutados.

c)
Por falta de equipo, materiales y de obreros en obra.

d)
Por iniciar trabajos sin el consentimiento previo de fiscalización.

e)
Por no ejecutar planos constructivos y no corregir oportunamente trabajos mal ejecutados.

11.04.- Para la sanción determinada en el numeral que antecede, bastará el informe que para el efecto emita la ENTIDAD CONTRATANTE, Administrador del Contrato, Fiscalización ó Dirección Arquitectónica, conjunta o individualmente.

11.05.- En caso de que las multas que se impusiere al CONTRATISTA por cualquiera de las causas constantes en este contrato superare el cinco por ciento del valor de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, la ENTIDAD CONTRATANTE podrá declarar terminado anticipada y unilateralmente el contrato conforme lo dispone el numeral 3 del Art. 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

11.06.- Para la imposición de las multas previstas en esta cláusula y para la determinación de cualquier otra forma de incumplimiento, no será necesario requerimiento judicial previo, por parte de la ENTIDAD CONTRATANTE.

Cláusula Décimo Segunda.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS:
12.01.- En caso de producirse variación de los costos de los componentes de los precios unitarios estipulados en este contrato, los costos se reajustarán para efecto del pago del anticipo y de las planillas de ejecución de obra, desde la fecha de variación, mediante la aplicación de la fórmula matemática establecida de acuerdo al Capítulo VII del Título IV de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

La fórmula de reajuste de precios y cuadrilla tipo aplicable al presente contrato es la que consta como Anexo "B" y que es parte integrante del mismo.

Se incluirá la fórmula de Reajuste y cuadrilla tipo, de conformidad con la memoria de cálculo. 
Los símbolos anteriores tienen el siguiente significado:

Pr = Valor reajustado del anticipo o de la planilla.

Po = Valor del anticipo, o de la planilla calculada con las cantidades de obra ejecutada a los precios unitarios contractuales y descontada la parte propo rcional del anticipo, de haberlo pagado;

B1 = Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, expedidos por Ley o Acuerdo Ministerial para las correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones patronales que deban pagarse a todos los trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje de la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, los viáticos, subsidios y beneficios de orden social.

C1 =  Precios (o índice de precios) de ...... Definir de igual manera D1, E1 ..... Z1
X1 = Indice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra a falta de éste, el índice de precios al consumidor.
Todos los elementos de la fórmula que contienen el subíndice 1, son los correspondientes valores vigentes a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de ejecución de la obra, si no se encuentra en mora el contratista.

12.02.- Se calculará y pagará provisionalmente el valor del reajuste de precios multiplicando el valor del anticipo (de haberlo), o de cada planilla, calculada a los precios contractuales y descontada la parte proporcional de amortización del anticipo si la hubiera, por el coeficiente que resulte de aplicar, en la fórmula o fórmulas de reajustes, los precios o índices de precios, disponibles a la fecha de presentación de la planilla.

La liquidación y pago final del reajuste se realizará tan pronto se disponga de los índices definitivos de precios, considerando las fechas de pago de las planillas y aplicando las fórmulas contractuales.

12.03.- En caso que se dé por terminado anticipadamente o por mutuo acuerdo el contrato por cualquier causa, se reliquidará el reajuste, para cuyo efecto la Entidad Contratante elaborará una o más fórmulas con base a las cantidades de obra realmente ejecutadas.

12.04.- Cuando se termine el contrato, en la recepción provisional se realizará la liquidación final del reajuste, considerando los precios o índices definitivos para las fechas de pago de las planillas y aplicando la Fórmula constante en el contrato.

12.04.- En caso de mora o retardo parcial o total, imputable al contratista, se le reconocerá únicamente el reajuste de precios calculado con los precios e índices de precios vigentes para el período en que debió cumplir el contrato, con sujeción al cronograma vigente. 

12.05.- Esta es la única forma de reajustar el contrato. El contratista no podrá solicitar ni utilizar un método distinto.

Cláusula Décimo Tercera.- SUBCONTRATOS
13.01.- El CONTRATISTA podrá subcontratar la ejecución parcial del contrato con personas naturales y jurídicas registradas en el RUP, bajo su riesgo y responsabilidad.

Las subcontrataciones no se las podrá realizar con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con esta Ley ni podrán superar el treinta por ciento (30%) del monto del contrato reajustado.

.

13.02.- El Contratista podrá sustituir a los subcontratistas, previa la autorización de la Entidad Contratante.

13.03.- El Contratista será el único responsable ante la Entidad Contratante por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

13.04.- Nada de lo expresado en los subcontratos podrá crear relaciones contractuales entre los subcontratistas y la Entidad Contratante, ni aún las autorizaciones de los subcontratos, pues su única relación contractual es con el Contratista.

13.05.- En el caso de contratistas extranjeros, éstos se comprometerán a brindar capacitación y transferencia de tecnología a los subcontratistas nacionales.

Cláusula Décimo Cuarta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
14.01.- A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las Condiciones Generales de Ejecución del Contrato, el Contratista está obligado a cumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y pueda ser exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable al mismo.

14.02.- El contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones laborales establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la Entidad Contratante tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos.

El contratista deberá responder de las obligaciones laborales de sus subcontratistas así como del personal que éstos empleen en la obra materia de este Contrato.

Las subcontrataciones se efectuarán de preferencia con las pequeñas y microempresas de la localidad, en la que se ejecutará el objeto del contrato.

Cláusula Décimo Quinta.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:
15.01.- Son obligaciones de la Entidad Contratante, aparte de las establecidas en otras cláusulas del contrato y sus anexos, las siguientes:

1) Cumplir con las obligaciones establecidas en el Contrato, y en los documentos del mismo, en forma ágil y oportuna.

2) Dar solución a los problemas que se presenten en la ejecución del Contrato, en forma oportuna.

3) Proporcionar al Contratista los documentos y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al Contratante, ante los distintos organismos públicos, en forma ágil y oportuna.

4) De ser necesario, tramitar los contratos complementarios que sean del caso.

5) Designar los funcionarios que forman parte de la representación de la Entidad Contratante, tanto en la Supervisión - Fiscalización como en las distintas comisiones necesarias para la plena ejecución del contrato, en forma oportuna.

Cláusula Décimo Sexta.- OBRAS ADICIONALES:
16.01.- Si al ejecutarse la obra, de acuerdo con los planos y especificaciones del diseño definitivo con el que se contrató, se establecieran diferencias entre las cantidades reales y las que constan en el cuadro de cantidades estimadas en el Contrato, previo informe de la Fiscalización, la Entidad Contratante dispondrá el cambio correspondiente, el que constará en documento suscrito por las partes, manteniéndose en todo caso, los precios unitarios del Contrato y el objeto del contrato.

16.02.- De ser necesaria la realización de cambios menores, la Entidad Contratante podrá disponer la realización de nuevos rubros, mediante órdenes de trabajo, hasta por un diez por ciento del valor reajustado del contrato, empleando la modalidad de costo más porcentaje. 

Cláusula Décimo Séptima.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS:

17.01.- Será aplicable lo determinado en el Capítulo VIII del Título IV  de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las disposiciones del Reglamento General de dicha ley.
17.02.- En los contratos complementarios, el Contratista deberá rendir las garantías previstas en Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y de su Reglamento General de Aplicación
Cláusula Décimo Octava.- RECEPCION PROVISIONAL DE LA OBRA:
18.01.- La recepción provisional se realizará, a petición del Contratista, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados, lo notifique a la Entidad Contratante y solicite tal recepción. La recepción provisional se la hará, dentro de los quince días siguientes a la notificación y solicitud del Contratista. Dentro de este plazo la Entidad Contratante podrá negarse a realizar la Recepción Provisional, fundamentando debida y documentadamente su negativa. De no haber pronunciamiento ni haberse iniciado la Recepción Provisional, el contratista podrá acudir ante un Juez solicitando se notifique a la Entidad Contratante que ha operado la recepción provisional presunta. En todo caso la Entidad Contratante, conforme es legal podrá presentar reclamos al Contratista, en el período entre la Recepción Provisional y la Definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso.

18.02.- En caso de que el Fiscalizador encuentre que al vencimiento del período de prueba existen fallas, defectos o desgaste insólito de la obra, atribuibles al trabajo realizado o a los materiales empleados por el CONTRATISTA sin sujeción estricta a las estipulaciones contractuales, exigirá al CONTRATISTA la debida reparación, corrección o reemplazo de las partes inadecuadas de la obra a su costo y responsabilidad. Una vez terminadas las reparaciones, correcciones o reemplazos ordenados por la ENTIDAD CONTRATANTE o el Fiscalizador, a satisfacción de éste, se procederá a la suscripción del acta de  recepción-definitiva. El acta de recepción-definitiva será suscrita siempre  y cuando no se presenten reclamaciones en relación con la obra materia del contrato, para cuyo efecto las partes observarán lo dispuesto en el Art. 127 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y se efectuará en un plazo no menor de seis meses contados desde la recepción provisional, real o presunta.

Cláusula Décimo Novena.- RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS:
19.01.- Transcurridos 6 meses desde la fecha de suscripción del Acta de Recepción Provisional, el contratista solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciarla en el plazo de 15 días contados desde la solicitud.

19.02.- Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la Recepción Provisional y que afecte al total de la obra, se suspenderá el procedimiento, hasta que se subsane el problema, a satisfacción de la Entidad Contratante y a costa del Contratista. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la Entidad Contratante puede ser subsanado dentro del proceso de recepción definitiva, se continuará con el mismo, pero el Acta respectiva sólo se firmará una vez solucionado el problema advertido.

19.03.- Todos los gastos adicionales que demande la comprobación, verificación y pruebas extras, aún de laboratorio, son de cuenta del Contratista.

19.04.- La recepción definitiva de las obras significa para el Contratista, para todos los efectos, el cumplimiento cabal de todas sus obligaciones contractuales y le dará derecho a la devolución inmediata de las garantías, a excepción de la garantía técnica, de haberla. El Acta de Recepción Definitiva, debe ser firmada por las partes, dentro de los tres días hábiles siguientes a la terminación del proceso de recepción.

19.05.- Si no se realiza la recepción definitiva, conforme lo dispone esta Cláusula, y no se da inicio al proceso, el Contratista puede acudir ante un Juez, para que se notifique a la Entidad Contratante indicando que ha operado la recepción definitiva presunta.

Los funcionarios que suscriban las actas de entrega recepción serán administrativa, civil y penalmente responsables sobre los datos que en ellas consignen.

Cláusula Vigésima.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA:

20.01.- El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la definitiva, estará a cargo del Contratista, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas y Cuya dependencia laboral y económica es de responsabilidad del Contratista respectivamente.

Cláusula Vigésima Primera.-  LIMPIEZA DE ESCOMBROS.-
La obra quedará libre de escombros y con un perfecto acabado en el cual no se podrá apreciar ningún tipo de empalmes, empates o juntas.

Es obligación del CONTRATISTA, a su costo, la colocación de un aviso o rótulo en la obra conforme la leyenda y medidas que le serán proporcionadas por la Fiscalización de la obra.
Cláusula Vigésima Segunda.- FISCALIZACION Y SUPERVISION:
22.01 La Fiscalización y Supervisión de la obra estará a cargo de la ENTIDAD CONTRATANTE y será aplicable lo determinado en el Art. 12 del Reglamento de Determinación de Etapas del Proceso de Ejecución de Obras y Prestación de Servicios Públicos expedido por la Contraloría General del Estado. 

El Fiscalizador tendrá autoridad para inspeccionar comprobar, examinar y aceptar o rechazar cualquier trabajo componente de la obra, resolver sobre toda cuestión relacionada con la calidad de los materiales utilizados, calidad y cantidad de los trabajos realizados, avance de la obra, interpretación de planos y especificaciones al cumplimiento del contrato en general.

El Fiscalizador deberá verificar y autorizar la iniciación y desarrollo de cada fase de trabajo para comprobar que las especificaciones corresponden a las contratadas. Las autorizaciones para la iniciación de cada fase de trabajo deberán ser impartidas necesariamente por escrito en el plazo máximo de cinco (5) días laborables a contar de la fecha en que el CONTRATISTA lo requiere por escrito. Si el Fiscalizador no contesta por escrito autorizando y observando la iniciación de cada fase de trabajo dentro del plazo señalado, se entenderá que la autorización ha sido concedida y el CONTRATISTA podrá iniciar y continuar los trabajos.

El Fiscalizador elaborará informes mensuales de la obra ejecutada, que se referirán necesariamente al avance de la misma en comparación con el programa y cronograma valorado de obra, a los volúmenes e inversiones realizados de acuerdo al contrato, además, los comentarios, sugerencias y recomendaciones para la ejecución de la obra en las mejores condiciones técnicas, dentro del plazo señalado.

El Fiscalizador será responsable directo de la supervisión de la obra y la ENTIDAD CONTRATANTE declara que quienes lo conforman, son personal y pecuniariamente responsables de todo aquello que legalicen con su firma cuanto de las actuaciones que les corresponda en virtud de sus específicas atribuciones.

Son responsabilidades del Fiscalizador vigilar el cumplimiento del programa de trabajo en cuanto al tiempo y al costo, de la calidad, del cumplimiento de los planos, diseños y demás documentos del proyecto.

El producto de la supervisión y comprobación será expresado mediante informe a la máxima autoridad.

El Fiscalizador exigirá el fiel cumplimiento de las obligaciones constantes en los documentos del contrato y todos los demás documentos que se entreguen al CONTRATISTA y de las instrucciones que se impartan durante la ejecución de los trabajos.

Así mismo, el Fiscalizador tendrá autoridad para ordenar en cualquier momento la medición de las obras realizadas, aprobar, o rechazar los cómputos de los trabajos y de las planillas presentadas por el CONTRATISTA.

El Fiscalizador ejercerá además las siguientes funciones y obligaciones:

a)
Vigilar y responsabilizarse por el fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas de contrato de construcción, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables.

b)
Detectar oportunamente errores y/u omisiones de los diseñadores así como imprevisiones técnicas que requieran de acciones correctivas inmediatas que conjuren la situación.

c)
Garantizar la buena calidad de los trabajos ejecutados.

d)
Conseguir de manera oportuna se den soluciones técnicas a problemas surgidos durante la ejecución del contrato.

e)
Obtener que el equipo y personal técnico del CONTRATISTA sea idóneo y suficiente para la obra.

f)
Obtener información estadística sobre personal, materiales, equipos, condiciones climáticas, tiempo de trabajo, etc. del proyecto.

g)
Conseguir que los ejecutivos de la ENTIDAD CONTRATANTE se mantengan oportunamente informados del avance de obra y problemas surgidos en la ejecución del proyecto.

h)
Efectuar el cálculo para el Reajuste de Precios.

i)
Solicitar al CONTRATISTA dentro de los treinta días de iniciada la obra los justificativos de inversión del anticipo, aprobarlo y remitir a la ENTIDAD CONTRATANTE para su conocimiento.

Para que los objetivos puedan cumplirse dentro de los plazos acordados y con los costos programados, la fiscalización se le asigna además las siguientes funciones:

a)
Revisión de los parámetros fundamentales utilizados para los diseños contratados y elaboración y aprobación de "planos de construcción", de ser necesarios.

b)
Evaluación periódica del grado de cumplimiento de los programas de trabajo.

c)
Revisión y actualización de los programas y cronogramas presentados por el CONTRATISTA.

d)
Ubicar en el terreno todas las referencias necesarias, para la correcta ejecución del proyecto.

e)
Sugerir durante el proceso constructivo la adopción de las medidas correctivas y/o soluciones técnicas que estime necesarias en el diseño y construcción de las obras, inclusive aquellas referidas a métodos constructivos.

f)
Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud de las planillas de pago, incluyendo la aplicación de las fórmulas de reajuste de precios.

g)
Examinar cuidadosamente los materiales a emplear y controlar su buena calidad y la de los rubros de trabajo, a través de ensayos de laboratorio que deberá ejecutarse directamente o bajo la supervisión del personal.

h)
Resolver las dudas que surgieren en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto.

i)
Preparar periódicamente, los informes de fiscalización dirigidos a la ENTIDAD CONTRATANTE, que contendrán por lo menos la siguiente información:

- 
Análisis del estado del proyecto de ejecución, atendiendo a los aspectos económicos, financieros y de avance de obra.

- 
Cálculo de cantidades de obra y determinación de volúmenes acumulados.

- 
Informes de los resultados de los ensayos de laboratorio, y comentarios al respecto.

- 
Análisis y opinión sobre la calidad y cantidad del equipo dispuesto en obra.

- 
Análisis de personal técnico de la ENTIDAD CONTRATANTE.

- 
Informe estadístico sobre las condiciones climáticas de la zona    del proyecto.

-  
Referencia de las comunicaciones cursadas con el CONTRATISTA.

- 
Otros aspectos importantes del proyecto.

j)
Calificar al personal técnico de los constructores y recomendar reemplazo del personal que no satisfaga los requerimientos necesarios.

k)
Comprobar periódicamente que los equipos sean los mínimos requeridos contractualmente y se encuentren en buenas condiciones de uso.

l)
Anotar en el libro de obra las observaciones, instrucciones o comentarios que a su criterio deban ser considerados por el CONTRATISTA para el mejor desarrollo de la obra. Aquellos que tengan especial importancia se consignarán adicionalmente por oficio regular.

m)
Verificar que el CONTRATISTA disponga de todos los diseños, especificaciones, programas, licencias y demás documentos contractuales.

n)
Coordinar con el CONTRATISTA en representación de la ENTIDAD CONTRATANTE, las actividades más importantes del proceso constructivo.

o)
Participación como observador en las recepciones provisional y definitiva informando sobre la calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, la legalidad y exactitud de los pagos realizados.

p)
Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el CONTRATISTA y sugerir la modificación que estime pertinentes, de ser el caso.

q)
Registrar en los planos de construcción todos los cambios introducidos durante la construcción para obtener los planos finales de lo obra ejecutada.

r)
En proyectos de importancia preparar memorias técnicas sobre los procedimientos y métodos empleados en la construcción de las obras.

s)
Expedir certificados de aceptabilidad de equipos, materiales y obras o parte de ellas.

t)
Exigir al CONTRATISTA el cumplimiento de las leyes laborables y reglamentos de seguridad industrial.

La falta de cumplimiento de las órdenes o disposiciones del fiscalizador de la obra, constituye motivo suficiente para que la ENTIDAD CONTRATANTE proceda a la terminación unilateral y anticipada del contrato.

Cláusula Vigésimo Tercera.- TERMINACION DEL CONTRATO:
23.01.- El Contrato termina: 1) Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales. 2) Por mutuo acuerdo de las partes. 3) Por declaración unilateral de la Entidad Contratante en caso de incumplimiento del Contratista. 4) Por sentencia ejecutoriada que declare la rescisión, resolución o la nulidad del contrato. 5) Por muerte del Contratista o disolución de la persona jurídica Contratista, que no se origine en decisión voluntaria de los órganos competentes de la sociedad]. En definitiva el Contrato termina por el cumplimiento total de las obligaciones contractuales o en forma anticipada por causas imputables a las partes o por mutuo acuerdo. El trámite de terminación del Contrato, por las causas antes señaladas, se regirá de acuerdo con lo establecido en el artículo 92 la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

23.02.- Terminación por mutuo acuerdo.- Para el caso de terminación de contrato por mutuo acuerdo se aplicará lo determinado en el Art. 93 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las normas aplicables del Reglamento a dicha Ley. 

23.03.- Terminación unilateral del Contrato.- La ENTIDAD CONTRATANTE podrá declarar terminado anticipada y unilateralmente el contrato, por las causales determinadas en el Art. 94 de la  Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, para lo cual seguirá el procedimiento determinado en el Art. 95 de dicho cuerpo legal y Art. 148 del Reglamento General de la ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

23.04.- Terminación por causas imputables a la Entidad Contratante.- El CONTRATISTA podrá demandar la resolución del contrato por las causales determinadas en el Art. 96 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

23.05.- En todo caso de terminación del presente Contrato, se realizarán las recepciones y liquidaciones de conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Cláusula Vigésimo Cuarta.- DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS:
24.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias entre las partes, en el desarrollo de la obra y la ejecución del contrato, éstas tratarán de llegar a un acuerdo que solucione el problema.

De no obtenerse el acuerdo del caso, las partes podrán someterlo, libre y voluntariamente, el asunto controvertido a los procesos de mediación y arbitraje, de conformidad con lo establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación.

24.02.- CLAUSULA ARBITRAL: 

En caso de suscitarse divergencias o controversias respecto del cumplimiento de las obligaciones pactadas, las partes procurarán resolverlas directamente y de común acuerdo. 

De no existir dicho acuerdo, podrán someter  la controversia al proceso de mediación como un sistema alternativo de solución de controversias reconocido constitucionalmente, para lo cual las partes estipulan acudir al Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado. 

El proceso de mediación estará sujeto a la Ley de Arbitraje y Mediación y al Reglamento de Funcionamiento del Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado. 

Si se llegare a firmar una acta de acuerdo total, la misma tendrá efecto de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada y su ejecución será del mismo modo que las sentencias de última instancia siguiendo la vía de apremio, conforme lo dispone el artículo 47 de la Ley de Arbitraje y Mediación. 

En el caso de que alguna las partes no compareciere a la audiencia de mediación a la que fuere convocada, se señalará fecha para una nueva audiencia. Si en la segunda oportunidad alguna de las partes no comparece, el mediador expedirá la constancia de imposibilidad de mediación y la controversia se tramitará ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo competente. 

En el caso de no existir acuerdo las partes suscribirán la respectiva acta de imposibilidad de acuerdo, y la controversia se ventilará ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo competente.

En el caso de suscribirse actas de acuerdo parcial, las mismas tendrán efecto de cosa juzgada sobre los asuntos acordados; sin embargo, en el caso de que las partes  no acuerden someter sus controversias al proceso de mediación o exista actas de imposibilidad de acuerdo o de acuerdos parciales, las mismas serán resueltas ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo competente

Cláusula Vigésimo Quinta.- RELACIONES ENTRE LAS PARTES:
25.01.- La Entidad Contratante en sus relaciones con el Contratista estará representada por la Fiscalización, sin perjuicio de las atribuciones que las máximas autoridades de la Entidad tienen, de acuerdo con la Ley y los Reglamentos internos.

25.02.- El Contratista estará representado por el residente de la obra.

25.03.- Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, serán por escrito. Las comunicaciones entre la Fiscalización y el Contratista se harán a través del libro de obra o documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento.

25.04.- El Contratista, al ser el único responsable frente a terceros, por las actividades relacionadas con la ejecución del Contrato, es quien debe asumir la relación con ellos, sin que la Entidad deba hacerlo por ningún concepto.

Cláusula Vigésimo Sexta.- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, RETENCIONES, ETC.:
26.01.- Es de cuenta del Contratista el pago de los gastos notariales y de las copias certificadas o simples de las Escrituras donde consta el Contrato y los documentos que deben ser protocolizados. El número de ejemplares que debe entregar el Contratista al Contratante es de cinco

26.02.- La celebración del presente Contrato está sujeto al pago de las contribuciones y retenciones legales obligatorias establecidas en la Ley.

26.03.- De cada pago de planillas, el Contratante retendrá el porcentaje correspondiente para amortizar el anticipo, hasta que se halle cubierto en su totalidad. De las cantidades que corresponden al reajuste de precios se retendrá el uno por ciento de su valor.
26.04.- De los pagos que deba hacer la Entidad retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el Contrato, y el 1% que establece la Ley de Escalafón y Sueldos mínimos de los Ingenieros Civiles.

26.05.- La Entidad actuará como agente de retención, de acuerdo a la Ley.

Cláusula Vigésimo Séptima.- DOMICILIO, JURISDICCION Y PROCEDIMIENTO:
27.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Quito renunciando el contratista a cualquier fuero especial, que en razón del domicilio pueda tener.

27.02.- Las controversias deben tramitarse de conformidad con lo dispuesto en la cláusula vigésimo segunda de este contrato.

27.03.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes: De la Entidad Contratante: Avenida Colón oe1-93 y Avenida 10 de Agosto, 022227927, 022227969, 022543527, 022543680. 
Del contratista: iguales datos.

Cláusula Vigésimo Octava.- ACEPTACION DE LAS PARTES:
28.01.- Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por las leyes de la materia, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten.

Usted Señor Notario .........

SECCION 4

CONDICIONES GENERALES
2
CAPITULO 1

CONDICIONES GENERALES DE

EJECUCION DEL CONTRATO

1.1.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1.1.1.- Generales: El Contratista debe proteger y salvar de responsabilidad a la entidad contratante y a sus representantes de cualquier reclamo o juicio que surgiera como consecuencia de la contravención o falta de cumplimiento de leyes u ordenanzas por parte del Contratista o su personal. En caso de encontrar en los documentos contractuales una discrepancia o contradicción con relación a cualquier ley, decreto, ordenanza o reglamento, el Contratista informará de inmediato al Fiscalizador, en orden a resolver el problema.

Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única compensación al Contratista por todos sus costos, inclusive cualquiera impuesto, derecho, tasa o contribución que él tuviera que pagar.

El Contratista debe recibir los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, en los términos establecidos en el Contrato. El Contratista por su parte deberá dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes,  para la debida protección del público, personal de la Fiscalización y del Contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. El Fiscalizador solicitará del Contratista la entrega de una copia de cualquier autorización que obtenga con relación a ocupación de vías u otros hechos similares que sean de responsabilidad o por conveniencia del contratista.

1.1.2.- Sueldos, Salarios y Prestaciones Sociales: Los sueldos y salarios se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El Contratista no tendrá derecho a ninguna compensación adicional, en razón del mayor valor que pague a sus trabajadores, en relación a los salarios propuestos en su oferta más el reajuste de precios.

El Contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal puntualmente y sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador, y serán registrados en uno de los juzgados de trabajo de la jurisdicción correspondiente. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal.

Serán también de cuenta del Contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Código del Trabajo.

1.1.3.- Servicios e Instalaciones: Es responsabilidad del contratista realizar las instalaciones provisionales que se requieran, tales como campamentos, oficinas, bodegas, talleres, baterías de servicios higiénicos y baños, accesos interiores, servicios de energía eléctrica, agua potable, telecomunicaciones, etc. Todos los costos que demanden estas instalaciones, incluyendo el costo de servicios públicos, son de responsabilidad del contratista y serán considerados gastos generales del contrato.  

Las instalaciones provisionales serán desmontables para que el contratista las retire a la terminación de los trabajos, como requisito previo a la suscripción del acta de entrega - recepción definitiva. Las instalaciones permanentes serán ejecutadas conforme a las instrucciones de las especificaciones técnicas que forman parte del contrato.

1.1.4.- Prevención de Accidentes: Corresponde al contratista establecer las normas de seguridad para cada una de las actividades por desarrollar, e imponer su cumplimiento para eliminar riesgos innecesarios y para proporcionar la máxima seguridad a todo el personal a su cargo. El contratista organizará un programa de prevención de accidentes, el valor a que de lugar este programa y su implementación, incluyendo señales, carteles, avisos, publicaciones, vigilantes y demás equipos de seguridad requeridos, serán a su costo.

La fiscalización vigilará que las medidas de prevención y el control de riesgos, corresponda a las necesidades de los trabajos. El contratista deberá cumplir con las normas de seguridad establecidas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y por el Código de Trabajo, incluyendo la provisión y operación de las estaciones de primeros auxilios que se estimen necesarias.

Las medidas de seguridad que tome el Contratista, o las instrucciones que éste reciba de la fiscalización, no le relevarán de su responsabilidad por accidentes en la obra o por daños a terceros como resultado de sus operaciones.

1.2.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

El contratante se obliga a entregar oportunamente la edificación prevista en el contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos.
El contratante entregará además oportunamente los planos, dibujos, diseños y demás documentos necesarios para la construcción de las obras, así como los permisos y autorizaciones necesarias.

El contrato y sus documentos anexos establecen las demás obligaciones del contratante, la forma de pago y los tiempos previstos para ello.

1.3.- EJECUCION DEL CONTRATO

1.3.1.- Relaciones entre las Partes: Durante la ejecución del contrato, la entidad estará representada por el Fiscalizador, cuya designación y eventuales cambios se comunicarán al contratista por escrito. De las disposiciones emanadas por el Fiscalizador, el contratista podrá recurrir ante el Administrador del Contrato, cuya decisión será definitiva en el nivel administrativo. El contratista estará representado por su Superintendente o Ingeniero Residente, el que permanecerá en el sitio de las obras de manera continuada.

Todas las comunicaciones entre las partes relativas a los trabajos, serán por escrito y en idioma castellano.

1.3.2.- Inicio, Planificación y Control de Obra: El Contratista iniciará los trabajos dentro del plazo establecido en el contrato. Dentro del mismo plazo, el Contratista analizará, conjuntamente con la fiscalización, y de acuerdo con la programación propuesta de la obra, de ser el caso, y por razones no imputables al contratista, reprogramará  y actualizará el cronograma valorado de trabajos y el programa de uso de personal y equipos.

Igual actualización se efectuará cada vez que, por una de las causas establecidas en el contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual. Estos documentos servirán para efectuar el control de avance de obra, a efectos de definir el grado de cumplimiento del contratista en la ejecución de los trabajos.

1.3.3.- Cumplimiento de Especificaciones: Todos los trabajos deben efectuarse en estricto cumplimiento a las disposiciones del contrato y las especificaciones técnicas, y dentro de las medidas y tolerancias establecidas en planos y dibujos. En caso de que el Contratista descubriera discrepancias entre los distintos documentos, deberá indicarlo inmediatamente al fiscalizador, a fin de que establezca cual documento prevalece sobre los demás y su decisión será definitiva. Cualquier obra que realice antes de la decisión de la fiscalización será de cuenta y riesgo del contratista.

En caso de que cualquier dimensión no hubiera sido establecida, si el contratista no pudiera obtenerla directamente de los planos, la solicitará de la fiscalización. La fiscalización puede proporcionar, cuando considere necesario para realizar satisfactoriamente el proyecto, instrucciones, planos y dibujos suplementarios o de detalle.

1.3.4.- Limpieza del Sitio: El contratista deberá mantener el área de trabajo, instalaciones o servicios libres de toda acumulación de desperdicios o basuras. Al terminarse las obras objeto del contrato y como condición necesaria para la recepción provisional de los trabajos, el contratista deberá retirar del área del proyecto los equipos de construcción, materiales no utilizados, basuras o desperdicios y todos los objetos de su propiedad que hayan sido utilizados por él o sus subcontratistas durante la ejecución de los trabajos.

1.3.5.- Equipos: En todo momento el Contratista deberá emplear equipo, maquinaria, personal y métodos de construcción especificados para la correcta y expedita ejecución de las obras. El contratista mantendrá en el sitio de las obras por lo menos el equipo por él ofertado en el formulario No. 8 de su propuesta y que se adjunta como Anexo del contrato, de conformidad con el cronograma de uso de equipos vigente.

El contratista no podrá efectuar cambios, modificaciones o reducción del equipo mencionado, sin autorización previa y por escrito del fiscalizador. Tampoco podrá retirar equipos de la obra sin consentimiento previo, siendo ésta una causa de las sanciones establecidas en el contrato.

1.3.6.- Personal del Contratista: El contratista empleará personal técnico y operacional en número suficiente para la ejecución oportuna de las obras. Tendrá la facultad de establecer jornadas extraordinarias, trabajos nocturnos o en días festivos a su conveniencia, informando anticipadamente a la fiscalización. No se reconocerá incremento de precios por estas causas.

Todo el personal a emplearse y especialmente el Superintendente o Residente de la Obra deberán tener la suficiente experiencia en la ejecución de trabajos semejantes a los que efectuarán en este proyecto. El personal técnico deberá ser el mismo que consta en el Listado de Personal que se presentó en la propuesta. Para su reemplazo se deberá solicitar previamente al Fiscalizador su conformidad, acompañando el Currículum Vitae del profesional propuesto, quien obligatoriamente acreditará una capacidad técnica y experiencia igual o superior a las del reemplazado.

El Fiscalizador podrá requerir al Contratista, justificándolo, que despida a cualquier empleado que considere incompetente o negligente en su oficio, o que se negara a cumplir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o cuya conducta sea incorrecta.

1.3.7.- Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás elementos que se utilicen en la ejecución del contrato, cumplirán en todo con lo indicado en las especificaciones técnicas, en la propuesta, y a su falta, en las instrucciones que imparta la fiscalización.

Los materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados por el contratista serán nuevos, sin uso y de la mejor calidad. Serán transportados por él, a su costo y bajo su responsabilidad, hasta el sitio de trabajo, y almacenados adecuadamente hasta su empleo. La fiscalización podrá exigir, cuando así lo considere necesario, solo para aquellos materiales que re​quieran de un tratamiento o manejo especial, que se coloquen sobre plataformas o superficies firmes o bajo cubierta, o que se almacenen en sitios o bodegas cubiertas, sin que ello implique un aumento en los precios y/o en los plazos contractuales. Los materiales almacenados, aún cuando se hayan aprobado antes de su uso, serán revisados al momento de su utilización, para verificar su conformidad con lo especificado.

1.3.8.- Ensayos y Pruebas: Los materiales, el equipo que se incorporará en la obra, sus accesorios y demás elementos destinados a la obra, serán sometidos a las pruebas y ensayos que se hayan indicado en las especificaciones, para verificar sus propiedades y características, de conformidad con los requisitos y tolerancias permisibles, según el uso al cual han sido destinados. Los materiales, equipos, accesorios o elementos que no hayan sido aceptados por la fiscalización, por no cumplir con las condiciones requeridas, deben ser retirados del sitio de la obra y reemplazados a costo del contratista.

Las pruebas de laboratorio pueden ser efectuadas, según el caso, en la obra o en laboratorios del contratista, del fabricante o vendedor del material o de terceros contratados para el efecto siempre en presencia del fiscalizador. Los materiales que posean certificados de calidad del INEN o su equivalente, no requieren ser ensayados rutinariamente. Los costos de las pruebas y ensayos de laboratorio que se realicen, serán de cuenta del contratista. La fiscalización de ser necesario realizará oportunamente pruebas especiales y ensayos no previstos en las especificaciones, a costo del contratante.

1.3.9.- Ejecución de las Obras: Los diferentes rubros de la construcción se efectuarán de manera gradual y progresiva, sin iniciar trabajos que pudieran verse posteriormente afectados por otros inconclusos o que no tengan el soporte o la seguridad adecuada, cuidando que las obras terminadas no se afecten por agentes atmosféricos u otras causas. Se seguirá en todo caso lo que la técnica y la buena práctica de la Ingeniería lo aconsejen, manteniendo en todo momento la responsabilidad sobre la buena calidad de los trabajos efectuados.

En caso que las obras alcancen etapas de desarrollo tales que la ejecución de una etapa posterior impida la inspección, muestreo o ensayo de la anterior, el contratista, antes de ejecutar la nueva etapa, debe tener la aprobación previa de la fiscalización, quien efectuará la medición o control que fueran necesarios y dará autorización para proseguir con los trabajos, indicándolo así en el libro de obra. Los gastos a que haya lugar para toma de muestras, inspección o pruebas de cualquier parte de la obra que haya quedado cubierta sin la aprobación de la fiscalización, incluyendo la remoción parcial o total de trabajos ya ejecutados, si es del caso, serán de cuenta del contratista.

1.3.10.- Vigilancia y Custodia: El contratista tiene la obligación de cuidar las obras a él encomendadas hasta la recepción provisional de las mismas, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

1.3.11.- Trabajos Defectuosos o no Autori​zados: Cuando la fiscalización determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, ya sea por descuido o negligencia del contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos o especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la fiscalización; ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar. Podrá ordenar la demolición y reemplazo de tales obras, todo a cuenta y costo del contratista.

Es trabajo no autorizado el realizado por el contratista antes de recibir los planos para dichos trabajos, o el que se ejecuta contrariando las órdenes de la fiscalización; por tal razón, correrán por cuenta del contratista las rectificaciones o reposiciones a que haya lugar y los costos y el tiempo que ello conlleve.

El contratista solamente tendrá derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de conformidad con los planos y especificaciones y costo más porcentaje, que sean aceptados por la fiscalización. No tendrá derecho a pagos por materiales, equipos, mano de obra y demás gastos que correspondan a la ejecución de los trabajos defectuosos o no autorizados. Tampoco tendrá derecho al pago por la remoción de los elementos sobrantes.

Todos los trabajos que el contratista deba realizar por concepto de reparación de defectos, hasta la recepción definitiva de las obras, serán efectuados por su cuenta y costo, si la fiscalización comprueba que los defectos se deben al uso de materiales de mala calidad, no observancia de las especificaciones, o negligencia del contratista en el cumplimiento de cualquier obligación expresa o implícita en el contrato.

1.4.- FACTURACION Y PAGOS

1.4.1.- Medición: Si en el contrato no se regula otro sistema de medición, en los últimos tres días laborables de cada mes, la fiscalización y el contratista, en forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante los (30) treinta días anteriores. Se emplearán las unidades establecidas en la "Tabla de Cantidades y Precios" para cada rubro. Las mediciones parciales de la obra realizada, no representan entrega por parte del contratista ni recepción por parte de la fiscalización; pues, las obras serán recibidas cuando estén terminadas totalmente y siguiendo el procedimiento establecido para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas a la fecha en que se haya dirimido dicha discrepancia o se haya notado dicha omisión. El pago de tales cantidades se realizará a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes respectivos.

1.4.2.- Facturación y Reajuste: El contratista preparará mensualmente las planillas, las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los cinco (5) primeros días laborables de cada mes, y serán aprobadas por ella en el término de cinco (5) días luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de pago. Estas planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en el "Cuadro de Cantidades, Unidades y Precios", en cada planilla se adjuntarán los anexos de medidas, ensayos de suelos y materiales, aprobaciones y otros que correspondan.

Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.
En caso de mora o retardo total o parcial imputable al contratista, una vez que se hayan ejecutado los trabajos, su reajuste se calculará con los índices correspondientes al  mes que debió ejecutarlos conforme al cronograma vigente. En caso de mora por parte de la entidad contratante en el pago de planillas, éstas se reajustarán hasta la fecha en que se las cubra, por lo cual no causarán intereses.
En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en el contrato.

El Fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC.

1.4.3.- Discrepancias: Si existiera discrepancias entre las planillas presentadas por el contratista y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará al contratista las discrepancias encontradas. Si no se receptara respuesta, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el contratista ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el último inciso del numeral 1.4.1.

El formulario de la planilla deberá dejar suficiente espacio al final, para que el fiscalizador anote las divergencias encontradas, el monto corregido de la planilla y sus correspondientes descuentos.

1.4.4.- Pagos: El trámite de pago seguirá lo indicado en las cláusulas respectivas del Contrato. En caso de retención indebida de los pagos al contratista se aplicará lo indicado en el Artículo 101 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

El funcionario o empleado al que incumba el pago de planillas u otras obligaciones de una Entidad Contratante que retenga o retarde indebidamente el pago de los valores correspondientes, en relación al procedimiento de pago establecido en los contratos respectivos, será destituido de su cargo por la autoridad nominadora y sancionado con una multa no menor de 10 salarios básicos unificados, que podrá llegar al diez (10%) por ciento del valor indebidamente retenido, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar. 

Junto con la solicitud de que se proceda a la suscripción del acta de entrega recepción provisional de las obras, el contratista presentará una planilla en base del estado de cuenta final, salvo del rubro de mantenimiento o custodia de la obra hasta la recepción definitiva, si se hubiera previsto tal cosa. A la solicitud de suscripción del acta de entrega recepción definitiva, acompañará la documentación no presentada con anterioridad, que pruebe haber cancelado las contribuciones señaladas en el contrato, las obligaciones patronales adquiridas para el trabajo y cualquier otra obligación que hubiera sido legalmente notificada a la entidad.

1.5.- FISCALIZACION

1.5.1.- Deberes de la Fiscalización: El objetivo principal de la fiscalización es la vigilancia del fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato de construcción, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables.

El fiscalizador debidamente designado, actúa a nombre y en representación de la entidad en la ejecución del contrato y cuenta con las atribuciones que se indican más adelante, aparte de las indicadas en los demás documentos del contrato, siendo por lo tanto responsable por cualquier omisión, descuido o negligencia en el cumplimiento de sus funciones. El contratista aceptará y colaborará con las tareas y el personal de la fiscalización.

1.5.2.- Atribuciones del Fiscalizador: Para que las obras puedan ejecutarse dentro de los plazos acordados y con los costos programados, a la fiscalización se le asigna, entre otras, las siguientes funciones:

- Aprobación de los programas y cronogramas actualizados, presentados por el contratista y evaluación mensual del grado de cumplimiento de los programas de trabajo;

- Sugerir durante el proceso constructivo la adopción de las medidas correctivas y/o soluciones técnicas que se estimen necesarias en el diseño y construcción de las obras, inclusive aquellas referidas a métodos constructivos;

- Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas verificar y certificar la exactitud de las planillas de pago, incluyendo la aplicación de fórmulas de reajuste de precios;

- Examinar los materiales a emplear y controlar su buena calidad y la de los rubros de trabajo, a través de ensayos de laboratorio, pruebas en sitio o certificados de calidad;

- Resolver las dudas que surgieran en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto;

- Preparar mensualmente los informes de fiscalización para la entidad, que contendrán por lo menos la siguiente información: Estado del proyecto en ejecución, atendiendo a los aspectos contractuales, económicos, financieros y avance de obra (cantidades de obra y volúmenes acumulados); cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto a personal y equipo del contratista y monto de las multas que por este concepto pudieran haber; condiciones climáticas de la zona del proyecto; cumplimiento del contratista y recomendaciones al respecto; multas, sanciones, suspensiones y otros aspectos importantes del proyecto.

- Calificar al personal técnico del constructor y disponer justificadamente el reemplazo del personal que no satisfaga los requerimientos necesarios;

- Comprobar periódicamente que los equipos sean los requeridos contractualmente según el cronograma vigente y que se encuentren en buenas condiciones de uso;

- Anotar en el libro de obra (que permanecerá bajo su custodia y responsabilidad), las observaciones, instrucciones o comentarios que en su criterio deben ser considerados por el contratista para el mejor desarrollo de la obra. Aquellos que tengan especial importancia se consignarán adicionalmente por oficio regular;

- Participar como observador en las recepciones provisional y definitiva informando sobre la calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, la legalidad y exactitud de los pagos realizados;

- Exigir al contratista el cumplimiento de las leyes laborales y del reglamento de seguridad industrial.

Cuando la fiscalización, durante la ejecución  de la obra y hasta la recepción definitiva de la misma, advirtiera vicios de construcción, dispondrá que el contratista proceda a corregir los defectos observados incluyendo la demolición total y el reemplazo de los trabajos mal ejecutados o defectuosos y le concederá un plazo prudencial para su realización. A la expiración de este plazo, o antes, si el contratista lo solicitara, se efectuará un nuevo reconocimiento; si de éste resultara que el contratista no ha cumplido con las órdenes emanadas, se podrá ejecutar por cuenta del contratista los trabajos necesarios, a fin de corregir los defectos existentes, no eximiendo al contratista de las responsabilidades o multas en que hubiera incurrido por incumplimiento del contrato.

1.5.3.- Suspensión de los Trabajos: La fiscalización solicitará al Administrados del contrato, disponga la suspensión de una parte o de la totalidad de la obra, en cualquier momento y por el período que considere necesario, en los siguientes casos:

a) Si las  medidas de seguridad adoptadas por el contratista son insuficientes o inadecuadas para proteger la vida de personal o la integridad de las instalaciones o partes ya construidas.

b) Por desorganización del contratista, negligencia en la conducción de los trabajos y/o empleo de sistemas inadecuados.

c) Cuando el contratista no acate las órdenes impartidas por la fiscalización; si no emplea personal y equipo en la cantidad y de la calidad requerida, o no utiliza métodos de construcción establecidos, o se niega a despedir a personal inaceptable.

En caso de reiterado incumplimiento, el Contratante podrá dar por terminado unilateralmente el contrato.

Las suspensiones ordenadas por las causas antes anotadas no darán lugar a pagos adicionales o indemnizaciones al contratista, ni a prórroga de plazo.

El contratista podrá interrumpir las actividades por causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas o por falta de entrega de planos, diseños, terrenos, etc. por parte del contratante. Las interrupciones por estos motivos darán lugar a la ampliación del plazo del contrato, si esto interfiere en la ejecución total del contrato.

CAPITULO 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se adjuntan en  sistema informatizado en formato PDF.

SECCION 5

PLANOS
3
5.1.- PLANOS DEL PROYECTO
Los Planos del proyecto fueron elaborados por los técnicos del Subproceso de Preservación de Bienes Culturales Inmuebles con fecha septiembre del 2008 y aprobados por la Arq. Inés Pazmiño Directora Nacional del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, mediante memorando N° 147 –GT-08 de fecha 6 de octubre de septiembre del 2008 se adjuntan en programa informatizado, en formato PDF.
SECCION 6

VALOR ESTIMADO

6.1.- PRESUPUESTO REFERENCIAL
	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR

	PROYECTO: RESTAURACION ARQUITECTÓNICA Y CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL DEL ANTIGUO EDIFICIO DE LA GOBERNACION DE CHIMBORAZO

	Presupuesto Referencial General                                                                                      PRECIOS A  SEPTIEMBRE 2008
	

	COD
	RUBRO
	UNIDAD
	CANTIDAD
	P.UNITARIO
	TOTAL

	
	PRELIMINARES
	
	
	
	

	1.00
	CUBIERTA PROVISIONAL DE ZINC
	M2
	1,103.39
	19.19
	21,174.05

	2.00
	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.40 M 
	M
	63.00
	14.47
	911.61

	3.00
	COLOCACION DE LONA PERIFERICA DE PROTECCION
	M2
	715.56
	4.58
	3,277.26

	4.00
	ELABORACION Y COLOCACION DE ROTULO
	UNIDAD
	2.00
	325.00
	650.00

	5.00
	ARMADO DE ANDAMIOS PARA PROTECCION PEATONAL
	M2
	115.34
	43.07
	4,967.69

	6.00
	REPLANTEO Y NIVELACION
	M2
	185.94
	0.96
	178.50

	 
	 LIBERACIONES (RETIROS)
	
	
	
	 

	7.00
	RETIRO DE CUBIERTA PROVISIONAL
	M2
	1103.39
	2.41
	2,659.17

	8.00
	RETIRO DE CERRAMIENTO PROVISIONAL 
	M2
	141.50
	1.28
	181.12

	9.00
	RETIRO DE ROTULO
	UNIDAD
	2.00
	2.96
	5.92

	10.00
	RETIRO DE ANDAMIOS PARA PROTECCION PEATONAL
	M2
	115.34
	1.33
	153.40

	11.00
	RETIRO DE ENLUCIDOS
	M2
	153.00
	1.05
	160.65

	12.00
	RETIRO DE MUROS DE CANGAHUA
	M3
	49.32
	7.90
	389.63

	13.00
	RETIRO DE ADOBE
	M3
	1.95
	7.02
	13.69

	14.00
	RETIRO DE LADRILLOS
	M3
	55.18
	9.32
	514.28

	15.00
	RETIRO DE BLOQUE
	M3
	7.32
	8.26
	60.46

	16.00
	RETIRO DE BAHAREQUE
	M2
	21.90
	3.56
	77.96

	17.00
	RETIRO DE PISOS DE MADERA
	M2
	35.69
	2.44
	87.08

	18.00
	RETIRO DE ALFOMBRA
	M2
	126.08
	0.64
	80.69

	19.00
	RETIRO DE PISOS FLOTANTE
	M2
	265.21
	0.82
	217.47

	20.00
	RETIRO DE PISO DE MARMOL
	M2
	128.19
	2.42
	310.22

	21.00
	RETIRO DE PISO DE BALDOSA
	M2
	1.00
	2.27
	2.27

	22.00
	RETIRO DE PISO DE CEMENTO
	M2
	157.42
	2.35
	369.94

	23.00
	RETIRO DE PISO DE PIEDRA
	M2
	31.11
	2.84
	88.35

	24.00
	RETIRO DE ESTRUCTURA HORIZONTAL DE MADERA
	M
	86.70
	1.30
	112.71

	25.00
	RETIRO DE LOSA DE HORMIGON
	M2
	21.44
	25.69
	550.79

	26.00
	RETIRO DE COLUMNA DE LADRILLO
	M3
	3.50
	24.90
	87.15

	27.00
	RETIRO DE PILARES DE MADERA
	M
	12.08
	1.30
	15.70

	28.00
	RETIRO DE CIELO RASO COMPLETO
	M2
	1178.71
	1.51
	1,779.85

	29.00
	RETIRO DE VENTANA
	M2
	55.79
	3.30
	184.11

	30.00
	RETIRO DE VIDRIO
	M2
	44.63
	2.05
	91.49

	31.00
	RETIRO DE REJAS
	M2
	14.55
	1.25
	18.19

	32.00
	RETIRO DE PUERTA
	M2
	74.04
	3.68
	272.47

	33.00
	RETIRO DE MAMPARA
	M2
	21.77
	3.68
	80.11

	34.00
	RETIRO DE MUEBLES EMPOTRADOS
	M2
	4.31
	3.59
	15.47

	35.00
	RETIRO DE TABIQUES DE MADERA
	M
	57.80
	1.68
	97.10

	36.00
	RETIRO DE TABIQUES DE ALUMINIO
	M
	48.81
	1.63
	79.56

	37.00
	RETIRO DE TABIQUES DE BAHAREQUE
	M
	1.35
	1.45
	1.96

	38.00
	RETIRO DE ZOCALOS
	M2
	153.09
	1.54
	235.76

	39.00
	RETIRO DE ESCALERAS DE MADERA
	M
	48.14
	1.65
	79.43

	40.00
	RETIRO DE ESCALERAS DE HORMIGON
	M2
	26.49
	25.69
	680.53

	41.00
	RETIRO DE PASAMANOS
	M
	22.60
	3.82
	86.33

	42.00
	RETIRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS
	M
	980.00
	1.53
	1,499.40

	43.00
	RETIRO DE INSTALACIONES SANITARIAS
	UNIDAD
	37.00
	1.31
	48.47


	44.00
	RETIRO DE MUEBLES SANITARIOS
	M2
	57.05
	1.33
	75.88

	45.00
	RETIRO DE TEJAS
	M2
	959.47
	2.09
	2,005.29

	46.00
	RETIRO DE LAMINA IMPERMEABILIZANTE
	M2
	642.34
	1.16
	745.11

	47.00
	RETIRO DE CORREAS EN ESTRUCTURA DE MADERA DE CUBIERTA 
	M
	479.73
	0.22
	105.54

	48.00
	DESALOJO DEL MATERIAL
	M3
	120.00
	5.68
	681.60

	49.00
	LIMPIEZA PERIODICA DE LA OBRA
	M2
	85.00
	1.21
	102.85

	50.00
	RETIRO DE ESTRUCTURA DE LUCERNARIO
	M2
	46.68
	1.75
	81.69

	 
	OBRA NUEVA 
	
	
	
	 

	51.00
	MUROS DE LADRILLOS
	m3
	37.30
	55.93
	2,086.19

	52.00
	ENLUCIDOS HORIZONTAL
	m2
	18.65
	7.69
	143.42

	53.00
	ENLUCIDO VERTICAL
	M2
	74.60
	6.48
	483.41

	54.00
	ENLUCIDO TRADICIONAL DE BARRO
	M2
	485.10
	7.50
	3,638.25

	55.00
	VIGA DE MADERA (PARES DE CUBIERTA)
	m
	86.70
	6.10
	528.87

	56.00
	CAMBIO DE VIGA DE ENTREPISO (14X7)
	M
	408.00
	4.37
	1,782.96

	57.00
	VIGA DE AUMENTO PARA ENTREPISO 19X20CM
	M
	27.44
	9.23
	253.27

	58.00
	PISOS DE ALFOMBRA
	m2
	125.68
	27.79
	3,492.65

	59.00
	PISO FLOTANTE
	m2
	732.81
	22.87
	16,759.36

	60.00
	PISO DE MARMOL
	M2
	150.00
	35.68
	5,352.00

	61.00
	PISO DE BALDOSA DE GRESS
	M2
	452.95
	25.94
	11,749.52

	62.00
	PISO DE CEMENTO
	M2
	1.00
	7.42
	7.42

	63.00
	PISO DE PIEDRA (cortada a maquina 30 cm x 30 cm )
	M2
	123.34
	49.94
	6,159.60

	64.00
	ENTABLADO DE TRIPLEX SOBRE VIGAS DE MADERA
	M2
	740.14
	12.02
	8,896.48

	65.00
	PIES DERECHOS 18 X18
	M
	12.08
	10.69
	129.14

	66.00
	CIELO RASO GYPSUM
	M2
	1480.28
	21.36
	31,618.78

	67.00
	VENTANA DE MADERA NUEVA +PICAPORTE + SEGURIDADES
	M2
	42.39
	69.47
	2,944.83

	68.00
	VIDRIO e= 3 MM
	M2
	42.39
	9.55
	404.82

	69.00
	REJAS
	M2
	1.00
	25.13
	25.13

	70.00
	PUERTA NUEVA DE MADERA +CERRADURA + PICAPORTE
	M2
	66.01
	116.32
	7,678.28

	71.00
	MAMPARAS DE VIDRIO  SEGURIDAD e=10 MM
	M2
	94.30
	169.06
	15942.36

	72.00
	RESTAURACION DE PUERTAS DE MADERA
	M2
	188.6
	100.21
	18899.61

	73.00
	CALZADO EN ZOCALOS DE PIEDRA
	M3
	25.00
	78.96
	1,974.00

	74.00
	LIMPIEZA DE TEJAS RECUPERADAS
	UNIDAD
	9974.00
	0.10
	997.40

	75.00
	CANALES DE TOL
	M
	43.44
	13.48
	585.57

	76.00
	BAJANTES DE TOL
	M
	60.26
	11.98
	721.91

	77.00
	CANAL LIMAHOYA SIAMESA 
	M
	4.79
	15.50
	74.25

	78.00
	ZUNCHADO EN MADERAMEN DE CUBIERTA
	UNIDAD
	414.00
	1.56
	645.84

	79.00
	LIMPIEZA Y FUMIGACION
	M3
	1169.73
	3.51
	4,105.75

	80.00
	TRASLADO DE ESCOMBROS
	M3
	120.00
	5.68
	681.60

	81.00
	INYECCIONES EN ADOBE  O CANGAHUA
	LTS
	45.00
	2.46
	110.70

	82.00
	LOSETA ARMADA SOBRE VIGAS DE ENTREPISO
	M3
	45.30
	363.82
	16,481.05

	83.00
	RESTAURACION DE PAREDES DE BAREQUE
	M2
	20.40
	5.25
	107.10

	84.00
	RESTAURACION DE ZOCALO DE PIEDRA
	M2
	55.60
	3.90
	216.84

	85.00
	RESTAURACION DE PASAMANO DE PATIO 
	ML
	32.68
	15.81
	516.67

	86.00
	PASAMANO NUEVO EN GRADAS
	ML
	32.50
	22.20
	721.50

	 
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	
	
	
	 

	87.00
	OJO DE BUEY 
	UNIDAD
	165.00
	11.66
	1,923.90

	88.00
	FOCO AHORRADOR 
	UNIDAD
	7.00
	11.98
	83.86

	89.00
	APLIQUE DE PARED
	UNIDAD
	15.00
	27.16
	407.40

	90.00
	REFLECTOR DE PISO 
	UNIDAD
	29.00
	59.35
	1,721.15

	91.00
	TUBO DE NEON 
	ML
	60.00
	14.49
	869.40

	92.00
	INTERRUPTOR SIMPLE
	UNIDAD
	40.00
	4.58
	183.20

	93.00
	INTERRUPTOR DOBLE
	UNIDAD
	4.00
	6.69
	26.76

	94.00
	INTERRUPTOR CONMUTADO
	UNIDAD
	8.00
	9.40
	75.20

	95.00
	CONDUCTOR SOLIDO NRO 12 EN TUBO DE  1/2 AEREO 
	ML
	1082.50
	3.40
	3,680.50

	96.00
	TRES CONDUCTORES SOLIDOS NRO 12 EN TUBO DE 1/2 CONMUTADOS AEREO
	ML
	40.00
	7.52
	300.80

	97.00
	DOS CONDUCTORES SOLIDOS DE COBRE NRO 10 EN TUBO DE 1/2 A CAJA DISTRIBUCION
	ML
	109.00
	2.68
	292.12


	98.00
	DOS CONDUCTORES SOLIDOS DE COBRE NRO 12 EN TUBO DE 1/2 EMPOTRADO EN MURO
	ML
	166.40
	2.68
	445.95

	99.00
	DOS CONDUCTORES SOLIDOS DE COBRE NRO 12 EN TUBO DE 1/2 ENTREPISO
	ML
	624.00
	2.68
	1,672.32

	100.00
	MEDIDOR DE LUZ MAS ACOMETIDA CABLE SUCRE #8
	UNIDAD
	2.00
	250.00
	500.00

	101.00
	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO
	UNIDAD
	195.00
	10.65
	2,076.75

	102.00
	TOMACORRIENTE DE PISO
	UNIDAD
	6.00
	8.25
	49.50

	103.00
	TABLERO DE DISTRIBUCION
	UNIDAD
	24.00
	173.29
	4,158.96

	104.00
	CABLE TELEFONICO
	M
	900.00
	5.49
	4,941.00

	105.00
	INSTALACION PARA TV CABLE
	PTO
	4.00
	56.38
	225.52

	106.00
	ANTENA DE INTERNET
	UNIDAD
	1.00
	107.22
	107.22

	107.00
	ANTENA DE TV POR CABLE
	UNIDAD
	1.00
	126.43
	126.43

	108.00
	REFLECTOR DE CARCAZA
	UNIDAD
	11.00
	23.41
	257.51

	109.00
	LAMPARA DE CUATRO LUMINARIAS
	UNIDAD
	2.00
	60.21
	120.42

	109.00
	INSTALACIONES  DE TELEFONOS Y SONORIZACION
	GLOB
	1.00
	14293.20
	14,293.20

	110.00
	VARILLA COPERWEL
	UNIDAD
	4
	18.04
	72.16

	111.00
	INSTALACION PARA DATOS 
	GLOB
	1
	40000
	40000

	 
	INSTALACIONES SANITARIAS
	
	
	
	 

	112.00
	CAJA DE REVISION 80X80 
	UNIDAD
	14.00
	76.02
	1,064.28

	113.00
	TAPA DE CAJA DE REVISON 
	UNIDAD
	14.00
	20.39
	285.46

	114.00
	TUEBRIA PVC 110 MM
	ML
	93.95
	5.06
	475.39

	115.00
	TUBERIA PVC 75 MM
	ML
	39.92
	5.58
	222.75

	116.00
	FREGADERO METALICO
	UNIDAD
	1.00
	170.41
	170.41

	117.00
	INODORO 
	UNIDAD
	12.00
	100.15
	1,201.80

	118.00
	GRIFERIA DE INODORO
	UNIDAD
	12.00
	35.07
	420.84

	119.00
	LAVAMANOS COMPLETO
	UNIDAD
	10.00
	136.66
	1,366.60

	120.00
	URINARIO
	UNIDAD
	3.00
	76.52
	229.56

	121.00
	LLAVE DE MANGUERA
	UNIDAD
	4.00
	9.86
	39.44

	122.00
	MEDIDOR DE AGUA
	UNIDAD
	2.00
	59.02
	118.04

	123.00
	TUBERIA DE PVC 1/2
	ML
	232.00
	4.18
	969.76

	124.00
	SIFON DE PISO
	UNIDAD
	12.00
	10.33
	123.96

	125.00
	PONCHERA
	UNIDAD
	7.00
	19.41
	135.87

	126.00
	BOMBA DE CISTERNA
	UNIDAD
	2.00
	483.54
	967.08

	127.00
	LLAVE DE PASO
	UNIDAD
	6.00
	11.56
	69.36

	128.00
	VALVULA CHECK
	UNIDAD
	2.00
	19.15
	38.30

	129.00
	ACCESORIOS PARA BAÑOS
	JGO
	9.00
	18.24
	164.16

	130.00
	TOMA CONTRA INCENDIOS T SIAMESA
	UNIDAD
	2.00
	337.08
	674.16

	131.00
	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE HORMIGON
	M3
	30.8
	293.83
	9,049.96

	
	OBRA NUEVA BAÑOS Y CUBIERTA
	
	
	
	

	132.00
	POLICARBONATO ESPECIAL PLANO SOBRE CUBIERTAS NUEVAS
	M2
	68.00
	114.21
	7,766.28

	133.00
	EXCAVACION PARA PLINTOS-CISTERNA 
	M3
	80
	5.91
	472.80

	134.00
	REPLANTILLO
	M3
	1.5
	121.21
	181.82

	135.00
	PLINTOS DE HORMIGON f'c  210 Kg/cm2
	M3
	6.04
	149.24
	901.41

	136.00
	PLACA DE ENLACE DE ACERO
	KG
	220
	2.24
	492.80

	137.00
	CADENAS DE HORMIGON ARMADO
	M3
	2.83
	290.15
	821.12

	138.00
	COLUMNAS y VIGAS DE ACERO
	KG
	25082
	3.36
	84,275.52

	139.00
	HIERRO ESTRUCTURAL 
	KG
	3773.84
	1.68
	6,340.05

	140.00
	SUELDA
	M
	300
	11.41
	3,423.00

	141.00
	CONTRAPISO
	M2
	123
	13.17
	1,619.91

	142.00
	MASILLADO SOBRE CONTRAPISO
	M2
	123
	7.62
	937.26

	143.00
	VIGAS DE HORMIGON PARA BAÑO
	M3
	3.43
	363.08
	1,245.36

	144.00
	COLUMNAS DE HORMIGON ARMADO f'c210Kg/cm2
	M3
	6.4
	293.97
	1,881.41

	145.00
	LOSA CON VIGA INCLUIDA DE HORMIGON ARMADO f'c=210Kg/cm2
	M3
	23
	417.59
	9,604.57

	146.00
	GRADAS EN PERFILIERIA DE ACERO
	KG
	1344
	1.82
	2,446.08

	147.00
	PERNOS DE ANCLAJE PARA GRADA (KB II 1/2 - 5 1/2)
	UNIDAD
	16
	2.33
	37.28

	148.00
	PERNOS 3/4 ANCLAJE COLUMNAS DE ACERO A PLACA DE APOYO
	UNIDAD
	60
	3.81
	228.60


	149.00
	PINTURA EXTERIOR
	M2
	699.04
	4.86
	3,397.33

	150.00
	PINTURA INTERIOR
	M2
	2535.00
	4.86
	12,320.10

	 
	CUBIERTA ANTIGUA  
	
	
	
	

	151.00
	ENTEJADO (TEJAS NUEVAS)
	UNIDAD
	23272.00
	0.38
	8,843.36

	152.00
	ENTEJADO (TEJAS ANTIGUAS)
	UNIDAD
	9974.00
	0.15
	1,496.10

	153.00
	PERNO TUERCA ARANDELA
	UNIDAD
	2370
	2.37
	5,616.90

	154.00
	REFORZAMIENTO CON PLETINA
	KG
	1673
	1.91
	3,195.43

	155.00
	LIMPIEZA DE MADERA
	M2
	531.13
	1.79
	950.72

	156.00
	PRESERVACION DE MADERA POR INMERSION
	M3
	3.098
	33.01
	102.26

	157.00
	PRESERVACION DE MADERA POR BROCHA
	M2
	531.13
	2.16
	1,147.24

	158.00
	COLOCACION DE CORREAS DE MADERA NUEVAS 7*12
	ML
	1543.34
	3.53
	5,447.99

	159.00
	ARREGLO DE CANECILLOS
	UNIDAD
	40
	6.97
	278.80

	160.00
	ARREGLO DE ENTABLADO DE ALERO
	M2
	78
	8.01
	624.78

	161.00
	REPOSICION DE BOTAGAGUAS DE TOL
	UNIDAD
	15
	5.34
	80.10

	 
	IMPERMEABILIZACION
	
	
	
	

	162.00
	PLANCHAS DE GALVALUMEN AR-2000 e=0.50mm
	M2
	1044
	18.80
	19,627.20

	163.00
	MODULADO TIRIADO PARA GALVALUMEN DE 4*4
	M2
	1044
	5.41
	5,648.04

	 
	MUROS ESTRUCTURALES
	
	
	
	

	164.00
	IMPERMEABILIZACION DE CABEZA O CANAL SUPERIOR CON ASAFALUM
	M2
	31.14
	9.66
	300.81

	165.00
	INYECCIONES DE REFORZAMIENTO CEMENTO-CAL-ARENA(PARED DE CANGAHUA)
	LTS
	150
	2.46
	369.00

	166.00
	INYECCIONES DE REFORZAMIENTO CEMENTO-ARENA(PARED DE LADRILLO)
	LTS
	180
	2.61
	469.80

	167.00
	ANCLAJE DE SOLERA CON Ø 14 AL MURO
	UNIDAD
	141
	15.20
	2,143.20

	168.00
	APERTURA DE VANOS ESTRUCTURALES EN MUROS 
	M2
	45
	13.75
	618.75

	169.00
	CONSOLIDACION DEL VANO CON LADRILLO MAMBRON
	M3
	36
	60.67
	2,184.12

	
	VARIOS 
	
	
	
	

	170.00
	PLACA CONMEMORATIVA RESTAURACION
	GLOB
	1
	650.67
	650.67

	171.00
	CALAS DE PINTURA MURAL 
	UNIDAD
	30
	20
	600

	172.00
	CALAS ARQUEOLOGICAS
	UNIDAD
	1
	3000
	3000

	173.00
	ESTUDIO DE SUELOS
	GLOB
	1
	1950.00
	1,950.00

	174.00
	EXTINTORES
	UNIDAD
	10.00
	60.94
	609.40

	175.00
	CALEFACCION
	UNIDAD
	20.00
	47.01
	940.20

	176.00
	ASCENSOR
	GLLOB
	1.00
	70000.00
	70,000.00

	177.00
	MOBILIARIO DE AMBIENTES
	GLOB
	1.00
	18279.60
	18,279.60

	
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO
	
	
	SUBTOTAL 1
	603,228.13


6.2.- VALOR ESTIMADO
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO A LA TERMINACION
	 
	 
	TOTAL
	729,906.04


SECCION 7

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

4
7.1.- PLAZO ESTIMADO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Se estima que el plazo de ejecución del contrato será de nueve meses, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato. Esta estimación parte del supuesto de que habrá una ejecución continuada y permanente del contrato, de acuerdo a las condiciones normales de clima, etc., sin que se presenten causas de caso fortuito o fuerza mayor.


SECCION 8

EQUIPO MINIMO
5
8.1.- LISTA DE EQUIPO MINIMO
	ITEM
	EQUIPO
	CANTIDAD

	1
	HORMIGONERA 1 SACO – MOTOR GASOLINA 10 HP CON PARIGUELAS
	1

	2
	VIBRADOR DE HORMIGON ELECTRICO O GASOLINA 3HP
	1

	3
	PLANCHA VIBROCOMPACTADORA 5,5 HP
	1

	4
	ANDAMIOS METALICOS
	GLOB

	5
	SOLDADORA 14,7 Kva
	2

	6
	MOLADORA ELECTRICA 2000 W – 5600 RPM
	2

	7
	TALADRO ROTO PERCUTOR 900 W
	2

	8
	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
	GLOB


SECCION 9

PRINCIPIOS  Y CRITERIOS PARA LA

VALORIZACION DE LAS PROPUESTAS
6
CAPITULO 1

EVALUACION
1.1.-
ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS LEGALES Y TECNICOS

1.1.1.- General: La evaluación de las propuestas se encaminará a proporcionar una información imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cual de ellas es la más conveniente a los intereses nacionales y de la institución. Se establecen para ello dos tipos de criterios; los primeros son los requisitos cuyo cumplimiento habilitan la propuesta presentada, y los siguientes, aquellos que la valoran, a fin de facilitar la selección final del adjudicatario.

Toda evaluación debe basarse solamente en la información consignada en los documentos que la conforman, y de acuerdo únicamente a lo solicitado en los documentos precontractuales, sin considerar ningún factor extraño a las propuestas, pudiendo verificar la información, recurriendo a las fuentes. Quienes conforman la Comisión evaluadora tienen la obligación de informar y denunciar toda falsedad o adulteración de la información presentada en una oferta, que pueda ser de su conocimiento.

1.1.2.- Integridad de la Propuesta: Quienes tengan a su cargo la evaluación de las propuestas, procederán a revisar cuidadosamente todos los documentos de las propuestas a fin de verificar su integridad. Como resultado del análisis se preparará el Cuadro Comparativo No. 1, cuyo modelo se presenta más adelante.

1.1.3.- Capacidad Legal: Se evaluará la documentación presentada a fin de establecer si el oferente tiene capacidad legal para suscribir el contrato en caso de serle adjudicado; si su título profesional (de ser persona natural) o el objeto social de la firma (si fuere persona jurídica) sean compatibles con el proyecto a ejecutar y si cumple con las limitaciones establecidas en la convocatoria. Será de responsabilidad del participante el proporcionar toda la información que permita la correcta evaluación de este aspecto. Si por falta de ella se rechaza una propuesta, no habrá lugar a reclamo alguno. Los resultados del análisis se indicarán en el Cuadro Comparativo No. 2.

1.1.4.- Capacidad Técnica y Económica: A continuación se analizará cada una de las ofertas para establecer si el proponente ha incluido el equipo mínimo establecido en la Sección 8 de estos Documentos Precontractuales. No se hará diferenciación entre equipos de propiedad del oferente, por arrendar o por adquirir, siempre que se demuestre documentadamente su disponibilidad. Y, respecto del personal técnico propuesto, se analizará su idoneidad profesional y experiencia. Tanto del personal, como del equipo solicitado, se analizará su grado de disponibilidad.

Se analizará si el oferente presenta una oferta coherente, si con la metodología expuesta en el Formulario Nº 12 puede abordar la construcción de la obra, y, si se ha demostrado tener experiencia en la ejecución de obras similares. La experiencia del proponente se analizará de conformidad con lo solicitado en las Instrucciones a los Oferentes, numeral 7.2.6.

Finalmente, la capacidad económica del oferente se analizará en base a la información consignada en los formularios Nos. 3, 4 y anexos, siendo deseable que las ofertas cumplan los siguientes indicadores financieros:

a) El Índice de Solvencia, que es igual al Activo Corriente dividido para el Pasivo Corriente, es recomendable que sea igual o mayor a 1.3;

b) El Índice Estructural, calculado dividiendo el Patrimonio para el Activo Total, es recomendable que sea igual o mayor a 0.4; y,

c) El Índice de Endeudamiento, que es el Pasivo Total dividido para el Patrimonio  es recomendable que no sea mayor a 1.5.

El incumplimiento de alguno de los índices financieros antes señalados, no constituyen causa de rechazo o descalificación de una propuesta.

1.1.5.- Análisis de la Propuesta Económica:
1.1.5.1.- Corrección de las Propuestas: Se examinará la oferta económica a fin de verificar que no contenga errores aritméticos, para lo cual se procederá como sigue:

a) Si hay diferencia entre el precio unitario consignado en el Formulario No. 14 y el obtenido en el análisis del Formulario No. 15, prevalecerá el del análisis, debiéndose corregir la Tabla de Cantidades y Precios.

b) Si hubieran errores aritméticos en las operaciones del Formulario No. 14 para establecer el valor de la propuesta, se corregirán tales errores, obteniéndose así el "Valor Corregido de la Propuesta". (El proponente no debe alterar las Cantidades de Obra para cada uno de los Rubros de la Tabla, si lo hiciera se considerará equivocación y se corregirá la oferta).

1.1.5.2.- Comparaciones: Luego de calculados los "Valores Corregidos de la Propuesta" se analizarán los precios unitarios a fin de determinar que aquellos que integren por lo menos un 80% del costo total del contrato se hayan elaborado de manera coherente, sin omisiones de componentes y con rendimientos razonables a las condiciones de trabajo esperadas. Se elaborarán cuadros comparativos en base al modelo que se adjunta.

1.1.6.- Informe: La subcomisión de apoyo preparará el Informe correspondiente con los respectivos cuadros comparativos, y lo remitirá a Comisión Técnica del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural conformada para la contratación de la ejecución de los trabajos de Rehabilitación, Restauración y Consolidación Estructural del Antiguo Edificio de la Gobernación de Chimborazo, quien procederá como se indica en el inciso final del numeral 3.1.1, Sección 1 de estos documentos.

NOTA: Toda respuesta negativa debe ser ampliada en el Informe, con los detalles correspondientes. Igualmente cualquier comentario o situación anómala encontrada.


MODELO DE CUADRO COMPARATIVO No. 1

	
DETALLE
	
OFERENTE

	
INTEGRIDAD DE LA PROPUESTA
	
	
	

	Contiene todos los documentos solicitados?
	
	
	

	Se elaboran los formularios según los modelos?
	
	
	

	Las certificaciones son las solicitadas y están expedidas por autoridad competente?
	
	
	

	Los certificados son actualizados, están vigentes?
	
	
	

	Los certificados escritos en idioma extranjero tienen su traducción legal y están autenticados?
	
	
	

	Los documentos están foliados y rubricados?  
	
	
	


Comentarios del Cuadro No. 1:


MODELO DE CUADRO COMPARATIVO No. 2

	
DETALLE
	
OFERENTE

	SI EL OFERENTE ES PERSONA NATURAL
	
	
	

	Es el título profesional compatible con la obra?
	
	
	

	Declara no estar incurso en prohibiciones de Ley?
	
	
	

	SI EL OFERENTE ES PERSONA JURIDICA
	
	
	

	Tiene existencia legal? La representación legal es adecuada y está registrada?
	
	
	

	Quien suscribe la propuesta está autorizado y puede actuar por el proponente con facultades suficientes?

Ha designado Representante Técnico y registrado tal designación.
	
	
	

	Fecha de caducidad del estatuto social:
	
	
	

	El estatuto social autoriza la construcción?
	
	
	

	PARA TODOS LOS OFERENTES
	
	
	

	Presenta el equipo mínimo?

No tiene comprometido este equipo?
	
	
	

	Presenta el personal solicitado?

El personal propuesto tiene experiencia?

No está  comprometido este personal?
	
	
	

	Puede efectuarse el trabajo con la metodología propuesta?
	
	
	

	Presenta experiencia anterior en obras similares?
	
	
	

	Índice de Solvencia (recomendable mínimo 1.3):
	
	
	

	Índice Estructural (recomendable mínimo 0.4):
	
	
	

	Índice de endeudamiento (recomendable máximo 1.5):
	
	
	


Comentarios del Cuadro No. 2:


MODELO DE CUADRO COMPARATIVO No. 3

	
DETALLE
	
OFERENTE

	La oferta tiene condiciones o excepciones?
	
	
	

	Presenta la Garantía conforme a la ley?

su valor no es menor al establecido ?

Su vigencia es la solicitada?
	
	
	

	El plazo no es mayor al máximo indicado en la Sección 9 de los Pliegos licitatorios?
	
	
	

	Hay corrección aritmética?
	
	
	

	Valor de la Propuesta:

Valor Corregido de la Propuesta:
	
	
	



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
	
RUBRO
	
OFERENTE

	Cumple especificaciones?
	
	
	

	Sueldos iguales o superiores a los mínimos?
	
	
	

	Rendimiento acorde al sitio y condiciones? 
	
	
	

	El análisis tiene consistencia técnica?
	
	
	

	Valor ofertado: 
	
	
	

	
RUBRO
	
OFERENTE

	Cumple especificaciones?
	
	
	

	Sueldos iguales o superiores a los mínimos? 
	
	
	

	Rendimiento acorde al sitio y condiciones?
	
	
	

	El análisis tiene consistencia técnica ?
	
	
	

	Valor ofertado:
	
	
	

	
RUBRO
	
OFERENTE

	Cumple especificaciones?
	
	
	

	Sueldos iguales o superiores a los mínimos?
	
	
	

	Rendimiento acorde al sitio y condiciones?
	
	
	

	El análisis tiene consistencia técnica?
	
	
	

	Valor ofertado:
	
	
	


SECCION 10

MODELOS DE FORMULARIOS

7
