


    ESPECIFICACIONES  TECNICAS  GENERALES DE LA AMPLIACION DE LA CONSTRUCCION DEL SUSCENTRO DE SALUD PASCUALES


ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Se entenderán por trabajos de obras civiles para los efectos de estas especificaciones, todas las obras y terminaciones de arte que se refieren a: ubicación y replanteo del proyecto, nivelación, excavaciones, estructura, andamios, muros, paredes, obras de hormigón armado, estructura metálica, cubierta, contrapiso, enlucido, acabados de pisos, revestimiento de paredes, colocación de puertas y ventanas, carpintería, herrería y en general todos los trabajos de índole constructiva.  Además de los tra​bajos complementarios para las instalacio​nes y todo rubro que sea necesario para la termi​nación total de la obra.



RECONOCIMIENTO DE LA OBRA

Los contratistas deberán reconocer plenamente el terreno y los planos de ejecución.  En caso de dis​crepancia entre  niveles y/o dimensiones de los pla​nos y las reales, se atendrán a lo más conve​niente de acuerdo a las instrucciones escritas de la fis​calización o supervisión que deberán constar en el libro de obra.



EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Las obras se realizarán de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas, acabados, ba​ses y condiciones de contrato y las indicaciones de fiscalización. Bastará  que una obra se encuen​tre indi​cada en alguno de los planos, detalles o especifi​caciones para que el contratista esté en la obliga​ción de realizarla.


El contratista para la ejecución de todos los tra​bajos empleará mano de obra calificada, personal idóneo en la ejecución de los mismos.



MATERIALES

Todos los materiales, nacionales y ex​tranjeros serán de primera calidad dentro de su tipo, procedencia o naturaleza, su​jetándose a las especificaciones y apo​yándose en el muestreo o ensayos necesa​rios.


Piedra: será producto de explotación de cantera o de banco de recolección; deberá ser limpia, homogénea, resistente a la acción de los agentes atmosféricos, gra​nítica y de los tamaños apropiados para el uso que se les va a dar.


Ripio: Se  lo empleará  en los trabajos de hor​migón y deberá ser producto de banco na​tural o de trituración de piedras sanas.  Su granulometría estará de acuerdo al tipo de hormigón que se trabaje, debiendo además ser limpio y lavado.  Se excluyen ripios machacados o que tengan formas alargadas de plaquetas.


Arena: será de primera ca​lidad, limpia, áspera al tacto y libre de cantidades objetables de polvo, tierra, partículas de tamaño mayor, pizarras, álcalis, materia orgánica, mica y otras sustancias perjudiciales.  El grano será grueso, mediano, fino o mezclado según su empleo, de acuerdo a las dosificaciones del cuadro de morteros y de hormigón sim​ple.


Ladrillos y Bloques: Los ladrillos serán de arcilla, de forma regular con caras planas y paralelas, de cocción y color uniformes, sin  grietas y de sonido metálico al golpe.


Los bloques serán compactos, lisos, de una resistencia no menor de 20 kg/cm2.


Cemento: se usará cementos nacio​nales pudiendo usar cemento de procedencia extranjera  en caso de escasez de los nacionales.  Si por cual​quier causa pasara almacenado por más de tres meses, será rechazado, lo mismo si hubiera fraguado parcialmente o contenga terrones.



CUADRO DE HORMIGONES SIMPLES

fc=180 kg/m2
Bordillos, mesones y replantillo, contrapisos, aceras y tapas.

fc=210 kg/m2
Estructura de hormigón armado y muros de contención.


Concretera:
El mezclado del hormigón se realizará en concreteras a motor que tengan una velocidad de por lo menos 60 rpm, salvo el caso de pequeñas cantidades menores de 100kg. que se podrá hacer a mano.

Vibrador:

El hormigón armado o simple será consolidado por vibración. Los vibradores serán de alta frecuencia, o sea de 3.000 a 6000 rpm.

LIBRO DE OBRA

Se mantendrá el Libro de Obra, en él se anotará 
las indicaciones, observaciones e instrucciones diarias o periódicas que se hagan a la obra, que​dará constancia escrita o gráfica de los diseños o esquemas diferentes de las partes de la obra, se anotarán las fechas de fraguado de hormigones, la fecha de iniciación de enlucido, etc.,  y más asuntos inheren​tes; además, este libro se constituye en una reseña histórica en la que se describe progresivamente el avance de los trabajos desde su iniciación hasta la total terminación.


CONTROL DE OBRA

Fiscalización y Supervisión de la Obra

Durante todo el transcurso de la obra, ejercerá  la fiscalización y super​visión de todos los trabajos por medio  de profesionales designados para este efecto.


El Fiscalizador y/o el Supervisor son los representantes del contratante para inspeccionar, comprobar y examinar lo referente a la ejecución de la obra en cuanto a la calidad y cantidad del trabajo realizado, progreso del mis​mo, interpretación de planos y especifi​caciones y aprobación de planillas de trabajos. Asimismo pueden realizar los cambios que se requieran para beneficio de la obra.


RESPONSABILIDADES DE LOS CONTRATISTAS

El Contratista suministrará los materiales, equipos, maquinarias y ser​vicios necesarios para realizar y comple​tar todos los trabajos de obra civil que se hallan especificados.


Suministrará la mano de obra necesaria y se constituirá en patrón de sus trabajadores y deberá cumplir con las disposiciones del Código de Trabajo, leyes y reglamentos concernientes al tra​bajo y escala de salarios.


La extensión  de tiempo en la ejecución de la obra podrá ser otor​gada por el fiscalizador o supervisor debido a causas de fuerza mayor, aumento de la cantidad de trabajo originalmente contratado, cambios en el  alcance y tipo de trabajo de como se con​trató originalmente y por suspensiones de trabajos ordenados por escrito por Fiscalizador o Supervisor, debidas a causas fuera del control del contratista. En este caso el cronograma de trabajos  deberá ser revisado y reajustado de acuerdo al au​mento del plazo.




1.
REPARACION DEL LUGAR



Oficinas y Bodegas



De ser necesario el contratista construirá una área para uso de ofi​cina y bodega cuyo costo estará incluido en su oferta en los costos indirectos por lo que no generan pago directo y serán retiradas al termino de la obra.




Letrero



En lugar visible de la obra se colocará un letrero de la construcción realizado bajo diseño especial de la supervisión o fiscalización en tol de 1/32", de 1.2 m x 2.4 m pintado a soplete, enmarcado en bastidor de tubo cuadrado de 2x2 cm y anclado al piso a una altura de por lo menos 3 metros, con parantes  de madera. 




La  unidad de medición y pago será el m2 ; se deberá considerar dentro de la unidad los ele​mentos soportes del letrero.




Instalaciones Provisionales



Las instalaciones provisionales de luz y agua o desague que se deba hacer se considerarán dentro de costos indirectos.


2.
MOVIMIENTO DE TIERRAS



Replanteo y Nivelación



Se realizará en el terreno el replanteo de todas las obras de estructura y alba​ñilería señaladas en  los planos. Todos los trabajos de replanteo y nivela​ción deberán realizarse con aparatos de precisión  como teodolitos, niveles, cin​tas métricas, etc., debiendo conservase las estacas y puntos de referencia esta​blecidas.
- La medición y pago de replanteo y ni​vela​ción, se efectuará en m2.


Excavaciones


Se entiende por excavaciones en general el remover y quitar la tierra u otros ma​teriales, con el fin de conforma espacios para alojar cimentaciones y cualquier otro trabajo especificado en las seccio​nes correspondientes, se harán de acuerdo a los vo​lúmenes, dimensiones y limites indicados en los planos y especificaciones corres​pondientes, excepto si se encuentran in​convenientes e imprevistos que tenga que ser superados de conformidad con el cri​terio de Fiscalización o Supervisión. Los materiales producto de la excavación serán  dispuestos temporalmente  en  si​tios que no obstaculicen la realización de los trabajos hasta que sean utilizados en rellenos siempre que sean apropiados para dicho efecto. Se paga por m3 excavado.


Desalojo

El desalojo de materiales comprenderá el retirar de los sitios ocupados aledaños a las obras las basuras o desperdicios y los materiales sobrantes.  Para el trans​porte fuera de obra de los desperdicios en general, se deberá considerar el valor real de volumen de las tierras arranca​das del terreno. Se medirá y se pagará en m3 con aproximación a la unidad. La medi​ción del volumen deberá hacerse en la obra y se verificará lo realmente desalojado por las capacidades de los vehículos usados.


Rellenos Compactación



Se efectuará el relleno y nivelaciones necesarias para alcanzar los niveles re​queridos y previstos en los planos, para lo cual previamente el terreno deberá estar libre de escombros y de todo mate​rial que no sea adecuado para el mismo.
El material utilizado para la formación de rellenos deberá estar libre de tron​cos, ramas, etc., y en general de toda materia orgánica y podrá ser producto de las excavaciones efectuadas para alojar la estructura de acuerdo 


Se efectuará  el relleno compactado, o sea aquel que se forma colocando las ca​pas sensiblemente horizontales, de espe​sor no mayor de 15 cm. y con la humedad que requiera el material. La formación de relleno se medirá tomando como unidad el metro cúbico.  Al efecto el volumen se determinará directamente en la obra. Para relleno con material clasificado se seguirán las mismas recomendaciones.


3.
HORMIGON ARMADO



Resistencia



Los materiales descritos anteriormente servirán para preparar el hormigón a u​sarse en las estructuras armadas cuya resistencia a la compresión a los 28 días será de 210 kg/cm2 o 180 kg/cm2 según lo indiquen los planos.




Consistencia



El hormigón será de consistencia unifor​me.  Su limite de asentamiento permisi​ble será de 2.5 a 7.5 cm., siempre que sea suficiente para permitir una mani​pulación práctica del hormigón.




Control de Calidad



Las pruebas de resistencia del hormigón se regirán según las normas ASTM. c-13 y C-39.  Las muestras se tomarán al azar con un mínimo de 4 cilindros por cada tipo de elemento, serán probados 2 cilindros por ensayo, 2 a los 7 días y 2 a los 28 días, o mínimo 3 cilindros por fundición, que serán ensayados a los 7 días.
El hormigón podrá ser aceptado, desde el punto de vista de cumplimiento de la re​sistencia a la compresión, cuando el pro​medio de los resultados de los 4 cilin​dros iguale o exceda la resistencia de diseño y cuando además ningún resultado sea menor que la resistencia especificada en más de 35 kg/cm2.


Consolidación
Todo el hormigón será minuciosamente consolidado por vibración, por periodos de 5 a 15 segundos inmediatamente después de que el hormigón ha sido vaciado.

Curado

El curado del hormigón se realizara pasada tres horas de haberlo vaciado y en forma continua por un mínimo de 7 días, excepto para hormigón de alta resistencia inicial y endurecimiento rápido que solo requerirá de tres días de curado.

Encofrados



Los encofrados deberán usarse para con​finar y dar forma al hormigón de acuerdo a lo indicado en los planos, deberán ser apuntalados adecuadamente y poseer la suficiente resistencia para aguantar la presión de colocación del hormigón  y la vibración sin desplazamiento, además se​rán construidos y conservados los sufi​cientemente estancos para evitar escape de la pasta de cemento.




Los encofrados serán retirados previa autorización de la fiscalización y de tal manera que se prevenga daños al hormigón y que asegure la estabilidad completa de la estructura.  Los encofrados podrán ser removidos así: lateralmente de vigas y dinteles a los dos días, encofrados de co​lumnas a los tres días y fondos de vi​gas y encofrados de losas  a los 21 días.  Cuando se utilicen acelerantes el desen​cofrado será en menor tiempo de acuerdo a las especificaciones del producto químico utilizado.

El costo de encofrados se incluirá en el precio unitario de los rubros de hormigones en que se usa.

En el hormigón de losa se utilizará aditivo impermeabilizante y su costo se incluirá en el precio unitario solicitado.


Acero de refuerzo:

Las varillas de refuerzo de todas las estructuras serán de grado intermedio con un limite de fluencia de 4.200 kg/cm2


Las varillas se colocarán de acuerdo con los planos estructurales al amarre se realizará con alambre recocido No. 18, serán colocadas en posición mediante soportes de hormigón o material similar y espaciadores metálicos.
En las estructuras principales se evitará los empalmes de varillas en puntos de máximo refuerzo.  La longitud mínima de empalme será no menos a 40 diámetros de la varilla.   Los empalmes soldados deberán desarrollarse una tensión igual o por lo menos 125%  del limite de fluencia de la varilla. 
Todo el acero de refuerzo para las estructuras de hormigón será inspeccionado y aprobado por el Supervisor y/o Fiscalizador antes de que se vierta el hormigón en cada sección.
Para efectos de medicion y pago de la cantidad de hierro se estimará en kilogramos y el hormigón en m3, en este ultimo se considerará el encofrado correspondiente a los diferentes elementos estructurales dentro del metraje de medición indicado.

ESTRUCTURA METALICA.- La estructura de cubierta se construirán con perfiles de acero tipo G de acuerdo a lo especificado e irán soldados y pintados con pintura anticorrosiva; las vigas se anclarán con soldadura a los hierros de las columnas y se
soldarán entre si en la parte superior. Las correas podrán soldarse o empernarse a ángulos “L” soldados a las vigas principales y también serán pintados con anticorrosivo. Serán nivelados los elementos perfectamente para que reciban el eternit.


Se cuantificará por metro cuadrado de estructura en su real dimensión, esto es inclinado.


4
MAMPOSTERIA DE LADRILLO O BLOQUE



Las mamposterías serán construidas según lo determinen los planos en lo que res​pecta a sitios, forma, dimensiones y ni​veles. 




Las paredes se construirán utilizando mortero 1:6  el cual se colocará formando las juntas horizon​tales y las verticales  en un espesor en ningún caso menor de 1 cm.   El mortero tendrá una consisten​cia tal que no requiera de agua después de su preparación.  En las paredes de los volados y en los tabiques delgados se utilizará mortero 1:4.


Las uniones con columnas de hormigón ar​mado se realizarán por medio de varillas de hierro de 8 mm. de diámetro, espacia​das a distancias no mayores de 50 cm.,las varillas se empotrarán en el hormigón y tendrán una longitud de 60 cm. 


Los cortes y canales en los muros, nece​sarios para las instalaciones no visibles de electricidad, teléfonos, servicios sanitarios, etc., se realizarán de acuer​do a los esquemas y diseños de cada una de las instalaciones y llevadas a cabo antes de iniciar los enlucidos.  La corchada de estos canales se efectuará una vez realizadas las ins​talaciones y previa autorización de Fis​calización, utilizando mortero 1:5.


Las mamposterías serán medidas y pagadas en metros cuadrados.


5
CUBIERTA

Cubierta de eternit

Se colocará sobre la estructura metálicas para lo cual se verificará las dimensiones de la cubierta con las indi​cadas  en el proyecto especialmente las longitudes de las correas, espaciamiento de las mismas, paralelismo y nivelación de sus caras superiores.




En cubiertas a 2 aguas, para perfecta co​locación del caballete, deberá tenerse en cuenta que las ondas de las placas en el cumbrero coincidan de uno y otro lado. Para obtener un ajuste perfecto, se efec​tuará el corte o despunte en las esquinas de las dos placas centrales con  el fin de evitar la superposición de cuatro es​pesores.  El despunte tendrá una longitud y ancho igual a los traslados longitudi​nal (14 cm) y lateral (5 cm) respectiva​mente.




La fijación de la placas sobre estructura de madera se hará con ganchos J de 5", los mismos que se colocarán en la parte alta de la onda y apretándolos de tal manera que no ejerzan demasiada  presión sobre la placa.




La medición y pago se hará en m2, considerando a la cubierta en su real magnitud es decir inclinada e incluyen todas las piezas o accesorios.


Cubierta de losa


Se macillará la losa con impermeabilizante Sika 1 siguiendo las indicaciones del fabricante y dando las caidas correspondientes a los desagües de agua lluvia. Este macillado debe incluirse en el costo del hormigón de losa.


6
CIELOS RASOS

Cielo Raso Fibrocel



Se construirá con tableros fibrocel de 0.60x0.60 m y 5 mm de espesor con perfilería de aluminio o de lámina tro​quelada color blanco.


La modulación de la estructura se efec​tuará desde el centro del área hacia los dos lados; establecido el centro, se pro​cederá a trazar los ejes según el tipo de perfilería y el módulo de cielo raso escogido de acuerdo a la ubicación de lámparas las cuales no se soportarán sobre el cielo raso.
La fijación perimetral a la pared de la perfilería se hará con clavos de acero cada 60 cm, la perfilería irá colgada y nivelada por medio de alambre galvanizado No.18.  
La medición y pago se hará por m2 sin descontar aberturas para lámparas u otro elemento pequeño.


7
ENLUCIDOS Y REVESTIMIENTO DE AZULEJO

Enlucidos


Deben enlucirse las superficies en paredes, columnas, vi​gas, dinteles, etc. expuestos a la vista.  Todas las paredes serán enlucidas aún aquellas que tengan revestimientos de azulejo en cuyo caso el enlucido  será paleteado y rayado.




Antes de enlucir las superficies deberán hacerse todos los trabajos necesarios para colocación de instalaciones y cor​chada de todos los canales realizados para tal efecto.




Se debe humedecer las superficies antes de aplicar el enlucido, además dichas superficies deben tener una textura tal que produzca la adherencia debida.




Los enlucidos se realizarán con una pri​mera capa de mortero cemento-arena con dosificación 1: 6 y tendrá un espesor promedio de 1.5 cm, no menor de 1 cm y no debiendo exceder de 2 cm. 




Posterior al enlucido se realizará el empastado de las paredes a pintarse y las superficies obteni​das deben ser perfectamente regulares, y uniformes, sin fallas, grietas o fisuras y sin denotar desprendimientos que se de​tecten al golpear con un pedazo de madera la superficie.




Las superficies enlucidas deberán ser secadas convenientemente, para lo cual se permitirá el libre acceso de aire.  Las superficies deben quedar aptas para reci​bir el acabado final.




Los enlucidos se medirán en metros cua​drados; en el precio fijado deberán estar consi​derados los costos necesarios para la terminación final de cada rubro.


Revestimiento de Azulejo



Se emplearán azulejos clase A y de acuer​do a lo establecido en los Aca​bados y a las alturas señaladas.




La cerámica será aprobada por fiscalización o supervisión antes de su colocación.



La colocación se hará de suerte que forme juntas rectas, se colocarán molduras horizontales en los filos donde termina su colocación.



Los azulejos se colocarán utilizando mortero de cemento puro o bondex y el emporado se realizará con porcelana.




Se realizarán cenefas de 7 a  8 cm de ancho con cerámica de la misma dimensión recortadas formando una misma junta.




Los recubrimientos de azulejos se medirán en metros cuadrados de obra terminada. Las can​tidades se determinarán directamente en la obra e incluyen la media caña. 


8
PISOS

Replantillo


Se colocará una capa de hormigón simple fc=180 kg/cm2 bajo toda la cimentación de plintos y su altura será la indicada en los planos o por fiscalización.  Previo al replantillo se deberá apisonar y compactar el terreno de forma que no quede tierra suelta luego de la excavación.

Para la medición y pago del replantillo se estimará en m3.  En caso de requerirse se realizará el mejoramiento del suelo. 

Contrapisos

El contrapiso será construido luego de realizar las riostras de hormigón, insta​laciones  de desagües y de agua y otras que correspondan.


Sobre la tierra apisonada se realizará un relleno de piedra bola perfecta​mente compactado de 10 cm, se extenderá una capa de arena fina de 1 cm. y se colocará plás​tico reprocesado de 0.9 mm, se colocará una armadura de hierro de 6 mm cada 20 cm en ambas direcciones y se fundirá una loseta de hormigón de mínimo 5 cm con una resistencia del hormigón de 180 kg/cm2.


Se deberá prever para la terminación y nivel de contrapiso la clase de revesti​miento o piso que se vaya a colocar.


La medición de los contrapisos se rea​lizará en m2.


Enlucidos

Sobre los contrapisos se colocará una capa de mortero cemento-arena en proporción 1:3, la cual se dejará de acuerdo al acabado o tipo de piso que lleve cada ambiente. Se tendrá especial cuidado en los niveles de piso a dejarse para la colocación del acabado final, especialmente cuando los materiales de acabado en un mismo piso sean diferentes.


El enlucido se medirá y pagará en m2.


Baldosa de cerámica
Se ejecutará con cerámica de piso clase A de las dimensiones que se indiquen en obra de acuerdo al ambiente y diseño que se indique. 



La cerámica será aprobada por fiscalización o supervisión antes de su colocación.




Para la colocación se humedecerán previa​mente la superficie y la baldosa, luego se asentarán empleando mortero 1:3; las unidades deberán formar hiladas perfec​tas por tanto las juntas serán de ancho uniforme y en líneas rectas. 
El emporado se hará con porcelana.


Se medirá y pagará en m2.


9
VENTANAS

Ventanas de Aluminio



Se realizarán con perfilaría de aluminio anodizado natural de aleación 6063-T5.




No se admitirán piezas golpeadas, rajadas o con cualquier otro tipo de fallas. 
Las dimensiones de los vanos y elementos, serán los correctos y se entregará en perfectas con​diciones.




La perfilaría, tanto horizontal como ver​tical no presentará bordes ni tornillería visible, ya que el perfil estará provisto de ranura central en el que se insertará el vidrio sujeto mediante empaque de vinyl neopreno.
La instalación con perfiles se hará de un modo tal que el vidriado pueda realizarse independientemente un cuerpo de otro, lo que permite la fácil reposición del vi​drio.




Todos los vidrios a usarse serán de clase "A", perfectamente planos, de 4 mm de espesor y transparencia uniformes y libre de defec​tos.  En cada abertura el vidrio a colo​carse deberá ser de una sola pieza y sin rajaduras; irán colocados mediante borde de presión.




La medición y pago de las ventanas de aluminio, incluido el vidrio, se hará en m2.


Ventana de protección:


Se colocara en todas las ventanas exteriores y se construirán con marco de tubo cuadrado o ángulo y varilla cuadrada de 10 mm soldadas diagonalmente cada 20 cm y se empotrará a las paredes.

Los empalmes y encuadramientos serán prolijamente formados con soldaduras autógena o eléctrica.  Los bordes o remates deben ser perfectamente limados o esmerilados hasta formar superficies homogéneas en los frentes visibles.

Antes de ser colocadas en el sitio, llevarán una mano de pintura anticorrosivo.


La estimación de las ventanas de protección incluyendo la pintura, detalla en este capitulo, se hará en m2.

Ventanas de hierro con protección incluida y vidrio 3mm
Se colocarán en todas las ventanas exteriores y se construirán con ángulos L y T de mínimo 1” y módulos de 60cm en lo posible de acuerdo al tipo de ventana, Irán con protección de varilla redonda de 8mm separado pero empotrado a la ventana 5 cm para facilitar la limpieza de los vidrios que serán de 3mm.  Se seguirán las indicaciones de las ventanas de protección.  La estimación se realizará por M2 que incluye la ventana, protección, vidrio, pintura.

10
PUERTAS

Puertas de Madera

El contratista suministrará toda la mano de obra, materiales, herramientas, equi​pos y servicios necesarios para completar los trabajos, además, el contratista de​berá verificar en la obra las medidas antes de iniciar el corte de la madera.


Toda la madera que proporcione el contra​tista será de laurel, de primera calidad, de excelente aspecto y secada al horno.  Las piezas de madera serán de fibra fuer​te, recta y uniforme y sin ningún defecto visible como rajas, ojos, ampollas, hun​didos, etc.  La humedad de la madera a utilizarse será del 10%.


Los clavos, pernos, tornillos, tuercas, etc., serán de tipo y tamaños adecuados para los propósitos para los cuales serán destinados.


Las puertas se realizarán de acuerdo a las medidas indicadas en los planos y con armazón de madera de laurel, el forro exterior se hará con placas de madera contrapachada de 4mm, provistas de tres bisagras de 3" 1/2 de tol.


Los marcos o batientes  serán de madera de laurel de 4 cm. de espesor, el ancho estará dado por el espesor de la pared respectiva.  Irán sujetos a la mampostería y hormigón con tres pa​res de anclajes o patas de gallina de varilla redonda de hierro de 6 mm. tornillos o pernos de 3" 1/2 convenientemente colocadas a 20 , 100, 180 cm. desde el piso respectivamen​te; las cabezas de los anclajes o patas de gallina  irán per​didas o disimuladas en el marco o batiente.  Se pon​drá especial cuidado en la perfecta eje​cución de las batientes.


Las puertas y marcos se colocarán en si​tio, a plomo y escuadra.


Los tapamarcos o jambas se colocarán después de que se hayan cogido las fallas del enlu​cido, producidas por la colocación del marco.  Se colocarán en todas las puertas y por ambos lados con clavos de cabeza perdida, las juntas en las esquinas deben ser unidas a 45 grados.  El ancho de los tapamarcos o jambas será de 6 cm.


Todas las superficies vistas deberán ser empastadas y lijadas prolijamente hasta que queden parejas, suaves y aptas para recibir el acabado final que será en pintura esmalte de color a definir.


Los trabajos de carpintería, se medirán en obra en m2, con las medidas de la HOJA de la puerta ,el valor de los marcos o batientes y tapamarcos o jambas estarán incluidos en el costo con los acabados indicados.


Puertas de Aluminio

Para la construcción de puertas de alumi​nio, se tendrá en cuenta lo señalado en lo relacionado a ventanas de aluminio.



Las puertas principales tipo mampara tendrán apertura de 180 gra​dos y deberán girar sobre pivotes. Irán previstas de cerradura , picaportes superior e inferior tipo uña, bisagra de presión en cada hoja y empaque de felpa en los parlantes de las hojas para asegu​rar la hermeticidad.



Los vidrios que proveerá el contratista serán de color claro de clase "A" y 6 mm sin ninguna imperfección, caso contrario se​rán rechazados y reemplazados por el con​tratista a su costo.



Para efectos de medición y pago, las puertas de aluminio se estimarán inclu​yendo el vidrio en m2 y se medirán las HOJAS que incluye el costo de todos los elementos. Se pagará por m2 medido en las hojas de la puerta y el costo incluye el marco y tapamarco así como el acabado en esmalte y picaportes tipo uña.


11
CERRADURAS



Las cerraduras a instalarse serán de bue​na calidad, cuerpo metálico y se colocarán en sitio y al​tura que se señalen.

Se paga por unidad.




Las cerraduras serán de los siguientes tipos:




Baño.-Pueden abrirse por fuera con llave de emergencia, destornillador o un instrumento cualquiera, gracias a su pestillo automático y cierra oprimiendo o accionando el botón interior.




Dormitorio.-Se abre con llave en el pomo exterior, se bloquea oprimiendo o girando el botón del pomo interior y se desbloquear girando el pomo inte​rior.  Leva pestillo de seguridad.




Las cerradura tendrán eje irrompible de una sola pieza con mecanismo de cierre de latón y acero, pestillo de 1/2" de salida y reversible en todos los modelos para puertas a derecha o izquierda, guías de vástagos para más rápida instalación de los tor​nillos y llaves en triplicado.


11.1
Topes de Puerta

En todas las hojas de puerta de madera, se pondrá topes de puerta incrus​tados en la parte superior de las puer​tas o al piso, los topes serán de buena calidad y estarán sujetos a aprobación previa.


Para el pago, los topes se contabilizarán por unidades. 


12
PINTURAS
12.1
Pintura de Caucho



Se utilizará la pintura denominada "de latex-vinyl acrílico" de primera calidad. Los colores se los determinará en la obra.




Previamente a la aplicación de la pintu​ra, se preparará la superficie a tratar​se, con un empaste en base a yeso, cola y leche, con el que se proce​derá a emporar todas las imperfec​ciones del enlucido para luego proceder al lijado de la superficie. Aprobada la preparación de las superficies a pintarse, se pro​cederá a dar la primera mano de pin​tura, y una vez aprobada la misma se dará la segunda mano de pintura o las que se requieran para dar el acabado correcto.




La medición y pago se hará en m2.


12.2
Pintura Esmalte



Se aplicará pintura esmalte o al óleo hasta una altura de 1.10 m en las áreas de tránsito de público , esto es corredores y sala de espera, exteriores o donde se determine y para su aplicación se consultará con las especificaciones y recomendaciones por los fabricantes y se seguirá el mismo procedimiento anterior.




Para la medición y pago, se conside​rará este rubro en m2 con un decimal de aproximación.


13
PIEZAS SANITARIAS

13.1
Lavabos




Serán de porcelana blanca de buena calidad y de fino acabado, no del tipo económico. Llevarán grife​ría de una llave de buena calidad, llave angular, manguera metálica de abasto, sifón y desagüe.

13.2
Inodoros


De porcelana blanca con tanque y anillo, no tipo económico. Tendrán llave angular y manguera metálica de abasto.


13.3
Fregaderos


Serán de acero inoxidable de 0.80 m de largo y de 1 pozo + 1 falda de acuerdo a las tipologías señaladas en los pla​nos, serán debidamente empotrados y tendrán grifería de una llave cuello de ganso y acceso​rios como llave angular, manguera metálica de abasto, sifón y desague.


13.4
Duchas


Las duchas serán eléctricas automáticas para la producción de agua caliente, e irán con llave de paso cromada de buena calidad.


Las piezas sanitarias  serán determinados para fines de pago en unidades incluidos los accesorios descritos para cada uno 


14
MUEBLES INCORPORADOS

En los sitios que se señalan en los pla​nos, se construirán muebles para información, de trabajo o bajo mesón de hormigón de acuerdo a los detalles respectivos y serán completamente pintados con sintético automotriz de color blanco o lo que se determine y llevarán las tiraderas y accesorios necesarios.




Su construcción se realizará con madera de buena calidad y seca, con bastidor de laurel y recubrimiento de tablero contrachapado de 12 mm mínimo o similar, dispondrán de cajones, puertas y divisiones donde se indiquen.




La medición y pago de todos estos mue​bles completamente terminados, se hará en ml con aproximación a un decimal, hasta 80 cm de altura (bajo mesón y aéreos de cocina), y los closets o similares en m2.


15
OTRAS OBRAS

15.1
Barrederas de Vinyl




Todos las paredes internas barrederas o rastre​ras de caucho de 7 o 10 cm y de color negro perfectamente adheridas al sueldo y a las paredes con cemento de contacto. Se medirán y pagarán en ml.


15.3
Aceras y Bordillos

Alrededor de la edificación se construirán aceras de 60 cm. de ancho con bordillo.  Las aceras se construirán así: sobre una base de contrapiso de piedra bola, perfectamente compactado de por lo menos 20 cm. de espesor, se fundirá hormigón simple de 180 kg/cm2, de espesor, a los cuales se enlucirá dejando un acabado paleteado fino en una sola dirección y con una pendiente de 1% desde las paredes hacia fuera.  Al borde de las aceras se construirán bordillos de hormigón de 180 kg/cm2 de 40 x 12 cm.
Las aceras se estimarán para su medicion y pago en m2 que incluyen todos los elementos indicados.


15.2
Mesones de hormigón armado con cerámica.



En los lugares indicados se harán mesones de hormigón armado los cua​les a nivel de piso tendrán una base de hormigón simple de 10 cm. de alto perfec​tamente alisada. Los mesones se construirán con bases soportantes según se indica, loseta de hormigón de 7 a 8 cm con varillas de 12 mm, mínimo 5 longitudinalmente y cada 30 cm transversalmente, llevarán recubrimiento de cerámica emporada con porcelana o porcelanato, lo que defina fiscalización o supervisión.




Se estimará para efectos de medición y pago el ml de mesón terminado como se indica, sin descontar los vacíos de fregaderos.


15.3
Canal de Aguas Lluvias


Se construirán en tol de 1/32"y tendrán la soportería necesaria para soportar el peso con agua y viento de la zona y con las pendientes necesarias para la evacuación de agua así como irán colocadas poncheras para la descarga a las bajantes, tendrán pintura anticorrosiva en todas sus caras como 
protección y las juntas irán perfectamente unidas de forma que garantice su impermeabilidad.


Se pagará por ml y considera todo lo indicado.

16
INSTALACIONES ELECTRICAS


16.1
Conductores, Tubería y Accesorios
Se usarán conductores de cobre tipo TW  12 y 10 sólidos o cableados. La tubería será de PVC conduit pesado de ½” y cajetines metálicos.


16.2
Lámparas Fluorescentes

Serán de lámina metálica de 1.2 m esmaltada en color blanco con balasto de encendido rápido, tubos de luz de día de 40 w . Se paga por unidad instalada.


16.3
Tomacorrientes
Se colocarán del tipo polarizado . Se paga por unidad que incluye la pieza, tubería y cableado. 


16.4
Iluminación
Se usarán interruptores con señal luminosa de guía de buena calidad. El punto de iluminación considera el interruptor, tuberìa y cableado.  Se paga por unidad de iluminación.


16.5
Tablero Eléctrico
Será el indicado en el rubro o plano , empotrado en la pared con breakers de diferentes amperajes(15A, 20A,30A) .

Se paga por unidad e incluye varilla coperweld de 5/8 “ x 1m .


16.6
Acometida
Se realizará según lo indicado en el rubro o plano . Se paga por ml.


17
INSTALACIONES HIDRAULICO-SANITARIAS

17.1 Punto de Agua 1/2"
Se usará tubería PVC rìgido uniòn roscable y accesorios y se entenderá como punto desde las salidas para instalación hasta la matriz de entrega y de donde se deriva la tubería con todos los accesorios. Se paga por punto.

17.2 Matriz agua 1/2"

Se usará tubería PVC rìgido uniòn roscable y accesorios y se entenderá como matriz la tubería que distribuye a los diferentes servicios. Se paga por ml.

17.3 Punto desague PVC 50mm (2”)-110mm (4”)


Será de PVC reforzado para desague y se considerará como punto desde la salida hasta la matriz que recoge varios puntos, por tanto deben tenerse en cuenta los accesorios y tubería para este efecto. Se tenderán sobre suelo firme, pendiente adecuada y se unirán siguiendo la recomendación del fabricante.

Se paga por unidad de 2” y 4” e incluyen todos los trabajos complementarios como excavaciones, rellenos, picados, etc.

17.4 Bajantes agua lluvia PVC 4" o 3”

La tubería será de PVC reforzado y se usará para bajantes de agua lluvia con la respectiva soportería y parte se tenderá sobre suelo firme con las pendientes adecuadas e irán pintadas con esmalte. La longitud se considera desde la ponchera hasta las cajas u otros ramales, en caso que sean de cubierta metálica. Si es de losa se perderán en la losa y paredes.

En el costo se considerarán todos los accesorios, soporteria, anclaje, pintura, excavación, relleno y se pagará por metro lineal.

17.5 Matriz PVC 110 mm (4”)


Se tenderán sobre suelo firme de acuerdo a la alineación y pendiente establecida, los tubos serán de pvc reforzado para desague. Debe considerarse en su costo la excavación, colocación y relleno y se pagará por Ml.

17.6 Cajas de revisión 60 x 60
Serán de 60 cm x 60 cm de dimensiones interiores con la profundidad requerida para el desfogue de las aguas, construidas sobre una base de hormigón simple de 7 cm y f'c=180 Kg/cm2, paredes de ladrillo enlucido con mortero 1:3 u hormigón y alisado con cemento puro. La tapa será de hormigón armado de mínimo 6 cm de espesor y tendrá previsto dos agarraderas móviles para su remoción.

Se paga por unidad y considera todos los componentes y la excavación.

17.7 Rejillas de aluminio 2”-3”-4"
Serán de aluminio y con sifón en su parte inferior. Se paga por unidad de 2”, 3” y 4”.

17.8 Válvulas
Serán de cuerpo de bronce, roscadas para una resistencia de 150 PSI agua y se instalará con las crucetas hacia arriba y guardando la hermeticidad requerida.  Se cuantificarán por unidades.

18
Generales

Lo que no se describe específicamente se ajustará a los productos que existen en el mercado (no en el sitio), tratando siempre de colocar materiales o piezas de la mejor calidad y que cumplan con el objetivo a cumplir.


En lo que se refiere a instalaciones los precios deben considerar los rubros terminados, esto es además de lo específico los trabajos complementarios como picados, resanes, excavaciones etc.


En lo que no se encuentre especificado se realizará de acuerdo a los detalles correspondientes en planos, esquemas o descripción del rubro, entendiéndose su ejecución dentro de las normas establecidas de materiales y de buena ejecución, interpretando siempre la descripción del rubro completo.


Cambio de modulado 60 x 60 de cielo raso falso


En los ambientes y lugares que se encuentran mas deteriorados, pandeadas las planchas o flejados los perfiles metálicos, se realizará el desmontaje de las planchas existentes y el cambio de modulado a 60x60 cm con el aumento de perfiles secundarios, se pintarán y cortarán las planchas y se volverán a instalar.

Para efectos de medicion y pago se considerará en m2.
Relacado de pintura de esmalte o laca.


Consiste en remover la pintura anterior de las puertas, marcos, tapamarcos o frentes de los muebles incorporados de madera.  Se aplicará imprimadores, tapaporos o selladores adecuados para el tipo de madera y superficie, se efectuará después el pasteado de hoquedades, grietas y raspaduras.  Las superficies a pintar serán lijadas hasta que queden aptas para el acabado final.


Los colores serán determinados por el fiscalizador o supervisor de la obra.


Para efectos de medición y pago se considerará en m2, para puertas y todos sus elementos se medirán las hojas y para muebles el área aplicada.




