
INVITACION

PROCEDIMIENTO DE MENOR CUANTIA  # 003 – IMC – MCUAN2008

Ingeniero

Presente.

La Ilustre Municipalidad del Cantón Cevallos, invita a Ud. para que presente su oferta para la ADECENTAMIENTO ESTADIO SANTO DOMINGO, con un presupuesto referencial de $29.827,34 DÓLARES AMERICANOS.

Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes:

1.- Los pagos de los trabajos se realizarán con fondos  propios, con cargo a la partida presupuestaría # 75.361.01.04.13. Los pagos serán contra presentación  de  planillas, de conformidad con lo indicado en el proyecto del contrato. Se otorgará  un anticipo del 60% del monto total del contrato. 

2.- Los pliegos y demás documentos precontractuales se adjuntan a la presente invitación.

3.- Las ofertas se recibirán  en la  Secretaría Ilustre Municipio de Cevallos, ubicada en la Calle Felipa Real y 24 de Mayo S/N de la ciudad de Cevallos  hasta las 15H00 del día Lunes 27 de Octubre del 2008.  De manera inmediata se procederá a la apertura de las ofertas en acto público al cual podrán asistir los oferentes o sus representantes. Acto del cual se dejará constancia en acta suscrita por los asistentes. 

4.- La oferta debe presentarse por el total del proyecto. La adjudicación del proyecto será  por la totalidad del mismo. 

5.- El procedimiento se ceñirá a las estipulaciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y la ordenanza de Carácter Transitoria. El señor Alcalde se reserva el derecho de no adjudicar el contrato, si las ofertas no cumplen con los objetivos institucionales; o suspender el proceso sin que los participantes tengan derecho a reclamo o indemnización alguna.

Los pliegos y demás información relevante se encuentra publicada en la página web de la Municipalidad www.cevallos.gov.ec y en la página www. compraspublicas.gov.ec.


Cevallos, a 16 octubre del 2008

Sr. Bayardo Constante E.


ALCALDE CANTONAL DE CEVALLOS


CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO


Formulario # 1
NOMBRE DEL OFERENTE:

DIRECCIÓN DEL OFERENTE:

Señor Alcalde del I. Municipio de Cevallos:

El que suscribe se compromete a suministrar toda la mano de obra, equipo y materiales requeridos, así como la Dirección Técnica, para la ejecución  de la Obra: ADECENTAMIENTO ESTADIO SANTO DOMINGO, ubicada en la ciudad de Cevallos, de acuerdo con los planos, detalles, y especificaciones técnicas elaboradas para este proyecto y en general con todos los requisitos contractuales indicados en los formularios de la propuesta, y demás documentos de la misma.

El infrascrito oferente declara que ha examinado el sitio de las obras y se ha informado plenamente de todas las condiciones allí existentes, en lo que concierne a la ejecución de los trabajos, que ha verificado la existencia y disponibilidad de los materiales a utilizar y de los accesos a la obra; que ha estudiado detenidamente los planos y demás documentos precontractuales y leído todas las condiciones hechas en la Invitación como consta por escrito en el texto de esta propuesta y que por último, se halla satisfecho del conocimiento adquirido con relación a la obra que ha de realizar y por consiguiente entiende que el I. Municipio de Cevallos no le otorga el derecho de  reclamar por mal entendido o error en las informaciones que suministra.

Entiende que las cantidades indicadas en el formulario de la propuesta para este Obra son solamente aproximadas y están sujetas  a los aumentos o disminuciones que fueren necesarias en las cantidades de trabajo, a los precios unitarios de la oferta y dentro de los limites indicadas en las disposiciones pertinentes.

Se somete a las exigencias y demás condiciones de los documentos  precontractuales del concurso; y

1.-
Entiende que la I. Municipalidad de Cevallos  adjudicará  el Contrato o la oferta que, ciñéndose a los pliegos  y demás  condiciones sea la de mejor costo  para los intereses de la Institución.

2.-
Se compromete a garantizar todo el trabajo efectuado  de conformidad con el Contrato, mantener y reparar las Obras hasta la fecha de Recepción Definitiva de las mismas.

3.-
El suscrito declara haber recibido las siguientes adiciones o alcances del Concurso;

ALCANCE No.                         de fecha:

--------------                      --------------             f).  .....................

                                 Cevallos,     de ……………………..

PROCEDIMIENTO DE MENOR CUANTIA   # 003- IMC - MCUAN2008


INSTRUCCIONES PARA LOS PROPONENTES

1.-
OBJETO Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El objeto del presente Procedimiento de menor cuantía   es la ejecución de la obra; ADECENTAMIENTO ESTADIO SANTO DOMINGO, ubicada en la ciudad de Cevallos, de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y demás requisitos de la Invitación, incluye la Dirección Técnica, provisión de la totalidad de la mano de obra y materiales  para la completa culminación de la obra a contratarse, dentro del plazo propuesto.

2.-
PLAZO MÁXIMO

Se considera  como plazo máximo 60 días calendario.

3.-
BASE LEGAL
a) Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General.

b) Ordenanza de Carácter Transitoria hasta cuando el Sistema Nacional de Contratación Pública se Implemente.
c) Todos los documentos que forman parte de este procedimiento de MENOR CUANTIA.
4.-
FINANCIAMIENTO

La ejecución del Proyecto: ADECENTAMIENTO ESTADIO SANTO DOMINGO, se encuentra totalmente financiado con recursos provenientes de las partidas #. 75.361.01.04.13 cuyo pago se efectuará contra presentación de planillas de avance de obra y de reajuste de precios.

5.-
PLAZO PARA FORMULAR PREGUNTAS Y ACLARACIONES



Una vez recibida la invitación, los oferentes tendrán un día plazo para formular preguntas o solicitar aclaraciones, que deberán ser absueltas en un plazo máximo de un día. Se comunicará a todos los oferentes invitados y se publicará en el portal Compraspúblicas.

6.-
PRESENTACIÓN DE  LA OFERTA

  a.
La OFERTA será redactada en castellano y presentada (dentro de un sobre), en los formularios que para el efecto se incluyen  en la siguiente documentación.

  b.
Los documentos incluidos en el sobre deberán estar debidamente ordenados, numerados en secuencia sucesiva, encuadernados, acompañados de un índice y rubricados por el proponente.

  c.
El sobre deberá llevar la siguiente leyenda;


PROCEDIMIENTO DE MENOR CUANTIA   # 003- IMC- MCUAN 2008
PROYECTO: ADECENTAMIENTO ESTADIO SANTO DOMINGO   
            PRESENTADO POR: (NOMBRE DEL OFERENTE)

Señor: 


ALCALDE CANTONAL DEL


I. MUNICIPIO DE CEVALLOS  

d. El sobre contendrá:

  d.1
Carta de Presentación y Compromiso, según formulario # 1

  d.2
Si fuera una Persona Jurídica, un certificado de la entidad o autoridad competente respecto a su Existencia Legal y una copia certificada del nombramiento del Representante Legal.

   d.4
Los Análisis de Precios Unitarios de cada uno de los rubros. 

   d.5
El cronograma valorado de trabajos.

   d.6
Fijación de domicilio del oferente, según formulario # 2

   d.7
Resumen de la propuesta, según el formulario # 3

   d.8   Certificado de habilitación del REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES
   d.9   Fotocopia del registro único de contribuyentes.

   d.11
 Certificado de No Adeudar al Municipio de Cevallos.

   d.12  Certificado del Colegio Profesional al que pertenece

   d.13  Estado de situación financiera

   d.14  Declaración juramentada de no estar inmerso en ninguna de las inhabilidades generales y/o especiales determinadas en los art. 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

    NOTA:
Los documentos presentados serán originales o copias debidamente certificadas.

7.
CAUSAS PARA EL RECHAZO O DESCALIFICACION DE LAS OFERTAS

Cualquiera de los motivos que se indican a continuación y otros que el Sr. Alcalde y Técnicos de la Institución estimare convenientes en guarda de los intereses nacionales o institucionales, serán suficientes para rechazar una propuesta.

  a.
Propuestas que se presenten incompletas, con alteraciones de formularios o condiciones no exigidas en estos documentos, que la alteren  en su parte fundamental,

b. Incumplimiento de contratos con la Municipalidad o con el Estado.

c. La falta de análisis y desglose de precios unitarios dentro de los rubros de construcción.

8.
PLAZO DE LA VALIDEZ DE LA OFERTA

La oferta será válida durante NOVENTA DIAS CALENDARIO todo el tiempo que demore el proceso de adjudicación, excepto cuando se declare desierto el concurso o se suspenda el mismo por disposición del señor Alcalde.

9.
CELEBRACIÓN DEL CONTRATO

El contrato deberá suscribirse dentro del plazo máximo  de quince  días, contados a partir de la fecha de notificación de la adjudicación.

Si no se celebrare el contrato por culpa del Adjudicatario dentro del término señalado por la Ley, la I. Municipalidad de Cevallos procederá a notificar al Instituto Nacional de Contratación Pública para que se inhabilite al oferente, sin que el Adjudicatario tenga derecho a reclamación alguna. En este caso, el Sr. Alcalde podrá reexaminar las propuestas para determinar de entre las presentadas, la más conveniente a los intereses de la I. Municipalidad.

10.
OTRAS OBLIGACIONES

El oferente deberá tomar en cuenta para su oferta, a más de los descuentos de Ley, lo siguiente:

 a.
De cada una de las planillas de obra y de reajuste de precios se le retendrá los descuentos que por ley correspondan.

 b.
Todos los ensayos que se requieran  para el control de calidad de los materiales correrán de cuenta del Contratista en lo referente al costo de los mismos.

 c.
El Contratista está obligado a mantener en el sitio  de la obra un rótulo de identificación de acuerdo al modelo, colores y dimensiones establecidas en el detalle que se adjunta a los presentes documentos, cuyo costo deberá ser prorrateado en los costos indirectos. Luego de la Recepción Provisional este rótulo pasará a propiedad de la Municipalidad.

d.
El oferente deberá señalar con exactitud la dirección domiciliaria actualizada, y en caso de que fuera profesional de fuera de la ciudad deberá señalar una dirección en la ciudad de Cevallos en la cual pueda recibir sus notificaciones.

e.
De cada planilla se descontara el 6% por concepto de fiscalización.   

f.
Dos por ciento por servicios administrativos. 

g
El oferente adjudicatario previo a la suscripción del contrato deberá cancelar el  dos por mil del presupuesto referencial por los gastos de levantamiento de textos, reproducción y edición de pliegos.

h.
 Pago de derechos notariales por el reconocimiento de firmas y rúbricas del  contrato.

I. MUNICIPIO DE CEVALLOS


REGLAMENTO DE CALIFICACIONES PARA EL PROCEDIMIENTO DE COTIZACIÓN 

1.
DOCUMENTACIÓN

1.1.- Se verificará que todas las ofertas contengan los documentos exigidos en las bases del concurso, caso contrario se procederá a la descalificación de la oferta que no cumpla con este requisito.

2.
VALORES TOTALES DE LA OFERTA:

2.1.- Los oferentes que hayan sido calificados como idóneos en los aspectos antes señalados pasaran luego al análisis técnico-económico.

2.2.- Los errores aritméticos, serán corregidos sin ser descalificada la propuesta por este motivo, para efectos del análisis se lo realizara en base al  monto total corregido. 

2.3.- El oferente cuyo presupuesto sea el menor, obtendrá el máximo puntaje de (80 puntos) y el oferente cuya oferta sea igual al presupuesto referencial sumando el 10%, obtendrá un puntaje de 20 puntos. Para las demás ofertas que se encuentren dentro del rango estipulado, se calculará su puntaje mediante interpolación.

3.-
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.

3.1.- La obra cuyo plazo de ejecución sea  menor al plazo máximo , tendrá el máximo puntaje de 15 puntos.
3.2.-  La obra cuyo plazo de ejecución sea igual al plazo referencial tendrá un puntaje de 5 puntos.

3.3.- Los oferentes cuyas ofertas tengan un plazo de ejecución que esta dentro del rango establecido su puntuación se determinará mediante interpolación.
4.-
LOS PROVEEDORES QUE SEAN MICRO O PEQUEÑOS  EMPRESARIOS, ARTESANOS O PROFESIONALES DOMICILIADOS EN EL CANTON TENDRÁN UN PUNTAJE  DE CINCO PUNTOS; LOS QUE SEAN DE LA PROVINCIA TENDRAN TRES PUNTOS Y LOS DEL RESTO DEL PAIS UN PUNTO.
5.-
INFORME DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS O DE QUIEN CORRESPONDA DE ACUERDO CON EL OBJETO DEL CONTRATO:

Una vez recibido por parte del Departamento de Obras Públicas el señor Director o 
o a quien corresponda emitir el informe, deberá revisar la documentación y si considera necesario – de darse el caso – solicitará a la Máxima Autoridad Administrativa que el o los oferentes convaliden los errores de forma de la oferta conforme lo dispone el último inciso del  art. 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública  en concordancia con el art. 33 del Reglamento General de la referida Ley. Se concederá hasta 48 horas término contados a partir de  la notificación para que el o los oferentes cumplan con la convalidación. Se entenderán como errores de forma únicamente los señalados en el segundo  inciso del art. 33 del Reglamento General de la Ley. El tercer inciso del art. antes invocado faculta para que los oferentes convaliden su oferta por lo tanto podrán subsanar las omisiones sobre su capacidad legal, técnica o económica.  

Para el análisis cuantitativo  de las ofertas se considerará en el puntaje final, la suma de los puntajes obtenidos en los numerales anteriores.

El departamento de obras publicas, preparará  un informe amplio y detallado conteniendo observaciones, conclusiones, recomendaciones y los cuadros comparativos de los oferentes, abarcando entre otros aspectos los siguientes puntos:

  - Oferentes que han presentado toda la documentación exigida.

  - Observaciones a la documentación presentada.

  - Puntaje obtenido por cada uno de los oferentes.

  - Conclusiones y recomendaciones.


CURRICULUM VITAE

PARA PERSONAL TÉCNICO QUE ESTARÁ DIRECTAMENTE EN LA OBRA

FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA............................

1. NOMBRE COMPLETO.........................................................

2. EDAD..........................NACIONALIDAD..............................

3. TITULO UNIVERSITARIO................................FECHA DE GRADO......

4. AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL...........................................

5. OTROS TÍTULOS ACADÉMICOS................................................

6. CURSOS DE CAPACITACIÓN:

   a).............................................DURACIÓN.................

   b).............................................DURACIÓN.................

   c).............................................DURACIÓN.................

   d).............................................DURACIÓN.................

7. PUBLICACIONES TÉCNICAS:

   a)......................................................................

   b)......................................................................

   c)......................................................................

   d)......................................................................

8. ASISTENCIAS A REUNIONES TÉCNICAS DE IMPORTANCIA:

   a)......................................................................

   b)......................................................................

   c)......................................................................

   d)......................................................................

9. DIGNIDADES Y REPRESENTACIONES CLASISTAS:

   a)......................................................................

   b).......................................................................

   c)......................................................................

   d)......................................................................

10. ASOCIACIONES TÉCNICAS DE LAS CUALES ES MIEMBRO

   a)......................................................................

   b)......................................................................

   c)......................................................................

   d)......................................................................

NOTA: adjuntar copias de títulos. 


FIJACIÓN DE DOMICILIO

                                                     FORMULARIO # 2

PROCEDIMIENTO DE MENOR CUANTIA  # 003- IMC - MCUAN2008               FECHA:

	PROYECTO: ADECENTAMIENTO ESTADIO SANTO DOMINGO 
NOMBRE DEL PROPONENTE:

REPRESENTANTE LEGAL (en caso de persona Jurídica)

DOMICILIO EN LA CIUDAD DE:

Calle:                                                  Nro.

Entre las calles:

Teléfono:

Nombre del oferente o su Representante Legal





RESUMEN DE LA PROPUESTA

                                                     FORMULARIO # 3

PROCEDIMIENTO DE MENOR CUANTIA   # 003 – IMC . MCUAN2008               FECHA:

	PROYECTO:  ADECENTAMIENTO ESTADIO SANTO DOMINGO 
NOMBRE DEL PROPONENTE:

MONTO DE LA OFERTA (en dólares)

PLAZO DE LA OFERTA (en  días calendario)

NUMERO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRESENTADOS

PRINCIPALES:

AUXILIARES:

Nombre del oferente o su Representante Legal












FORMULARIO # 4

MODELO DE SITUACION FINANCIERA

FECHA DE ELABORACION:

FECHA DEL CORTE

ACTIVO




-----------------------

ACTIVO CORRIENTE


-----------------------


CAJA




-----------------------


BANCOS



-----------------------


INVERSIONES


-----------------------


CUENTAS POR COBRAR

-----------------------


DOCUMENTOS POR COBRAR
-----------------------


INVENTARIOS


-----------------------

ACTIVO FIJO



-----------------------


TERRENOS



-----------------------


EDIFICACIONES


-----------------------


MAQUINARIA Y EQUIPO

-----------------------


VEHICULOS



-----------------------


EQUIPO DE OFICINA

-----------------------

OTROS ACTIVOS



-----------------------


OBRAS EN PROCESO

-----------------------

PASIVO




-----------------------

PASIVO CORRIENTE


-----------------------

OBLIGACIONES A PAGAR

-----------------------


CUENTAS POR COBRAR

-----------------------


DOCUMENTOS POR PAGAR
-----------------------

PASIVO A LARGO PLAZO


-----------------------


DOCUMENTOS A PAGAR

-----------------------

OTROS PASIVOS



-----------------------

CAPITAL




-----------------------

PASIVO MÁS CAPITAL


-----------------------

FIRMA DEL PROPONENTE



FIRMA DEL CONTADOR


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

G.1
CONSIDERACIONES GENERALES.

Las especificaciones Técnicas, constituyen el conjunto de disposiciones, requisitos, condiciones e instrucciones que el I. Municipio de Cevallos tiene estipuladas para la realización del presente proyecto y cuyo objeto es el de complementar las estipulaciones contenidas en este Contrato, con el propósito de definir las obras en cada uno de los rubros de trabajo que forman parte del mismo, establecer las normas técnicas generales  a las que deberá sujetarse la ejecución de cada uno de esos rubros de trabajo y de las normas que permitan asegurar la idoneidad de los resultados obtenidos.

La ejecución de las obras se sujetará a los planos, especificaciones generales del proyecto, especificaciones particulares y órdenes escritas de la Fiscalización.

Los materiales a utilizarse en la obra serán de primera calidad y cumplirán con las Normas Técnicas INEN, especificaciones particulares y/o generales.

G.2
FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA.

La Municipalidad durante todo el tiempo que dure la obra, ejercerá la fiscalización y supervisión de todos los trabajos a través de un equipo de profesionales y personal técnico de apoyo, calificado.

AUTORIDAD DEL FISCALIZADOR

El Fiscalizador es el representante de la Municipalidad para inspeccionar, comprobar, examinar y aceptar o rechazar lo referente a la ejecución de la obra tomando en cuenta la calidad de los materiales usados, al igual que del equipo, personal calificado, calidad y cantidad de trabajo realizado, progreso del mismo, interpretación de planos y especificaciones de avance de obra.

El personal a utilizarse en los trabajos, será el adecuado y específico, y guardará  la máxima corrección durante todo el tiempo que dure la obra. El Fiscalizador, podrá calificar y de ser el caso pedirá al contratista la separación del personal no aprobado. No se permitirá la utilización de menores de edad.

El Fiscalizador o su representante podrá pedir la suspensión de los trabajos que no cumplan con los planos, especificaciones técnicas y  órdenes escritas del Fiscalizador; dicha suspensión  será con cargo al Contratista, hasta que sean  rectificados los  procedimientos por parte del constructor.

La Fiscalización dentro de sus obligaciones y atribuciones se sujetará  a lo establecido en el Art. 12 del Reglamento de Determinación de Etapas de Proceso de Ejecución de Obras y Presentación de Servicios Públicos, expedido por la Contraloría General del Estado mediante acuerdo Nro. 0817 publicado en el registro oficial Nro. 779 de 27 de septiembre de 1.991.

G.3
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

El constructor durante todo el período de ejecución de los trabajos, mantendrá en la obra un Ingeniero Civil o Arquitecto, según el caso, titulado y en capacidad de ejercer la profesión en calidad de Residente de Obra, quien cuidará que se cumpla con los planos, especificaciones técnicas y órdenes de fiscalización. Además deberá llevar un libro de obra al día, en original y dos copias, el mismo que deberá ser empastado y prenumerado y estará bajo custodia de la fiscalización. Los asientos efectuados en el libro de obra se consideraran conocidos por ambas partes y las instrucciones de Fiscalización serán obligatorias. El contratista anotará en cada caso que se da por enterado de las instrucciones recibidas, y podrá usar el mismo libro para hacer las observaciones y consultas que estime necesarias y de las que se dará por enterado el Fiscalizador. El libro de obrase lo suscribirá conjuntamente por las partes, y el original se entregará a la Municipalidad a la finalización de los trabajos y previa la Recepción Provisional de los mismos.

El contratista utilizará  el equipo y maquinaría necesarios para ejecutar los trabajos en forma técnica. No se permitirá el mezclado manual de hormigón simple, deberá utilizar necesariamente concretera y vibrador. El contratista tiene la obligación de ubicar en la obra, para uso, el equipo propuesto en la oferta el que no deberá ser menor que el mínimo solicitado por la Municipalidad.

La dosificación de materiales se hará con medidas adecuadas como cajones o baldes, y de preferencia al peso, no se permitirá el uso de carretillas y otros sistemas no aprobados por el Fiscalizador, para este fin.

Tanto los hormigones como los morteros serán curados adecuadamente con agua u otro sistema aprobado por la fiscalización.

G.4
INTERPRETACIÓN DE PLANOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y GENERALES.

Los documentos contractuales se interpretarán complementándose mutuamente y de observarse alguna discrepancia, las dimensiones acotadas en los planos deben primar sobre las que se midan a escala; las aclaraciones o especificaciones particulares prevalecerán  sobre las especificaciones generales; las órdenes de cambio primarán  sobre las especificaciones especiales, generales o los planos, con excepción de las dimensiones propias del hormigón armado.

G.5
ENSAYOS.

Todos los ensayos que se requieren  para el control de calidad de los materiales correrán de cuenta del contratista en lo referente al costo de los mismos.

La resistencia de los hormigones se verificará  a los 28 días de edad y es de responsabilidad del contratista la dotación de los moldes cilindros suficientes para la toma de muestras de cada clase de concreto fundido en el día. Las pruebas serán mínimo cinco por día y de cada clase de hormigón, las pruebas deberán hacerse en cinco mezclas diferentes seleccionadas al azar.

Una prueba de resistencia debe ser el promedio de la resistencia de los cilindros hechos de la misma muestra de concreto.

Cuando la cantidad total de una clase de concreto a fundirse en el día sea menos de 38 metros cúbicos la fiscalización ordenará tomar muestras al menos para dos pruebas.

G.6
ROTULO.

El contratista esta obligado a mantener en el sitio de la obra un rótulo de identificación de la misma, de acuerdo al modelo y dimensiones establecidas en el detalle que se adjunta  a los presentes documentos. El costo del rótulo deberá ser prorrateado en los costos indirectos.

G.7
LIMPIEZA DE LA OBRA.

El contratista deberá mantener la obra libre de escombros y desperdicios de construcción para lo cual deberá desalojar permanentemente a su costo.

G.8
DESCUENTOS.

De cada una de las planillas de obra y de reajuste de precios se realizarán los descuentos que manda la Ley.

G.9
EQUIPO MINIMO

           Herramienta manual
           Concretera

CONTRATO PARA CONSTRUCCION DEL

CONTRATISTA:



MONTO:
USD ........................  IVA TARIFA CERO POR CIENTO

PLAZO:


...............................    DIAS CALENDARIO

PARTIDA PRES:
......................

PROCEDIMIENTO: 

MENOR CUANTIA

PRIMERA: CONTRATANTES.- Comparecen a la suscripción del presente contrato, por una parte el I. Municipio del cantón Cevallos debidamente representado por los Srs. Rodrigo Bayardo Constante Espinoza   y Ab. Flavio Jiménez Lalama, en su calidad de Alcalde Cantonal  y Procurador Síndico en su orden, quiénes para efectos del presente contrato se denominará EL MUNICIPIO; y por otra parte el Sr. ..................................................  (C.C. .................................) por sus propios derechos, quién para efectos de este contrato se denominará EL CONTRATISTA. Los comparecientes legalmente capaces para contratar y contraer obligaciones.

SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a) Dentro de las obras planificadas por la I. Municipalidad para el año 2008  se ha considerado LA CONSTRUCCION ......................................................... Consta en el expediente precontractual los pliegos , planos y demás documentos necesarios para proceder a las invitaciones dentro del PROCEDIMIENTO DE MENOR CUANTIA  , que fueron remitidos por el señor Director de Obras Públicas con oficio # .............. DOPM del ....... de .........  del 2008.  

b) El procedimiento aplicado para el presente concurso es el de Menor Cuantía contemplado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y Ordenanza expedida por el I. Concejo Municipal .

c) Previo sorteo realizado el .....................según consta del Acta que se agrega como habilitante  se escoge a los oferentes y  el Sr. Bayardo Constante Espinoza Alcalde Cantonal,   INVITA a los  señores:  .................................................l,      para que presenten  sus ofertas para la ejecución de dichos trabajos. Los profesionales reciben los pliegos y demás documentación  . 

d) Los  profesionales invitados ( y otros calificados en el RUP de ser el caso),  presentan sus ofertas dentro del plazo  concedido  y se realiza la apertura de ofertas el día  ........... de   del 2008  a las 15:00,  por lo que el señor Alcalde de conformidad con la ordenanza de la materia remite los documentos al señor Director de Obras Públicas para el análisis de las ofertas, habiendo el indicado funcionario emitido su criterio mediante oficio # 0............ – DOPM del  .........de     de 2008, y consta que las  propuestas están habilitadas, siendo   la del ..........................      la más conveniente para los intereses Institucionales, ya que tiene un puntaje de .

e) Según oficio...................... AMC de fecha .............. de .............    del 2008 suscrito por el Sr. Bayardo Constante Espinoza Alcalde Cantonal de Cevallos, dirigido al señor  .......................................  manifiesta que en uso de sus atribuciones contempladas en el artículo 19  de la  Ordenanza de Carácter Transitoria hasta cuando el Sistema Nacional de Contratación Pública se Implemente y por cuanto su oferta es la de mejor valor y por convenir a los intereses de la Institución ,  ADJUDICA la ejecución de la obra “ ..................................Mediante oficios  de fecha ........... de ...........................  de 2008 se hace conocer a los señores                     quienes participaron en el concurso el resultado del mismo  y se le agradece por su participación.

f) Mediante oficio N.  - AMC de fecha ...............  de .....................    del 2008 suscrito por el Sr. Bayardo Constante Espinoza Alcalde Cantonal de Cevallos, dirigido al Sr. Ab. Flavio Jiménez Lalama Procurador Síndico Municipal, autoriza la elaboración y suscripción del contrato.

g) Mediante certificación de fecha ............. de ...........................     de 2008 suscrita por el señor Dr. Heriberto Merino  Director Financiero Municipal  manifiesta que: " En el  presupuesto del año dos mil ocho consta  la partida ..................................................................existiendo la respectiva  disponibilidad económica.

TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO.- 3.1.- El contratista se compromete a  proveer mano de obra, materiales  y entregar debidamente ejecutada la obra..........................................................................,   de acuerdo a las  especificaciones que constan en los pliegos  y el  presupuesto de obra que  se detalla a continuación: 

SON: ..............................................   DOLARES AMERICANOS  CON ..../100  CENTAVOS MAS IVA TARIFA CERO POR CIENTO.

3.2. Corresponde al contratista proporcionar la dirección técnica herramienta menor, maquinaria,   materiales y   proveer la mano de obra  para ejecutar debidamente lo pactado, de acuerdo al Cronograma de Trabajo y a entera satisfacción del Municipio.

CUARTA: PRECIO DEL CONTRATO.- El precio del contrato que el Municipio pagará al contratista, es de .........................................  DOLARES AMERICANOS  CON .......................................................        CENTAVOS MAS  CERO POR CIENTO IVA  (USD $ ..................................................  MAS IVA TARIFA  CERO POR CIENTO ).

QUINTA: FORMA DE PAGO.- 5.1. El Municipio pagará al contratista con cargo a la partidas presupuestarias.................................... . el valor del contrato de la siguiente manera:

Por acuerdo entre las partes, de conformidad con los documentos precontractuales, en el tiempo máximo de cinco  días contados desde la suscripción de este contrato y en calidad de anticipo, el 60% esto es la cantidad de USD $ .................................   (...............................). Es obligatorio para las partes contratantes, que con la planilla de anticipo se tramite también la de reajuste de precios , de existir motivos para hacerlo.

El valor restante de la obra se cancelará  mediante pago contra presentación de planillas mensuales en los cinco primeros días de cada mes,   debidamente aprobada por la fiscalización, debiendo incluirse obligatoriamente la planilla de reajuste de precios  de darse el caso.

5.2. El Municipio tendrá un plazo máximo de cinco días para realizar el pago de la planilla, a partir de la fecha de aprobación por parte de la fiscalización y verificada por el Director de Obras Públicas.

5.3. Todos los pagos que se hagan al contratista por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado a satisfacción del Municipio, constante en la aprobación de la fiscalización.

5.4. Será causa de responsabilidad de los funcionarios el que no cumplan oportunamente con las obligaciones de pago previstas en este Contrato, contando con los recursos económicos suficientes. Lo indicado al tenor de lo dispuesto  en el   Artículo 101 de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública y de darse el caso se impondrá la sanción que determina la referida norma legal.

5.5. DE LOS PAGOS INDEBIDOS: La Contratante se reserva el derecho de reclamar a la Contratista, en cualquier tiempo, antes o después de la entrega de lo contratado, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, que se hubiere producido, obligándose la Contratista a satisfacer las reclamaciones que por este motivo le llegare a plantear el Municipio del cantón Cevallos, reconociendo los intereses correspondientes, desde la fecha en que se efectuó el pago indebido. Caso contrario el Municipio, puede realizar retenciones de valores que la Contratista tenga a su favor. La falta de reclamación  del Contratante no se considerará como condonación del mismo. Se tendrá por pago indebido cualquier desembolso que se realizare sin fundamento legal o contractual; o, cuando el beneficiario no hubiere entregado el bien, realizado la obra, o prestado el servicio, o lo hubiere cumplido solo parcialmente; sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.   

SEXTA: REAJUSTE DE PRECIOS.- De igual manera y por acuerdo entre las partes, el Municipio reconocerá reajuste de precios que determina la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública en sus art. 82 y 83 en concordancia con los arts. 130,131,132, 133 y 134 del Reglamento General de la indicada Ley  y de conformidad con la FORMULA POLINOMICA Y CUADRILLA TIPO que  forman parte integrante del presente contrato.

Se  establece como fecha de los índices de precios de los componentes sub-cero el MES DE ..................   DEL 2008.

SEPTIMA: OBRAS ADICIONALES.- 7.1. Si al ejecutarse la obra, de acuerdo con los planos y especificaciones del diseño definitivo, se establecieran diferencias entre las cantidades reales y las que constan en el cuadro de cantidades estimadas en el contrato, previo informe de la fiscalización, contando con disponibilidad económica  y dejando constancia en documento escrito entre las partes,  el Municipio dispondrá los incrementos  correspondientes,  manteniéndose en todo caso los precios unitarios del contrato y siempre que no se modifique el objeto contractual. Conforme a lo dispuesto en el art. 88 de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública el monto máximo aceptable será de hasta el 25% del valor reajustado del contrato. Si sobrepasa de dicho porcentaje deberá tramitarse un contrato complementario

7.2. De ser necesaria la realización de cambios menores, el Municipio podrá disponer la realización de nuevos rubros mediante órdenes de trabajo, hasta por un  DIEZ por ciento del valor reajustado del contrato, empleando la modalidad de costo más porcentaje. Para la aplicación de esta facultad se deberá observar lo dispuesto en  el art. 89 de la Ley . En todo caso los recursos deberán estar presupuestados.

7.3.- Se podrán realizar contratos complementarios de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85,86 y 87 de la Ley  y hasta por el  35 por ciento del valor  del contrato reajustado . Para el efecto de darse el caso deberá previamente contarse con la certificación de la Dirección Financiera en lo que dice relación a la disponibilidad de fondos para proceder a la suscripción del contrato.

OCTAVA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO.- Son obligaciones del Municipio aparte de las establecidas en otras cláusulas del contrato y sus anexos, las siguientes:

1. Cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato y en los documentos del mismo, en forma ágil y oportuna.

2. Dar soluciones a los problemas que se presenten en la ejecución del contrato, en forma oportuna.

3. Proporcionar al contratista los documentos y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al Municipio, ante los distintos organismos públicos, en forma ágil y oportuna.

4. De ser necesario, tramitar los contratos complementarios que sean del caso.

5. Designar los funcionarios que forman parte de la representación del Municipio, tanto en la fiscalización como en las distintas comisiones necesarias para la plena ejecución del contrato, en forma oportuna.

NOVENA: 9.1. El contratista deberá rendir las garantías de ley para los contratos, y Tesorería llevará el control de las mismas bajo su responsabilidad controlando su vigencia y exigiendo su renovación de darse el caso.

DECIMA: GARANTÍAS.- 10.1. El contratista a la  firma del contrato, para seguridad del cumplimiento de éste y para responder de las obligaciones que contrajere frente a terceros relacionados con el contrato, entregará a favor del Municipio una  póliza de  fiel cumplimiento del contrato u  obligaciones emitida por una empresa de seguros   o dinero en efectivo o en cheque certificado el equivalente al cinco por ciento del total del contrato.

10.2. Para garantizar el anticipo que el Municipio le otorga, el contratista entregará  a la suscripción de este contrato, otra garantía  de la misma naturaleza, equivalente al total del anticipo reajustado, por el uso correcto del mismo.

LAS GARANTIAS SERAN INCONDICIONALES, IRREVOCABLES Y DE COBRO INMEDIATO.

10.4. El contratista tiene la obligación de mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento del contrato, hasta la total terminación de la obra, su recepción y liquidación del contrato que extingue las obligaciones pactadas, y la del anticipo recibido hasta su cancelación y en la parte no amortizada del mismo.  De no renovar las garantías por lo menos cinco días antes de su vencimiento, el Municipio las hará efectivas.

10.5. Las garantías establecidas en esta cláusula serán devueltas al contratista en la siguiente forma:

1. La del anticipo, conforme éste vaya amortizándose, hasta su total cancelación.

2. 
La de fiel cumplimiento, a la firma del acta de recepción definitiva o si hubiese operado la recepción presunta.

Para hacer efectivas las garantías la entidad que las emita no podrá solicitar ningún documento o poner trabas al Contratante, que conlleven el no pago o reconocimiento del valor reclamado. Se harán efectivas en 48 horas máximo tal como lo dispone el último inciso del art 42 de la Ley General de Seguros reformado.

UNDECIMA.- MULTAS.- 11.1. Por cada día de retardo en la terminación de los trabajos, se aplicará al contratista como multa, el equivalente al UNO POR MIL diario del monto total de la obra contratada, multa que será retenida automáticamente de los valores pendientes de pago o de las garantías de fiel cumplimiento del contrato.

11.2. Los valores de las multas serán deducidos de la planilla correspondiente al mes en que se produjo el hecho que motiva la sanción.

11.3. El valor de las multas no podrá exceder del cinco por ciento del monto total del contrato. Si se excediera de este porcentaje, el Municipio dará por  terminado unilateralmente el contrato.

11.4. Igual multa se aplicará cuando haya retraso en la ejecución mensual del proyecto de acuerdo al cronograma presentado y aprobado .

Se entenderá que no existe retraso en el cronograma cuando se haya ejecutado el 100 por ciento del mes anterior y el 80 por ciento del mes actual. Caso contrario se aplicará una multa del uno por mil de lo no ejecutado

DUODECIMA: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.- 12.1. El plazo total para la ejecución y terminación de los trabajos contratados por parte del contratista, es el de ...........................  DIAS  calendario, contados desde la fecha de ENTREGA DEL ANTICIPO, entendiéndose como tal la fecha en la cual se realice la transferencia a la cuenta del Contratista a través del SPI (SISTEMA DE PAGO INTERBANCARIO).

12.2. El contratista se obliga a iniciar los trabajos dentro de los TRES DÍAS contados a partir de la ENTREGA DEL ANTICIPO   y a continuarla ininterrumpidamente hasta la ejecución total de la obra contratada y terminada a satisfacción del Municipio.

DECIMA TERCERA: PRORROGAS DE PLAZOS.- 13.1. El Municipio podrá prorrogar el plazo total o los plazos parciales, siempre que el contratista así lo solicite por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro de los cinco  días siguientes a la fecha de producirse el hecho que motiva la solicitud y únicamente en los siguientes casos:

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el Municipio.

b) Cuando el Municipio ordene la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumento de las cantidades de obra estimadas.

c) Por suspensiones en los trabajos ordenadas por el Municipio a través de la Fiscalización y que no se deban a causas imputables al contratista.

d) Si el Municipio no hubiera cancelado el anticipo contractual dentro del plazo establecido para ello.

DECIMA CUARTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- Será de cuenta del contratista la provisión  de mano de obra, herramientas menores, materiales,  para la terminación de la obra, sin que el Municipio adquiera responsabilidad alguna por y hacia los trabajadores, etc. corriendo toda responsabilidad y riesgo el contratista, quién asume además para sí todas las obligaciones  laborales consignadas en el Código de Trabajo, Ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y demás leyes laborales, respecto de todos los trabajadores empleados en la ejecución de la obra contratada, sin ninguna relación ni responsabilidad para el Municipio por este concepto. Además el contratista responderá por los vicios ocultos de construcción en la ejecución de la obra contratada. Se puntualiza que El Contratista deberá efectuar el mantenimiento de la obra hasta la recepción definitiva de la misma.

DECIMA QUINTA: 15.1.- ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO , SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.- La obra materia del presente contrato, será administrada, fiscalizada y / o supervisada en todas sus fases por profesionales del Municipio, los mismos que supervigilarán y exigirán su cumplimiento sobre todo en las especificaciones técnicas, avance de la obra, cumplimiento del cronograma,  correcto empleo de los materiales, buena calidad de los materiales, quedando obligado el contratista a proporcionar a los fiscalizadores, las facilidades necesarias y que  solicitaren para el mejor cumplimiento de su cometido. 

15.2.-  Para efectos de la fiscalización son aplicables los artículos 80 de la Ley y artículo 124 del Reglamento General de la Ley.

15.3.- Son labores de la Fiscalización:

a) Vigilar el fiel cumplimiento de las cláusulas del contrato;

b) Detectar oportunamente errores y/ u omisiones de los diseños;

c) Garantizar la buena calidad de los trabajos ejecutados;

d) Proporcionar soluciones técnicas a los problemas;

e) Controlar que el equipo y personal técnico sea idóneo y suficiente;

f) Informar oportunamente al señor Alcalde sobre el avance de la obra y problemas existentes; 

15.4.- Por lo manifestado anteriormente en el numeral 15.3 las funciones de la Fiscalización se resumen en:

a) Ubicar en el terreno las referencias necesarias;

b) Sugerir las soluciones técnicas en el diseño y construcción de la obra;

c) Medir cantidades ejecutadas, elaborar planillas, aplicar reajuste de precios;

d) Controlar la calidad y buena utilización de  los materiales proporcionados por El Municipio, así como controlar la calidad del trabajo;

e) Revisión de diseños y elaboración de detalles para la construcción;

f) Evaluación del grado de cumplimiento de los programas de trabajo;

g) Revisión y actualización del cronograma de trabajo propuesto;

h) Resolver dudas de planos, especificaciones y detalles constructivos;

i) Calificar al personal técnico del contratista;

j) Registrar en el libro de obra las observaciones, instrucciones y comentarios y notificar por escrito aspectos importantes;

k) Verificar que el Contratista disponga de diseños, especificaciones y documentos contractuales;

l) Coordinar las actividades entre las partes;

m) Participar como observador en la recepción provisional y definitiva;

n) Revisar las técnicas y métodos constructivos y sugerir modificaciones;

o) Registrar en planos de construcción cambios introducidos en el proyecto;

p) Exigir el cumplimiento de leyes laborales y reglamentos de seguridad en general;

q) Preparar periódicamente informes de fiscalización que como mínimo contendrán: Análisis del estado del proyecto; calculo de cantidades de obra; personal técnico del contratista; referencia de las comunicaciones recibidas y enviadas entre las partes; y, otros aspectos importantes que deben tomarse en cuenta en el desarrollo y ejecución del contrato.; 

r) Todo lo referente a que el proyecto se ejecute en los mejores términos y convenientemente para beneficio de las partes; 

DECIMA SEXTA: RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA,- La recepción provisional de la obra se realizará a petición del contratista, cuando a juicio de éste se hayan terminados los trabajos contratados, lo notifique al Municipio y solicite tal recepción. La recepción provisional se la hará dentro del plazo de diez días a partir de la  solicitud de recepción del contratista. Dentro de este plazo el Municipio podrá negarse a realizar la recepción provisional, fundamentando debida y documentadamente su negativa por escrito . De no haber pronunciamiento de haberse iniciado la recepción provisional, OPERARA, SIN MAS TRAMITE LA RECEPCIÓN DE PLENO DERECHO.El contratista  notificará  por intermedio de  un juez de lo civil o un notario . En todo caso el Municipio conforme es legal podrá presentar reclamos al contratista, en el periodo entre la recepción provisional y la definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso. Cuando la fiscalización considere que la ejecución de las obras es satisfactoria, procederá a elaborar el acta de entrega recepción provisional, que incluya una liquidación económica del contrato, pormenorizando  todos los trabajos y servicios efectuados por el contratista y aceptados por la fiscalización y el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, en base a los precios establecidos en el contrato y considerando los pagos efectuados, amortizaciones del anticipo si lo hubo, multas y descuentos realizados por el Municipio. El acta debe ser firmada de inmediato por los funcionarios competentes y constituye documento público de acuerdo con la ley. Para la elaboración de las Actas son aplicables las disposiciones contenidas en el art. 127 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública.

DECIMA SEPTIMA: RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS.- Transcurridos mínimo  seis meses desde la fecha de suscripción del acta de recepción provisional o de la RECEPCIÓN DE PLENO DERECHO , el contratista solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose realizar dentro del plazo de quince días contados desde la solicitud. Si el contratista no solicitare la recepción definitiva dentro del plazo indicado, el Municipio le requerirá que lo haga en un plazo máximo de quince días, de no hacerlo se oficiará  al Instituto Nacional de Contratación Pública, poniendo en conocimiento este hecho a efecto de que se inhabilite  al contratista como incumplido. 

Se deberá observar para la elaboración del acta y la liquidación del contrato lo dispuesto en los arts. 126,127 y 128 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Los valores liquidados deberán pagarse dentro de los diez días siguientes a la liquidación; vencido el plazo causarán intereses legales y los daños y perjuicios que justificare la parte afectada. Si el caso es imputable a funcionarios de la Contratante se aplicará la sanción prevista en el art. 101 de la Ley.

DECIMA OCTAVA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- 18.1. El contrato termina: 1) Por cumplimiento  de las obligaciones contractuales ; 2)Por mutuo acuerdo de las partes; 3)Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo a pedido del contratista; 4)Por declaración unilateral del Municipio en caso de incumplimiento del contratista; 5) Por muerte del contratista.

 El trámite de terminación del contrato por MUTUO ACUERDO es el determinado en el art. 93 de la Ley

Conforme a lo establecido en el art. 94  de la Ley y  en las especificaciones y estipulaciones de este contrato, el Municipio podrá dar por terminado o resuelto el presente contrato de hecho y derecho y en forma unilateral. El Municipio podrá ejecutar la garantía de fiel cumplimiento o demandará la indemnización de daños y perjuicios por las siguientes causas:

a. Por incumplimiento del contratista.

b) Por  insolvencia del contratista.

c) Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

d) Por suspensión de los trabajos por decisión del contratista, por más de sesenta días sin que medie fuerza mayor o caso fortuito.

e) Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibición de la Ley ; y,

f) En los demás casos estipulados en el contrato de acuerdo con su naturaleza.

El trámite se sujetará a lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley.

DECIMA NOVENA: DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS.- Si se suscitasen controversias o divergencias entre las partes en el desarrollo de la obra y ejecución del contrato, estas tratarán de llegar a un acuerdo que solucione el problema, para lo cual son aplicables los procesos de  Mediación y Arbitraje EN DERECHO, si las partes suscriben el acuerdo pertinente. . De llegar a instancia judicial  se sujetan y se someten a la jurisdicción y competencia del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo.

VIGÉSIMA: RELACIONES ENTRE LAS PARTES.- 20.1. El Municipio en sus relaciones con el contratista, estará representado por la fiscalización y del administrador del proyecto, sin perjuicio de las atribuciones que las máximas autoridades de la Entidad tienen, de acuerdo con la ley y los reglamentos internos.

20.2. Todas las comunicaciones sin excepción entre las partes, serán por escrito. Las comunicaciones entre la fiscalización y el contratista se harán a través del LIBRO DE OBRA o documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento.

VIGÉSIMA PRIMERA: IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, RETENCIONES, ETC.- 21.1. La celebración del presente contrato está sujeto al pago de las contribuciones legales obligatorias, establecidas en las leyes y ordenanzas (TASA DOS POR CIENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS)  pertinentes.

 En cuanto corresponde al pago del uno por ciento al Colegio Profesional por escalafón dicho valor NO se aplica .

21.2. Por cuanto el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la retención del uno por mil en beneficio del Colegio de Ingenieros NO SE DESCONTARA DICHO VALOR, o no se exigirá dicho pago.

21.3. El Municipio actuará como agente de retención de acuerdo a la ley.

21.4. Pago del dos por mil del monto referencial del contrato por concepto de gastos de levantamiento de textos, reproducción y edición de pliegos.

21.5. Pago de derechos notariales para el reconocimiento de firmas y rúbricas del presente contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA: DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y PROCEDIMIENTO.- 22.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Cevallos, renunciando el contratista a cualquier fuero especial, que en razón del domicilio pueda tener.

22.2. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, la Secretaría del I. Municipio del cantón Cevallos, sujetándose el contratista a recabar dichas comunicaciones o notificaciones semanalmente, específicamente los días jueves, mientras tenga vigencia el contrato.

VIGÉSIMA TERCERA: PAGO POR FISCALIZACIÓN.- De conformidad con las disposiciones de la Ordenanza que establece el Cobro de la Tasa del 6% a la Supervisión y Fiscalización de Obras en el Cantón Cevallos, la misma que se encuentra legalmente aprobada y publicada en el Registro Oficial N. 168 del 13 de abril de 1999 y su reforma del 2007,  el Municipio retendrá al contratista, el equivalente al SEIS  POR CIENTO del monto total del contrato por el concepto antes mencionado. 

VIGÉSIMA CUARTA: MAS GENERALES.-

 El contratista se compromete a colocar en una de las partes más visibles de la obra, un rótulo alusivo a la construcción realizada, conforme al diseño entregado por el Dpto. de OO.PP.MM. También deberá mantener y dejar  limpio el sitio donde se ejecutan los trabajos hasta cuando se efectúe la recepción provisional de la obra contratada.

VIGÉSIMA QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES E INTEGRANTES.- Se agregan como documentos habilitantes del presente contrato, los siguientes:

1. Invitaciones  realizadas a los  profesionales para que participen con su oferta.

2. Ofertas presentadas por los profesionales.

3. Fotocopia de la cédula de ciudadanía, certificado de votación, RUC y licencia profesional del contratista.

4. Certificado actualizado de no adeudar al Municipio de Cevallos, por parte del contratista.

5. Pliegos  y especificaciones técnicas suscritas por el señor Alcalde Cantonal, así como el informe del Director de OO.PP.MM.

6. Certificación de la Dirección  Financiera Municipal, referente a la existencia de disponibilidad económica para la realización de la mencionada obra y el número de partida presupuestaria respectivo.

7. Fórmula polinómica de reajuste de precios y cuadrilla tipo, elaboradas por el Dir. de OO.PP.MM.

8. Fotocopia del Título profesional del contratista.

9. Análisis de precios unitarios de cada uno de los rubros.

10. Cronograma valorado de trabajo.

11. Resumen de la propuesta.

12. Garantía de fiel cumplimiento

13. Garantía por el uso correcto del anticipo.

14. Certificado de habilitación del Registro Unico de Proveedores

15. Declaración juramentada de que el contratista no es empleado público, así como que no es deudor del fisco.

VIGÉSIMA SEXTA: El contratista expresamente declara que la documentación presentada para la contratación, son verdaderos y legítimos, lo cual manifiesta bajo la gravedad del juramento; y, que no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en las normas legales para contratar con Entidades del Sector Público.

VIGÉSIMA SÉPTIMA: En todo lo que no se encuentre estipulado en el presente contrato, se estará a las normas vigentes, en las leyes, reglamentos, resoluciones, acuerdos de aplicación obligatoria en la República del Ecuador.

VIGÉSIMA OCTAVA: Toda la documentación precontractual y contractual, de fiscalización, libro de obra y otros , se llevarán en un archivo cronológico en la Dirección de Obras Públicas Municipales y con copias debidamente certificadas en el Dpto. Financiero. Se publicará obligatoriamente en la página web del Municipio y en ComprasPúblicas la información que sea requerida. Para el efecto se remitirá la misma al señor Jefe de Cultura, quien tiene a su cargo el ingreso de información en las referidas páginas.

VIGÉSIMA NOVENA: ACEPTACIÓN DE LAS PARTES.- Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por las leyes de la materia, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten y para constancia suscriben el mismo en seis ejemplares de igual tenor  a los ..................   días   del mes de ......................    del año dos mil ocho.

Sr. Bayardo Constante Espinoza 

Ab. Flavio Jiménez Lalama

ALCALDE  DE CEVALLOS .


PROCURADOR SINDICO MUNICIPAL

CONTRATISTA

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

REPLANTEO Y NIVELACION

Descripción.- Se entiende por replanteo el trasladar los datos de los planos de implantación, al terreno, tomando en consideración la base de medida (B.M.) y (B.R.), como paso previo para la construcción del proyecto.

El contratista deberá de realizar los trabajos topográficos de replanteo con aparatos calibrados, personal calificado y todo el equipo necesario en buenas condiciones, aprobado por la Fiscalización, que garanticen todos los trabajos topográficos que debieran ejecutarse.

El contratista debe hacer las mediciones topográficas necesarias y algunos otros trabajos que guarden relación con la obra; además deberá enviar para la aprobación de la Fiscalización sus planos detallados para la ejecución de los levantamientos topográficos.

Previa a la ejecución del rubro, se comprobará la limpieza total del terreno, con retiro de escombros, malezas y cualquier otro elemento que interfiera en el desarrollo del rubro. Inicialmente se verificará la exactitud del levantamiento topográfico. Es necesario ejecutar el cerramiento perimetral de la obra, mantener referencias permanentes a partir de una estación de referencia externa, para que no se altere con la ejecución de la obra, se mantenga accesible y visible para realizar chequeos periódicos. 

Medición y Forma de Pago.- Para su cuantificación se medirá la longitud del terreno replanteado, se pagará por área en el caso del replanteo de la implantación de las chanchas de  uso múltiple o longitud en caso del cerramiento. 

Rubro de Pago y Designación




Unidad de Medición

Replanteo y Nivelación





Metro2 (m2.) y metro lineal

EXCAVACION EN SUELO NATURAL PARA CIMIENTOS Y PLINTOS (MANUAL)

DESCRIPCIÓN.- La excavación sin clasificar es aquella excavación y desalojo que se realiza de todos los materiales de cualquier clase, y que sean encontrados durante el trabajo exceptuando aquellas excavaciones que son realizadas de acuerdo a otros rubros del contrato.

Todo el material resultante de la excavación sin clasificar que se adecuada y aprovechable a criterio del fiscalizador, deberá ser utilizado para la construcción de rellenos, o de otro modo incorporado a la obra, de acuerdo a lo señalado en los planos, o a lo indicado por el fiscalizador.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Las cantidades a pagarse por la excavación sin clasificar y desalojo serán los volúmenes medidos en su posición original, efectivamente ejecutados de acuerdo con los planos e instrucciones del fiscalizador, y aceptados por este.

Para el cómputo será necesario utilizar secciones transversales originales del terreno existente o natural y finales tomados después del corte y desalojo terminado.

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por la excavación sin clasificar y disposición del material, incluyendo su transporte, colocación esparcido, conformación, humedecido o secamiento y compactación o su desecho, así como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias para la ejecución de los trabajos descritos para este rubro.

OBLIGACIONES
El contratista será responsable por la estabilidad y conservación de los trabajos ejecutados, hasta la recepción Definitiva de la obra y deberá reacondicionar todas las partes defectuosas que se deban a deficiencias o negligencias en la construcción.

Rubro de Pago y Designación





Unidad de Medición

EXCAVACION EN SUELO NATRURAL (Manual)


 Metro Cúbico (m3)

ACERO DE REFUERZO fy = 4200 Kg/cm2

DEFINICION

El trabajo consiste en el suministro, transporte, corte, doblaje y colocación de barras de acero, para el refuerzo de estructuras, muros, canales, pozos especiales, disipadores de energía, alcantarillas, descargas, etc.; de conformidad con los diseños y detalles mostrados en los planos en cada caso y/o las ordenes del ingeniero fiscalizador.

ESPECIFICACIONES

El Constructor suministrará dentro de los precios unitarios consignados en su propuesta, todo el acero en varillas necesario, estos materiales deberán ser nuevos y aprobados por el Ingeniero Fiscalizador de la obra. Se usarán barras redondas corrugadas con esfuerzo de tendencia de 4.200kg/cm2, grado 60, de acuerdo con los planos y cumplirán las normas ASTM-A 615 o ASTM-A 617. El acero usado o instalado por el Constructor sin la respectiva aprobación será rechazado.

Las distancias a que deben colocarse las varillas de acero que se indique en los planos, serán consideradas de centro a centro, salvo que específicamente se indique otra cosa; la posición exacta, él traslape, el tamaño y la forma de las varillas deberán ser las que se consignan en los planos.

Antes de precederse a su colocación, las varillas de hierro deberán limpiarse del óxido, polvo grasa u otras substancias y deberán mantenerse en estas condiciones hasta que queden sumergidas en el hormigón.

Las varillas deberán ser colocadas y mantenidas exactamente en su lugar, por medio de soportes, separadores, etc., preferiblemente metálicos, de madera, que no sufran movimientos durante el vaciado del hormigón hasta el vaciado inicial de este. Se deberá tener el cuidado necesario para utilizar de la mejor forma la longitud total de la varilla de acero de refuerzo.

A pedido del ingeniero fiscalizador, el constructor esta en la obligación de suministrar los certificados de calidad del acero de refuerzo que utilizará en el proyecto; o realizará ensayos mecánicos que garanticen su calidad.

MEDICION Y PAGO

La medición del suministro y colocación de acero de refuerzo se medirá en kilogramos (kg) con aproximación a la décima.

Para determinar el número de kilogramos de acero de refuerzo colocados por el Constructor, se verificará el acero colocado en la obra, con la respectiva planilla de aceros del plano estructural.

El pago se realizará a los precios unitarios fijados en el contrato.

ENCOFRADOS.-

DEFINICION

Se entenderá como encofrados las formas volumétricas, que se confeccionan con piezas de madera de monte cepillada o contrachapada, metálicas u otro material resistente para que soporte el vaciado del hormigón, con el fin de amoldarlo a la forma prevista.

ESPECIFICACIONES

Los encofrados, generalmente construidos de madera de monte cepillada o tablero contrachapado, deberán ser lo suficientemente fuertes para soportar la presión, resultante del vaciado y vibración del hormigón, estar sujetos rígidamente en su posición correcta y lo suficientemente impermeable para evitar la pérdida de lechada.

Los encofrados para tabiques y paredes delgadas, estarán formados de placas compuestos de tableros y bastidores o de madera de monte cepillada o tablero contrachapado de un espesor adecuado al objetivo del encofrado, pero en ningún caso menor a 1 cm.

Los tableros se mantendrán en su posición, mediante pernos de un espesor mínimo de 8 mm, con arandelas y tuercas.

Los tirantes y espaciadores de madera, formarán el encofrado, que por sí solos resistirán los esfuerzos hidráulicos del vaciado y vibrado del hormigón. Los apuntalamientos y riostras servirán solamente para mantener los tableros en su posición, vertical o no, pero en todo caso no resistirán esfuerzos hidráulicos.

Al colar hormigón contra las formas, estas deberán estar libres de incrustaciones de mortero, lechada u otros materiales extraños que puedan contaminar el hormigón. Antes de depositar el hormigón; las superficies del encofrado deberán aceitarse con aceite comercial para encofrados de origen mineral.

Las formas se dejarán en su lugar hasta que el Ingeniero Fiscalizador autorice su remoción y se removerán con cuidado para no dañar el hormigón.

La remoción se autorizará y efectuará tan pronto como sea factible; para evitar demoras en el sellado y/o curado con agua, y permitir lo más pronto posible, la reparación de los desperfectos del hormigón.

Con la máxima anticipación posible para cada caso, el Constructor dará a conocer al Ingeniero Fiscalizador los métodos y materiales que utilizará para la construcción de los encofrados. La autorización previa del Ingeniero para el procedimiento del colado, no relevará al Constructor de sus responsabilidades en cuanto al acabado final del hormigón dentro de las líneas y niveles ordenados.

Después de que los encofrados hayan sido colocados en su ubicación final, serán inspeccionados por el Ingeniero Fiscalizador para comprobar que su construcción, colocación y resistencia son adecuadas, pudiendo exigir al Constructor el cálculo de elementos del encofrado que ameriten esa exigencia.

El uso de vibradores exige el empleo de encofrados más resistentes.

MEDICION Y PAGO.-

El pago se incluirá dentro de los rubros considerados de hormigón simple o ciclópeo según el caso.

HORMIGONES.-

DEFINICION

Se entiende por hormigón al producto endurecido resultante, de la mezcla de cemento Pórtland, agua y agregados pétreos (áridos) en proporciones adecuadas; puede tener aditivos con el fin de obtener cualidades especiales.

ESPECIFICACIONES

 Hormigón ciclópeo.
Es el hormigón simple al que se añade hasta un 40% en volumen de piedra, de preferencia angular de tamaño variable entre 10 cm y 25 cm de diámetro. El hormigón ciclópeo deberá tener una resistencia a los 28 días de mínimo 140 kg/cm2.

Para construir se coloca primeramente una capa de hormigón simple de 15cm de espesor sobre la cual se coloca a mano una capa de piedra, sobre esta otra capa de hormigón simple de 15 cm y así sucesivamente. Se tendrá cuidado para que las piedras no estén un ningún momento a distancias menores a 5 cm entre ellas y de los bordes de las estructuras.

La dosificación del hormigón varía de acuerdo a las necesidades.

 Hormigón Simple.-

Es el hormigón en el que se utiliza ripio de hasta 5 cm de diámetro y desde luego tiene todos los componentes del hormigón.

La dosificación del hormigón simple varía de acuerdo a la resistencia a la compresión a los 28 días que se requiera:

a) Hormigón simple, cuya resistencia a los 28 días es de 140 Kg/cm2 y es utilizado regularmente en construcción de muros de hormigón de mayor espesor, pavimentos, cimientos de edificios, pisos y anclajes para tubería.

b) Hormigón simple, cuya resistencia a los 28 días es de 180 Kg/cm2 y será utilizado en la construcción del remate superior de la mampostería del cerramiento con una h = 15 cm como lo especifica en el plano arquitectónico. 

c) Hormigón simple, cuya resistencia a los 28 días es de 210 Kg/cm2 y es utilizado regularmente en construcción de muros no voluminosos, y estructuras sujetas a la erosión del agua.

Diseño del hormigón
Para obtener un hormigón bueno, uniforme y que ofrezca resistencia, capacidad de duración y economía, se debe controlar en el diseño:

a)
Calidad de los materiales.

b)
Dosificación de los componentes.

c)
Manejo, colocación y curado del hormigón.

Al hablar de la dosificación hay poner especial cuidado en la relación agua- cemento que debe ser determinada cuidadosamente, teniendo en cuenta los siguientes elementos:

a)
Grado de humedad de los agregados,

b)
Clima del lugar de la obra,

c)
Utilización de aditivos,

d)
Condiciones de exposición del hormigón; y,

e)
Espesor y clase de encofrado.

En general la relación agua - cemento debe ser ¡o más baja posible, tratando siempre de que el hormigón tenga las condiciones de impermeabilidad, manejo y trabajabilidad propios de cada objeto.

Mezclado.
El hormigón será mezclado a máquina. La dosificación se realizará al peso utilizando una balanza de plataforma que permita poner una carretilla de agregado.

El hormigón preparado en mezcladora deberá ser revuelto durante el tiempo que se indica a continuación:

CAPACIDAD DE LA HORMIGONERA            TIEMPO DE AMASADO EN MINUTOS

1 5M3 O MENOS
1.50

2.3 M3 O MENOS
2.00

3.0 M3
2.50

3.8 M3 O MENOS
2.75

4.0 M3 O MENOS
3.00

El hormigón será descargado completamente antes de que la mezcladora sea nuevamente cargada. La mezcladora deberá ser limpiada a intervalos regulares y mantenida en buen estado mientras se use.

Consistencia.
Bajo las condiciones normales de operación, los cambios en la consistencia como  indica la prueba de asentamiento, serán usados como indicadores de cambios en las características del material, de las proporciones o del contenido de agua. Para evitar mezclas demasiado densas o demasiado fluidas, las pruebas de asentamiento deben cumplir con lo estipulado en las “Especificaciones Especiales”.

Las pruebas de asentamientos se realizarán antes de colocar aditivos en el hormigón.

Resistencia.
Cuando el hormigón no alcance la resistencia a la compresión f’c a los 28 días, (carga de rotura), para la que fue diseñado; será indispensable mejorar la características de los agregados y hacer una nueva dosificación del hormigón en un laboratorio de resistencia de materiales.

Pruebas de hormigón.
Las pruebas de consistencia se realizarán en las primeras paradas hasta que se estabilicen las condiciones de salida de la mezcla; en caso de haber cambios en las condiciones de humedad de los agregados o cambios del temporal, y, si el transporte del hormigón hasta el sitio de la fundición fuera demasiado largo, o estuviera sujeto a evaporación apreciable, en estos casos se harán las pruebas en el sitio de uso del hormigón. Las pruebas se harán con la frecuencia necesaria.

Las pruebas a la resistencia del hormigón se las realizará, en base a las especificaciones ASTM para moldes cilíndricos. Se tomarán por lo menos dos cilindros por cada 30 m3 de hormigón vaciado y cuando considere necesario el Ingeniero Fiscalizador; uno que será probado a los 7 días y otro a los 28 días. El de los 7 días se utilizará para facilitar el control de la resistencia de los hormigones.

El resultado es valedero cuando se ha realizado un promedio de la serie de cilindros probados, los cuales de deben ser deformados, ni defectuosos.

Cuando el promedio de los resultados de los cilindros tomados en un día y probados a los 7días, no llegue al 80% de la resistencia exigida, se debe ordenar un curado adicional por un lapso máximo de 14 días y se ordenarán pruebas de carga en la estructura.

Si luego de realizadas las pruebas se determina que el hormigón no es de ¡a calidad especificada, se debe reemplazar la estructura total o parcialmente, según sea el caso y proceder a realizar un nuevo diseño del hormigón para las estructuras siguientes.

 Aditivos.

Los aditivos se usarán en el hormigón para mejorar una o varias cualidades del mismo:

a)
Mejorar la trabajabilidad,

b)
Reducir la segregación de los materiales,

c)
Incorporar aire,

d)
Acelerar el fraguado,



e)
Retardar el fraguado,

f)
Conseguir su impermeabilidad,

g)
Densificar el hormigón, etc.

En todo caso el uso de aditivos deberá ser aprobado por el Ingeniero Fiscalizador.

Transporte y manipuleo.
El hormigón será transportado desde la mezcladora hasta en lugar de su colocación, por métodos que eviten o reduzcan al máximo la separación de los materiales. El equipo será de tamaño y diseño apropiados para asegurar un flujo adecuado del hormigón en el punto de entrega.

Los canalones de descarga deberán evitar la segregación de los componentes, deberán ser lisos (preferiblemente metálicos), que eviten fugas y reboses.

Se debe controlar que su colocación se realice desde alturas no mayores de 1.0 m sobre el encofrado o fondos de cimentación; se usarán dispositivos especiales cuando sea necesario verter hormigón a alturas mayores a la indicada.

Preparación del lugar de colocación.-

Antes de iniciar el trabajo será limpiado el lugar donde se va a fundir el hormigón, de toda clase escombros barro y materiales extraños.

Los materiales permeables de la fundación deberán ser cubiertos por polietileno de por lo menos 0.6 mm de espesor, a costo del contratista, antes de colocarse el hormigón. Las superficies del hormigón fraguado sobre el cual deberá colocarse nuevo hormigón, serán limpias y saturadas antes de la colocación del hormigón.

El refuerzo de hierro y estructuras metálicas, deberán ser limpiados completamente de capas de aceite y otras substancias, antes de colocar el hormigón.

Colocación del hormigón.
El hormigón será colocado en obra con rapidez para que sea blando mientras se  trabaja, por todas las partes de los encofrados; si se ha fraguado parcialmente o a sido contaminado con materias extrañas no deberá ser colocado en obra.

No se usará hormigón rehumedecido.

El vaciado del hormigón se lo hará en forma continua hasta que el tramo se haya terminado, asegurando de esta manera la adhesión de las capas sucesivas, cuyo espesor no debe ser mayor de 15 cm. Cuidado especial debe ponerse para evitar la segregación de los materiales.

La colocación del hormigón para condiciones especiales deberá sujetarse a lo siguiente:

a)
Colocación de hormigón en tiempo frío.

Cuando la temperatura media esté por debajo de 50 C se procederá de la siguiente manera:

-
Añadir un aditivo acelerante de reconocida calidad y aprobado por la Ingeniero Fiscalizador.

-
La temperatura del hormigón colocado será mantenida a un mínimo de 100 F. durante las primeras 72 horas después de vaciado, durante los siguientes 4 días la temperatura del hormigón no deberá ser menor de 50C.

El Constructor será enteramente responsable por la protección del hormigón colocado en tiempo frío, y cualquier daño en el hormigón debido al tiempo frío será retirado y reemplazado por cuenta del Constructor.

b)
Vaciado del hormigón en tiempo cálido.

La temperatura de los agregados, agua y cemento serán mantenidas al más bajo nivel práctico. La temperatura del cemento en la hormigonera no excederá de los 50 C y se debe tener cuidado para evitar la formación de bolas de cemento.

La subrasante y los encofrados serán totalmente humedecidos antes de colocar el hormigón.

La temperatura del hormigón no deberá exceder bajo ninguna circunstancia de

320 F y a menos que sea aprobado específicamente por la Ingeniero

Fiscalizador, debido a condiciones excepcionales, la temperatura será mantenida

a un máximo de 27 C.

Un aditivo retardante reductor de agua que sea aprobado será añadido a la mezcla de hormigón de acuerdo con las especificaciones del fabricante. No se deberá exceder del asentamiento de cono especificado.

Consolidación.

El hormigón armado o simple será consolidado por vibración y otros métodos adecuados aprobados por el Ingeniero Fiscalizador. Se utilizarán vibradores externos para consolidar el hormigón en todas las estructuras. Deberán existir unidades de reserva suficientes en la obra en caso de falla de las que estén operando.

El vibrador será aplicado a intervalos horizontales que no excedan de 75 cm y por períodos cortos de 5 a 15 segundos, inmediatamente después de que ha sido colocado.

Curado del hormigón.
El objeto del curado es impedir o reintegrar la pérdida de humedad necesaria durante la etapa inicial, relativamente breve de hidratación.

Se dispondrán de los medios necesarios para mantener las superficies expuestas de hormigón es estado húmedo después de la colocación del hormigón; el tiempo de curado será de por lo menos 14 días, cuando se utilice cemento normal Pórtland tipo 1, modificado tipo II, resistente a los sulfatos tipo V, y por lo menos 21 días cuando se emplea cemento frío tipo VI.

El hormigón será protegido de los efectos dañinos del sol, viento, agua y golpes mecánicos. El curado deberá ser .continuo, tan pronto como el hormigón comience a endurecer se colocará sobre él arena húmeda, sacos mojados, riegos frecuentes y en el caso de losas y pavimentos inundación permanente.

Se podrán utilizar compuestos de sellado para el curado siempre que estos compuestos sean comprobadamente eficaces y se aplicarán un día después del curado húmedo.

Juntas de construcción.-
Las juntas de construcción deberán ser colocadas de acuerdo a los planos o donde indique el Ingeniero Fiscalizador.

Donde vaya a realizarse una junta, la superficie del hormigón debe dejarse dentada o áspera y será limpiada completamente, mediante soplete de arena mojada, chorros de agua y aire a presión u otro método aprobado, inmediatamente antes de colocar el hormigón nuevo.

Tolerancia para la construcción con hormigón.-

Las estructuras de hormigón deben ser construidas con las dimensiones exactas señaladas en los planos, sin embargo es posible que aparezcan variaciones inadvertidas en estas dimensiones.

Las variaciones admisibles son las siguientes:

-
Desviación de la vertical 5 mm en 5 m.

-
Desviación de la horizontal 5 mm en 5 m.


-
Desviación lineal 10 mm en 5 m.

De excederse estos valores será necesario remover la estructura a costo del Constructor.

MEDICION Y PAGO

El hormigón será medido en metros cúbicos con 1 decimal de aproximación, determinándose directamente en la obra las cantidades correspondientes.

En el caso del Hormigón en remates será medido en metros lineales con aproximación de 1 decimal.

El pago se hará con los precios unitarios estipulados en el contrato.

El hormigón simple, para la conformación de huellas y contrahuellas y para el hormigón ciclópeo de los graderíos y cerramiento, será de una resistencia a la compresión de 180 kg./cm2., con un espesor de 10 cm. Y conforme a las medidas de los planos que se anexan.

CERRAMIENTO DE MALLA GALVANIZADA 50/11
Deberá estar construido de acuerdo al diseño que se anexa en el que utiliza malla galvanizada 50/11 y de tubo de H.G. 2”, en forma modular de  dimensión de acuerdo a planos.

Toda la cerrajería en general, será de calidad garantizada por lo que el contratista, tiene la obligación de emplear en la instalación y colocación el mejor personal de mecánica con experiencia e idoneidad.

Los modulares deberán ser empotrados hacia la cadena inferior que es de hormigón armado y hacia las columnas que son perfiles estructurales de 100x50x2mm.

Su medición y pago se realizará por metro cuadrado debidamente ejecutado y aprobado por fiscalización.

RÓTULO METÁLICO

Descripción.- El contratista de la obra tendrá que dotar de un rótulo metálico, durante la etapa de construcción y de mantenimiento,  de acuerdo a plano adjunto, con el fin de informar a los habitantes del sector y público en general sobre el tipo de obra que se está ejecutando, el mismo que deberá prorratear dentro del cálculo de rubros y presupuesto. 

Equipo.- El contratista deberá proveer los materiales  e implementos necesarios, así como el equipo y herramientas manuales que permitan instalar el rótulo metálico descrito en las presentes especificaciones técnicas de acuerdo a la ubicación e instrucciones impartidas por la fiscalización.


[image: image1.emf]                      ILUSTRE MUNICIPIO DE CEVALLOS

                  DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

                                                 PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA

OBRA: ADECUACIONES ESTADIO CASERIO SANTO DOMINGO

UBICACIÓN: CANTON CEVALLOS

             CALCULO: DEPARTAMENTO OO.PP.MM.

FECHA:  OCTUBRE 2008              REVISION: DEPARTAMENTO OO.PP.MM.

Nº. D   E   S   C   R   I   P   C   I   O   N  CANTIDADUNIDADP. UNITARIO P. TOTAL

1 Replanteo y nivelación del proyecto 326,00         ml 0,24               78,24          

2 Excavación de cimientos 0.30 x 0.50 y 

plintos sección  0.60 x 0.60 x 1.10 91,70           m3 3,52               322,78        

3 Cimientos de H.C. 50% H.S f'c 210 kg/cm2 48,90           m3 66,35             3.244,52     

4 H.S en plintos f'c 210 kg/cm2 10,37           m3 114,25           1.184,77     

5 H.S en cadenas f'c 210 kg/cm2  6,52             m3 150,88           983,74        

6 H.S en columnas f'c 210 kg/cm2 4,76             m3 190,30           905,83        

7 Acero de refuerzo,provisión y habilitación 1.365,00      kg 2,81               3.835,65     

8 Muro de H.C. 0,2*0,4 26,08           m2 103,95           2.711,02     

9 Malla galvanizada 50/11 652,00         m2 25,40             16.560,80   

--------------

TOTAL 29.827,34   

SON: VEINTE Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y SIETE, 34/100 DOLARES AMERICANOS

Elaborado y Revisado por:

Ing. Jorge Freire Romo

DIRECTOR DE OO.PP. MM. 
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UBICACIÓN:

CANTON CEVALLOS

RUBRO: NUMERO

ESPECIFICACION: REND. (h/U)

FECHA:

Ago-08

UNIDAD

1.MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT.COSTO TOTAL %

A B C = A*B

TOTAL 1

2.MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HORACOSTO/HORA COSTO UNIT.

%

A B C = A*B D = C*R

TOTAL 2

3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

CANTIDAD TARIFA/HORACOSTO/HORA COSTO UNIT.

%

A B C = A*B D = C*R

TOTAL 3 0,000

REALIZO:

COSTO TOTAL DIRECTO           X = 1+2+3

OO. PP. MM.

COSTO INDIRECTO                    ( % ) X

OTROS COSTOS INDIRECTOS      ....% X

COSTO TOTAL DEL RUBRO  

VALOR PROPUESTO

DESCRIPCION   

ILUSTRE MUNICIPIO DE CEVALLOS

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

DESCRIPCION   

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION   (CATEG)
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____________________________________________________________________

CONTRATISTA:

____________________________________________________________________

___________________________________________________________

FECHA:

_________________________________

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA:

TRABAJOS REALIZADOS:

__________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

PERSONAL:

________

EQUIPO:

____________ _________

_____________________ ________________________ ________________________________

_____________________ ________________________ ________________________________

_____________________ ________________________ ________________________________

_____________________ ________________________ ________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

INSTRUCCIONES:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

f. Confirme

AUTORIZACIONES:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

OBSERVACIONES:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________ _________________________________

Libro de Obrn triplicando en original y dos copias

SUPERVISOR FISCALIZADOR CONTRATISTA

I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

CONSULTAS:

ESPACIO PARA LA FISCALIZACION:

UNIDAD DE FISCALIZACION:

ESTADO DEL TIEMPO:

LIBRO DE OBRA
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No.  RUBRO P. TOTAL

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

INVERSION PARCIAL

INVERSION ACUMULADA

PORCENTAJE PARCIAL

PORCENTAJE ACUMULADO



DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

ILUSTRE MUNICIPIO DE CEVALLOS

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

AVANCE ACUMULADO DEL PRECIO TOTAL

 A PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO
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						ILUSTRE MUNICIPIO DE CEVALLOS

						DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

						PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA

				OBRA: ADECUACIONES ESTADIO CASERIO SANTO DOMINGO

				UBICACIÓN: CANTON CEVALLOS				CALCULO: DEPARTAMENTO OO.PP.MM.

				FECHA:  OCTUBRE 2008				REVISION: DEPARTAMENTO OO.PP.MM.

				Nº.		D   E   S   C   R   I   P   C   I   O   N		CANTIDAD		UNIDAD		P. UNITARIO		P. TOTAL

				1		Replanteo y nivelación del proyecto		326.00		ml		0.24		78.24

				2		Excavación de cimientos 0.30 x 0.50 y

						plintos sección  0.60 x 0.60 x 1.10		91.70		m3		3.52		322.78

				3		Cimientos de H.C. 50% H.S f'c 210 kg/cm2		48.90		m3		66.35		3,244.51

				4		H.S en plintos f'c 210 kg/cm2		10.37		m3		114.25		1,184.77

				5		H.S en cadenas f'c 210 kg/cm2		6.52		m3		150.88		983.74

				6		H.S en columnas f'c 210 kg/cm2		4.76		m3		190.30		905.83

				7		Acero de refuerzo,provisión y habilitación		1,365.00		kg		2.81		3,835.65

				8		Muro de H.C. 0,2*0,4		26.08		m2		103.95		2,711.02

				9		Malla galvanizada 50/11		652.00		m2		25.40		16,560.80

														--------------

						TOTAL								29,827.34

						SON: VEINTE Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y SIETE, 34/100 DOLARES AMERICANOS

						Elaborado y Revisado por:

						Ing. Jorge Freire Romo

						DIRECTOR DE OO.PP. MM.
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				ILUSTRE MUNICIPIO DE CEVALLOS

				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

				CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

		OBRA:

																AVANCE ACUMULADO DEL PRECIO TOTAL

		No.		RUBRO				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		P. TOTAL		A PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO

																MES 1		MES 2		MES 3		MES 4

				COSTO TOTAL DEL PROYECTO

				INVERSION PARCIAL

				INVERSION ACUMULADA

				PORCENTAJE PARCIAL

				PORCENTAJE ACUMULADO
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				ILUSTRE MUNICIPIO DE CEVALLOS

				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:

		UBICACIÓN:		CANTON CEVALLOS

				ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:										NUMERO

		ESPECIFICACION:										REND. (h/U)

		FECHA:		Aug-08								UNIDAD

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C = A*B

										TOTAL 1

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION   (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C = A*B		D = C*R

										TOTAL 2

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C = A*B		D = C*R

										TOTAL 3		0.000

		REALIZO:				COSTO TOTAL DIRECTO           X = 1+2+3

		OO. PP. MM.				COSTO INDIRECTO                    ( % ) X

						OTROS COSTOS INDIRECTOS      ....% X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO

						VALOR PROPUESTO
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