Rubro 41: ACCESORIOS SALIDA A LECHOS DE SECADO.-

TRAMO DE TUBERÍA PVC-D 200mm*1.85m 
CODO 45ø PVC-D 200mm           

TRAMO DE TUBERÍA PVC-D 200mm*1.35m 

TEE PVC-D 200mm                

TRAMO DE TUBERÍA PVC-D 200mm*1.65m 

VÁLVULA DE COMPUERTA HF 8"(LL) 

UNIÓN GIBAULT ASIMÉTRICA 8"    

CAJA DE VÁLVULA REDONDA HF 8"  

Rubro 42: ACCESORIOS SALIDA A FILTRO ANAEROBIO.-

VALVULA DE COMPUERTA HF 8"(LL) 
UNION GIBAULT ASIMETRICA 8"    
TRAM.TUBERIA PVC-D 200mm*0.2m  
CAJA DE VALVULA REDONDA HF 8"  
Rubro 54: ACCESORIOS DE ENTRADA A LECHOS DE SECADO.-

TEE PVC-D 200*110mm            
TRAM.TUBERIA PVC-D 110mm*0.20m 
TEE PVC-D 110mm                
CODO 90ø PVC-D 110mm           
TRAM.TUBERIA PVC-D 110mm*0.50m 
TRAM.TUBERIA PVC-D 110mm*0.20m 
VALVULA DE COMPUERTA HF 4"(LL) 
UNION GIBAULT ASIMETRICA 4"    
CAJA DE VALVULA REDONDA HF 8"  
Rubro 92: ACCESORIOS DE ENTRADA TANQUE IMHOFF (1 UNID.).-

VALVULA DE COMPUERTA HF 8"(LL) 
UNION GIBAULT ASIMETRICA 8"    
CAJA DE VALVULA REDONDA HF 8"  
Rubro 93: ACCESORIOS DE ENTRADA FILTRO ANAEROBIO.-

VALVULA DE COMPUERTA HF 8"(LL) 
UNION GIBAULT ASIMETRICA 8"    
CAJA DE VALVULA REDONDA HF 8"  
