| ESTACIÓN DE BOMBEO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 INSTALACIÓN HIDRAULICA |  |  |  |  |  |
| COD | RUBRO | REF | DESCRIPCION | UND | CANT |
|  | 1 | S/R | Bomba sumergible 20 l/s; TDH 12 m; 1800 RPM | U | 4 |
|  | 2 | S/R | Codo de 90 HD o = 150 BB | U | 6 |
|  | 3 | S/R | Tramo corto HD o = 150 mm L = 2.52 m BB | U | 3 |
|  | 4 | S/R | Pasa muro HD o =150 mm L=0.80m BB | U | 3 |
|  | 5 | S/R | Tramo corto HD o = 150 mm L = 0.8 m BB | U | 3 |
|  | 6 | S/R | Válvula check HD o = 150 mm BB | U | 3 |
|  | 7 | S/R | Tramo corto HD o = 150 mm L = 0.46 BB | U | 3 |
|  | 8 | S/R | Unión Gibault HD o = 150 mm | U | 3 |
|  | 9 | S/R | Soporte con abrazadera o = 150 mm | U | 3 |
|  | 10 | S/R | Válvula de compuerta HD o=150 mm BB | U | 3 |
|  | 11 | S/R | Tramo corto HD o = 150 mm L = 0.33m BB | U | 3 |
|  | 12 | S/R | Codo 45o HD o = 150 mm BB | U | 3 |
|  | 13 | S/R | Brida ciega HD o=200 mm | U | 1 |
|  | 14 | S/R | T HD o = 200 x 200 x 150mm BB | U | 3 |
|  | 15 | S/R | Tramo corto HD 200 mm L= 0.57 BB | U | 2 |
|  | 16 | S/R | Tramo corto HD o = 200 mm L = 0.95 BB | U | 1 |
|  | 17 | S/R | Tramo corto HD o = 200 mm L = 2.20 BB | U | 1 |
|  | 18 | S/R | Codo de 90 HD o = 200 BB | U | 1 |
|  | 19 | S/R | Tubería HD o = 200 L = 6m BB | U | 1 |
|  | 20 | S/R | Boyas de control | U | 8 |
|  | 21 | S/R | Tablero procesador de control distribuido | U | 1 |
|  | 22 | S/R | Tablero arrancadores directos y protección | U | 1 |
|  | 23 | S/R | Instalación y Montaje de Bombas | U | 3 |
|  | 24 | S/R | Pruebas y puesta en servicio | global | 1 |