RACK

Se requiere adquirir 1 Gabinete de piso para servidores, con  las siguientes características:

· Color: Negro
· Altura de 2100 (7FT)
· Ancho de 698.5
· Profundidad de 914.4 

· Altura interior de 2000
· Ancho interior de 851
· Ductos independientes para permitir el fácil acceso de cables al interior de cada módulo fabricados en acero laminado en frío calibre 20. 

· Paneles laterales y posteriores desmontables por medio de cierres plásticos o tornillos. 

· Dos ventiladores en cada módulo que optimizan la refrigeración de los equipos instalados. 

· Paneles divisores entre módulos en acero laminado en frío calibre 18. 

· Puertas metálicas frontales en vidrio de seguridad de 5mm o acrílico. 

· Acabados en pintura electrostática.

· Número de módulos: 3 

[image: image1.jpg]



