	[image: image5.jpg]S
<& (>
& L)

Eh LR EL

DEL EJERCITO




Departamento de Obras Civiles
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
	Código:

KVy 2132
Versión: 01

	
	BASES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
	Página 1 de 17
Fecha: AGO-008


BASES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO 


DE MATERIALES E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

PARA EL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL 

NÚCLEO CENTRAL DE LOS BLOQUES C Y D DE LA ESPE – SANGOLQUÍ”

BASES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONTRATAR EL SUMINSTRO DE MATERIAL E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL NÚCLEO CENTRAL DE LOS BLOQUES C Y D DE LA ESPE - SANGOLQUÍ” 
[image: image5.jpg]
TÉRMINOS DE REFERENCIA

1.-
NOMBRE DEL PROYECTO.
“Construcción de la Infraestructura Física del Núcleo Central de los Bloques C y D de la ESPE - Sangolquí”
2.-
UBICACIÓN DEL PROYECTO.
Campus Politécnico de la Escuela Superior Politécnica del Ejército (ESPE) – Sangolquí – Pichincha.
3.-
ENTIDAD CONTRATANTE.


Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

4.-
FINANCIAMIENTO.
El pago del Suministro de materiales e instalación de cableado estructurado será financiado con cargo a la Partida Presupuestaria Nº 6.3.08.99.237 OTROS USO Y CONSUMO(SUBCONTRATISTAS)BLOQUE ESPE del Proyecto “Construcción de la Infraestructura Física del Núcleo Central de los Bloques C y D de la ESPE - Sangolquí ”.
5.-
FORMA DE PAGO.
Los pagos se realizarán de la siguiente manera: 40 % del valor total del contrato en calidad de anticipo, y el 60 %  restante contra presentación de planillas mensuales de avance de obra, elaboradas conjuntamente con el Residente de Obra y previa aprobación de la Jefatura del Grupo de Trabajo.
6.-
VALOR DE LA OFERTA.
El precio unitario y total ofertado no deberá incluir el valor del IVA, será expresado en dólares por cada unidad de rubro contratado debidamente instalado, de acuerdo a lo solicitado en los planos y  las especificaciones técnicas adjuntas, mismo que deberá incluir los costos de mano de obra, equipos, materiales y transporte de todos los elementos requeridos para la instalación de los rubros contratados hasta el sitio donde se desarrolla la obra. En obra se verificará la calidad y cantidad de los materiales y trabajos contratados, entregados e instalados.
7.-
PLAZO DE ENTREGA.
El plazo de entrega de los trabajos de Suministro de Materiales e Instalación del Cableado Estructurado, para el Proyecto “Construcción de la Infraestructura Física del Núcleo Central de los Bloque C y D de la ESPE - Sangolquí”  es de 90 días calendario contados a partir de la orden por escrito impartida por el Jefe de Grupo de iniciar los trabajos.
8.-
VALIDEZ DE LA OFERTA.
La validez de la oferta será de 90 días calendario contados a partir de la  fecha límite para la presentación de las ofertas.

9.-
DOCUMENTACIÓN MÍNIMA.
Los oferentes deberán presentar en forma obligatoria los siguientes documentos:

a. Formulario No. 1 de presentación del oferente.
b. Formulario No. 2 que acredite su experiencia en trabajos similares al de la propuesta: El oferente, deberá llenar el mencionado formulario donde describe los trabajos realizados incluyendo los respectivos números telefónicos de verificación.
c. Formulario No. 3 de propuesta  La propuesta propiamente dicha en original en la que se especificará el precio, la forma de pago, el plazo o tiempo de entrega, validez de la oferta la misma que no puede  ser inferior a 90 días. La modificación en la forma de pago, tiempo de entrega y especificaciones técnicas establecidas por el CEE, será motivo de rechazo o descalificación de la oferta, (Oferta económica).

d. Formulario No. 4. Documentos que acrediten el estado de situación financiera: el oferente deberá adjuntar los documentos que acrediten el estado de situación financiera debidamente legalizada por el Representante Legal de la Empresa y el Contador. En caso de las personas naturales que no están obligadas a llevar la Contabilidad, presentaran la Declaración del Impuesto a la Renta en copia debidamente notariada, con datos que nos permitan determinar índices de solvencia, endeudamiento y estructural.
e. Formulario No. 5. Análisis de Precios Unitarios de los rubros a ofertar.

f. Habilitación del RUP: El oferente deberá presentar el certificado o copia notariada de la habilitación en el Registro único de Proveedores, RUP del Sistema Nacional de Compras Públicas.
g. Copia notariada del RUC: Certificado emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) en el que constará la actividad económica que realizan las personas naturales o jurídicas.

h. Adjuntar la oferta económica que se imprime a través de la página Web: www.compraspublicas.gov.ec 
10.-
CLÁUSULA DEL SIG.
Será obligación del oferente ganador cumplir y hacer cumplir por parte de sus trabajadores lo que determinan las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 en lo referente al cumplimiento de procesos, procedimientos, prevención de la contaminación y a garantizar la seguridad y salud ocupacional del personal.

El Oferente se compromete además a cumplir con los requerimientos del contratante respecto a las normas de calidad existentes en el país y a la sujeción (cumplimiento) de las especificaciones técnicas generales para la provisión de material e  instalación del cableado estructurado del proyecto.

11.-
RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE.
· Responsabilidades Laborales: las cargas laborales que se generen por el suministro de material e instalación del cableado estructurado para el Proyecto de Construcción del Núcleo Central de la ESPE, serán de exclusiva responsabilidad del oferente.
· Será obligación del Oferente ganador, dotar de los implementos de seguridad a sus trabajadores, de tal manera que se encuentren bien identificados con ropa de trabajo adecuada, con cascos, guantes (caucho o cuero), arnés de seguridad para trabajos en altura (andamios), zapatos o botas de caucho con punta de acero, gafas (para cuando se realicen actividades de picado o utilización de sierras circulares), orejeras, mascarillas para polvo y fajas antilumbares.
· Es obligación del oferente revisar cuidadosamente estas bases y especificaciones y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del oferente al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su propuesta.

· Es responsabilidad del oferente inspeccionar y examinar el sitio del proyecto y sus alrededores, para verificar por sí mismo las condiciones topográficas y los accesos a la obra y en general, obtener por su cuenta toda la información necesaria para definir el costo de los trabajos y evaluar la influencia de todos estos factores en la elaboración de su propuesta.

· Si por razones de rendimiento del personal, la obra no avanza de acuerdo a los rendimientos establecidos por la Sección Técnica del Grupo de Trabajo, bajo su responsabilidad se deberá trabajar en períodos extras hasta nivelar el avance de obra.
· El contratista adjudicado deberá utilizar personal calificado en la implementación y ejecución de los rubros contratados.
12.-
RESPONSABILIDAD DEL C.E.E.
· El Contratante a través del Grupo de Trabajo, deberá asegurarse que las obras ejecutadas no contengan defectos de construcción o vicios ocultos; si existiere fallas, éstas deberán corregirse a cuenta  y riesgo propio del contratista  y sin reconocimiento de pago alguno.

· Es responsabilidad del Contratante, proveer al Contratista de un sitio adecuado para el almacenamiento y trabajos en obra.
· El pago del Suministro de Material e Instalación del Sistema de Cableado Estructurado, se realizará de acuerdo a la modalidad de pago indicada en el punto No.  5 de estas Bases.

13.-
PRESUPUESTO REFERENCIAL.
El presupuesto referencial para el Suministro de Material e Instalación del Sistema de Cableado Estructurado del Núcleo Central de los Bloques C y D de la ESPE es de $ 104.929,37 (CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON 37/100) dólares.
14.-
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS.
El Contratista iniciará los trabajos inmediatamente después de haber recibido la orden por escrito emitida por el Jefe de Grupo de Trabajo “Shyris” de iniciar los trabajos, lo que será posterior al pago del anticipo, pudiendo el Contratista asignado iniciar desde la fecha de notificación de adjudicación del contrato.

15.-
ALCANCE DE LOS TRABAJOS.
Será el de proveer de todos los materiales que interviene en los trabajos de provisión e instalación del Sistema de Cableado Estructurado según requerimiento determinado en las especificaciones técnicas. Incluye además los trabajos de transporte del material al sitio  mismo del proyecto.

16.-
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
Corresponderá el suministro e instalación de todos los elementos de conectividad incluyendo plaquetas con terminales RJ45 así como los elementos activos.

En cuanto a las canalizaciones correspondientes al cableado estructurado, las mismas serán empotradas o en canaletas metálicas sobre el cielo raso. 

Corresponderá al contratista de cableado estructurado la instalación  conexión de los conectores RJ45 y la identificación de los mismos.

Todos los elementos de conectividad serán preferentemente de una misma marca. El sistema se deberá entregar completo, probado y en correctas condiciones de funcionamiento.

17.-
EQUIPO MÍNIMO.


Dentro del proceso constructivo para el Suministro de Material e Instalación del Sistema de Cableado Estructurado para el Proyecto “Construcción de la Infraestructura Física del Núcleo Central de los Bloques C y D de la ESPE – Sangolquí”, el contratista dispondrá de herramienta menor especializada y el equipo necesario que requiera para la ejecución del trabajo ofertado.
18.-
FISCALIZACION O SUPERVISION.
La supervisión del Suministro de Material e Instalación del Cableado Estructurado, será responsabilidad del Jefe de Grupo de Trabajo  “SHYRIS”, y del  Residente de Obra.
19.-
 INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES.

19.1.- CONDICIONES GENERALES
19.1.1.- El Cuerpo de Ingenieros del Ejército se reserva el Derecho de declarar desierto el presente concurso por considerar las Ofertas descalificadas o inconvenientes a los intereses nacionales y/o institucionales, sin que el Oferente tenga algún reclamo o indemnización por dicha decisión.

19.1.2.- El Oferente que resultare adjudicado tendrá el término de 5 días para presentar las garantías de fiel cumplimiento del contrato; de buen uso del anticipo; y técnica de ser el caso y suscribir el contrato correspondiente. El incumplimiento de este requisito será motivo para que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército proceda a notificar al Instituto Nacional de Contratación Pública, a fin de que dicho oferente sea considerado e inscrito como contratista fallido.

19.1.3.- No se aceptarán ofertas condicionadas ni las denominadas “Cartas de  Descuento”.
19.1.4.- El Oferente que resultare adjudicado previo a la firma del contrato     deberá entregar original o copia debidamente notariada del Certificado del Banco Nacional de Fomento de no ser deudor moroso con dicha institución.

19.1.5.- Participantes: La Invitación está abierta para las personas naturales, jurídicas nacionales o extranjeras, domiciliadas en el país, que estén legalmente habilitadas en el Sistema Nacional de Compras y que tengan interés en participar. 

No podrán participar en el presente procedimiento precontractual, por sí o por interpuesta persona, las personas naturales o jurídicas que hubieran hecho los estudios o elaborado el proyecto o sus documentos precontractuales. Tampoco podrán participar por sí o por interpuesta persona, los servidores públicos que con su acción u omisión pudieran resultar favorecidos de cualquier manera de conformidad con las leyes pertinentes, ni las personas mencionadas en los Arts. 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

19.1.6.- Obligaciones del Proponente: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente los documentos precontractuales y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del oferente al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su propuesta. El oferente adjudicado previo a la firma del contrato deberá presentar el Certificado de no ser deudor moroso del Banco Nacional de Fomento. 
19.1.7.- Tipo de Contrato: Las cantidades del Cuadro de Cantidades y Precios no podrán variar durante la ejecución del proceso precontractual, el mismo que es mediante precios unitarios. 
19.1.8.- Precio de la Propuesta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor de los bienes, su transporte hasta el sitio de entrega; los costos indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y servicios; es decir, absolutamente todo lo necesario para entregar los rubros contratados  a plena satisfacción de la entidad y listo para su utilización inmediata.

Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión al respecto se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta más ventajosa.

El oferente deberá cotizar todos y cada uno de los rubros señalados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en los documentos precontractuales y que propone suministrar.

19.1.9.- Validez de la Propuesta: Las ofertas deben tener un período de validez de noventa días (90) calendario contados a partir de la fecha límite para la presentación de las ofertas, período que constará expresamente en el formulario de propuesta.

En circunstancias excepcionales, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército podrá solicitar que los oferentes extiendan el período de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las respuestas, se efectuarán por escrito, a través de carta, fax o télex. El Oferente podrá negarse a esta solicitud, pero quedará de hecho, impedido de participar en el proceso de selección.

19.1.10.- Monedas de Cotización y Pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Los pagos se realizarán en la misma moneda.
19.2.-PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN



 Las ofertas serán calificadas de acuerdo a los siguientes porcentajes:

· Experiencia: Se calificará con el total del porcentaje a los oferentes que presenten mínimo 3 (tres) trabajos similares en los últimos 3 (tres) años que sean demostrables. Su incumplimiento será calificado con 0%.

20 %
· Cumplimiento de Especificaciones: Cumplir con todas las Especificaciones obligatorias. Su incumplimiento será calificado con 0%




25 %
· Plazo de entrega: A la oferta de menor tiempo de entrega se calificara con el total del porcentaje.

25 % 
A las demás ofertas se calificará con la siguiente fórmula, en base a la oferta con menor tiempo de entrega, tomando en cuenta que no puede ser superior al establecido en las bases:


[image: image1.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image2.wmf]%

25

*

2

%

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

menor

ofertado

T

T


· Oferta económica: Se califica el valor de la oferta más económica con el total del porcentaje.

30 %

[image: image3.wmf]%

30

*

2

%

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

mín

ofertado

V

V


Nota: El Vmin a aplicarse en la fórmula será el correspondiente al menor valor de las ofertas presentadas, incluyendo el presupuesto referencial.
20 de agosto de 2008

ING. PAOLA VILLALBA N.

JEFE SECCIÓN TÉCNICA  OBRAS CIVILES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
El Sistema de cableado de voz y datos a instalar en el bloque de aulas a construirse en la ESPE. se implementará en base a un sistema de cableado estructurado, el cual será realizado con cable UTP categoría 6.

La ubicación de los puestos de trabajo se indica en los planos. Cada puesto de trabajo salvo indicación contraria, tendrá un conector RJ-45, de 8 contactos; cada puesto podrá ser redefinido para voz o datos.

Se instalará un rack principal el cual estará ubicado en el ala ESTE del bloque. En las demás plantas y en el ala OESTE de la planta baja se instarán rack secundarios, tal como se indican en el plano.

Los rubros a contratar son los siguientes:

	ITEM
	DETALLE
	UNIDAD
	CANT.

	
	RACK PRINCIPAL
	
	

	5640
	Patch panel 48 puertos; categ. 6
	u
	4.00

	5645
	Patch panel 24 puertos; categ. 6
	u
	3.00

	5650
	Patch cord categ. 6; L=1m
	u
	144.00

	5655
	Patch cord categ. 6; L=3m
	u
	85.00

	4405
	Salida simple de datos
	pto
	2.00

	4410
	Salida doble voz y datos
	pto
	7.00

	5700
	Salida doble de datos
	pto
	39.00

	5660
	Switch de 48 puertos; 10/100
	u
	2.00

	5665
	Switch de 24 puertos; 10/100
	u
	1.00

	5670
	Wireless access piont. 2.4GHz - 4 Mbps
	u
	2.00

	4390
	Bandeja ventilada para rack
	u
	10.00

	5190
	Regleta para rack 4 salidas
	u
	4.00

	4685
	Manejador horizontal
	u
	7.00

	5675
	Gabinete 20UR; 10x22.5"x24"
	u
	1.00

	5680
	Caja distrib. telefónica MDF 35x30x15cm
	u
	1.00

	
	RACK 1
	
	

	5645
	Patch panel 24 puertos; categ. 6
	u
	3.00

	5665
	Switch de 24 puertos; 10/100
	u
	1.00

	5670
	Wireless access piont. 2.4GHz - 4 Mbps
	u
	1.00

	5650
	Patch cord categ. 6; L=1m
	u
	17.00

	5655
	Patch cord categ. 6; L=3m
	u
	8.00

	4405
	Salida simple de datos
	pto
	1.00

	4410
	Salida doble voz y datos
	pto
	8.00

	4390
	Bandeja ventilada para rack   
	u
	4.00

	5190
	Regleta para rack 4 salidas   
	u
	2.00

	4685
	Manejador horizontal          
	u
	2.00

	5705
	Rack de pared 6u; cerrado 15x15x20"
	u
	1.00

	
	RACK 2; RACK 3; RACK 4; RACK 5; RACK 6

	5640
	Patch panel 48 puertos; categ. 6
	u
	12.00

	5645
	Patch panel 24 puertos; categ. 6
	u
	18.00

	5660
	Switch de 48 puertos; 10/100
	u
	12.00

	5665
	Switch de 24 puertos; 10/100
	u
	6.00

	5670
	Wireless access piont. 2.4GHz - 4 Mbps
	u
	12.00

	5650
	Patch cord categ. 6; L=1m
	u
	564.00

	5655
	Patch cord categ. 6; L=3m
	u
	510.00

	4405
	Salida simple de datos
	pto
	12.00

	4410
	Salida doble voz y datos
	pto
	42.00

	5700
	Salida doble de datos
	pto
	234.00

	4390
	Bandeja ventilada para rack   
	u
	48.00

	5190
	Regleta para rack 4 salidas   
	u
	18.00

	4685
	Manejador horizontal          
	u
	24.00

	5705
	Rack de pared 6u; cerrado 15x15x20"
	u
	6.00

	
	CABLES, TUBERÍAS Y ACCESORIOS

	2715
	Cable UTP cat.6e
	m
	13,377.00

	5710
	Cable UTP cat. 3; 10 pares
	m
	350.00

	5715
	Cable UTP cat. 3; 20 pares
	m
	240.00

	5720
	Escalerilla 2.40x.3m (para ducto)
	u
	4.00

	5725
	Canaleta metálica 15x7mm      
	m
	600.00

	2030
	Tubería conduit EMT Ø=¾"
	m
	266.00

	2020
	Tubería conduit EMT Ø=1"
	m
	354.00

	2035
	Tuberia conduit EMT Ø=1½"
	m
	329.00

	5570
	Certificación cableado estruct
	pto
	796.00


La medición y el pago de cada uno de los rubros contratados, se realizará en base a la unidad de medida que consta en el cuadro anterior, de acuerdo al volumen de obra realmente instalado y terminado en el sitio de la Obra y previa aprobación de la Jefatura del Grupo de Trabajo “SHYRIS”. 

MATERIALES
Sólo se admitirá materiales nuevos, sin uso, de primera calidad y marcas reconocidas. 

La ubicación de los puestos de trabajo indicados en los planos es tentativa debiéndose confirmar la ubicación definitiva en obra, mediante la coordinación con el Residente de Obra.
REGLAMENTACIÓN Y NORMAS
Se aplicarán las normas y reglamentos vigentes en la materia. Se tendrá en cuenta , en lo que sea aplicable:

· Norma ANSI EIA/TIA 568-A (Comercial Building Telecomunications Cabling Standard) y revisiones modificativas.

· Norma ANSI EIA-TIA 569 (Comercial Building Standard for Telecomunications Pathways and Spaces) y revisiones modificativas. 
· Norma ANSI EIA/TIA 606 (Administration Standard for the Telecomunications infraestructure of Comercial Building) y revisiones modificativas.
· Norma ANSI EIA-TIA 607 (Comercial Building Grounding – Bonding) y revisiones modificativas.
· Reglamento de Baja Tensión y Normas de Instalaciones Eléctricas U.T.E. (Edición 1995 y sus Circulares Modificativas).

El contratista se responsabilizará por el cumplimiento de las Normativas vigentes, debiendo adaptar en cada caso el proyecto si es necesario a efectos de cumplir con las reglamentaciones citadas, sin costo alguno.

Toda modificación deberá ser aprobada previamente por el Residente de Obra.

CARACTERÍSTICAS DEL CABLEADO
Todo el Cableado horizontal de Datos y Voz a los puestos de trabajo será de acuerdo a las normas citadas, del tipo UTP categoría 6.
Para Datos: Debe incluir todos los elementos del “Rack”, incluyendo “Patch Cord” al Switch y “Patch Cord” al Puesto de Trabajo (de 3 m de longitud) y conectores hembra RJ-45 (los conectores hembra RJ-45 deberán ser compatibles con las cajas de salida y plaquetas propuestas en cada caso).

Para Voz: Debe incluir los conectores hembra RJ-45 y el “Patch Cord” para el rack.
El cableado asignado a Datos deberá soportar puestos de trabajo 10Base100.
Todo el cableado a los puestos de trabajo (Voz y Datos) será en cable UTP categoría 6, del tipo no propagador de llama.

Se deberán rotular con identificadores todas las llegadas o salidas en el rack, según se prevé en la norma EIA/TIA 606, entregándose las bases de datos de documentación tanto impresa como en soporte magnético. Cada conector RJ45 en los puestos de trabajo tendrá la identificación correspondiente a su posición en el rack. Asimismo todas las entradas de telefonía al rack como las salidas serán identificadas.

Se deberá especificar la marca y modelo de cada uno de los componentes de la instalación (los cuales deberán ser de marcas reconocidas), prefiriéndose componentes de una misma marca.

Todo el cableado será probado de acuerdo a las especificaciones de la categoría 6.
Para el cableado vertical de datos se utilizaran backbone de 1UTP categoría 6.
Para el cableado vertical de voz se utilizará backbone de 1 UTP de 10 y 20 pares categoría 3. 

Las pruebas se realizarán en presencia del Residente de Obra y la Fiscalización del proyecto.Se entregará un reporte impreso de certificación de cada puesto de trabajo.

20 de agosto de 2008

ING. PAOLA VILLALBA N.

JEFE SECCIÓN TÉCNICA  OBRAS CIVILES

FORMULARIO 1
PRESENTACION DEL PROPONENTE

a) NOMBRE:

..................................................................................................................................................................................................................................................................
b) DIRECCIÓN:

..................................................................................................................................................................................................................................................................

c) APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL:

..................................................................................................................................................................................................................................................................

d) TELÉFONO Y/O FAX:

..................................................................................................................................................................................................................................................................
e) FECHA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA:

.................................................................................................................................

Lugar                             Día                                 Mes                                  Año

f) CAPITAL SOCIAL: .................................................................................................................................

Nota: Los literales c) y e) se llenarán únicamente en el caso de que el proponente constituya Empresa o razón social.

....................................................................

(Lugar y fecha)

...................................................................

(Nombre y firma del oferente)

FORMULARIO 2
FORMULARIO QUE ACREDITA SU EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES AL OFERTADO REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS TRES (3) AÑOS

	ORD
	DESCRIPCIÓN OBRA
	FECHA INICIO
	FECHA TERMIN
	TELÉFONO

REFERENCIA
	OBSERVACIONES

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


FIRMA DEL OFERENTE
NOTA: Usar tantas hojas como sea necesario y anexar los respectivos teléfonos de verificación.
FORMULARIO 3

FORMULARIO PROPUESTA ECONOMICA
PROYECTO: Construcción de la Infraestructura Física del Núcleo Central de los  Bloques C y D de la ESPE – Sangolquí. 
OBRA: 
Suministro de materiales e instalación del Sistema de Cableado                                                                      
    
estructurado.
	ITEM
	DETALLE
	UNIDAD
	CANT.
	P. UNIT.
	PRECIO TOTAL

	
	RACK PRINCIPAL
	
	
	
	

	5640
	Patch panel 48 puertos; categ. 6
	u
	4.00
	
	

	5645
	Patch panel 24 puertos; categ. 6
	u
	3.00
	
	

	5650
	Patch cord categ. 6; L=1m
	u
	144.00
	
	

	5655
	Patch cord categ. 6; L=3m
	u
	85.00
	
	

	4405
	Salida simple de datos
	pto
	2.00
	
	

	4410
	Salida doble voz y datos
	pto
	7.00
	
	

	5700
	Salida doble de datos
	pto
	39.00
	
	

	5660
	Switch de 48 puertos; 10/100
	u
	2.00
	
	

	5665
	Switch de 24 puertos; 10/100
	u
	1.00
	
	

	5670
	Wireless access piont. 2.4GHz - 4 Mbps
	u
	2.00
	
	

	4390
	Bandeja ventilada para rack
	u
	10.00
	
	

	5190
	Regleta para rack 4 salidas
	u
	4.00
	
	

	4685
	Manejador horizontal
	u
	7.00
	
	

	5675
	Gabinete 20UR; 10x22.5"x24"
	u
	1.00
	
	

	5680
	Caja distrib. telefónica MDF 35x30x15cm
	u
	1.00
	
	

	
	RACK 1
	
	
	
	

	5645
	Patch panel 24 puertos; categ. 6
	u
	3.00
	
	

	5665
	Switch de 24 puertos; 10/100
	u
	1.00
	
	

	5670
	Wireless access piont. 2.4GHz - 4 Mbps
	u
	1.00
	
	

	5650
	Patch cord categ. 6; L=1m
	u
	17.00
	
	

	5655
	Patch cord categ. 6; L=3m
	u
	8.00
	
	

	4405
	Salida simple de datos
	pto
	1.00
	
	

	4410
	Salida doble voz y datos
	pto
	8.00
	
	

	4390
	Bandeja ventilada para rack   
	u
	4.00
	
	

	5190
	Regleta para rack 4 salidas   
	u
	2.00
	
	

	4685
	Manejador horizontal          
	u
	2.00
	
	

	5705
	Rack de pared 6u; cerrado 15x15x20"
	u
	1.00
	
	

	
	RACK 2; RACK 3; RACK 4; RACK 5; RACK 6
	
	

	5640
	Patch panel 48 puertos; categ. 6
	u
	12.00
	
	

	5645
	Patch panel 24 puertos; categ. 6
	u
	18.00
	
	

	5660
	Switch de 48 puertos; 10/100
	u
	12.00
	
	

	5665
	Switch de 24 puertos; 10/100
	u
	6.00
	
	

	5670
	Wireless access piont. 2.4GHz - 4 Mbps
	u
	12.00
	
	

	5650
	Patch cord categ. 6; L=1m
	u
	564.00
	
	

	5655
	Patch cord categ. 6; L=3m
	u
	510.00
	
	

	4405
	Salida simple de datos
	pto
	12.00
	
	

	4410
	Salida doble voz y datos
	pto
	42.00
	
	

	5700
	Salida doble de datos
	pto
	234.00
	
	

	4390
	Bandeja ventilada para rack   
	u
	48.00
	
	

	5190
	Regleta para rack 4 salidas   
	u
	18.00
	
	

	4685
	Manejador horizontal          
	u
	24.00
	
	

	5705
	Rack de pared 6u; cerrado 15x15x20"
	u
	6.00
	
	

	
	CABLES, TUBERÍAS Y ACCESORIOS
	
	

	2715
	Cable UTP cat.6e
	m
	13,377.00
	
	

	5710
	Cable UTP cat. 3; 10 pares
	m
	350.00
	
	

	5715
	Cable UTP cat. 3; 20 pares
	m
	240.00
	
	

	5720
	Escalerilla 2.40x.3m (para ducto)
	u
	4.00
	
	

	5725
	Canaleta metálica 15x7mm      
	m
	600.00
	
	

	2030
	Tubería conduit EMT Ø=¾"
	m
	266.00
	
	

	2020
	Tubería conduit EMT Ø=1"
	m
	354.00
	
	

	2035
	Tuberia conduit EMT Ø=1½"
	m
	329.00
	
	

	5570
	Certificación cableado estruct
	pto
	796.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	SUBTOTAL :
	

	
	
	COSTO TOTAL:
	
	


                                                                         Fecha: 

CONDICIONES GENERALES:

Plazo de entrega: SON (números y letras)

Forma de pago: SON (números y letras)

Validez de la oferta: SON (números y letras)

FIRMA DEL OFERENTE

FORMULARIO 4

MODELO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NOMBRE DEL PROPONENTE:

PROYECTO: Construcción de la Infraestructura Física del Núcleo Central de los Bloques C y D de la ESPE – Sangolquí.

FECHA DE ELABORACIÓN:

FECHA DE CORTE:

ACTIVO:

ACTIVO CORRIENTE:






____________



CAJA




_________________



BANCOS



_________________



INVERSIONES


_________________



CUENTAS POR PAGAR

_________________



PAGOS ANTICIPADOS

_________________



INVENTARIOS


_________________

ACTIVO FIJO:







____________



TERRENOS



_________________



EDIFICACIONES


_________________



MAQUINARIA Y EQUIPO

_________________



VEHÍCULOS



_________________



EQUIPO DE OFICINA

_________________

OTROS ACTIVOS:







____________



OBRAS EN PROCESO

_________________

PASIVO:

PASIVO CORRIENTE:






____________



OBLIGACIONES POR PAGAR
_________________



CUENTAS POR PAGAR

_________________



DOCUMENTOS POR PAGAR
_________________



PASIVOS A LARGO PLAZO

_________________



DOCUMENTOS POR PAGAR
_________________

OTROS PASIVOS:


_________________

CAPITAL:








____________

PASIVO MÁS CAPITAL:






____________

Lugar y Fecha


FIRMA DEL CONTADOR


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


[image: image4.emf]PROYECTO:

OFERENTE:

RUBRO: UNIDAD:

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORARENDIMIENTO COSTO

SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HRCOSTO HORARENDIMIENTO COSTO

SUBTOTAL N

MATERIALES

                        DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

                        DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES

OTROS INDIRECTOS    %

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Lugar y fecha

         FORMULARIO No. 5

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FIRMA DEL OFERENTE



_1281276659.unknown

_1281278808.unknown

_1277536750.unknown

_1281198736.xls
APU ESPE (2)

		FORMULARIO No. 5												CI		12%

		PROYECTO:

		OFERENTE:

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:								UNIDAD:

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		SUBTOTAL M

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		SUBTOTAL N

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		SUBTOTAL O

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

						INDIRECTOS Y UTILIDADES

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO

						VALOR OFERTADO

		Lugar y fecha

								FIRMA DEL OFERENTE





APU ESPE

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4				CI		12%

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Bodega con tabla de monte,zing										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		7.48		0.08		0.60		0.67		0.40

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.40

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		3.00		1.75		5.25		0.67		3.50

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		0.67		1.33

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.67		0.15

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										4.98

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tabla de encofrado de 0.30 m				u		1.38		1.30		1.79

		Planchas de zing 10          "				m2		1.00		4.45		4.45

		Tiras de madera				u		2.00		0.20		0.40

		Ganchos				u		4.00		0.15		0.60

		Alfaj¡a eucalipto 7x7x250 cm				u		1.00		2.24		2.24

		Viga madera eucalipto 12x8 cm				ml		0.50		3.99		2.00

		Pingos de eucalipto d=6 cm				ml		0.80		0.50		0.40

		Hormig¢n simple 140 Kg/cm2				m3		0.06		59.10		3.55

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										15.43

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						20.81

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		2.50

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						23.31

						VALOR OFERTADO						23.31

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		230

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Cerramiento provisional h= 2.4										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		5.73		0.08		0.46		0.62		0.28

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.28

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		2.00		1.75		3.50		0.62		2.15

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		0.62		1.23

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.62		0.14

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										3.52

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tabla de encofrado de 0.30 m				u		3.30		1.30		4.29

		Alfaj¡a eucalipto 7x7x250 cm				u		0.50		2.24		1.12

		Clavos				kg		0.25		0.95		0.24

		Pingos de eucalipto d=6 cm				ml		3.00		0.50		1.50

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										7.15

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						10.95

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.31

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						12.26

						VALOR OFERTADO						12.26

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		235

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Picado piso de hormig¢n a mano										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.98		0.08		0.32		0.50		0.16

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.16

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		0.50		0.88

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		0.50		1.00

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.50		0.11

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.99

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										- 0

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						2.15

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.26

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						2.41

						VALOR OFERTADO						2.41

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		260

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Derr. mamposter¡a bloque/mano										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		1.98		0.08		0.16		0.67		0.11

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.11

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		0.67		1.17

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.67		0.15

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.32

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										- 0

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						1.42

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.17

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						1.59

						VALOR OFERTADO						1.59

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		265

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Derr.losa e=20 cm a mano										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Andamios met licos		2.50		0.10		0.25		2.50		0.63

		Herramienta menor		3.725		0.08		0.298		2.50		0.75

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										1.37

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		2.00		1.75		3.50		2.50		8.75

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		2.50		0.56

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										9.31

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										- 0

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						10.68

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.28

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						11.96

						VALOR OFERTADO						11.96

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		275

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Derrocam. muro de piedra										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		6.18		0.08		0.49		0.83		0.41

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.41

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		2.00		1.75		3.50		0.83		2.92

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		0.83		1.67

		Maestro Mayor		0.30		2.25		0.68		0.83		0.56

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										5.15

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										- 0

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						5.56

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.67

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						6.23

						VALOR OFERTADO						6.23

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		276

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Desbanque capa vegetal e=30 cm										UNIDAD:m3

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Tractor D6		1.00		37.85		37.85		0.03		1.15

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										1.15

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		O.E.P. 1		1.00		2.88		2.88		0.03		0.09

		Ayudante de maquinaria		1.00		2.00		2.00		0.03		0.06

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.15

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										- 0

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						1.29

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.15

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						1.44

						VALOR OFERTADO						1.44

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		295

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Desmontaje de cercha										UNIDAD:kg

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.35		0.08		0.35		0.07		0.02

		Equipo de oxi-corte		0.5		5		2.5		0.07		0.18

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.20

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Soldador		1.00		2.25		2.25		0.07		0.16

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.07		0.13

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.07		0.02

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.31

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										- 0

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						0.51

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.06

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						0.57

						VALOR OFERTADO						0.57

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		310

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Picado de enlucido										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.61		0.08		0.29		0.20		0.06

		Andamios met licos		5		0.1		0.5		0.20		0.10

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.16

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		2.00		1.75		3.50		0.20		0.70

		Maestro Mayor		0.05		2.25		0.11		0.20		0.02

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.72

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										- 0

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						0.88

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.11

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						0.99

						VALOR OFERTADO						0.99

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		345

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Replanteo (ALC.y AA.PP)										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		8.49		0.08		0.68		0.03		0.02

		Estaci¢n total		1		2.5		2.5		0.03		0.08

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.10

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Top¢grafo		1.00		2.74		2.74		0.03		0.08

		Cadenero		2.00		2.00		4.00		0.03		0.12

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		0.03		0.05

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.26

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Estacas d=10cm l=50cm				u		0.20		0.30		0.06

		Pintura esmalte Tan Condor				gln		0.01		12.67		0.13

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										0.19

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						0.54

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.06

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						0.60

						VALOR OFERTADO						0.60

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		360

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Replanteo y niv. (est. total)										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		8.49		0.08		0.68		0.05		0.03

		Estaci¢n total		1		2.5		2.5		0.05		0.13

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.16

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Top¢grafo		1.00		2.74		2.74		0.05		0.14

		Cadenero		2.00		2.00		4.00		0.05		0.20

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		0.05		0.09

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.42

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tiras de madera				u		0.20		0.20		0.04

		Estacas d=10cm l=50cm				u		0.20		0.30		0.06

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										0.10

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						0.68

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.08

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						0.76

						VALOR OFERTADO						0.76

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		365

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Desalojo con carg. y volquete										UNIDAD:m3

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Volquete 8 m3		1.00		25.00		25.00		0.05		1.25

		Herramienta menor		8.88		0.08		0.7104		0.05		0.04

		Cargadora frontal CAT-926E		1		26.03		26.03		0.05		1.30

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										2.59

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante de maquinaria		1.00		2.00		2.00		0.05		0.10

		Chofer		1.00		2.25		2.25		0.05		0.11

		O.E.P. 1		1.00		2.88		2.88		0.05		0.14

		Pe¢n		1		1.75		1.75		0.05		0.09

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.44

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										- 0

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						3.03

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.36

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						3.39

						VALOR OFERTADO						3.39

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		400

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Excav.cimientos y plintos										UNIDAD:m3

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.73		0.08		0.30		1.18		0.35

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.35

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		2.00		1.75		3.50		1.18		4.12

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		1.18		0.26

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										4.38

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										- 0

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						4.73

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.57

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						5.30

						VALOR OFERTADO						5.30

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		420

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Excavaci¢n manual de zanjas										UNIDAD:m3

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		1.86		0.08		0.15		1.67		0.25

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.25

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		1.67		2.92

		Maestro Mayor		0.05		2.25		0.11		1.67		0.19

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										3.10

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										- 0

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						3.35

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.40

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						3.75

						VALOR OFERTADO						3.75

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		435

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Relleno compact. tierra humed.										UNIDAD:m3

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Compactadora (Sapo)		0.25		4.75		1.19		0.67		0.79

		Herramienta menor		4.225		0.08		0.338		0.67		0.23

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										1.02

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		2.00		1.75		3.50		0.67		2.33

		Alba¤il		0.25		2.00		0.50		0.67		0.33

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.67		0.15

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										2.82

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										- 0

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						3.83

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.46

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						4.29

						VALOR OFERTADO						4.29

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		440

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Relleno y compact. de zanjas										UNIDAD:m3

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Compactadora (Sapo)		0.10		4.75		0.48		0.67		0.32

		Herramienta menor		3.925		0.08		0.314		0.67		0.21

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.53

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		2.00		1.75		3.50		0.67		2.33

		Alba¤il		0.10		2.00		0.20		0.67		0.13

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.67		0.15

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										2.62

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										- 0

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						3.14

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.38

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						3.52

						VALOR OFERTADO						3.52

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		455

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:H.cicl¢peo 60% HS 40% piedra										UNIDAD:m3

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Concretera 1 saco		1.00		2.50		2.50		1.00		2.50

		Herramienta menor		20.25		0.08		1.62		1.00		1.62

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										4.12

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		8.00		1.75		14.00		1.00		14.00

		Alba¤il		2.00		2.00		4.00		1.00		4.00

		Maestro Mayor		1.00		2.25		2.25		1.00		2.25

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										20.25

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Hormig¢n simple 180 Kg/cm2				m3		0.60		62.34		37.40

		Piedra bola				m3		0.40		7.50		3.00

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										40.40

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						64.77

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		7.77

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						72.54

						VALOR OFERTADO						72.54

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		470

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Plintos H.premezclado 210										UNIDAD:m3

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Bomba para hormig¢n		1.00		8.00		8.00		1.00		8.00

		Vibrador a gasolina		1		2.1		2.1		1.00		2.10

		Herramienta menor		13.25		0.08		1.06		1.00		1.06

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										11.16

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		4.00		1.75		7.00		1.00		7.00

		Alba¤il		2.00		2.00		4.00		1.00		4.00

		Maestro Mayor		1.00		2.25		2.25		1.00		2.25

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										13.25

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Hormig¢n premez. 210 Kg/cm2				m3		1.00		73.50		73.50

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										73.50

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						97.91

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		11.75

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						109.66

						VALOR OFERTADO						109.66

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		495

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Replantillo H.S.140 kg/cm2										UNIDAD:m3

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Concretera 1 saco		1.00		2.50		2.50		0.80		2.00

		Herramienta menor		16.75		0.08		1.34		0.80		1.07

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										3.07

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Alba¤il		2.00		2.00		4.00		0.80		3.20

		Pe¢n		6.00		1.75		10.50		0.80		8.40

		Maestro Mayor		1.00		2.25		2.25		0.80		1.80

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										13.40

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Hormig¢n simple 140 Kg/cm2				m3		1.00		59.10		59.10

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										59.10

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						75.57

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		9.07

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						84.64

						VALOR OFERTADO						84.64

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		500

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Acero de refuerzo-4200 Kg/cmý										UNIDAD:kg

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Cizalla		1.00		1.20		1.20		0.04		0.04

		Herramienta menor		5.74		0.08		0.4592		0.04		0.02

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.06

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Fierrero		1.00		2.00		2.00		0.04		0.07

		Ayudante		2.00		1.87		3.74		0.04		0.13

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.20

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Acero de refuerzo				kg		1.03		0.83		0.85

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.02		1.43		0.03

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										0.88

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						1.14

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.14

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						1.28

						VALOR OFERTADO						1.28

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		515

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Cadenas H.premezclado 210										UNIDAD:m3

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Bomba para hormig¢n		1.00		8.00		8.00		1.33		10.67

		Vibrador a gasolina		1		2.1		2.1		1.33		2.80

		Herramienta menor		18.99		0.08		1.5192		1.33		2.03

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										15.49

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		4.00		1.75		7.00		1.33		9.33

		Alba¤il		2.00		2.00		4.00		1.33		5.33

		Maestro Mayor		1.00		2.25		2.25		1.33		3.00

		Carpintero		1		2		2		1.33		2.67

		Ayudante		2		1.87		3.74		1.33		4.99

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										25.32

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Hormig¢n premez. 210 Kg/cm2				m3		1.00		73.50		73.50

		Encof. cadena 30x30 (3 usos)				m3		1.00		35.29		35.29

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										108.79

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						149.60

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		17.95

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						167.55

						VALOR OFERTADO						167.55

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		535

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Columnas H.premezclado 210										UNIDAD:m3

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Bomba para hormig¢n		0.75		8.00		6.00		1.33		8.00

		Vibrador a gasolina		1		2.1		2.1		1.33		2.80

		Herramienta menor		22.73		0.08		1.8184		1.33		2.42

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										13.22

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		4.00		1.75		7.00		1.33		9.33

		Alba¤il		2.00		2.00		4.00		1.33		5.33

		Maestro Mayor		1.00		2.25		2.25		1.33		3.00

		Carpintero		1		2		2		1.33		2.67

		Ayudante		4		1.87		7.48		1.33		9.97

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										30.31

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Hormig¢n premez. 210 Kg/cm2				m3		1.00		73.50		73.50

		Encof. columna 30x30 (3 usos)				m3		1.00		53.67		53.67

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										127.17

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						170.70

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		20.48

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						191.18

						VALOR OFERTADO						191.18

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		550

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Dinteles de hormig¢n armado										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Concretera 1 saco		0.25		2.50		0.63		0.17		0.10

		Herramienta menor		13.8025		0.08		1.1042		0.17		0.18

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.29

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		2.00		1.75		3.50		0.17		0.58

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		0.17		0.33

		Maestro Mayor		0.25		2.25		0.56		0.17		0.09

		Carpintero		1		2		2		0.17		0.33

		Ayudante		2		1.87		3.74		0.17		0.62

		Fierrero		1		2		2		0.17		0.33

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										2.30

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Hormig¢n simple 180 Kg/cm2				m3		0.03		62.34		1.87

		Tabla de encofrado de 0.30 m				u		0.42		1.30		0.54

		Clavos				kg		0.02		0.95		0.02

		Tiras de madera				u		1.00		0.20		0.20

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.01		1.43		0.01

		Acero de refuerzo				kg		1.70		0.83		1.41

		Pingos de eucalipto d=6 cm				ml		0.10		0.50		0.05

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										4.11

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						6.70

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.80

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						7.50

						VALOR OFERTADO						7.50

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		560

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Malla electrosoldada R-84										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.98		0.08		0.32		0.07		0.02

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.02

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Fierrero		1.00		2.00		2.00		0.07		0.13

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.07		0.12

		Maestro Mayor		0.05		2.25		0.11		0.07		0.01

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.27

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Malla Armex R-84				m2		1.05		1.39		1.46

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.05		1.43		0.07

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										1.53

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						1.82

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.22

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						2.04

						VALOR OFERTADO						2.04

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		615

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Mampost.bloque prensado e=10cm										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Andamios met licos		2.00		0.10		0.20		0.71		0.14

		Herramienta menor		4.0875		0.08		0.327		0.71		0.23

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.38

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		0.71		1.25

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		0.71		1.43

		Maestro Mayor		0.15		2.25		0.34		0.71		0.24

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										2.92

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Bloque prensado 10x20x40cm				u		13.20		0.24		3.17

		Mortero cemento-arena 1:5				m3		0.02		62.07		1.24

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										4.41

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						7.71

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.93

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						8.64

						VALOR OFERTADO						8.64

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		675

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Mes¢n de cocina H.A. e=0.05m										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.98		0.08		0.32		1.33		0.42

		Concretera 1 saco		0.05		2.5		0.125		1.33		0.17

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.59

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		1.33		2.67

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		1.33		2.33

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		1.33		0.30

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										5.30

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cemento				sac		0.50		5.64		2.82

		Arena				m3		0.06		11.12		0.67

		Ripio				m3		0.09		11.12		1.00

		Agua				m3		0.00		0.50		0.00

		Acero de refuerzo				kg		2.50		0.83		2.08

		Tablero contrachapado 4x8x15				pln		0.08		23.32		1.75

		Clavos				kg		0.20		0.95		0.19

		Alfaj¡a eucalipto 7x7x250 cm				u		0.25		2.24		0.56

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										9.06

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						14.95

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.79

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						16.74

						VALOR OFERTADO						16.74

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		725

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Plancha de granito en mes¢n										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pulidora		0.30		3.50		1.05		2.00		2.10

		Herramienta menor		4.6575		0.08		0.3726		2.00		0.75

		Cortadora de disco		0.5		2		1		2.00		2.00

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										4.85

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Maestro Mayor		0.25		2.25		0.56		2.00		1.13

		Instalador		1.00		2.00		2.00		2.00		4.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		2.00		3.74

		Maestro Mayor		0.1		2.25		0.225		2.00		0.45

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										9.31

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Mortero cemento-arena 1:3				m3		0.02		71.75		1.44

		Plancha de granito				m		1.00		60.00		60.00

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										61.44

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						75.60

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		9.07

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						84.67

						VALOR OFERTADO						84.67

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		730

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Barrederas de vinyl										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.10		0.08		0.33		0.10		0.03

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.03

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Instalador		1.00		2.00		2.00		0.10		0.20

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.10		0.19

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.10		0.02

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.41

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Barredera de vynil a=7 cm				ml		1.03		0.90		0.93

		Pegamento vin¡lico PAVCO				Gln		0.03		19.13		0.57

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										1.50

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						1.94

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.23

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						2.17

						VALOR OFERTADO						2.17

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		775

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Empedrado										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		6.06		0.08		0.49		0.33		0.16

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.16

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		0.33		0.67

		Pe¢n		2.00		1.75		3.50		0.33		1.17

		Maestro Mayor		0.25		2.25		0.56		0.33		0.19

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										2.02

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Piedra bola				m3		0.15		7.50		1.13

		Arena				m3		0.10		11.12		1.11

		Polietileno				m2		1.10		1.00		1.10

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										3.34

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						5.52

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.66

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						6.18

						VALOR OFERTADO						6.18

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		815

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Escobillado de aceras										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.98		0.08		0.32		0.40		0.13

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.13

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		0.40		0.70

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		0.40		0.80

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.40		0.09

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.59

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cemento				sac		0.10		5.64		0.56

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										0.56

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						2.28

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.27

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						2.55

						VALOR OFERTADO						2.55

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		820

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Ceramica 20x30 en pared										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.10		0.08		0.33		0.82		0.27

		Cortadora de disco		0.1		2		0.2		0.82		0.16

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.43

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Instalador		1.00		2.00		2.00		0.82		1.63

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.82		1.53

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.82		0.18

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										3.34

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cer mica serie bru¤ado 20x30				m2		1.02		6.49		6.62

		Sika porcelana (2kg)				kg		0.13		1.04		0.14

		Bondex premium (20kg)				fda		0.25		8.07		2.02

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										8.77

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						12.55

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.51

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						14.06

						VALOR OFERTADO						14.06

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		906

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Enlucido vertical int-ext.										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Andamios met licos		2.00		0.10		0.20		0.61		0.12

		Herramienta menor		4.0875		0.08		0.327		0.61		0.20

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.32

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		0.61		1.07

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		0.61		1.23

		Maestro Mayor		0.15		2.25		0.34		0.61		0.21

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										2.51

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Mortero cemento-arena 1:4				m3		0.02		70.73		1.41

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										1.41

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						4.25

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.51

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						4.76

						VALOR OFERTADO						4.76

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		940

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Grafiado										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Andamios met licos		1.00		0.10		0.10		0.40		0.04

		Herramienta menor		4.095		0.08		0.3276		0.40		0.13

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.17

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Instalador		1.00		2.00		2.00		0.40		0.80

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.40		0.75

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.40		0.09

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.64

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Grafiado				m2		1.02		1.22		1.24

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										1.24

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						3.05

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.37

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						3.42

						VALOR OFERTADO						3.42

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		970

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Masillado de losa										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Elevador a gasolina 300 Kg		0.10		3.44		0.34		0.53		0.18

		Herramienta menor		3.975		0.08		0.318		0.53		0.17

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.35

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		0.53		0.93

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		0.53		1.07

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.53		0.12

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										2.12

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Mortero cemento-arena 1:3				m3		0.03		71.75		2.15

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										2.15

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						4.63

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.56

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						5.19

						VALOR OFERTADO						5.19

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		985

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Masillado de piso										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.98		0.08		0.32		0.57		0.18

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.18

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		0.57		1.00

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		0.57		1.14

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.57		0.13

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										2.27

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Mortero cemento-arena 1:3				m3		0.03		71.75		1.79

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										1.79

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						4.25

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.51

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						4.76

						VALOR OFERTADO						4.76

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		990

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Masillado de losa con impermea										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.98		0.08		0.32		0.63		0.20

		Elevador a gasolina 300 Kg		0.1		3.44		0.344		0.63		0.22

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.41

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		0.63		1.09

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		0.63		1.25

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.63		0.14

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										2.48

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Mortero cemento-arena 1:3				m3		0.03		71.75		1.79

		Impermeabilizante SIKA 1				kg		0.33		0.96		0.32

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										2.11

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						5.01

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.60

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						5.61

						VALOR OFERTADO						5.61

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		995

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Lavamanos con grifer¡a										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		2.50		0.77

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.77

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Plomero		1.00		2.00		2.00		2.50		5.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		2.50		4.68

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										9.67

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Lavamanos galaxie oakbrook				u		1.00		36.30		36.30

		Tubo abasto/llave ang. lavabo				u		2.00		10.70		21.40

		Llave sencilla novo cromo oro				u		1.00		8.78		8.78

		Silicone 300 mg				tub		0.25		7.80		1.95

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										68.43

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						78.88

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		9.47

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						88.35

						VALOR OFERTADO						88.35

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1020

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Cerradura LL-LL pomo										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.98		0.08		0.32		1.00		0.32

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.32

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Cerrajero		1.00		2.00		2.00		1.00		2.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.00		1.87

		Maestro Mayor		0.05		2.25		0.11		1.00		0.11

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										3.98

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cerradura ll-ll pomo nova o/b				u		1.00		10.40		10.40

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										10.40

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						14.70

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.76

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						16.46

						VALOR OFERTADO						16.46

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1065

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Cerradura de ba¤o pomo										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.98		0.08		0.32		1.00		0.32

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.32

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Cerrajero		1.00		2.00		2.00		1.00		2.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.00		1.87

		Maestro Mayor		0.05		2.25		0.11		1.00		0.11

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										3.98

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cerradura de ba¤o pomo nova				u		1.00		7.85		7.85

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										7.85

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						12.15

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.46

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						13.61

						VALOR OFERTADO						13.61

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1070

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Cerradura LL-S pomo										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.98		0.08		0.32		1.00		0.32

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.32

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Cerrajero		1.00		2.00		2.00		1.00		2.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.00		1.87

		Maestro Mayor		0.05		2.25		0.11		1.00		0.11

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										3.98

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cerradura LL-S pomo nova o/b				u		1.00		8.90		8.90

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										8.90

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						13.20

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.58

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						14.78

						VALOR OFERTADO						14.78

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1075

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Domo acr¡lico										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.10		0.08		0.33		1.33		0.44

		Andamios met licos		2		0.1		0.2		1.33		0.27

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.70

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Instalador		1.00		2.00		2.00		1.33		2.67

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.33		2.49

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		1.33		0.30

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										5.46

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Domo cristal transp 1x1 e=3 mm				u		1.00		68.62		68.62

		Accesorios				glb		5.60		1.00		5.60

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										74.22

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						80.38

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		9.65

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						90.03

						VALOR OFERTADO						90.03

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1100

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Mampara de aluminio y vidrio										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.10		0.08		0.33		2.00		0.66

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.66

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Instalador		1.00		2.00		2.00		2.00		4.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		2.00		3.74

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		2.00		0.45

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										8.19

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Mampara de AL-BR/VID.CLARO 6mm				m2		1.00		84.10		84.10

		Brazo hidra£lico Jackson				u		0.35		53.23		18.63

		Accesorios				glb		7.00		1.00		7.00

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										109.73

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						118.58

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		14.23

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						132.81

						VALOR OFERTADO						132.81

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1105

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Mueble de madera para lavabo										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										- 0

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										- 0

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Mueble MDF (INSTALADO)				m		1.00		91.80		91.80

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										91.80

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						91.80

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		11.02

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						102.82

						VALOR OFERTADO						102.82

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1125

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Pasamano de hierro/madera										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.10		0.08		0.33		1.00		0.33

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.33

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Instalador		1.00		2.00		2.00		1.00		2.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.00		1.87

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		1.00		0.23

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										4.10

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Pasamano met lico				ml		1.00		28.40		28.40

		Mang¢n colorado fino 0.3x.04				u		0.45		7.53		3.39

		Thinner comercial				gln		0.01		9.40		0.08

		Laca Vern¡n brillante C¢ndor				gln		0.00		12.66		0.05

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										31.91

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						36.34

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		4.36

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						40.70

						VALOR OFERTADO						40.70

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1155

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Puerta de Al/vidrio (2 hojas)										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		7.32		0.08		0.59		2.86		1.67

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										1.67

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		2.00		1.87		3.74		2.86		10.69

		Instalador		1.00		2.00		2.00		2.86		5.71

		Maestro Mayor		0.20		2.25		0.45		2.86		1.29

		Pe¢n		0.3		1.75		0.5250001		2.86		1.50

		Alba¤il		0.3		2		0.6		2.86		1.71

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										20.90

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Puerta AL-BRONCE (2 HOJAS)				m2		1.00		35.00		35.00

		Vidrio flotado claro 6mm				m2		1.02		9.20		9.38

		Felpa, empaques y accesorios				glb		15.00		1.00		15.00

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										59.38

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						81.96

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		9.84

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						91.80

						VALOR OFERTADO						91.80

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1170

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Puerta panelada sin lacar										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.87		0.08		0.39		1.33		0.52

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.52

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Carpintero		1.00		2.00		2.00		1.33		2.67

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.33		2.49

		Alba¤il		0.50		2.00		1.00		1.33		1.33

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										6.49

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Puerta panelada 2pan.SEYKE				u		0.60		120.00		72.00

		Tapamarco laurel 6x1.5x230 cm				u		6.00		1.30		7.80

		Tornillos				u		3.17		0.05		0.16

		Tacos fisher				u		3.17		0.15		0.48

		Clavos				kg		0.05		0.95		0.05

		Bisagra com£n 76x76 completa				u		1.79		1.19		2.13

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										82.61

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						89.62

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		10.75

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						100.37

						VALOR OFERTADO						100.37

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1195

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Ventana AL-VID BRONCE corrediz										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		7.20		0.08		0.58		0.87		0.50

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.50

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Instalador		1.00		2.00		2.00		0.87		1.74

		Ayudante		2.00		1.87		3.74		0.87		3.25

		Maestro Mayor		0.15		2.25		0.34		0.87		0.29

		Pe¢n		0.3		1.75		0.5250001		0.87		0.46

		Alba¤il		0.3		2		0.6		0.87		0.52

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										6.26

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Ventana AL-BRONCE corrediza				m2		1.00		21.23		21.23

		Vidrio bronce flotado 6mm				m2		1.02		11.34		11.57

		Tacos fisher				u		2.00		0.15		0.30

		Tornillos				u		2.00		0.05		0.10

		Felpa, empaques y accesorios				glb		5.50		1.00		5.50

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										38.70

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						45.46

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		5.46

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						50.92

						VALOR OFERTADO						50.92

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1225

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Estructura met lica prepintada										UNIDAD:kg

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		5.99		0.08		0.48		0.08		0.04

		Soldadora el‚ctrica		0.03		2		0.06		0.08		0.00

		Andamios met licos		2		0.1		0.2		0.08		0.02

		Compresor inc. pistola		0.03		5.63		0.1689		0.08		0.01

		Cortadora de disco		0.03		2		0.06		0.08		0.00

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.07

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Soldador		1.00		2.25		2.25		0.08		0.17

		Ayudante		2.00		1.87		3.74		0.08		0.29

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.46

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Perfil estructural				kg		1.02		1.09		1.11

		Electrodos - suelda				kg		0.06		2.98		0.18

		Thinner comercial				gln		0.01		9.40		0.09

		Anticorrosivo cromato c¢ndor				gln		0.01		13.14		0.07

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										1.45

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						1.99

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.24

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						2.23

						VALOR OFERTADO						2.23

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1305

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Juntas										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.10		0.08		0.33		0.29		0.09

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.09

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Instalador		1.00		2.00		2.00		0.29		0.57

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.29		0.53

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.29		0.06

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.17

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tool L/C e=3mm 4x8				u		0.10		42.57		4.26

		Accesorios				glb		0.50		1.00		0.50

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										4.76

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						6.02

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.72

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						6.74

						VALOR OFERTADO						6.74

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1310

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Estucado interior										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Andamios met licos		3.50		0.10		0.35		0.25		0.09

		Herramienta menor		4.3125		0.08		0.345		0.25		0.09

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.17

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		0.25		0.44

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		0.25		0.50

		Maestro Mayor		0.25		2.25		0.56		0.25		0.14

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.08

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Estuco para interiores				gln		0.08		7.87		0.63

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										0.63

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						1.88

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.23

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						2.11

						VALOR OFERTADO						2.11

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1315

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Lacado puertas de madera										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.61		0.19

		Compresor de aire 2 HP		0.75		6.7		5.025		0.61		3.05

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										3.23

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pintor		1.00		2.00		2.00		0.61		1.21

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.61		1.13

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										2.35

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Laca Vern¡n brillante C¢ndor				gln		0.13		12.66		1.65

		Thinner comercial				gln		0.26		9.40		2.44

		Lija				hja		0.20		0.52		0.10

		Laca sellador de madera				gln		0.13		13.00		1.69

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										5.88

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						11.46

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.38

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						12.84

						VALOR OFERTADO						12.84

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1320

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Pintura de caucho interior										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.29		0.09

		Andamios met licos		4		0.1		0.4		0.29		0.11

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.20

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pintor		1.00		2.00		2.00		0.29		0.57

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.29		0.53

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.11

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Pintura permalatex				gln		0.08		10.80		0.86

		Lija				hja		0.20		0.52		0.10

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										0.97

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						2.28

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.27

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						2.55

						VALOR OFERTADO						2.55

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1340

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Tuber¡a HG ASTM 1 1/2        "										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.40		0.12

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.12

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Plomero		1.00		2.00		2.00		0.40		0.80

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.40		0.75

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.55

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tubo HG ASTM 1 1/2 x 6m      "				u		0.17		69.80		11.66

		Uni¢n HG 1 1/2               "				u		0.17		0.80		0.13

		Permatex 2A 1 1/2 onz.				u		0.30		1.91		0.57

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										12.36

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						14.04

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.68

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						15.72

						VALOR OFERTADO						15.72

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1475

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Tuber¡a HG ASTM 2            "										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.40		0.12

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.12

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Plomero		1.00		2.00		2.00		0.40		0.80

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.40		0.75

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.55

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tubo HG ASTM 2 x 6m          "				u		0.17		89.31		14.91

		Uni¢n HG 2                   "				u		0.17		1.21		0.20

		Permatex 2A 1 1/2 onz.				u		0.03		1.91		0.05

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										15.16

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						16.84

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		2.02

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						18.86

						VALOR OFERTADO						18.86

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1490

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Tuber¡a PVCP U/R 2           "										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.50		0.15

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.15

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Plomero		1.00		2.00		2.00		0.50		1.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.50		0.94

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.94

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tuber¡a PVC roscable 2 x 6m  "				u		0.17		34.45		5.75

		Codo 90 grados PVC U/R 2     "				u		0.04		5.41		0.23

		Tefl¢n 0.08x13mm L=10m				rll		1.50		0.35		0.53

		Tee PVC U/R 2                "				u		0.08		2.92		0.24

		Universal PVCP U/R 2         "				u		0.08		4.55		0.38

		Uni¢n PVC roscable 2         "				u		0.17		1.30		0.22

		Reducci¢n PVC U/R 2 x 1 1/2" "				u		0.04		0.56		0.02

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										7.37

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						9.46

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.14

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						10.60

						VALOR OFERTADO						10.60

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1530

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:V lvula de compuerta d=2     "										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.50		0.15

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.15

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Plomero		1.00		2.00		2.00		0.50		1.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.50		0.94

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.94

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		V lvula compuerta RW 2       "				u		1.00		63.84		63.84

		Tefl¢n 0.08x13mm L=10m				rll		0.50		0.35		0.18

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										64.02

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						66.10

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		7.93

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						74.03

						VALOR OFERTADO						74.03

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1555

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Aplique decorativo 60W-120V										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.40		0.12

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.12

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		0.40		0.80

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.40		0.75

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.55

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.10		0.85		0.09

		Aplique con toma+interruptor				u		1.00		17.90		17.90

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.10		1.43		0.14

		Focos 60 W 120 V				u		1.00		0.45		0.45

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										18.58

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						20.25

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		2.43

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						22.68

						VALOR OFERTADO						22.68

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1695

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Breaker 1 polo 15 a 30 Amp.										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.33		0.10

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.10

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		0.33		0.67

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.33		0.62

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.29

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Breaker SD 1 polo 10 a 30 Amp				u		1.00		3.58		3.58

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										3.58

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						4.97

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.60

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						5.57

						VALOR OFERTADO						5.57

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1710

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Breaker 2 polos 15 a 60 Amp.										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.33		0.10

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.10

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		0.33		0.67

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.33		0.62

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.29

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Breaker SD 2 polos 15 a 60 Amp				u		1.00		12.40		12.40

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										12.40

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						13.79

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.65

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						15.44

						VALOR OFERTADO						15.44

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1720

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Luminaria incand. 60W plaf¢n										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.03		0.01

		Andamios met licos		30		0.1		3		0.03		0.10

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.11

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		0.03		0.07

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.03		0.06

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.13

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Focos 60 W 120 V				u		1.00		0.45		0.45

		Boquilla plaf¢n de porcelana				u		1.00		0.80		0.80

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.10		0.85		0.09

		Tornillos				u		2.00		0.05		0.10

		Tacos fisher				u		2.00		0.15		0.30

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										1.74

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						1.97

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.24

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						2.21

						VALOR OFERTADO						2.21

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1780

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Luminaria fluoresc. 2x32W										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		1.00		0.31

		Andamios met licos		3		0.1		0.3		1.00		0.30

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.61

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.00		1.87

		Electricista		1.00		2.00		2.00		1.00		2.00

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										3.87

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.10		0.85		0.09

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.10		1.43		0.14

		L mpara fluoresc.2x32W indust.				u		1.00		47.00		47.00

		Tornillos				u		4.00		0.05		0.20

		Tacos fisher				u		4.00		0.15		0.60

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										48.03

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						52.51

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		6.30

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						58.81

						VALOR OFERTADO						58.81

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1820

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Malla puesta a tierra										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		5.62		0.08		0.45		4.00		1.80

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										1.80

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		4.00		8.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		4.00		7.48

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		4.00		7.00

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										22.48

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Varilla cooperweld 16mm.x1.8m.				u		4.00		7.50		30.00

		Conector cooperweld				u		12.00		3.22		38.64

		Uni¢n conduit EMT 3/4        "				u		8.00		0.32		2.56

		Tubo conduit EMT 3/4         "				ml		20.00		1.18		23.60

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		1.00		0.85		0.85

		Rollo taipe 3M-23 autofunden.				u		1.00		10.34		10.34

		Mejoramiento de tierra				m2		16.00		7.51		120.10

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.3		1.43		0.43

		Cond. Cu TTU 300 MCM 37H 2000V				m		60		26.93		1,615.80

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										1,842.32

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						1,866.60

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		223.99

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						2,090.59

						VALOR OFERTADO						2,090.59

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1870

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Salida de iluminaci¢n normal										UNIDAD:pto

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		2.00		0.62

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.62

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		2.00		4.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		2.00		3.74

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										7.74

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cond. Cu TW #12 AWG s¢lido				m		13.50		0.52		7.02

		Tubo conduit EMT �=«         "				ml		5.00		1.63		8.15

		Conector conduit EMT 1/2     "				u		3.00		0.22		0.66

		Cajet¡n rectangular				u		0.70		0.26		0.18

		Cajet¡n octogonal				u		0.70		0.28		0.20

		Interruptor simple c/luz pilot				u		0.70		2.31		1.62

		Uni¢n conduit EMT �=«        "				u		2.00		0.22		0.44

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.1		0.85		0.09

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.1		1.43		0.14

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										18.49

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						26.85

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		3.22

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						30.07

						VALOR OFERTADO						30.07

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1885

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Salida especial 220V										UNIDAD:pto

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		2.00		0.62

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.62

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		2.00		4.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		2.00		3.74

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										7.74

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tubo conduit EMT �=«         "				ml		6.50		1.63		10.60

		Cond. Cu TW #10 AWG s¢lido				m		13.00		0.83		10.79

		Tomacorriente 110 (220) V.				u		1.00		1.21		1.21

		Conector conduit EMT 1/2     "				u		2.00		0.22		0.44

		Cajet¡n rectangular				u		0.10		0.26		0.03

		Cajet¡n octogonal				u		1.00		0.28		0.28

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.10		0.85		0.09

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.1		1.43		0.14

		Uni¢n conduit EMT �=«        "				u		2		0.22		0.44

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										24.01

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						32.37

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		3.88

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						36.25

						VALOR OFERTADO						36.25

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1890

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Salida especial secador manos										UNIDAD:pto

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		1.67		0.52

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.52

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		1.67		3.33

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.67		3.12

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										6.45

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tubo conduit EMT �=«         "				ml		6.50		1.63		10.60

		Cond. Cu TW #10 AWG s¢lido				m		13.00		0.83		10.79

		Conector conduit EMT 1/2     "				u		2.00		0.22		0.44

		Uni¢n conduit EMT �=«        "				u		1.00		0.22		0.22

		Cajet¡n rectangular				u		1.00		0.26		0.26

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.10		0.85		0.09

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.10		1.43		0.14

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										22.53

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						29.50

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		3.54

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						33.04

						VALOR OFERTADO						33.04

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1920

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Salida toma doble polarizado										UNIDAD:pto

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		2.00		0.62

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.62

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		2.00		4.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		2.00		3.74

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										7.74

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tomas simples polarizadas 20 A				u		2.00		1.65		3.30

		Cond. Cu TW #12 AWG s¢lido				m		9.50		0.52		4.94

		Tubo conduit EMT �=«         "				ml		4.50		1.63		7.34

		Cond. Cu TW #14 AWG s¢lido				m		4.75		0.35		1.66

		Cajet¡n rectangular				u		1.00		0.26		0.26

		Cajet¡n octogonal				u		0.10		0.28		0.03

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.10		1.43		0.14

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.1		0.85		0.09

		Conector conduit EMT 1/2     "				u		2		0.22		0.44

		Uni¢n conduit EMT �=«        "				u		1		0.22		0.22

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										18.41

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						26.77

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		3.21

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						29.98

						VALOR OFERTADO						29.98

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1955

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Salida toma doble regulada										UNIDAD:pto

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		2.00		0.62

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.62

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		2.00		3.74

		Electricista		1.00		2.00		2.00		2.00		4.00

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										7.74

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tomas dobles polarizadas 30 A				u		1.00		3.20		3.20

		Cond. Cu TW #12 AWG s¢lido				m		9.50		0.52		4.94

		Tubo conduit EMT �=«         "				ml		4.50		1.63		7.34

		Cond. Cu TW #14 AWG s¢lido				m		4.75		0.35		1.66

		Cajet¡n rectangular				u		1.00		0.26		0.26

		Cajet¡n octogonal				u		0.10		0.28		0.03

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.10		1.43		0.14

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.1		0.85		0.09

		Conector conduit EMT 1/2     "				u		2		0.22		0.44

		Uni¢n conduit EMT �=«        "				u		1		0.22		0.22

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										18.31

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						26.67

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		3.20

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						29.87

						VALOR OFERTADO						29.87

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1956

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Salida toma simple regulada										UNIDAD:pto

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		2.00		0.62

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.62

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		2.00		3.74

		Electricista		1.00		2.00		2.00		2.00		4.00

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										7.74

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tomas simples polarizadas 20 A				u		1.00		1.65		1.65

		Cond. Cu TW #12 AWG s¢lido				m		9.50		0.52		4.94

		Tubo conduit EMT �=«         "				ml		4.50		1.63		7.34

		Cond. Cu TW #14 AWG s¢lido				m		4.75		0.35		1.66

		Cajet¡n rectangular				u		1.00		0.26		0.26

		Cajet¡n octogonal				u		0.10		0.28		0.03

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.10		1.43		0.14

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.1		0.85		0.09

		Conector conduit EMT 1/2     "				u		2		0.22		0.44

		Uni¢n conduit EMT �=«        "				u		1		0.22		0.22

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										16.76

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						25.12

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		3.01

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						28.13

						VALOR OFERTADO						28.13

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1957

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Tablero trif sico 12 puntos										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		5.02		0.08		0.40		2.00		0.80

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.80

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		T‚cnico electricista SECAP		0.10		2.75		0.28		2.00		0.55

		Electricista		1.00		2.00		2.00		2.00		4.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		2.00		3.74

		Pe¢n		0.5		1.75		0.875		2.00		1.75

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										10.04

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tablero SD trif sico QOL-412				u		1.00		68.84		68.84

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.10		1.43		0.14

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.10		0.85		0.09

		Tacos fisher				u		4.00		0.15		0.60

		Tornillos				u		4.00		0.05		0.20

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										69.87

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						80.71

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		9.69

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						90.40

						VALOR OFERTADO						90.40

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2000

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Tablero trif sico 20 puntos										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		5.02		0.08		0.40		2.00		0.80

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.80

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		2.00		4.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		2.00		3.74

		T‚cnico electricista SECAP		0.10		2.75		0.28		2.00		0.55

		Pe¢n		0.5		1.75		0.875		2.00		1.75

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										10.04

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tablero trif sico QOL-420 ptos				u		1.00		78.23		78.23

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.10		0.85		0.09

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.10		1.43		0.14

		Tacos fisher				u		4.00		0.15		0.60

		Tornillos				u		4.00		0.05		0.20

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										79.26

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						90.10

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		10.81

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						100.91

						VALOR OFERTADO						100.91

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2005

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Tuber¡a conduit EMT 1        "										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.25		0.08

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.08

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		0.25		0.50

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.25		0.47

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.97

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tubo conduit EMT �=1         "				ml		1.00		1.51		1.51

		Conector conduit EMT 1       "				u		0.50		0.29		0.15

		Uni¢n conduit EMT �=1        "				u		0.50		0.55		0.28

		Caja cuadrada 10x10				u		0.15		1.90		0.29

		Codo EMT 1                   "				u		0.50		1.31		0.66

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										2.87

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						3.91

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.47

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						4.38

						VALOR OFERTADO						4.38

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2020

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Tuber¡a conduit EMT 3/4      "										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.40		0.12

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.12

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		0.40		0.80

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.40		0.75

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.55

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tubo conduit EMT 3/4         "				ml		1.00		1.18		1.18

		Uni¢n conduit EMT 3/4        "				u		0.33		0.32		0.11

		Caja cuadrada 10x10				u		0.15		1.90		0.29

		Conector conduit EMT 3/4     "				u		0.50		0.32		0.16

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										1.73

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						3.40

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.41

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						3.81

						VALOR OFERTADO						3.81

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2030

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Tuberia conduit EMT 1 1/2    "										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.40		0.12

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.12

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		0.40		0.80

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.40		0.75

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.55

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tubo conduit EMT 1 1/2       "				ml		1.00		3.46		3.46

		Uni¢n conduit EMT 1 1/2      "				u		0.33		1.17		0.39

		Conector conduit EMT 1 1/2   "				u		0.50		1.17		0.59

		Caja cuadrada 20x20          "				u		0.15		7.42		1.11

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										5.55

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						7.22

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.87

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						8.09

						VALOR OFERTADO						8.09

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2035

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Bajante AA.LL. PVC 110mm										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.14		0.04

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.04

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Plomero		1.00		2.00		2.00		0.14		0.29

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.14		0.27

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.55

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tubo PVC desague 110mm.x 3m.				u		0.33		9.54		3.18

		Polipega				gln		0.00		35.31		0.11

		Codo 90 grados PVC desague 110				u		0.50		2.13		1.07

		Union PVC (desague) 110 mm				u		0.33		1.17		0.39

		Polilimpia				gln		0.01		18.29		0.09

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										4.83

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						5.43

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.65

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						6.08

						VALOR OFERTADO						6.08

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2075

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Bajante AA.SS PVC 110mm										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.14		0.04

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.04

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Plomero		1.00		2.00		2.00		0.14		0.29

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.14		0.27

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.55

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tubo PVC desague 110mm.x 3m.				u		0.33		9.54		3.18

		Polipega				gln		0.00		35.31		0.11

		Codo 90 grados PVC desague 110				u		0.50		2.13		1.07

		Union PVC (desague) 110 mm				u		0.33		1.17		0.39

		Polilimpia				gln		0.01		18.29		0.09

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										4.83

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						5.43

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.65

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						6.08

						VALOR OFERTADO						6.08

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2080

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Cajas de revisi¢n H.S. 60x60										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		7.75		0.08		0.62		1.67		1.03

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										1.03

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		2.00		1.75		3.50		1.67		5.83

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		1.67		3.33

		Maestro Mayor		1.00		2.25		2.25		1.67		3.75

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										12.92

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Mortero cemento-arena 1:3				m3		0.03		71.75		2.15

		Hormig¢n simple 180 Kg/cm2				m3		0.30		62.34		18.70

		Encofrado caja revisi¢n(3usos)				m2		1.80		3.47		6.25

		Clavos				kg		0.05		0.95		0.05

		Acero de refuerzo				kg		8.00		0.83		6.64

		Angulo 25x25x4mmx6m				u		0.40		7.98		3.19

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										36.98

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						50.93

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		6.11

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						57.04

						VALOR OFERTADO						57.04

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2091

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Canalizacion PVC  200 mm.										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.33		0.10

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.10

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Plomero		1.00		2.00		2.00		0.33		0.67

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.33		0.62

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.29

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tubo PVC desague 200 mm x 6 m				u		0.17		88.17		14.72

		Polilimpia				gln		0.01		18.29		0.09

		Polipega				gln		0.01		35.31		0.18

		Union PVC (desague) 200 mm				u		0.33		11.53		3.80

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										18.80

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						20.19

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		2.42

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						22.61

						VALOR OFERTADO						22.61

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2115

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Canalizacion PVC 160 mm.										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.25		0.08

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.08

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Plomero		1.00		2.00		2.00		0.25		0.50

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.25		0.47

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.97

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tubo PVC desague 160 mm.x3m.				u		0.33		21.90		7.29

		Polilimpia				gln		0.00		18.29		0.05

		Polipega				gln		0.00		35.31		0.11

		Uni¢n PVC desague 160mm				u		0.33		6.99		2.33

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										9.78

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						10.83

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.30

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						12.13

						VALOR OFERTADO						12.13

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2125

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Tuber¡a de ventilaci¢n 50mm										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.17		0.05

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.05

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Plomero		1.00		2.00		2.00		0.17		0.33

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.17		0.31

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.65

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tubo PVC 50mm x 3m ventilaci¢n				u		0.33		2.44		0.81

		Codo 90 grados PVC desague 50				u		2.00		0.70		1.40

		Polilimpia				gln		0.01		18.29		0.09

		Polipega				gln		0.00		35.31		0.11

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										2.41

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						3.11

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.37

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						3.48

						VALOR OFERTADO						3.48

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2250

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Inodoro nacional completo										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		5.97		0.08		0.48		1.67		0.80

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.80

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Plomero		1.00		2.00		2.00		1.67		3.33

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.67		3.12

		Alba¤il		0.50		2.00		1.00		1.67		1.67

		Pe¢n		0.5		1.75		0.875		1.67		1.46

		Maestro Mayor		0.1		2.25		0.225		1.67		0.38

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										9.95

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Inodoro EDESA Savex blanco				u		1.00		42.21		42.21

		Silicone 300 mg				tub		0.50		7.80		3.90

		Tubo de abasto/llave angular				jgo		1.00		10.38		10.38

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										56.49

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						67.24

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		8.07

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						75.31

						VALOR OFERTADO						75.31

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2275

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Urinario porcelana										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.10		0.08		0.33		2.00		0.66

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.66

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		2.00		0.45

		Plomero		1.00		2.00		2.00		2.00		4.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		2.00		3.74

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										8.19

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Urinario EDESA Colby blanco				u		1.00		44.11		44.11

		Llave prissmatic para urinario				u		1.00		65.00		65.00

		Tubo de abasto/llave angular				jgo		1.00		10.38		10.38

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										119.49

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						128.34

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		15.40

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						143.74

						VALOR OFERTADO						143.74

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2340

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Bordillo H.Simple 180 Kg/cmý										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Encofrado met lico p/bordillo		1.00		5.68		5.68		0.40		2.27

		Concretera 1 saco		0.75		2.5		1.875		0.40		0.75

		Vibrador a gasolina		0.75		2.1		1.575		0.40		0.63

		Herramienta menor		5.95		0.08		0.476		0.40		0.19

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										3.84

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		2.00		1.75		3.50		0.40		1.40

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		0.40		0.80

		Maestro Mayor		0.20		2.25		0.45		0.40		0.18

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										2.38

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Hormig¢n simple 180 Kg/cm2				m3		0.07		62.34		4.36

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										4.36

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						10.59

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.27

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						11.86

						VALOR OFERTADO						11.86

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2415

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Juntas (Sardinel)										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.10		0.08		0.33		0.29		0.09

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.09

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Instalador		1.00		2.00		2.00		0.29		0.57

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.29		0.53

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.29		0.06

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.17

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Sardinel de aluminio (a=12cm)				ml		1.10		2.58		2.84

		Accesorios				glb		0.50		1.00		0.50

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										3.34

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						4.60

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.55

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						5.15

						VALOR OFERTADO						5.15

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2460

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Letrero de identif. de la obra										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										- 0

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										- 0

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Letrero de obra 2.40x1.20				u		1.00		316.96		316.96

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										316.96

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						316.96

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		38.04

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						355.00

						VALOR OFERTADO						355.00

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2465

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Limpieza final de la obra										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.61		0.08		0.29		0.17		0.05

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.05

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		2.00		1.75		3.50		0.17		0.58

		Maestro Mayor		0.05		2.25		0.11		0.17		0.02

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.60

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										- 0

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						0.65

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.08

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						0.73

						VALOR OFERTADO						0.73

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2470

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Acera H.S. 180 kg/cm2 e= 6 cm.										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Concretera 1 saco		0.06		2.50		0.15		0.77		0.12

		Herramienta menor		3.975		0.08		0.318		0.77		0.24

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.36

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		0.77		1.35

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		0.77		1.54

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.77		0.17

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										3.06

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Hormig¢n simple 180 Kg/cm2				m3		0.06		62.34		3.74

		Tabla de encofrado de 0.20 m				u		0.50		1.80		0.90

		Piedra bola				m3		0.15		7.50		1.13

		Tiras de madera				u		0.35		0.20		0.07

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										5.84

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						9.25

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.11

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						10.36

						VALOR OFERTADO						10.36

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2555

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Anclajes para tuber¡a										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.30		0.09

		Andamios met licos		2		0.1		0.2		0.30		0.06

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.15

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		0.30		0.60

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.30		0.56

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.17

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Platina 25x3mm-peso=6.66kg				u		0.10		5.26		0.53

		Tacos fisher				u		2.00		0.15		0.30

		Tornillos				u		2.00		0.05		0.10

		Anticorrosivo cromato c¢ndor				gln		0.02		13.14		0.21

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										1.14

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						2.46

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.30

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						2.76

						VALOR OFERTADO						2.76

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2625

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Gabinete contra incendio										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.20		0.08		0.26		10.00		2.56

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										2.56

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		10.00		17.50

		Alba¤il		0.50		2.00		1.00		10.00		10.00

		Maestro Mayor		0.20		2.25		0.45		10.00		4.50

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										32.00

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cajet¡n met lico 80x80cm				u		1.00		45.70		45.70

		V lvula angular 1 1/2        "				u		1.00		40.00		40.00

		Tacos fisher				u		4.00		0.15		0.60

		Tornillos				u		4.00		0.05		0.20

		Manguera poliester 1 1/2x15m "				u		1.00		90.00		90.00

		Niple para manguera 1 1/2    "				u		1.00		15.00		15.00

		Rack portamanguera de 1 1/2  "				u		1.00		30.00		30.00

		Pit¢n regulable de 1 1/2     "						1		27.00		27.00

		Llave epaners mixta						1		18.00		18.00

		Extintor tipo ABC; 10 lbs				u		1		82.50		82.50

		Hacha para bombero				u		1		7.00		7.00

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										356.00

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						390.56

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		46.87

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						437.43

						VALOR OFERTADO						437.43

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2645

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Porcelanato pulido 30x30										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.10		0.08		0.33		1.54		0.50

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.50

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Instalador		1.00		2.00		2.00		1.54		3.08

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.54		2.88

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		1.54		0.35

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										6.30

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Porcelanato pulido 30x30				m2		1.02		25.29		25.80

		Bondex premium (20kg)				fda		0.15		8.07		1.21

		Masilla elastom‚rica				fda		0.10		21.50		2.15

		Sika porcelana (2kg)				kg		0.05		1.04		0.05

		Junta l mina thermo plak KM1				ml		0.25		1.30		0.33

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										29.53

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						36.34

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		4.36

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						40.70

						VALOR OFERTADO						40.70

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2660

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Cable UTP catg. 6e										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.07		0.02

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.02

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		0.07		0.13

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.07		0.12

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.26

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cable UTP cat.6e				u		1.05		0.84		0.88

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.02		0.85		0.02

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										0.90

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						1.18

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.14

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						1.32

						VALOR OFERTADO						1.32

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2715

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Derrocamiento elementos H.A.										UNIDAD:m3

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.73		0.08		0.30		5.88		1.75

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										1.75

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		2.00		1.75		3.50		5.88		20.59

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		5.88		1.32

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										21.91

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										- 0

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						23.66

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		2.84

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						26.50

						VALOR OFERTADO						26.50

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2735

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Cielo raso tipo Armstrong										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.10		0.08		0.33		0.33		0.11

		Andamios met licos		3		0.1		0.3		0.33		0.10

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.21

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Instalador		1.00		2.00		2.00		0.33		0.67

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.33		0.62

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.33		0.08

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.37

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Planc.Armstrong Cortega BP769				m2		1.00		2.51		2.51

		Platina 15/16 x 10 mm x 6 m  "				u		0.67		3.08		2.05

		Platina 15/16 x 12 mm x 6 m  "				u		0.17		4.61		0.77

		Tee 15/16 x 1 1/2" x 6 m     "				u		0.67		4.78		3.19

		Alambre galvanizado # 16				kg		0.10		0.92		0.09

		Clavos				kg		0.10		0.95		0.10

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										8.71

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						10.28

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.23

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						11.51

						VALOR OFERTADO						11.51

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		3190

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Malla electrosoldada R-188										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.98		0.08		0.32		0.07		0.02

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.02

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Fierrero		1.00		2.00		2.00		0.07		0.13

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.07		0.12

		Maestro Mayor		0.05		2.25		0.11		0.07		0.01

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.27

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Malla electrosol. R-188				m2		1.05		3.29		3.45

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.05		1.43		0.07

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										3.53

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						3.81

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.46

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						4.27

						VALOR OFERTADO						4.27

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		3205

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Excav.a m quina sin clasificar										UNIDAD:m3

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Retroexcavadora		1.00		22.50		22.50		0.04		0.90

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.90

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		O.E.P. 1		1.00		2.88		2.88		0.04		0.12

		Ayudante de maquinaria		1.00		2.00		2.00		0.04		0.08

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.20

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										- 0

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						1.10

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.13

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						1.23

						VALOR OFERTADO						1.23

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		3220

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Malla electrosoldada R-283										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.98		0.08		0.32		0.07		0.02

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.02

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Fierrero		1.00		2.00		2.00		0.07		0.13

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.07		0.12

		Maestro Mayor		0.05		2.25		0.11		0.07		0.01

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.27

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Malla Armex R-283				m2		1.05		4.50		4.73

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.05		1.43		0.07

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										4.80

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						5.08

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.61

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						5.69

						VALOR OFERTADO						5.69

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		3230

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Cer mica en piso alto tr fico										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.10		0.08		0.33		0.77		0.25

		Cortadora de disco		0.5		2		1		0.77		0.77

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										1.02

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Instalador		1.00		2.00		2.00		0.77		1.54

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.77		1.44

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.77		0.17

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										3.15

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cer mica m rmol satinado 30x30				m2		1.05		6.61		6.94

		Bondex premium (20kg)				fda		0.25		8.07		2.02

		Sika porcelana (2kg)				kg		0.13		1.04		0.14

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										9.09

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						13.26

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.59

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						14.85

						VALOR OFERTADO						14.85

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		3480

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Luminaria fluorescente 4x32W										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		1.00		0.31

		Andamios met licos		3		0.1		0.3		1.00		0.30

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.61

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.00		1.87

		Electricista		1.00		2.00		2.00		1.00		2.00

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										3.87

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Luminaria Fluoerescente 4x32W				u		1.00		76.00		76.00

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.10		0.85		0.09

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.10		1.43		0.14

		Tornillos				u		4.00		0.05		0.20

		Tacos fisher				u		4.00		0.15		0.60

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										77.03

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						81.51

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		9.78

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						91.29

						VALOR OFERTADO						91.29

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		3535

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Caja de v lvulas										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		5.74		0.08		0.46		0.50		0.23

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.23

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Plomero		1.00		2.00		2.00		0.50		1.00

		Ayudante		2.00		1.87		3.74		0.50		1.87

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										2.87

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Caja de v lvulas cono HF 6   "				u		1.00		18.18		18.18

		Tubo PVCP E/C 160mm x 6m 1Mpa				u		0.17		88.48		14.78

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										32.96

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						36.06

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		4.33

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						40.39

						VALOR OFERTADO						40.39

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		4030

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Novalosa e=0.65mm										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Soldadora el‚ctrica		0.50		2.00		1.00		0.04		0.04

		Herramienta menor		5.74		0.08		0.4592		0.04		0.02

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.06

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Instalador		1.00		2.00		2.00		0.04		0.08

		Ayudante		2.00		1.87		3.74		0.04		0.15

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.23

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Electrodos - suelda				kg		0.10		2.98		0.30

		Deck met lico e=0.65mm				m2		1.05		8.40		8.82

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										9.12

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						9.41

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.13

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						10.54

						VALOR OFERTADO						10.54

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		4206

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:H.S.210 en columnas met licas										UNIDAD:m3

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Andamios met licos		4.00		0.10		0.40		1.54		0.62

		Concretera 1 saco		1.1		2.5		2.75		1.54		4.23

		Vibrador a gasolina		1.1		2.1		2.31		1.54		3.55

		Herramienta menor		20.25		0.08		1.62		1.54		2.49

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										10.89

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		8.00		1.75		14.00		1.54		21.54

		Alba¤il		2.00		2.00		4.00		1.54		6.15

		Maestro Mayor		1.00		2.25		2.25		1.54		3.46

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										31.15

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Hormig¢n simple 210 Kg/cm2				m3		1.02		76.38		77.91

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										77.91

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						119.95

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		14.39

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						134.34

						VALOR OFERTADO						134.34

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		4305

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Bandeja ventilada para rack										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		1.33		0.41

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.41

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		1.33		2.67

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.33		2.49

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										5.16

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Bandeja ventilada para rack				u		1.00		17.25		17.25

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										17.25

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						22.82

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		2.74

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						25.56

						VALOR OFERTADO						25.56

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		4390

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Salida simp.voz/datos canaleta										UNIDAD:pto

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		6.62		0.08		0.53		1.00		0.53

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.53

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		T‚cnico electricista SECAP		1.00		2.75		2.75		1.00		2.75

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.00		1.87

		Electricista		1.00		2.00		2.00		1.00		2.00

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										6.62

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cable multipar UTP Categ. 5e				m		3.80		0.22		0.84

		Patch cord cat.5e L=1m				u		1.00		1.56		1.56

		Salida modular RJ45 Categ. 5e				u		1.00		3.65		3.65

		Canaleta met lica 13x7mm				m		3.00		1.18		3.54

		Etiquetas				u		1.00		0.20		0.20

		Fase plate simple HUBBEL				u		1.00		1.61		1.61

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										11.40

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						18.55

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		2.23

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						20.78

						VALOR OFERTADO						20.78

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		4405

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Salida doble voz/datos canalet										UNIDAD:pto

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		6.62		0.08		0.53		1.25		0.66

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.66

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		T‚cnico electricista SECAP		1.00		2.75		2.75		1.25		3.44

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.25		2.34

		Electricista		1.00		2.00		2.00		1.25		2.50

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										8.28

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cable multipar UTP Categ. 5e				m		6.30		0.22		1.39

		Patch cord cat.5e L=1m				u		2.00		1.56		3.12

		Salida modular 2RJ45 cat.5e				u		1.00		9.50		9.50

		Canal Al. anodiz. 30mm e=1.8mm				ml		3.00		3.29		9.87

		Etiquetas				u		2.00		0.20		0.40

		Fase plate doble HUBBEL				u		1.00		1.61		1.61

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										25.89

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						34.82

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		4.18

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						39.00

						VALOR OFERTADO						39.00

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		4410

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Manejador horizontal										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		1.00		0.31

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.31

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		1.00		2.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.00		1.87

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										3.87

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Manejador horizontal				u		1.00		11.50		11.50

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										11.50

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						15.68

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.88

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						17.56

						VALOR OFERTADO						17.56

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		4685

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Revestimiento de malla										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Andamios met licos		2.00		0.10		0.20		0.53		0.11

		Herramienta menor		5.725		0.08		0.458		0.53		0.24

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.35

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		2.00		1.75		3.50		0.53		1.84

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		0.53		1.05

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.53		0.12

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										3.01

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Mortero cemento-arena 1:3				m3		0.02		71.75		1.44

		Malla met lica p/tumbado				m2		1.00		1.43		1.43

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.10		1.43		0.14

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										3.01

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						6.37

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.76

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						7.13

						VALOR OFERTADO						7.13

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		4905

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Retiro ventana AL-VID										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.98		0.08		0.32		1.00		0.32

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.32

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		1.00		2.00

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		1.00		1.75

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		1.00		0.23

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										3.98

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										- 0

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						4.29

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.51

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						4.80

						VALOR OFERTADO						4.80

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		4945

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Regleta para rack 4 salidas										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		2.00		0.62

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.62

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		2.00		4.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		2.00		3.74

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										7.74

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Regleta para rack 4 salidas				u		1.00		36.00		36.00

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										36.00

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						44.36

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		5.32

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						49.68

						VALOR OFERTADO						49.68

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5190

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Certificaci¢n cableado estruct										UNIDAD:pto

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.42		0.08		0.35		1.25		0.44

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.44

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.25		2.34

		Electricista		1.00		2.00		2.00		1.25		2.50

		T‚cnico electricista SECAP		0.20		2.75		0.55		1.25		0.69

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										5.53

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										- 0

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						5.97

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.72

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						6.69

						VALOR OFERTADO						6.69

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5570

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Grouting para anclajes										UNIDAD:m3

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		6.08		0.08		0.49		4.00		1.94

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										1.94

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		2.00		1.87		3.74		4.00		14.96

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		4.00		8.00

		Capat z - Segundero		0.15		2.25		0.34		4.00		1.35

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										24.31

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Aditivo mort.expans.Sika grout				30k		70.00		11.33		793.10

		Agua				m3		1.00		0.50		0.50

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										793.60

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						819.85

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		98.38

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						918.23

						VALOR OFERTADO						918.23

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5585

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Loseta H.Simple 210kg/cmý;cont										UNIDAD:m3

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		10.13		0.08		0.81		1.00		0.81

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.81

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		4.00		1.75		7.00		1.00		7.00

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		1.00		2.00

		Maestro Mayor		0.50		2.25		1.13		1.00		1.13

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										10.13

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Hormig¢n premez. 210 Kg/cm2				m3		1.00		73.50		73.50

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										73.50

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						84.43

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		10.13

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						94.56

						VALOR OFERTADO						94.56

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5590

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Loseta H.Simple 210kg/cmý;entr										UNIDAD:m3

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Bomba para hormig¢n		0.75		8.00		6.00		1.00		6.00

		Herramienta menor		10.125		0.08		0.81		1.00		0.81

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										6.81

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		4.00		1.75		7.00		1.00		7.00

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		1.00		2.00

		Maestro Mayor		0.50		2.25		1.13		1.00		1.13

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										10.13

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Hormig¢n premez. 210 Kg/cm2				m3		1.00		73.50		73.50

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										73.50

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						90.43

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		10.85

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						101.28

						VALOR OFERTADO						101.28

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5595

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Reubicaci¢n de jardiner¡a										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		13.25		0.08		1.06		0.67		0.71

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.71

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		4.00		1.75		7.00		0.67		4.67

		Alba¤il		2.00		2.00		4.00		0.67		2.67

		Maestro Mayor		1.00		2.25		2.25		0.67		1.50

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										8.83

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tierra org nica				m3		0.10		24.50		2.45

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										2.45

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						11.99

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.44

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						13.43

						VALOR OFERTADO						13.43

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5600

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:TDP-2 Tablero distrib princip										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		8.49		0.08		0.68		40.00		27.17

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										27.17

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		T‚cnico electricista SECAP		1.00		2.75		2.75		40.00		110.00

		Ayudante		2.00		1.87		3.74		40.00		149.60

		Electricista		1.00		2.00		2.00		40.00		80.00

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										339.60

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tablero met l 650 Amp c/barras				u		1.00		560.70		560.70

		Breaker caja moldeada 3p-150A				u		1.00		120.00		120.00

		Breaker trif.caja mold 3P-400A				u		1.00		221.97		221.97

		Breaker trif.caja mold 3P-100A				u		1.00		60.72		60.72

		Breaker trif.caja mold 3P-70A				u		2.00		60.72		121.44

		Amper¡metro p/tablero 400Amp.				u		1.00		56.10		56.10

		Aisladores para barra				u		3.00		5.25		15.75

		Terminal tal¢n # 3/0				u		17		1.15		19.55

		Terminal para soldar # 8				u		30		0.10		3.00

		Transf.correinte 400/5A-600V				u		3		125.83		377.49

		Accesorios				glb		50		1.00		50.00

		Breaker bif s.caja mol 2P-70A				u		1		60.72		60.72

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										1,667.44

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						2,034.21

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		244.11

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						2,278.32

						VALOR OFERTADO						2,278.32

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5605

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:TDP-3 Tablero distrib princip										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		8.49		0.08		0.68		40.00		27.17

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										27.17

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		T‚cnico electricista SECAP		1.00		2.75		2.75		40.00		110.00

		Ayudante		2.00		1.87		3.74		40.00		149.60

		Electricista		1.00		2.00		2.00		40.00		80.00

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										339.60

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tablero met l 5000Amp c/barras				u		1.00		865.83		865.83

		Breaker caja moldeada 3p-150A				u		1.00		120.00		120.00

		Breaker trif.caja mold 3P-400A				u		1.00		221.97		221.97

		Breaker trif.caja mold 3P-100A				u		1.00		60.72		60.72

		Breaker trif.caja mold 3P-70A				u		2.00		60.72		121.44

		Amper¡metro p/tablero 400Amp.				u		1.00		56.10		56.10

		Aisladores para barra				u		3.00		5.25		15.75

		Terminal tal¢n # 3/0				u		17		1.15		19.55

		Terminal para soldar # 8				u		30		0.10		3.00

		Transf.correinte 400/5A-600V				u		3		125.83		377.49

		Accesorios				glb		50		1.00		50.00

		Breaker bif s.caja mol 2P-70A				u		1		60.72		60.72

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										1,972.57

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						2,339.34

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		280.72

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						2,620.06

						VALOR OFERTADO						2,620.06

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5610

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Alim.3(4#2/0 TTU)+2#1/0 Cu des										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		4.00		1.24

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										1.24

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		4.00		7.48

		Electricista		1.00		2.00		2.00		4.00		8.00

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										15.48

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cond. Cu desnudo #1/0 AWG 19H				m		2.10		8.57		18.00

		Cond. Cu TW #2/0 AWG 19H				m		12.60		11.19		140.99

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.05		1.43		0.07

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.05		0.85		0.04

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										159.11

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						175.82

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		21.10

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						196.92

						VALOR OFERTADO						196.92

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5615

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Alim.3#3/0 TTU+1# 1/0 Cu desn										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		2.00		0.62

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.62

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		2.00		3.74

		Electricista		1.00		2.00		2.00		2.00		4.00

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										7.74

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cond. Cu desnudo #1/0 AWG 19H				m		1.05		8.57		9.00

		Cond. Cu TTU #3/0 AWG 19H 2000				m		3.15		14.37		45.27

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.05		1.43		0.07

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.05		0.85		0.04

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										54.38

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						62.74

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		7.53

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						70.27

						VALOR OFERTADO						70.27

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5620

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Alim.3#1/0 TTU + 1# 2 Cu desn										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		1.33		0.41

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.41

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.33		2.49

		Electricista		1.00		2.00		2.00		1.33		2.67

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										5.16

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cond. Cu TTU #1/0 AWG 19H 2000				m		3.15		9.11		28.70

		Cond. Cu desnudo #2 AWG 7H				m		1.05		5.17		5.43

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.05		1.43		0.07

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.05		0.85		0.04

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										34.24

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						39.81

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		4.78

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						44.59

						VALOR OFERTADO						44.59

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5625

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Alim. 3#8 TTU + 1# 10 Cu desn										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		1.33		0.41

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.41

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.33		2.49

		Electricista		1.00		2.00		2.00		1.33		2.67

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										5.16

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cond. Cu TTU #8 AWH 7H 2000V				m		3.15		1.77		5.58

		Cond. Cu desnudo #10 AWG s¢lid				m		1.05		0.79		0.83

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.05		1.43		0.07

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.05		0.85		0.04

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										6.52

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						12.09

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.45

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						13.54

						VALOR OFERTADO						13.54

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5630

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Alim. 2# 8 TTU + 1# 10 Cu desn										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		1.00		0.31

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.31

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.00		1.87

		Electricista		1.00		2.00		2.00		1.00		2.00

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										3.87

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cond. Cu TTU #8 AWH 7H 2000V				m		2.10		1.77		3.72

		Cond. Cu desnudo #10 AWG s¢lid				m		1.05		0.79		0.83

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.05		1.43		0.07

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.05		0.85		0.04

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										4.66

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						8.84

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.06

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						9.90

						VALOR OFERTADO						9.90

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5635

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Patch panel 48 puertos; cat. 6										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		7.12		0.08		0.57		13.33		7.59

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										7.59

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		2.00		1.87		3.74		13.33		49.87

		Electricista		1.00		2.00		2.00		13.33		26.67

		T‚cnico electricista SECAP		0.50		2.75		1.38		13.33		18.33

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										94.87

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Patch panel 48 puertos; catg 6				u		1.00		339.30		339.30

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										339.30

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						441.76

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		53.01

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						494.77

						VALOR OFERTADO						494.77

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5640

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Patch panel 24 puertos; cat 6										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		7.12		0.08		0.57		6.67		3.79

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										3.79

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		2.00		1.87		3.74		6.67		24.93

		Electricista		1.00		2.00		2.00		6.67		13.33

		T‚cnico electricista SECAP		0.50		2.75		1.38		6.67		9.17

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										47.43

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Patch panel 24 puertos; catg 6				u		1.00		170.44		170.44

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										170.44

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						221.67

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		26.60

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						248.27

						VALOR OFERTADO						248.27

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5645

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Patch cord catg.6; L=1m										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		6.62		0.08		0.53		0.22		0.12

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.12

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		0.22		0.44

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.22		0.42

		T‚cnico electricista SECAP		1.00		2.75		2.75		0.22		0.61

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.47

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Patch cordd catg.6; L=1m				u		1.00		5.30		5.30

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										5.30

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						6.89

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.83

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						7.72

						VALOR OFERTADO						7.72

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5650

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Patch cord catg.6; L=3m										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		6.62		0.08		0.53		0.29		0.15

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.15

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		0.29		0.57

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.29		0.53

		T‚cnico electricista SECAP		1.00		2.75		2.75		0.29		0.79

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.89

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Patch cord cat.6e L=3m				u		1.00		6.86		6.86

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										6.86

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						8.90

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.07

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						9.97

						VALOR OFERTADO						9.97

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5655

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Switch 48 puertos 10/100										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		8.49		0.08		0.68		27.03		18.36

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										18.36

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		27.03		54.05

		Ayudante		2.00		1.87		3.74		27.03		101.08

		T‚cnico electricista SECAP		1.00		2.75		2.75		27.03		74.32

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										229.46

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Switch 48 puertos; 10/100 admi				u		1.00		815.10		815.10

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										815.10

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						1,062.92

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		127.55

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						1,190.47

						VALOR OFERTADO						1,190.47

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5660

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Switch 24 puertos; 10/100										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		8.49		0.08		0.68		14.25		9.68

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										9.68

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		14.25		28.49

		Ayudante		2.00		1.87		3.74		14.25		53.28

		T‚cnico electricista SECAP		1.00		2.75		2.75		14.25		39.17

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										120.94

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Switch 24 puertos; 10/100 admi				u		1.00		429.00		429.00

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										429.00

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						559.62

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		67.15

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						626.77

						VALOR OFERTADO						626.77

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5665

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Wireless acc.point 2.4GHz-4Mbp										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		8.49		0.08		0.68		14.29		9.70

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										9.70

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		2.00		1.87		3.74		14.29		53.43

		Electricista		1.00		2.00		2.00		14.29		28.57

		T‚cnico electricista SECAP		1.00		2.75		2.75		14.29		39.29

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										121.29

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Wirelless access 2.4GHz-4Mbps				u		1.00		203.40		203.40

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										203.40

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						334.39

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		40.13

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						374.52

						VALOR OFERTADO						374.52

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5670

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Gabinete 20 UR; 10x22.5x24   "										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		8.49		0.08		0.68		22.22		15.09

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										15.09

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		2.00		1.87		3.74		22.22		83.11

		Electricista		1.00		2.00		2.00		22.22		44.44

		T‚cnico electricista SECAP		1.00		2.75		2.75		22.22		61.11

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										188.67

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Gabinete 20 UR; 10x22.5x24   "				u		1.00		675.34		675.34

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										675.34

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						879.10

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		105.49

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						984.59

						VALOR OFERTADO						984.59

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5675

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Caja distrb telef MDF 35x30x15										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.42		0.08		0.35		3.45		1.22

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										1.22

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		3.45		6.45

		Electricista		1.00		2.00		2.00		3.45		6.90

		T‚cnico electricista SECAP		0.20		2.75		0.55		3.45		1.90

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										15.24

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Caja distr.telef.MDF 35x30x15				u		1.00		55.43		55.43

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										55.43

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						71.89

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		8.63

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						80.52

						VALOR OFERTADO						80.52

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5680

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Salida doble de datos cat. 6										UNIDAD:pto

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		6.62		0.08		0.53		1.25		0.66

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.66

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		T‚cnico electricista SECAP		1.00		2.75		2.75		1.25		3.44

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.25		2.34

		Electricista		1.00		2.00		2.00		1.25		2.50

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										8.28

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cable UTP cat.6e				u		6.30		0.84		5.29

		Patch cordd catg.6; L=1m				u		2.00		5.30		10.60

		Salida modular 2RJ45 cat.5e				u		1.00		9.50		9.50

		Etiquetas				u		2.00		0.20		0.40

		Fase plate doble HUBBEL				u		1.00		1.61		1.61

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										27.40

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						36.34

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		4.36

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						40.70

						VALOR OFERTADO						40.70

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5700

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Rack cerrado pared 6u;15x15x20										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		8.49		0.08		0.68		10.00		6.79

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										6.79

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		T‚cnico electricista SECAP		1.00		2.75		2.75		10.00		27.50

		Ayudante		2.00		1.87		3.74		10.00		37.40

		Electricista		1.00		2.00		2.00		10.00		20.00

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										84.90

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Patch cord fibra ¢ptica MM2P				u		2.00		60.50		121.00

		Rack pared cerrado 6u 15x15x20				u		1.00		299.00		299.00

		Correas pl sticas de 20cm				u		30.00		0.03		0.90

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										420.90

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						512.59

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		61.51

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						574.10

						VALOR OFERTADO						574.10

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5705

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Cable UTP catg.3; 10 pares										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.42		0.08		0.35		0.10		0.04

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.04

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.10		0.19

		Electricista		1.00		2.00		2.00		0.10		0.20

		T‚cnico electricista SECAP		0.20		2.75		0.55		0.10		0.06

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.44

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cable UTP catg.3 - 10 pares				m		1.05		1.58		1.66

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										1.66

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						2.14

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.26

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						2.40

						VALOR OFERTADO						2.40

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5710

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Cable UTP catg.3; 20 pares										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.42		0.08		0.35		0.17		0.06

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.06

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.17		0.33

		Electricista		1.00		2.00		2.00		0.17		0.35

		T‚cnico electricista SECAP		0.20		2.75		0.55		0.17		0.10

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.77

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cable UTP catg. 3 - 20 pares				m		1.05		2.76		2.90

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										2.90

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						3.73

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.45

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						4.18

						VALOR OFERTADO						4.18

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5715

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Escalerilla 2.4x0.3m (ducto)										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.42		0.08		0.35		4.00		1.41

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										1.41

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		4.00		7.48

		Electricista		1.00		2.00		2.00		4.00		8.00

		T‚cnico electricista SECAP		0.20		2.75		0.55		4.00		2.20

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										17.68

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Escalerilla 2.4x0.3m (ducto)				u		1.05		64.90		68.15

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										68.15

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						87.24

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		10.47

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						97.71

						VALOR OFERTADO						97.71

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5720

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Canaleta met lica 15x7mm										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.42		0.08		0.35		0.83		0.29

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.29

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.83		1.56

		Electricista		1.00		2.00		2.00		0.83		1.67

		T‚cnico electricista SECAP		0.20		2.75		0.55		0.83		0.46

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										3.68

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Canaleta met lica ranurad 15x7				m		1.05		13.52		14.20

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										14.20

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						18.17

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		2.18

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						20.35

						VALOR OFERTADO						20.35

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5725

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Sistema a tierra y pararrayos										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		5.62		0.08		0.45		33.33		14.99

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										14.99

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		33.33		66.67

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		33.33		62.33

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		33.33		58.33

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										187.33

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Varilla cooperweld 16mm.x1.8m.				u		4.00		7.50		30.00

		Conector cooperweld				u		12.00		3.22		38.64

		Uni¢n conduit EMT 3/4        "				u		8.00		0.32		2.56

		Tubo conduit EMT 3/4         "				ml		20.00		1.18		23.60

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		1.00		0.85		0.85

		Rollo taipe 3M-23 autofunden.				u		1.00		10.34		10.34

		Mejoramiento de tierra				m2		16.00		7.51		120.10

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.3		1.43		0.43

		Cond. Cu TTU 300 MCM 37H 2000V				m		75		26.93		2,019.75

		Pararrayo autov l. 10KV 5K/				u		1		185.00		185.00

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										2,431.27

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						2,633.59

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		316.03

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						2,949.62

						VALOR OFERTADO						2,949.62

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5730

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Columna AA.PP PVC U/R �=2    "										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.67		0.21

		Andamios met licos		2		0.1		0.2		0.67		0.13

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.34

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Plomero		1.00		2.00		2.00		0.67		1.33

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.67		1.25

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										2.58

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tuber¡a PVC roscable 2 x 6m  "				u		0.17		34.45		5.75

		Codo 90 grados PVC U/R 2     "				u		0.04		5.41		0.23

		Tefl¢n 0.08x13mm L=10m				rll		1.50		0.35		0.53

		Tee PVC U/R 2                "				u		0.08		2.92		0.24

		Universal PVCP U/R 2         "				u		0.08		4.55		0.38

		Uni¢n PVC roscable 2         "				u		0.17		1.30		0.22

		Reducci¢n PVC U/R 2 x 1 1/2" "				u		0.04		0.56		0.02

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										7.37

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						10.29

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.23

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						11.52

						VALOR OFERTADO						11.52

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5735






