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INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZONICO
CONVOCATORIA   ECOCOCA-CP-P04A-2008
La Secretaría Técnica Provincial del Instituto para Ecodesarrollo Regional Amazónico ECORAE Orellana con RUC 2260005500001, a fin de atender el Indicador No.8 del Plan Operativo Anual 2008 “Modelo de Atención Integral Familiar” convoca a las personas naturales y jurídicas nacionales o asociaciones de éstas, legalmente capacitadas para ejercer actividades comerciales, registradas y habilitadas en el Registro Único de Proveedores (RUP) de COMPRASPUBLICAS (www.compraspublicas.gov.ec), para que presenten sus ofertas para la adquisición de Equipamiento médico., conforme a las especificaciones que en las bases del concurso se detallan. El Presupuesto Referencial es de USD. 71400 (Setenta y un mil cuatrocientos 00/100).
CRONOGRAMA:

	PLAZOS DEL PROCESO
	FECHA
	HORA

	Fecha de publicación
	19-septiembre-2008
	16:00

	Fecha límite de preguntas
	23-septiembre-2008
	17:00

	Fecha límite de respuestas
	24-septiembre-2008
	17:00

	Fecha límite de propuestas
	25-septiembre-2008
	12:00

	Fecha apertura de ofertas
	26-septiembre-2008
	14:00

	Fecha estimada de adjudicación
	30-septiembre-2008
	17:00


TERMINOS DE REFERENCIA
CANTIDADES

	Equipos
	Cantidad
	Unidad

	FONENDOSCOPIOS
	37
	Unidad

	TENSIOMETROS
	37
	Unidad

	EQUIPOS DE CURACIÒN
	37
	Equipo de 4 piezas

	EQUIPO ODNTOLOGICO TRIMODULAR PORTATIL
	32
	Unidad

	BALANZA 
	37
	Unidad


CARACTERISTICAS:
	Equipos
	Descripción

	Fonendoscopio
	Doble campana 

	Tensiómetro
	 

	Equipo de curación 
	De 4 piezas, de acero inoxidable:

	
	Mosquito o kely, anatómica, quirúrgica, tijera metsenbau

	Trimodular portátil
	Equipo Odontológico portátil: Trimodular portátil, motor de 1/2 HP silencioso para trabajar en 110 v/60 Hz , tanque de agua presurisable,  con protector térmico incorporado llave de paso de agua, reóstato, mangueras entorchadas  , manómetro de presión, jeringa triple y controles individuales para pieza de mano de alta y baja velocidad, succionador de saliva, de bajo volumen,  SILLON PORTATIL   anatómico, plegable  de estructura metálica, pintada con pintura  electrostática,  espaldar graduable  para comodidad del paciente y del profesional, que soporte un peso promedio de 350 libras;  recubierta de lona , de fácil limpieza y desmontaje; LAMPARA: portátil,  acoplada al sillón,  a dos intensidades, luz fría, brazo flexible tipo cuello de ganso, cabeza giratoria de fácil remoción , foco halógeno, HS 12 C, 55 W, transformador de 110 v, porta fusible de fácil acceso, interruptor de tres posiciones; ESCUPIDERA: metálica adosada al sillón, desmontable y de fácil limpieza; TABURETE: de estructura metálica, recubierto con lona de fácil limpieza y de fácil transporte.

	
	

	
	

	Modulo Odontológico
	Equipo Odontológico  eléctrico:  para trabajar con 110v SILLON  anatómico    con accionar de espaldar en forma manual  a varias posiciones, base de hierro reforzado y recubierto con mica en toda su extensión,  para una fácil limpieza de la misma, reóstato;  CUADRIMODULAR  adosado a sillón, mediante brazo metálico; mangueras entorchadas jeringa triple  y controles individuales para pieza de mano de alta y baja velocidad, manómetro de presión, llave reguladora de agua Escupidera de porcelana adosada al sillón mediante estructura metálica,  llave reguladora de agua, jeringa triple, mangueras en trochadas, tanque de agua plástico, reforzada. Taburete giratorio de estructura metálica, variable en altura mediante accionar manual; lámpara de luz, adosada a equipo odontológico mediante brazo metálico, foco halógeno, de dos intensidades, placa protectora.

	Balanzas
	De pie sin tallimetro


CONDICIONES:

Las ofertas técnicas, económicas y documentos complementarios se recibirán en las oficinas de la Secretaría Técnica Provincial del ECORAE de Orellana, ubicadas en la Av. Alejandro Labaka y Calle Antonio Cabrera, de la ciudad de Francisco de Orellana (Coca), hasta la fecha indicada en el cronograma. 

El sobre cerrado único contendrá:

· Carta de presentación o compromiso suscrita por el proponente, datos generales del proponente

· Certificado de Registro Único de proveedor emitido por el Ministerio de Industrias y Competitividad
· Oferta económica
· Garantía técnica
FORMA DE PAGO 
Los pagos se realizarán con recursos del Presupuesto de la Institución, con cargo a la Partida Presupuestaria Nº D745.200.750199.5 conforme a la Disponibilidad Presupuestaria emitida por la Contador de la Secretaría Técnica de Orellana mediante memorando Nº 07-000956-STO-DC-2008 de 11 de julio del 2008.

De la siguiente forma:
70% Anticipo

30% a la firma del acta entrega recepción del bien
Fecha de entrega del bien:  90 días a partir de la entrega del anticipo
Atentamente,
DRA. SILVIA SUSANA BALDEON LOZA
PRESIDENTE DE LA COMISION TECNICA 

SECRETARIA TECNICA PROVINCIAL ECORAE ORELLANA

