CARACTERÍSTICAS Especificaciones de Imagen
· B(2D), B/B.B/M, 4B
· CFM
· Power Doppler
· Triplex: Simultáneo en tiempo Real 2D, Doppler y color
· Dúplex: Simultáneo en tiempo Real 2d y Doppler
· Imagen Trapezoidal
Transductores
· Convexo Electrónico, Linear, Transvaginal, Phased array
· Multifrecuencial de banda ancha, ajustable continuamente
· 2-9MHz
 TECNOLOGÍA DE PROCESAMIENTO DE IMAGEN
· Completamente digital
· Auto Doppler
· Edición Mágica [Raw Data Image Post-processing) Congelamiento de imagen que puede ser optimizada cambiando Ganancia, STC, Zoom,    Rango dinámico, Cuadro de porcentajes, etc.
APLICACIONES CLÍNICAS
· OB&GYN
· Abdominal
· Vascular y pequeñas partes
· Pediátrico
· Cardíaco Adultos
OTROS:
· Paquete de Software: Abdomen, OB&GYN, Cardiaco, Vascular
· Zoom: zooming inteligente, tiempo real, congelamiento de zoom
· Almacenamiento de imágenes: disco duro, USB, CD, DICOM, Puerto 1394
· Sistema operativo: Windows
· 15" SVGA monitor
