[image: image1.png]myP




MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. MSP/000/015/2008

“ADQUISICION DE 19 LARINGOSCOPIOS AUTOMÁTICOS”
NOVIEMBRE, 2008

ÍNDICE

SECCIÓN 1

CONVOCATORIA

SECCIÓN 2 

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

CAPÍTULO 1

INFORMACIÓN GENERAL

               1.1.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

                                 1.1.1.- Propósito y Alcance

                                 1.1.2.- Descripción de los Bienes

                                 1.1.3.- Adjudicación y Ofertas Alternativas

                 1.2.- CONDICIONES GENERALES

                                 1.2.1.- Participantes

                                 1.2.2.- Obligaciones del Proponente

                                 1.2.3.- Tipo de Contrato

                                 1.2.4.- Precio de la Propuesta

                                 1.2.5.- Plazo para la Ejecución del Contrato

                                 1.2.6.- Período de Validez de la Oferta

                                 1.2.7.- Monedas de Cotización y Pago

                                 1.2.8.- Forma de Pago
CAPÍTULO 2

ACLARACIÓN O MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES

                2.1.- TRÁMITE DE ACLARACIONES

                                 2.1.1.- Solicitud de Aclaraciones

                                 2.1.2.- Alcances

                                 2.1.3.- Limitación de las Aclaraciones

                2.2.- MODIFICACIONES

                                 2.2.1.- Modificaciones

                                 2.2.2.- Ampliación de Plazos para entrega de Ofertas:

CAPÍTULO 3

PROCESO HASTA ADJUDICACIÓN Y SU NOTIFICACIÓN

               3.1.- PROCESO A SEGUIRSE 

                              3.1.1.- Apertura de las Propuestas

                              3.1.2.- Oferta Única

                              3.1.3.- Declaratoria de Desierto

                              3.1.4.- Limitaciones de la Adjudicación

                              3.1.5.- Términos para Adjudicación

                              3.1.6.- Adjudicación

                              3.2.- NOTIFICACIÓN DE RESULTADO

                              3.2.1.- Notificación de la Adjudicación

                              3.2.2.- Sanciones por no celebración del Contrato

CAPÍTULO 4

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

                              4.1.1.- Solicitud de Informes

                              4.1.2.- Minuta del Contrato

                              4.1.3.- Negativa a suscribir el contrato

                              4.1.4.- Re-examen de las Propuestas

CAPÍTULO 5

GARANTÍAS DEL CONTRATO

                               5.1.1.- Garantías

                               5.1.2.- Tipo de Garantía 

                               5.1.3.- Monedas de la Garantía

                               5.1.4.- Devolución

CAPÍTULO 6

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES

                               6.1.1.- Contribuciones

                               6.1.2.- Impuestos

                               6.1.3.- Otras obligaciones

CAPÍTULO 7

INDICACIONES PARA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS

                  7.1.- INSTRUCCIONES GENERALES

                               7.1.1.- Elaboración de las Propuestas

                               7.1.2.- Idioma

                               7.1.3.- Excepciones a los Documentos

                               7.1.4.- Ofertas Alternativas

                               7.1.5.- Presentación de las Propuestas

                  7.2.- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

                                7.2.1.- Presentación y Compromiso

                                7.2.2.-   Situación Financiera                                 

                                7.2.3.-   Experiencia del Proponente

         7.2.4.- Personal Técnico Profesional para la instalación y                                                       mantenimiento de los bienes


           

                                 7.2.5.-   Propuesta Económica

                                 7.2.6.-   Cronograma Valorado

CAPÍTULO 8 

CAUSAS PARA RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 

                                 8.1.1.- Causas de Rechazo

                                 8.1.2.- Causas para Descalificación de las Propuestas

CAPÍTULO 9 

PERTINENCIA DEL RECLAMO

SECCIÓN 3 

PROYECTO DE CONTRATO

SECCIÓN 4

ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS

SECCIÓN 5 

PLAZO

5.1 PLAZO ESTIMADO DE ENTREGA Y EJECUCION DEL CONTRATO 

SECCIÓN 6

PRINCIPIOS Y CRITERIOS PARA LA VALORIZACIÓN DE LAS PROPUESTAS

CAPÍTULO 1 

EVALUACIÓN    1.1.- ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS LEGALES Y TÉCNICOS

                                   1.1.1.- General

                                   1.1.2.- Integridad de la Propuesta

                                   1.1.3.- Capacidad Legal

                                   1.1.4.- Capacidad Técnica y Económica 

                                   1.1.5.- Análisis de la Propuesta Económica

                                   1.1.5.1.- Corrección de las Propuestas

                    1.2.- INFORME Y CALIFICACIÓN

SECCIÓN 7

MODELOS DE FORMULARIOS

[image: image2.png]myP




REPÚBLICA DEL ECUADOR

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL EC. RAFAEL CORREA DELGADO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA.

LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº MSP-000/15/2008

SECCIÓN 1

CONVOCATORIA

De acuerdo con los pliegos de la licitación aprobados, por la Comisión Técnica del Ministerio de Salud Publica, se convoca a personas naturales y jurídicas, nacionales o asociación de estas legalmente capaces para contratar, a que presenten sus ofertas para la “LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº MSP-000/14/2008 ADQUISICION DE 19 LARINGOSCOPIOS AUTOMÁTICOS ”. El presupuesto referencial es $ 380.000,00/100 Dólares de los Estados Unidos de Norte América (TRESCIENTOS OCHENTA MIL 00/100) excluido el IVA. Y el plazo máximo para la entrega recepción del equipo solicitado es de 15 días calendario, contados a partir de la fecha en que el adjudicatario reciba el anticipo.
Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes:

1. Los pagos de los trabajos se realizarán con cargo a los fondos emitido por la Dirección de Gestión Financiera del Ministerio de Salud Pública, contenido en el Memorando SGF-11-847-2008 de fecha 2 de julio del 2008, Partida Presupuestaria Nº 320.9999.0000.34.00.021.002.840104.0000.057 Maquinarias y Equipos. Los pagos será de la siguiente forma, se otorgara un anticipo del ochenta por ciento (80 %) del valor del contrato y el saldo restante el veinte (20%) contra entrega recepción, capacitación, e instalaciones de los bienes funcionando en las respectivas Áreas de salud designadas por el MSP.
2. Los pliegos están disponibles, sin ningún costo en el portal www.compraspublicas.gov.ec. El oferente que resulte adjudicado una vez recibida la notificación de la adjudicación pagará a la entidad el valor de USD 500,00 (quinientos dólares de los Estados Unidos de Norte América; de conformidad con lo previsto en los incisos 3 del artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

3. La oferta, incluido el documento de la oferta económica enviada e impresa en el portal www.compraspublicas.gov.ec, se presentara en la Secretaria de la Comisión Técnica del Ministerio de Salud, ubicada en la calle República del Salvador 950 y Suecia, edificio MSP, piso 2, hasta  las 15 H 00 del día 18 de noviembre de  2008, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 80 y 85 del Reglamento General de la Ley Orgánica des Sistema Nacional de Contratación Pública.
En la misma fecha y hora en que se cierra el plazo para la presentación del sobre único, se efectuara una audiencia pública de la Comisión Técnica con los proponentes para la apertura de las ofertas, conforme lo dispuesto en el Artículo 87 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;

4.-
La oferta debe presentarse por la totalidad de lo solicitado en los pliegos.
5.-
Los oferentes que participen individualmente o en asociación deberán estar inscritos y habilitados como proveedores en el Registro Único de Proveedores conforme lo dispone el artículo 18 Ley Orgánica des Sistema Nacional de Contratación Pública;

6.-
Los interesados podrán solicitar aclaraciones únicamente a través del portal hasta la mitad del plazo para presentar la oferta, las mismas que serán correspondidas dentro de las 24 horas siguientes a la formulación de la pregunta por el Presidente de la Comisión Técnica del Ministerio de Salud Pública por intermedio del portal www.compraspublicas.gov.ec 

7.-
El oferente adjudicado, para la suscripción del contrato, deberá presentar las garantías en una de las formas establecidas en los numerales 1, 2, 3 y 5 del artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que son de Fiel Cumplimiento del Contrato por el cinco por ciento de su valor y del cien por ciento del valor del anticipo;

8.-
La evaluación de las ofertas se realizara aplicando los parámetros de calificación previstos en los pliegos conforme los dispone el artículo 88 del Reglamento General de la Ley Orgánica des Sistema Nacional de Contratación Pública;

9.-
El Procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, pudiendo inclusive la máxima autoridad cancelar el proceso, 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del referido cuerpo legal, sin que los participantes tengan derecho a reclamo o indemnización alguna;
10.-
La máxima autoridad podrá declarar desierta la licitación, en los casos establecidos en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;

11.-
El funcionario encargado del proceso de contratación es el Presidente de la Comisión Técnica, cuyo correo electrónico referencial es: comergencia08@hotmail.es (aclaraciones deben ser presentadas por intermedio del portal www.compraspublicas.gov.ec.)  
Quito, a 5 de noviembre del 2008

CAPITULO 1.
SECCION 2

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES1
1
INFORMACION GENERAL

1.1.- OBJETO DE LA CONTRATACION
1.1.1.- Propósito y Alcance: El Ministerio de Salud Pública a fin de atender las necesidades básicas de la población mas vulnerable del país y de acuerdo al articulo 32 de la Constitución Política del Ecuador, dispone que la salud es un derecho que garantiza el Estado cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizara este derecho mediante políticas, económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia precaución y bioética, con enfoque de genero y generacional, en este contexto la actual administración de Salud Publica, en ejercicios a las atribuciones que le concede los Art. 154 de la Constitución Política del Ecuador y 16 del Estatuto Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, tiene como propósito principal seleccionar la oferta mas conveniente a los intereses institucionales para la Adquisición de “19 LARINGOSCOPIOS AUTOMATICOS”

1.1.2.- Descripción del Equipo:

Procedimientos de identificación, adquisición, instalación, capacitación y funcionamiento, de los 19 Laringoscopios Automáticos para las diferentes Áreas Operativas designadas por el MSP.
1.1.3.- Adjudicación Parcial y Ofertas Alternativas:
La oferta se receptara por la totalidad del ítem solicitado.

No habrá lugar a la presentación de ofertas alternativas.

1.2.- CONDICIONES GENERALES
1.2.1.- Participantes: La convocatoria está abierta para las personas naturales, jurídicas nacionales o extranjeras, o asociaciones de estas, con las limitaciones establecidas en la convocatoria, domiciliadas en el país, que estén legalmente habilitadas para ejercer actividades comerciales en el Ecuador y que tengan interés en participar. Solo quien adquiera los documentos precontractuales y cumpla con los requisitos indicados puede presentar su propuesta.

No podrán participar en el presente procedimiento precontractual, por sí o por interpuesta persona, las personas naturales o jurídicas que hubieran hecho los estudios o elaborado el proyecto o sus documentos precontractuales. Tampoco podrán participar por sí o por interpuesta persona, los servidores públicos que con su acción u omisión pudieran resultar favorecidos de cualquier manera de conformidad con las leyes pertinentes, ni las personas mencionadas en el Art. 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
1.2.2.- Obligaciones del Proponente: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente los documentos precontractuales y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del oferente al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su propuesta.

1.2.3.- Tipo de Contrato: Las cantidades del Cuadro de Cantidades y Precios no podrán variar durante la ejecución del contrato.
El contrato es a precio fijo y no habrá reajustes de precio.

1.2.4.- Precio de la Propuesta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor de los bienes, su transporte hasta el sitio de entrega, la instalación, montaje y capacitación, el costo de los materiales necesarios, pruebas; los costos indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y servicios; es decir, absolutamente todo lo necesario para entregar el bien a plena satisfacción de la entidad y listo para su utilización inmediata.

Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión al respecto se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta más ventajosa.

El oferente deberá cotizar todos y cada uno de los accesorios señalados del Equipo solicitado que consta en los documentos precontractuales.
1.2.5.- Plazo de Ejecución: El Ministerio de Salud Pública requiere de los bienes en el plazo de 15 días calendario, contados desde la fecha de la entrega del anticipo. Los participantes pueden ofrecer plazos menores, contados a partir de la fecha de la entrega del anticipo. 

1.2.6.- Validez de la Propuesta: Las ofertas deben tener un período de validez de por lo menos noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha límite para la presentación de las ofertas, período que constará expresamente en el formulario de propuesta.Toda oferta cuyo período de validez sea menor que el requerido, será rechazada por la Comisión Técnica.

En circunstancias excepcionales, la Comisión Técnica podrá solicitar a los oferentes la extensión del periodo de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las respuestas se efectuaran únicamente a través del portal www.compraspublicas.gov.ec.

1.2.7.- Monedas de Cotización y Pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda.
1.2.8.- Forma de Pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el numeral 1 de la Convocatoria y en el Proyecto de Contrato. Se otorgara un anticipo del 80% y el 20% Contra entrega de Actas Entrega Recepción, Ingreso a Bodega, Capacitación, instalación de los equipos funcionando en las diferentes Unidades Operativas designadas por el MSP. 
CAPITULO 2

ACLARACION O MODIFICACION DE LOS

DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES

2.1.- TRAMITE DE ACLARACIONES

2.1.1.- Solicitud de Aclaraciones: Si el interesado luego del análisis de los documentos precontractuales detecta un error u omisión o inconsistencia, o necesita una aclaración sobre una parte de los documentos, deberá solicitarla únicamente a través del portal www.compraspublicas.gov.ec., en forma gratuita, inclusive su prórroga.

2.1.2.- Alcances: Todas las interpretaciones o aclaraciones se emitirán mediante alcances a los documentos pre-contractuales y se pondrán en conocimiento de todos los interesados, a través del portal www.compraspublicas.gov.ec., hasta dentro de 24 horas de formuladas.
Únicamente las aclaraciones o interpretaciones dadas de la Comisión Técnica y de la manera indicada, serán consideradas como oficiales, y se previene a los oferentes que no existe ninguna otra fuente autorizada para dar información relacionada con esta convocatoria, explicar o interpretar los documentos pre-contractuales.

2.1.3.- Limitación de las Aclaraciones: Las consultas, o solicitudes de aclaraciones o interpretaciones y sus respuestas, no producirán efecto suspensivo en el plazo para la presentación de ofertas. Las consultas presentadas por los interesados sobre la interpretación de los documentos precontractuales no podrán ser utilizadas para modificar tales documentos.

2.2.- MODIFICACIONES

2.2.1.- Modificaciones: Los pliegos, sus modificaciones y aclaraciones, la Adjudicación y el Contrato deberán estar disponibles al público en el portal www.compraspublicas.gov.ec., en forma gratuita.
2.2.2.- Ampliación de Plazos para Entrega de Ofertas: La Comisión Técnica podrá extender el plazo para entrega de propuestas siempre que ocurrieran causas que lo justifiquen. En este caso notificará por escrito a quienes hubieran adquirido los documentos precontractuales y realizará una publicación en el portal www.compraspublicas.gov.ec en tal sentido.

CAPITULO 3

PROCESO HASTA ADJUDICACION

Y SU NOTIFICACION
3.1.- PROCESO A SEGUIRSE

3.1.1 3.1.1.- Apertura de las Propuestas: En el día y hora señalados en la convocatoria o en el último alcance que haya prorrogado esta fecha (salvo por fuerza mayor o caso fortuito) se efectuará una audiencia pública de la Comisión Técnica, a la que podrán asistir los proponentes, para la apertura del sobre único de las ofertas. Se dará lectura al nombre del proponente, número de páginas, al plazo y al valor de su oferta.

3.1.2.- Oferta Única: Si se presentara una sola oferta, ella deberá ser considerada si cumple con lo exigido en los documentos precontractuales y si se la considera conveniente a los intereses de la Institución se procederá a la adjudicación.

3.1.3.- Método de Evaluación de Ofertas.- La entidad contratante evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores y rechazara aquellas que no cumplan con los requisitos mínimos establecidos en los pliegos.

La evaluación de las ofertas se efectuara aplicando los parámetros de calificación indicada en estas bases.

La evaluación integral de una oferta comprende los análisis de los aspectos técnicos, financieros y legales, sin que el precio mas bajo sea el único parámetro se selección. Se evalúan asignándoles puntajes de acuerdo a los parámetros de calificación que se establezcan en los pliegos del proceso. La asignación de puntajes deberá estar expresada en los pliegos.
La propuesta evaluada como la mejor será aquella que obtenga el mejor costo de conformidad con el numeral 18 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

En la evaluación no se tomara en cuenta las disposiciones sobre reajustes de precio aplicable al periodo de ejecución del contrato.

Plazo para evaluación.- La evaluación la realizará la Comisión Técnica inmediatamente después del cierre de la apertura de ofertas. Si la complejidad de la contratación lo exige, la entidad contratante podrá establecer en los pliegos un plazo especial que no podrá ser mayor al término de diez días.
Aclaraciones a las ofertas técnicas.- Durante el período de evaluación, los Oferentes no podrán mantener contacto alguno con la Entidad contratante con excepción de la solicitud de aclaraciones y pruebas que pudiere requerir la Entidad contratante.
3.1.4.- Adjudicación: La entidad Contratante aceptará la propuesta que tenga el mejor costo establecido en el numeral 18 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que dice: Oferta que ofrezca a la entidad, considerando los parámetros de calificación, las mejores condiciones presentes y futuras en los aspectos técnicos, financieros y legales, sin que el precio más bajo sea el único parámetro de selección. En todo caso, los parámetros de evaluación deberán constar obligatoriamente en los pliegos.
Con el informe de la sub. Comisión de Técnica de evaluación o sin él, la máxima autoridad, mediante resolución motivada adjudicará la oferta o declarará desierto el proceso.
3.2.- NOTIFICACION DEL RESULTADO

3.2.1.- Notificación de la Adjudicación: Dentro del término de tres días, contados desde el vencimiento del establecido desde la adjudicación, el Presidente de la Comisión Técnica notificará por escrito a los oferentes el resultado, en el domicilio que hayan señalado La adjudicación constará en el acta correspondiente, que precisará el nombre del oferente adjudicado y los precios y plazos de su oferta.
3.2.2.- Sanciones por No Celebración del Contrato: Si dentro del término de 15 días, de conformidad con los artículos 69 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el adjudicatario se negaré a firmar el contrato, quedará como adjudicatario fallido y suspendido del RUP, inhabilitado para celebrar contratos con el Estado o entidades del Sector Público hasta tres años (3) años.
CAPITULO 4

FORMALIZACION DEL CONTRATO

4.1.1.-
Forma del Contrato: En todos los casos en que la Ley exija la suscripción del contrato, este se otorgará por escrito y en los contratos de tracto sucesivo, en caso de prórroga para que sea válida deberá convenirse de manera expresa y por escrito.

4.1.2.-
Suscripción del Contrato: Los Contratos que por su naturaleza o expreso mandato de la Ley lo requieran, se formalizaran en escritura pública dentro del término de 15 días desde la notificación de la adjudicación. Los contratos cuya cuantía sea igual o superior a la base prevista para la Licitación, se protocolizará ante el Notario Público. Los gastos derivados del otorgamiento del contrato son de cuenta del contratista, como indica el Art. 69 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica.

Será de responsabilidad del adjudicatario la entrega oportuna de la garantía de fiel cumplimiento y más garantías pertinentes, y los certificados actualizados que le correspondan presentar para demostrar que puede suscribir el contrato.

4.1.3.- Negativa a Suscribir el Contrato: La negativa a la celebración del contrato o la no comparecencia del adjudicatario darán lugar a las sanciones indicadas en el numeral 3.2.2 del Capítulo 3 de estos documentos. La no presentación de la garantía de fiel cumplimiento o de los certificados que le corresponden al oferente adjudicado; o la no renovación de la garantía de seriedad de la oferta, se entenderán como negativa a suscribir el contrato.
4.1.4.- Reexamen de las Propuestas: Cuando hubiere negativa a suscribir el contrato, la Comisión Técnica podrá reexaminar las propuestas restantes y, en su caso, adjudicar a la más conveniente a los intereses de la Entidad, siempre que esta nueva adjudicación no implique disminución, aumento y creación de rubros o ventajas en relación a la propuesta original.
CAPITULO 5

GARANTIAS DEL CONTRATO

5.1.1: Garantías: En este contrato se deben presentar las siguientes garantías:

a) La garantía de fiel cumplimiento del con​trato, que a más de asegurar su cumplimiento responderá de las obligaciones que contrajere frente a terceros, relacionadas con el contrato. Esta garantía se rendirá por un valor igual al 5% del monto del contrato.

b) La que garantiza el anticipo otorgado por la entidad, por el valor del 100% igual al recibido.

c) Las garantías técnicas de los bienes a suministrarse. Estas garantías rigen desde la fecha de entrega recepción de los bienes y tendrán una duración de mínimo 2 años para cualquier defecto de fabricación. 

d) La empresa garantizara un stock de repuestos y asistencia técnica especializada por un periodo mínimo de 10 años.

e) Los Equipos deben ser nuevos no refaccionados, ni repotenciados.

 5.1.2.- Tipo de Garantía: en los casos que se refiere esta ley Las garantías indicadas en las letras a) y b) del numeral anterior serán entregadas, a elección del oferente, en cualquiera de las formas establecidas en el Art. 73 de la  Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las que se detallan en el numeral. 1.2.3 y 5 de esta Sección.
La garantía técnica cumplirá las condiciones establecidas en estos documentos, caso contrario se la reemplazará por una de las garantías señaladas en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por el valor total de los bienes.

5.1.3.- Monedas de la Garantía: Las garantías de fiel cumplimiento y del anticipo, se extenderán en dólares de los Estados Unidos de América. Las garantías que fueren otorgadas por bancos u otras entidades del extranjero, deberán presentarse por medio de bancos establecidos en el país, los que representarán y responderán por los primeros en todos los efectos derivados de la correspondiente garantía.

5.1.4.- Devolución: La garantía de fiel cumplimiento, al igual que la garantía del anticipo, se devolverán a la firma del acta de entrega recepción o si ha operado la recepción presunta.

Las garantías técnicas, a la terminación de su vigencia.
CAPITULO 6

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y

OTRAS OBLIGACIONES
6.1.1.- Contribuciones: El Oferente deberá considerar en su oferta, las siguientes contribuciones:

6.1.2.- Impuestos: La entidad retendrá los impuestos aplicables, conforme lo indica la legislación vigente.

Finalmente, el contratista pagará los derechos del notario, los de registro del contrato y las copias, que deba entregar a la entidad contratante.

6.1.3.-
Otras Obligaciones: Adicionalmente el adjudicatario del contrato debe cumplir con los siguientes requisitos.

- Presentar Certificado de estar inscrito y habilitado en el registro Único de Proveedores, RUP.

CAPITULO 7
INDICACIONES PARA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS
7.1.-
INSTRUCCIONES GENERALES
7.1.1.- Elaboración de las Propuestas: Los documentos se presentarán debidamente empastados o encuadernados, foliados y rubricados por el proponente; en tres ejemplares: original y dos copias; organizados en un sobre como se indica más adelante. Todos los documentos que conforman la propuesta técnica y económica del ejemplar marcado original, serán tales o copias certificadas por autoridad competente.
EL SOBRE CONTENDRA:

PROPUESTA TECNICA ECONOMICA:

a) 
Carta de Presentación y Compromiso, Formulario No. 1
b)         Datos generales del oferente. Formulario (s) No. 2 y anexos.

d)
Documentos que acrediten la situación financiera.  Formularios Nos. 3, 4 
e)
Los que demuestren la capacidad del oferente para ejecutar el contrato.

f)
La Propuesta Formularios No. 5. 
g)        La tabla de descripción de accesorios, cantidades y precios Formulario No. 6.

ANEXOS A LA PROPUESTA:

7.1.2.- Idioma: La Oferta y sus documentos, así como la correspondencia relacionada deben ser escritos en español. Todos los documentos conferidos en el exterior deben ser autenticados o legalizados mediante la certificación del agente diplomático o consular del Ecuador o quien haga sus veces. Si los documentos no fueran escritos en español, debe acompañarse la traducción correspondiente, debidamente legalizada. Los folletos, catálogos, etc. pueden estar en otro idioma. Los documentos no deberán contener texto entre líneas, enmendaduras o tachaduras; a menos que fuere necesario corregir errores del oferente, en cuyo caso deberán salvarse rubricando al margen.

7.1.3.- Excepciones a los Documentos: No se aceptarán excepciones, condicionamientos, rubros no solicitados ni cualquier modificación a los documentos precontractuales, ya que serán causa de rechazo de la propuesta.

Los oferentes podrán presentar aclaraciones u observaciones en su oferta, siempre que éstas no condicionen ni se opongan a los documentos precontractuales.

7.1.4.- Ofertas Alternativas: No se aceptarán ofertas alternativas, a menos que en estos documentos se las haya identificado y solicitado de manera expresa. En este caso, se presentará una oferta económica para cada alternativa propuesta y los correspondientes catálogos y folletos. El análisis de las alternativas se efectuará como si fueran ofertas diferentes y se aplicarán los mismos criterios de valoración.

7.1.5.- Presentación de las Propuestas: Las propuestas se presentarán, hasta las quince horas (15h00) del día fijado en la Convocatoria para su entrega, o en el último Alcance que hubiera modificado esa fecha.

El sobre se cerrará con suficientes seguridades que impidan conocer su contenido antes de su apertura oficial y se rotulará con la siguiente leyenda:

LICITACION PÚBLICA DE OFERTAS No. ...

SEÑOR

Secretario de la Comisión Técnica del Ministerio de Salud Pública. 

NOMBRE DE LA ENTIDAD

Presente

PRESENTADA POR:   ...

---------------------------

Y se entregarán directamente al Secretario de la Comisión Técnica, en el lugar indicado en la Convocatoria. Los oferentes son responsables de la entrega de su propuesta. No se tomarán en cuenta las entregadas en otro lugar o después de la hora fijada para su recepción, aún cuando el retraso obedezca a factores fuera de control del oferente. Tampoco se aceptarán ofertas enviadas por correo o fax u otro medio de comunicación.

El Secretario de la Comisión Técnica recibirá y conferirá comprobantes de recepción por cada propuesta entregada y anotará, tanto en los recibos como en los sobres de las propuestas, la fecha y hora de recepción. Las ofertas recibidas con posterioridad a la fecha y hora de recepción serán devueltas sin abrirlas.

.

7.2.- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA
Los documentos que constituyen la propuesta y sus anexos son los siguientes:

7.2.1.- Presentación y Compromiso: La carta de presentación y compromiso según el modelo presentado en el Formulario No. 1. La omisión o condicionamiento de uno o más de los párrafos que constan en el modelo, ocasionará la no calificación de la propuesta. A esta carta se adjuntará la certificación de que el oferente es representante autorizado del fabricante o puede ofrecer los bienes del suministro y además, según corresponda a la condición jurídica del proponente, lo siguiente:

a) SI EL PROPONENTE ES UNA PERSONA NATURAL: el Formulario 2n con toda la información ahí detallada y copia del documento que acredite que el proponente está autorizado a ejercer el comercio;

b) SI EL PROPONENTE ES UNA PERSONA JURIDICA: el Formulario 2j, adjuntar el certificado de existencia legal y de cumplimiento de obligaciones, expedido por la Superintendencia de Compañías y el nombramiento del representante legal debidamente inscrito en el Registro Mercantil (Si la Convocatoria previera la participación de firmas extranjeras éstas adjuntarán el certificado del Cónsul del Ecuador o de quien haga sus veces, basado en el pronunciamiento de la autoridad competente sobre su existencia legal y capacidad de contratar en el Ecuador, se adjuntará el poder notariado por el cual se designa apoderado en el Ecuador) y la certificación de que puede ejercer actividades comerciales en el país.

c) SI EL PROPONENTE ES UN CONSORCIO: presentará el Formulario 2c, y el compromiso de asociarse en caso de serle adjudicado el contrato y el proyecto de minuta de asociación, (si el consorcio ya estuviera constituido se presentará el compromiso de extender su vigencia hasta por lo menos 90 días después de la fecha probable de la entrega recepción de los bienes a ser suministrados). Se presentará también la autorización a la persona designada para que suscriba la oferta. Finalmente se incluirán todos los documentos exigidos en los literales anteriores, según corresponda, para cada uno de los integrantes del consorcio.

7.2.2.- Situación Financiera: Documentos que acrediten el estado de situación financiera del proponente. Formularios Nos. 3 y 4.

(Si el oferente es un consorcio se presentará la información de todos sus integrantes).

7.2.3.- Bienes a suministrar: Se presentarán las Especificaciones Técnicas de los bienes a suministrarse, con suficiente detalle para permitir establecer el grado de cumplimiento de lo exigido en la Sección 4 de estos Documentos. Lo expresado en estas especificaciones será de cumplimiento obligatorio para el suministro.

A estas especificaciones se añadirá el modelo de la garantía técnica que el proponente presentará en caso de adjudicarse el contrato, de manera especial detallará las condiciones de vigencia y validez de la garantía y el lugar y la manera de atender eventuales reclamos. Este texto será incorporado al contrato sin variación.

7.2.4.- Propuesta Económica: La propuesta propiamente dicha según los modelos que se presentan en los Formularios Nos. 5 y 6 de estos documentos. El oferente deberá cotizar todos y cada uno de los rubros señalados en el Cuadro de Cantidades y Precios que consta en los documentos precontractuales, para el bien que propone suministrar. Los precios no deberán incluir lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, IVA.

La Entidad no aceptará la presentación de las denominadas CARTAS DE DESCUENTO.

El proponente, al establecer el plazo de entrega de los bienes deberá considerar que la entidad requiere de por lo menos _60 días para formalizar el compromiso 

El oferente demostrará que es representante o distribuidor autorizado del fabricante de los bienes objeto del suministro que requiere la entidad.

7.2.5.- Anexos, Folletos, Catálogos, etc.: 
a)
Lista de personal técnico del oferente

b)
Folletos explicativos, catálogos, etc., que permitan al convocante tener una mejor idea de las características del bien ofertado.
c)
Documentos que acrediten que el oferente dispone de servicio de mantenimiento y stock de los repuestos por 10 años, servicio, etc.).
d)         Garantía Técnica mínimo por dos años.
7.3.- MODELOS DE FORMULARIOS:
7.3.1.- Formularios: Se presentan en la Sección 9 de estos documentos. 
CAPITULO 8

CAUSAS PARA RECHAZO

DE LAS PROPUESTAS
8.1.1.- Causas de Rechazo: Luego de evaluados los documentos del sobre único, la Comisión Técnica del Ministerio de Salud Publica, rechazará una oferta por las siguientes causas:

a) Si los documentos están incompletos, es decir se han omitido alguno de los formularios o certificaciones solicitados;

b) Si ninguno de los documentos que forman la Propuesta se han presentado rubricados y foliados como indica la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Si la omisión ocurre aisladamente y en los documentos presentados en los anexos, dentro del período que se establece para solicitar aclaraciones de las ofertas, se pedirá al oferente que rubrique o numere la hoja respectiva, sin que esto signifique modificación o alteración del documento (Los folletos, catálogos y similares presentados en los anexos,  no requieren ser rubricados y foliados);

c) Si el contenido de los formularios presentados difieren del modelo, condicionándolos o modificándolos de tal forma que alteren las condiciones previstas para la ejecución del contrato;

d) Si los certificados o documentos expedidos en el exterior no se presentan autenticados o legalizados o con la traducción al español, conforme se establece en el capítulo anterior.

e) Si el oferente no ha demostrado que es representante o distribuidor autorizado del fabricante de los bienes objeto del suministro o si no dispone de los servicios de mantenimiento y repuestos o adicionales que requiere la entidad.

f) Si no cumplieran los requisitos exigidos en las especificaciones técnicas;

g) Si se hubieran entregado las propuestas en otro lugar o después de la hora establecida para ello;

h) Si se presentaren documentos con tachaduras o enmiendas no salvadas;

i) Si se propone un plazo de entrega mayor al indicado en la Sección 7: y,
La adjudicación se circunscribirá a las ofertas habilitadas.

8.1.2.- Causas para Descalificación de las Propuestas: Una oferta será inhabilitada en cualquier momento del proceso, si se comprobara falsedad o adulteración de la información presentada.

CAPITULO 9

PERTINENCIA DE RECLAMO
9.1.- Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos relacionados con su oferta respecto del trámite precontractual o de la adjudicación, deberán obligatoriamente rendir junto a su reclamo, una de las garantías previstas en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por un monto equivalente al 7% de su oferta. En caso de que el reclamo resulte infundado o malicioso, a juicio de la Entidad, dicha garantía, sin más trámite será ejecutada sin que el oferente tenga derecho a restitución o a cualquier acción en sede administrativa o judicial en contra de la entidad contratante.

SECCION 3

PROYECTO DE CONTRATO
1
1
Señor Notario:

En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una que contenga el Contrato de adquisición de “19 LARINGOSCOPIOS AUTOMATICOS”, que celebran el Ministerio de Salud Publica y nombre completo del Adjudicatario contenido en las Cláusulas que a continuación se expresan.

Cláusula Primera.- COMPARECIENTES
1.01.- Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte  el Ministerio de Salud Publica, representada por la Dra., Caroline Chang Campos Ministra de Salud, Entidad a la que en adelante se la denominará Contratante, y, por otra parte [el señor ...., por sus propios derechos] / [la Compañía nombre completo y siglas si las tiene, representada por el señor .... en su condición de Gerente General o el cargo o representación que ostente, de conformidad con el documento que acredite tal representación y por lo mismo representante legal de la misma], a quien se le denominará Contratista.

Para el caso del Contratista, si se trata de una persona jurídica (Sociedad o Compañía o Entidad u Organismo), debe colocarse en la Cláusula el nombre completo de la misma y sus siglas si las tiene. En igual forma debe cuidarse de la existencia de la autorización que un órgano superior (P. Ej. Junta General de Socios o Accionistas, Directorio, etc.) deba conceder para que la persona natural comparezca a la suscripción del contrato, por la persona jurídica. Es fundamental que tal persona natural tenga el documento que acredite su legal representación. (Nombramiento, Poder, etc). Tal documento es habilitante del contrato.

Cláusula Segunda.- ANTECEDENTES:
2.01.- Previos los informes y estudios internos, considerando la necesidad que el Ministerio de Salud Publica tiene del bien por adquirir, se tomó la decisión de convocar a Licitación Pública Nacional, conforme lo dispone la Ley Orgánica Nacional de Contratación Pública.Codificación de la Ley de Contratación Pública.

2.02.- Se cuenta con la suficiente disponibilidad de fondos, conforme consta de la certificación conferida por la Ing Susana Cordovilla, Directora de Gestión Financiera con memo SGF-11-847-2008 de fecha 2 de julio del 2008 partida Nº 320.9999.0000.34.00.021.002.840104.0000.057 Maquinarias y Equipos  con lo que se cumple con las disposiciones legales pertinentes.

2.03.- Se realizó la respectiva publicación en el portal www.compraspublicas.gov.ec
2.04.- Luego del trámite correspondiente, la Comisión Técnica, adjudicó al oferente nombre del adjudicatario, como consta del  Acta de la mencionada sesión de fecha... y el oficio de notificación con la adjudicación de fecha...

2.05.- (otros informes que puedan existir)
2.06.- (cualquier otro antecedente que sea importante incluir en el texto del contrato)
Cláusula Tercera.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:
3.01.- Forman parte integrante del Contrato, los siguientes documentos que deben ser protocolizados en el mismo instrumento notarial:

a) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato y los mencionados en la cláusula anterior;

b) La oferta económica presentada por el Contratista, que se concreta en los Formularios 5 y 6 de la propuesta;

c) La declaración jurada del Contratista, de que no se encuentra dentro de las prohibiciones para contratar que señala la Ley Orgánica Nacional de Contratación Pública;

d) El Acta de Adjudicación; y,

e) Los demás que pudieran ser necesarios, según el caso.
3.02.- Forman parte del contrato, sin necesidad de protocolización, los siguientes documentos:

a) Los documentos precontractuales, incluyendo las especificaciones técnicas de los bienes a ser suministrados;

b) Los demás documentos de la oferta del adjudicatario;

c) Las garantías presentadas por el Contratista y aceptadas por el Contratante;

d) Los demás que fueran necesarios de acuerdo a cada caso.
Cláusula Cuarta.- INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS:
4.01.- Los términos del Contrato deben interpretarse en un sentido literal, en el contexto del mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: 1) Cuando los términos se hallan definidos en las leyes ecuatorianas, se estará a tal definición. 2) Si no están definidos en las leyes ecuatorianas se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido literal y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. 3) En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV del Código Civil, De la Interpretación de los Contratos.

4.02.- De existir contradicciones entre el Contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del Contrato. De existir contradicciones entre los documentos del Contrato, será la Entidad contratante la que determine la prevalecencia de un texto, de conformidad con el objeto contractual.

Cláusula Quinta.- OBJETO DEL CONTRATO:
5.01.- El Contratista se obliga para con la Entidad Contratante a suministrar, instalar en el Área respectiva y entregar debidamente funcionando el Equipo de Angiografía para el Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil, cumpliendo con la totalidad de las especificaciones técnicas, en la ubicación antes descritas, dejará constancia en documento suscrito por las partes, documento que no sustituye al Acta de entrega recepción de los bienes. El contratista no podrá hacer entregas parciales.

5.02.- Corresponde al Contratista, la capacitación, operación de prueba, mantenimiento, dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la Entidad Contratante.

Cláusula Sexta.- PRECIO DEL CONTRATO:
6.01.- El precio del Contrato, que la Entidad contratante pagará al Contratista es el de -------- 00/100 ($ 000.000.00) dólares de los Estados Unidos de América, valor que se desglosa como se indica a continuación:

Incluir el Cuadro de Cantidades y Precios corregida de la Oferta
Cláusula Séptima.- FORMA DE PAGO:
7.01.- La Contratante pagará al Contratista con cargo a la Partida Nº 320.9999.0000.34.00.021.002.840104.0000.057 Maquinarias y Equipos. Del Presupuesto de la Entidad, el precio del Contrato en la siguiente forma:

Se otorgara un anticipo del 80% del valor del contrato y el pago final será contra presentación de facturas, acta entrega recepción capacitación e instalación en las diferentes Áreas operativas designadas por el MSP.
Será causa de responsabilidad de los funcionarios el que no cumplan oportunamente con las obligaciones de pago previstas en este Contrato, contando con los recursos económicos suficientes.

Cláusula Octava.- GARANTIAS: 

8.01.- El Contratista, antes de firmar el Contrato, para seguridad del cumplimiento de éste y para responder de las obligaciones que contrajera frente a terceros, relacionadas con el Contrato, entregara a favor de la Contratante una garantía bancaria o póliza de seguros incondicional irrevocable y de cobro inmediato, por un monto equivalente al cinco por ciento del valor total del Contrato.

8.02.- El Contratista a la firma del contrato presenta las garantías técnicas del fabricante, de los equipos a suministrar, Esta garantía comenzará a operar a partir de la recepción de los bienes y durará, por lo menos 2 años conforme lo determinan los documentos precontractuales. De no presentarse la garantía técnica del fabricante, el Contratista deberá presentar a su sustitución, una de las garantías determinadas en el Art. 73 de la Ley Orgánica Nacional de Contratación Pública.

Para garantizar el anticipo que la Contratante le otorga, el Contratista entregará a favor de la Contratante, en forma previa a recibirlo, una garantía de las señaladas en la Ley Orgánica Nacional de Contratación Pública, por un monto equivalente al total del mencionado anticipo.
8.03.- El Contratista tiene la obligación de mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento del contrato y las de anticipo hasta la suscripción del Acta de Recepción y la liquidación del contrato, que extingue las obligaciones pactadas. De no renovar una garantía por lo menos cinco días antes de su vencimiento, la contratante las hará efectivas.

Cláusula Novena. PLAZOS:
9.01.- El plazo para la ejecución y entrega de la totalidad de los bienes contratados es el de 15 días calendario, contados a partir de la fecha de entrega del anticipo.

Cláusula Décima.- PRORROGAS DE PLAZO:
10.01.- El Contratante prorrogará el plazo total o los plazos parciales, solo en los siguientes casos, y siempre que el Contratista así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro de los quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud:

a) Por causa de fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la Contratante;

b) Por suspensiones ordenadas por el Contratante y que no se deban a causas imputables al Contratista.

10.02.- Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización de la máxima Autoridad de la Entidad Contratante.

Cláusula Décimo Primera.- MULTAS:
11.01.- Por cada día de retardo en la entrega / instalación / puesta en prueba de los bienes, la cantidad de del 1 por mil del monto del contrato).

11.03.- Si el valor de las multas excede del 5% del monto total del Contrato, la Entidad Contratante podrá darlo por terminado anticipada y unilateralmente el contrato. Las multas impuestas no serán reveídas ni devueltas por ningún concepto.

Cláusula Décimo Tercera.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
13.01.- A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato, el Contratista está obligado a cumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y pueda ser exigible por constar en cualquier documento de él o en norma legal específicamente aplicable al mismo.

Cláusula Décimo Cuarta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE:
14.01.- Son obligaciones de la Contratante, aparte de las establecidas en otras cláusulas del contrato y sus anexos, las que deriven natural y legalmente del objeto del contrato y pueda ser exigible por constar en cualquier documento del mismo o norma legal específicamente aplicable al mismo.

Cláusula Décimo Quinta.- RECEPCION DE LOS BIENES:
15.01.- La recepción de los bienes se realizará, a petición del Contratista, cuando a juicio de éste se hallen cumplidas todas las obligaciones del Contrato de la manera pactada y así lo notifique a la Contratante y solicite tal recepción. La recepción se la hará, dentro de los quince días siguientes a la notificación y solicitud del Contratista. Dentro de este plazo la Entidad Contratante podrá negarse a realizar la recepción fundamentando debida y documentadamente su negativa. De no haber pronunciamiento ni haberse iniciado la recepción, el Contratista podrá acudir ante un Juez solicitando se notifique a la Entidad Contratante que ha operado la recepción definitiva presunta.

15.02.- Si durante la verificación y prueba de los bienes se encontrara bienes o partes incompletas, defectuosas o no aceptables, se comunicará al Contratista tales observaciones a fin de que sean subsanadas. Realizado esto, el Contratista solicitará una nueva verificación. Si terminadas las pruebas y verificaciones del caso, se considera que el estado de los bienes es satisfactorio, se procederá a elaborar el Acta de Entrega Recepción, que incluya una liquidación económica del contrato, tomando en cuenta los pagos efectuados, amortizaciones del anticipo si lo hubo, multas y descuentos realizados por la Contratante. El Acta debe ser firmada, de inmediato por los funcionarios competentes y constituye documento público de acuerdo con la Ley.

Los funcionarios que suscriban las actas de entrega-recepción serán administrativa, civil y penalmente responsables por los datos que en ellas consignen.

Cláusula Décimo Sexta.- TERMINACION DEL CONTRATO:
16.01.- El Contrato termina: 1) Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales. 2) Por mutuo acuerdo de las partes. 3) Por declaración unilateral de la Contratante en caso de incumplimiento del Contratista. 4) Por sentencia ejecutoriada que declare la resolución o la nulidad del contrato. 5) Por [muerte del Contratista] / [disolución de la persona jurídica Contratista, que no se origine en decisión voluntaria de los órganos competentes de la sociedad]. En definitiva el Contrato termina por el cumplimiento total de las obligaciones contractuales o en forma anticipada por causas imputables a las partes o por mutuo acuerdo. El trámite de terminación del Contrato, por las causas antes señaladas, se regirá de acuerdo con lo establecido en el Capítulo IX de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica.
16.02.- Terminación por mutuo acuerdo.- En aplicación de las causales establecidas en el Art. 93 de la ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica y el trámite en esas disposiciones contempladas, las partes pueden dar por terminada la relación contractual, en forma anticipada. Las condiciones de orden imprevisto, sean técnicas o económicas, que fundamenten esta terminación, serán calificadas por la Contratante, sea que fuere inconveniente a los intereses institucionales o imposible el continuar, en cuyo caso las dos partes darán por extinguidas parcial o totalmente las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren. El Convenio deberá tramitarse legalmente y contendrá el tratamiento a todos los aspectos relacionados con la liquidación contractual. Esta terminación requiere del Informe previo y favorable del señor Procurador General del Estado. No implica renuncia a derechos causados o adquiridos a favor de la Contratante o del Contratista.

16.03.- Terminación unilateral del Contrato.- De conformidad con lo establecido en el Art. 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica y siguiendo el trámite indicado en los artículos 95 de la misma Ley Orgánica, el Contratante podrá declarar terminado, anticipada y unilateralmente este Contrato, en los siguientes casos:

a) Por incumplimiento del Contratista.

b) Por quiebra del Contratista.

c) Si las multas superan el monto de la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

d) Por haberse celebrado el Contrato, contra expresa prohibición de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, en los casos atribuibles al Contratista.

e) Si el Contratista cediera total o parcialmente el Contrato o si subcontratare alguna parte específica del mismo sin autorización de la Contratante.

La Entidad Contratante notificará al Contratista con la decisión de terminar anticipada y unilateralmente el Contrato en el plazo de 15 días.

16.04.- Terminación por causas imputables a la Entidad Contratante.- El Contratista podrá demandar la resolución del Contrato, por las siguientes causas imputables a la Entidad:

1.- Por incumplimiento de las obligaciones contractuales, por más de sesenta días.

2.- Por suspensión del contrato por más de setenta días, dispuestos por la Contratante, sin que medie caso fortuito o fuerza mayor.

3.- Cuando, pese a existir circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, la Contratante no accediera a dar por terminado de mutuo acuerdo el Contrato.

16.05.- En todo caso de terminación del presente Contrato, se realizarán las recepciones y liquidaciones de conformidad con lo que dispone el Art. 96 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Cláusula Décimo Séptima.- DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS:
17.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, las partes tratarán de llegar a un acuerdo que solucione el problema. De no mediar acuerdo alguno, el asunto controvertido las partes podrán someterlo, libre y voluntariamente, a los procedimientos de mediación y arbitraje, de conformidad con lo establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación.

17.02.- CLAUSULA ARBITRAL: En el caso de que las partes acuerden someter la controversia a arbitraje y mediación, esta deberá solucionarse mediante la constitución del Tribunal Arbitral.

Las partes expresamente se someten al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Quito.

La forma de selección de los árbitros será uno por cada parte.

Los árbitros serán profesionales relacionados con la adquisición, de reconocida moral y técnica, que garanticen la imparcialidad y objetividad de sus resoluciones. 

El término para expedir el laudo arbitral será 60 días, desde el momento de su posesión.

Los honorarios de los árbitros serán pagados según el Reglamento del Centro de Mediación.

Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendrán el mismo valor de las sentencias de última instancia dictadas por la justicia ordinaria.

17.03.- De surgir controversias en que las partes no acuerden someterlas a los procedimientos de mediación y arbitraje y decidan ir a sede judicial, el procedimiento se lo ventilará ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo aplicando para ello la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Será competente para conocer dichas controversias el Tribunal Distrital que ejerce jurisdicción en el domicilio del co-contratante del Estado o de las otras entidades del sector público. En cuanto a la prescripción de las acciones derivadas de los contratos, se estará a lo dispuesto en el artículo 2439 del Código Civil, para las acciones ejecutivas.

17.04.- La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el Contratista renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este Contrato. Si el Contratista incumpliere este compromiso, la Contratante podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectivos las garantías.

Cláusula Décimo Octava.- RELACIONES ENTRE LAS PARTES:
18.01.- La Contratante en sus relaciones con el Contratista estará representado por la señora Ministra de Salud Publica de conformidad con la Ley y su Reglamento. El Contratista estará representado por... el representante legal.

18.02.- Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, serán por escrito.

18.03.- El Contratista, al ser el único responsable frente a terceros, por las actividades relacionadas con la ejecución del Contrato, es quien debe asumir la relación con ellos, sin que la Entidad deba hacerlo por ningún concepto.

Cláusula Décimo Novena.- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, RETENCIONES, ETC.:
19.01.- Es de cuenta del Contratista el pago de los gastos notariales y de las copias certificadas o simples de las Escrituras donde consta el Contrato y los documentos que deben ser protocolizados. El número de ejemplares que debe entregar el Contratista a la Contratante es de seis.

19.02.- De los pagos que deba hacer la Entidad, retendrá, igualmente, las multas que procedan, de acuerdo con el contrato.

19.03.- La Entidad actuará como Agente de Retención, de acuerdo a la Ley.

Cláusula Vigésima.- DOMICILIO, JURISDICCION Y PROCEDIMIENTO:
20.01.- Para todos los efectos de este Contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de San Francisco de Quito, renunciando el Contratista a cualquier fuero especial, que en razón del domicilio pueda tener.

20.02.- Las controversias deben tramitarse de conformidad con la cláusula décimo séptima.

20.03.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes: De la Contratante: dirección, teléfono, telex, fax, etc. Del 

EL MINISTERIO DE SALUD, calle República de El Salvador Nº 950 entre la calle Suecia y la Avenida Naciones Unidas, sexto piso de la ciudad de San Francisco de Quito.
Cláusula Vigésimo Primera.- ACEPTACION DE LAS PARTES:
21.01.- Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos por las leyes de la materia, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten.

Usted Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusula de estilo para la plena validez de este instrumento.
SECCION 4

ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS
1
EPECIFICACIONES TECNICAS DE LARINGOSCOPIOS

DENOMINACION: LARINGOSCOPIO RIGIDO CON FIBRA OPTICA
Instrumento rígido para visualizar directamente la laringe, con posibilidad de realizar una intubación endotraqueal para administrar anestésicos inhalatorios y oxígeno.

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
EQUIPO COMPUESTO POR: UN MANGO ERGONOMICO METALICO UNIVERSAL, INOXIDABLE, CON SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE CON DISPOSITIVO MECÁNICO DE AJUSTE Y ENGANCHE PARA PODER INTERCAMBIAR HOJAS DE DIFERENTES TAMAÑOS.

MANGO DISEÑADO PARA SER UTILIZADO CON PILAS O BATERIAS RECARGABLES 

SISTEMA DE ILUMINACIÓN CON LÁMPARA DE LUZ HALOGENA O DE XENÓN DE 2.5 V Ó MÁS, PARA LUZ BLANCA A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA

CON (04) HOJAS CURVAS, TIPO MACINTOSH DE ACERO INOXIDABLE, AUTOCLAVABLES, PARA USO EN PACIENTES ADULTOS NUMEROS 1, 2, 3 Y 4 

EL EQUIPO INCLUYE SISTEMA DE VIDEO CON CAMARA INCORPORADA Y MONITOR ANTIRREFLACTANTE, CON SISTEMA ANTICONDENSACION

ACCESORIOS REQUERIDOS: 
SISTEMA CARGADOR DE BATERIA ORIGINAL DE FABRICA SEGÚN DISEÑO DEL EQUIPO. INCLUIR UNA PILA O BATERIA RECARGABLE SEGUN DISEÑO DEL EQUIPO. INCLUIR UN ESTUCHE PARA EL EQUIPO, HOJAS Y ACCESORIOS 

INCLUIR (02) BULBOS DE LUZ HALOGENA O DE XENON DE RECAMBIO. 

INSTALACION:

Corriente eléctrica de 120V ±10% a 60 Hz o 220V ±10% a 60 Hz

NORMAS:

ISO 9001-2000 o NMX-CC-9001-IMNC-2000.

Para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE o JIS. Para producto nacional certificado de buenas prácticas de fabricación.
SECCION 5

PLAZO1
1
5.1.- PLAZO ESTIMADO DE ENTREGA Y EJECUCION DEL CONTRATO
El Ministerio de Salud Publica requiere que los bienes objeto de esta contratación, estén a su disposición en el plazo de 15 días calendario, contados a partir de la entrega del anticipo. El plazo contractual será el que conste en la propuesta y necesariamente será igual o menor al indicado.
5.2.- LISTADO DE DISTRIBUCION DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS.

	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 

	 
	
	DIRECCION NACIONAL DE CONTROL Y MEJORAMIENTO EN GESTION DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

	

	No 
	EQUIPOS 
	UNIDADES  HOSPITALARIAS INTERVENIDAS 

	
	
	

	
	
	VICENTE CORRAL MOSCOSO
	ABEL GILBERT PONTON 
	EUGENIO ESPEJO 
	ENRIQUE GARCES 
	PABLO ARTURO SUAREZ 
	DELFINA TORRES DE CONCHA 
	TEOFILO DAVILA 
	SAGRADO CORAZON 
	MATILDE HIDALGO PROCEL 
	MARIANA DE JESUS 

	1
	Unidad de laringoscopio automático
	3
	3
	3
	2
	2
	0
	2
	1
	2
	1

	Elaborado por: MV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10/07/2008
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


SECCION 6

PRINCIPIOS Y CRITERIOS PARA LA VALORIZACION DE LAS OFERTAS

1
1
CAPITULO 1PRIVATE 

EVALUACION
1.1.- ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS LEGALES Y TECNICOS

1.1.1.- General: La evaluación de las propuestas se encaminará a proporcionar una información imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cual de ellas es la más conveniente a los intereses nacionales y de la Institución. Se establecen para ello dos tipos de criterios; los primeros son los requisitos cuyo cumplimiento habilitan la propuesta presentada, y los siguientes, aquellos que la valoran, a fin de facilitar la selección final del adjudicatario.

Toda evaluación debe basarse solamente en la información consignada en los documentos que la conforman, y de acuerdo únicamente a lo solicitado en los documentos precontractuales, sin considerar ningún factor extraño a las propuestas, pudiendo verificar la información, recurriendo a las fuentes. Quienes conforman la Comisión Técnica del MSP o la Subcomisión evaluadora tienen la obligación de informar y denunciar toda falsedad o adulteración de la información presentada en una oferta, que pueda ser de su conocimiento.

1.1.2.- Integridad de la Propuesta: Quienes tengan a su cargo la evaluación de las propuestas, procederán a revisar cuidadosamente todos los documentos de las propuestas a fin de verificar su integridad. Como resultado del análisis se preparará el Cuadro Comparativo No. 1 cuyo modelo se presenta al final de esta Sección.

1.1.3.- Capacidad Legal: Se evaluará la documentación presentada a fin de establecer si el oferente tiene capacidad legal para suscribir el contrato en caso de serle adjudicado; de que es representante o distribuidor autorizado del fabricante o puede ofrecer los bienes del suministro; y, si cumple con las limitaciones establecidas en la convocatoria. Será de responsabilidad del participante el proporcionar toda la información que permita la correcta evaluación de este aspecto. Si por falta de ella se rechazase la propuesta, no habrá lugar a reclamo alguno. Los resultados del análisis se presentarán en el Cuadro Comparativo No. 2.

1.1.4.- Capacidad Técnica y Económica: A continuación se analizará cada una de las ofertas para establecer si cumplen los requisitos técnicos establecidos. Se analizará si el oferente ha demostrado tener experiencia en la provisión de bienes como los requeridos en esta Licitación 

La experiencia del proponente se analizará de conformidad con lo solicitado en las Instrucciones a los Oferentes.

Finalmente, la capacidad económica del oferente se analizará en base a la información solicitada en las Instrucciones a los Oferentes, pudiendo ser la consignada en los formularios No. 3, 4 y anexos, siendo deseable que las ofertas cumplan los siguientes indicadores financieros:

a) El Índice de Solvencia, que es igual al Activo Corriente dividido para el Pasivo Corriente, es recomendable que sea igual o mayor a 1.3;

b) El Índice Estructural, calculado dividiendo el Patrimonio para el Activo Total, es recomendable que sea igual o mayor a 0.4; y,

c) El Índice de Endeudamiento, que es el Pasivo Total dividido para el Patrimonio es recomendable que no sea mayor a 1.5.

El incumplimiento de algunos de los indicadores financieros antes señalados, no constituye causa de rechazo o descalificación de una propuesta, pero sirven de base para establecer la solvencia económica del oferente.

1.1.5.- ANALISIS DE LA PROPUESTA ECONOMICA
1.1.5.1.- Corrección de las Propuestas: Se examinará la oferta económica a fin de verificar que no contenga errores aritméticos. Si hubiera errores aritméticos en las operaciones para establecer el valor de la propuesta, se corregirán tales errores, obteniéndose así el "Valor Corregido de la Propuesta". (El oferente no debe alterar las Cantidades indicadas para cada uno de los Rubros del Cuadro de Cantidades y Precios, si lo hiciera se considerará equivocación y se corregirá la oferta).

1.1.6.- Informe: La Subcomisión preparará el Informe correspondiente con los respectivos cuadros comparativos y lo remitirá a la Comisión Técnica del MSP, quien procederá como se indica en el inciso final del numeral 3.1.1, Sección 2 de estos documentos.

NOTA: Toda respuesta negativa debe ser ampliada en el Informe, con los detalles correspondientes. Igualmente cualquier comentario o situación anómala encontrada.


MODELO DE


CUADRO COMPARATIVO No. 1

	D E T A L L E
	
OFERENTE

	
	
1
	
2
	
..

	
INTEGRIDAD DE LA PROPUESTA
	
	
	

	Contiene todos los documentos solicitados?
	
	
	

	Los formularios se han elaborado conforme a los modelos?
	
	
	

	Las certificaciones son las solicitadas y están expedidas por autoridad competente?
	
	
	

	Las certificaciones son actualizadas y están vigentes?
	
	
	

	Los certificados escritos en idioma extranjero tienen su traducción legal y están autenticados?
	
	
	

	Los documentos están foliados y rubricados? (La omisión parcial debe ser enmendada)
	
	
	

	
	
	
	


Comentarios del Cuadro No. 1.


MODELO DE


CUADRO COMPARATIVO No. 2

	D E T A L L E
	
OFERENTE

	
	
1
	
2
	
..

	
CAPACIDAD LEGAL
	
	
	

	SI EL OFERENTE ES PERSONA NATURAL
	
	
	

	Tiene Capacidad Legal?
	
	
	

	Tiene autorización para ofrecer los bienes del suministro?
	
	
	

	SI EL OFERENTE ES PERSONA JURIDICA
	
	
	

	Tiene existencia y capacidad legal? La representación es adecuada y está registrada?
	
	
	

	Quien suscribe la propuesta está autorizado y puede actuar por el proponente con facultades suficientes?
	
	
	

	Fecha de caducidad del estatuto social:
	
	
	

	Puede ofrecer los bienes del suministro?

Tiene el servicio de mantenimiento solicitado?

Presenta stock de repuestos?
	
	
	

	
ESPECIFICACIONES TECNICAS
	
	
	

	Cumple Requisito .... ?
	
	
	

	Cumple Requisito .... ?
	
	
	

	Cumple Requisito .... ?
	
	
	

	Cumple Requisito .... ?
	
	
	

	Cumple Requisito .... ?
	
	
	

	Cumple Requisito .... ?
	
	
	

	
CONDICION FINANCIERA:
	
	
	

	Índice de Solvencia (recomendable mínimo 1.3):
	
	
	

	Índice Estructural (recomendable mínimo 0.4):
	
	
	

	Índice de endeudamiento (recomendable máximo 1.5):
	
	
	



MODELO DE


CUADRO COMPARATIVO No. 3

	D E T A L L E
	
OFERENTE

	
	
1
	
2
	
..

	La oferta tienen condiciones o excepciones?
	
	
	

	
	
	
	

	El plazo de entrega no es mayor al máximo indicado en la Sección 7 de los Documentos?
	
	
	

	Hay corrección aritmética?
	
	
	

	Valor de la Propuesta
	
	
	

	Valor Corregido de la Propuesta:
	
	
	

	
	
	
	


Comentarios del Cuadro No. 3.

SECCIÓN 7
MODELOS DE FORMULARIOS

FORMULARIOS:

NOMBRE DEL PROPONENTE                                                    FORMULARIO No. 1

OBRA:                                                                                           HOJA...  DE...

CARTA DE PRESENTACION Y COMPROMISO

Señor

Presidente de la Comisión Técnica 
De NOMBRE DE LA ENTIDAD
Presente

Señor Presidente:

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por la Comisión Técnica de NOMBRE DE LA ENTIDAD, para la adquisición de OBJETO DEL CONTRATO, luego de examinar los documentos precontractuales, al presentar esta propuesta [por sus propios derechos] / [como representante legal de .........], declara que:

1. Suministrará todos los bienes ofertados, completos, listos para su uso inmediato, de conformidad con las características detalladas en esta oferta [y la mano de obra, equipos y materiales requeridos para su instalación y montaje], de acuerdo con los documentos precontractuales, especificaciones técnicas e instrucciones de [la fiscalización / quien administre el contrato]; en el plazo y por los precios indicados en el Formulario de Propuesta.

2. La única persona o personas interesadas en esta propuesta como principal o principales, está o están nombradas en ella y ninguna otra persona distinta de las que aquí aparecen tiene interés alguno en esta propuesta ni en el contrato que de ella pudiera derivarse. Declara, también, que la propuesta la hace en forma independiente y sin conexión con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en esta convocatoria y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y de buena fe.

3. Conoce las condiciones del suministro y ha estudiado las especificaciones técnicas y demás documentos precontractuales, inclusive sus Alcances, como consta por escrito en el texto de esta carta, y se halla satisfecho del conocimiento adquirido. Por consiguiente, renuncia a cualquier reclamo posterior aduciendo desconocimiento de características y especificaciones del bien a suministrar.

4. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Propuesta no podrán variar por ningún concepto.

5. Conoce y acepta que la Comisión Técnica se reserva el derecho de adjudicar el contrato o de declarar desierto el procedimiento convocado, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales.

6. Se somete a las exigencias y demás condiciones establecidas en los documentos precontractuales y contractuales, en caso de ser adjudicatario.
7. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y las declaraciones incluidas en los documentos de la propuesta, formularios y otros anexos, al tiempo que autoriza al convocante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas y económicas del proponente.

8. Declara también, haber recibido los siguientes alcances: No. ___ de fecha ________________, No. ___ de fecha ____________.

Además, en caso de que se le adjudique el contrato, conviene en:

a) Firmar el contrato dentro del término establecido en la comunicación con que la Entidad notifica disponer de los Informes de Ley, o que ha transcurrido el término en el que se debieron emitir dichos informe sin que se haya recibido comunicación de los respectivos funcionarios. Como requisito indispensable para su suscripción, presentará la garantía de fiel cumplimiento a la que se refieren las Condiciones del Contrato, por el cinco por ciento (5%) del monto del mismo y la Garantía Técnica, de los bienes.


Atentamente:


(LUGAR Y FECHA)


(FIRMA)

NOMBRE DEL PROPONENTE
FORMULARIO # 2J

BIENES:
HOJA... DE...      

DATOS GENERALES DEL PROPONENTE
(PARA PERSONAS JURIDICAS)


NOMBRE DEL PROPONENTE:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, RUC, AFILIACIONES, ETC.:

DIRECCION DEL PROPONENTE:
Ciudad _________________________






Calle __________________________






Teléfono(s)    ____________________






Casilla postal       _________________






Télex o fax     ____________________

DIRECCION PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA:

(Solo si es diferente a la indicada arriba)

DIRECTIVOS:
PRESIDENTE:




GERENTE (Y/O) APODERADO:




TESORERO O QUIEN HAGA SUS VECES:

CONSTITUCION DE LA EMPRESA: (Lugar) y (Fecha)

CAPITAL NOMINAL: (Moneda original) (Equivalente US$)

PERTENECIENTE A:
 
Nombre    
Nacionalidad 
 ...       Porcentaje




________________
____________ 
_________




________________
____________ 
_________




________________
____________ 
_________

CAPITAL PAGADO Y RESERVAS AL 31-12-2__:

PERSONAS QUE HAN LABORADO PARA EL OFERENTE DURANTE LOS ULTIMOS 3 AÑOS:



Año 19__
empleados: _________
obreros: _________



Año 19__
empleados: _________
obreros: _________



Año 20__
empleados: _________
obreros: _________








--------------------------------------


(LUGAR Y FECHA)



                (FIRMA)

NOMBRE DEL PROPONENTE
FORMULARIO # 2N

BIENES:
HOJA... DE...      

DATOS GENERALES DEL PROPONENTE
(PARA PERSONAS NATURALES)


NOMBRE DEL PROPONENTE: 

DIRECCION DEL PROPONENTE:
Ciudad _________________________






Calle __________________________






Teléfono(s)    ____________________






Casilla postal       _________________






Télex o fax     ____________________

DIRECCION PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA:

(Solo si es diferente a la indicada arriba)

CEDULA DE IDENTIDAD/O/PASAPORTE:

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES:

PATENTE MUNICIPAL, AFILIACION A CAMARA DE COMERCIO Y OTROS:

BIENES Y SERVICIOS QUE OFRECE: 1.

                                                                2.

                                                                3.








--------------------------------------


(LUGAR Y FECHA)



                (FIRMA)

NOMBRE DEL PROPONENTE
FORMULARIO # 2C

BIENES:
HOJA... DE...      

DATOS GENERALES DEL PROPONENTE
(PARA CONSORCIOS)


IDENTIFICACION DEL CONSORCIO:

NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA A SUSCRIBIR LA OFERTA:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE TECNICO:

DIRECCION PARA CORRESPONDENCIA:

                                                      
Ciudad _________________________






Calle __________________________






Teléfono(s)    ____________________






Casilla postal       _________________






Télex o fax     ____________________

MIEMBROS DEL CONSORCIO:

NOMBRE            NACIONALIDAD          PORCENTAJE

-------------             ----------------------          --------------------

-------------             ----------------------          --------------------

-------------             ----------------------          --------------------








--------------------------------------


(LUGAR Y FECHA)



                (FIRMA)

	FORMULARIO No. 3
	
	
	FORMULARIO 3

	OBRA:
	
	
	HOJA...DE...

	
	
	
	

	MODELO DE SITUACION FINANCIERA
	
	

	[Deberá adjuntarse el balance y estado de resultados al 31 de diciembre del 2007.]


	
	
	

	FECHA DE ELABORACION:

	
	
	

	FECHA DE CORTE:
	
	
	

	
	
	
	

	ACTIVO

	
	
	

	ACTIVO CORRIENTE
	
	
	 

	CAJA
	
	 
	

	BANCOS
	 
	
	

	INVERSIONES
	 
	
	

	CUENTAS POR COBRAR
	 
	
	

	DOCUMENTOS POR COBRAR
	 
	
	

	INVENTARIOS
	 
	
	

	
	 
	
	

	ACTIVO FIJO
	
	
	

	TERRENOS
	
	 
	

	EDIFICACIONES
	 
	
	

	MAQUINARIA Y EQUIPO
	 
	
	

	VEHICULOS
	 
	
	

	EQUIPO DE OFICINA
	 
	
	

	
	 
	
	

	OTROS ACTIVOS
	
	
	

	OBRAS EN PROCESO
	
	 
	

	
	 
	
	

	PASIVO

	
	
	

	PASIVO CORRIENTE
	
	
	 

	OBLIGACIONES A PAGAR
	
	 
	

	CUENTAS POR PAGAR
	 
	
	

	DOCUMENTOS A PAGAR
	 
	
	

	
	 
	
	

	PASIVO A LARGO PLAZO
	
	
	

	DOCUMENTOS A PAGAR
	
	 
	

	
	 
	
	

	OTROS PASIVOS
	
	
	

	
	
	 
	

	CAPITAL

	
	
	

	PASIVO MAS CAPITAL
	
	
	 

	
	
	
	 

	
	
	
	

	LUGAR Y FECHA
	
	
	

	
	
	
	

	NOTA:
· Adicionar todos los datos que revelen la situación financiera del proponente.

· Acompañar copia certificada de la licencia profesional del Contador vigente.


	
	
	

	
	
	
	

	 (FIRMA DEL PROPONENTE)
	
	 (FIRMA DEL CONTADOR)


NOMBRE DEL PROPONENTE
FORMULARIO # 4

OBRA:
            HOJA... DE...    

VARIACIONES DE LA SITUACION FINANCIERA DEL PROPONENTE
Quienes suscriben este documento, declaran que entre la fecha de corte del estado de situación financiera presentado en el Formulario No. 3 y el PENULTIMO MES ANTERIOR A LA PRESENTACION DE LA OFERTA [no han ocurrido cambios significativos de tal situación] / [han ocurrido los siguientes cambios de tal situación: ...]



-----------------------------------------

(LUGAR Y FECHA)                                    

(FIRMA DEL PROPONENTE)








----------------------------------------


   





(FIRMA DEL CONTADOR)

NOMBRE DEL PROPONENTE
FORMULARIO # 5

OBRA:
HOJA... DE...    

MODELO DE LA PROPUESTA
Señor

Presidente de la Comisión Técnica 
de NOMBRE DE LA ENTIDAD
Presente

Señor Presidente:

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por la Comisión Técnica del NOMBRE DE LA ENTIDAD, para la adquisición de OBJETO DEL CONTRATO, habiendo examinado los documentos precontractuales, declara que conoce la naturaleza y las condiciones del suministro por ejecutar, para lo cual propone la cantidad de US$ INDICAR EL VALOR DE LA PROPUESTA EN NUMEROS Y LETRAS, de conformidad con el presupuesto detallado que se adjunta en el Cuadro de Cantidades y Precios.

(De ser del caso se añadirá un párrafo que diga: Este monto se desagrega de la siguiente manera: ........... )

Declara también comprometerse a entregar todos los ítems adjudicados en un plazo máximo de INDICAR EL PLAZO OFERTADO EN NUMEROS Y LETRAS, contados a partir de la fecha de [suscripción del contrato / entrega del anticipo].

La propuesta tiene un período de validez de INDICAR LA VALIDEZ DE LA OFERTA contados a partir de LA FECHA LIMITE DE SU PRESENTACION INCLUIDAS LAS EXTENSIONES A DICHA FECHA.








---------------------------------------

(LUGAR Y FECHA)

                (FIRMA)

	NOMBRE DEL PROPONENTE
	
	
	
	FORMULARIO No. 6

	BIENES
	
	
	
	
	HOJA... DE ...

	
	

	
	

	
	

	
	

	CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	RUBRO
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	   PRECIO UNITARIO
	   PRECIO TOTAL

	1
	LARINGOSCOPIOS 
	 1
	19
	 
	 

	
	
	 
	
	 
	 

	
	
	 
	
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	SUMAN TOTAL:
	 

	
	
	
	 0 % IVA
	 
	 

	
	
	
	TOTAL
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 SON: (en letras).................................... US $
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	LUGAR Y FECHA
	
	
	FIRMA
	


1

