	[image: image5.jpg]S
<& (>
& L)

Eh LR EL

DEL EJERCITO




Departamento de Obras Civiles
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
	Código:

KVy 2134
Versión: 01

	
	BASES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
	Página 1 de 27
Fecha: AGO-008


BASES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO


DE MATERIALES Y LA INSTALACIÓN DE LA CARPINTERÍA DE METAL PARA EL 

PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL NÚCLEO 

CENTRAL DE LOS BLOQUES C Y D DE LA ESPE – SANGOLQUÍ”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONTRATAR EL SUMINSTRO DE MATERIAL Y LA INSTALACIÓN DE LA CARPINTERÍA DE METAL PARA EL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL NÚCLEO CENTRAL DE LOS BLOQUES C Y D DE LA ESPE - SANGOLQUÍ” 
[image: image5.jpg]
TÉRMINOS DE REFERENCIA

1.-
NOMBRE DEL PROYECTO.
“Construcción de la Infraestructura Física del Núcleo Central de los Bloques C y D de la ESPE - Sangolquí”
2.-
UBICACIÓN DEL PROYECTO.
Campus Politécnico de la Escuela Superior Politécnica del Ejército (ESPE) – Sangolquí – Pichincha.
3.-
ENTIDAD CONTRATANTE.


Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

4.-
FINANCIAMIENTO.
El pago del Suministro y la Instalación de la Carpintería de Metal será financiado con cargo a la Partida Presupuestaria Nº 63.08.99.237 OTROS USO Y CONSUMO(SUBCONTRATISTAS)BLOQUE ESPE del Proyecto “Construcción de la Infraestructura Física del Núcleo Central de los Bloques C y D de la ESPE - Sangolquí ”.
5.-
FORMA DE PAGO.
Los pagos se realizarán de la siguiente manera: 50 % del valor total del contrato en calidad de anticipo, y el 50 %  restante contra presentación de planillas mensuales de avance de obra, elaboradas conjuntamente con el Residente de Obra y previa aprobación de la Jefatura del Grupo de Trabajo.
6.-
VALOR DE LA OFERTA.
El precio unitario y total ofertado no deberá incluir el valor del IVA, será expresado en dólares por cada metro cuadrado (m2) de rubro contratado debidamente instalado, de acuerdo a lo solicitado en los planos y  las especificaciones técnicas adjuntas, mismo que deberá incluir los costos de mano de obra, equipos, materiales y transporte de todos los elementos requeridos para la instalación de los rubros contratados hasta el sitio donde se desarrolla la obra. En obra se verificará la calidad y cantidad de los materiales y trabajos contratados, entregados e instalados.
7.-
PLAZO DE ENTREGA.
El plazo de entrega de los trabajos de Suministro de materiales y la instalación de la carpintería de metal, para el Proyecto “Construcción de la Infraestructura Física del Núcleo Central de los Bloque C y D de la ESPE - Sangolquí”  es de 60 días calendario contados a partir de la orden por escrita y debidamente firmada por el Jefe de Grupo de iniciar los trabajos.
8.-
VALIDEZ DE LA OFERTA.
La validez de la oferta será de 90 días calendario contados a partir de la  fecha límite para la presentación de las ofertas.

9.-
DOCUMENTACIÓN MÍNIMA.
Los oferentes deberán presentar en forma obligatoria los siguientes documentos:

a. Formulario No. 1 de presentación del oferente.
b. Formulario No. 2 que acredite su experiencia en trabajos similares al de la propuesta: El oferente, deberá llenar el mencionado formulario donde describe los trabajos realizados incluyendo los respectivos números telefónicos de verificación.
c. Formulario No. 3 de propuesta  La propuesta propiamente dicha en original en la que se especificará el precio, la forma de pago, el plazo o tiempo de entrega, validez de la oferta la misma que no puede  ser inferior a 90 días. La modificación en la forma de pago, tiempo de entrega y especificaciones técnicas establecidas por el CEE, será motivo de rechazo o descalificación de la oferta, (Oferta económica).

d. Formulario No. 4. Documentos que acrediten el estado de situación financiera: el oferente deberá adjuntar los documentos que acrediten el estado de situación financiera debidamente legalizada por el Representante Legal de la Empresa y el Contador. En caso de las personas naturales que no están obligadas a llevar la Contabilidad, presentaran la Declaración del Impuesto a la Renta en copia debidamente notariada, con datos que nos permitan determinar índices de solvencia, endeudamiento y estructural.
e. Formulario No. 5. Análisis de Precios Unitarios de los rubros a ofertar.

f. Habilitación del RUP: El oferente deberá presentar el certificado o copia notariada de la habilitación en el Registro único de Proveedores, RUP del Sistema Nacional de Compras Públicas.
g. Copia notariada del RUC: Certificado emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) en el que constará la actividad económica que realizan las personas naturales o jurídicas.

h. Adjuntar la oferta económica que se imprime a través de la página Web: www.compraspublicas.gov.ec 
10.-
CLÁUSULA DEL SIG.
Será obligación del oferente ganador cumplir y hacer cumplir por parte de sus trabajadores lo que determinan las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 en lo referente al cumplimiento de procesos, procedimientos, prevención de la contaminación y a garantizar la seguridad y salud ocupacional del personal.

El Oferente se compromete además a cumplir con los requerimientos del contratante respecto a las normas de calidad existentes en el país y a la sujeción (cumplimiento) de las especificaciones técnicas generales para la provisión de material e  instalación de la carpintería de metal del proyecto.

11.-
RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE.
· Responsabilidades Laborales: las cargas laborales que se generen por el suministro de material y la instalación de la carpintería de metal para el Proyecto de Construcción del Núcleo Central de la ESPE, serán de exclusiva responsabilidad del oferente.
· Será obligación del Oferente ganador, dotar de los implementos de seguridad a sus trabajadores, de tal manera que se encuentren bien identificados con ropa de trabajo adecuada, con cascos, guantes (caucho o cuero), arnés de seguridad para trabajos en altura (andamios), zapatos o botas de caucho con punta de acero, gafas (para cuando se realicen actividades de picado o utilización de sierras circulares), orejeras, mascarillas para polvo y fajas antilumbares.
· Es obligación del oferente revisar cuidadosamente estas bases y especificaciones y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del oferente al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su propuesta.

· Es responsabilidad del oferente inspeccionar y examinar el sitio del proyecto y sus alrededores, para verificar por sí mismo las condiciones topográficas y los accesos a la obra y en general, obtener por su cuenta toda la información necesaria para definir el costo de los trabajos y evaluar la influencia de todos estos factores en la elaboración de su propuesta.

· Si por razones de rendimiento del personal, la obra no avanza de acuerdo a los rendimientos establecidos por la Sección Técnica del Grupo de Trabajo, bajo su responsabilidad se deberá trabajar en períodos extras hasta nivelar el avance de obra.
· El contratista adjudicado deberá utilizar personal calificado en la implementación y ejecución de los rubros contratados.
12.-
RESPONSABILIDAD DEL C.E.E.
· El Contratante a través del Grupo de Trabajo, deberá asegurarse que las obras ejecutadas no contengan defectos de construcción o vicios ocultos; si existiere fallas, éstas deberán corregirse a cuenta  y riesgo propio del contratista  y sin reconocimiento de pago alguno.

· Es responsabilidad del Contratante, proveer al Contratista de un sitio adecuado para el almacenamiento y trabajos en obra.
· El pago del Suministro de materiales y la instalación de la carpintería de metal, se realizará de acuerdo a la modalidad de pago indicada en el punto No.  5 de estas Bases.

13.-
PRESUPUESTO REFERENCIAL.
El presupuesto referencial para el Suministro de de materiales y la instalación de la carpintería de metal del proyecto Núcleo Central de los Bloques C y D de la ESPE es de $ 102.373,70 (CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 70/100) dólares.
14.-
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS.
El Contratista iniciará los trabajos inmediatamente después de haber recibido la orden por escrito emitida por el Jefe de Grupo de Trabajo “Shyris” de iniciar los trabajos, lo que será posterior al pago del anticipo, pudiendo el Contratista asignado iniciar desde la fecha de notificación de adjudicación del contrato.

15.-
ALCANCE DE LOS TRABAJOS.
Será el de proveer de todos los materiales necesarios para fabricar (actividad responsabilidad del Contratista) las mamparas, puertas y ventanas  de aluminio y vidrio en las cantidades indicadas en el cuadro de cantidades que se muestra en la Sección de Especificaciones Técnicas. El Contratista deberá también instalar los rubros contratados de acuerdo a los planos y recomendaciones hechos por el Residente del Grupo de Trabajo “Shyris”. Incluye además los trabajos de transporte del material al sitio  mismo del proyecto.
16.-
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
Dotar al edificio de aulas del proyecto Núcleo Central de la ESPE, de la carpintería de metal, es decir de mamparas, puertas y ventanas de aluminio y vidrio en los cuatro niveles de la edificación, con área total aproximada de 4.090 m²
17.-
EQUIPO MÍNIMO.


Dentro del proceso constructivo para el Suministro de Material e Instalación de la Carpintería de Metal para el Proyecto “Construcción de la Infraestructura Física del Núcleo Central de los Bloques C y D de la ESPE – Sangolquí”, el contratista dispondrá de herramienta menor especializada y el equipo necesario que requiera para la ejecución de todos los  trabajos ofertados.
18.-
FISCALIZACION O SUPERVISION.
La supervisión del Suministro de Material e Instalación de la Carpintería de Metal, será responsabilidad del Jefe de Grupo de Trabajo  “SHYRIS”, y del  Residente de Obra.
19.-
 INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES.

19.1.- CONDICIONES GENERALES
19.1.1.- El Cuerpo de Ingenieros del Ejército se reserva el Derecho de declarar desierto el presente concurso por considerar las Ofertas descalificadas o inconvenientes a los intereses nacionales y/o institucionales, sin que el Oferente tenga algún reclamo o indemnización por dicha decisión.

19.1.2.- El Oferente que resultare adjudicado tendrá el término de 5 días para presentar las garantías de fiel cumplimiento del contrato; de buen uso del anticipo; y técnica de ser el caso y suscribir el contrato correspondiente. El incumplimiento de este requisito será motivo para que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército proceda a notificar al Instituto Nacional de Contratación Pública, a fin de que dicho oferente sea considerado e inscrito como contratista fallido.

19.1.3.- No se aceptarán ofertas condicionadas ni las denominadas “Cartas de  Descuento”.
19.1.4.- El Oferente que resultare adjudicado previo a la firma del contrato     deberá entregar original o copia debidamente notariada del Certificado del Banco Nacional de Fomento de no ser deudor moroso con dicha institución.

19.1.5.- Participantes: La Invitación está abierta para las personas naturales, jurídicas nacionales o extranjeras, domiciliadas en el país, que estén legalmente habilitadas en el Sistema Nacional de Compras y que tengan interés en participar. 

No podrán participar en el presente procedimiento precontractual, por sí o por interpuesta persona, las personas naturales o jurídicas que hubieran hecho los estudios o elaborado el proyecto o sus documentos precontractuales. Tampoco podrán participar por sí o por interpuesta persona, los servidores públicos que con su acción u omisión pudieran resultar favorecidos de cualquier manera de conformidad con las leyes pertinentes, ni las personas mencionadas en los Arts. 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

19.1.6.- Obligaciones del Proponente: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente los documentos precontractuales y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del oferente al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su propuesta. El oferente adjudicado previo a la firma del contrato deberá presentar el Certificado de no ser deudor moroso del Banco Nacional de Fomento.
19.1.7.- Tipo de Contrato: Las cantidades del Cuadro de Cantidades y Precios no podrán variar durante la ejecución del proceso precontractual, el mismo que es mediante precios unitarios. 
19.1.8.- Precio de la Propuesta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor de los bienes, su transporte hasta el sitio de entrega; los costos indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y servicios; es decir, absolutamente todo lo necesario para entregar los rubros contratados  a plena satisfacción de la entidad y listo para su utilización inmediata.

Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión al respecto se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta más ventajosa.

El oferente deberá cotizar todos y cada uno de los rubros señalados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en los documentos precontractuales y que propone suministrar.

19.1.9.- Validez de la Propuesta: Las ofertas deben tener un período de validez de noventa días (90) calendario contados a partir de la fecha límite para la presentación de las ofertas, período que constará expresamente en el formulario de propuesta.

En circunstancias excepcionales, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército podrá solicitar que los oferentes extiendan el período de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las respuestas, se efectuarán por escrito, a través de carta, fax o télex. El Oferente podrá negarse a esta solicitud, pero quedará de hecho, impedido de participar en el proceso de selección.

19.1.10.- Monedas de Cotización y Pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Los pagos se realizarán en la misma moneda.

19.2.-PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN



 Las ofertas serán calificadas de acuerdo a los siguientes porcentajes:

· Experiencia: Se calificará con el total del porcentaje a los oferentes que presenten mínimo 3 (tres) trabajos similares en los últimos 3 (tres) años que sean demostrables. Su incumplimiento será calificado con 0%.

20 %
· Cumplimiento de Especificaciones: Cumplir con todas las Especificaciones obligatorias. Su incumplimiento será calificado con 0%




25 %
· Plazo de entrega: A la oferta de menor tiempo de entrega se calificara con el total del porcentaje.

25 % 
A las demás ofertas se calificará con la siguiente fórmula, en base a la oferta con menor tiempo de entrega, tomando en cuenta que no puede ser superior al establecido en las bases:


[image: image1.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image2.wmf]%

25

*

2

%

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

menor

ofertado

T

T


· Oferta económica: Se califica el valor de la oferta más económica con el total del porcentaje.

30 %

[image: image3.wmf]%

30

*

2

%

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

mín

ofertado

V

V


Nota: El Vmin a aplicarse en la fórmula será el correspondiente al menor valor de las ofertas presentadas, incluyendo el presupuesto referencial.
20 de agosto de 2008

ING. PAOLA VILLALBA N.

JEFE SECCIÓN TÉCNICA  OBRAS CIVILES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
Los rubros a contratar son los siguientes:

	ITEM
	RUBRO
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1105
	Mampara de Aluminio y Vidrio
	m2
	340,47

	1170
	Puertas AL. NAT. VID – CLARO 2 hojas 
	m2
	39,00

	1225
	Ventana de AL – VID bronce corredizas
	m2
	1.293,54


La medición y el pago de cada uno de los rubros contratados, se realizará en base a la unidad de medida que consta en el cuadro anterior, de acuerdo al volumen de obra realmente Instalado y terminado en el sitio de la Obra y previa aprobación de la Jefatura del Grupo de Trabajo “SHYRIS”. 

Carpintería de Metal
ITEM 1105


Mampara de Aluminio y Vidrio

Descripción:
Serán todas las actividades que se requieren para la fabricación e instalación de mamparas fijas en perfiles de aluminio anodizado color bronce y vidrio flotado de 6 mm color claro, con todos los sistemas de fijación, anclaje y seguridad que se requiere, y que son de acceso público en el mercado, los perfiles de aluminio podrán ser de las fábricas CEDAL, FISA O ALUMINA (Las referencias de las series se ha tomado de CEDAL) que serán especificados en la oferta.
El objetivo será la construcción e instalación de todas las mamparas elaboradas en perfiles de aluminio y vidrio flotado, según el sistema especificado y los diseños que se señalen en planos del proyecto, detalles de fabricación e indicaciones del Grupo de Trabajo “Shyris”.
Unidad: Metro cuadrado (m²)

Materiales mínimos: Perfiles de aluminio anodizado color bronce, Las mamparas se fabricarán con perfiles de la serie S-200 de referencias 1161 - 1162 - 1163 - 1164 – 1372, serán de aluminio extruido en aleación AA-6063 temple T-5,  con capas anódicas no inferiores a 15 micras.

Vidrio templado color claro de 6 mm. de espesor, el vidrio cumplirá con lo determinado en la norma ASTM C 1036: “Especificación estándar para vidrio plano”  tipo templado. Todos los vidrios serán perfectamente planos, sin manchas, de espesor y color uniforme, sin ampollas, defectos, etc., de ninguna clase que altere su apariencia de primera calidad.  No se admitirá que ningún vidrio que sea colocado, presente uniones de distintas placas o rajaduras así como que su reflejo de imagen sea lo más nítido y no distorsionada.  El Contratista deberá tener la precaución de verificar las medidas en obra.

Accesorios, vinil y felpa, tornillos galvanizados o cadmiados auto roscantes, tornillos galvanizados o cadmiados de cabeza avellanada, tacos fisher, silicón, dos cierra puertas en la parte inferior, marca Jackson, cerraduras de máxima seguridad marca Miko, con sus respectivas tiraderas.
Equipo Mínimo:   Herramienta menor especializada, taladro, sierra eléctrica para cortes inclinados, orejeras, gafas.

Mano de Obra Mínima Calificada: Categorías II , III y V

Medición y pago: La medición se la efectuará por metro cuadrado “m²”, verificado en obra y con los planos del proyecto.

CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES

Requerimientos Previos:

Previo al inicio de este rubro, se verificarán los planos del proyecto y de detalle, que determinan los diseños, dimensiones y otros para la elaboración de las ventanas. El Contratista realizará planos de fabricación, ampliando todos los detalles con los que se ejecutarán las ventanas, los que serán aprobados por el Grupo de Trabajo Shyris. Se observarán y cumplirán las siguientes indicaciones:
Fabricación:

· La dimensión de los vanos serán las determinadas en los planos, y verificados en obra antes del inicio de los trabajos.

· Muestras aprobadas de los perfiles a utilizar, tiraderas, bisagras y otros materiales complementarios, presentados por el constructor, con la certificación del fabricante de las especificaciones y característica s técnicas de los materiales. El Grupo de Trabajo “Shyris” podrá solicitar los ensayos y pruebas en un laboratorio calificado, para su verificación.

· Los perfiles de aluminio serán limpios de rebaba, grasas u otras sustancias que perjudiquen la fabricación de las ventanas; rectos, de dimensiones, color y espesor constantes.

· Verificación y ajuste de medidas en obra, previo el inicio de la fabricación. La ventana tendrá la forma y dimensión del vano construido. 

· Descuentos máximos en las medidas de fabricación del marco de ventana con relación al vano: - 3 mm.

El constructor elaborará una muestra de ventana para aprobación del Grupo de Trabajo Shyris, en la que se verifique: calidad de los materiales, mano de obra y ejecución total del rubro. El Grupo de Trabajo “Shyris” podrá verificar las instalaciones de la fábrica o taller, la maquinaria y herramienta existentes, la experiencia de la dirección técnica, mano de obra y podrá solicitar su cambio, para garantizar la correcta ejecución de los trabajos.

Instalación:

· Elaboración y culminación de frisos.
· Mamposterías y enlucidos: concluidos.
· El enlucido o recubrimiento de otro tipo, del cielo raso, se encontrará terminado. 
· Verificación de la escuadría del vano, filos y bordes de ventanas. El borde exterior en el que se asienta el perfil de ventana, tendrá una pendiente mínima del 3 %, para la evacuación del agua.
· Colocación de tuberías para instalaciones de alarmas y otras, que vayan bajo los perfiles.

Durante la Ejecución:

Concluido las indicaciones anteriores, se dará inicio a la fabricación e instalación de las ventanas. En todo el proceso se observará las siguientes indicaciones:

Fabricación:

· Corte oblicuo a 45 grados de los perfiles de marco y hoja, utilizando sierra eléctrica.

· Tomando en cuenta los descuentos que se requieren: limpieza y limado fino de toda rebaba. Prever descuento en medidas para hoja de ventana.
· De acuerdo con el diseño de ventana, en divisiones interiores, horizontales o verticales, se utilizará doble perfil con un refuerzo o mullón intermedio, atornillado desde los perfiles hacia el mullón con tornillo de cabeza avellanada de 1 pulgada de longitud, con máximo espaciamiento de 600 mm.
· Corte de pedazos de “perfil ancla” para el ensamble de los vértices de marco y hoja: sujeción con tornillos auto roscante de ½” x 10-24.
· Ensamble y armado del marco y hoja de ventana: control de escuadras, uniones, diagonales y otras.
· Cortes inclinados del perfil para bordos de hoja: ensamble provisional de la hoja con bordos.
· Colocación de bisagras en el marco de ventana: sujeción con dos tornillos auto roscante de ½” x 10 o12.
· Colocación de los diferentes tipos de vinil o felpa para la hoja, bordo y marco de la ventana.
· Corte y colocación del vidrio correspondiente.
· Sujeción de tiradera o sistema de seguridad en la hoja y marco de ventana.
· De acuerdo con el diseño de ventana: con divisiones interiores horizontal o vertical se utilizará el perfil de marco doble. 
· Cuidados generales para no maltratar, rayar o destruir los perfiles.
· Limpieza de grasas, polvos y retiro de toda rebaba.
· Cuidados en el transporte de la ventana fabricada: protegerlas evitando el rozamiento entre éstas y en caballetes adecuados para ésta movilización. 

Instalación:

· Verificación del sistema de andamios y seguridad de los obreros.
· Alineamiento, aplomado y nivelación del marco de ventana al insertarla para sujeción.
· Distribución y perforación de los perfiles de aluminio, en los sitios de colocación de tornillos de anclaje, con máximo espaciamiento de 400 mm. 
· Perforación de la mampostería para sujeción con taco fisher y tornillo de cabeza avellanada: tornillo de mínima longitud de 2 pulgadas.
· Comprobación de niveles, alineamientos y otros una vez concluida la instalación del marco de ventana.
· Colocación de las hojas con fijación de las bisagras: verificación del espaciamiento y buen funcionamiento de la bisagra.
· Verificación o ajustes necesarios en los sistemas de seguridad y manejo de la ventana.
· Limpieza de polvos, manchas y otros.
· Sellado interior y exterior  todo el contorno de contacto entre la ventana y el vano. Los enlucidos serán secos, limpios, sin grasa u otros que impidan la buena adherencia del silicón.

Posterior a la Ejecución:

El residente del Grupo de Trabajo “Shyris” realizará la recepción y posterior aprobación o rechazo del rubro ejecutado, para lo cual se observarán las siguientes indicaciones:
· Las ventanas serán perfectamente instaladas, ajustadas a los vanos, sin rayones u otro desperfecto visible en los perfiles de aluminio, 
· Verificación de sistemas de fijación, bisagras, felpas o viniles, seguridades, tiraderas y otros instalados. 
· Los perfiles corresponderán a los determinados en esta especificación, estarán limpios, libres de grasa, manchas de otros materiales.
· El sellado exterior con silicón o masilla elástica, será verificado luego de colocado el vidrio, con pruebas de chorro de agua y no existirá filtración alguna. 
· Las uniones entre perfiles, no tendrán abertura alguna.

Ejecución y Complementación:

Cumplidos los requerimientos previos, el constructor iniciará la fabricación de las ventanas de aluminio, verificando las medidas de los vanos en obra y su escuadría, para realizar los ajustes necesarios. 

Todos los cortes serán efectuados con sierra eléctrica, para luego ser limpiados de toda rebaba y de ser necesario limado finamente. La fabricación de ventana utiliza el perfil “perimetral de marco”, para el armado de éste, el que se lo corta en forma oblicua y a 45 grados. También serán cortados retazos de perfil ancla, tanto para el marco como para la hoja de ventana. Una vez limpiado los perfiles de marco, se procederá al armado del mismo mediante las anclas y tornillos auto roscantes de ½” x 08, verificando escuadras y diagonales. Concluido el marco, se tomará las medidas para el recorte del perfil “perimetral de hoja”, y realizando los descuentos de medida que corresponden, se efectuará los cortes oblicuos a 45 grados, para proceder con el armado de la hoja en forma similar a la realizada con el marco de ventana.

Cuando se disponga ventanas con divisiones interiores horizontal o vertical, se utilizará el perfil “marco doble”, el que se adapta para ventana fija, dentro del mismo sistema; según las necesidades del proyecto. 

Se continúa con el recorte del perfil de bordo, los que llevan cortes diagonales, ajustándose al tamaño de la hoja de ventana, y sin dejar aberturas entre éstos. La colocación de bisagras, horizontal, se realizará en el marco de ventana, ajustada con tornillos auto roscantes de ½” x 08. Seguidamente se colocará el vinil y las felpas se instalarán antes del armado del marco de la hoja y hoja,  para luego proceder al recorte del vidrio y su instalación en la hoja. De requerir fiscalización, exigirá la colocación de silicón en el vinil utilizado. Ya sea en taller o en obra, se colocará la manija o tiradera de seguridad, con los topes y complementos correspondientes, que puede ser con tornillos auto roscantes.
Todas las ventanas serán protegidas para su transporte a obra, y apoyadas en caballetes adecuados para éste fin, evitando el maltrato o deterioro del material fabricado y la rotura del vidrio instalado. El Grupo de Trabajo “Shyris” aprobará o rechazará la elaboración de la ventana para continuar con la colocación de la misma.
Verificado por el residente de obra de que el vano se encuentra listo para recibir la instalación de la mampara, se procederá a insertar y ubicar el marco comprobando alineamiento y nivelación de éste. Se realiza una distribución de los puntos de sujeción, con un máximo espaciamiento de 400 mm., para perforar el perfil de aluminio y luego la mampostería. Se inserta y sujeta el tornillo de cabeza avellanada con el taco fisher que corresponda al diámetro de tornillo utilizado.  

Seguidamente se instala las hojas de ventana, fijando las bisagras con tornillos auto roscantes de ½” x 08, y siempre verificando niveles, alineamientos y buen funcionamiento del sistema proyectable, así como del sistema de seguridad adoptado.

Concluida con ésta instalación, se realizará una limpieza general de la rebaba de aluminio, polvo o cualquier desperdicio que se encuentre en la ventana instalada. Como última fase de instalación, por la parte interior se aplicará silicón en las mínimas aberturas que pueden quedar entre perfiles y mampostería. La especificación técnica del silicón, señalará que es el adecuado para el uso que se le está aplicando. El Grupo de Trabajo “Shyris” realizará la aprobación o rechazo, ya sea parcial o total del rubro, con las tolerancias y pruebas de las condiciones en las que se entrega la ventana instalada.

ITEM 1170


Puertas AL. NAT. VID-CLARO 2 hojas
Descripción:

Serán todas las actividades que se requieren para la fabricación e instalación de puertas de aluminio bronce y vidrio claro abatible, con todos los sistemas de fijación, anclaje, bisagras, empaque de vinil para vidrio e incluyendo el marco que se requiera; y que son de acceso público en el mercado.

El objetivo será la construcción e instalación de todas las puertas  abatibles elaboradas en perfiles de aluminio y vidrio claro de 6 mm, según el sistema especificado y los diseños que se señalen en planos del proyecto, detalles de fabricación o indicaciones de la Fiscalización.

Unidad: Metro cuadrado (m²)

Materiales mínimos: Perfiles de aluminio anodizado color bronce, se fabricarán con perfiles de referencia 1060 - 1062 - 1063 - 1139 - 1104 -1239, aluminio anodizado color bronce, serán de aluminio extruido en aleación AA-6063 temple T-5,  con capas anódicas no inferiores a 15 micras.

Vidrio templado claro de 6 mm. de espesor, el vidrio cumplirá con lo determinado en la norma ASTM C 1036: “Especificación estándar para vidrio plano” . Todos los vidrios serán perfectamente planos, sin manchas, de espesor y color uniforme, sin ampollas, defectos, etc., de ninguna clase que altere su apariencia de primera calidad.  No se admitirá que ningún vidrio que sea colocado, presente uniones de distintas placas o rajaduras así como que su reflejo de imagen sea lo más nítido y no distorsionada.  El Contratista deberá tener la precaución de verificar las medidas de las obras terminadas que recibirán las placas de vidrio para ser colocadas con precisión.
Accesorios, tornillos galvanizados o cadmiados auto roscantes, tornillos galvanizados o cadmiados de cabeza avellanada, tacos fisher, pernos Hilti, silicona estructural, empaques de vinil  y felpas; cierra puertas tipo Jackson con bombas de piso, con sus respectivos empaques de seguridad. 
Equipo Mínimo:   Herramienta menor especializada, taladro, sierra eléctrica para cortes inclinados, orejeras, gafas.

Mano de Obra Mínima Calificada: Categorías II , III y V

Medición y pago: La medición se la efectuará por metro cuadrado “m²”, verificado en obra y con los planos del proyecto.

Requerimientos Previos:

Previo al inicio de éste rubro se verificarán los planos del proyecto y de detalle, que determinan los diseños, dimensiones y otros para la elaboración de las puertas; el constructor realizará planos de fabricación, ampliando todos los detalles con los que se ejecutaran las puertas, los que serán aprobados por el Grupo de Trabajo “Shyris”; se observarán y cumplirán las siguientes indicaciones:
Fabricación:

· La dimensión de los vanos serán las determinadas en los planos, verificados antes del inicio de los trabajos.
· Muestras aprobadas de los materiales a utilizar, bisagras y otros materiales complementarios, presentados por el constructor, con la certificación del fabricante de las especificaciones y características técnicas de los materiales. El Grupo de Trabajo podrá solicitar los ensayos y pruebas en un laboratorio calificado, para su verificación.
· El diseño, tamaño de los materiales y su espesor, será determinado en base a la dimensión de los vanos, espesor del vidrio a utilizar. Prever una dimensión máxima de la hoja de puerta.
· Verificación y ajuste de medidas en obra, previo el inicio de la fabricación. La puerta tendrá la forma y dimensión del vano construido.
· Descuentos máximos en las medidas de fabricación de puertas con relación al vano: - 3 mm.

El contratista elaborará una muestra de puerta para aprobación del Grupo de Trabajo, en la que se verifique: calidad de los materiales, la mano de obra y de la ejecución total del rubro. Se podrá verificar las instalaciones de la fábrica o taller, la maquinaria y herramienta existentes, la experiencia de la dirección técnica, mano de obra y podrá solicitar su cambio, para garantizar la correcta ejecución de los trabajos.  

Instalación:

· Elaboración y culminación de dinteles.
· Mamposterías y enlucidos: concluidos.
· El enlucido o recubrimiento de otro tipo, del cielo raso, se encontrará terminado. 
· Verificación y sacado de filos y bordes del vano de puerta. 
· El recubrimiento de piso se encontrará totalmente colocado.
· Colocación de tuberías para instalaciones de alarmas y otras, que vayan bajo los perfiles.

Durante la ejecución:

Concluido las indicaciones anteriores, se dará inicio a la fabricación e instalación de puertas. En todo el proceso se observará las siguientes indicaciones:

Fabricación:

· Corte de perfil en forma de ángulo, para el ensamble de vértices y empotramiento al piso de marco, y ensamble de vértices e intermedio de hoja de puerta: sujeción con tornillos auto roscantes de ½” x 10-24.
· Corte de varilla de acero y suelda de pernos en los extremos de ésta, para formar el tirante superior e inferior de hoja de puerta.
· Ensamble de marco y hoja de puerta: ajuste y roscado de los templadores de hoja.
· Cortes inclinados del perfil junquillo para soporte y colocación del vidrio en hoja de puerta. Colocación de junquillo hembra con tornillo auto roscantes de cabeza avellanada de ½” x 10-24, cada 200 mm.
· Colocación de refuerzos de pletina de aluminio en los parantes de marco y hoja, en los sitios a fijar las bisagras de pivote: sujeción con tornillos auto roscantes de ½” x 10-12.
· Colocación provisional y verificación de los junquillos macho.
· Cuidados generales para no maltratar, rayar o destruir los perfiles.
· Limpieza de grasas, polvos y retiro de toda rebaba.
· Cuidados en el transporte de la puerta fabricada: protegerlas evitando el rozamiento entre estas y en caballetes adecuados para la movilización. 

Instalación:

· Alineamiento aplomado y nivelación del marco de puerta al insertarlo para sujeción.
· Fijación de ángulos al piso y dintel con tornillo de mínima longitud de 2 pulgadas y taco fisher, para sujeción de marco de puerta.
· Comprobación de niveles, alineamientos y otros una vez concluida la instalación del marco de puerta.
· Recorte y colocación del vidrio, con los diferentes empaques de vinil que se requieran (no es parte de éste rubro).
· Colocación de las hojas de puerta con ensamble de las bisagras: verificación del espaciamiento, nivelación y buen funcionamiento de la bisagra.
· Limpieza de polvos, rebaba, manchas y otros.
· Sellado interior y exterior con un cordón de silicón de 3 mm, en todo el contorno de contacto entre el marco de puerta y el vano. Los enlucidos serán secos, limpios, sin grasa u otros que impidan la buena adherencia del silicón.
· Cualquier abertura mayor entre el vano y la puerta, será rectificada, retirando la puerta y rellenando la abertura, con masilla de cemento y aditivo pegante, que garantice su estabilidad.
Posterior a la ejecución:

Fiscalización realizará la recepción y posterior aprobación o rechazo del rubro ejecutado, para lo cual se observarán las siguientes indicaciones:

· Las puertas serán perfectamente instaladas, niveladas, ajustadas a los vanos, sin rayones u otro desperfecto visible en los perfiles de aluminio.

· Verificación de sistemas de fijación, bisagras, viniles y otros instalados.
· Los perfiles corresponderán a los determinados en esta especificación,  estarán limpios, libres de grasa, manchas de otros materiales.
· El sellado exterior con silicón o masilla elástica, será verificado luego de colocado el vidrio, con pruebas de chorro de agua y no existirá filtración alguna. 
· Las uniones entre perfiles, no tendrán abertura alguna.
· Instalación de la cerradura o tiradera especificada.
Ejecución y Complementación:

Cumplidos los requerimientos previos, el contratista iniciará la fabricación de las puertas de aluminio. El contratista verificará las medidas de los vanos en obra y su escuadría, para realizar los ajustes necesarios. 

La elaboración de puertas abatibles tubulares utilizará los perfiles determinados en esta especificación. Todos los cortes serán efectuados con sierra eléctrica, para luego ser limpiados de toda rebaba y de ser necesario limado finamente. La fabricación de puerta abatible utiliza el perfil “marco perimetral” con aleta, para el armado de éste, el que se lo corta a escuadra y 90 grados. También serán cortados retazos de perfil en forma de ángulo, para el armado del marco como para la hoja de puerta. 

Se recorta los perfiles que corresponden a la hoja de puerta, y con éstas medidas se realiza el corte de las varillas de acero, para que los pernos sean soldados en sus extremos y disponer de los tirantes superior e inferior. El ensamble de la hoja, igualmente se efectúa con los ángulos y el ajuste respectivo de los tirantes. Se continuará con el corte y la fijación del perfil “junquillo hembra” por medio de tornillos auto roscantes de cabeza avellanada, en todos los lados internos de la hoja, en los que irá soportado y sujeto el vidrio o recubrimiento de puerta. El corte y colocación del “junquillo macho” será consecutivo y siempre verificando la unión de éstos sin espacios libres.

En taller también serán colocadas las bisagras de pivote, por lo que los parantes de marco y hoja tendrán un destaje y recorte en igual dimensión de la bisagra. En la parte interna de éstos destajes se colocará una pletina de aluminio de refuerzo, la que será atornillada y sujeta a cada uno de los parantes, para que luego sean colocadas las bisagras. Se realizará las verificaciones, nivelaciones y/o ajustes necesarios antes de ser llevados a obra.

Todas las puertas serán protegidas para su transporte a obra, y apoyadas en caballetes adecuados para éste fin, evitando el maltrato o deterioro del material fabricado. Fiscalización aprobará o rechazará la fabricación de la puerta para continuar con la colocación de la misma.

El contratista verificará que el vano se encuentra listo para recibir la instalación de la puerta, comprobando alineamientos, niveles, plomos, sacado de filos y otros, así como la colocación del recubrimiento de piso, al que será sujeto dos ángulos de anclaje en cada parante del marco. Irá colocada con tornillos y taco fisher para fijación al piso, y con tornillos de cabeza avellanada para sujeción de los parantes. Para la sustentación de la parte superior, se utilizará igual sistema de fijación que el descrito para el piso. Mientras se instala el marco se verificarán niveles y alineamientos de la correcta colocación del marco de puerta. No se permite la perforación del marco para la fijación con tornillos y taco fisher en la longitud total de éste.

De la hoja de puerta serán retirados los junquillos macho, para proceder con la colocación del vidrio o recubrimiento de puerta, previamente recortado(que no es parte integrante de éste rubro). La fijación será con los junquillos y la colocación a presión del empaque de vinil acorde con el espesor del vidrio a instalar; de ser necesario se utilizará puntos de fijación con silicón entre el vidrio y el aluminio. La hoja de puerta será insertada en las bisagras del marco y se verificarán los alineamientos, nivelaciones y buen funcionamiento de ésta. Ya sea en taller o en obra, se realizará la perforación necesaria para la posterior colocación de la cerradura y/o tiraderas especificadas.

Concluida con ésta instalación, se realizará una limpieza general de la rebaba de aluminio, polvo o cualquier desperdicio que se encuentre en la puerta instalada. Como última fase de instalación, por la parte interior y exterior se aplicará silicón en las mínimas aberturas que pueden quedar entre los perfiles del marco y la mampostería. La especificación técnica del silicón, señalará que es el adecuado para el uso que se le está aplicando. El Grupo de Trabajo Shyris realizará la aprobación o rechazo, ya sea parcial o total del rubro, con las tolerancias y pruebas de las condiciones en las que se entrega la puerta instalada.

ITEM 1225


Ventana de AL – VID bronce corredizas
Descripción:

Serán todas las actividades que se requieren para la fabricación e instalación de ventanas fijas y corredizas en perfiles de aluminio bronce vidrio flotado de 4 mm color natural, con todos los sistemas de fijación, anclaje y seguridad que se requiere, y que son de acceso público en el mercado, los perfiles de aluminio podrán ser de las fabricas CEDAL, FISA O ALUMINA (Las referencias de las series se ha tomado de CEDAL) que serán especificados en la oferta.

El objetivo será la construcción e instalación de todas las ventanas fijas y corredizas elaboradas en perfiles de aluminio y vidrio flotado, según el sistema especificado y los diseños que se señalen en planos del proyecto, detalles de fabricación e indicaciones de la Fiscalización.

Unidad: Metro cuadrado (m²)

Materiales mínimos: Se utilizará perfiles de aluminio anodizado color bronce, Las ventanas fijas serán trabajadas con aluminio anodizado, serie 100 y se utilizarán perfiles de referencia 1705 - 1706 - 1707 - 1708 – 1709. Las ventanas corredizas se ensamblarán con perfilería standard, de referencia 1131 - 1132 - 1133 - 1134 - 1135 - 1137 - 1138 o similar, serán de aluminio extruido en aleación AA-6063 temple T-5,  con capas anódicas no inferiores a 15 micras.

Vidrio flotado color natural de 4 mm. de espesor, el vidrio cumplirá con lo determinado en la norma ASTM C 1036: “Especificación estándar para vidrio plano”  tipo flotado. Todos los vidrios serán perfectamente planos, sin manchas, de espesor y color uniforme, sin ampollas, defectos, etc., de ninguna clase que altere su apariencia de primera calidad.  No se admitirá que ningún vidrio que sea colocado, presente uniones de distintas placas o rajaduras así como que su reflejo de imagen sea lo más nítido y no distorsionada.  El Constructor deberá tener la precaución de verificar las medidas en obra.

Accesorios, botón o chapeta de seguridad, ruedas y guías, felpa, tornillos galvanizados o cadmiados auto roscantes, tornillos galvanizados o cadmiados de cabeza avellanada, tacos fisher, silicón, empaque de vinil # 19 Y # 81 para vidrio de 4 y 6 mm. respectivamente.
Equipo Mínimo: Herramienta menor especializada, taladro, sierra eléctrica, orejeras, gafas.

Mano de Obra Mínima Calificada: Categorías II, III y V. 
Medición y pago: La medición se la efectuará por metro cuadrado “m²”, verificado en obra y con los planos del proyecto.

Requerimientos Previos:

Previo al inicio de éste rubro se verificarán los planos del proyecto y de detalle, así como documentos de obra que determinen los diseños, materiales y otros para la elaboración de ventanas, igualmente se revisarán los vanos en los cuales se colocará éstas ventanas; se observarán y cumplirán las siguientes indicaciones:

Fabricación

· La dimensión de los vanos serán los determinado en los planos, verificados antes del inicio de los trabajos.

· Muestras aprobadas de los perfiles a utilizar, seguridades, ruedas y otros materiales complementarios, presentados por el constructor, con la certificación del fabricante de las especificaciones y características técnicas de los materiales. Fiscalización podrá solicitar los ensayos y pruebas en un laboratorio calificado, para su verificación.

· Los perfiles de aluminio serán limpios de rebaba, grasas u otras sustancias que perjudiquen la fabricación de las ventanas; rectos, de dimensiones, color y espesor constantes.

· Verificación y ajuste de medidas en obra, previo el inicio de la fabricación. La ventana tendrá la forma y dimensión del vano construido. Verificar el ancho máximo de la hoja corrediza, conforme recomendaciones de los fabricantes.

· Utilización de escuadra y otras herramientas necesarias para medidas de ventanas.

· Descuentos máximos en las medidas de fabricación de ventanas corredizas: del marco con relación al vano: - 3 mm, y de las hojas fijas y corredizas. 

· El constructor elaborará una muestra de ventana para aprobación de la dirección arquitectónica y fiscalización, en la que se verifique: funcionamiento de las hojas corredizas, calidad de los materiales, la mano de obra y de la ejecución total del rubro. Fiscalización podrá verificar las instalaciones de la fábrica o taller, la maquinaria y herramienta existentes, la experiencia de la dirección técnica, mano de obra y podrá solicitar su cambio, para garantizar la correcta ejecución de los trabajos.
Instalación

· Elaboración y culminación de dinteles.

· Elaboración de mampostería y enlucido u otro recubrimiento concluido.

· El enlucido o recubrimiento de otro tipo del cielo raso, se encontrará terminado. 

· Verificación y sacado de filos y bordes de ventanas. El borde exterior en el que se asienta el perfil de ventana, tendrá una pendiente mínima del 3 %, para la evacuación del agua.

· Colocación de tuberías para instalaciones de alarmas y otras, que vayan bajo los perfiles.
DURANTE LA EJECUCIÓN:

Concluido las indicaciones anteriores, se dará inicio a la fabricación e instalación de las ventanas. En todo el proceso se observará las siguientes indicaciones:

Fabricación

· Corte escuadrado y a 90 grados de todos los perfiles, utilizando sierra eléctrica, tomando en cuenta los descuentos que se requieren: limpieza y limado fino de toda rebaba. Para unión de la jamba marco y el riel inferior, el primero tendrá el corte inclinado necesario para realizar un ensamble sin aberturas.

· Destaje de las aletas de los perfiles riel superior e inferior en los vértices de unión, hecho con sierra eléctrica de precisión. Ensamble del marco de ventana.

· Perforaciones con taladro para ensambles del marco y hojas: utilización de tornillo auto roscante de ¾ “ x 8 y de cabeza avellanada de 2” x 8 respectivamente. 

· Verificación de medidas del marco ensamblado: corte de perfiles de hojas fijas y corredizas, con los descuentos máximos y destajes necesarios para el ensamble. 

· Armado de las hojas fijas y corredizas: perforación, destaje y limado necesarios para instalación de seguridades y manijas.
· Corte y colocación del vidrio con el empaque de vinil requerido, de acuerdo con el espesor del vidrio utilizado (no es parte de éste rubro).

· Colocación y sujeción de guías y ruedas para las hojas corredizas.

· Colocación de felpa en los perfiles “vertical y horizontal de hoja”.

· De acuerdo con el diseño de ventana: con divisiones interiores horizontal o vertical y uniones con otros sistemas, se utilizará doble perfil con un refuerzo o mullón intermedio, atornillado desde los perfiles hacia el mullón con tornillo de cabeza avellanada de 1 pulgada de longitud, con máximo espaciamiento de 600 mm.

· Cuidados generales para no maltratar, rayar o destruir los perfiles.

· Limpieza de grasas, polvos y retiro de toda rebaba.

· Cuidados en el transporte de la ventana fabricada: protegerlas evitando el rozamiento entre estas y en caballetes adecuados para la movilización.
Instalación

· Verificación del sistema de andamios y seguridad de los obreros.

· Alineamiento aplomado y nivelación del marco de ventana al insertarlo para sujeción.

· Distribución y perforación de los perfiles de aluminio, en los sitios de colocación de tornillos de anclaje, con máximo espaciamiento de 400 mm. 

· Perforación de la mampostería para sujeción con taco fisher y tornillo de cabeza avellanada de mínima longitud de 1 ½ pulgada.

· Comprobación de niveles, alineamientos y otros una vez concluida la instalación del marco de ventana.

· Insertar hojas fijas y sujetarlas con tornillos auto roscantes al marco de ventana.

· Colocación de hojas corredizas: verificación de fácil rodamiento y sujeciones de seguridades y tiraderas.

· De requerirlo, colocar topes para la máxima abertura de la hoja corrediza.

· Perforación con broca de 6 mm. de la aleta exterior del riel inferior, para drenaje de agua.

· Limpieza de polvos, rebaba, manchas y otros.

Posterior a la Ejecución:

El Grupo de Trabajo “Shyris” realizará la recepción y posterior aprobación o rechazo del rubro ejecutado, para lo cual se observarán las siguientes indicaciones:

· Las ventanas serán perfectamente instaladas, ajustadas a los vanos, sin rayones u otro desperfecto visible en los perfiles de aluminio.

· Los perfiles corresponderán a los determinados en esta especificación,  estarán limpios, libres de grasa, manchas de otros materiales.

· El sellado exterior con silicón o masilla elástica, será verificado luego de colocado el vidrio, con pruebas de chorro de agua y no existirá filtración alguna. 

· Las uniones entre perfiles, no tendrán abertura alguna.

· Verificación de sistemas de fijación, rodamiento, felpas, seguridades, tiraderas y otros instalados. Pruebas y tolerancias que fiscalización estime necesarias para la aprobación de la ventana instalada. 

Ejecución y Complementación:

Cumplidos los requerimientos previos, el constructor iniciará la fabricación de las ventanas de aluminio. El constructor verificará las medidas de los vanos en obra y su escuadría, para realizar los ajustes necesarios. 

La elaboración de las ventanas corrediza utilizará los perfiles determinados en esta especificación. En divisiones interiores o uniones con otros sistemas de ventana como: fijas, proyectables y otros, se utilizará doble perfil, con un refuerzo o mullón intermedio y debidamente atornillado. 

La fabricación de ventana corrediza utiliza los perfiles: riel superior e inferior (horizontales) y jamba marco como perfil vertical, para el armado del marco de la ventana. Todos los cortes serán a escuadra y efectuados con sierra eléctrica, para luego ser limpiados de toda rebaba y de ser necesario limado finamente. Para proceder con el ensamble del marco de ventana, se realizará el destaje de la aleta de los perfiles horizontales, efectuada con formón o herramienta que no maltrate o deteriore el aluminio. Sobre éste perfil horizontal se realizará las perforaciones con taladro para penetrar los tornillos de armado del marco de ventana, para lo que se comprobará escuadras, diagonales y otros necesarios. Armado éste marco, se procederá a cortar los perfiles correspondientes a las hojas fijas y corredizas, realizando los descuentos de medidas necesarios. Igualmente los parantes de hoja, llevarán un destaje para la penetración del horizontal de hoja y sujeción con tornillo de cabeza avellanada.

El ensamble de la ventana será total, y se realizará las perforaciones necesarias para la instalación de seguridades y manijas. A continuación se procederá a desarmar las hojas de ventana, para colocar el vidrio el que será totalmente empacado con vinil acorde con el espesor del vidrio utilizado (la colocación del vidrio no es parte de éste rubro). Las guías superiores, ruedas en la hoja corrediza, sistema de seguridad y felpa en los perfiles: jamba marco, vertical y horizontal de hoja, serán instalados luego de colocar el vidrio. 
Todas las ventanas serán protegidas para su transporte a obra, y apoyadas en caballetes adecuados para éste fin, evitando el maltrato o deterioro del material fabricado y la ruptura del vidrio instalado. Fiscalización aprobará o rechazará la elaboración de la ventana para continuar con la colocación de la misma.

Verificado por el constructor, de que el vano se encuentra listo para recibir la instalación de la ventana, se procederá a insertar y ubicar el marco comprobando alineamiento y nivelación de éste. Se realiza una distribución de los puntos de sujeción, con un máximo espaciamiento de 400 mm., para perforar el perfil de aluminio y luego la mampostería. Se inserta y sujeta el tornillo de cabeza avellanada con el taco fisher que corresponda al diámetro de tornillo utilizado.  

Seguidamente se instala las hojas fijas, las que serán sujetas al marco de ventana, pudiendo realizarse con tornillos o con ángulos de aluminio atornillados. Se colocarán las hojas corredizas y se efectuará cualquier actividad complementaria para la sujeción o colocación de seguridades o manijas. De ser necesario se instalarán topes de ángulo de aluminio, tanto en la riel superior e inferior, para permitir un máximo de abertura de la hoja corrediza.

Concluida con ésta instalación, se realizará una limpieza general de la rebaba de aluminio, polvo o cualquier desperdicio que se encuentre en la ventana instalada. Como última fase de instalación, por la parte interior se aplicará silicón en las mínimas aberturas que pueden quedar entre perfiles y mampostería. La especificación técnica del silicón, señalará que es el adecuado para el uso que se le está aplicando. El Grupo de Trabajo “Shyris” realizará la aprobación o rechazo, ya sea parcial o total del rubro, con las tolerancias y pruebas de las condiciones en las que se entrega la ventana instalada.
20 de agosto de 2008

ING. PAOLA VILLALBA N.

JEFE SECCIÓN TÉCNICA  OBRAS CIVILES

FORMULARIO 1
PRESENTACION DEL PROPONENTE

a) NOMBRE:

..................................................................................................................................................................................................................................................................
b) DIRECCIÓN:

..................................................................................................................................................................................................................................................................

c) APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL:

..................................................................................................................................................................................................................................................................

d) TELÉFONO Y/O FAX:

..................................................................................................................................................................................................................................................................
e) FECHA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA:

.................................................................................................................................

Lugar                             Día                                 Mes                                  Año

f) CAPITAL SOCIAL: .................................................................................................................................

Nota: Los literales c) y e) se llenarán únicamente en el caso de que el proponente constituya Empresa o razón social.

....................................................................

(Lugar y fecha)

...................................................................

(Nombre y firma del oferente)

FORMULARIO 2
FORMULARIO QUE ACREDITA SU EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES AL OFERTADO REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS TRES (3) AÑOS

	ORD
	DESCRIPCIÓN OBRA
	FECHA INICIO
	FECHA TERMIN
	TELÉFONO

REFERENCIA
	OBSERVACIONES

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


FIRMA DEL OFERENTE
NOTA: Usar tantas hojas como sea necesario y anexar los respectivos teléfonos de verificación.
FORMULARIO No. 3

FORMULARIO PROPUESTA ECONOMICA
PROYECTO: Construcción de la Infraestructura Física del Núcleo Central de los  Bloques C y D de la ESPE – Sangolquí. 

OBRA: 
  Suministro de materiales  e instalación de la carpintería de metal.
	ITEM
	DETALLE
	UNIDAD
	CANT.
	P. UNIT.
	PRECIO TOTAL

	
	CARPINTERIA DE METAL
	
	
	
	

	1105
	Mampara de Aluminio y Vidrio
	m2
	340,47
	
	

	1170
	Puerta AL. NAT VID – CLARO 2 hojas
	m2
	39,00
	
	

	1225
	Ventana AL – VID bronce corrediza
	m2
	1.293,54
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	SUBTOTAL :
	

	
	
	COSTO TOTAL:
	
	


                                                                          Fecha: 

CONDICIONES GENERALES:

Plazo de entrega: SON (números y letras)

Forma de pago: SON (números y letras)

Validez de la oferta: SON (números y letras)
FIRMA DEL OFERENTE

FORMULARIO 4

MODELO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NOMBRE DEL PROPONENTE:

PROYECTO: Construcción de la Infraestructura Física del Núcleo Central de los Bloques C y D de la ESPE – Sangolquí.

FECHA DE ELABORACIÓN:

FECHA DE CORTE:

ACTIVO:

ACTIVO CORRIENTE:






____________



CAJA




_________________



BANCOS



_________________



INVERSIONES


_________________



CUENTAS POR PAGAR

_________________



PAGOS ANTICIPADOS

_________________



INVENTARIOS


_________________

ACTIVO FIJO:







____________



TERRENOS



_________________



EDIFICACIONES


_________________



MAQUINARIA Y EQUIPO

_________________



VEHÍCULOS



_________________



EQUIPO DE OFICINA

_________________

OTROS ACTIVOS:







____________



OBRAS EN PROCESO

_________________

PASIVO:

PASIVO CORRIENTE:






____________



OBLIGACIONES POR PAGAR
_________________



CUENTAS POR PAGAR

_________________



DOCUMENTOS POR PAGAR
_________________



PASIVOS A LARGO PLAZO

_________________



DOCUMENTOS POR PAGAR
_________________

OTROS PASIVOS:


_________________

CAPITAL:








____________

PASIVO MÁS CAPITAL:






____________

Lugar y Fecha


FIRMA DEL CONTADOR


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


[image: image4.emf]PROYECTO:

OFERENTE:

RUBRO: UNIDAD:

DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORARENDIMIENTO COSTO

SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HRCOSTO HORARENDIMIENTO COSTO

SUBTOTAL N

MATERIALES

                        DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

                        DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES

OTROS INDIRECTOS    %

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Lugar y fecha

         FORMULARIO No. 5

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FIRMA DEL OFERENTE



_1281276659.unknown

_1281278808.unknown

_1277536750.unknown

_1281198736.xls
APU ESPE (2)

		FORMULARIO No. 5												CI		12%

		PROYECTO:

		OFERENTE:

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:								UNIDAD:

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		SUBTOTAL M

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		SUBTOTAL N

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		SUBTOTAL O

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

						INDIRECTOS Y UTILIDADES

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO

						VALOR OFERTADO

		Lugar y fecha

								FIRMA DEL OFERENTE





APU ESPE

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4				CI		12%

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Bodega con tabla de monte,zing										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		7.48		0.08		0.60		0.67		0.40

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.40

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		3.00		1.75		5.25		0.67		3.50

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		0.67		1.33

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.67		0.15

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										4.98

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tabla de encofrado de 0.30 m				u		1.38		1.30		1.79

		Planchas de zing 10          "				m2		1.00		4.45		4.45

		Tiras de madera				u		2.00		0.20		0.40

		Ganchos				u		4.00		0.15		0.60

		Alfaj¡a eucalipto 7x7x250 cm				u		1.00		2.24		2.24

		Viga madera eucalipto 12x8 cm				ml		0.50		3.99		2.00

		Pingos de eucalipto d=6 cm				ml		0.80		0.50		0.40

		Hormig¢n simple 140 Kg/cm2				m3		0.06		59.10		3.55

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										15.43

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						20.81

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		2.50

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						23.31

						VALOR OFERTADO						23.31

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		230

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Cerramiento provisional h= 2.4										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		5.73		0.08		0.46		0.62		0.28

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.28

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		2.00		1.75		3.50		0.62		2.15

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		0.62		1.23

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.62		0.14

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										3.52

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tabla de encofrado de 0.30 m				u		3.30		1.30		4.29

		Alfaj¡a eucalipto 7x7x250 cm				u		0.50		2.24		1.12

		Clavos				kg		0.25		0.95		0.24

		Pingos de eucalipto d=6 cm				ml		3.00		0.50		1.50

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										7.15

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						10.95

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.31

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						12.26

						VALOR OFERTADO						12.26

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		235

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Picado piso de hormig¢n a mano										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.98		0.08		0.32		0.50		0.16

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.16

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		0.50		0.88

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		0.50		1.00

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.50		0.11

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.99

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										- 0

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						2.15

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.26

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						2.41

						VALOR OFERTADO						2.41

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		260

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Derr. mamposter¡a bloque/mano										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		1.98		0.08		0.16		0.67		0.11

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.11

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		0.67		1.17

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.67		0.15

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.32

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										- 0

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						1.42

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.17

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						1.59

						VALOR OFERTADO						1.59

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		265

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Derr.losa e=20 cm a mano										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Andamios met licos		2.50		0.10		0.25		2.50		0.63

		Herramienta menor		3.725		0.08		0.298		2.50		0.75

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										1.37

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		2.00		1.75		3.50		2.50		8.75

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		2.50		0.56

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										9.31

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										- 0

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						10.68

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.28

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						11.96

						VALOR OFERTADO						11.96

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		275

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Derrocam. muro de piedra										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		6.18		0.08		0.49		0.83		0.41

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.41

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		2.00		1.75		3.50		0.83		2.92

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		0.83		1.67

		Maestro Mayor		0.30		2.25		0.68		0.83		0.56

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										5.15

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										- 0

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						5.56

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.67

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						6.23

						VALOR OFERTADO						6.23

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		276

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Desbanque capa vegetal e=30 cm										UNIDAD:m3

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Tractor D6		1.00		37.85		37.85		0.03		1.15

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										1.15

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		O.E.P. 1		1.00		2.88		2.88		0.03		0.09

		Ayudante de maquinaria		1.00		2.00		2.00		0.03		0.06

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.15

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										- 0

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						1.29

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.15

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						1.44

						VALOR OFERTADO						1.44

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		295

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Desmontaje de cercha										UNIDAD:kg

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.35		0.08		0.35		0.07		0.02

		Equipo de oxi-corte		0.5		5		2.5		0.07		0.18

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.20

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Soldador		1.00		2.25		2.25		0.07		0.16

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.07		0.13

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.07		0.02

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.31

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										- 0

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						0.51

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.06

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						0.57

						VALOR OFERTADO						0.57

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		310

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Picado de enlucido										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.61		0.08		0.29		0.20		0.06

		Andamios met licos		5		0.1		0.5		0.20		0.10

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.16

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		2.00		1.75		3.50		0.20		0.70

		Maestro Mayor		0.05		2.25		0.11		0.20		0.02

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.72

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										- 0

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						0.88

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.11

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						0.99

						VALOR OFERTADO						0.99

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		345

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Replanteo (ALC.y AA.PP)										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		8.49		0.08		0.68		0.03		0.02

		Estaci¢n total		1		2.5		2.5		0.03		0.08

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.10

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Top¢grafo		1.00		2.74		2.74		0.03		0.08

		Cadenero		2.00		2.00		4.00		0.03		0.12

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		0.03		0.05

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.26

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Estacas d=10cm l=50cm				u		0.20		0.30		0.06

		Pintura esmalte Tan Condor				gln		0.01		12.67		0.13

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										0.19

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						0.54

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.06

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						0.60

						VALOR OFERTADO						0.60

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		360

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Replanteo y niv. (est. total)										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		8.49		0.08		0.68		0.05		0.03

		Estaci¢n total		1		2.5		2.5		0.05		0.13

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.16

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Top¢grafo		1.00		2.74		2.74		0.05		0.14

		Cadenero		2.00		2.00		4.00		0.05		0.20

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		0.05		0.09

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.42

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tiras de madera				u		0.20		0.20		0.04

		Estacas d=10cm l=50cm				u		0.20		0.30		0.06

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										0.10

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						0.68

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.08

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						0.76

						VALOR OFERTADO						0.76

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		365

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Desalojo con carg. y volquete										UNIDAD:m3

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Volquete 8 m3		1.00		25.00		25.00		0.05		1.25

		Herramienta menor		8.88		0.08		0.7104		0.05		0.04

		Cargadora frontal CAT-926E		1		26.03		26.03		0.05		1.30

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										2.59

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante de maquinaria		1.00		2.00		2.00		0.05		0.10

		Chofer		1.00		2.25		2.25		0.05		0.11

		O.E.P. 1		1.00		2.88		2.88		0.05		0.14

		Pe¢n		1		1.75		1.75		0.05		0.09

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.44

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										- 0

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						3.03

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.36

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						3.39

						VALOR OFERTADO						3.39

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		400

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Excav.cimientos y plintos										UNIDAD:m3

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.73		0.08		0.30		1.18		0.35

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.35

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		2.00		1.75		3.50		1.18		4.12

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		1.18		0.26

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										4.38

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										- 0

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						4.73

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.57

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						5.30

						VALOR OFERTADO						5.30

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		420

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Excavaci¢n manual de zanjas										UNIDAD:m3

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		1.86		0.08		0.15		1.67		0.25

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.25

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		1.67		2.92

		Maestro Mayor		0.05		2.25		0.11		1.67		0.19

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										3.10

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										- 0

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						3.35

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.40

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						3.75

						VALOR OFERTADO						3.75

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		435

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Relleno compact. tierra humed.										UNIDAD:m3

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Compactadora (Sapo)		0.25		4.75		1.19		0.67		0.79

		Herramienta menor		4.225		0.08		0.338		0.67		0.23

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										1.02

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		2.00		1.75		3.50		0.67		2.33

		Alba¤il		0.25		2.00		0.50		0.67		0.33

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.67		0.15

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										2.82

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										- 0

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						3.83

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.46

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						4.29

						VALOR OFERTADO						4.29

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		440

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Relleno y compact. de zanjas										UNIDAD:m3

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Compactadora (Sapo)		0.10		4.75		0.48		0.67		0.32

		Herramienta menor		3.925		0.08		0.314		0.67		0.21

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.53

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		2.00		1.75		3.50		0.67		2.33

		Alba¤il		0.10		2.00		0.20		0.67		0.13

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.67		0.15

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										2.62

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										- 0

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						3.14

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.38

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						3.52

						VALOR OFERTADO						3.52

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		455

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:H.cicl¢peo 60% HS 40% piedra										UNIDAD:m3

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Concretera 1 saco		1.00		2.50		2.50		1.00		2.50

		Herramienta menor		20.25		0.08		1.62		1.00		1.62

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										4.12

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		8.00		1.75		14.00		1.00		14.00

		Alba¤il		2.00		2.00		4.00		1.00		4.00

		Maestro Mayor		1.00		2.25		2.25		1.00		2.25

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										20.25

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Hormig¢n simple 180 Kg/cm2				m3		0.60		62.34		37.40

		Piedra bola				m3		0.40		7.50		3.00

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										40.40

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						64.77

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		7.77

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						72.54

						VALOR OFERTADO						72.54

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		470

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Plintos H.premezclado 210										UNIDAD:m3

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Bomba para hormig¢n		1.00		8.00		8.00		1.00		8.00

		Vibrador a gasolina		1		2.1		2.1		1.00		2.10

		Herramienta menor		13.25		0.08		1.06		1.00		1.06

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										11.16

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		4.00		1.75		7.00		1.00		7.00

		Alba¤il		2.00		2.00		4.00		1.00		4.00

		Maestro Mayor		1.00		2.25		2.25		1.00		2.25

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										13.25

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Hormig¢n premez. 210 Kg/cm2				m3		1.00		73.50		73.50

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										73.50

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						97.91

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		11.75

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						109.66

						VALOR OFERTADO						109.66

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		495

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Replantillo H.S.140 kg/cm2										UNIDAD:m3

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Concretera 1 saco		1.00		2.50		2.50		0.80		2.00

		Herramienta menor		16.75		0.08		1.34		0.80		1.07

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										3.07

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Alba¤il		2.00		2.00		4.00		0.80		3.20

		Pe¢n		6.00		1.75		10.50		0.80		8.40

		Maestro Mayor		1.00		2.25		2.25		0.80		1.80

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										13.40

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Hormig¢n simple 140 Kg/cm2				m3		1.00		59.10		59.10

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										59.10

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						75.57

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		9.07

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						84.64

						VALOR OFERTADO						84.64

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		500

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Acero de refuerzo-4200 Kg/cmý										UNIDAD:kg

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Cizalla		1.00		1.20		1.20		0.04		0.04

		Herramienta menor		5.74		0.08		0.4592		0.04		0.02

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.06

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Fierrero		1.00		2.00		2.00		0.04		0.07

		Ayudante		2.00		1.87		3.74		0.04		0.13

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.20

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Acero de refuerzo				kg		1.03		0.83		0.85

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.02		1.43		0.03

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										0.88

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						1.14

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.14

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						1.28

						VALOR OFERTADO						1.28

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		515

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Cadenas H.premezclado 210										UNIDAD:m3

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Bomba para hormig¢n		1.00		8.00		8.00		1.33		10.67

		Vibrador a gasolina		1		2.1		2.1		1.33		2.80

		Herramienta menor		18.99		0.08		1.5192		1.33		2.03

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										15.49

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		4.00		1.75		7.00		1.33		9.33

		Alba¤il		2.00		2.00		4.00		1.33		5.33

		Maestro Mayor		1.00		2.25		2.25		1.33		3.00

		Carpintero		1		2		2		1.33		2.67

		Ayudante		2		1.87		3.74		1.33		4.99

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										25.32

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Hormig¢n premez. 210 Kg/cm2				m3		1.00		73.50		73.50

		Encof. cadena 30x30 (3 usos)				m3		1.00		35.29		35.29

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										108.79

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						149.60

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		17.95

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						167.55

						VALOR OFERTADO						167.55

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		535

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Columnas H.premezclado 210										UNIDAD:m3

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Bomba para hormig¢n		0.75		8.00		6.00		1.33		8.00

		Vibrador a gasolina		1		2.1		2.1		1.33		2.80

		Herramienta menor		22.73		0.08		1.8184		1.33		2.42

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										13.22

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		4.00		1.75		7.00		1.33		9.33

		Alba¤il		2.00		2.00		4.00		1.33		5.33

		Maestro Mayor		1.00		2.25		2.25		1.33		3.00

		Carpintero		1		2		2		1.33		2.67

		Ayudante		4		1.87		7.48		1.33		9.97

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										30.31

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Hormig¢n premez. 210 Kg/cm2				m3		1.00		73.50		73.50

		Encof. columna 30x30 (3 usos)				m3		1.00		53.67		53.67

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										127.17

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						170.70

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		20.48

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						191.18

						VALOR OFERTADO						191.18

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		550

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Dinteles de hormig¢n armado										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Concretera 1 saco		0.25		2.50		0.63		0.17		0.10

		Herramienta menor		13.8025		0.08		1.1042		0.17		0.18

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.29

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		2.00		1.75		3.50		0.17		0.58

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		0.17		0.33

		Maestro Mayor		0.25		2.25		0.56		0.17		0.09

		Carpintero		1		2		2		0.17		0.33

		Ayudante		2		1.87		3.74		0.17		0.62

		Fierrero		1		2		2		0.17		0.33

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										2.30

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Hormig¢n simple 180 Kg/cm2				m3		0.03		62.34		1.87

		Tabla de encofrado de 0.30 m				u		0.42		1.30		0.54

		Clavos				kg		0.02		0.95		0.02

		Tiras de madera				u		1.00		0.20		0.20

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.01		1.43		0.01

		Acero de refuerzo				kg		1.70		0.83		1.41

		Pingos de eucalipto d=6 cm				ml		0.10		0.50		0.05

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										4.11

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						6.70

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.80

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						7.50

						VALOR OFERTADO						7.50

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		560

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Malla electrosoldada R-84										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.98		0.08		0.32		0.07		0.02

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.02

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Fierrero		1.00		2.00		2.00		0.07		0.13

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.07		0.12

		Maestro Mayor		0.05		2.25		0.11		0.07		0.01

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.27

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Malla Armex R-84				m2		1.05		1.39		1.46

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.05		1.43		0.07

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										1.53

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						1.82

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.22

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						2.04

						VALOR OFERTADO						2.04

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		615

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Mampost.bloque prensado e=10cm										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Andamios met licos		2.00		0.10		0.20		0.71		0.14

		Herramienta menor		4.0875		0.08		0.327		0.71		0.23

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.38

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		0.71		1.25

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		0.71		1.43

		Maestro Mayor		0.15		2.25		0.34		0.71		0.24

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										2.92

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Bloque prensado 10x20x40cm				u		13.20		0.24		3.17

		Mortero cemento-arena 1:5				m3		0.02		62.07		1.24

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										4.41

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						7.71

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.93

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						8.64

						VALOR OFERTADO						8.64

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		675

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Mes¢n de cocina H.A. e=0.05m										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.98		0.08		0.32		1.33		0.42

		Concretera 1 saco		0.05		2.5		0.125		1.33		0.17

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.59

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		1.33		2.67

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		1.33		2.33

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		1.33		0.30

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										5.30

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cemento				sac		0.50		5.64		2.82

		Arena				m3		0.06		11.12		0.67

		Ripio				m3		0.09		11.12		1.00

		Agua				m3		0.00		0.50		0.00

		Acero de refuerzo				kg		2.50		0.83		2.08

		Tablero contrachapado 4x8x15				pln		0.08		23.32		1.75

		Clavos				kg		0.20		0.95		0.19

		Alfaj¡a eucalipto 7x7x250 cm				u		0.25		2.24		0.56

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										9.06

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						14.95

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.79

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						16.74

						VALOR OFERTADO						16.74

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		725

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Plancha de granito en mes¢n										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pulidora		0.30		3.50		1.05		2.00		2.10

		Herramienta menor		4.6575		0.08		0.3726		2.00		0.75

		Cortadora de disco		0.5		2		1		2.00		2.00

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										4.85

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Maestro Mayor		0.25		2.25		0.56		2.00		1.13

		Instalador		1.00		2.00		2.00		2.00		4.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		2.00		3.74

		Maestro Mayor		0.1		2.25		0.225		2.00		0.45

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										9.31

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Mortero cemento-arena 1:3				m3		0.02		71.75		1.44

		Plancha de granito				m		1.00		60.00		60.00

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										61.44

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						75.60

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		9.07

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						84.67

						VALOR OFERTADO						84.67

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		730

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Barrederas de vinyl										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.10		0.08		0.33		0.10		0.03

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.03

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Instalador		1.00		2.00		2.00		0.10		0.20

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.10		0.19

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.10		0.02

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.41

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Barredera de vynil a=7 cm				ml		1.03		0.90		0.93

		Pegamento vin¡lico PAVCO				Gln		0.03		19.13		0.57

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										1.50

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						1.94

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.23

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						2.17

						VALOR OFERTADO						2.17

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		775

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Empedrado										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		6.06		0.08		0.49		0.33		0.16

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.16

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		0.33		0.67

		Pe¢n		2.00		1.75		3.50		0.33		1.17

		Maestro Mayor		0.25		2.25		0.56		0.33		0.19

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										2.02

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Piedra bola				m3		0.15		7.50		1.13

		Arena				m3		0.10		11.12		1.11

		Polietileno				m2		1.10		1.00		1.10

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										3.34

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						5.52

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.66

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						6.18

						VALOR OFERTADO						6.18

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		815

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Escobillado de aceras										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.98		0.08		0.32		0.40		0.13

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.13

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		0.40		0.70

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		0.40		0.80

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.40		0.09

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.59

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cemento				sac		0.10		5.64		0.56

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										0.56

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						2.28

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.27

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						2.55

						VALOR OFERTADO						2.55

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		820

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Ceramica 20x30 en pared										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.10		0.08		0.33		0.82		0.27

		Cortadora de disco		0.1		2		0.2		0.82		0.16

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.43

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Instalador		1.00		2.00		2.00		0.82		1.63

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.82		1.53

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.82		0.18

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										3.34

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cer mica serie bru¤ado 20x30				m2		1.02		6.49		6.62

		Sika porcelana (2kg)				kg		0.13		1.04		0.14

		Bondex premium (20kg)				fda		0.25		8.07		2.02

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										8.77

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						12.55

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.51

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						14.06

						VALOR OFERTADO						14.06

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		906

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Enlucido vertical int-ext.										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Andamios met licos		2.00		0.10		0.20		0.61		0.12

		Herramienta menor		4.0875		0.08		0.327		0.61		0.20

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.32

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		0.61		1.07

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		0.61		1.23

		Maestro Mayor		0.15		2.25		0.34		0.61		0.21

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										2.51

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Mortero cemento-arena 1:4				m3		0.02		70.73		1.41

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										1.41

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						4.25

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.51

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						4.76

						VALOR OFERTADO						4.76

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		940

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Grafiado										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Andamios met licos		1.00		0.10		0.10		0.40		0.04

		Herramienta menor		4.095		0.08		0.3276		0.40		0.13

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.17

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Instalador		1.00		2.00		2.00		0.40		0.80

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.40		0.75

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.40		0.09

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.64

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Grafiado				m2		1.02		1.22		1.24

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										1.24

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						3.05

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.37

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						3.42

						VALOR OFERTADO						3.42

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		970

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Masillado de losa										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Elevador a gasolina 300 Kg		0.10		3.44		0.34		0.53		0.18

		Herramienta menor		3.975		0.08		0.318		0.53		0.17

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.35

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		0.53		0.93

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		0.53		1.07

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.53		0.12

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										2.12

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Mortero cemento-arena 1:3				m3		0.03		71.75		2.15

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										2.15

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						4.63

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.56

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						5.19

						VALOR OFERTADO						5.19

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		985

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Masillado de piso										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.98		0.08		0.32		0.57		0.18

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.18

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		0.57		1.00

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		0.57		1.14

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.57		0.13

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										2.27

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Mortero cemento-arena 1:3				m3		0.03		71.75		1.79

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										1.79

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						4.25

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.51

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						4.76

						VALOR OFERTADO						4.76

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		990

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Masillado de losa con impermea										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.98		0.08		0.32		0.63		0.20

		Elevador a gasolina 300 Kg		0.1		3.44		0.344		0.63		0.22

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.41

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		0.63		1.09

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		0.63		1.25

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.63		0.14

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										2.48

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Mortero cemento-arena 1:3				m3		0.03		71.75		1.79

		Impermeabilizante SIKA 1				kg		0.33		0.96		0.32

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										2.11

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						5.01

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.60

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						5.61

						VALOR OFERTADO						5.61

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		995

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Lavamanos con grifer¡a										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		2.50		0.77

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.77

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Plomero		1.00		2.00		2.00		2.50		5.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		2.50		4.68

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										9.67

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Lavamanos galaxie oakbrook				u		1.00		36.30		36.30

		Tubo abasto/llave ang. lavabo				u		2.00		10.70		21.40

		Llave sencilla novo cromo oro				u		1.00		8.78		8.78

		Silicone 300 mg				tub		0.25		7.80		1.95

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										68.43

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						78.88

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		9.47

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						88.35

						VALOR OFERTADO						88.35

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1020

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Cerradura LL-LL pomo										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.98		0.08		0.32		1.00		0.32

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.32

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Cerrajero		1.00		2.00		2.00		1.00		2.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.00		1.87

		Maestro Mayor		0.05		2.25		0.11		1.00		0.11

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										3.98

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cerradura ll-ll pomo nova o/b				u		1.00		10.40		10.40

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										10.40

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						14.70

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.76

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						16.46

						VALOR OFERTADO						16.46

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1065

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Cerradura de ba¤o pomo										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.98		0.08		0.32		1.00		0.32

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.32

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Cerrajero		1.00		2.00		2.00		1.00		2.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.00		1.87

		Maestro Mayor		0.05		2.25		0.11		1.00		0.11

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										3.98

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cerradura de ba¤o pomo nova				u		1.00		7.85		7.85

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										7.85

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						12.15

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.46

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						13.61

						VALOR OFERTADO						13.61

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1070

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Cerradura LL-S pomo										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.98		0.08		0.32		1.00		0.32

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.32

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Cerrajero		1.00		2.00		2.00		1.00		2.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.00		1.87

		Maestro Mayor		0.05		2.25		0.11		1.00		0.11

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										3.98

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cerradura LL-S pomo nova o/b				u		1.00		8.90		8.90

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										8.90

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						13.20

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.58

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						14.78

						VALOR OFERTADO						14.78

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1075

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Domo acr¡lico										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.10		0.08		0.33		1.33		0.44

		Andamios met licos		2		0.1		0.2		1.33		0.27

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.70

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Instalador		1.00		2.00		2.00		1.33		2.67

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.33		2.49

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		1.33		0.30

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										5.46

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Domo cristal transp 1x1 e=3 mm				u		1.00		68.62		68.62

		Accesorios				glb		5.60		1.00		5.60

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										74.22

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						80.38

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		9.65

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						90.03

						VALOR OFERTADO						90.03

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1100

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Mampara de aluminio y vidrio										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.10		0.08		0.33		2.00		0.66

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.66

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Instalador		1.00		2.00		2.00		2.00		4.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		2.00		3.74

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		2.00		0.45

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										8.19

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Mampara de AL-BR/VID.CLARO 6mm				m2		1.00		84.10		84.10

		Brazo hidra£lico Jackson				u		0.35		53.23		18.63

		Accesorios				glb		7.00		1.00		7.00

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										109.73

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						118.58

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		14.23

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						132.81

						VALOR OFERTADO						132.81

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1105

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Mueble de madera para lavabo										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										- 0

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										- 0

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Mueble MDF (INSTALADO)				m		1.00		91.80		91.80

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										91.80

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						91.80

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		11.02

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						102.82

						VALOR OFERTADO						102.82

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1125

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Pasamano de hierro/madera										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.10		0.08		0.33		1.00		0.33

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.33

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Instalador		1.00		2.00		2.00		1.00		2.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.00		1.87

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		1.00		0.23

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										4.10

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Pasamano met lico				ml		1.00		28.40		28.40

		Mang¢n colorado fino 0.3x.04				u		0.45		7.53		3.39

		Thinner comercial				gln		0.01		9.40		0.08

		Laca Vern¡n brillante C¢ndor				gln		0.00		12.66		0.05

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										31.91

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						36.34

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		4.36

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						40.70

						VALOR OFERTADO						40.70

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1155

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Puerta de Al/vidrio (2 hojas)										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		7.32		0.08		0.59		2.86		1.67

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										1.67

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		2.00		1.87		3.74		2.86		10.69

		Instalador		1.00		2.00		2.00		2.86		5.71

		Maestro Mayor		0.20		2.25		0.45		2.86		1.29

		Pe¢n		0.3		1.75		0.5250001		2.86		1.50

		Alba¤il		0.3		2		0.6		2.86		1.71

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										20.90

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Puerta AL-BRONCE (2 HOJAS)				m2		1.00		35.00		35.00

		Vidrio flotado claro 6mm				m2		1.02		9.20		9.38

		Felpa, empaques y accesorios				glb		15.00		1.00		15.00

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										59.38

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						81.96

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		9.84

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						91.80

						VALOR OFERTADO						91.80

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1170

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Puerta panelada sin lacar										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.87		0.08		0.39		1.33		0.52

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.52

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Carpintero		1.00		2.00		2.00		1.33		2.67

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.33		2.49

		Alba¤il		0.50		2.00		1.00		1.33		1.33

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										6.49

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Puerta panelada 2pan.SEYKE				u		0.60		120.00		72.00

		Tapamarco laurel 6x1.5x230 cm				u		6.00		1.30		7.80

		Tornillos				u		3.17		0.05		0.16

		Tacos fisher				u		3.17		0.15		0.48

		Clavos				kg		0.05		0.95		0.05

		Bisagra com£n 76x76 completa				u		1.79		1.19		2.13

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										82.61

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						89.62

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		10.75

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						100.37

						VALOR OFERTADO						100.37

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1195

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Ventana AL-VID BRONCE corrediz										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		7.20		0.08		0.58		0.87		0.50

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.50

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Instalador		1.00		2.00		2.00		0.87		1.74

		Ayudante		2.00		1.87		3.74		0.87		3.25

		Maestro Mayor		0.15		2.25		0.34		0.87		0.29

		Pe¢n		0.3		1.75		0.5250001		0.87		0.46

		Alba¤il		0.3		2		0.6		0.87		0.52

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										6.26

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Ventana AL-BRONCE corrediza				m2		1.00		21.23		21.23

		Vidrio bronce flotado 6mm				m2		1.02		11.34		11.57

		Tacos fisher				u		2.00		0.15		0.30

		Tornillos				u		2.00		0.05		0.10

		Felpa, empaques y accesorios				glb		5.50		1.00		5.50

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										38.70

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						45.46

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		5.46

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						50.92

						VALOR OFERTADO						50.92

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1225

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Estructura met lica prepintada										UNIDAD:kg

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		5.99		0.08		0.48		0.08		0.04

		Soldadora el‚ctrica		0.03		2		0.06		0.08		0.00

		Andamios met licos		2		0.1		0.2		0.08		0.02

		Compresor inc. pistola		0.03		5.63		0.1689		0.08		0.01

		Cortadora de disco		0.03		2		0.06		0.08		0.00

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.07

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Soldador		1.00		2.25		2.25		0.08		0.17

		Ayudante		2.00		1.87		3.74		0.08		0.29

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.46

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Perfil estructural				kg		1.02		1.09		1.11

		Electrodos - suelda				kg		0.06		2.98		0.18

		Thinner comercial				gln		0.01		9.40		0.09

		Anticorrosivo cromato c¢ndor				gln		0.01		13.14		0.07

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										1.45

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						1.99

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.24

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						2.23

						VALOR OFERTADO						2.23

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1305

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Juntas										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.10		0.08		0.33		0.29		0.09

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.09

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Instalador		1.00		2.00		2.00		0.29		0.57

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.29		0.53

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.29		0.06

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.17

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tool L/C e=3mm 4x8				u		0.10		42.57		4.26

		Accesorios				glb		0.50		1.00		0.50

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										4.76

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						6.02

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.72

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						6.74

						VALOR OFERTADO						6.74

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1310

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Estucado interior										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Andamios met licos		3.50		0.10		0.35		0.25		0.09

		Herramienta menor		4.3125		0.08		0.345		0.25		0.09

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.17

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		0.25		0.44

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		0.25		0.50

		Maestro Mayor		0.25		2.25		0.56		0.25		0.14

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.08

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Estuco para interiores				gln		0.08		7.87		0.63

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										0.63

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						1.88

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.23

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						2.11

						VALOR OFERTADO						2.11

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1315

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Lacado puertas de madera										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.61		0.19

		Compresor de aire 2 HP		0.75		6.7		5.025		0.61		3.05

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										3.23

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pintor		1.00		2.00		2.00		0.61		1.21

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.61		1.13

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										2.35

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Laca Vern¡n brillante C¢ndor				gln		0.13		12.66		1.65

		Thinner comercial				gln		0.26		9.40		2.44

		Lija				hja		0.20		0.52		0.10

		Laca sellador de madera				gln		0.13		13.00		1.69

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										5.88

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						11.46

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.38

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						12.84

						VALOR OFERTADO						12.84

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1320

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Pintura de caucho interior										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.29		0.09

		Andamios met licos		4		0.1		0.4		0.29		0.11

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.20

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pintor		1.00		2.00		2.00		0.29		0.57

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.29		0.53

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.11

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Pintura permalatex				gln		0.08		10.80		0.86

		Lija				hja		0.20		0.52		0.10

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										0.97

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						2.28

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.27

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						2.55

						VALOR OFERTADO						2.55

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1340

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Tuber¡a HG ASTM 1 1/2        "										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.40		0.12

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.12

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Plomero		1.00		2.00		2.00		0.40		0.80

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.40		0.75

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.55

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tubo HG ASTM 1 1/2 x 6m      "				u		0.17		69.80		11.66

		Uni¢n HG 1 1/2               "				u		0.17		0.80		0.13

		Permatex 2A 1 1/2 onz.				u		0.30		1.91		0.57

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										12.36

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						14.04

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.68

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						15.72

						VALOR OFERTADO						15.72

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1475

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Tuber¡a HG ASTM 2            "										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.40		0.12

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.12

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Plomero		1.00		2.00		2.00		0.40		0.80

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.40		0.75

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.55

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tubo HG ASTM 2 x 6m          "				u		0.17		89.31		14.91

		Uni¢n HG 2                   "				u		0.17		1.21		0.20

		Permatex 2A 1 1/2 onz.				u		0.03		1.91		0.05

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										15.16

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						16.84

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		2.02

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						18.86

						VALOR OFERTADO						18.86

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1490

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Tuber¡a PVCP U/R 2           "										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.50		0.15

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.15

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Plomero		1.00		2.00		2.00		0.50		1.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.50		0.94

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.94

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tuber¡a PVC roscable 2 x 6m  "				u		0.17		34.45		5.75

		Codo 90 grados PVC U/R 2     "				u		0.04		5.41		0.23

		Tefl¢n 0.08x13mm L=10m				rll		1.50		0.35		0.53

		Tee PVC U/R 2                "				u		0.08		2.92		0.24

		Universal PVCP U/R 2         "				u		0.08		4.55		0.38

		Uni¢n PVC roscable 2         "				u		0.17		1.30		0.22

		Reducci¢n PVC U/R 2 x 1 1/2" "				u		0.04		0.56		0.02

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										7.37

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						9.46

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.14

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						10.60

						VALOR OFERTADO						10.60

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1530

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:V lvula de compuerta d=2     "										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.50		0.15

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.15

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Plomero		1.00		2.00		2.00		0.50		1.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.50		0.94

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.94

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		V lvula compuerta RW 2       "				u		1.00		63.84		63.84

		Tefl¢n 0.08x13mm L=10m				rll		0.50		0.35		0.18

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										64.02

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						66.10

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		7.93

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						74.03

						VALOR OFERTADO						74.03

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1555

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Aplique decorativo 60W-120V										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.40		0.12

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.12

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		0.40		0.80

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.40		0.75

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.55

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.10		0.85		0.09

		Aplique con toma+interruptor				u		1.00		17.90		17.90

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.10		1.43		0.14

		Focos 60 W 120 V				u		1.00		0.45		0.45

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										18.58

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						20.25

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		2.43

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						22.68

						VALOR OFERTADO						22.68

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1695

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Breaker 1 polo 15 a 30 Amp.										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.33		0.10

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.10

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		0.33		0.67

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.33		0.62

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.29

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Breaker SD 1 polo 10 a 30 Amp				u		1.00		3.58		3.58

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										3.58

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						4.97

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.60

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						5.57

						VALOR OFERTADO						5.57

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1710

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Breaker 2 polos 15 a 60 Amp.										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.33		0.10

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.10

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		0.33		0.67

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.33		0.62

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.29

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Breaker SD 2 polos 15 a 60 Amp				u		1.00		12.40		12.40

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										12.40

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						13.79

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.65

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						15.44

						VALOR OFERTADO						15.44

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1720

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Luminaria incand. 60W plaf¢n										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.03		0.01

		Andamios met licos		30		0.1		3		0.03		0.10

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.11

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		0.03		0.07

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.03		0.06

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.13

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Focos 60 W 120 V				u		1.00		0.45		0.45

		Boquilla plaf¢n de porcelana				u		1.00		0.80		0.80

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.10		0.85		0.09

		Tornillos				u		2.00		0.05		0.10

		Tacos fisher				u		2.00		0.15		0.30

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										1.74

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						1.97

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.24

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						2.21

						VALOR OFERTADO						2.21

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1780

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Luminaria fluoresc. 2x32W										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		1.00		0.31

		Andamios met licos		3		0.1		0.3		1.00		0.30

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.61

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.00		1.87

		Electricista		1.00		2.00		2.00		1.00		2.00

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										3.87

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.10		0.85		0.09

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.10		1.43		0.14

		L mpara fluoresc.2x32W indust.				u		1.00		47.00		47.00

		Tornillos				u		4.00		0.05		0.20

		Tacos fisher				u		4.00		0.15		0.60

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										48.03

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						52.51

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		6.30

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						58.81

						VALOR OFERTADO						58.81

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1820

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Malla puesta a tierra										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		5.62		0.08		0.45		4.00		1.80

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										1.80

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		4.00		8.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		4.00		7.48

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		4.00		7.00

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										22.48

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Varilla cooperweld 16mm.x1.8m.				u		4.00		7.50		30.00

		Conector cooperweld				u		12.00		3.22		38.64

		Uni¢n conduit EMT 3/4        "				u		8.00		0.32		2.56

		Tubo conduit EMT 3/4         "				ml		20.00		1.18		23.60

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		1.00		0.85		0.85

		Rollo taipe 3M-23 autofunden.				u		1.00		10.34		10.34

		Mejoramiento de tierra				m2		16.00		7.51		120.10

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.3		1.43		0.43

		Cond. Cu TTU 300 MCM 37H 2000V				m		60		26.93		1,615.80

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										1,842.32

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						1,866.60

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		223.99

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						2,090.59

						VALOR OFERTADO						2,090.59

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1870

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Salida de iluminaci¢n normal										UNIDAD:pto

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		2.00		0.62

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.62

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		2.00		4.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		2.00		3.74

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										7.74

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cond. Cu TW #12 AWG s¢lido				m		13.50		0.52		7.02

		Tubo conduit EMT �=«         "				ml		5.00		1.63		8.15

		Conector conduit EMT 1/2     "				u		3.00		0.22		0.66

		Cajet¡n rectangular				u		0.70		0.26		0.18

		Cajet¡n octogonal				u		0.70		0.28		0.20

		Interruptor simple c/luz pilot				u		0.70		2.31		1.62

		Uni¢n conduit EMT �=«        "				u		2.00		0.22		0.44

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.1		0.85		0.09

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.1		1.43		0.14

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										18.49

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						26.85

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		3.22

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						30.07

						VALOR OFERTADO						30.07

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1885

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Salida especial 220V										UNIDAD:pto

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		2.00		0.62

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.62

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		2.00		4.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		2.00		3.74

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										7.74

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tubo conduit EMT �=«         "				ml		6.50		1.63		10.60

		Cond. Cu TW #10 AWG s¢lido				m		13.00		0.83		10.79

		Tomacorriente 110 (220) V.				u		1.00		1.21		1.21

		Conector conduit EMT 1/2     "				u		2.00		0.22		0.44

		Cajet¡n rectangular				u		0.10		0.26		0.03

		Cajet¡n octogonal				u		1.00		0.28		0.28

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.10		0.85		0.09

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.1		1.43		0.14

		Uni¢n conduit EMT �=«        "				u		2		0.22		0.44

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										24.01

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						32.37

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		3.88

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						36.25

						VALOR OFERTADO						36.25

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1890

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Salida especial secador manos										UNIDAD:pto

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		1.67		0.52

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.52

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		1.67		3.33

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.67		3.12

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										6.45

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tubo conduit EMT �=«         "				ml		6.50		1.63		10.60

		Cond. Cu TW #10 AWG s¢lido				m		13.00		0.83		10.79

		Conector conduit EMT 1/2     "				u		2.00		0.22		0.44

		Uni¢n conduit EMT �=«        "				u		1.00		0.22		0.22

		Cajet¡n rectangular				u		1.00		0.26		0.26

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.10		0.85		0.09

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.10		1.43		0.14

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										22.53

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						29.50

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		3.54

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						33.04

						VALOR OFERTADO						33.04

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1920

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Salida toma doble polarizado										UNIDAD:pto

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		2.00		0.62

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.62

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		2.00		4.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		2.00		3.74

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										7.74

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tomas simples polarizadas 20 A				u		2.00		1.65		3.30

		Cond. Cu TW #12 AWG s¢lido				m		9.50		0.52		4.94

		Tubo conduit EMT �=«         "				ml		4.50		1.63		7.34

		Cond. Cu TW #14 AWG s¢lido				m		4.75		0.35		1.66

		Cajet¡n rectangular				u		1.00		0.26		0.26

		Cajet¡n octogonal				u		0.10		0.28		0.03

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.10		1.43		0.14

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.1		0.85		0.09

		Conector conduit EMT 1/2     "				u		2		0.22		0.44

		Uni¢n conduit EMT �=«        "				u		1		0.22		0.22

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										18.41

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						26.77

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		3.21

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						29.98

						VALOR OFERTADO						29.98

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1955

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Salida toma doble regulada										UNIDAD:pto

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		2.00		0.62

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.62

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		2.00		3.74

		Electricista		1.00		2.00		2.00		2.00		4.00

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										7.74

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tomas dobles polarizadas 30 A				u		1.00		3.20		3.20

		Cond. Cu TW #12 AWG s¢lido				m		9.50		0.52		4.94

		Tubo conduit EMT �=«         "				ml		4.50		1.63		7.34

		Cond. Cu TW #14 AWG s¢lido				m		4.75		0.35		1.66

		Cajet¡n rectangular				u		1.00		0.26		0.26

		Cajet¡n octogonal				u		0.10		0.28		0.03

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.10		1.43		0.14

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.1		0.85		0.09

		Conector conduit EMT 1/2     "				u		2		0.22		0.44

		Uni¢n conduit EMT �=«        "				u		1		0.22		0.22

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										18.31

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						26.67

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		3.20

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						29.87

						VALOR OFERTADO						29.87

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1956

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Salida toma simple regulada										UNIDAD:pto

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		2.00		0.62

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.62

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		2.00		3.74

		Electricista		1.00		2.00		2.00		2.00		4.00

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										7.74

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tomas simples polarizadas 20 A				u		1.00		1.65		1.65

		Cond. Cu TW #12 AWG s¢lido				m		9.50		0.52		4.94

		Tubo conduit EMT �=«         "				ml		4.50		1.63		7.34

		Cond. Cu TW #14 AWG s¢lido				m		4.75		0.35		1.66

		Cajet¡n rectangular				u		1.00		0.26		0.26

		Cajet¡n octogonal				u		0.10		0.28		0.03

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.10		1.43		0.14

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.1		0.85		0.09

		Conector conduit EMT 1/2     "				u		2		0.22		0.44

		Uni¢n conduit EMT �=«        "				u		1		0.22		0.22

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										16.76

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						25.12

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		3.01

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						28.13

						VALOR OFERTADO						28.13

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		1957

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Tablero trif sico 12 puntos										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		5.02		0.08		0.40		2.00		0.80

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.80

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		T‚cnico electricista SECAP		0.10		2.75		0.28		2.00		0.55

		Electricista		1.00		2.00		2.00		2.00		4.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		2.00		3.74

		Pe¢n		0.5		1.75		0.875		2.00		1.75

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										10.04

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tablero SD trif sico QOL-412				u		1.00		68.84		68.84

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.10		1.43		0.14

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.10		0.85		0.09

		Tacos fisher				u		4.00		0.15		0.60

		Tornillos				u		4.00		0.05		0.20

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										69.87

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						80.71

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		9.69

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						90.40

						VALOR OFERTADO						90.40

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2000

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Tablero trif sico 20 puntos										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		5.02		0.08		0.40		2.00		0.80

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.80

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		2.00		4.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		2.00		3.74

		T‚cnico electricista SECAP		0.10		2.75		0.28		2.00		0.55

		Pe¢n		0.5		1.75		0.875		2.00		1.75

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										10.04

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tablero trif sico QOL-420 ptos				u		1.00		78.23		78.23

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.10		0.85		0.09

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.10		1.43		0.14

		Tacos fisher				u		4.00		0.15		0.60

		Tornillos				u		4.00		0.05		0.20

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										79.26

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						90.10

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		10.81

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						100.91

						VALOR OFERTADO						100.91

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2005

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Tuber¡a conduit EMT 1        "										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.25		0.08

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.08

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		0.25		0.50

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.25		0.47

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.97

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tubo conduit EMT �=1         "				ml		1.00		1.51		1.51

		Conector conduit EMT 1       "				u		0.50		0.29		0.15

		Uni¢n conduit EMT �=1        "				u		0.50		0.55		0.28

		Caja cuadrada 10x10				u		0.15		1.90		0.29

		Codo EMT 1                   "				u		0.50		1.31		0.66

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										2.87

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						3.91

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.47

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						4.38

						VALOR OFERTADO						4.38

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2020

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Tuber¡a conduit EMT 3/4      "										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.40		0.12

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.12

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		0.40		0.80

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.40		0.75

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.55

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tubo conduit EMT 3/4         "				ml		1.00		1.18		1.18

		Uni¢n conduit EMT 3/4        "				u		0.33		0.32		0.11

		Caja cuadrada 10x10				u		0.15		1.90		0.29

		Conector conduit EMT 3/4     "				u		0.50		0.32		0.16

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										1.73

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						3.40

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.41

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						3.81

						VALOR OFERTADO						3.81

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2030

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Tuberia conduit EMT 1 1/2    "										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.40		0.12

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.12

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		0.40		0.80

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.40		0.75

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.55

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tubo conduit EMT 1 1/2       "				ml		1.00		3.46		3.46

		Uni¢n conduit EMT 1 1/2      "				u		0.33		1.17		0.39

		Conector conduit EMT 1 1/2   "				u		0.50		1.17		0.59

		Caja cuadrada 20x20          "				u		0.15		7.42		1.11

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										5.55

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						7.22

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.87

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						8.09

						VALOR OFERTADO						8.09

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2035

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Bajante AA.LL. PVC 110mm										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.14		0.04

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.04

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Plomero		1.00		2.00		2.00		0.14		0.29

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.14		0.27

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.55

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tubo PVC desague 110mm.x 3m.				u		0.33		9.54		3.18

		Polipega				gln		0.00		35.31		0.11

		Codo 90 grados PVC desague 110				u		0.50		2.13		1.07

		Union PVC (desague) 110 mm				u		0.33		1.17		0.39

		Polilimpia				gln		0.01		18.29		0.09

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										4.83

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						5.43

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.65

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						6.08

						VALOR OFERTADO						6.08

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2075

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Bajante AA.SS PVC 110mm										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.14		0.04

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.04

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Plomero		1.00		2.00		2.00		0.14		0.29

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.14		0.27

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.55

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tubo PVC desague 110mm.x 3m.				u		0.33		9.54		3.18

		Polipega				gln		0.00		35.31		0.11

		Codo 90 grados PVC desague 110				u		0.50		2.13		1.07

		Union PVC (desague) 110 mm				u		0.33		1.17		0.39

		Polilimpia				gln		0.01		18.29		0.09

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										4.83

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						5.43

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.65

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						6.08

						VALOR OFERTADO						6.08

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2080

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Cajas de revisi¢n H.S. 60x60										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		7.75		0.08		0.62		1.67		1.03

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										1.03

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		2.00		1.75		3.50		1.67		5.83

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		1.67		3.33

		Maestro Mayor		1.00		2.25		2.25		1.67		3.75

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										12.92

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Mortero cemento-arena 1:3				m3		0.03		71.75		2.15

		Hormig¢n simple 180 Kg/cm2				m3		0.30		62.34		18.70

		Encofrado caja revisi¢n(3usos)				m2		1.80		3.47		6.25

		Clavos				kg		0.05		0.95		0.05

		Acero de refuerzo				kg		8.00		0.83		6.64

		Angulo 25x25x4mmx6m				u		0.40		7.98		3.19

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										36.98

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						50.93

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		6.11

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						57.04

						VALOR OFERTADO						57.04

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2091

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Canalizacion PVC  200 mm.										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.33		0.10

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.10

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Plomero		1.00		2.00		2.00		0.33		0.67

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.33		0.62

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.29

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tubo PVC desague 200 mm x 6 m				u		0.17		88.17		14.72

		Polilimpia				gln		0.01		18.29		0.09

		Polipega				gln		0.01		35.31		0.18

		Union PVC (desague) 200 mm				u		0.33		11.53		3.80

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										18.80

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						20.19

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		2.42

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						22.61

						VALOR OFERTADO						22.61

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2115

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Canalizacion PVC 160 mm.										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.25		0.08

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.08

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Plomero		1.00		2.00		2.00		0.25		0.50

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.25		0.47

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.97

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tubo PVC desague 160 mm.x3m.				u		0.33		21.90		7.29

		Polilimpia				gln		0.00		18.29		0.05

		Polipega				gln		0.00		35.31		0.11

		Uni¢n PVC desague 160mm				u		0.33		6.99		2.33

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										9.78

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						10.83

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.30

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						12.13

						VALOR OFERTADO						12.13

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2125

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Tuber¡a de ventilaci¢n 50mm										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.17		0.05

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.05

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Plomero		1.00		2.00		2.00		0.17		0.33

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.17		0.31

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.65

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tubo PVC 50mm x 3m ventilaci¢n				u		0.33		2.44		0.81

		Codo 90 grados PVC desague 50				u		2.00		0.70		1.40

		Polilimpia				gln		0.01		18.29		0.09

		Polipega				gln		0.00		35.31		0.11

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										2.41

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						3.11

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.37

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						3.48

						VALOR OFERTADO						3.48

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2250

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Inodoro nacional completo										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		5.97		0.08		0.48		1.67		0.80

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.80

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Plomero		1.00		2.00		2.00		1.67		3.33

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.67		3.12

		Alba¤il		0.50		2.00		1.00		1.67		1.67

		Pe¢n		0.5		1.75		0.875		1.67		1.46

		Maestro Mayor		0.1		2.25		0.225		1.67		0.38

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										9.95

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Inodoro EDESA Savex blanco				u		1.00		42.21		42.21

		Silicone 300 mg				tub		0.50		7.80		3.90

		Tubo de abasto/llave angular				jgo		1.00		10.38		10.38

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										56.49

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						67.24

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		8.07

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						75.31

						VALOR OFERTADO						75.31

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2275

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Urinario porcelana										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.10		0.08		0.33		2.00		0.66

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.66

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		2.00		0.45

		Plomero		1.00		2.00		2.00		2.00		4.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		2.00		3.74

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										8.19

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Urinario EDESA Colby blanco				u		1.00		44.11		44.11

		Llave prissmatic para urinario				u		1.00		65.00		65.00

		Tubo de abasto/llave angular				jgo		1.00		10.38		10.38

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										119.49

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						128.34

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		15.40

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						143.74

						VALOR OFERTADO						143.74

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2340

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Bordillo H.Simple 180 Kg/cmý										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Encofrado met lico p/bordillo		1.00		5.68		5.68		0.40		2.27

		Concretera 1 saco		0.75		2.5		1.875		0.40		0.75

		Vibrador a gasolina		0.75		2.1		1.575		0.40		0.63

		Herramienta menor		5.95		0.08		0.476		0.40		0.19

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										3.84

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		2.00		1.75		3.50		0.40		1.40

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		0.40		0.80

		Maestro Mayor		0.20		2.25		0.45		0.40		0.18

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										2.38

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Hormig¢n simple 180 Kg/cm2				m3		0.07		62.34		4.36

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										4.36

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						10.59

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.27

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						11.86

						VALOR OFERTADO						11.86

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2415

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Juntas (Sardinel)										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.10		0.08		0.33		0.29		0.09

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.09

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Instalador		1.00		2.00		2.00		0.29		0.57

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.29		0.53

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.29		0.06

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.17

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Sardinel de aluminio (a=12cm)				ml		1.10		2.58		2.84

		Accesorios				glb		0.50		1.00		0.50

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										3.34

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						4.60

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.55

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						5.15

						VALOR OFERTADO						5.15

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2460

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Letrero de identif. de la obra										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										- 0

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										- 0

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Letrero de obra 2.40x1.20				u		1.00		316.96		316.96

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										316.96

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						316.96

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		38.04

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						355.00

						VALOR OFERTADO						355.00

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2465

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Limpieza final de la obra										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.61		0.08		0.29		0.17		0.05

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.05

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		2.00		1.75		3.50		0.17		0.58

		Maestro Mayor		0.05		2.25		0.11		0.17		0.02

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.60

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										- 0

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						0.65

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.08

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						0.73

						VALOR OFERTADO						0.73

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2470

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Acera H.S. 180 kg/cm2 e= 6 cm.										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Concretera 1 saco		0.06		2.50		0.15		0.77		0.12

		Herramienta menor		3.975		0.08		0.318		0.77		0.24

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.36

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		0.77		1.35

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		0.77		1.54

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.77		0.17

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										3.06

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Hormig¢n simple 180 Kg/cm2				m3		0.06		62.34		3.74

		Tabla de encofrado de 0.20 m				u		0.50		1.80		0.90

		Piedra bola				m3		0.15		7.50		1.13

		Tiras de madera				u		0.35		0.20		0.07

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										5.84

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						9.25

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.11

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						10.36

						VALOR OFERTADO						10.36

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2555

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Anclajes para tuber¡a										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.30		0.09

		Andamios met licos		2		0.1		0.2		0.30		0.06

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.15

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		0.30		0.60

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.30		0.56

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.17

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Platina 25x3mm-peso=6.66kg				u		0.10		5.26		0.53

		Tacos fisher				u		2.00		0.15		0.30

		Tornillos				u		2.00		0.05		0.10

		Anticorrosivo cromato c¢ndor				gln		0.02		13.14		0.21

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										1.14

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						2.46

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.30

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						2.76

						VALOR OFERTADO						2.76

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2625

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Gabinete contra incendio										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.20		0.08		0.26		10.00		2.56

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										2.56

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		10.00		17.50

		Alba¤il		0.50		2.00		1.00		10.00		10.00

		Maestro Mayor		0.20		2.25		0.45		10.00		4.50

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										32.00

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cajet¡n met lico 80x80cm				u		1.00		45.70		45.70

		V lvula angular 1 1/2        "				u		1.00		40.00		40.00

		Tacos fisher				u		4.00		0.15		0.60

		Tornillos				u		4.00		0.05		0.20

		Manguera poliester 1 1/2x15m "				u		1.00		90.00		90.00

		Niple para manguera 1 1/2    "				u		1.00		15.00		15.00

		Rack portamanguera de 1 1/2  "				u		1.00		30.00		30.00

		Pit¢n regulable de 1 1/2     "						1		27.00		27.00

		Llave epaners mixta						1		18.00		18.00

		Extintor tipo ABC; 10 lbs				u		1		82.50		82.50

		Hacha para bombero				u		1		7.00		7.00

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										356.00

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						390.56

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		46.87

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						437.43

						VALOR OFERTADO						437.43

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2645

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Porcelanato pulido 30x30										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.10		0.08		0.33		1.54		0.50

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.50

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Instalador		1.00		2.00		2.00		1.54		3.08

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.54		2.88

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		1.54		0.35

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										6.30

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Porcelanato pulido 30x30				m2		1.02		25.29		25.80

		Bondex premium (20kg)				fda		0.15		8.07		1.21

		Masilla elastom‚rica				fda		0.10		21.50		2.15

		Sika porcelana (2kg)				kg		0.05		1.04		0.05

		Junta l mina thermo plak KM1				ml		0.25		1.30		0.33

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										29.53

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						36.34

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		4.36

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						40.70

						VALOR OFERTADO						40.70

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2660

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Cable UTP catg. 6e										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.07		0.02

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.02

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		0.07		0.13

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.07		0.12

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.26

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cable UTP cat.6e				u		1.05		0.84		0.88

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.02		0.85		0.02

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										0.90

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						1.18

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.14

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						1.32

						VALOR OFERTADO						1.32

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2715

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Derrocamiento elementos H.A.										UNIDAD:m3

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.73		0.08		0.30		5.88		1.75

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										1.75

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		2.00		1.75		3.50		5.88		20.59

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		5.88		1.32

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										21.91

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										- 0

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						23.66

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		2.84

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						26.50

						VALOR OFERTADO						26.50

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		2735

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Cielo raso tipo Armstrong										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.10		0.08		0.33		0.33		0.11

		Andamios met licos		3		0.1		0.3		0.33		0.10

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.21

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Instalador		1.00		2.00		2.00		0.33		0.67

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.33		0.62

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.33		0.08

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.37

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Planc.Armstrong Cortega BP769				m2		1.00		2.51		2.51

		Platina 15/16 x 10 mm x 6 m  "				u		0.67		3.08		2.05

		Platina 15/16 x 12 mm x 6 m  "				u		0.17		4.61		0.77

		Tee 15/16 x 1 1/2" x 6 m     "				u		0.67		4.78		3.19

		Alambre galvanizado # 16				kg		0.10		0.92		0.09

		Clavos				kg		0.10		0.95		0.10

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										8.71

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						10.28

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.23

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						11.51

						VALOR OFERTADO						11.51

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		3190

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Malla electrosoldada R-188										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.98		0.08		0.32		0.07		0.02

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.02

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Fierrero		1.00		2.00		2.00		0.07		0.13

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.07		0.12

		Maestro Mayor		0.05		2.25		0.11		0.07		0.01

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.27

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Malla electrosol. R-188				m2		1.05		3.29		3.45

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.05		1.43		0.07

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										3.53

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						3.81

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.46

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						4.27

						VALOR OFERTADO						4.27

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		3205

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Excav.a m quina sin clasificar										UNIDAD:m3

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Retroexcavadora		1.00		22.50		22.50		0.04		0.90

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.90

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		O.E.P. 1		1.00		2.88		2.88		0.04		0.12

		Ayudante de maquinaria		1.00		2.00		2.00		0.04		0.08

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.20

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										- 0

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						1.10

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.13

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						1.23

						VALOR OFERTADO						1.23

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		3220

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Malla electrosoldada R-283										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.98		0.08		0.32		0.07		0.02

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.02

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Fierrero		1.00		2.00		2.00		0.07		0.13

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.07		0.12

		Maestro Mayor		0.05		2.25		0.11		0.07		0.01

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.27

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Malla Armex R-283				m2		1.05		4.50		4.73

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.05		1.43		0.07

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										4.80

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						5.08

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.61

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						5.69

						VALOR OFERTADO						5.69

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		3230

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Cer mica en piso alto tr fico										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.10		0.08		0.33		0.77		0.25

		Cortadora de disco		0.5		2		1		0.77		0.77

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										1.02

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Instalador		1.00		2.00		2.00		0.77		1.54

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.77		1.44

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.77		0.17

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										3.15

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cer mica m rmol satinado 30x30				m2		1.05		6.61		6.94

		Bondex premium (20kg)				fda		0.25		8.07		2.02

		Sika porcelana (2kg)				kg		0.13		1.04		0.14

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										9.09

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						13.26

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.59

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						14.85

						VALOR OFERTADO						14.85

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		3480

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Luminaria fluorescente 4x32W										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		1.00		0.31

		Andamios met licos		3		0.1		0.3		1.00		0.30

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.61

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.00		1.87

		Electricista		1.00		2.00		2.00		1.00		2.00

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										3.87

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Luminaria Fluoerescente 4x32W				u		1.00		76.00		76.00

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.10		0.85		0.09

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.10		1.43		0.14

		Tornillos				u		4.00		0.05		0.20

		Tacos fisher				u		4.00		0.15		0.60

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										77.03

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						81.51

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		9.78

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						91.29

						VALOR OFERTADO						91.29

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		3535

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Caja de v lvulas										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		5.74		0.08		0.46		0.50		0.23

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.23

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Plomero		1.00		2.00		2.00		0.50		1.00

		Ayudante		2.00		1.87		3.74		0.50		1.87

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										2.87

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Caja de v lvulas cono HF 6   "				u		1.00		18.18		18.18

		Tubo PVCP E/C 160mm x 6m 1Mpa				u		0.17		88.48		14.78

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										32.96

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						36.06

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		4.33

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						40.39

						VALOR OFERTADO						40.39

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		4030

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Novalosa e=0.65mm										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Soldadora el‚ctrica		0.50		2.00		1.00		0.04		0.04

		Herramienta menor		5.74		0.08		0.4592		0.04		0.02

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.06

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Instalador		1.00		2.00		2.00		0.04		0.08

		Ayudante		2.00		1.87		3.74		0.04		0.15

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.23

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Electrodos - suelda				kg		0.10		2.98		0.30

		Deck met lico e=0.65mm				m2		1.05		8.40		8.82

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										9.12

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						9.41

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.13

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						10.54

						VALOR OFERTADO						10.54

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		4206

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:H.S.210 en columnas met licas										UNIDAD:m3

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Andamios met licos		4.00		0.10		0.40		1.54		0.62

		Concretera 1 saco		1.1		2.5		2.75		1.54		4.23

		Vibrador a gasolina		1.1		2.1		2.31		1.54		3.55

		Herramienta menor		20.25		0.08		1.62		1.54		2.49

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										10.89

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		8.00		1.75		14.00		1.54		21.54

		Alba¤il		2.00		2.00		4.00		1.54		6.15

		Maestro Mayor		1.00		2.25		2.25		1.54		3.46

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										31.15

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Hormig¢n simple 210 Kg/cm2				m3		1.02		76.38		77.91

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										77.91

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						119.95

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		14.39

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						134.34

						VALOR OFERTADO						134.34

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		4305

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Bandeja ventilada para rack										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		1.33		0.41

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.41

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		1.33		2.67

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.33		2.49

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										5.16

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Bandeja ventilada para rack				u		1.00		17.25		17.25

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										17.25

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						22.82

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		2.74

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						25.56

						VALOR OFERTADO						25.56

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		4390

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Salida simp.voz/datos canaleta										UNIDAD:pto

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		6.62		0.08		0.53		1.00		0.53

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.53

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		T‚cnico electricista SECAP		1.00		2.75		2.75		1.00		2.75

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.00		1.87

		Electricista		1.00		2.00		2.00		1.00		2.00

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										6.62

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cable multipar UTP Categ. 5e				m		3.80		0.22		0.84

		Patch cord cat.5e L=1m				u		1.00		1.56		1.56

		Salida modular RJ45 Categ. 5e				u		1.00		3.65		3.65

		Canaleta met lica 13x7mm				m		3.00		1.18		3.54

		Etiquetas				u		1.00		0.20		0.20

		Fase plate simple HUBBEL				u		1.00		1.61		1.61

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										11.40

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						18.55

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		2.23

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						20.78

						VALOR OFERTADO						20.78

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		4405

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Salida doble voz/datos canalet										UNIDAD:pto

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		6.62		0.08		0.53		1.25		0.66

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.66

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		T‚cnico electricista SECAP		1.00		2.75		2.75		1.25		3.44

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.25		2.34

		Electricista		1.00		2.00		2.00		1.25		2.50

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										8.28

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cable multipar UTP Categ. 5e				m		6.30		0.22		1.39

		Patch cord cat.5e L=1m				u		2.00		1.56		3.12

		Salida modular 2RJ45 cat.5e				u		1.00		9.50		9.50

		Canal Al. anodiz. 30mm e=1.8mm				ml		3.00		3.29		9.87

		Etiquetas				u		2.00		0.20		0.40

		Fase plate doble HUBBEL				u		1.00		1.61		1.61

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										25.89

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						34.82

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		4.18

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						39.00

						VALOR OFERTADO						39.00

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		4410

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Manejador horizontal										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		1.00		0.31

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.31

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		1.00		2.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.00		1.87

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										3.87

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Manejador horizontal				u		1.00		11.50		11.50

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										11.50

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						15.68

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.88

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						17.56

						VALOR OFERTADO						17.56

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		4685

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Revestimiento de malla										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Andamios met licos		2.00		0.10		0.20		0.53		0.11

		Herramienta menor		5.725		0.08		0.458		0.53		0.24

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.35

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		2.00		1.75		3.50		0.53		1.84

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		0.53		1.05

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		0.53		0.12

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										3.01

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Mortero cemento-arena 1:3				m3		0.02		71.75		1.44

		Malla met lica p/tumbado				m2		1.00		1.43		1.43

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.10		1.43		0.14

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										3.01

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						6.37

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.76

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						7.13

						VALOR OFERTADO						7.13

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		4905

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Retiro ventana AL-VID										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.98		0.08		0.32		1.00		0.32

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.32

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		1.00		2.00

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		1.00		1.75

		Maestro Mayor		0.10		2.25		0.23		1.00		0.23

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										3.98

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										- 0

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						4.29

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.51

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						4.80

						VALOR OFERTADO						4.80

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		4945

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Regleta para rack 4 salidas										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		2.00		0.62

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.62

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		2.00		4.00

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		2.00		3.74

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										7.74

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Regleta para rack 4 salidas				u		1.00		36.00		36.00

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										36.00

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						44.36

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		5.32

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						49.68

						VALOR OFERTADO						49.68

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5190

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Certificaci¢n cableado estruct										UNIDAD:pto

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.42		0.08		0.35		1.25		0.44

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.44

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.25		2.34

		Electricista		1.00		2.00		2.00		1.25		2.50

		T‚cnico electricista SECAP		0.20		2.75		0.55		1.25		0.69

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										5.53

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										- 0

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						5.97

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.72

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						6.69

						VALOR OFERTADO						6.69

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5570

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Grouting para anclajes										UNIDAD:m3

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		6.08		0.08		0.49		4.00		1.94

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										1.94

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		2.00		1.87		3.74		4.00		14.96

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		4.00		8.00

		Capat z - Segundero		0.15		2.25		0.34		4.00		1.35

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										24.31

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Aditivo mort.expans.Sika grout				30k		70.00		11.33		793.10

		Agua				m3		1.00		0.50		0.50

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										793.60

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						819.85

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		98.38

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						918.23

						VALOR OFERTADO						918.23

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5585

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Loseta H.Simple 210kg/cmý;cont										UNIDAD:m3

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		10.13		0.08		0.81		1.00		0.81

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.81

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		4.00		1.75		7.00		1.00		7.00

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		1.00		2.00

		Maestro Mayor		0.50		2.25		1.13		1.00		1.13

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										10.13

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Hormig¢n premez. 210 Kg/cm2				m3		1.00		73.50		73.50

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										73.50

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						84.43

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		10.13

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						94.56

						VALOR OFERTADO						94.56

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5590

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Loseta H.Simple 210kg/cmý;entr										UNIDAD:m3

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Bomba para hormig¢n		0.75		8.00		6.00		1.00		6.00

		Herramienta menor		10.125		0.08		0.81		1.00		0.81

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										6.81

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		4.00		1.75		7.00		1.00		7.00

		Alba¤il		1.00		2.00		2.00		1.00		2.00

		Maestro Mayor		0.50		2.25		1.13		1.00		1.13

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										10.13

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Hormig¢n premez. 210 Kg/cm2				m3		1.00		73.50		73.50

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										73.50

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						90.43

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		10.85

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						101.28

						VALOR OFERTADO						101.28

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5595

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Reubicaci¢n de jardiner¡a										UNIDAD:m2

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		13.25		0.08		1.06		0.67		0.71

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.71

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Pe¢n		4.00		1.75		7.00		0.67		4.67

		Alba¤il		2.00		2.00		4.00		0.67		2.67

		Maestro Mayor		1.00		2.25		2.25		0.67		1.50

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										8.83

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tierra org nica				m3		0.10		24.50		2.45

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										2.45

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						11.99

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.44

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						13.43

						VALOR OFERTADO						13.43

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5600

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:TDP-2 Tablero distrib princip										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		8.49		0.08		0.68		40.00		27.17

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										27.17

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		T‚cnico electricista SECAP		1.00		2.75		2.75		40.00		110.00

		Ayudante		2.00		1.87		3.74		40.00		149.60

		Electricista		1.00		2.00		2.00		40.00		80.00

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										339.60

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tablero met l 650 Amp c/barras				u		1.00		560.70		560.70

		Breaker caja moldeada 3p-150A				u		1.00		120.00		120.00

		Breaker trif.caja mold 3P-400A				u		1.00		221.97		221.97

		Breaker trif.caja mold 3P-100A				u		1.00		60.72		60.72

		Breaker trif.caja mold 3P-70A				u		2.00		60.72		121.44

		Amper¡metro p/tablero 400Amp.				u		1.00		56.10		56.10

		Aisladores para barra				u		3.00		5.25		15.75

		Terminal tal¢n # 3/0				u		17		1.15		19.55

		Terminal para soldar # 8				u		30		0.10		3.00

		Transf.correinte 400/5A-600V				u		3		125.83		377.49

		Accesorios				glb		50		1.00		50.00

		Breaker bif s.caja mol 2P-70A				u		1		60.72		60.72

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										1,667.44

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						2,034.21

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		244.11

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						2,278.32

						VALOR OFERTADO						2,278.32

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5605

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:TDP-3 Tablero distrib princip										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		8.49		0.08		0.68		40.00		27.17

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										27.17

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		T‚cnico electricista SECAP		1.00		2.75		2.75		40.00		110.00

		Ayudante		2.00		1.87		3.74		40.00		149.60

		Electricista		1.00		2.00		2.00		40.00		80.00

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										339.60

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tablero met l 5000Amp c/barras				u		1.00		865.83		865.83

		Breaker caja moldeada 3p-150A				u		1.00		120.00		120.00

		Breaker trif.caja mold 3P-400A				u		1.00		221.97		221.97

		Breaker trif.caja mold 3P-100A				u		1.00		60.72		60.72

		Breaker trif.caja mold 3P-70A				u		2.00		60.72		121.44

		Amper¡metro p/tablero 400Amp.				u		1.00		56.10		56.10

		Aisladores para barra				u		3.00		5.25		15.75

		Terminal tal¢n # 3/0				u		17		1.15		19.55

		Terminal para soldar # 8				u		30		0.10		3.00

		Transf.correinte 400/5A-600V				u		3		125.83		377.49

		Accesorios				glb		50		1.00		50.00

		Breaker bif s.caja mol 2P-70A				u		1		60.72		60.72

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										1,972.57

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						2,339.34

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		280.72

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						2,620.06

						VALOR OFERTADO						2,620.06

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5610

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Alim.3(4#2/0 TTU)+2#1/0 Cu des										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		4.00		1.24

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										1.24

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		4.00		7.48

		Electricista		1.00		2.00		2.00		4.00		8.00

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										15.48

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cond. Cu desnudo #1/0 AWG 19H				m		2.10		8.57		18.00

		Cond. Cu TW #2/0 AWG 19H				m		12.60		11.19		140.99

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.05		1.43		0.07

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.05		0.85		0.04

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										159.11

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						175.82

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		21.10

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						196.92

						VALOR OFERTADO						196.92

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5615

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Alim.3#3/0 TTU+1# 1/0 Cu desn										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		2.00		0.62

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.62

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		2.00		3.74

		Electricista		1.00		2.00		2.00		2.00		4.00

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										7.74

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cond. Cu desnudo #1/0 AWG 19H				m		1.05		8.57		9.00

		Cond. Cu TTU #3/0 AWG 19H 2000				m		3.15		14.37		45.27

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.05		1.43		0.07

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.05		0.85		0.04

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										54.38

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						62.74

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		7.53

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						70.27

						VALOR OFERTADO						70.27

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5620

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Alim.3#1/0 TTU + 1# 2 Cu desn										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		1.33		0.41

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.41

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.33		2.49

		Electricista		1.00		2.00		2.00		1.33		2.67

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										5.16

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cond. Cu TTU #1/0 AWG 19H 2000				m		3.15		9.11		28.70

		Cond. Cu desnudo #2 AWG 7H				m		1.05		5.17		5.43

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.05		1.43		0.07

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.05		0.85		0.04

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										34.24

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						39.81

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		4.78

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						44.59

						VALOR OFERTADO						44.59

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5625

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Alim. 3#8 TTU + 1# 10 Cu desn										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		1.33		0.41

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.41

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.33		2.49

		Electricista		1.00		2.00		2.00		1.33		2.67

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										5.16

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cond. Cu TTU #8 AWH 7H 2000V				m		3.15		1.77		5.58

		Cond. Cu desnudo #10 AWG s¢lid				m		1.05		0.79		0.83

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.05		1.43		0.07

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.05		0.85		0.04

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										6.52

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						12.09

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.45

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						13.54

						VALOR OFERTADO						13.54

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5630

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Alim. 2# 8 TTU + 1# 10 Cu desn										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		1.00		0.31

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.31

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.00		1.87

		Electricista		1.00		2.00		2.00		1.00		2.00

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										3.87

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cond. Cu TTU #8 AWH 7H 2000V				m		2.10		1.77		3.72

		Cond. Cu desnudo #10 AWG s¢lid				m		1.05		0.79		0.83

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.05		1.43		0.07

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		0.05		0.85		0.04

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										4.66

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						8.84

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.06

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						9.90

						VALOR OFERTADO						9.90

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5635

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Patch panel 48 puertos; cat. 6										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		7.12		0.08		0.57		13.33		7.59

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										7.59

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		2.00		1.87		3.74		13.33		49.87

		Electricista		1.00		2.00		2.00		13.33		26.67

		T‚cnico electricista SECAP		0.50		2.75		1.38		13.33		18.33

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										94.87

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Patch panel 48 puertos; catg 6				u		1.00		339.30		339.30

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										339.30

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						441.76

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		53.01

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						494.77

						VALOR OFERTADO						494.77

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5640

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Patch panel 24 puertos; cat 6										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		7.12		0.08		0.57		6.67		3.79

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										3.79

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		2.00		1.87		3.74		6.67		24.93

		Electricista		1.00		2.00		2.00		6.67		13.33

		T‚cnico electricista SECAP		0.50		2.75		1.38		6.67		9.17

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										47.43

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Patch panel 24 puertos; catg 6				u		1.00		170.44		170.44

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										170.44

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						221.67

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		26.60

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						248.27

						VALOR OFERTADO						248.27

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5645

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Patch cord catg.6; L=1m										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		6.62		0.08		0.53		0.22		0.12

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.12

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		0.22		0.44

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.22		0.42

		T‚cnico electricista SECAP		1.00		2.75		2.75		0.22		0.61

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.47

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Patch cordd catg.6; L=1m				u		1.00		5.30		5.30

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										5.30

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						6.89

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.83

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						7.72

						VALOR OFERTADO						7.72

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5650

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Patch cord catg.6; L=3m										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		6.62		0.08		0.53		0.29		0.15

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.15

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		0.29		0.57

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.29		0.53

		T‚cnico electricista SECAP		1.00		2.75		2.75		0.29		0.79

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										1.89

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Patch cord cat.6e L=3m				u		1.00		6.86		6.86

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										6.86

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						8.90

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.07

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						9.97

						VALOR OFERTADO						9.97

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5655

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Switch 48 puertos 10/100										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		8.49		0.08		0.68		27.03		18.36

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										18.36

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		27.03		54.05

		Ayudante		2.00		1.87		3.74		27.03		101.08

		T‚cnico electricista SECAP		1.00		2.75		2.75		27.03		74.32

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										229.46

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Switch 48 puertos; 10/100 admi				u		1.00		815.10		815.10

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										815.10

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						1,062.92

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		127.55

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						1,190.47

						VALOR OFERTADO						1,190.47

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5660

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Switch 24 puertos; 10/100										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		8.49		0.08		0.68		14.25		9.68

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										9.68

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		14.25		28.49

		Ayudante		2.00		1.87		3.74		14.25		53.28

		T‚cnico electricista SECAP		1.00		2.75		2.75		14.25		39.17

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										120.94

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Switch 24 puertos; 10/100 admi				u		1.00		429.00		429.00

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										429.00

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						559.62

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		67.15

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						626.77

						VALOR OFERTADO						626.77

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5665

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Wireless acc.point 2.4GHz-4Mbp										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		8.49		0.08		0.68		14.29		9.70

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										9.70

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		2.00		1.87		3.74		14.29		53.43

		Electricista		1.00		2.00		2.00		14.29		28.57

		T‚cnico electricista SECAP		1.00		2.75		2.75		14.29		39.29

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										121.29

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Wirelless access 2.4GHz-4Mbps				u		1.00		203.40		203.40

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										203.40

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						334.39

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		40.13

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						374.52

						VALOR OFERTADO						374.52

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5670

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Gabinete 20 UR; 10x22.5x24   "										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		8.49		0.08		0.68		22.22		15.09

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										15.09

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		2.00		1.87		3.74		22.22		83.11

		Electricista		1.00		2.00		2.00		22.22		44.44

		T‚cnico electricista SECAP		1.00		2.75		2.75		22.22		61.11

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										188.67

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Gabinete 20 UR; 10x22.5x24   "				u		1.00		675.34		675.34

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										675.34

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						879.10

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		105.49

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						984.59

						VALOR OFERTADO						984.59

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5675

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Caja distrb telef MDF 35x30x15										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.42		0.08		0.35		3.45		1.22

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										1.22

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		3.45		6.45

		Electricista		1.00		2.00		2.00		3.45		6.90

		T‚cnico electricista SECAP		0.20		2.75		0.55		3.45		1.90

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										15.24

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Caja distr.telef.MDF 35x30x15				u		1.00		55.43		55.43

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										55.43

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						71.89

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		8.63

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						80.52

						VALOR OFERTADO						80.52

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5680

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Salida doble de datos cat. 6										UNIDAD:pto

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		6.62		0.08		0.53		1.25		0.66

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.66

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		T‚cnico electricista SECAP		1.00		2.75		2.75		1.25		3.44

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		1.25		2.34

		Electricista		1.00		2.00		2.00		1.25		2.50

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										8.28

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cable UTP cat.6e				u		6.30		0.84		5.29

		Patch cordd catg.6; L=1m				u		2.00		5.30		10.60

		Salida modular 2RJ45 cat.5e				u		1.00		9.50		9.50

		Etiquetas				u		2.00		0.20		0.40

		Fase plate doble HUBBEL				u		1.00		1.61		1.61

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										27.40

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						36.34

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		4.36

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						40.70

						VALOR OFERTADO						40.70

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5700

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Rack cerrado pared 6u;15x15x20										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		8.49		0.08		0.68		10.00		6.79

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										6.79

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		T‚cnico electricista SECAP		1.00		2.75		2.75		10.00		27.50

		Ayudante		2.00		1.87		3.74		10.00		37.40

		Electricista		1.00		2.00		2.00		10.00		20.00

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										84.90

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Patch cord fibra ¢ptica MM2P				u		2.00		60.50		121.00

		Rack pared cerrado 6u 15x15x20				u		1.00		299.00		299.00

		Correas pl sticas de 20cm				u		30.00		0.03		0.90

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										420.90

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						512.59

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		61.51

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						574.10

						VALOR OFERTADO						574.10

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5705

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Cable UTP catg.3; 10 pares										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.42		0.08		0.35		0.10		0.04

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.04

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.10		0.19

		Electricista		1.00		2.00		2.00		0.10		0.20

		T‚cnico electricista SECAP		0.20		2.75		0.55		0.10		0.06

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.44

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cable UTP catg.3 - 10 pares				m		1.05		1.58		1.66

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										1.66

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						2.14

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.26

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						2.40

						VALOR OFERTADO						2.40

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5710

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Cable UTP catg.3; 20 pares										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.42		0.08		0.35		0.17		0.06

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.06

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.17		0.33

		Electricista		1.00		2.00		2.00		0.17		0.35

		T‚cnico electricista SECAP		0.20		2.75		0.55		0.17		0.10

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										0.77

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Cable UTP catg. 3 - 20 pares				m		1.05		2.76		2.90

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										2.90

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						3.73

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		0.45

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						4.18

						VALOR OFERTADO						4.18

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5715

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Escalerilla 2.4x0.3m (ducto)										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.42		0.08		0.35		4.00		1.41

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										1.41

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		4.00		7.48

		Electricista		1.00		2.00		2.00		4.00		8.00

		T‚cnico electricista SECAP		0.20		2.75		0.55		4.00		2.20

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										17.68

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Escalerilla 2.4x0.3m (ducto)				u		1.05		64.90		68.15

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										68.15

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						87.24

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		10.47

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						97.71

						VALOR OFERTADO						97.71

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5720

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Canaleta met lica 15x7mm										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		4.42		0.08		0.35		0.83		0.29

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.29

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.83		1.56

		Electricista		1.00		2.00		2.00		0.83		1.67

		T‚cnico electricista SECAP		0.20		2.75		0.55		0.83		0.46

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										3.68

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Canaleta met lica ranurad 15x7				m		1.05		13.52		14.20

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		- 0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										14.20

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						18.17

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		2.18

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						20.35

						VALOR OFERTADO						20.35

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5725

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Sistema a tierra y pararrayos										UNIDAD:u

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		5.62		0.08		0.45		33.33		14.99

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										14.99

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Electricista		1.00		2.00		2.00		33.33		66.67

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		33.33		62.33

		Pe¢n		1.00		1.75		1.75		33.33		58.33

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										187.33

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Varilla cooperweld 16mm.x1.8m.				u		4.00		7.50		30.00

		Conector cooperweld				u		12.00		3.22		38.64

		Uni¢n conduit EMT 3/4        "				u		8.00		0.32		2.56

		Tubo conduit EMT 3/4         "				ml		20.00		1.18		23.60

		Rollo taipe 3M-33 normal				u		1.00		0.85		0.85

		Rollo taipe 3M-23 autofunden.				u		1.00		10.34		10.34

		Mejoramiento de tierra				m2		16.00		7.51		120.10

		Alambre galvanizado # 18				kg		0.3		1.43		0.43

		Cond. Cu TTU 300 MCM 37H 2000V				m		75		26.93		2,019.75

		Pararrayo autov l. 10KV 5K/				u		1		185.00		185.00

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										2,431.27

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						2,633.59

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		316.03

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						2,949.62

						VALOR OFERTADO						2,949.62

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5730

		PROPONENTE: CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO								FORMULARIO No. 4

		PROCEDIMIENTO Y NUMERO: INVITACION No. 2007-004-ESPE

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:Columna AA.PP PVC U/R �=2    "										UNIDAD:m

		DETALLE:

		EQUIPOS

		DESCRIPCION		CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Herramienta menor		3.87		0.08		0.31		0.67		0.21

		Andamios met licos		2		0.1		0.2		0.67		0.13

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL M										0.34

		MANO DE OBRA

		DESCRIPCION		CANTIDAD		JORNAL/HR		COSTO HORA		RENDIMIENTO		COSTO

		Plomero		1.00		2.00		2.00		0.67		1.33

		Ayudante		1.00		1.87		1.87		0.67		1.25

		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		0		0		0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL N										2.58

		MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		COSTO

		Tuber¡a PVC roscable 2 x 6m  "				u		0.17		34.45		5.75

		Codo 90 grados PVC U/R 2     "				u		0.04		5.41		0.23

		Tefl¢n 0.08x13mm L=10m				rll		1.50		0.35		0.53

		Tee PVC U/R 2                "				u		0.08		2.92		0.24

		Universal PVCP U/R 2         "				u		0.08		4.55		0.38

		Uni¢n PVC roscable 2         "				u		0.17		1.30		0.22

		Reducci¢n PVC U/R 2 x 1 1/2" "				u		0.04		0.56		0.02

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		0				0		0		- 0		- 0

		SUBTOTAL O										7.37

		TRANSPORTE

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		TARIFA		COSTO

		SUBTOTAL P

						TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)						10.29

						INDIRECTOS Y UTILIDADES				0.12		1.23

						OTROS INDIRECTOS    %

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						11.52

						VALOR OFERTADO						11.52

		Quito DM, 03 de septiembre de 2007

								FIRMA

		5735






