ESPECIFICACIONES  TECNICAS

ESPECIFICACIONES GENERALES Y TÉCNICAS CAMAERINOS ESTADIO OTON
1. GENERALIDADES

Las especificaciones técnicas, cuadros de acabado, planos y más documentos, son suministros únicamente con el propósito de este proyecto, no pudiendo ser utilizado en ningún otro trabajo.

 El Gobierno Municipal de Cayambe, suministrará al contratista que resulte adjudicado un juego de planos completo pudiendo obtenerse copias adicionales previas al pago correspondiente. El contratista deberá mantener en la obra un juego completo de los documentos antes indicados.

LIBRO DE OBRA.

Al momento de iniciarse el proceso constructivo en obra obligatoriamente deberá abrirse un libro de obra, que se mantendrá permanentemente en la construcción, bajo la custodia del contratista.

El libro de obra se entregará en la Dirección de Obras Públicas, una vez terminada la obra, será requisito indispensable para el trámite de la última planilla. El libro de obra será diariamente firmado por el residente de la obra o el Contratista y por el Fiscalizador o su Residente.

La adquisición del Libro de Obra es por cuenta del contratista.

Con cada planilla que se presente o tramite, se entregará una copia del libro de obra, del período que corresponde a la planilla.

RESIDENTE DE OBRA

El contratista se obliga a mantener permanentemente en la construcción a un residente de obra. Ing. Civil o Arquitecto Titulado, que estará presente al momento en le lugar de la obra y autorizado para recibir instrucciones, actuar en nombre del contratista en materias técnicas relativas al trabajo, a cuya responsabilidad estará el Libro de Obra y la buena marcha de la misma, sin embargo, a efectos de establecer responsabilidades por parte del Gobierno Municipal, estas recaerán sobre el contratista. Al indicar la construcción el Contratista notificará por escrito el nombre del profesional residente.

FISCALIZADOR

El Gobierno Municipal de Cayambe delegará al departamento de Obras Públicas Municipales, para realizar las funciones de fiscalización y supervisión de las obras, quien a su vez designará el profesional encargado de la fiscalización o sugerirá lo contrario

La fiscalización tendrá autoridad para inspeccionar, aceptar o rechazar parte o todo el trabajo si fuere necesario suspenderlo, para asegurar la debida ejecución y terminación del contrato.

INSPECCIÓN DE TRABAJOS
El trabajó estará sujeto a la inspección del Fiscalizador y podrá extenderse a cualquiera o todas las partes del mismo y a la preparación y fabricación de los materiales en su lugar de origen.

Es obligación del Fiscalizador verificar el progreso y calidad de los trabajo y deberá notificar al contratista cuando la obra no llene los requisitos de plano, detalles, órdenes de cambio o de estas especificaciones.

El contratista deberá suministrar todas las facilidades para que se pueda llevar a efecto la constatación de la buena calidad de los trabajos y materiales, según sean los requerimientos de la documentación contractual.

DOCUMENTACIÓN

a) En la interpretación de los documentos se incluirá toda la mano de obra, materiales y equipos y demás elementos requeridos para la debida ejecución y terminación  satisfactoria del trabajo.

b) Si el contratista encontrare durante el proceso del trabajo cualquier discrepancia, omisión o alguna duda relativa al significado de los dibujos y especificaciones, deberán inmediatamente verificar dichas condiciones con el fiscalizador, para su cambio, reforma o confirmación.

El contratista será el responsable de cualquier daño, atraso o error por no reportar las antes mencionadas condiciones en los quince días posteriores a que estas se produzca..

c) El fiscalizador deberá entregar oportunamente dibujos, detalles e instrucciones suplementarias para la debida ejecución de los trabajos. Dichos documentos serán compatibles con el contrato. Sin embargo, es obligación del Contratista solicitar cualquier instrucción o detalles del que exista duda o no esté suficientemente descrito en la documentación inicial.

PERSONAL DEPENDIENTE DEL CONTRATISTA

a) Todo el personal técnico, administrativo y de obreros, que participen en la construcción dependerán exclusivamente del Contratista, tanto para fines legales como para Código de Trabajo, Seguro Social y reclamos de terceros.

El contratista deberá llevar diariamente el control de la asistencia del persona a su cargo; que se registrará en un libro de control de asistencia que estará a disposición del Fiscalizador en el momento que lo requiera.

b) Correrá por cuenta del  contratista la construcción de guachimanía, bodega y oficina.

INVESTIGACIÓN DEL  LUGAR DEL TRABAJO

La firmas proponentes deberán investigar y determinar las condiciones generales del sitio de construcción, incluyendo a transporte, disponibilidad de mano de obra, materiales, agua, energía eléctrica,  condiciones de clima y otras que puedan incidir en le desarrollo de la obra; el desconocimiento de estos determinantes no revelará al contratista de la responsabilidad del calcular adecuadamente los costos o realizar los trabajos en los plazos previos.

Si el contratista encontrare durante el avance de los trabajos condiciones no indicadas en los planos, deberá notificar inmediatamente a la fiscalización y se abstendrá de realizar trabajos en el área afectada hasta que se haya verificado las condiciones y se establezcan las  medidas correctivas que fueren del caso. Si dichas condiciones resultaren justificadas serán consideradas de fuerza mayor.

REQUERIMIENTOS GENERALES DE EDIFICACIONES
INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

1.- DESCRIPCIÓN  

Para proceder con el inicio de las obras, es indispensable disponer de la documentación técnica completa y tener el total conocimiento de la misma, por todos los técnicos involucrados en su ejecución, dirección y control.

Como información técnica mínima, se entiende los planos arquitectónicos, estructurales, de instalaciones hidrosanitarias, eléctricos, especificaciones técnicas, documentación que permita al contratista y su personal, el cabal conocimiento de las obras a ejecutar y la que se genera durante la ejecución de las obras.

Personal técnico: El contratista,  los profesionales colaboradores tales como: residente de obra, superintendente de obra, los profesionales de ingenierías, subcontratistas y maestros de obra.
2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES

2.1- REQUERIMIENTOS PREVIOS

Como complemento del conocimiento de los documentos técnicos, el contratista y su personal debe conocer el terreno y verificar las características del mismo, ya que la falta de reconocimiento no lo releva de calcular adecuadamente el costo de las obras en el límite de tiempo acordado. En el sitio de la obra se verificarán las siguientes características:

· Ubicación, condiciones topográficas y climatológicas.

· Características geológicas y de resistencia de suelos.

· Condiciones relativas al transporte, horarios permitidos y lugares de desalojo, disponibilidad de mano de obra, materiales, agua potable, drenaje de aguas y energía eléctrica.

· Condiciones especiales por normativas municipales, ubicaciones de cerramientos provisionales y demás requerimientos a cumplirse antes del inicio de las obras.

· Ubicaciones de obras previas como guardianía, bodegas, sitios para acopio de materiales, para acopio de escombros,  servicios sanitarios provisionales para personal técnico y obreros, oficina de obra.

· Establecimiento del plan de revisión periódica de planos, memorias y especificaciones técnicas, debidamente aprobado por fiscalización.

· Establecimiento de los procedimientos, para solución de incongruencias con respecto a los documentos técnicos.

· Inicio del libro de obra, libro empastado y prenumerado. El libro de obra tendrá al menos un original y dos copias.
2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN

· Realización de planos de taller y detalles de construcción, antes de su ejecución y su aprobación por parte de la dirección técnica y la fiscalización.

· Realización consecutiva y permanente de planos “ Tal y como es construida la obra”.

· Control del cumplimiento del plan de revisión continua de los planos  y especificaciones técnicas, para asegurar su conocimiento y actualización por parte de los técnicos de la obra.

· Solución de divergencias o dudas técnicas, conforme los procedimientos previamente establecidos.

· Registro y anotación diaria del libro de obra, que deberán estar debidamente suscritos por el contratista y la fiscalización.

2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCIÓN

· Finalización de los planos “ tal y como es construida la obra”, para revisión y aprobación de fiscalización y su posterior entrega al propietario.

· Entrega de los manuales e información de mantenimiento de la obra y sus instalaciones, recomendaciones particulares del constructor.

· Entrega de manuales de los equipos instalados y garantías del proveedor o fabricante.

· Entrega del libro de obra.
3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN

Como documentación necesaria para su estudio y análisis e interpretación, se hará la entrega al constructor, de juegos de copias completas de al menos los siguientes estudios:

· Planos arquitectónicos.

· Planos de instalaciones eléctricas 
· Planos de instalaciones sanitarias.

· Detalles 
· Volúmenes de Obra.

· Especificaciones técnicas de todos los rubros.

El constructor deberá demostrar a la fiscalización, el total conocimiento de toda la información técnica, su aceptación a la misma y su revisión periódica.

Para un registro y control adecuado, el contratista deberá mantener en la construcción un “libro de obra”, que es un memorial en el cual el constructor o su representante y la fiscalización, anotan el estado diario del tiempo, las actividades ejecutadas y todas las indicaciones, consultas e instrucciones necesarias durante el proceso de construcción, a fin de obtener una constancia escrita y gráfica de éstas.

Conforme se ejecuten las obras, el contratista realizará el registro de los cambios y modificaciones, para la ejecución permanente y detallada de los planos “tal y como es construida la obra”, planos que deberán ser revisados y aprobados por la fiscalización.

4.- MEDICIÓN Y PAGO

Todos los gastos que demanden la entrega de la documentación inicial al constructor, será de responsabilidad del propietario. Todos los gastos durante la ejecución de la obra, serán de cuenta del contratista.

SECCIÓN 1.- PRELIMINARES

1.01 LIMPIEZA DEL TERRENO

a. LIMPIEZA.- Quitar la basura, escombros y materiales extrañas de toda el área dentro de los límites de la obra.

b. DESBROCE.- Quitar toda la hierba, plantas y vegetación de la misma área; no será permitido quemarla cuando las propiedades y/o árboles circundantes puedan ser afectados.

1.02 REPLANTEO

a. Se entiende por replanteo el trasladar todos los datos de los planos de implantación, al terreno, tomando en consideración la base de medida (B. M.) y (B. R.), como paso previo para la construcción del proyecto. Esto es, el trazado total de la cimentación manteniendo los datos de planificación (Planos de Cimentación).

Se colocará hitos de ejes, los mismos que serán removidos durante el proceso de construcción. Estos deberán ser comprobados por el Fiscalizador.                                                   

b. Para la cubicación de este rubro se tomará en cuenta primero el replanteo de la plataforma (en caso de realizarse), en segundo lugar el replanteo de la cimentación y el área considerada será entre los ejes de la construcción y la unidad de medida será el m2.

1.03 MATERALES PARA ALBAÑILERÍA

a. Extensión del Trabajo.-  Se entenderá por trabajos  de albañilería para el efecto de estas especificaciones técnicas , todas las obras y terminaciones de trabajo que se refieren a: nivelaciones mediante desbanques y rellenos , construcción de muros, paredes, divisiones, tabiques, contrapisos, etc., construcción de escaleras, colocación de anclajes metálicos, sostenes, tacos, etc., y en general de todos los trabajos de esta índole, complementarios de las instalaciones eléctricas, sanitarias, carpintería, herrería y otros rubros que, no estando especificados, sean necesarios para la terminación total del edificio y de las obras anexas.

b. Obras.- Las obras se realizarán de acuerdo con los planos, contratados y especificaciones, planillas, cuadros, referentes a esta sección de albañilería  y conforme a la s indicaciones de los fiscalizadores o Jefe de la obra.

c. Materiales.- Todos los materiales a emplearse en los trabajos de albañilería serán de Primera Calidad, dentro de su especie, naturaleza y procedencia de acuerdo a las normas INEN. El contratista o jefe de la obra está Obligado a someter a la aprobación de del Gobierno Municipal de Cayambe las muestras respectivas de los materiales a utilizarse.

d. Piedra Estructural.- Todas las piedras que se emplearán en cimentaciones, muros, pisos y en general para cualquier finalidad estructural serán limpias, graníticas, grises o azules, de resistencia, por lo menos de 800 kilos/cm2 y de tamaño apropiado para el uso que se va a dar.

e. Ripio.- Se calificará a un ripio bueno cuando provenga de roca granítica o equivalente (no metamórfica o en descomposición); no deberá ser escamoso, ni lamido, ni de partículas alargadas; debe ser limpio y libre de recubrimientos calcáreos o arcillosos. Cuando sea para la preparación de hormigón, deberá usarse ripio triturado mecánicamente y su granulometría será exigida de acuerdo al uso y según la Norma INEN CO – 02 – 03 401 los cuales se ejecutarán a las especificaciones del hormigón armado.

f. Arena.- La arena a emplearse será de la primera calidad, de color azul, limpia, silística y áspera al taco. El grano será grueso, mediano o fino, o mezclado, según su empleo, de acuerdo a las dosificaciones del cuadro de morteros y de hormigones.

Las arenas destinadas a hormigón estarán de acuerdo a las normas de tolerancia de la Norma INEN 872 áridos para hormigón.

g. Polvo de Piedra.- Se calificará a un polvo de piedra de bueno cuando provenga de rocas graníticas y equivalentes (no metamórficas o en descomposición); deberá ser limpio libre de residuos calcáreos arcillosos. Para la fabricación de hormigón estructural se sujetarán a las especificaciones de hormigones armados, según Norma AST MC 330.

h. Ladrillo.- Los ladrillos que se emplearán: en los tabiques en cualquier mampostería, serán de barro cocido común, prensado de masa homogénea, sin grietas de barro cocido común, prensados de masa homogénea, sin grietas, duros y resistentes de forma regular, de tamaño uniforme y buen sonido al golpe. Los ladrillos soportarán exclusivamente su peso propio y tendrán una resistencia a la comprensión mayor a 35 Kilos/cm2.
i. Bloques.-

1. Alivianados: Los bloques a usarse serán vibrados y huecos de arena-cemento, según el espesor de las paredes y tendrán una resistencia de 30Kilos/cm2, el cual soportará su peso propio, Norma INEN 638 – 643 – 659.

2. Ornamentales: Serán construidos en una dosificación conveniente y antes de su utilización se cuidará de que estén perfectamente fraguados y secos.

k. Cemento.- El contratista usará de preferencia el cemento nacional Pórtland Estándar tipo l que cumple con las especificaciones del INEN – 152 y que sea aceptada por los organismos respectivos, quedando facultado a usar cementos de procedencia extranjera en el caso de escasez de los nacionales. No se utilizarán cementos de diferentes marcas en una misma fundición. Las características de los cementos extranjeros serán calificados por los fiscalizadores, pudiendo remitirse a pruebas de laboratorio.

l. Cemento.- El contratista usará de preferencia cementina nacional, estándar, quedando facultando a usar cementina  de procedencia extranjera, que cumple las especificaciones.

m. Agua.- Se empleará únicamente agua potable, proveniente de servicios públicos y será por cuenta del contratista el valor correspondiente a las instalaciones y acometida y al consumo de este elemento durante toda la construcción. Norma INEN 488.

n. Concreto.- Con este nombre se conoce al producto artificial compuesto por arena y grava, unidos íntimamente por una mezcla de agua-cemento.

Componentes.- A los materiales grava y arena se les denomina como agregados y constituyen la parte inerte del producto. A la mezcla agua-cemento se le denomina aglutinante, que constituye la parte activa del concreto.

n. Mortero.- Los componentes de los morteros (agregados) se medirán en volúmenes (usando cajones de cubicaje); se batirán convenientemente hasta que resulte una mezcla homogénea en su composición, sin exceso de agua y con la consistencia requerida. No se preparará más mortero que el necesario para el día de trabajo.

El contratista o jefe de obra usará preparados de acuerdo y estrictamente al cuadro de morteros que se adjunta. Se prohíbe volver a mezclar mortero semifraguados que contengan cemento, con los nuevos morteros que se preparen.

o. Acero Estructural

1. Todo hierro que se emplee en la sobras de hormigón armado, será varilla redonda corrugada de coeficientes de trabajos determinados según el cálculo estructural, entregado al contratista. Para favorecer la adherencia, hierro debe ser limpio de óxido y escamas.

El hierro a utilizarse deberá cumplir con las normas del INEN DEL CODIGO ECUATORIANO de la Construcción. Sección 1 Parte 2 101 – 10. Se pagará por Kg. y en el análisis de precios incluirá, traslapes y desperdicios.

2. Los perfiles a utilizarse en ventanas, rejas de seguridad, pasamanos, etc., serán especificados en los planos. No se permitirán perfiles soldados entre vanos libres a los diseños entregados.

p. Baldosas.- Las Baldosas de cemento, de terrazo, tejuelos, etc., que el contratista o jefe de la obra usara, serán de primera calidad perfectamente seleccionadas, sin fallas ni defectos, los tamaños, tipos y colores se sujetarán a los detalles de los planos, de acuerdo a la NORMA INEN 660.

q. Aditivos.- Los aditivos que se empleen en el hormigón estarán sujetos a aprobación previa del fiscalizador A/I.

Se debe demostrar que el aditivo es capaz de mantener esencialmente la misma composición, rendimiento en la obra y cumplimiento de los requisitos del ensayo de resistencia.

r. Azulejos.- Serán azulejos nacionales de clase superior perfectamente seleccionados de tamaño y color uniforme, sin fallas, ni defectos, calificados previamente por el Fiscalizador de acuerdo a Norma INEN N° 653.

SECCIÓN 2.- TRABAJOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS

2.01 EXCAVACIÓN Y DESALOJO

DEFINICIÓN: Es ejecutar las excavaciones o rellenos según los casos hasta llegar a los anchos y cotas señaladas en los planos y/u ordenados por el Fiscalizador.

a. Generalidades.- Este trabajo deberá consistir en la excavación, evacuación y compactación de todo el material cuya remoción no se está efectuando bajo alguna otra partida y que se encuentre dentro de los límites de la obra y que sea necesaria para la construcción de la misma de acuerdo con las especificaciones y con los arreglos razonables ajustados a las alineaciones, rasantes, espesores y cortes transversales, característicos mostrados en los planos y fijados por el Fiscalizador.

El contratista  procederá de acuerdo con los datos que sobre las condiciones del suelo le proporcione el Gobierno Municipal de Cayambe y las verificará en obra.

Todo el material adecuado que se saque de la excavación deberá ser utilizado hasta donde sea factible en la construcción del terraplén, subrasante, declives, asientos y rellenos para estructuras, así como para otros fines que se muestren en los planos o que se ordenen de acuerdo a las recomendaciones de tierras, se debe contar con la verificación y aprobación del Fiscalizador, el mismo que verificará los niveles naturales del terreno y determinará el nivel del proyecto de acuerdo a planos y especificaciones.

b. El pago se realizará de acuerdo a lo siguiente: cuando el contrato especifica que el pago del volumen de una excavación es sobre la base de cantidad medida en obra, las cantidades a pagar serán las mostradas en los planos con deducciones o adiciones a tales volúmenes como resultado de desviaciones autorizadas y medidas respecto a las señaladas en los planos.

Las secciones transversales preliminares o mediciones comparables serán tomadas de la superficie del terreno sin descomponer.

Las mediciones finales para la determinación del volumen por el método o formula de la sección medida, se efectuarán levantando secciones transversales finales o se tomarán mediciones comparables del trabajo terminado y aceptado.

Las excavaciones para estos casos podrán ser de dos tipos:

TIPO A Cuando se vaya a realizar desbanques del terreno para la    

            conformación de terrazas, según las cotas que marquen los 

            planos, los mismos que serán verificados por el Fiscalizador.

TIPO B Cuando haya que excavar el terreno hasta encontrar el 

            estrato resistente donde puedan ser asentadas las 

            cimentaciones; estas cotas irán indicadas en los planos 

            estructurales, se debe tomar las debidas precauciones para 

            derrumbe de taludes en la cimentación; se deberá aplicar un 

            apuntalamiento, encofrado y entablado, aprobado por el 

            Fiscalizador A/I.

c. Desalojo.- El desalojo consiste en el transporte de material sobrante de excavaciones desde el sitio de origen, a lugares fuera de la obra. Es de cuenta del contratista el desalojo y transporte de la tierra y escombros fuera de la zona de construcción a los lugares establecidos para el fin. Se considerará un esponjamiento del 20%, en el análisis de precios unitarios.

SECCIÓN 3.- HORMIGÓN

3.01 GENERAL

a. El trabajo incluye la preparación y control de hormigón vaciado en el lugar, o premezclado, según se requiera.

b. Las disposiciones generales de estas especificaciones se aplican a todo el trabajo incluido bajo esta sección.

c. El trabajo de hormigón debe sujetarse a los requerimientos del Código Ecuatoriano  de la Construcción C.E.C vigente.

3.02 MATERIALES

a. Cemento Pórtland: requisitos INEN 152 tipo1.

b. Agregado fino.- Deberá ser arena, que tenga granos limpios duros no recubiertos y libre de elementos extraños.

1. Graduación en porcentaje por peso. Normas INEN.

    Que pase el tamiz de 4.25 mm: de 95 al 100 por ciento INEN 154.

    Que pase el tamiz de 2.36 mm: de 80 al 100 por ciento INEN 154.

    Que pase el tamiz de 1.18 mm: de 50 al 85  por ciento INEN 154.

  Que pase el tamiz número 30: de 25 al 60 por ciento INEN 154.

    Que pase el tamiz número 100:  de 2 al 10 por ciento INEN 154.

No más del 35% pasará a través de un tamiz estándar y quedará retenido en el siguiente tamiz menor normalizado. El módulo de finura (la suma de los porcentajes acumulativos de materiales retenidos divididos entre 100) no debe ser menor que 2.6; ni mayor que 2.9 y no deberá variar en más de 0.2.

c. Agregado Grueso.- Consistirá de piedras trituradas, andesitas, grava u otro material inerte aprobado, que tenga partículas duras no recubiertas, libres de elementos extraños de acuerdo con la Norma INEN 872.

1. Tamaño máximo de partículas.


        No mayores que los ¾ del espacio libre entre las varillas de 

           refuerzo admitido según las normas.

                    No mayores de 20 mm. Para construcción de 10 cm., o menos en 

                    espesor.

                  No mayores de 25 mm. Para construcción de 15 cm., o menos 

                  espesor.

                  No mayores de 50mm., por el resto de construcciones.

2. Graduación en porcentajes por peso:

Que pase tamiz                   37.5 mm.    100 por ciento

                                            10.0 mm.     37 – 70

                                            9.5 mm.       10 – 30 

                                            4.75 mm.       0 – 5 

Agregado máximo de 26.5 mm.

Que pase tamiz                   26.5 mm.     100 por ciento

                                            19.0 mm.      35 – 70 

                                             9.5 mm.       10 – 30 

                                            4.25 mm.        0 – 5 

Agregado máximo de 19 mm.

Que pase tamiz                  19.00. mm      100 por ciento

                                           13.20 mm.       30 – 65 

                                            4.25 mm.          0 – 10 

                                            2.36 mm.          0 – 5 

d. Refuerzo Varillas.- Acero corrugado de dureza, de acuerdo a Norma INEN 102.

CUADRO DE DIÁMETROS – PESO DE VARILLAS


Diámetro          mm            6           8           10         12          14       16        18

Peso                Kg/ml         0.25      0.395     0.617    0.888    1.208  1.578   1.998

Diámetro          mm            20         22          25         28         30        32

Peso                Kg/ml        2.466    2.948     3.850     4.830    5.549   6.1310


e. Agua.- Deberá ser en lo posible potable o que guarde los mínimos requerimientos para que no altere las especificaciones del hormigón.

Si no fuere potable el contratista deberá entregar al A/I un análisis del laboratorio correspondiente o sujetarse a lo que establece el literal 3.4.2 del CEC – 79. En todo caso el mortero hecho con agua no potable deberá tener por lo menos el 60% de resistencia a los 7 días; y, a los 28 días por lo menos el 90% de resistencia de acuerdo a la Norma INEN 488.

3.03 CALIFICACIÓN DEL HORMIGÓN

a. Será del tipo especificado el diseño estructural.

b. Requerimiento físico:

b.1 Resistencia a la comprensión:

TIPO: Kg/cm2

CILINDRO PROMEDIO

140 Kg/cm2 a los 7 días 

190 Kg/cm2 a los 28 días

CILINDRO BAJO

134 Kg/cm2 a los 7 días

161 Kg/cm2 a los 28 días

TIPO: 210 Kg/cm2

CILINDRO PROMEDIO

169 Kg/cm2 a los 7 días

225 Kg/cm2 a los 28 días

CILINDRO BAJO

147 Kg/cm2 a los 7 días

197 Kg/cm2 a los 28 días

Como alternativa, la interpretación  de los resultados de la pruebas de comprensión y su aceptación por parte de la Fiscalización se hará en base a la norma 4.3.3 del Código Ecuatoriano de la Construcción.

El nivel de resistencia del hormigón se considera satisfactorio, si los promedios de todos los conjuntos de tres resultados consecutivos de ensayos de resistencia igualan o exceden el valor f/c requerido y ningún resultado individual del ensayo de resistencia es menor que el valor de f/c requerido en más de 35 Kg/cm2.

b.2 Proporciones de Mezcla

Los diseños de mezcla serán dados por un Laboratorio debidamente aprobados por la Fiscalización, de acuerdo con los requerimientos estructurales indicados en los planos respectivos.

El contratista presentará a Fiscalización los diseños realizados por el laboratorio, diseños que realizarán con las muestras de los materiales a utilizarse en obra. Cualquier cambio en los materiales utilizados para el diseño, obligará al contratista a presentar nuevos informes de laboratorios que ratifiquen los diseños iniciales. No permitirá ninguna fundición sin los diseños previos de laboratorio.

Para casos generales se cumplirán los requisitos mínimos.

-   El contenido mínimo del cemento de los tipos B y C.

    7 sacos/m3 (sacos de 50 Kg.)

-  Relación de agua cemento.

   Tipo B 32.4 lts./saco

   Tipo C 29.3 lts./saco

b.3 Asentamiento (medida de la consistencia con el cono de Abrans).

      Estarán de acuerdo con lo indicado en el diseño de la mezcla.

      Para estos casos se usará.

VALORES DE ASENTAMIENTO RECOMENDADOS

PARA DIFERENTES TIPOS DE OBRAS


                                                         ASENTAMIENTO EN CENTÍMETROS

TIPO DE OBRA                                             MINIMO                 MÁXIMO

Muros y bases para cimentación 

y paredes planas de poco espesor                    5                               13

Losas, vigas y paredes armadas                       6                               15

Columnas de edificios                                        6                               15

Pavimentos                                                        4                                 8

Construcción en masa                                       2                                 8


3.05 HORMIGON MEZCLADO EN EL SITIO

a. El contratista deberá suministrar por lo menos quince días antes de comenzar el trabajo de hormigón, diseños de mezcla para ser aprobados, basados en los materiales del lugar y los requerimientos antes mencionados.

b. Deberá sostenerse a pruebas las muestras respectivas de los materiales a ser usados y se certificarán los ensayos hechos en cumplimiento de las especificaciones, con referencia a los materiales y resistencia del hormigón. Los certificados deberán incluir resultados de los ensayos de cilindros de las mezclas diseñadas a los siete días. Los ensayos deberán estar de acuerdo con la designación INEN.

Dichos ensayos deberán ser efectuados por un laboratorio de materiales de construcción calificado por la fiscalización: los gastos serán por cuenta del contratista.

c. La aprobación de dichos ensayos quedará supeditada a los resultados y aceptación de los ensayos finales del hormigón a ser utilizados en el proyecto. Si durante el proceso del trabajo, los ensayos indican que no se están cumpliendo las especificaciones, los ajustes en la mezcla diseñada deberá ser efectuados por cuenta del contratista.

d. De ser necesario podrá usarse plastificante y acelerante o impermeabilizante en las proporciones indicadas por los fabricantes aprobados por el A/I – Fiscalizador.

3.06 CONTROL Y ENSAYOS EN EL SITIO

a. La calidad del hormigón es de responsabilidad completa del contratista hasta que sea aceptado en el lugar y verificado por los ensayos finales de los cilindros, tomado por la fiscalización.

b. Se llevarán a efecto los siguientes ensayos realizados por un laboratorio competente y aprobado por la Fiscalización.

b.1 Ensayo de comprensión de acuerdo con la designación ASTM – C – 

      30. Requiere seis ensayos por cada 30 m3 de hormigón. Todo 

      elemento estructural requerirá de un mínimo de cuatro ensayos.

b.2 Ensayos de asentamiento. Se requieren ocho ensayos por cada 30 m3 

      de hormigón.

b.3 Ensayos de carga, si son requeridos por el A/I Fiscalizador, Los 

     ensayos de carga deberán hacerse de acuerdo con lo dispuesto por el 

     departamento de Calculo de la DINACE. Todos los costos serán de 

     cuenta del contratista.

3.07 ELABORACIÓN DE HORMIGÓN EN EL SITIO

Todo hormigón deberá mezclarse hasta que se logre una distribución uniforme de los materiales.

a. Equipo.- El contratista podrá operar una o mas mezcladoras dosificadas de tipo aprobado, cada una con una capacidad de ¼ de m3 o más la mezcladora puede ser colocada en cualquier punto aprobado. Deberá someter detalles del procedimiento y equipo para dosificar, transportar y antes de comenzar el trabajo.

b. Tiempo.- El tiempo mínimo para mezclar, después de que todos los materiales están en la mezcladora será por lo menos de un minuto y medio par mezcladoras de ¼ m3. El tiempo mínimo será aumentado en quince segundos para cada m3. La mezcladora deberá rotar un mínimo de 50 revoluciones por minuto, después de que todos los materiales hayan sido colocados dentro y a una velocidad uniforme. Ni la velocidad ni la capacidad de la mezcladora deberá exceder las recomendaciones del fabricante. El exceso de mezclado que requiera la adición de agua para preservar la consistencia requerida, no será permitido. El Ho no deberá permanecer en tránsito o camión agitador más de 30 minutos después de que se haya añadido el agua.

c. Medidas.- El equipo necesario para determinar las cantidades precisas de todos los materiales que entran en el hormigón, deberá ser previsto por el contratista o el fabricante del hormigón, deberá ser medidos por peso excepto el agua que podrá ser medida por volumen. Un saco de cemento deberá ser considerado como 50 kilos de peso.
3.08 COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN

a. General.- Colocar el hormigón rápidamente, el hormigón en encofrados limpios y húmedos, rociar los encofrados con agua antes de colocar el hormigón: los refuerzos deberán ser asegurados y aceptados en el lugar, inspeccionados y aprobados antes de vaciar el hormigón, en todas las operaciones se buscará impedir que exista segregación de los componentes del hormigón.

El hormigón que no sea colocado dentro de treinta minutos después de que el tiempo de mezclado haya comenzado, será rechazado y removido de la obra. Depositar el hormigón lo mas cerca posible de su posición final para evitar la segregación debida a la manipulación no permitir que el hormigón mientras sea de día a menos que se haya autorizado lo contrario. Donde el acero de refuerzo (columnas) por encima del nivel del vaciado se haya cubierto de hormigón deberá ser debidamente limpiado.

b. Compactación.- Colocar el hormigón, excepto en los cimientos, en capas de un espesor no mayor de 30 cm., hasta que sea compactado internamente por un equipo vibrador.

Todo hormigón debe compactarse cuidadosamente por medios adecuados durante la colocación y trabajarse especialmente alrededor del refuerzo de las instalaciones embebidas así como dentro de las esquinas de los encofrados.

Los vibradores internos tendrán una velocidad por lo menos de cinco mil impulsos por minuto cuando este sometido en el hormigón (por lo menos un vibrador de repuesto en condiciones de trabajar, deberá ser mantenido en la obra en todo momento). Limitar la operación del vibrador al tiempo necesario para reducir la consolidación satisfactoria sin causar segregación, pero, en ningún caso menos de ochenta segundos por m2 de superficie expuesta, moviendo el vibrador constantemente  y colocación en cada lugar especifico una sola vez. 

c. Replantillo.- Este trabajo consiste en colocar una capa de hormigón simple de 140 Kg/cm2 en la cimentación luego de haber rellenado y compactado el terreno para poder asentar los elementos estructurales. El espesor, los niveles  y ejes de trazo deberán estar perfectamente marcados de acuerdo con los planos estructurales, (previo a la fundición de replantillo si se a procedido a realizar reposición de suelo es necesario presentar el informe PROCTOR – ESTANDAR) de acuerdo a lo que determine el estudio de suelos.

d. Columnas.- No colocar el hormigón de columnas en capas mayores de 60 cm. La primera capa estará precedida por una capa de 0.5 cm., de mezcla de agua cemento de 1:2 y resistencia igual al tipo de hormigón usado y un asentamiento de quince a veinte cm. colocado  no más de veinte minutos antes de la del hormigón.

3.09  Acero de Refuerzo
a. El acero de refuerzo deberá cumplir la Norma INEN 102 vigente en cuanto a su constitución y característica deberá sujetarse a lo establecido en el C. E. C., en lo relativo a su disposición en los elementos estructurales. Su grado de dureza será la que señale en las especificaciones técnicas en planos estructurales del proyecto.

b. Preparación.- Preparar las barras de refuerzo exactamente de acuerdo con la planilla de hierro indicada en los planos estructurales.

c. Colocación.-Cuando sean colocados en los encofrados, los refuerzos deberán estar limpios y libres de todo oxido, escamas, polvo, suciedad, pintura, aceite y otros materiales extraños; deberán ser colocados exactos y asegurados en los encofrados, como se indique en los planos, antes de vaciar el hormigón.

Alambrar o asegurar de otra forma, todo el refuerzo de acero en las intersecciones y colocar con espaciadores o colgantes metálicos o de hormigón.

Cuando estén adyacentes al piso o encofrado, los soportes o alzas podrán ser cubos de hormigón o similares fijados adecuadamente entre el piso y la armadura.

d. A menos que se indique lo contrario en los planos, el recubrimiento mínimo de hormigón sobre el acero de refuerzo será:

2 cm.                -         losa en general

3 cm.                -         losas impuestas al intemperie

2.5 cm.             -        columnas y vigas

5 cm.                -        columnas y vigas bajo tierra

7 cm.                -         cimientos y otras estructuras bajo tierra

En todo caso, el recubrimiento estará de acuerdo a lo prescrito en el CEC en la parte pertinente, además de acuerdo a diseño estructural realizado por la GOBIERNO MUNICIPAL DE CAYAMBE.

Proveer soportes de la altura adecuada para asegurar el recubrimiento indicado, y soportes altos para las barras dobladas en losas. Colocar los soportes a una distancia no mayor de 100 diámetros de barra y a no más de 25 diámetros desde los extremos de las barras. Si se usan amarres de alambre para sujetar el refuerzo deberán ser cortados a 3 cm.  por debajo de la superficie acabado del hormigón.

3.10 ELEMENTOS EMPOTRADOS

Además del acero de refuerzo, se debe colocar, centrar, o fijar en el hormigón, todas las tuberías y otros objetos metálicos que se indiquen específicamente o recomienden. Limpiar completamente todos los elementos empotrados, removiéndose toda la pintura y otras capas: óxido, escamas, aceites y otros materiales extraños. 

Proteger los elementos empotrados contra daños y desplazamientos e inspeccionarlos antes de colocar el hormigón. Ninguna madera será empotrada en hormigón. Compactar el hormigón cuidadosamente  y ajustadamente alrededor de las cañerías y otros elementos empotrados para prevenir que haya infiltración de agua y además asegurar un máximo de adhesión. Prevenir la entrada de hormigón en tubos de drenaje, insectos, huecos y elementos similares.

3.11 ENCOFRADOS 

a. Diseño de encofrados.- El diseño de encofrados deben tomarse en cuenta los siguientes puntos importantes:

a. Resistencia a la carga de fundición del hormigón.

b. Suficiente rigidez a la flexión dada por la carga de hormigón.

c. Suficiente exactitud de dimensionamiento con relación a los acabados que deben sujetarse con relación a los acabados que deben sujetarse posteriormente.

d. Suficiente hermeticidad para que se escurra el mortero para las grietas de los elementos del encofrado.

e. Espacio y seguridad para los trabajadores que van a montar el encofrado, para el trabajo del herrero y para el proceso de construcción.

f. Provisiones para asegurar la continuidad de la construcción, colocación de anclajes para fijar accesorios de construcción y disposición de espacios para facilitar el transparente de los materiales.

b. Materiales.- Construir los encofrados de madera, acero y otros elementos aprobados. Las planchas serán de madera laminada de 5 capas, o piezas de madera machimbrada, a menos que se autorice específicamente lo contrario. Los encofrados para superficies expuestas, interiores y exteriores, deberán ser de madera no absorbente, aprobada, con una superficie dura, y lisa expuesta al hormigón para que resista a la humedad. El tipo, tamaño , forma, calidad y resistencia de todos los materiales de encofrado estarán sujetos a aprobación.

Limpiar completamente todos los encofrados antes de usarlos nuevamente. En caso de obras especiales los encofrados deben ser diseñados y aprobados por la fiscalización

CONSTRUCCIÓN

1. Construir los encofrados exactos a la línea y nivel, que no dejen pasar el mortero y suficientemente rígidas apara impedir el desplazamiento o el hundimiento entre soportes. Suministrar los soportes y puntales adecuados. Los puntales de madera irán con una separación adecuada y contraventeados entre sí para mantener su forma y posición adentados sobre una tabla  corrida de dos centímetros de espesor. Las superficies de los encofrados deberán ser lisas  y libres de irregularidades, hundimientos y huecos. Arreglar los pernos y tuercas usadas para los amarres internos de manera que, cuando se quiten los encofrados ningún metal estará a menos de dos centímetros dentro de cualquier superficie de hormigón. Quitar todos los amarres de los encofrados después de separar los mismos y taponar completamente todos los agujeros con mezcla, no menos de cuatro horas de la remoción. Mantener la mezcla húmeda para evitar la contracción. Amarres de alambre no serán permitidos.

Construir los encofrados de madera que permitan la remoción sin martilleo o uso de palancas contra el hormigón. Los encofrados no permanecerán por mas de quince días a la intemperie antes de ser utilizados; pasado este tiempo serán reconstruidos.

2. Dejarse aventuras y otros medios adecuados en los encofrados de columnas y otras secciones delgadas de considerable altura para permitir el vaciado del hormigón. Dejar aberturas en las bases de los encofrados de columnas y otros puntos donde sean necesarios para facilitar la limpieza e inspección. Las aberturas para inspección deberán ser de 15 cm.  de alto  y de ancho de una cara completa de la columna de hormigón. Todas las juntas en los encofrados deberán ser horizontales o verticales. Después de la inspección del trabajo de encofrado, cerrar las aberturas de inspección con insertos ajustados y aprobados. 

d. Remoción.- No remover los encofrados sin autorización. Remover los encofrados de tal manera que se prevengan daños al hormigón. No remover los encofrados o los puntales hasta que los miembros estructurales hayan adquirido suficiente resistencia para soportar su propio peso y cualquier otro carga. A menos que los ensayos de cilindros indiquen otro procedimiento los encofrados no podrán ser removidos de los miembros del hormigón de acuerdo con los tiempos que se indican a continuación para cemento tipo 1.

Laterales de vigas  2 días  

Encofrado de columnas 3 días

Fondo de vigas y encofrados de losas 28 días

        Cuando se utilicen acelerantes el desencofrado podrá hacerse en el menor tiempo posible de acuerdo a las especificaciones del producto químico utilizado, y pruebas de laboratorio aprobadas por el Fiscalizador.

3.14 CURADO

Empezar El curado del hormigón tan pronto como sea practicable, pero no antes de e horas de haberlo vaciado, (reunir todos los materiales necesarios para el curado en el sitio antes de empezar a vaciar el hormigón). Todo el curado deberá ser continuo por un mínimo de 7 días después del vaciado, excepto para cemento rápido de altas resistencias que solo requiera un periodo de 3 días.

Todas las superficies planas, incluyendo los cimientos, aceras, pisos, losas, cobertizos , deberán ser curados manteniéndolos húmedos con agua.

Los métodos aprobados para aplicar el curado por la humedad son los siguientes:

a. Mantenerlos cubiertos con agua, inundando el área de concreto.

b. Cubrir con un papel liviano para proteger el acabado y cubrir con una capa de arena, tierra o aserrín de no menos de una pulgada de espesor; mantenerlo continuamente mojado.

c. Cubrir con 3 capas con tela de yute, o tipo aprobado de papel de composición fuerte y gruesa, o piezas de la tela de algodón, diseñadas especialmente para la cura del hormigón; mantenerlo continuamente mojado.

d. Cubrir con un papel a prueba de agua, aprobado, elaborado especialmente para este propósito con las juntas montadas traslapadas. Mantenerlo mojado inundando el agua por lo menos dos veces al día.

3.15 ACABADOS DE HORMIGÓN (EXCEPTO ACABADOS DE PISOS)

Acabar todas las superficies expuestas de hormigón como se especifica a continuación: Tan pronto como se hayan removido los encofrados remover cuidadosamente todas las aletas, proyecciones o daños, nivelar  todos los salientes y rellenar todos los agujeros y pequeños defectos con un mortero de cemento arena 1:2. Donde se encuentren defectos serán remediados quitando la parte defectuosa y sustituyéndola con hormigón fresco. Limpiar apropiadamente, humedecer y preparar las superficies que serán remendadas para asegurar el máximo de adherencia. Las superficies acabadas deberán presentar una apariencia razonable uniforme.

Las partes superiores de las vigas de hormigón deberán ser terminadas por medio de la llana o paleta antes de que el hormigón se haya endurecido; En caso de que exista una falla  que disminuya la capacidad del hormigón el fiscalizador podrá ordenar su readecuación.

No se aceptarán hormigones que presenten porosidades por mala vibración.

3.16 ACABADOS PARA PISOS DE HORMIGÓN

El acabado deberá realizarse con mortero de tipo E, perfectamente nivelado en pisos y con las pendientes adecuadas, lo que se efectuará de forma inmediata al hormigón.

a. Tipos de acabados para pisos y usos

1. Realizar un acabado áspero en las losa de techos y pisos, que recibirán  baldosas o tejuelo.

2. Realizar un acabado con llana de acero para pisos interiores expuestos (acabado liso)

3. realizar un acabado barrido para losas exteriores plataforma, escalones y pavimentos.

Para el caso de pisos de master plate, se sujetará a las especificaciones del fabricante.

4. El los pisos que no van embaldosados, se construirán juntas de dilatación entre cuadros máximos de 2 mts., ejecutados con listones de madera terciada  de 9 mm. Por el espesor de la losa, los mismos que serán retirados después de 24 horas y en lugar colocar elementos bituminosos.

5. Para pisos con armadura, los recuadros podrán ser hasta de 4 m., por lado.

b. Acabado Áspero.- Paletear hasta conseguir una superficie plana,. No se permitirá  exceso de humedad en la superficie. El acabado en las losas de techo deberá ser adecuado para la aplicación del material.

c. Acabado de llana de acero deberá ser obtenido paleteando una mezcla rígida de bajo asentamiento sin traer exceso de agua hacia la superficie y luego acabar con dos aplicaciones con llana de acero: el primer pase con lana deberá ser solamente para producir una superficie lisa, libre de defectos. Esta deberá se seguida por un segundo pase con llana.

SECCION 4.- ALBAÑILERÍA

4.01 GENERAL

a. El trabajo incluyendo la albañilería que la obra requiera.

b. Las especificaciones generales de estas especificaciones se aplican a todo el trabajo comprendido bajo esta sección.

c. Las obras se realizarán de acuerdo con los planos y especificaciones, planillas, cuadros, etc., referentes a esta sección de albañilería y conforme a las condiciones que, por no estar detalladas en los documentos serán indicadas por el residente de la obra y/o supervisores o fiscalizadores. 

d. 4.02 MATERIALES

Los materiales se conformarán de acuerdo con las siguientes especificaciones:

1. Cemento Pórtland                              INEN 152

2. Cal hidratada                                     INEN 247

3. Cal viva                                              INEN 248

4. Arena                                                 INEN 872

5. Piedra de dureza probada

6. Bloques de hormigón                         INEN 643

7. Ladrillos cerámicos                            INEN 297

Las baldosa nacionales de cemento, granítica, etc., que suministrará el contratista serán de calidad, perfectamente seleccionadas, sin fallas ni defectos. La baldosa de hormigón será de 20 X 20 cm., con espesor mínimo de 1 ½ cm., la baldosa granítica será de 40 X 40 y 30 X 30 con un espesor de 2 ½ cm., debiendo llevar una capa de granito  de 4 a 5 mm., de espesor los colores serán escogidos oportunamente por el A/I o se regirán al cuadro de acabados que conste en los planos.

4.03 TIPOS DE MORTERO

Tipo Cemento          Arena              Cal o Cementina                            Empleo

                           Fina     Gruesa

A        1                 6              -                     -                  Primera capa en enlucidos int. Enlucidos.

B        1/8              -               -                    2                 Segunda capa de enlucidos interiores y 

                                                                                      exteriores.

C        1                 -              5                    2                 Primera capa de enlucidos exteriores.   

                                                                                      Cielo raso y estructura de hormigón.

D        1                 -              3                    -                  Colocación de baldosa.

                                                                                      Masilla de suelos de cemento y cubierta. 

                                                                                      Primera capa de revestimiento vidrio 

                                                                                      estructural, mampostería de piedra, obras 

                                                                                      artísticas.

                                                                                      Revestimiento y colocación de mármol.

E        1                2              2                    -                  Trabas, tabiques de ensayo, grapas 

                                                                                      anclas tacos, ángulos diedros esquinas 

                                                                                      exteriores de muros, columnas, cámaras  

                                                                                      de aire, tanques, pozos de revisión, 

                                                                                      piletas fuentes.

F         1               3               -                    -                  Colocación de baldosa, cerámica, masilla 

          para fijación, vidrio estructural,            

                                                                                      revestimiento   de mármol.




                                                Colocación de baldosa, terrazo en 

                                                                                      terrazas, portales, pisos.

G         1               -              6                    -                  Colocación de mampostería  de ladrillo o 

                                                                                      bloque para la Sierra.

H         1               4              -                    -                   Colocación de mampostería de ladrillo o 

                                                                                      bloque  para la Costa y enlucidos 

                                                                                      horizontales y verticales.

I           1               -              -                    -                   Colocación de Azulejo.

TIPO DE MEZCLA.- HS

Tipo    Cemento     Arena         Ripio                                              Empleo

B              1                  3                6                              Contrapisos de ext. Y replantillo.

C        (de acuerdo a diseño de dosificación)                Elementos estructurales.

4.04 CIMIENTOS Y ZOCALOS

a. Los cimientos de las estructuras serán de hormigón armado o de hormigón ciclópeo de piedra según el caso; HORMIGÓN ARMADO tendrá un mínimo de 300 Kg. de cemento por m3, HORMIGÓN CICLÓPEO será trabajado en la siguiente forma: 60% de hormigón simple con un mínimo de cemento de 210 Kg/m3, el 40% de piedra molón, de un diámetro máximo de 20 a 30 cm, tipo andesita azulada y resistencia de 400 Kg/cm2.

DE PIEDRA.- Consiste en la construcción de estructuras de piedra base lavadas de distintos tamaños y formas, colocadas en el terreno. Con mortero cemento arena de acuerdo a las especificaciones de cuadro << tipo mortero>> alineaciones, pendientes dimensiones y diseño que figuren en los planos.

a. 1 Requerimientos para la construcción 

a.    Las dimensiones y especificaciones de la cimentación están indicadas en    

       los planos estructurales correspondientes.

b.    Se deberá dejar en los muros de cimentación los pasos o agujeros  necesarios para los desagües, instalaciones sanitarias, eléctricas, pluviales   y de ventilación. En los sitios en que las cámaras de aire indicadas en los planos constructivos deban construirse, se hará con ladrillo o bloques con  mortero cemento tipo F.

c.    Los zócalos serán de hormigón ciclópeo 1:3:6 (cemento, arena, ripio) y de     conformidad a lo que se determine en los planos, el ancho mínimo será de   30  cm. y la altura mínima de 40 cm.
4.05 MUROS DE MAMPOSTERÍA

4.05.1 De bloques.- Se usarán bloques de 0.10., 0.15 m., 0.20 m.  de acuerdo a lo especificado en los planos de detalle.

a. Levantar la mampostería a línea y plomada, con hiladas cuidadosamente 

        espaciadas, trabada y niveladas.

b. La primera hilada de bloques se colocará seca, sobre una capa de  

        mortero 1:6 a todo el ancho de la unidad. Colocar las hiladas siguientes,    

de modo que las juntas de una hilada no coincidan con la inferior. El  mortero para las juntas , ha de ser fluido y aplicado con tal densidad, que pueda ser expulsado de las juntas cuando las unidades se coloquen. En las esquinas e intersecciones de paredes las hiladas se entrelazarán. Las hiladas se harán de forma tal que no se usa unidad alguna menor de ½ bloque en los remates y esquinas.

c. Las hiladas serán de trabazón ordinario, excepto cuando se indique otra   

        forma.

d. Las juntas deben enrasarse, para los trabajos de enlucidos las juntas en  

        trabajos expuestos o vistos deberán ser raspados y 12mm. De 

        profundidad y tomadas con mortero de toma junta de color seleccionado.

4.08 REVESTIMIENTO

Las paredes de los servicios higiénicos, incluyendo el interior de cubículos, llevarán un zócalo de azulejo clase <<A>> de fabricación nacional, según indiquen los planos de detalles se utilizará mortero cemento puro sobre la pared enlucido, (paleteado grueso). Las uniones de los azulejos deberán revocarse y empotrarse con lechada de cemento blanco, mezclado con 10% de litopón. Los colores del azulejo serán los señalados en los planos de detalle o por el A/I Fiscalizador.

SECCIÓN 5.-  ENLUCIDOS

5.01 GENERAL

a. El trabajo comprende un enlucido de todas las superficies de albañilería y concreto en las paredes, columnas y vigas y cielo raso expuesto a la vista de este rubro está incluido todo el trabajo, filos, fajas y boquetes. No se requiere de enlucidos para trabajos de albañilería de juntas decorativas, ni para los componentes de hormigón prefundido. Referirse a la sección <<Concreto>>  para la terminación de trabajo de hormigón acabado.

b. La estipulaciones generales de estas especificaciones son aplicables a todo trabajo comprendido bajo esta sección.

5.02 MATERIALES

a. Los materiales cumplirán con los siguientes requerimientos:

1. Cemento Pórtland (PC)                        INEN 152 TIPO I

2. Cal Hidratada                                       INEN  247 TIPO S

3. Arena                                                              INEN 822

4. Agua                                                               Potable

5. Impermeabilización

5.03 MEZCLA DE MORTERO

a. Trabajo exterior:  - Anti-Hydro 1:10

1 cemento – arena 

b. Trabajos interiores: excepto la capa de base rayada para trabajo de azulejo.

1 cemento – arena – 0.5 pasta de cal o cementina

c. Capa de base rayada para azulejos.

1 cemento

5.04 APLICACIÓN Y MANO DE OBRA

a. En general todo el enlucido se aplicará una sola capa, espesor mínimo de 2 cm. Cuando sea necesario se emparejará cualquier irregularidad del trabajo de albañilería aplicando una capa de base rayada antes del enlucido final.

b. Limpiar y humedecer las superficies de albañilería y hormigón antes de aplicar  enlucidos. Estas superficies serán ásperas y de ser necesario martilladas, como para prever la adherencia debida.

c. Los materiales que se hayan asentado en partes, no serán reacondicionados o usados.

d. El enlucido deberá ser curado por medio de humedad durante 72 horas.

e. En las uniones de H°A° (losas, columnas, vigas, riostras, etc.) y mampostería (ladrillo-bloque-etc.) se realizarán un revocado de media caña con varillas de 12mm.

5.05 TIPOS DE ENLUCIDOS

1. Paleteado grueso.- Realizado con arena gruesa, acabada con llana de madera; se empleará mortero 1:5 (llana), las esquinas y los ángulos estarán bien redondeados, espesor 2cm.

2. Liso.-  Realizado  el mortero 1:1:6, espesor de 2 cm. La primera capa se realizará con arena fina y la segunda se la realizará en forma inmediata (antes del secado) mediante pasta de cementina y acabado con llana de acero, las superficies serán uniformes, lisas y libres de marcas. Las esquinas y los ángulos estarán bien redondeados.

3. Champeado.-  Se enlucirá con este tipo, cielos rasos. Se ejecutará a máquina y se utilizará cemento – marmolina y albalux colocados sobre el enlucido paleteado grueso.

4. Revocado.- Cuando las superficies de los parámetros de ladrillo, o bloques son enlucidos solamente en sus uniones, el revocado puede ser de media caña o lisa. Realizando inmediatamente después de levantar un vano de pared.

5.06 CERTIFICADOS

a. Se suministrará al A/I Fiscalizador certificados de conformidad para los materiales de acuerdo a las Normas INEN.

1. Cemento Pórtland

2. Cal

3. Impermeabilizantes

4. Arena

5.07 LA MEDICIÓN DE ESTE RUBRO SE REALIZARÁ POR M2 DE ENLUCIDOS, EN EL CUAL SE INCLUYEN FAJAS, FILOS Y BOQUETES.

SECCIÓN 7.- CERRAJERIA Y HERRERIA

GENERAL

El contratista instalará todo el sistema de herrajes, incluyéndose en este capítulo la colocación de bisagras, cerraduras, pestillos, aldabas, picaportes, agarraderas, tornillos, pernos, arandelas y más piezas metálicas para su instalación; entendiéndose que todos estos materiales serán proporcionados por el contratista en el número y cantidad necesarios  para todas las dependencias y locales del edificio.

Todas las puertas interiores y exteriores tendrán cerraduras y sistemas de seguridad detallados minuciosamente en los planos y en la lista de materiales donde se indicará el tipo de cada uno de estos elementos, el local al que pertenece y el número de unidades requeridas del mismo modelo o tipo. Las cerraduras del closet, depósitos, bodega, archivo, etc.,serán independientes.
7. 03 CERRAJERIA DE PUERTAS MATALICAS

Las puertas metálicas de diseño especial llevará su cerradura con dos llaves cada una, tipo chapa-cajón.

Las puertas con tubo de hierro galvanizado y malla N° 12/40 llevarán aldaba y un candado con dos llaves.

7.04 CERRAJERIAS DE VENTANAS DE HIERRO Y ALUMINIO

Las aldabas y palancas de funcionamiento serán de aluminio y de manufactura nacional; las bisagras serán de hierro o aluminio según el caso.

7.05 FUNCIONAMIENTO

Todo el sistema de cerraduras y demás herrajes deberán ser entregados por el contratista en perfecto estado de funcionamiento y fácil manejo, para lo cual, los fiscalizadores harán las pruebas de ensayo respectivas, obligando a realizar los cambios o modificaciones en caso de encontrar defectos de manejo o fallas en el funcionamiento, previo a la legalización y trámite del pago por este concepto de las plantillas de avance de obra.
7.06 PERSONAL DE INSTALCIÓN

Dada la finalidad y función del edificio, las cerraduras y toda la cerrajería en general, será de calidad garantizada por lo que el contratista, tiene la obligación de emplear en la instalación y colocación el mejor personal de obreros de carpintería y de mecánica con experiencia e idoneidad.

7.07 HERRERIA

Las ventanas, bastidores metálicos, serán proporcionados por el contratista, de acuerdo al diseño indicado en los planos respectivos y bajo el control de los fiscalizadores.

SECCIÓN 8.- VIDRIOS

8.01 GENERAL

a. El trabajo incluye suministrar e instalar todos los vidrios requeridos.

b. Las disposiciones generales de estas especificaciones se aplican a todo el trabajo que esta Sección comprende.

8.02 CLASE DE VIDRIOS

Se emplearán vidrios terminados de  4mm de acuerdo a los detalles indicados en los planos respectivos.

8.03 COLOCACIÓN DE VIDRIOS

El método de colocación de vidrios en ventanas metálicas, será con masilla (para vidrios) formado un chaflán de 45o como se expresa en los planos de detalle. En ventanas de madera, el vidrio se sujetará con clavos de 10 mm., cada 15 cm., en todo el ruedo.

SECCIÓN 9.-  ACABADOS

9.01 EXTENSION DEL TRABAJO

Las superficies de los muros, paredes, divisiones, vigas, columnas, escaleras, cielo raso, etc., que van pintadas, están detalladas en los cuadros de acabados, en donde se indica la ubicación, clase, tipo, color o matiz de pintura que van a emplearse en los diferentes locales del edificio.

9.02 MATERIALES

La pintura y materiales de acabado serán de reconocida calidad nacional. Los materiales básicos para la pintura tales como aceite de alianza, goma, laca, aguarrás, adelgazadores, tinner, etc., serán de la mejor calidad.

Todas las pinturas y materiales anexos se entregarán en la obra en recipientes sellados del fabricante en los que se indique marca, tipo, color así como también las instrucciones para el uso.

9.03 PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Las superficies de paredes u otros elementos del edificio que van pintados interior o exteriormente, deberán presentar absoluta uniformidad, sin huecos ni fallas, debiendo estar dichas superficies pasteadas, para ser luego lijadas, por parte de pintores expertos y responsables. Los fiscalizadores darán la aprobación o visto bueno sobre la calidad de la preparación de las superficies, antes de darse la primera capa de pintura. 

Como de la bondad y perfección de las superficies depende los acabados de pintura, la falta de aprobación de los fiscalizadores obligará al contratista a la repetición integra del trabajo de preparación de superficies.

9.04 CAPA DE PINTURA

Una vez aprobada la preparación de las superficies a pintarse se procederá a la colocación de la primera capa de pintura, ya sea a soplete o a brocha.

La segunda capa de pintura se la dará una vez aprobada por los fiscalizadores la primera capa. La capa de finalización se la dará así mismo cuando los fiscalizadores hayan aprobado las capas anteriores. 

9.05 MANO O CAPAS SUPLEMENTARIAS

Los fiscalizadores podrán exigir  se den manos suplementarias de pintura, si las indicadas por los fabricantes resulten insuficientes para cubrir bien las superficies pintadas. Por cualquier deficiencia de trabajo, aparición de manchas asperezas, huellas de brocha, mala preparación de las superficies error o cambio de colores, etc., el contratista ejecutará nuevamente todo el trabajo, sin derecho a remuneración alguna, ni aumento de las liquidaciones.

9.06 PERSONAL DE MANO DE OBRA

El personal que emplee el contratista en los trabajos de acabado debe ser totalmente idóneo, competente y experimentado. Deberá tener en cuenta que este personal es el que concluye la obra total del edificio, dando el toque final a la construcción  por lo que deberá desempeñar sus tareas con toda concienciad y responsabilidad. Los fiscalizadores se reservan el derecho de exigir al contratista, la perfección  de estos acabados en cualquier parte o extensión de la obra, obligándose a la repetición o enmienda sin lugar a reclamo ni indemnización.

9.07 PINTURA DE CAUCHO

Todas las paredes interiores y exteriores del edificio irán pintadas con pintura de caucho de buena calidad, de fabricación nacional, provista el contratista y almacenada en la obra en tanque o tarros sellados de fabrica.

El contratista será responsable de cualquier alteración o mezcla del producto. La cantidad utilizada en los trabajos será comprobada por los fiscalizadores, una vez de que estos se hayan terminado.

La pintura de caucho, generalmente en colores; blanco o marfil se aplicará sobre todas las superficies de paredes y cielo rasos, con excepción de aquellos elementos que se especifiquen como vistos (ladrillo y hormigón).

También las paredes a las que se adosen los muebles de madera se pintarán con caucho, aplicando por lo menos tres manos de pintura sobre las superficies bien empotradas y pulidas.

9.08 CHAMPEADO A MAQUINA

Cuando así especifique este acabado se aplicará sobre los cielos rasos de hormigón conveniente enlucidos con una textura áspera (paleteado grueso). La mezcla será para 1 m2 de chapeado, 0.90 Kg., de cemento blanco y 0.75 Kg., de marmolina.

SECCIÓN 10.-  INSTALACIONES SANITARIAS

10.01 EXTENSION DEL TRABAJO

Esta sección incluirá el suministro de material, equipo y mano de obra, etc., para llevar a cabo todo el trabajo, determinado en los planos y según las especificaciones que a continuación describen:

Los desagües de todos los servicios, se conectarán al sistema principal que conducirá las aguas servidas y de lluvia al colector público en el plano de ubicación.

Si por u otra razón, el constructor destruye o daña la obra existente de una estructura, calle, pared, etc., tal daño será reparado por su cuenta, con materiales nuevos análogos o los que existían antes del daño.

Tanto las tuberías de agua potable como todos los desagües estarán empotrados en los muros, o correrán embutidos en los contrapisos para luego entrar en los ductos especiales de canalización vertical, cuando se trate de edificios altos, por lo tanto, no será permitido que estén expuestos al exterior. Cada bloque tendrá su llave de paso, para aislarlo del resto de instalación igualmente cada tanque de W C., lavado individual, lavamanos colectivo y urinario colectivo en los locales que hagan servicios  higiénicos, estos irá, dispuestos en los sitios y cantidad  que indican los planos respectivos y su instalación se hará de acuerdo a la mejor técnica de plomería, empleándose por lo mismo, personal de gasfiteros competentes y experimentados.

El contratista entregará todo el sistema sanitario, en perfecto estado de funcionamiento.

10.02 PERMISOS Y CONEXIONES

a. El constructor conseguirá todos los permisos y licencias que sean necesarias para iniciar la construcción.

b. El constructor suministrará cualquier dibujo o plano requerido para efectuar las conexiones respectivas.

Las tasas por concepto de acometidas para los servicios de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, teléfono, etc., no se incluirá en la oferta.

10.03 MANO DE OBRA Y MATERIALES

Toda la obra será hecha con operarios competentes y los más eficientes posibles: LA GOBIERNO MUNICIPAL DE CAYAMBE exigirá al constructor muestras de los materiales que hayan de usarse en la construcción de la obra; los materiales a utilizarse será de primera calidad y de marcas conocidas.

Los materiales deberán cumplir con las especificaciones anotadas INEN.

· Cañerías y accesorios de hierro, fundido según Norma INEN.

· Tubos  de acero  galvanizado según Norma INEN.

· Accesos de hierro según Norma INEN.

· Tubos de accesorios de PVC reforzado según Norma INEN.

· Tubos de hormigón centrifugado.

10.04 TUBERIA DE DESCARGA

La tubería de descarga de aguas servidas y aguas lluvias, desde el perímetro exterior del edificio al colector público o fosa séptica será de PVC de 160 mm., de diámetro, pudiendo aumentar a 350 mm. según las necesidades. La gradiente no será menor de 1% debiendo construirse todas las cajas de inspección y registro indicadas en los planos. Las excavaciones para las tuberías y cajas de bajo tierra se harán de acuerdo a las cotas y diámetros y los planos de instalaciones sanitarias.

Las zanjas deberán estar perfectamente niveladas y apisonadas para evitar el asentamiento. Las tuberías para el abastecimiento de agua potable y canalización no podrá instalarse a menos de 1.50 m., de separación entre ellas. Los tubos de cemento se unirán con mortero cemento – arena 1:3 e irán asentadas sobre un lecho de arena fina y cubierta con material arcilloso debidamente compactado.

10.05 CAJAS O CAMARAS DE REVISIÓN

Se harán cajas de revisión tanto interiores como fuera del edificio en los sitios que indican los planos respectivos Las cajas de revisión e inspección serán de la mejor calidad unidos con mortero tipo <<D>> de las dimensiones que se determinen en cada lado y llevarán tapas de hormigón armado con argollas de hierro para su manipuleo. Las paredes de las cajas se incluirán interiormente con mortero cemento arena 1:2 y luego se bruñirán con cemento puro. En el interior y exterior del edificio, las cajas de inspección se terminarán con tapas de material igual al del piso del local, tomándose todas las precauciones en la ubicación de estas cajas para su coincidencia con los embaldosados de acuerdo con los planos de detalle.

10.06 PLOMERIA

a. El constructor suministrará y colocará toda la tubería para el sistema de aguas servidas lluvias incluyendo todas las tuberías de arrastre como se indica en planos.

b. Toda la tubería y piezas especiales par el desagüe sanitario hasta 1.50 m., fuera del plano de fachada, del área del edificio donde sea indicado en los planos serán de PVC y piezas especiales del mismo material; de acuerdo a lo que se indican en los planos de instalación.

c. A menos que se indique otra cosa, en los planos, los ramales de la tubería de descarga y después se deberán instalar bajo la losa de piso donde se vayan a colocar las piezas sanitarias, disponiéndose no más de 6 inodoros para cada tubo de descarga, por batería.

d. A la tubería horizontal para desagüe se le dará declive de 1,5% hasta donde sea posible y nunca deberá ser menor de 1% .

e. La tubería de desagüe de lavabos, urinarios, sifones de piso, fuentes para tomar agua, será empotrado de PVC 2” de diámetro.

f. Todos los cambios de diámetro en las tuberías de descarga o desagüe se harán usando las piezas de reducción que se necesite en cada caso. Los cambios de dirección se harán usando <<yes>> y codos de 45 grados, sin embargo, la T sanitaria cuando la descarga es vertical o en descarga de inodoros.

g. Las tuberías de PVC tendrán diámetros de 2” y 2 ¼”, 3” y 4” de acuerdo a las necesidades y los ensambles de las piezas y accesorios, se harán de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante.

10.07 TUBERIA DE AGUA POTABLE

La tubería de agua  para las piezas sanitarias será de hierro galvanizado reforzado, y/o tubo plástico reforzado de los diámetros que se determinen a los cálculos respectivos.

Todos los canales de alimentación serán controlados por una llave de paso, donde estén conectados al sistema general.

Toda tubería de servicios higiénicos o cuartos sanitarios, será provista de una llave de paso para el control de suministro de agua.

En cada capa se considerará una llave de ½” con rosca en el piso para la instalación de una manguera.

Todas las llaves serán de calidad reconocida y aprobados por el A/I.

Para cada pieza sanitaria como el inodoro, lavabos, urinario colectivo o lavabo colectivo tendrá una llave de paso necesaria para su control y mantenimiento.

Para impermeabilizar las conexiones de las tuberías de hierro galvanizado roscadas, se usará cemento plástico o teflón y permatex.

Se estimarán cámaras de aire de 40 cm., de largo cuando se indique en los planos, mediante una tubería de tamaño mayor a la última salida.

Las válvulas de compuerta de 1 ½ serán de bronce aprobadas por el Fiscalizador.

Llaves de manguera: serán de ½” con extremo roscado.

INSTALACIONES

Debe tenerse especial cuidado de que el hormigón no se penetre en ninguna parte del sistema de drenaje o tubos de evacuación a la terminación de la obra, todo el material niquelado deberá quedar limpio y brillante. Y en todo momento el trabajo debe estar protegido contra daños y deformaciones.

Todas las válvulas trampas, registros y otros aparatos similares serán colocados en lugares de fácil acceso.

Los pisos, paredes, etc., dañados por cortes, deberán repararse con el mismo acabado requerido.

Cuando la instalación tenga que penetrar en elementos impermeabilizados, se sellarán debiendo quedar absolutamente impermeables.

Toda tubería se le instalará para operar sin vibraciones, pulsaciones o ruidos inconvenientes.

Todo el equipo suplementario de la instalación deberá conectarse con la tubería de agua de evacuación de acuerdo a lo indicado en los planos.

La tubería serán colocadas exactamente con la posición de los artefactos sanitarios a usarse.

SISTEMA SANITARIO

Para tubería PVC, las uniones se harán con el tipo de resina previsto por los fabricantes y de acuerdo a las instrucciones de la casa.

Todas las tuberías horizontales deberán tenderse con pendientes uniformes de 1% como mínimo. Todas las tuberías ascendentes, deben ser absolutamente verticales. Todos los cambios de dirección, se harán con vueltas amplias.

Tuberías para el abastecimientos de agua: todos los cambios de tamaño en las tuberías de acero galvanizado, se harán con reducciones y uniones.

Tornillos de expansión  y mariposa: las conexiones de los colgantes de pared, soportes de tubo o asientos de artefactos en la albañilería o el hormigón, se hará con tornillos de expansión o de mariposa.

Todos los sifones, serán de tipo autolimpiadores y cada artefacto deberá tener sifón individual, al menos que se indique específicamente otra cosa.

Los registros de limpieza del tamaño de la tubería se colocarán al pie de cada bajante, en cada cambio de dirección y en el tendiendo horizontal, a intervalos no menores de m., siempre en lugares accesibles.

10.08 BAJANTES, CANALES Y PONCHERAS DE AGUAS LLUVIAS

a. El constructor suministrará  e instalará todas las bajantes, canales poncheras, etc., necesarios para el desagüe de aguas lluvias de la cubierta.

b. Las bajantes de aguas lluvias irán empotradas en las paredes y serán de PVC reforzados de  100 mm de diámetro. Las terrazas o cubiertas planas de hormigón llevarán cernideras de aluminio o de alambre galvanizado N° 10 que se conectará a la tubería de cemento.

c. Los costados de las cubiertas que no lleven canalón, se cubrirán con tapas de tol con borde gotero inferior según el detalle respectivo.

d. Canal abierto.- Ver laminas de detalles.

10.09 PIEZAS SANITARIAS

La lista de piezas sanitarias que se mencionan a continuación a los accesorios necesarios para su funcionamiento deberán ser provistas por el constructor. Será de porcelana de fabricación nacional de color blanco. Los fregaderos de cocina serán de acero inoxidable. 

a. Inodoro: serán de dos tipos.

1. De tanque bajo con taza y tanque de porcelana vitrificada grado <<A>>, color blanco, tapa, accesorios de descarga en el tanque; llave de paso de ½”. La pieza sanitaria podrá ser de igual o similar al tipo EDESA 12001.

b. Lavamanos: de porcelana vitrificada grado <<A>> color blanco de 13” x 20”, equipada con una sola llave cromada de tipo pesado de ½” o similares; desagüe y sifón de 1 ½” de metal cromado. El tipo podrá ser de igual o similar al 12557 EDESA 1 llave.

Los lavamanos de sujetarán adecuadamente mediante uñetas metálicas ocultas, atornilladas a tacos de madera previamente fundidos en la pared y tacos de plásticos.

Adicionalmente podría utilizarse soportes de varilla lisa de 12 mm., colocadas por debajo del borde del aparato.

c. Lavamanos colectivo: Para la respectiva medición se considerará en m., todos y cada uno de los componentes que constan en los detalles respectivos; y como tal se presupuestará.

d. Urinarios: De porcelana vitrificada <<A>> color blanco con llave de paso a la pared.

e. Urinarios: De porcelana  vitrificada <<A>> color blanco con llave de paso a la pared.
f. Fuentes para tomar agua.- Se las instalará en los sitios determinados en los planos y ubicación preferentemente  con los espacios exteriores de juego.

g. Desagüe de piso.- Según el tamaño de los cuartos sanitarios se instalarán desagües de piso con sifones de 2”.

h. Accesorios.- En los casos que se indique expresamente se instalarán accesorios de baño de acero esmaltado, tales como porta papeles, jaboneras toalleras y ganchos y perchas.

SECCIÓN 11.- ELECTRICIDAD
11.01 GENERAL

a. El trabajo incluye el suministro de la mano de obra,  materiales de instalaciones de un sistema eléctrico completo cumpliendo en su totalidad lo especificado en los planos, cuadros y detalles, sin perjuicio de las que la fiscalización considere pertinente.

b. Las estipulaciones generales de estas especificaciones se aplican a todo el trabajo comprendido bajo esta sección, siguiendo los reglamentos, normas o disposiciones establecidas en el Código Eléctrico Nacional, y por el INEN y/o proyecto, dependiendo cual de lastres exija características superiores.

c. La instalación eléctrica deberá ejecutarse en forma técnica, empleando materiales de primera calidad, especificados en los capítulos respectivos, mano de obra ejecutada por personal experto, bajo la dirección de un técnico especializado.

Si en alguna sección o detalle de las instalaciones se hubiese omitido en las especificaciones y estuviera indicada en los planos, o viceversa, deberá suministrarse o instalarse como si estuviera en ambos. Cuando en los planos y/o especificaciones se indique un determinado material, equipo u otro elemento, detallándose el número del catálogo del fabricante, debe entenderse que tal designación se proporciona con la finalidad de establecer los estándares de calidad y estillos deseados por el proyectista, materiales que deben ser estrictamente respetados para lograr los fines perseguidos por éste. Dichos materiales podrán escogerse dentro de las gamas de productos existentes en el mercado; en caso de tener que recurrir a materiales sustitutivos, el contratista deberá someter a la opinión del A/I Fiscalizador una muestra de dicho material.

11.02 MATERIALES

a. Tuberías: toda la instalación eléctrica debe realizarse utilizando tubos de conduit  liviano E.M.T. en base y estructura, tubería PVC rígido: para bajantes en mampostería .

Los tramos de tubería deberán ser continuos, entre cajas de salida, tableros, cajas de conexión, etc.  y empalmados a las cajas  de conectores, es decir que debe existir solidaridad mecánica y continuidad eléctrica en la instalación.

La tubería eléctrica se colocará completamente separada de las tuberías de desagües, agua  potable y otros sistemas.

No habrá más de tres curvas a  90 grados en un tramo entre cajas. Todas las curvas y cambios de dirección de la tubería se trabajarán con la herramienta apropiada, para doblar tubería metálica, en todo caso, el radio de curvatura de la cara interior expuesta, del tubo, no será menor a 10 veces el diámetro interior del tubo.

Se deberán realizar los cortes de tubería  perpendiculares al eje longitudinal y eliminar cualquier residuo que quedare y pudiese perjudicar al aislamiento del conductor. 

b. Conductores: todos los conductores serán de cobre, con aislamiento termoplástico resistente a la humedad (TW) 600 vltios si no se especifica otra cosa. No se permitirá empastes de los conductores dentro de las tuberías, esto se hará en cajas de conexión y las uniones se protegerán con cinta aislante. Los circuitos serán de alambre N° 14 A.W.G como mínimo y de calibre mayor que el N° 10, serán cableados (7hilos) con el  objeto de diferenciar las fases y el neutro de cada instalación, se instalarán conductores de los siguientes colores, rojo, azul, negro, para las fases, blanco para el neutro y verde cuando se requiera conductor de puesta a tierra.

· Los conductores deben ser accesibles para revisión o cambio.

· Para empalmes en las líneas de alimentación, conductores N° 8 o mayores, se soldarán los empates con suelda amarrilla y se aislará con cinta vulcanizante tipo 3M.

· Todos los empates se recubrirán con cinta aislante, recubrimeinto que debe dar por lo menos el mismo valor de aislamiento que el del cable.

· En las cajas de salida se dejará un exceso de conductor de 0.2 m. de largo, para permitir una fácil conexión de lámparas y accesorios, en los tableros se dejará por lo menos un exceso de conductor de 0.4m.

· Sin embargo se permitirán conductores de un solo color, siempre que se señale con cinta aislante, los colores arriba indicados, excepto la línea de puesta a tierra que siempre será verde.

c. Cajas: serán de chapas de acero, galvanizado no menor de 1mm. de espesor, se utilizarán cajas de salida, de empalme, de paso, en las salidas de interruptores, tomacorrientes, luminarias, salida para teléfonos, timbres, relojes, etc. Además se instalarán más cajas para evitar que hayan más curvas que las permitidas entre caja y caja y en todo sitio que se indique en los planos.

Dimensiones de las cajas de acuerdo a su utilización para salidas de luminarias serán de forma octogonal, de 4” por 1 ½ “ (hasta 4 tuberías de ¾ “) cuadradas, para tubería de mayor diámetro o para cuatro tubos.

Las cajas de acceso, empalme, salida o paso, conectadas  a tuberías o el descubrimiento, serán cuadradas o circulares de ½” de profundidad como mínimo.

Las cajas para tomacorrientes, interruptores y receptáculos serán de forma rectangular de 2” x 4” x 1 ½”.

Para salidas especiales se usarán cajas de dimensiones apropiadas de acuerdo al fabricante del equipo a instalarse.

Todas las cajas tendrán tapas de metal liso, sujetas con tornillos y tendrán un orificio central par salida de los  conductores. Las tapas de las cajas de conexión de los circuitos principales y secundarios deben ser accesibles.

d. Tomacorrientes.-  Los tomacorrientes serán dobles, tendrán capacidad de 15 A-120 V., con tapas metálicas de aluminio anodizado. Los tomacorrientes usados en laboratorios y talleres serán de 3 hilos y estarán conectados a la tierra del sistema.

e. Interruptores: los interruptores para luces serán de tipo empotrable y del tamaño estándar, con una capacidad de 10 amperios,. Serán simples, dobles o de tres vías según los casos, con tapas metálicas.

f. Placas: toda caja de salida, donde vaya un interruptor o un tomacorriente, llevará una placa metálica adecuada para cada caso, atornillada a la caja metálica.

g. Tableros de distribución: se proveerá e instalará donde indiquen los planos, tableros empotrables en gabinetes de acero esmaltado y en los cuales vendrá montado el equipo que se necesite. El número de circuitos, la potencia requerida, el número de polos y disposición, se ha indicado en los planos.

Los disyuntos serán termo magnéticos y de la misma marca del tablero.

Las puertas y molduras serán de acero con tapas de moldura ajustables y con bisagras al ras o semi-parejas. Para las cerraduras se usará el tipo de cerrojos de presión con llave plana o acanalada. Todas las cerraduras y herrajes correspondientes han de ser de estilo moderno y suministrará a un total de dos (2) llaves por tablero. En los casos que se requiera la instalación de armarios, el contratista se sujetará a la Empresa Eléctrica correspondiente. 

Los tableros deben tener buena continuidad eléctrica y mecánica con la tubería, de manera de obtener una buena puesta a  tierra.

La conexión de los circuitos secundarios al tablero, se hará siguiendo en lo posible la posición  física del circuito con relación al edificio, facilitando de esta forma el mantenimiento, la numeración o nomenclatura de los circuitos en los planos no tienen más carácter indicativo y para diferencia uno de otro.

Será responsabilidad del contratista el realizar la conexión al tablero de manera de conseguir un buen equilibrio de fases, tomando como referencia las cargas instaladas.

Los espacios para cables en cada tablero, deben ser de dimensiones adecuadas para alojar cómodamente los conductores de dicho tablero.

Todos los tableros deben ser  construidos de manera que las partes con tensión no sean accesibles.

En el lado interior de las puertas de los tableros se proveerá el tarjetero correspondiente para el directorio de circuitos. El contratista llenará este directorio.

h. Lámparas: se instalarán aquellas que estén señaladas en los planos, para lámparas fluorescentes, se sugiere que el balastro sea de alto factor de potencia ( 0.90 mayor ), en bodegas y galpones las luminarias se instalarán sujetas a la estructura metálica, en los cuales se penderán del asbesto-cemento mediante pernos, tirafondos y cadenas.

i. Conectores: todos los tubos que entren en los tableros de distribución, cajas de conexión, cajas para salida de luces, interruptores y tomacorrientes, deberán ser roscadas y llevar su propio conector, del diámetro correspondiente, que los una fijamente a las cajas.

j. El sistema de interconexión, desde el tablero de medidores hasta los diferentes tableros de distribución, pasando por los respectivos pozos de revisión requeridos se utilizará tubería P.V.C. reforzada (manguera). La tubería irá colocada a una sola profundidad, no menor a 0.3m. del nivel del suelo. Entre caja y caja de revisión tendrá una gradiente de 1% mínimo para evitar la acumulación de agua en su interior. Las cajas de revisión serán de mampostería enlucida con mortero cemento-arena en una proporción de 1:3. En la parte superior tendrá una tapa de hormigón con gancho en el centro, cuando los lugares sean húmedos y propicios a la inundación, las cajas y tuberías irán sobre el nivel del suelo, protegidas adecuadamente. El tamaño a usarse en las cajas es el siguiente:

250 x 250mm . para profundidad hasta 300mm

350 x 350mm. para profundidades mayores.

k. Ductos en juntas constructivas de dilatación: Estas se efectuarán con uniones metálicas apropiadas, rígidamente conectadas a los extremos de tal forma que proporcionen continuidad al sistema de tubería.

1. Uniones entre tubo de conduit: Todas las uniones que sean necesarias para unir los tubos, deberán ser del tipo de presión o de dos tornillos, para que el empate sea firme y establezca el buen deslizamiento de los conductores. No se aceptarán uniones de deslizamiento.

m. Pulsador. Donde indiquen los planos se instalarán pulsadores  para hacer funcionar timbres eléctricos. Tendrán capacidad de 10 A.

n. Timbres eléctricos y relojes: Donde se indique en los planos, se instalará un timbre eléctrico vibrador de 120 voltios, con campanas de 15 a 25 cm. diámetro. Se dispondrá también de la instalación necesaria para relojes eléctricos en el número que indiquen los planos.

ñ.     Altura de montaje de accesorios: Siempre que el A/I no indique lo  

        contrario, la altura de montaje de los accesorios será la siguiente, medido  

        desde el nivel del piso terminado:

         Tomacorrientes



0.4m.

         Interruptores



1.04m.

         Salida de teléfonos


0.4m.

         Salida de timbres 
 


2.0m.

          Extremo inferior del tablero de distribución 


1.4m
11.04 ACOMETIDA

Las acometidas se realizarán de acuerdo a normas y especificaciones de la empresa o cooperativa que sean las proveedoras del servicio eléctrico.

11.05 PRUEBA DE INSTALACIONES

Usar toda clase de instrumentos, aparatos especiales y servicios de expertos para efectuar esto absolutamente libre de tierra y corto-circuito y que demás esté instalado para ajustarse a todos los requerimientos de estas especificaciones.

11.06 MUESTRAS Y CERTIFICACIONES

Se presentarán muestras y certificados al A / I para su aprobación:

a. Muestras de cada tipo de conductor.

b. Certificados: de conformidad con todos y cada uno de los requerimientos del Código Eléctrico Nacional.

11.07 MANUALES

El constructor deberá suministrar los manuales de uso y mantenimiento de los motores, controles y más equipos eléctricos instalados en la obra. 

SECCIÓN 12.- OBRAS EXTERIORES

12.01 ACERAS PERIMETRALES

Se construirá una acera perimetral al edificio escolar, de iguales características a los pisos de cemento, con un bordillo perimetral de acuerdo a las dimensiones que se especifique en el plano.

1

