PLIEGOS PARA EL PROCEDIMIENTO POR COTIZACIÓN

No 2 – GMCPS-2008

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA CIUDAD DE PABLO SEXTO

FASE III

ING. HÉCTOR JAÉN VEGA

DIRECTOR DE OO.PP.

SEPTIEMBRE-2008

### Oficio. No. 507    OO.PP.MM.-GMPS /08

### Pablo Sexto, 22 de septiembre de 2008

Sr. Tlgo.

Rafael Domingo Antuni Catani

ALCALDE DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN PABLO SEXTO

En su despacho.-

De mis consideraciones:

Señor Alcalde, como es de su conocimiento la Municipalidad firmo un Convenio con el BEDE, para la construcción del AA.SS. para Pablo Sexto y la comunidad  El Rosario y según Art. 4 de la resolución INCP Nº. 001-08 de la nueva Ley “INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA”, me permito emitir los PLIEGOS, para la construcción de la obra: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE  ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CIUDAD DE PABLO SEXTO FASE III, en el que constan las especificaciones técnicas, planos y presupuestos referencial; los mismos que deben ser aprobados por su autoridad y disponer el inicio del procedimiento. Además de las instrucciones para los OFERENTES Y COMISIÓN TÉCNICA.

A continuación detallo los siguientes requisitos:

- Las ofertas a presentar los oferentes según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública  para ser aceptadas, deberán cumplir las siguientes condiciones:

- Demostrar que el oferente se encuentre inscrito al momento de la presentación de su oferta en el Registro Único de Proveedores www.compraspublicas.gov.ec, de acuerdo al Art. 52 de la Ley de Contratación Vigente.

- Demostración documentada de que el oferente mantiene su domicilio regular en la provincia de Morona Santiago.

- Carta de presentación y compromiso de la oferta

- Los oferentes deben cumplir con todas las especificaciones técnicas solicitadas.

- Los ofertantes invitados manifestaran su interés en participar, en el plazo de 01 días, contados a partir de la fecha de invitación.

- El plazo de presentación de las ofertas será de 06 días, contados desde la fecha de invitación.

- La adjudicación será por la totalidad de la obra.

- Los proveedores interesados en participar en el proceso, podrán solicitar aclaraciones o formular preguntas hasta la mitad del plazo de la presentación de las ofertas.

- Las respuestas a las aclaraciones se facilitará a los oferentes, hasta las 15h00 del día siguiente de haber vencido el plazo de las preguntas.

- El plazo de la ejecución de la obra será de 120 días calendario, contados a partir de la entrega del anticipo.

- Las ofertas técnica, económica y mas requisitos expresado en el presente documento;  serán presentadas en un sobre totalmente cerrado.

- Las ofertas serán presentadas hasta las 15h00 DEL 03 OCTUBRE DEL 2008, en la oficina del departamento Jurídico. Toda oferta presentada con posterioridad a la fecha y hora señalada será desechada por extemporánea.

- Una hora después de haberse cerrado la fecha y hora de presentación de las ofertas, se procederá de forma pública la apertura de las ofertas.

- Se evaluara las ofertas, dentro del término de 10 días tomando en cuenta los parámetros legales, técnicos y económicos; bajo las siguientes condiciones:

- Los ofertantes ya sean personas jurídicas o naturales, deben probar según los medios previstos en el Código de Procedimiento civil, mantener su domicilio regular en la provincia de Morona Santiago.

- De entre los participantes se escogerá al profesional que a criterio de la Comisión Técnica, cumpla con los pliegos solicitados y el valor ofertado sea conveniente a los intereses de la municipalidad.

- Lista de equipo mínimo (Una volqueta, una excavadora/retroexcavadora, un compactador y una concretera).

- Lista de personal mínimo (Contratista 60%, Ing. Civil residente 100%, un jefe de trabajador 100%).

- La calificación se la realizará sobre cien (100) puntos, de los cuales el cumplimiento del cuadro comparativo legal, se califica sobre 20 puntos; el cuadro comparativo Nº2 técnico-económico, sobre 30 puntos. y el cuadro comparativo técnico, sobre 50 puntos.

- Su autoridad debe conformar de manera inmediata, una COMISIÓN TÉCNICA de acuerdo al Art. 73 del Reglamento de la Ley en mención; para llevar a cabo el procedimiento y evaluación de las ofertas:

- La máxima de la entidad contratante o su delegado, quien lo presidirá;

- El responsable de la dependencia que requiere la obra;

- Un profesional designado por la máxima autoridad institucional según la obra.

Intervendrán con voz pero sin voto, el Director Financiero y el Procurador Sindico, quien actuara como secretario de la Comisión.

- El dictamen de la Comisión no será vinculante para su autoridad.

- La adjudicación de la obra será total.

- Se entregara como anticipo el 50% del valor del contrato, el valor restante se cancela previa la presentación de las planillas mensuales.

- La Comisión Técnica analizara la consistencia técnica de cada rubro, cronograma, formula polinomica y presupuesto ofertado, de acuerdo al siguiente cuadro que se adjunta.

- Con el informe de evaluación se recomendará la adjudicación al profesional más idóneo o capacitado.

- En caso de que el oferente no presentare los requisitos mínimos solicitados en el los pliegos, será rechazada.

- Si los documentos que forman parte del pliego, no estén rubricados y foliados, serán rechazadas.

Con el informe de la comisión o sin él, su autoridad mediante resolución motivada adjudicará la oferta o declarará desierto el proceso.

Ing. Héctor Jaén Vega

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.

CC: Archivo

PROCEDIMIENTO POR COTIZACION  #02-GMCPS-2008

# CONVOCATORIA

El Sr. Tlgo. Rafael Antuni Catani, Alcalde del cantón  Pablo Sexto,  en uso de sus facultades legales y de acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de  Contratación Pública y Reglamento Vigente; invita a usted, para que presente su oferta para la realización de la siguiente obra:

a) La obra se denomina “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PABLO SEXTO FASE III”, que comprende: suministro de mano de obra, materiales, equipos, transportes, tasas, contribuciones, dirección técnica y demás erogaciones necesarias para la ejecución completa de la obra objeto de esta Cotización. Los rubros a ejecutar se detallan en la tabla de precios y cantidades.

b) La entidad contratante es el GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN PABLO SEXTO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.

c) La modalidad de contratación es por COTIZACION de acuerdo al Art. 94 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, y la fecha tope para la aclaración para los pliegos es hasta la mitad del tiempo previsto para la presentación de ofertas.

La oferta debe presentarse por la totalidad del mismo, por lo tanto, no se adjudicara parcialmente. Debiendo estar encarpetada, enumerada y rubricas; y, en un sobre cerrado que impida conocer su contenido antes de la hora señalada para la apertura.

d) Las ofertas se entregaran en el Municipio del Cantón Pablo Sexto, Departamento Jurídico, ubicado en la Calle Isidoro Formaggio s/n y 30 de Octubre, hasta las 15H00 del día jueves 02 de octubre del 2008.  La Comisión Técnica una hora después procederá de forma pública abrir las ofertas conforme lo establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de  Contratación Pública y Reglamento Vigente.

e) El monto referencial es de DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA, 34/100 dólares (USD 204,230.34) y el plazo de ejecución de la obra es de 120 días calendarios contabilizados a partir de la fecha de acreditado en su cuenta, el anticipo.

Los pagos se realizaran con aporte del Convenio BEDE-MUNICIPIO PABLO SEXTO, con cargo a la partida presupuestaria 221.75.01.03.06, los pagos serán contra presentación de planillas mensuales. Se otorgara un anticipo del 50% del valor del contrato.

f) El Técnico encargado del proceso en mención es el Ing. Héctor Gonzalo Jaén Vega, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL, cuyo correo electrónico es. jaen-hector-ing  hotmail.com

Con el informe de la Comisión Técnica o sin él, la máxima autoridad, mediante resolución motivada adjudicará la oferta o declara desierto el proceso.

Pablo Sexto, 18 de septiembre del 2008

Tlgo. Rafael D. Antuni C.

ALCALDE DEL GMCP

INSTRUCCIONES PARA LOS OFERENTES

PLIEGOS PARA EL PROCEDIMIENTO POR COTIZACION

No 2 – GMCPS-2008

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA CIUDAD DE PABLO SEXTO

FASE III

ING. HÉCTOR JAÉN VEGA

DIRECTOR DE OO.PP.

SEPTIEMBRE-2008

INSTRUCCIONES PARA LOS OFERENTES

- OBJETO Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

El objeto de la presente oferta es la ejecución de la obra CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PABLO SEXTO FASE III, ubicada en la Ciudad de Pablo Sexto, cantón Pablo Sexto; de acuerdo al presupuesto, planos, especificaciones técnicas y demás  requisitos del concurso. Incluye la dirección técnica, provisión de la totalidad de mano de obra, equipo y material para la completa culminación de la obra a contratarse, dentro del plazo propuesto.

- PLAZO

Se considera como plazo 120 días calendarios, contabilizado, a partir de la fecha de acreditación del anticipo en la cuenta del proveedor Adjudicado.

- BASE LEGAL

  - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y Reglamento

  - Todos los documentos que forman parte del presente Concurso de Selección de Ofertas.

- FINANCIAMIENTO

La ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PABLO SEXTO FASE III, se encuentra financiada con recurso proveniente del CONVENIO BEDE-MUNICIPIO DE PABLO SEXTO con cargo a la partida Presupuestaria 36.75.01.01.06, y cuyo pago se efectuara contra presentación de planillas mensual de avance de obra y de reajuste precios.

- PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

La propuesta será redactada en castellano y presentada (dentro de un sobre), en los formularios que para el efecto se incluyen en los Pliegos.

Los documentos incluidos en el sobre, deberán estar debidamente ordenados, numerados en secuencia sucesiva, encuadernados y rubricados por el proponente.

El sobre deberá llevar la siguiente leyenda:

PROCEDIMIENTO POR COTIZACION #02-GMCPS-2008

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PABLO SEXTO FASE III

PRESENTADO POR: (NOMBRE DEL OFERENTE)

SEÑORES: Comisión Técnica del Municipio de Pablo Sexto

a.-	El sobre contendrá:

a1.-	Índice

a2.-	Carta de aceptación de la invitación, para el concurso;

a2.- 	Carta de presentación y compromiso según formulario #1

a4.-	Certificado de calificación en el RUP;

a3.- 	Si fuera una Persona Jurídica, un certificado de la entidad o     autoridad Competente respecto a su existencia legal y una copia certificada del nombramiento del representante legal.

a4.-	La propuesta, según el formulario #2;

a5.-	Los análisis de precios unitarios de cada uno de los rubros según  el formulario #3;

a6.-	El cronograma valorado de trabajos, según el formulario #4; se graficaran barras Gant junto a ellas se ubicaran las inversiones en números.

a7.-	Currículo del personal Técnico que será asignado directamente a la obra, según formulario #5;

a8.-	Lista de equipo, según formulario # 6;

a9.-	lista de personal mínimo # 7

a10.-	Fijación de domicilio del oferente según formulario #8;

a11.-	Resumen de la propuesta, según formulario #9;

a12.-    Situación financiera del oferente, formulario # 10;

a13.-	Metodología de trabajo;

a14.-	Certificado de no adeudar al Municipio de Pablo Sexto;

a15.-	Copias de documentos personales notariados.

NOTA: Los documentos presentados serán originales o copias debidamente certificadas por autoridad competente

6. PRECIOS UNITARIOS

Los análisis de precios unitarios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad; cualquier omisión en este análisis, se interpretara como voluntario y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta más ventajosa.

En la elaboración de Precios Unitarios, el oferente debe desglosar y detallar cada uno de los materiales, a suministrar con sus respectivas cantidades y precios.

El oferente deberá cotizar todos y cada un de los rubros señalados en la tabla  de cantidades y precios que consta en los documentos precontractuales de la obra.

Para la determinación de los precios unitarios de los rubros señalados en la tabla de cantidades y precios para la ejecución de la obra motivo de la convocatoria, se usara un modelo semejante al formulario #3.

El costo horario de la mano de obra  a utilizar, deberá calcularse con dos (2) decimales, y el valor final del precio unitario deberá calcularse con una aproximación de dos (2) decimales.

7. PRECIO DE LA PROPUESTA

El precio de la oferta deberá cubrir el valor de la depreciación, operación, mantenimiento, etc., de los equipos, sean de propiedad del oferente o alquilados; el costo de los materiales, equipos y accesorios a incorporarse provisional o definitivamente en el proyecto; mano de obra; transporte; etc., incluirá también los costos indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y servicios necesarios para la ejecución completa de la obra a contratarse; es decir, todo lo necesario para entregar la obra contratada lista para su ocupación y puesta en servicio.

En los costos indirectos también incluirán todo costo que ocasione las actividades de Fiscalización tales como: Provisión de moldes para la toma de muestras; transporte de las muestras al laboratorio i/o transporte del personal de laboratorio y equipo al sitio de la obra; transporte del personal técnico de la municipalidad al sitio de la obra con fines de supervisión, comprobación de cantidades de obras ejecutadas, etc.

8. CAUSAS PARA EL RECHAZO O DESCALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS.

Cualquiera de los motivos que se indican a continuación y otros que la Comisión Técnica, estimare convenientes en guarda de los intereses institucionales, serán suficientes para rechazar una propuesta.

- Cuando no se haya presentado uno o varios de los documentos solicitados en los documento precontractuales.

- Si las copias de los documentos presentados no están debidamente certificados.

- Si ninguno de los documentos que forman parte de la propuesta se han presentado rubricados y foliados. Si la omisión ocurre aisladamente dentro del período que la ley establece para solicitar las aclaraciones, se pedirá al oferente que rubrique o numeré la hoja respectiva, sin que esto signifique modificación o alteración del documento.

- Si se presentaren documentos con tachaduras o enmiendas no salvadas;

- Si no ofertan todos los rubros indicados en la tabla de cantidades y precios, detallando las cantidades y precios de cada uno de ellos;

- Si el rubro ofertado no cumple con las especificaciones; sea en la descripción y/o unidad del rubro; tipo y cantidad de materiales, característica de la mano de obra o equipos a utilizar. Si se a previsto la adjudicación parcial, la omisión se aplicaran en los rubros que formen a parte de un ítem u obra cuya adjudicación se hace independientemente de las demás.

- Si en el análisis de precios unitarios, el oferente utiliza salarios o sueldos inferiores a los mínimos legales vigente establecido por la Contraloría General del Estado ;

- Por incongruencia del análisis de precios unitarios o por cambio de especificaciones al establecer los componentes de tales precios.

- Si no desglosa y especifica los materiales requeridos para la ejecución de cada uno de los rubros. No se aceptarán rubros auxiliares.

- Si el monto de la oferta, supera el presupuesto referencial de la Entidad.

- Si no calcula las inversiones parciales y acumuladas en el cronograma de trabajo y/o no grafica y las barras Gant.

- Si se encontraran errores aritméticos en la determinación del precio unitario.

- Si los documentos que forman parte del pliego, no estén rubricados y foliados, serán rechazadas.

  - REQUISITOS PREVIOS A LA CONTRATACIÓN

El oferente adjudicado, previo a la contratación, deberá presentar los siguientes requisitos:

- Las garantías previstas en el art. 74 y 75 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

- Copia de documentos personales: cédula de ciudadanía, papeleta de votación.

- Certificado de encontrase al día en las declaraciones con el Servicio de Rentas Internas SRI.

- Certificado del Banco de fomento de no ser moroso con esta entidad Bancaria.

- Los demás que fueran necesarios de acuerdo a cada caso.

  - CELEBRACIÓN DEL CONTRATO

El Contrato deberá suscribirse dentro del término de quince (15) días, contados  a partir de la fecha de notificación de la adjudicación; para lo cual, el oferente adjudicado, deberá presentar oportunamente los documentos detallados en el numeral 9.

Si no se celebrare el contrato por culpa del Adjudicatario dentro del término señalado en el inciso anterior, el Gobierno Municipal del Cantón Pablo Sexto procederá de acuerdo con lo previsto en el párrafo sexto del Art. 69 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, sin que el adjudicatario tenga derecho a reclamación alguna.

  - TIPO DE CONTRATO

La obra se contratará bajo la modalidad de precios unitarios.

Los precios unitarios serán reajustados si, durante la ejecución del contrato, se produjeran variaciones de los costos de sus componentes.

  - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES

El oferente deberá tener en cuenta para la oferta, a más de los descuentos de Ley:

lo siguiente:

      - De cada una de las planillas de obra y de reajuste de precios se le retendrá el 5% por concepto de Fiscalización.

      - La Entidad descontará cada planilla el Impuesto a la Renta, conforme lo indica la Legislación vigente;

      - Todos los costos que ocasionare la provisión de probetas, transporte del personal técnico, ensayos de laboratorio, etc., que se requieren para el control de calidad de los materiales correrán de cuenta del Contratista.

      - El contratista pagará el (2%), del valor total de la planilla, de conformidad a la   Ordenanza que Reglamenta el cobro del impuesto para festividades de aniversario de cantonización de Pablo Sexto.

El contratista reconocerá y pagará a favor de la Municipalidad una multa equivalente al dos por mil diario del valor total de la obra por cada día de retraso en la entrega de la misma.

# PRINCIPIOS Y CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

1.- CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

- La calificación se la realizará sobre cien (100) puntos, de los cuales el cumplimiento del cuadro comparativo legal, se califica sobre 20 puntos, el cuadro comparativo técnico-económico sobre 30 puntos. y el cuadro comparativo técnico sobre 50 puntos.

2.- OFERTA ÚNICA

Si se presentara una sola oferta, ella deberá ser considerada si cumple con lo exigido en los pliegos, si se la considera conveniente a los intereses de la Institución; se procederá a evaluación y respectiva adjudicación.

3.- INTEGRIDAD DE LA OFERTA

La Comisión Técnica, verificará que las propuestas contengan todos los formularios y documentos solicitados en las “instrucciones a los oferentes”.  La no presentación en original o copia certificada de los documentos indicados conducirán al rechazo de la propuesta.

4.- ANÁLISIS JURÍDICO, TÉCNICO-ECONOMICO Y FINANCIERO

La Comisión Técnica, hará el análisis técnico-económica de cada una de las oferta de las propuestas que se hubieren  presentado completas, en función de los aspectos que a continuación se indican:

a) Chequear si los documentos presentados en el sobre único cumplen con los pliegos, de no ser así deberá ser desechada por la Comisión.

b) Se verificará que los precios unitarios que constan en la tabla de cantidades y precios sean iguales a los precios unitarios adoptados por el oferente en los análisis de precios unitarios; de existir diferencias, se harán constar estos últimos en dicha tabla.  Se verificará, además, que las cantidades de obra señaladas por los oferentes en la tabla de cantidades y precios sean las mismas que las indicadas por la Municipalidad del Cantón Pablo Sexto.  Si hubiere discrepancias, prevalecerán las cantidades indicadas por la Municipalidad de Pablo Sexto.

c)  Se verificara la situación financiera de los ofertante, para que se cumpla los parámetros exigidos.

d) Equipo y maquinaria: El oferente deberá acreditar con documentos que dispone por lo menos del equipo mínimo que se requiere para la obra.  Este equipo puede ser de propiedad del oferente, arrendado por él o hallarse bajo compromiso firme de ser adquirido.  Cuando el equipo fuere de propiedad del oferente, este acompañara la certificación necesaria que acredite lo indicado (título de propiedad, factura u otro documento habilitante).  Si se propone equipo que haya arrendado o vaya a arrendar el oferente, presentará la certificación del propietario del equipo respecto a la disponibilidad de esta para ser utilizado en el proyecto objeto del concurso, y el compromiso firme de mantener el arrendamiento o efectuarlo.

e)Experiencia: Los ofertantes deberán acreditar su experiencia en la ejecución de obras similares en los últimos tres (03) años. Las propuestas que no cumplan con este requisito serán rechazadas.

La Comisión Técnica considerara únicamente a los oferentes que hayan presentado todos los documentos solicitados de conformidad con los requisitos establecidos en los Pliegos, y que dentro del análisis efectuado se concluya que tiene la capacidad técnica-económica y experiencia en ejecución de obras similares, y que haya demostrado que ha cumplido o se encuentra cumpliendo satisfactoriamente los contratos suscritos.

El informe que presenta la Comisión deberá contemplar un cuadro de resumen en el que se establece el valor de cada una de las ofertas, plazo de ejecución y calificación obtenida, dirigida a la máxima autoridad, para que se proceda con la adjudicación.

FORMULARIO # 1

PROCEDIMIENTO POR COTIZACION # 02-GMCPS-2008

# CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

NOMBRE DEL OFERENTE:

DIRECCIÓN DEL OFERENTE:

Señores Comisión  Técnica de Concurso de Selección de Ofertas del Gobierno Municipal del Cantón Pablo Sexto:

El que suscribe se compromete a suministrar toda la mano de obra, equipo y materiales requeridos, así como la Dirección Técnica, para la ejecución de la obra: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PABLO SEXTO FASE III, ubicada en la Ciudad de Pablo Sexto, cantón Pablo Sexto; de acuerdo con los planos, detalles, y especificaciones técnicas y generales elaboradas para este proyecto y en general todos los Pliegos indicados en los formularios de la propuesta, y demás documentos de la misma.

El infrascrito oferente declara que ha examinado el sitio de obra y se ha informado plenamente de todas las condiciones allí existentes, en lo que concierne a la ejecución de los trabajos, que ha verificado la existencia y disponibilidad de los materiales a utilizar y los accesorios de la obra; que ha estudiado detenidamente las especificaciones técnicas, planos y demás pliegos; y, leído todas las condiciones hechas en el Concurso como consta por escrito en el texto de esta propuesta y que por último, se halla satisfecho del conocimiento adquirido con relación de la Obra que ha de realizar por consiguiente entiende que el Gobierno Municipal del Cantón Pablo Sexto no le otorga el derecho de reclamar por mal entendido o error en las informaciones que suministra.

Entiende que las cantidades indicadas en el formulario de la propuesta para éste Concurso son solamente aproximadas y están sujetos a los aumentos o disminuciones que fueren necesarios en las cantidades de trabajo, a los precios unitarios de la oferta y dentro de los límites indicados en las disposiciones pertinentes.

Se somete a las exigencias y a los pliegos del concurso; y

- Entiende que el Gobierno Municipal del Cantón Pablo Sexto adjudicará el Contrato a la Oferta que, ciñéndose a los pliegos y demás condiciones sea la más ventajosa para los intereses de la institución.

- Se compromete a garantizar todo el trabajo efectuado de conformidad con el Contrato, mantener y reparar la Obra  hasta la fecha de Recepción Definitiva de la misma.

- El  suscrito declara haber recibido las siguientes aclaraciones del Concurso:

Aclaración Nº	      de fecha

---------------------------	      --------------------------------

f)-----------------------------

Pablo Sexto, ..... de ...................... del 2008

FORMULARIO Nº 2

| INSTITUCIÓN: GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN PABLO SEXTO OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE III UBICACIÓN: CIUDAD DE PABLO SEXTO – CANTÓN PABLO SEXTO OFERENTE: ELABORADO POR: LUGAR Y FECHA: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABLA DE PRECIOS Y CANTIDADES |  |  |  |  |  |
| ITEM | D E S C R I P C I O N | U | CANTIDAD | P. U. | P. TOTAL |
| 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 020A 022 023 023A 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 045 001 002 003 004 005 006 007 | PLANTA DE TRATAMIENTO LAGUNAS Y FOSAS SEPTICAS RED DE ALCANTARILLADO 1.1 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO Y DOMICILIARIAS CALLES: QUEBRADA TUNANZA(MARGEN DERECHA E IZQUIERDA) MARGEN IZQUIERDA: 39-13-38-37-12-36-11-35-10-34-20 MARGEN DERECHA: 103-33-45-44-32-31-43-42-41-102- 101-100 LAS AMERICAS: POZOS 02-09-20-57 12 DE FEBRERO: POZOS 30-29-28-27/20 ESPA¥A: 03-56 REPLANTEO Y NIVELACION DE EJES EXCAVACION A MANO SUELO SIN CLASIFICAR 0 - 2 MTRS EXCAVACION A MANO SUELO SIN CLASIFICAR 2 - 4 MTRS EXCAVACION A MANO SUELO SIN CLASIFICAR 4 - 6 MTRS EXCAVACION A MANO EN CONGLOMERADO 0 - 2 MTRS EXCAVACION A MANO EN CONGLOMERADO 2 - 4 MTRS EXCAVACION A MANO EN CONGLOMERADO 4 - 6 MTRS EXCAVACION MECANICA (0-2)M EXCAVACION MECANICA EN SUELO SIN CLASIFICAR(2-4)M EXCAVACION MECANICA EN SUELO SIN CLASIFICAR(4-6)M EXCAVACION MECANICA EN TERRENO CONGLOMERADO(0-2)M EXCAVACION MECANICA EN TERRENO CONGLOMERADO(2-4)M EXCAVACION MECANICA EN TERRENO CONGLOMERADO(4-6)M EXCAVACION MECANICA EN ROCA 0 - 2 MTRS EXCAVACION MECANICA EN ROCA 2 - 4 MTRS EXCAVACION MECANICA EN ROCA 4 - 6 MTRS ABATIMIENTO DE NIVEL FREATICO ENTIBADO CONTINUO ENTIBADO DISCONTINUO RASANTEO DE FONDO DE ZANJAS COLCHON DE ARENA SUM./INST. TUBERIA NOVAFORT 200 MM. S6 SUM./INST. TUBERIA NOVAFORT 315 MM. S6 SUM./INST. SILLA DE 315 MM A 200 MM. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO MATERIAL DE REPOSICION TAPADOS DE ZANJAS CON MAQUINA CARGADO DE MATERIAL A MANO CARGADO DE MATERIAL A MAQUINA DESALOJO DE MATERIAL HASTA 5 KMTRS DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON POZO DE REVISION DE HORMIGON DE H= 0 A 2 M POZO DE REVISION DE HORMIGON DE H= 0 A 3 M POZO DE REVISION DE HORMIGON DE H= 0 A 4 M SALTO DE POZO DE REVISION REPARACION DE POZOS DE REVISION RECUBRIMIENTO DE PINTURA ANTICORROSIVA ESCALONES CATASTRO DE ALCANTARILLADO ARREGLO DE VIAS CON EQUIPO PESADO CAJAS DE REVISION DOMICILIARIAS 60X60 CM. ACERO DE REFUERZO PASO ELEVADDO REPLANTEO Y AREAS MENORES A 1000 M2 EXCAVACION MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR HORMIGON CICLOPEO 60% HS Y 40% PIEDRA HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 ENCOFRADO DE MADERA ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 ESTRUCTURA DE PASO | KM M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 HR M2 M2 M2 M3 ML ML U M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 UD UD UD UD UD UD GB HR UD KG M2 M3 M3 M3 M2 KG GLB | 2.28 20.00 7.43 1.39 20.00 13.00 1.00 4042.66 626.87 1.00 30.00 10.00 10.00 80.85 12.54 1.00 500.00 400.00 20.00 2053.25 1111.43 378.00 2283.06 63.00 1972.56 547.93 404.27 100.00 1643.80 1643.80 1.00 25.00 6.00 1.00 32.00 1.00 192.00 1.00 80.00 63.00 2240.00 85.00 6.00 0.20 2.20 15.00 200.00 1.00 |  |  |
| TOTAL = 204,230.34 |  |  |  |  |  |
| SON: DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA, 34/100 DOLARES SIN IVA PLAZO: 120 DIAS CALENDARIOS f)---------------------------- OFERENTE |  |  |  |  |  |

FORMULARIO  No  3

ANALISI DE PRECIOS UNITARIOS ( APU)

| OBRA: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OFERENTE |  |  | FORM Nº 3 |  |
| PROCEDIMIENTO Y NUMERO: |  | HOJA............... DE........... |  |  |
| RUBRO: | UNIDAD. |  |  | R=HORA/U: |
| DETALLE: |  |  |  |  |

EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA/HORA | COSTO HORA | COSTO UNITARIO | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C=A+B | D=C*R |  |
| PARCIAL (E) |  |  |  |  |

MANO DE OBRA

| DESCRIPCIÓN(CATEGORÍA) | CANTIDAD | TARIFA/HORA | COSTO HORA | COSTO UNITARIO | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C=A+B | D=C*R |  |
| PARCIAL (MO) |  |  |  |

MATERIALES

| DESCRIPCIÓN(CATEGORÍA) | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | COSTO UNITARIO | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C=A*B |  |
| PARCIAL (M) |  |  |  |

# FECHA Y LUGAR

| TOTAL COSTOS DIRECTOS CD=(E+MO+M) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IND. Y UTILIDAD Y UTILIDAD (%) |  |  |  |
| OTROS (%) |  |  |  |
| COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  |
| VALOR PROPUESTO |  |  | 100% |

f). __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _

FORMULARIO No 4

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON PABLO SEXTO

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

| NOMBRE DEL OFERENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBRA: |  |  |  |  |  |  |  |  | HOJA…...DE….. |  |  |  |  |
| CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | RUBRO | CANTIDAD | PRECIO | PRECIO |  |  |  |  | TIEMPO EN ............ |  |  |  |  |
|  |  |  | UNITARIO | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| INVERSION MENSUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVANCE PARCIAL EN % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVERSION ACUMULADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVANCE ACUMULADO EN % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | f) | ____________________ |  |  |  |  |  |
| LUGAR Y FECHA |  |  |  |  |  |  |  |  | OFERENTE |  |  |  |  |
| PARA CADA RUBRO SE INDICARA LA CANTIDAD A EFECTUARSE EN CADA MES Y DEBAJO EL COSTO RESPECTIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO  N º5

## CURRÍCULO VITAE

PARA PERSONAL TÉCNICO QUE ESTARA DIRECTAMENTE EN LA OBRA

FUNCION QUE DESEMPEÑA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ....................................................................................................................................................

- NOMBRE COMPLETO ..............................................................................................................................................................................................................

- EDAD...............................................................NACIONALIDAD.................................................................................................................................................

- TITULO UNIVERSITARIO...........................................................................................................................................FECHA DE GRADO................................

- AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL......................................................................................................................................................................................

- OTROS TIULOS ACADÉMICOS.................................................................................................................................................................................................

- CURSOS DE CAPACITACION

  - ...........................................................................................................................................................................................

  - .........................................................................................................................................................................................................................

  - .........................................................................................................................................................................................................................

  - .........................................................................................................................................................................................................................

- ASISTENCIA A REUNIONES TÉCNICAS DE IMPORTAMCIA

  - ...........................................................................................................................................................................................................................................

  - ...........................................................................................................................................................................................................................................

  - .....................................................................................................................................................................................

- DIGNIDADES Y REPRESENTACIONES CLASISTAS

  - ...........................................................................................................................................................................................................................................

  - ...........................................................................................................................................................................................................................................

- ASOCIACIONES TÉCNICAS DE LAS CUALES ES MIEMBRO

  - ...........................................................................................................................................................................................................................................

  - ...........................................................................................................................................................................................................................................

NOTA: adjuntar copias de títulos, documentos de respaldo

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON PABLO SEXTO

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

FORMULARIO Nº6

## EQUIPO PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS

| DENOMINACIÓN DE LA MAQUINARIA | MARCA | MODELO | SERIE Y NUMERO | AÑO DE FABRICACIÓN | ESTADO | USO ACTUAL | COMPROMISO HASTA | SE UBICARA EN LA OBRA DESDE | PROPETARIO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

_________________________________

f). Oferente

FORMULARIO Nº7

## PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS

| DENOMINACIÓN | TITULO | AÑOS DE EXPERIENCIA | CARGO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |

_________________________________

f). Oferente

## FORMULARIO No. 8

## FIJACIÓN DE DOMICILIO

PROYECTO

NOMBRE DEL OFERENTE:

REPRESENTANTE LEGAL (en caso de ser persona jurídica):

DOMICILIO EN LA CIUDAD DE:

Calle:											Nº:

Entre calles:

Teléfono:

FORMULARIO Nº8

## RESUMEN LA PROPUESTA

FORMULARIO Nº9

RESUMEN DE LA OFERTA

PROYECTO

NOMBRE DEL OFERENTE:

MONTO TOTAL DE LA OBRA:

PLAZO OFERTADO (días calendario):

NUMERO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRESENTADOS:

Principales:

Auxiliares:

erente

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON PABLO SEXTO

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA                                                 FORMULARIO  Nro.  10

| # PROPONENTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| MODELO DE SITUACION FINANCIERA |  |  |
| FECHA DE ELABORACION: |  |  |
| FECHA DE CORTE: |  |  |
| ACTIVO |  |  |
| ACTIVO CORRIENTE |  |  |
| CAJA |  |  |
| BANCOS |  |  |
| INVERSIONES |  |  |
| CUENTAS POR COBRAR |  |  |
| DOCUMENTOS POR COBRAR |  |  |
| INVENTARIOS |  |  |
| ACTIVO FIJO |  |  |
| TERRENOS |  |  |
| EDIFICACIONES |  |  |
| MAQUINARIA Y EQUIPO |  |  |
| VEHICULOS |  |  |
| EQUIPO DE OFICINA |  |  |
| OTROS ACTIVOS |  |  |
| OBRAS EN PROCESO |  |  |
| PASIVO |  |  |
| PASIVO CORRIENTE |  |  |
| OBLIGACIONES A PAGAR |  |  |
| CUENTAS POR PAGAR |  |  |
| DOCUMENTOS A PAGAR |  |  |
| PASIVO A LARGO PLAZO |  |  |
| DOCUMENTOS A PAGAR |  |  |
| OTROS PASIVOS |  |  |
| CAPITAL |  |  |
| PASIVO MAS CAPITAL |  |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |  |
| FIRMA DEL OFERENTE |  | FIRMA DEL CONTADOR |

Pablo Sexto, ..... de ...................... del 2008

# CARTA DE ACEPTACION

Señor Tlgo. Rafael Antuni C,,

ALCALDE DEL CANTÓN PABLO SEXTO

Presente.-

De mi consideración:

Excelentísimos señor Alcalde, agradezco la oportunidad de haberme invitado a participar del concurso PROCEDIMIENTO POR COTIZACION, para la presentación de mi oferta de la obra a construirse: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PABLO SEXTO FASE III, cuyo monto es DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA, 34/100 dólares (USD 204,230.34), para lo cual me comprometo presentar mi oferta técnica-económica de manera oportuna de acuerdo al plazo dado para la misma.

Aprovecho la oportunidad para expresar mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente,

f)-----------------------------

Nº C.I.