[image: image1.png]. o]
E Instituto para el Ecodesarrollo [y g
Regional Amazonico
PRESIDENCIADELA REPUBLICA ecoae





LICITACION
Nº. 005-SE-ECORAE
“Extensión a la protección Social en salud a la población de la Provincia de Sucumbíos a través de transporte multimodal”. Componente: Cobertura de Salud para la atención integral.
OCTUBRE – 2008

S E C C I O N  1
““Extensión a la protección Social en salud a la población de la Provincia de Sucumbíos a través de transporte multimodal”. Componente: Cobertura de Salud para la atención integral.
CONVOCATORIA A LICITACION
Nº. 005-SE-ECORAE
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo resuelto por la Comisión Técnica del Instituto para el Ecodesarrollo para la Amazonía – ECORAE; que se reunió el día 23 de Octubre del presente año; se convoca a las personas naturales y jurídicas, extranjeras, nacionales y asociaciones de éstas, domiciliadas en el país y legalmente capacitadas para ejercer actividades comerciales en el Ecuador, para que presenten sus ofertas para la “Extensión a la protección Social en salud a la población de la Provincia de Sucumbíos a través de transporte multimodal”. Componente: Cobertura de Salud para la atención integral.”
 El Presupuesto referencial es de $305465.00 (Trescientos cinco mil cuatrocientos sesenta y cinco 00/100 dólares americanos), estos valores no incluyen IVA. El plazo para la entrega, instalación, capacitación, y funcionamiento de los bienes y equipos es de cuarenta y cinco días, contados a partir de la entrega o y transferencia del anticipo.
1. La adquisición a ejecutarse es “Extensión a la protección Social en salud a la población de la Provincia de Sucumbíos a través de transporte multimodal”. Componente: Cobertura de Salud para la atención integral.”
2. El Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico es la Entidad Contratante. 
3. La modalidad para las aclaraciones de los pliegos se realizará a través del portal de www.compraspublicas.gov.ec hasta el día 04 de Noviembre hasta las 21h00.
4. La recepción de las ofertas se realizará de manera física, en la Secretaria Técnica Provincial de Sucumbíos,  ubicadas en las calles Pichincha y Cañar de la Ciudad de Nueva Loja, del Cantón Lago Agrio,  de la Provincia de Sucumbíos y también se subirá la oferta económica en el Portal de compras públicas;  hasta el día 6 de Noviembre del 2008 hasta las 10:00. La apertura se realizara una hora después de recibidas las propuestas en donde podrán estar los representantes de las ofertas o sus delegados, debidamente acreditados. 
5. El monto de esta licitación es de $305465.00 (Trescientos cinco mil cuatrocientos sesenta y cinco 00/100 dólares americanos), estos valores no incluyen IVA, la modalidad de las garantías exigidas para esta licitación serán: 
a) Para seguridad del cumplimiento del contrato, el adjudicatario antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al 5% del valor de contrato;

b) Garantía por igual valor del anticipo a entregarse.

c) Garantía técnica para asegurar la calidad y buen funcionamiento de maquinarias, equipos y bienes, la misma que se exigirá al momento de la suscripción del contrato y como parte integrante  del mismo.
6. El encargado de este proceso de Licitación es el Ingeniero Eduardo Villegas A, Técnico de ECORAE-Sucumbíos y el correo electrónico para este proceso es cevilla123@hotmail.com, este correo servirá únicamente para los registros de preguntas que emite el portal de compras públicas; en consecuencia los oferentes deberán recurrir con sus inquietudes a www.compraspublicas.gov.ec.

Nueva Loja, 23 de Octubre de 2008.

Ing. Abraham Freire
PRESIDENTE DE LA COMISION TECNICA 
DELEGADO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA 
S E C C I O N  2
PLIEGOS

1. REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LOS OFERENTES
1.1. Requisitos

· El oferente debe estar inscrito en el Registro único de proveedores.
· Debe presentar el Balance de Situación Financiera de la entidad;
· Así como  el documento que certifique que se cargó la oferta económica en el portal de compras públicas; y, 
· Certificados de haber proveído a otras instituciones públicas, de ser el caso.
· Sujetarse al orden establecido en el cuadro presupuestario y elaborado en hoja excel, considerando que si no se oferta algún rublo el espacio quedará en blanco.
1.2. Condiciones

· Las ofertas se receptaran hasta la fecha y hora establecidas tanto en el portal de compras públicas como físicamente.
· Las ofertas se receptaran en sobre cerrado con sus debidas seguridades.
· Los oferentes se sujetaran al proceso de compra según  la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento.

· Los oferentes presentaran sus propuestas asumiendo absolutamente todos los costos que conlleve la entrega,  instalación, capacitación y conformidad del ECORAE.
· La Comisión Técnica revisará, analizará y aprobará las ofertas presentadas, reservándose el derecho de declarar desierto o adjudicar a la propuesta más conveniente según los intereses institucionales.
· La forma de pago se la realizará de la siguiente manera: El 50% a la firma del contrato y el 50% restante a la suscripción del acta de entrega – recepción.
· Luego de la Adjudicación la Dirección de Asesoría Jurídica del Instituto determinará el formato más adecuado para la firma del contrato.
2. ESPECIFICACIONES TECNICAS
	ORDEN
	DESCRIPCIÓN 
	CANTIDAD
	V. UNITARIO
	V. TOTAL
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	1
	Aire acondicionado
	18.00
	795.00
	14310.00
	De pared - 110 voltios - 36000 BTU

	2
	Ambu adulto
	4.00
	70.00
	280.00
	Pulmex

	3
	Ambu pediátrico
	4.00
	70.00
	280.00
	Pulmex

	4
	Archivador metálico
	24.00
	200.00
	4800.00
	De cuatro gavetas para carpetas.

	5
	Balanza con tallimetro incorporado
	12.00
	415.00
	4980.00
	Capacidad  para 500 

	6
	Balanza pediátrica
	8.00
	300.00
	2400.00
	Capacidad de 25 kilos.

	7
	Balanza Portátil
	16.00
	100.00
	1600.00
	Capacidad de soporte de 250 a 500 lbs

	8
	Cama de madera plaza y media
	34.00
	120.00
	4080.00
	De Madera dura-acabados de primera

	9
	Cama pediátrica
	6.00
	300.00
	1800.00
	 

	10
	Cama hospitalaria
	10.00
	600.00
	6000.00
	 De manejo Manual 

	11
	Camilla ginecológica 
	17.00
	450.00
	7650.00
	Sencilla, con eleva-piernas de aluminio

	12
	Coches de curación
	28.00
	100.00
	2800.00
	Procedencia Nacional

	13
	Colchones Semi ortopédicos.
	34.00
	80.00
	2720.00
	 De altura mínima 10 cm

	14
	Compresor
	8.00
	1800.00
	14400.00
	Silencioso

	15
	Doopler fetal MODELO FD1.
	18.00
	500.00
	9000.00
	 

	16
	Equipo de curación
	43.00
	80.00
	3440.00
	De ocho piezas

	17
	Equipo de extracción de cuerpo extraño
	21.00
	50.00
	1050.00
	De ocho piezas

	18
	Equipo de retiro de puntos
	38.00
	20.00
	760.00
	De cinco piezas

	19
	Equipo de parto
	29.00
	90.00
	2610.00
	De ocho piezas

	20
	Equipo de revisión ginecológica
	22.00
	300.00
	6600.00
	 

	21
	Equipo de sutura
	13.00
	50.00
	650.00
	Juego de ocho piezas.

	22
	Escritorio tipo secretaria
	43.00
	200.00
	8600.00
	De dos gavetas

	23
	Gradilla de un piso
	20.00
	20.00
	400.00
	Con piso antideslizante

	24
	Estantería metálica
	42.00
	150.00
	6300.00
	De cinco pisos o niveles para ubicación carpetas

	25
	Esterilizador memert 4.000
	21.00
	1300.00
	27300.00
	 

	26
	Fonendoscopio doble campana
	26.00
	50.00
	1300.00
	De doble campana , Primera Calidad

	27
	Glucómetro
	22.00
	80.00
	1760.00
	Digital incluye tirillas de diagnostico 

	28
	Gradilla de dos pisos
	31.00
	30.00
	930.00
	 Con piso antideslizante

	29
	Instrumental Odontológico
	15.00
	400.00
	6000.00
	Incluye pinzas para cirugía menor, profilaxis dental y de obsturación

	30
	Lámpara de cuello de ganso
	7.00
	180.00
	1260.00
	 

	31
	Martillo de percusión
	27.00
	10.00
	270.00
	 

	32
	Micronebulizador
	17.00
	120.00
	2040.00
	Incluye mascarilla para adultos y niños

	33
	Pato Metálico
	22.00
	10.00
	220.00
	 Del Tipo Hospitalario

	34
	Porta suero
	24.00
	80.00
	1920.00
	Para dos unidades o fundas de suero 

	35
	Refrigerador de 9 de 110 voltios
	13.00
	500.00
	6500.00
	 

	36
	Refrigerador de 9 a gas
	2.00
	800.00
	1600.00
	 

	37
	Riñón metálico grande
	4.00
	20.00
	80.00
	 Del Tipo Hospitalario

	38
	Riñon metálico mediano
	8.00
	15.00
	120.00
	 Del Tipo Hospitalario

	39
	Amalgamador
	18.00
	120.00
	2160.00
	 De 110 voltios

	40
	Set de diagnóstico
	22.00
	200.00
	4400.00
	 

	41
	Set de  diagnostico de pared
	15.00
	350.00
	5250.00
	 

	42
	Set de laringoscopio
	17.00
	350.00
	5950.00
	 

	43
	Silla de rueda
	16.00
	300.00
	4800.00
	Para adultos

	44
	Sillas giratoria
	51.00
	125.00
	6375.00
	Tipo Gerente con apoya brazos

	45
	Sillas plásticas
	223.00
	10.00
	2230.00
	Apilables reforzadas

	46
	Sillón de diagnóstico
	18.00
	200.00
	3600.00
	 

	47
	Taburete giratorio
	38.00
	70.00
	2660.00
	Tapizado y pintado

	48
	Tacho de basura metálico
	11.00
	30.00
	330.00
	 Mediano

	49
	Tambor grande metálico
	6.00
	20.00
	120.00
	 

	50
	Tambor mediano metálico
	18.00
	15.00
	270.00
	 

	51
	Televisor y DVD de promoción de la salud
	17.00
	400.00
	6800.00
	Con DVD incorporado o no 

	52
	Tensiómetro de adulto
	9.00
	170.00
	1530.00
	De primera calidad

	53
	Tensiómetro manual de niños
	36.00
	170.00
	6120.00
	De primera calidad

	54
	Tensiómetro de mercurio
	17.00
	250.00
	4250.00
	De pedestal

	55
	Turbina trimodular
	9.00
	600.00
	5400.00
	 

	56
	Velador
	15.00
	100.00
	1500.00
	metálico con cajón para medicinas y cancel con puerta para guardar prendas

	57
	Bidel metálico 
	25.00
	25.00
	625.00
	 

	58
	Vitrina doble cuerpo
	30.00
	310.00
	9300.00
	Con divisiones en Vidrio 6 mm  y en puertas de 4 mm,  en aluminio  o metal Pintado

	SUBTOTAL A
	232480.00
	 

	59
	Equipo de perifoneo portátil
	20.00
	250.00
	5000.00
	 Incluye mochila de carga y batería

	60
	Micromotor y contra ángulo
	10.00
	300.00
	3000.00
	 

	61
	Centrifuga para laboratorio
	4.00
	1450.00
	5800.00
	para 12 tubos por 15ml

	62
	Microscopio binocular x 21  cuatro objetivos
	3.00
	1700.00
	5100.00
	 

	63
	Corchografos
	22.00
	100.00
	2200.00
	 

	64
	Curetas alveolares
	2.00
	15.00
	30.00
	 

	65
	Porta Instrumental Odontológico
	20.00
	100.00
	2000.00
	 

	66
	Tanque de Oxigeno mediano
	6.00
	300.00
	1800.00
	Incluye Bigotera y Mascarilla para niños y adultos

	67
	Gutaperchero con teflón para recina
	40.00
	2.00
	80.00
	 

	68
	Equipo de DIU
	1.00
	75.00
	75.00
	 

	69
	Cortapicos de 5.00 m
	40.00
	5.00
	200.00
	 Mínimo cinco tomacorrientes

	70
	Equipo Odontológico portátil
	15.00
	1400.00
	21000.00
	 Incluye mochila de carga

	71
	Autoclave de 12 litros
	3.00
	1000.00
	3000.00
	 

	72
	Generador eléctrico
	2.00
	700.00
	1400.00
	 

	73
	Lámpara de luz Halógena
	40.00
	15.00
	600.00
	 

	74
	Chasee Long
	21.00
	150.00
	3150.00
	 

	75
	Equipo de computación portátil
	1.00
	1200.00
	1200.00
	 

	76
	Equipo de Computación
	19.00
	900.00
	17100.00
	incluye impresora matricial

	77
	UPS y Regulador de Voltaje
	1.00
	250.00
	250.00
	 

	SUBTOTAL B
	72985.00
	 

	MONTO REFERENCIAL DEL EQUIPAMIENTO
	305465.00
	 


3. TIEMPOS DE LA LICITACION
	ETAPAS
	PLAZO
	HORA

	Convocatoria
	23/10/08
	15:00

	Publicación
	29/11/08
	22:00

	Limite de preguntas
	03/11/08
	18:00

	Limite de aclaraciones
	04/11/08
	21:00

	Limite de recepción de propuestas
	06/11/08
	10:00

	Apertura de propuestas
	06/11/08
	11:00

	Evaluación de propuestas
	07/11/08
	16:00

	Adjudicación 
	07/11/08
	21:00


4. CONDICIONES DE LA LICITACION
Parcial 
5. FORMA DE PAGO 
El pago se realizará con fondos propios a través del SPI y son provenientes del presupuesto del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, con cargo a las partidas presupuestarias denominadas “D745.100.750199.200.21.01.005 Obras de Infraestructura – Dimensión Económica, D745.100.750199.300.21.01.005 Obras de Infraestructura – Dimensión Institucional, D745.100.780104.200.21.01.005 Entidades Gobierno Seccional, D745.100.780199.100.21.01.005 Obras de Infraestructura – Dimensión Social; de conformidad al memorando Nº. 08-1472-STS-C-2008,  de fecha 19 de Agosto del 2008; se cancelará el 50% del valor del contrato a la firma del contrato y el 50% restante a la firma del acta entrega recepción, capacitación e instalación en las unidades operativas designadas en las bases.

6. PLAZO DE ENTREGA

El plazo para la capacitación, instalación y funcionamiento de los bienes es de hasta cuarenta  y cinco días, contados a partir de la entrega del anticipo.
7. LAS GARANTIAS
a) Para seguridad del cumplimiento del contrato, el adjudicatario antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al 5% del valor de contrato;

b) Garantía por igual valor del anticipo a entregarse.

c) Garantía técnica para asegurar la calidad y buen funcionamiento de maquinarias, equipos y bienes, la misma que se exigirá al momento de la        suscripción del contrato y como parte integrante  del mismo.

8. PARAMETROS DE CALIFICACION
a) Cumplimiento de Especificaciones 45%

b) Plazo de entrega 20%

c) Precio 20%
d) Garantía Técnica 15%
9. EXCEPCIONES A LOS DOCUMENTOS
No se aceptarán excepciones, condicionamientos, rubros, no solicitados ni cualquier modificación a los documentos precontractuales, ya que serán causa de rechazo de la propuesta. 

Los oferentes podrán presentar aclaraciones u observaciones en su oferta, siempre que éstas no condicionen ni se opongan a los documentos precontractuales.
10. OFERTAS ALTERNATIVAS
No se aceptarán ofertas alternativas, a menos que estos documentos se los haya identificado y solicitado de manera expresa.  En este caso, se presentará una oferta económica para cada alternativa propuesta y los correspondientes catálogos y folletos. 
El análisis de las alternativas se efectuará como si fueran ofertas diferentes y se aplicarán los mismos criterios de valoración.
11. CAUSAS PARA EL RECHAZO Y DESCALIFICACION DE OFERTAS
11.1. CAUSAS DE RECHAZO

· Si los documentos están incompletos, es decir se han omitido alguno de los formularios o certificaciones solicitadas.

· Si no cumplieran los requisitos exigidos en las especificaciones técnicas;

· Si se hubieran entregado las propuestas en otro lugar o después de la hora establecida para ello;

· Si se presentaren documentos con tachaduras o enmiendas no salvadas;

· La adjudicación se circunscribirá a las ofertas habilitadas.
· No haber cargado la propuesta económica en el portal de compras públicas.
· No haber presentado la oferta o presupuesto siguiendo el orden establecido en la cláusula segunda de estos pliegos y en hoja excel o no haber adjuntado a la propuesta el cuadro presupuestario en versión digital y hoja Excel.
Todo lo que no se exprese en este documento se regirá según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas y su Reglamento






               Trabajamos por el Desarrollo Sustentable de la Amazonía Ecuatoriana

Puyo- Pastaza - Ecuador

www.ecorae.gov.ec

[image: image2.png]. o]
E Instituto para el Ecodesarrollo [y g
Regional Amazonico
PRESIDENCIADELA REPUBLICA ecoae



_1269255121.bin

