

IMPACTO
       FICHA

FASE DE APLICACIÓN                                TIPO DE MEDIDA


FACTORES A MITIGAR



RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN


EFICACIA Y GRADO DE 

CUMPLIMIENTO




IMPACTO
       FICHA

FASE DE APLICACIÓN                                TIPO DE MEDIDA


FACTORES A MITIGAR



RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN


EFICACIA Y GRADO DE 

CUMPLIMIENTO




IMPACTO
       FICHA

FASE DE APLICACIÓN                                TIPO DE MEDIDA


FACTORES A MITIGAR



RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN


EFICACIA Y GRADO DE 

CUMPLIMIENTO




IMPACTO
       FICHA

FASE DE APLICACIÓN                                TIPO DE MEDIDA


FACTORES A MITIGAR



RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN


EFICACIA Y GRADO DE 

CUMPLIMIENTO




IMPACTO
       FICHA

FASE DE APLICACIÓN                                TIPO DE MEDIDA


FACTORES A MITIGAR



RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN


EFICACIA Y GRADO DE 

CUMPLIMIENTO




IMPACTO
       FICHA

FASE DE APLICACIÓN                                TIPO DE MEDIDA


FACTORES A MITIGAR



RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN


EFICACIA Y GRADO DE 

CUMPLIMIENTO




IMPACTO
       FICHA

FASE DE APLICACIÓN                                TIPO DE MEDIDA


FACTORES A MITIGAR



RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN


EFICACIA Y GRADO DE 

CUMPLIMIENTO





IMPACTO
       FICHA

FASE DE APLICACIÓN                                TIPO DE MEDIDA


FACTORES A MITIGAR



RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN


EFICACIA Y GRADO DE 

CUMPLIMIENTO




IMPACTO
       FICHA

FASE DE APLICACIÓN                                TIPO DE MEDIDA


FACTORES A MITIGAR



RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN


EFICACIA Y GRADO DE 

CUMPLIMIENTO




IMPACTO
       FICHA

FASE DE APLICACIÓN                                TIPO DE MEDIDA


FACTORES A MITIGAR



RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN


EFICACIA Y GRADO DE 

CUMPLIMIENTO




IMPACTO
       FICHA

FASE DE APLICACIÓN                                TIPO DE MEDIDA


FACTORES A MITIGAR



RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN


EFICACIA Y GRADO DE 

CUMPLIMIENTO




IMPACTO
       FICHA

FASE DE APLICACIÓN                                TIPO DE MEDIDA


FACTORES A MITIGAR



RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN


EFICACIA Y GRADO DE 

CUMPLIMIENTO




IMPACTO
       FICHA
FASE DE APLICACIÓN                                TIPO DE MEDIDA

FACTORES A MITIGAR



RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN


EFICACIA Y GRADO DE 

CUMPLIMIENTO




IMPACTO
       FICHA

FASE DE APLICACIÓN                                TIPO DE MEDIDA


FACTORES A MITIGAR



RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN


EFICACIA Y GRADO DE 

CUMPLIMIENTO




IMPACTO
       FICHA

FASE DE APLICACIÓN                                TIPO DE MEDIDA


FACTORES A MITIGAR



RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN


EFICACIA Y GRADO DE 

CUMPLIMIENTO





IMPACTO
       FICHA

FASE DE APLICACIÓN                                TIPO DE MEDIDA


FACTORES A MITIGAR



RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN

EFICACIA Y GRADO DE 

CUMPLIMIENTO


FICHA DE MEDIDAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL








Movimiento de tierras





01





Construcción y operación 








Prevención








Geomorfología y topografía


Efecto barrera


Estabilidad del terreno











DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:


Evitar que se produzca contaminación atmosférica por acción de las partículas de polvo, durante etapas de extracción, carga, transporte o de colocación de materiales.


Tomar las precauciones necesarias para evitar el vertido de material durante el transporte. Para el efecto, los vehículos contarán con lonas de recubrimiento.


Programar los cortes conforme a las necesidades de material para cobertura.























Compañía Constructora, Fiscalizador y Operador del relleno








Se estima una baja eficacia y mediana dificultad en su ejecución








OBSERVACIONES:


El monitoreo debe ser permanente mientras se dan los movimientos de tierra y el transporte de materiales





FICHA DE MEDIDAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL





Contaminación del Suelo





02





Construcción y operación 








Prevención





Balance hídrico


Microclima


Permeabilidad


Estabilidad del terreno


Calidad de aguas subterráneas


Calidad de vida








DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:


• Verificar que la base del relleno esté impermeabilizada antes de depositar los residuos sólidos.


• Prevenir y evitar derrames de hidrocarburos, aceites y grasas y otras sustancias contaminantes, construyendo diques de contención alrededor de los depósitos.


• Depositar los residuos en los sitios previstos en los planos operativos, respetando  las dimensiones básicas de la celda diaria (frente de trabajo y altura de la celda).


• Cubrir diariamente los residuos dispuestos con una capa de material de cobertura de 0,20 m de espesor en el punto más desfavorable.


• En los sitios donde la basura quede expuesta, colocar material de cobertura a fin de cumplir con el espesor mínimo de 0,20 m.


• Captar y tratar los lixiviados a fin de evitar que entren en contacto con el suelo o corran libremente por éste.


• Evitar que los residuos tengan como destino final las quebradas circundantes.


• Contar con vallas que retengan plásticos y papeles a fin de evitar que éstos se esparzan en el área de operación y en los terrenos aledaños.





























Compañía Constructora, Fiscalizador y Operador del relleno








Se estima una alta eficacia y baja dificultad en su ejecución








OBSERVACIONES:


El monitoreo se debe realizar diariamente y llevarse un registro permanente para identificar cualquier cambio que pueda generar algún nivel de riesgo








FICHA DE MEDIDAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL





Contaminación del agua





03





Construcción y operación 








Prevención








Balance hídrico


Recarga de acuíferos


Calidad del suelo


Permeabilidad


Estabilidad del terreno


Calidad de aguas subterráneas


Microclima








DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:


 • Impermeabilizar la base del relleno con un material sintético.


• Evitar que los residuos tengan como destino final las quebradas circundantes.


• Prohibir el desalojo de residuos sólidos hacia las quebradas circundantes.


• Contar con un sistema de captación y tratamiento de los lixiviados.


• Tomar muestras de agua para su análisis en el laboratorio, en los puntos de muestreo de la línea base. Los parámetros a analizar serán los mismos de la línea base. Los parámetros obtenidos deberán ser inferiores a los de la normativa local y nacional.


• Contar con un pozo de monitoreo al interior del relleno, en el cual se tomarán muestras de agua subterránea para su análisis en el laboratorio.


• Analizar la calidad del lixiviado luego del tratamiento.





























Compañía Constructora, Fiscalizador y Operador del relleno








Se estima una baja eficacia y mediana dificultad en su ejecución








OBSERVACIONES:


• El monitoreo se debe realizar permanentemente y llevarse un registro para identificar cualquier cambio que pueda generar algún nivel de riesgo.


• El muestreo del agua deberá realizarse cada tres meses y mantener un registro de los resultados obtenidos.





FICHA DE MEDIDAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL





Proliferación de insectos, roedores, aves





04





Operación 








Mitigación





Sistema de saneamiento


Bienestar


Calidad de vida


Valores culturales


Estabilidad del terreno


Manejo de residuos








DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:


 • Cubrir diariamente los residuos con una capa de material de cobertura, la misma que tendrá en su punto más desfavorable un espesor de 0,20 m.


• En aquellos sitios en donde la basura quede expuesta, colocar material de cobertura a fin de cumplir con el espesor mínimo de 0,20 m.


• Colocar cebos con raticida en la parte inferior del cerramiento perimetral del relleno. Colocarlos a una distancia de 20 m, unos de otros.


• En el caso del aparecimiento de ratas y ratones, identificar y destruir las madrigueras.





























Fiscalizador, operador del relleno











Se estima una buena eficacia y baja dificultad en su ejecución








OBSERVACIONES:


El monitoreo se debe realizar trimestralmente y llevarse un registro permanente para identificar cualquier cambio que pueda generar algún nivel de riesgo








FICHA DE MEDIDAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL





05





Olores





Construcción y operación








Prevención








Calidad del aire


Evapotranspiración


Microclima


Calidad de vida


Sistema de saneamiento








DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:


 • Cubrir diariamente los residuos con una capa de material de cobertura, la misma que tendrá en su punto más desfavorable un espesor de 0,20 m.


• En aquellos sitios en la basura quede expuesta, colocar material de cobertura a fin de cumplir con el espesor mínimo de 0,20 m.


• Sembrar una cerca viva alrededor del relleno que sirva de barrera natural para el escape de olores.





























Fiscalizador, el operador del relleno











Se estima una buena eficacia y baja dificultad en su ejecución








OBSERVACIONES:


• El monitoreo se debe realizar mensualmente





FICHA DE MEDIDAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL





Producción de gases





06





Operación 








Prevención





Contaminación del  aire


Calidad de vida


Seguridad de trabajadores y Bienestar


Minimizar el riesgo de explosiones








DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:


 


• Instalar chimeneas para la evacuación de los gases desde el fondo del relleno para su posterior combustión en un quemador


























Fiscalizador y Operador del relleno








Se estima una buena eficacia y baja dificultad en su ejecución








OBSERVACIONES:


El monitoreo debe ser permanente 





FICHA DE MEDIDAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL





Caminos de acceso





07





Construcción y operación 








Prevención








Calidad del aire


Nivel sonoro


Efecto barrera para la fauna


Calidad de vida


Salud y Seguridad


Bienestar








DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:


 • Tener las características de pendiente, trazado, drenaje y capa de rodadura adecuadas para el tránsito normal del equipo y vehículos con residuos. Su trazado debe ceñirse a los contornos naturales del terreno, de manera de minimizar los cortes y terraplenes. El ancho de los caminos de acceso será el mínimo necesario (4.5 m), al igual que los radios de curvatura (15 m), y con una gradiente longitudinal máxima de 15%, con el objeto de disponer de condiciones de seguridad e impactar lo menos posible en el entorno.


• Colocar la respectiva señalización diurna y nocturna a fin de salvaguardar la seguridad del tránsito, poniendo énfasis en los desvíos y velocidad máxima de circulación de 20 km/h.


• En épocas de verano, humedecer los accesos.





























Compañía Constructora, Fiscalizador y Operador del relleno








Se estima una buena eficacia y alta dificultad en su ejecución





OBSERVACIONES:


El monitoreo se debe realizar trimestralmente y llevarse un registro permanente para identificar cualquier cambio que pueda generar algún nivel de riesgo








FICHA DE MEDIDAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL





FICHA DE MEDIDAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL





Transporte de materiales





08





Construcción y operación 








Prevención








Calidad del aire


Nivel sonoro


Efecto barrera para la fauna


Calidad de vida


Salud y Seguridad


Bienestar








DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:


 • Mantener un adecuado mantenimiento de los equipos y maquinaria, especialmente de aquellos propulsados por motores de combustión interna con uso de combustibles fósiles.


• Prohibir la utilización de equipos, materiales o maquinaria que produzcan emisiones objetables de gases, olores o humos a la atmósfera


• No permitir cualquier la quema a cielo abierto


• Colocar rótulos con frases preventivas y alusivas al tema en todos los frentes de trabajo, para información y conocimiento de todo el personal que labora en el relleno.


• Si por causas accidentales se generare un incendio en cualquier zona a causa de las actividades de su construcción u operación, el constructor y/u operador tendrán la obligación de extinguirlo y de tomar las medidas necesarias que permitan restaurar a corto plazo, los daños provocados a los afectados y a la vegetación.


• En épocas secas, los camiones y maquinaria pesada, disminuirán su velocidad con el fin de evitar generar una excesiva contaminación del aire con polvo y material particulado.





























Compañía Constructora, Fiscalizador y Operador del relleno








Se estima una buena eficacia y baja dificultad en su ejecución








OBSERVACIONES:


El monitoreo se debe realizar trimestralmente y llevarse un registro permanente para identificar cualquier cambio que pueda generar algún nivel de riesgo








FICHA DE MEDIDAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL





Funcionamiento de campamentos, bodegas





09





Construcción y operación





Prevención








Manejo de residuos


Abastecimiento de agua


Energía Eléctrica y comunicación


Sistema de saneamiento


Efecto barrera hacia la fauna








DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:


 • El diseño y la ubicación de los campamentos y oficinas y sus instalaciones, deberán ser tales que no ocasionen la contaminación de aguas superficiales.


• Para su implementación se deberá evitar al máximo los desmontes de terreno, rellenos y remoción de vegetación en el área determinada. Las edificaciones podrán ser del tipo fijo, desmontable o móvil.


• Los campamentos y oficinas deben satisfacer necesidades sanitarias, higiénicas, recreativas y de seguridad, y para esto deben contar con sistemas adecuados de provisión de agua, evacuación de desechos, alumbrado, equipos de extinción de incendios, y señalización informativa y de precaución contra accidentes e incendios.


























Compañía Constructora, y Operador del relleno








Se estima una alta eficacia y baja dificultad en su ejecución 








OBSERVACIONES:


El monitoreo se debe realizar mensualmente y llevarse un registro permanente 





FICHA DE MEDIDAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL





Disposición de material sobrante





10





Construcción y operación 








Prevención





Balance hídrico


Microclima


Erosión


Evapotranspiración


Geomorfología y Topografía








DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:


 • Realizar las excavaciones conforme a lo indicado en los planos de operación del relleno.


• Evitar la descarga libre del material sobrante en las laderas de las quebradas adyacentes.


• Si el material se dispone en las laderas, construir muros de contención desde el fondo de éstas o a media ladera, desde los cuales se irá conformando un relleno compactado de tierra que estabilice el talud formado por este material. Tomar en cuenta las recomendaciones del los Estudios de Geotecnia.


• Conjuntamente con los muros, construir obras de drenaje que impidan el arrastre del material depositado a fin de evitar la erosión de los taludes formados.





























Compañía Constructora, Fiscalizador y Operador del relleno








Se estima una mediana eficacia y mediana dificultad en su ejecución








OBSERVACIONES:


• El monitoreo se debe realizar permanentemente y llevarse un registro durante la construcción


• Luego de terminada la obra deberá realizarse observaciones trimestrales a fin de determinar la eficacia de las medidas adoptadas o si se requiere algún tipo de ajuste. Se deberá llevar un registro de las visitas








FICHA DE MEDIDAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL





Control del Polvo





11





Construcción y operación





Prevención





Calidad de aire


Evapotranspiración


Microclima


Vistas y paisaje


Calidad de vida








DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:


 • En épocas de verano aplicar agua de manera uniforme con carros cisternas equipados con un sistema de rociadores u otro mecanismo. La tasa de aplicación será entre los 0,90 y los 3.5 litros por metro cuadrado.


• Durante el rociado de agua, los carros cisternas circularán a una velocidad máxima de 5 km/h.


• Reducir la altura de caída libre en el vertido del material de cobertura y otros materiales utilizados.


• Disponer sobre los acopios barreras naturales o artificiales.


• Ubicar las zonas de almacenamiento a sotavento.





























Compañía Constructora, Fiscalizador y Operador del relleno








Se estima una baja alta eficacia y mediana dificultad en su ejecución








OBSERVACIONES:


El monitoreo debe se permanente, especialmente durante los días secos.








FICHA DE MEDIDAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL





Alteración de drenaje natural





12





Construcción y Operación 








Prevención





Balance hídrico


Evapotranspiración


Permeabilidad


Cobertura vegetal


Estabilidad del terreno


Calidad de agua superficial y subterránea








DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:


 • Construir cunetas perimetrales que impidan el ingreso de las aguas lluvias hacia el interior del predio del relleno y cunetas de carácter provisional que no permitan que el agua lluvia ingrese a las áreas de operación.


• Evitar por cualquier actividad el cambio de dirección y taponamiento del drenaje natural


• Controlar que el drenaje natural no se convierta en basurero de los trabajadores.


• La disposición del material resultante de la excavación y retiro de la capa vegetal deberá evitarse en áreas de coluviales antiguos, bordes de laderas con pendientes mayores al 50 % y el cierre de drenajes, prefiriendo áreas semiplanas y estables con control del drenaje local.





























Compañía Constructora, Fiscalizador y Operador del relleno








Se estima una buena eficacia y baja dificultad en su ejecución








OBSERVACIONES:


El monitoreo se debe realizar periódicamente y llevarse un registro permanente de los cambios para verificar el estado del drenaje natural.





FICHA DE MEDIDAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL





Demanda de agua potable





13





Construcción y Operación 





Prevención








Abastecimiento de agua potable


Bienestar


Calidad de vida


Sistema de saneamiento











DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:


 • Contar con un sistema de suministro de agua potable para consumo humano, tanto en campamentos como en oficinas.


• Contar con un sistema de suministro de agua para las otras labores propias del relleno, así como para la mitigación del polvo.





























Compañía Constructora, Fiscalizador y Operador del relleno








Se estima una alta eficacia y baja dificultad en su ejecución





OBSERVACIONES:


• El monitoreo se debe realizar trimestralmente en todos los lugares de almacenamiento de agua y llevarse un registro de calidad de la misma








FICHA DE MEDIDAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL





Demanda de energía y comunicación





14





Construcción y Operación 








Prevención








Energía eléctrica y comunicación


Salud y seguridad


Calidad de vida














DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:


• Contar con suministro de energía eléctrica a través de la red pública.


• Contar con un grupo electrógeno de emergencia.


• Contar con un sistema de comunicación interna y externa.





























Compañía Constructora, Fiscalizador y Operador del relleno








Se estima una buena eficacia y alta  dificultad en su ejecución





OBSERVACIONES:


• El monitoreo se debe realizar trimestralmente. Del mantenimiento y operación de los equipos debe mantenerse un registro.








FICHA DE MEDIDAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL





Ruidos y vibraciones





15





Construcción y operación 








Prevención








Estabilidad del terreno


Calidad de vida


Salud y Seguridad


Bienestar


Efecto barrera








DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:


 • La maquinaria y equipos, cuyo funcionamiento genera niveles de ruido superiores a los 75 dB, deberán ser movilizados desde los sitios de obra para ser reparados y retornarán al trabajo una vez que éstos cumplan con los niveles admisibles y se haya asegurado que las tareas de construcción y/u operación que realizarán se efectuarán dentro de los rangos de ruido estipulados en la legislación vigente.


• Reducir la causa de ruido, mediante la utilización de silenciadores, para el caso de vehículos, maquinaria o equipo pesado y de amortiguadores para mitigar las vibraciones.


• Aislar las fuentes emisoras mediante la instalación de locales cerrados y de talleres de mantenimiento de maquinaria revestidos con material absorbente de sonido.


• Controlar y eliminar señales audibles innecesarias tales como sirenas y pitos.


• Absorber o atenuar el ruido entre la fuente emisora y el receptor mediante barreras o pantallas.


• Elegir equipos y maquinaria que sean poco ruidosos. También es importante que se realice una labor exhaustiva de mantenimiento de equipos.


• En instalaciones exteriores, instalar cerramientos con materiales adecuados para que absorban el ruido y minimicen su salida al exterior.


• Realizar revestimientos de volquetes y tolvas con materiales resistentes que absorban los impactos 


• Alejar las fuentes de ruido de las zonas más sensibles al mismo.


























Compañía Constructora, Fiscalizador y Operador del relleno








Se estima una buena eficacia y mediana dificultad en su ejecución








OBSERVACIONES:


El monitoreo se debe realizar trimestralmente y llevarse un registro permanente para identificar cualquier cambio que pueda generar algún nivel de riesgo








FICHA DE MEDIDAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL





Falta de aceptación social al proyecto





16





Construcción y operación 








Prevención











Falta de aceptación


Calidad de vida














DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:


Implementar un plan de Educación Ambiental que permita la concienciación de toda la población y su involucramiento en el proyecto.


El Plan debe estar dirigido hacia todos los sectores sociales de Pedro Vicente Maldonado.


Se debe diseñar medidas que garanticen su efectividad.


Debe existir una evaluación anual de los resultados obtenidos.


De ser el caso se pueden dar medidas de compensación.





Departamento de Promoción Social y Comisaría








Se estima una buena eficacia y mediana dificultad en su ejecución








OBSERVACIONES:


Se debe asignar los recursos económicos necesarios para cumplir con el Plan.








