[image: image1.png]







               LICITACIÓN No. 005-2008-IESS

“ADQUISICION DE 59 AMBULACIAS PARA LAS UNIDADES MÉDICAS DEL IESS A NIVEL NACIONAL”

CONVOCATORIA

De acuerdo con lo resuelto por la Comisión Técnica del INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IESS, en sesión del jueves 4 de diciembre de 2008, se convoca a las personas jurídicas nacionales o extranjeras, domiciliadas en el país y legalmente capacitadas para ejercer actividades comerciales en el Ecuador, para que presenten sus ofertas para la adquisición de DIEZ AMBULANCIAS 4X2 TIPO TRES,  NUEVE AMBULANCIAS 4X4 TIPO DOS Y CUARENTA AMBULANCIAS 4X2 TIPO DOS, para las Unidades Médicas del INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL. El Presupuesto referencial es de 3´090.000.00 TRES MILLONES NOVENTA  MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

El plazo para la entrega de los vehículos será de 180 días, contados a partir de la entrega  del anticipo. 
Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes:

1.- Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria No. 840105010, denominada  VEHICULOS TERRESTRES, en la siguiente forma: 

a) El 70% del valor del contrato, en concepto de anticipo; y, 

b) El 30% restante contra entrega de la totalidad de los vehículos-AMBULANCIAS.

2.- Los Pliegos pueden obtenerse en el portal  www.compraspublicas.gov.ec
3.- Las aclaraciones se formularán hasta la mitad del término previsto para la presentación de las ofertas.
4.- Las ofertas se recibirán en la Secretaría de la Comisión Técnica del IESS, ubicada en la Av. 9 de Octubre y Jorge Washington, de esta ciudad de Quito, edificio Zarzuela, Planta Baja, hasta las 15h00 del día viernes 19 de diciembre de 2008. En la misma fecha, a las 15h30, se efectuará una audiencia pública de la Comisión Técnica, en la que podrán asistir los  proponentes, para la apertura de las propuestas, conforme lo establece el artículo 87 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
5.- De conformidad con lo estipulado en el inciso cuarto del artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica, el adjudicatario pagará previo a la firma del contrato el valor de USD 3.000.oo, por concepto de costos del proceso.
6.- Garantías.- En este contrato se deben presentar las siguientes garantías.

Garantía de Fiel Cumplimiento. El adjudicatario presentará una garantía para asegurar el cumplimiento del contrato y para responder de las obligaciones que contrajere a favor de terceros, relacionadas con el mismo; la garantía de fiel cumplimiento será por el valor igual al 5% del monto del contrato.
Garantía Técnica. El adjudicatario para asegurar la calidad y buen funcionamiento de los vehículos-AMBULANCIAS, rendirá una garantía técnica, cuya duración será de 5 años o 100.000 km lo que suceda primero, por cada vehiculos-AMBULANCIAS. 

Esta garantía entrará en vigencia a partir de la fecha de entrega recepción de los indicados  vehículos-AMBULANCIAS.
Garantía por el Anticipo. Previo a su recepción, el contratista rendirá una garantía por el monto igual al valor del anticipo (70%).
7.- La oferta debe presentarse por el total de los vehículos requeridos. La adjudicación se realizará de la misma forma.

8.- El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, pudiendo inclusive el Director General del  IESS, declarar desierto el proceso, de así convenir a los intereses nacionales e institucionales, sin que los participantes tengan derecho a reclamo o indemnización alguna.

9.- El funcionario encargado del proceso de contratación es el Dr. Carlos Hurtado Núñez, Secretario de la Comisión Técnica del IESS, cuya dirección electrónica es:  churtado@iess.gov.ec
Quito, D.M., 5 de diciembre de 2008.
ECO. BOLIVAR BOLAÑOS GARAICOA
DIRECTOR GENERAL DEL IESS SUBROGANTE
SECCION 2

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES
CAPITULO 1

INFORMACION GENERAL

1.1.- OBJETO DE LA CONTRATACION.- Este proceso tiene como propósito seleccionar la oferta más conve​niente para la provisión de: DIEZ AMBULANCIASS 4X2 TIPO TRES,  NUEVE AMBULANCIAS 4X4 TIPO DOS, Y CUARENTA AMBULANCIAS 4X2 TIPO DOS, para las Unidades Médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en adelante denominado IESS. 

1.2 CONDICIONES GENERALES

1.2.1. Participantes.- La Convocatoria está abierta para las personas jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas en el país, legalmente habilitadas para presentar ofertas. Solamente quienes obtengan los pliegos y cumplan con los requisitos indicados en ellos, podrán presentar sus propuestas. 

No podrán participar por sí o por interpuesta persona, quienes se encuentran mencionadas en los artículos   62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

1.2.2.- Obligaciones del Proponente: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente los Pliegos y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del oferente al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su propuesta.

El desconocimiento de cualquier detalle relacionado con la provisión de los vehículos-AMBULANCIAS, no le exime de la responsabilidad que adquiere como oferente, ni le da derecho a presentar reclamo alguno durante la ejecución del contrato o con posterioridad al mismo.

1.2.3.- Precio de la Propuesta: El precio de la propuesta deberá cubrir el valor de los vehículos AMBULANCIAS, hasta el sitio de entrega, los costos directos e indirectos,  impuestos, tasas, es decir, todo lo necesario para entregar los vehículos-AMBULANCIAS a plena satisfacción del IESS y listo para su utilización inmediata.

Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión al respecto se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta más ventajosa. 
1.2.4.- Plazo de Ejecución: El IESS requiere los vehículos-AMBULANCIAS en el plazo de 180 días, contado a partir de la fecha de entrega recepción de los mismos. 

1.2.5.- Validez de la Propuesta: Las ofertas deben tener un período de validez de por lo menos noventa (90) días calendario, contado a partir de la fecha límite para la presentación de las ofertas, período que constará expresamente en el formulario de propuesta.

En circunstancias excepcionales, la Comisión Técnica podrá solicitar que los oferentes extiendan el período de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las respuestas, se efectuarán por escrito, a través de carta o fax y del portal www.compraspublicas.gov.ec. El Oferente podrá negarse a la solicitud, pero quedará de hecho, impedido de participar en el proceso de selección.
1.2.6.- Forma de Pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en la Convocatoria y en el proyecto de Contrato.
1.2.7.
Idioma de la propuesta: La oferta y sus documentos, así como la correspondencia relacionada con ella, deben ser escritos en castellano. Los documentos no deberán contener texto entre líneas, enmendaduras o tachaduras a menos que fuere necesario corregir errores del oferente, en cuyo caso, deberán salvarse rubricando al margen.

1.2.8 Tipo de Garantías.- Las garantías serán rendidas, a elección del oferente, en cualquiera de las formas establecidas en el articulo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica. 

1.2.9.1.- Monedas de la Garantías: Las garantías se extenderán en dólares de los Estados Unidos de América.

CAPITULO 2


ACLARACIÓN O MODIFICACIÓN DE LOS PLIEGOS
2.1.- TRAMITE DE ACLARACIONES

2.1.1.- Solicitud de Aclaraciones: Si el interesado luego del análisis de los Pliegos detecta un error u omisión o inconsistencia, o necesita una aclaración sobre una parte de los Pliegos, deberá solicitarla por escrito a la Comisión Técnica, hasta dentro de la mitad del tiempo fijado para presentar las ofertas, inclusive su prórroga.

2.1.2.- Respuestas: Todas las aclaraciones se responderán, a través del portal www.compraspublicas.gov.ec, hasta dentro de las 24 horas de formuladas.
Únicamente las aclaraciones o interpretaciones dadas por la Comisión Técnica y de la manera indicada, serán consideradas como oficiales, y se previene a los oferentes que no existe ninguna otra fuente autorizada para dar información relacionada con la Convocatoria, explicar o interpretar los Pliegos.

2.1.3.- Limitación de las Aclaraciones: Las consultas, o solicitudes de aclaraciones o interpretaciones y sus respuestas, no producirán efecto suspensivo en el plazo para la presentación de ofertas. Las consultas presentadas por los interesados sobre la interpretación de los Pliegos no podrán ser utilizadas para modificar tales Pliegos.

2.2.- MODIFICACIONES

2.2.1.- Modificaciones: La Comisión Técnica podrá emitir aclaraciones e inclusive modificar los Pliegos, sin que estas modificaciones alteren el objeto del contrato, pudiendo alterar inclusive la forma de pago o financiamiento, hasta dentro de la mitad del tiempo señalado para presentar propuestas, incluyendo sus ampliaciones.

2.2.2.- Ampliación de Plazos para Entrega de Ofertas: La Comisión Técnica podrá extender el plazo para entrega de propuestas siempre que ocurrieran causas que lo justifiquen. En este caso notificará a quienes hubieran obtenido los Pliegos y realizará una publicación a través del portal.
CAPITULO 3


PROCESO HASTA ADJUDICACION Y SU NOTIFICACION

3.1.- PROCESO A SEGUIRSE

3.1.1.- Apertura de las Propuestas: En el día y hora señalados en la Convocatoria o en el último Alcance que haya prorrogado esta fecha (salvo por fuerza mayor o caso fortuito), se efectuará la audiencia pública de la Comisión Técnica, a la que podrán asistir los proponentes, para la apertura del Sobre Único de las ofertas. Se dará lectura al nombre del proponente, número de páginas, al plazo, valor de su oferta y su vigencia.

Se designará la Subcomisión de Apoyo para evaluar los documentos del Sobre Único, de acuerdo con lo previsto en el artículo 73 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, estableciéndose un término para realizar y entregar el trabajo, que no podrá ser mayor de 10 días laborables, contado desde la fecha de apertura del sobre.

Al final del acto de apertura, el Secretario y un miembro de la Comisión Técnica rubricarán las hojas de las propuestas.

La Subcomisión de Apoyo presentará a la Comisión Técnica el correspondiente Informe, considerando los Principios y Criterios de Valoración de las Propuestas, conforme se indica en la Sección 8 de estos pliegos, junto con los cuadros que faciliten la comparación de las mismas.
El Informe de la Subcomisión de Apoyo y sus cuadros anexos serán revisados por la Comisión Técnica, que puede solicitar aclaraciones, profundización o revisión en el análisis, concediendo un término para ello, cuando se considere completo el informe.
3.1.2.- Oferta Única: Si se presentara una sola oferta, esta deberá ser considerada si cumple con lo exigido en los Pliegos y si se la considera conveniente a los intereses del IESS se procederá a la adjudicación.

3.1.3.- Declaratoria de Desierto: La Comisión Técnica podrá declarar desierto el procedimiento en los siguientes casos:

1. Por no haberse presentado oferta alguna; 

2. Por haber sido inhabilitadas las ofertas presentadas por incumplimiento de las condiciones o requerimientos establecidos en los Pliegos;

3. Por no celebrarse el contrato por causas imputables al adjudicatario, siempre que no sea posible adjudicar el contrato a otro oferente; y,

4. Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las ofertas o la única presentada. La declaratoria de inconveniencia deberá estar sustentada en razones económicas, técnicas o jurídicas. 

Una vez declarado desierto el procedimiento, el Director General del IESS podrá disponer su archivo o su reapertura de acuerdo a lo señalado en el Articulo 33 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

La declaratoria de desierto no dará lugar a ningún tipo de reparación o indemnización a los oferentes.

3.1.4. Cancelación del Procedimiento.-  En cualquier momento entre la convocatoria y 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, la máxima autoridad del IESS podrá declarar cancelado el procedimiento, sin que dé lugar a ningún tipo de reparación o indemnización, mediante acto administrativo motivado, en los siguientes casos:

1. De no persistir la necesidad, en cuyo caso se archivará el expediente;

2. Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto de la contratación; en cuyo caso se deberá convocar a un nuevo procedimiento; y, 

3. Por violación sustancial de un procedimiento precontractual.

3.1.5.- Limitaciones de la Adjudicación: La adjudicación se limitará a las ofertas habilitadas (no se adjudicará el contrato a una propuesta que presente causa para su rechazo), conforme se establece en estos Pliegos. La adjudicación se hará a la oferta que, a juicio de la Comisión Técnica, sea la más conveniente a los intereses del Estado y del IESS. La adjudicación será razonada y debidamente fundamentada, lo que se hará constar en la respectiva Resolución Motivada.

3.2.- NOTIFICACION DEL RESULTADO

3.2.1.- Notificación de la Adjudicación: Dentro del término de 3 días laborables desde la adjudicación, el Presidente de la Comisión Técnica notificará por escrito a los oferentes el resultado, en el domicilio que hayan señalado. La adjudicación constará en la correspondiente resolución motivada, que precisará el nombre del oferente adjudicado,  el precio y el plazo de su oferta.

3.2.2.- Sanciones por no Celebración del Contrato: Si dentro del término de 10 días, posteriores a la notificación, el adjudicatario se negaré a firmar el contrato, se lo declarará fallido, sin que el adjudicatario tenga derecho a reclamo; quedará además, inhabilitado para celebrar contratos con las entidades publicas hasta tres (3) años después de haberse formulado dicha declaración.
CAPITULO 4

FORMALIZACION DEL CONTRATO

4.1.1.- Minuta del Contrato: Adjudicado el contrato, el IESS preparará la minuta y la entregará al adjudicatario, quien realizará el trámite pertinente ante el Notario que corresponda para la protocolización del contrato como lo dispone el articulo 69 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica, a fin de celebrar el contrato mediante escritura pública dentro del término de 15 días que establece el Artículo 69 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Será de responsabilidad del adjudicatario la entrega oportuna de la garantía de fiel cumplimiento, y más garantías pertinentes, y los certificados actualizados que le correspondan presentar para demostrar que puede suscribir el contrato.

4.1.2.- Negativa a Suscribir el Contrato: La negativa a la celebración del contrato o la no comparecencia del adjudicatario darán lugar a las sanciones indicadas en el numeral 3.2.2 de esta Sección. La no presentación de la garantía de fiel cumplimiento o de los certificados que le corresponden al oferente adjudicado, se entenderán como negativa a suscribir el contrato.

4.1.3.- Reexamen de las Propuestas: Cuando hubiere negativa del adjudicatario a suscribir el contrato, el Director General del IESS, procederá conforme lo previsto en el Artículo 117 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

CAPITULO 5

GARANTIAS DEL CONTRATO

5.1. Garantías: En este contrato se deben presentar las siguientes garantías:

5.1.1 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, que además de asegurar su cumplimiento responderá de las obligaciones que contrajere frente a terceros, relacionadas con el contrato. Esta garanta se rendirá por un valor igual al 5% del monto del contrato.

5.1.2 Una Garantía por valor igual al del Anticipo, que será rendida previo a la entrega de éste.

Formas de Garantías: Las garantías serán rendidas, a elección del oferente en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
5.1.3. Garantías Técnicas de los bienes a suministrarse, con los siguientes requisitos y coberturas: 
a) Garantía técnica, otorgada por el fabricante, que cubra los daños de fabricación y reemplazo de las piezas dañadas por sus originales, sin costo para el IESS, durante el lapso de 5 años o 100.000Km,lo que suceda primero; 
b) Garantía de Provisión de repuestos Originales, durante 10 años; y,

c) El adjudicatario garantizará el mantenimiento preventivo y correctivo en los talleres, por él autorizados, sin costo durante el tiempo de 5 años o hasta los 100.000 km, lo que suceda primero, excepto el valor de los materiales a ocuparse en estos servicios de mantenimiento.

Los tiempos señalados en estas garantías técnicas correrán a partir de la fecha de entrega recepción de la totalidad de los vehículos-AMBULANCIAS.
5.1.4
Condiciones de la garantía técnica de los equipos fijos a suministrar: Es obligación del oferente presentar una garantía del fabricante debidamente apostillada o autenticada, que los equipos son nuevos y de última generación.

Estas garantías formarán parte obligatoriamente del contrato.

5.1.5.- Monedas de las Garantías: Las garantías se extenderán en dólares de los Estados Unidos de América. Las garantías que fueren otorgadas por bancos u otras entidades del extranjero, deberán presentarse por medio de bancos establecidos en el país, los que representarán y responderán por los primeros en todos los efectos derivados de la correspondiente garantía.

5.2.- Devolución de las Garantías: 
5.2.1.
La Garantía de Fiel Cumplimiento se devolverá al contratista a la firma del acta de entrega recepción. 

5.2.2.
La Garantía del Anticipo se devolverá cuando tenga lugar la entrega recepción de los vehículos-AMBULANCIAS.


5.3.
VIGENCIA DE LAS GARANTIAS

El contratista tiene la obligación de mantener en vigencia las garantías otorgadas, de acuerdo con su naturaleza y términos del contrato. La renovación de las garantías se efectuará con, por lo menos, cinco días de anticipación a su vencimiento, caso contrario, el IESS las hará efectivas.

CAPITULO 6

IMPUESTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

6.1.
IMPUESTOS. El IESS descontará del valor del contrato, el Impuesto a la Renta, y más impuestos aplicables, conforme lo indica la legislación vigente.

6.2.
El contratista pagará los derechos notariales, los de registro del contrato y las copias que al efecto determine el IESS.

CAPITULO 7

INDICACIONES PARA ELABORACION DE LAS PROPUESTAS

7.1.-
INSTRUCCIONES GENERALES
7.1.1.- Elaboración de las Propuestas: Los documentos se presentarán debidamente empastados o encuadernados, foliados y rubricados por el proponente; en dos ejemplares: original y copia; organizados en un solo sobre como se indica más adelante (Los folletos y catálogos que se adjunten, no necesitan ser foliados y rubricados). Todos los documentos que conforman la propuesta técnica y económica del ejemplar marcado original, serán tales o copias certificadas por autoridad competente. 

EL ÚNICO SOBRE CONTENDRA:

PROPUESTA TECNICA ECONOMICA:

a) 
Carta de Presentación y Compromiso, Formulario No. 1
b)
Certificado de habilitación en el RUP, otorgado por el Instituto Nacional de Contratación Pública.

c) Datos generales del oferente. Formulario (s) No. 2 y anexos.

d)
Documentos que acrediten la situación financiera. Previstos en los Formularios Nos. 3, 4 y anexos a los estados financieros.

e)
Lista de vehículos y disponibilidad del mismo. Formulario No.8

f)
La Propuesta Formularios No. 5. La tabla de descripción de rubros, cantidades y precios Formulario No. 6.

ANEXOS A LA PROPUESTA:

Otros Documentos tales como Folletos, Catálogos, etc.
7.1.2.- Idioma de la Propuesta: La oferta y sus documentos, así como la correspondencia relacionada deben ser escritos en castellano. Todos los documentos conferidos en el exterior deben estar apostillados. Los documentos en idioma extranjero deberán acompañados de la traducción al Castellano, debidamente legalizada. 
Los documentos no deberán contener texto entre líneas, enmendaduras o tachaduras; a menos que fuere necesario corregir errores del oferente, en cuyo caso deberán salvarse rubricando al margen.

7.1.3.- Excepciones a los Documentos: No se aceptarán excepciones, condicionamientos, rubros no solicitados ni cualquier modificación a los Pliegos, ya que serán causa de rechazo de la propuesta.

Los oferentes podrán presentar aclaraciones u observaciones en su oferta, siempre que éstas no condicionen ni se opongan a los Pliegos.

7.1.4.- Ofertas Alternativas: No se aceptarán ofertas alternativas.

7.1.5.- Presentación de las Propuestas: Las propuestas se presentarán, hasta las quince horas (15h00) del día fijado para su entrega en la Convocatoria, o en el último Alcance que hubiera modificado esa fecha.

El sobre se cerrará con suficientes seguridades que impidan conocer su contenido antes de su apertura oficial y se rotulará con la siguiente leyenda:

LICITACIÓN No. 005-2008-IESS

“ADQUISICION DE 59 AMBULACIAS PARA LAS UNIDADES MÉDICAS DEL IESS A NIVEL NACIONAL”

Señor

Secretario de la Comisión Técnica del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Presente

OFERTA PRESENTADA POR: _____________________________

    f) ---------------------------------------------------------------

Las ofertas se entregarán directamente al Secretario de la Comisión Técnica del IESS, en el lugar indicado en la Convocatoria. Los oferentes son responsables de la entrega de su propuesta. No se tomarán en cuenta las entregadas en otro lugar o después de la hora fijada para su recepción, aún cuando el retraso obedezca a factores fuera de control del oferente. Tampoco se aceptarán ofertas enviadas por correo, télex o fax u otro medio de comunicación.

El Secretario de la Comisión Técnica del IESS, recibirá y conferirá comprobantes de recepción por cada propuesta entregada y anotará, tanto en los recibos como en los sobres de las propuestas, la fecha y hora de recepción. Las ofertas recibidas con posterioridad a la fecha y hora de recepción serán devueltas sin abrirlas.

7.2.- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA
Los documentos que constituyen la propuesta y sus anexos son los siguientes:

7.2.1.- Carta de Presentación y Compromiso: La carta de presentación y compromiso según el modelo presentado en el Formulario No. 1. La omisión o condicionamiento de uno o más de los párrafos que constan en el modelo, ocasionará la no calificación de la propuesta. A esta carta se adjuntará la certificación de que el oferente es representante autorizado del fabricante o puede ofrecer los vehículos-AMBULANCIAS y además, según corresponda a la condición jurídica del proponente, lo siguiente:

· SI EL PROPONENTE ES UNA PERSONA JURIDICA: el Formulario 2j, adjuntar el certificado de existencia legal y de cumplimiento de obligaciones, expedido por la Superintendencia de Compañías y el nombramiento del representante legal debidamente inscrito en el Registro Mercantil (Si la Convocatoria prevé la participación de firmas extranjeras éstas adjuntarán el certificado del Cónsul del Ecuador o de quien haga sus veces, basado en el pronunciamiento de la autoridad competente sobre su existencia legal y capacidad de contratar en el Ecuador, se adjuntará el poder notariado por el cual se designa apoderado en el Ecuador) y la certificación de que puede ejercer actividades comerciales en el país.

7.2.2.
Certificado del Instituto Nacional de Contratación Pública: Que certifique el cumplimiento de contratos celebrados por el proponente con entidades contratantes, actualizado. El certificado se presentará aún cuando el proponente no hubiera realizado trabajos anteriores en el Ecuador.

7.2.3.- Situación Financiera: Consignar los datos solicitados en los formularios números 3 y 4 que se relacionan con la situación financiera del oferente.
7.2.4.- Bienes a suministrar: Descripción de los vehículos-AMBULANCIAS:

Los vehículos-AMBULANCIAS, cuyas características técnicas se encuentran en la sección 4 de estos pliegos, serán entregados de acuerdo al CRONOGRAMA DE ENTREGA  a cargo del Director del Seguro de Salud Individual y Familiar del IESS, o de la Comisión nombrada para el efecto. 

Los mencionados vehículos-AMBULANCIAS se recibirán a entera satisfacción del IESS; la capacitación para el manejo de los vehículos-AMBULANCIAS, deberá ser ofrecida por los oferentes, sin costo para la Institución y de acuerdo a un detalle propuesto en la oferta. 

Lo expresado en estas especificaciones será de cumplimiento obligatorio para el oferente.
La Garantía Técnica que el proponente presentará en caso de adjudicarse el contrato, detallará las condiciones de vigencia y validez de tal Garantía así como el lugar, y la manera de atender eventuales reclamos, aspectos que constarán en el respectivo contrato.

7.2.5.- Propuesta Económica: El valor de la propuesta deberá constar, según los modelos que se presentan en los Formularios Nos. 5 y 6 de estos Pliegos. 
El oferente demostrará que es representante o distribuidor autorizado del fabricante de los vehículos-AMBULANCIAS objeto del suministro que requiere la entidad.

7.2.6.- Anexos, Folletos, Catálogos, etc.: Se deben añadir los documentos adicionales que pudieran ser necesarios, como:

a)
Lista de personal técnico del oferente

b)
Listado de los contratos relacionados con los bienes que se oferten, celebrados en los últimos dos años, que demuestren la experiencia del proponente.

c)
Folletos explicativos, catálogos, etc., que permitan al convocante tener una mejor idea de las características del bien ofertado.

d)
Documentos que acrediten que el oferente dispone de servicio de mantenimiento y stock de los repuestos, servicio, etc.).

La entidad podrá solicitar otra documentación, en cuyo caso se añadirá su detalle en numerales adicionales. Se corregirá la numeración y si corresponde, se presentarán los modelos correspondientes en la Sección 9 de estos Pliegos.
7.3.- MODELOS DE FORMULARIOS:
7.3..- Formularios: Los formularios que se indican en estos pliegos se encuentran en la Sección 8 de estos Pliegos.

CAPITULO 8


CAUSAS PARA RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

8.1.1.- Causas de Rechazo: Luego de evaluados los documentos del sobre único, la Comisión Técnica rechazará una oferta por las siguientes causas:

a) Cuando los documentos estén incompletos, es decir cuando se ha omitido alguno de los formularios o certificaciones solicitados.

b) Si uno de los documentos que forman parte de las propuestas se hubiere presentado sin rubrica, ni número de folio.

Si la omisión ocurre aisladamente y en los documentos presentados en los anexos, dentro del período que se establece para solicitar aclaraciones de las ofertas, se pedirá al oferente que rubrique o numere la hoja respectiva, sin que esto signifique modificación o alteración del documento (Los folletos, catálogos y similares presentados en los anexos no requieren ser rubricados y foliados).

c) Si los documentos que conforman la propuesta no son originales o copias certificadas por autoridad competente, tal como se establece en el numeral 7.1.1 de estos Pliegos.
d) Si el contenido de los formularios presentados difieren del modelo constante en los pliegos.

e) Si los certificados o documentos expedidos en el exterior no se presentan apostillados o con la traducción al castellano, conforme se establece en el capítulo anterior.

f) Si se hubieran entregado las propuestas en otro lugar o después de la hora establecida para ello.

g) Si se presentaran documentos con tachaduras o enmiendas no salvadas.

i) Si se propone un plazo de ejecución mayor al indicado en la Convocatoria.
8.1.2.- Causas para Descalificación de las Propuestas: Una oferta será inhabilitada, si se comprobara falsedad o adulteración de la información.
CAPITULO 9

PERTINENCIA DE RECLAMO
9.1.- Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos relacionados con su oferta respecto del trámite precontractual o de la adjudicación, se sujetarán a las disposiciones constantes en los Artículos 102 y 103 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica y 152 y siguientes de su Reglamento General.
1.1.3.- Adjudicación Total 
Las ofertas deben presentarse por el total de vehículos-AMBULANCIAS requeridos. De la misma manera se adjudicará el contrato.
SECCION 3
PROYECTO DE CONTRATO
Señor Notario:

En el Protocolo a su cargo sírvase incorporar el documento que acompaño, que contiene el Contrato Celebrado entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y la Compañía ………………., para “ADQUISICION DE 59 AMBULACIAS PARA LAS UNIDADES MÉDICAS DEL IESS A NIVEL NACIONAL”.
COMPARECIENTES:
El INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, en adelante llamado por sus siglas IESS, o el Contratante, representado por el señor Eco. Fernando Guijarro Cabezas, en su calidad de Director General, por una parte; y, por otra la Empresa  (……………… NOMBRE COMPLETO Y SIGLAS SI LAS TIENE), en adelante llamada “la Contratista”, representada por el Señor…………………. En su calidad de Gerente General y representante legal de la misma, convienen en celebrar el presente contrato de Compra-venta de vehículos-AMBULANCIAS contenido en los Antecedentes y cláusulas que a continuación se estipulan:
ANTECEDENTES:

1.- El Consejo Directivo del IESS, en atención a los múltiples requerimientos de sus Unidades de salud y una vez efectuados los correspondientes estudios, análisis e informes, autorizó la iniciación del Proceso Licitatorio No.005-2008-IESS  “PARA LA ADQUISICION DE 59 AMBULACIAS PARA LAS UNIDADES MÉDICAS DEL IESS A NIVEL NACIONAL”, con el presupuesto referencial de TRES MILLONES, NOVENTAMIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (USD 3´090.000.00) 
2.- El IESS cuenta con los recursos suficientes para cubrir el valor de la presente contratación, como consta en la certificación presupuestaria No. ……… de …. De …., conferida por la Sra. ……………, Responsable de Presupuesto de la Unidad.
3.- El presente proceso de licitación se inició mediante convocatoria efectuada a través del portal www.comprasublicas.com, con fecha ………………… de 2008.

4.- Recibidas y evaluadas las ofertas, el Director General del IESS, adjudicó el contrato a la compañía ……………………, mediante Resolución expedida el ….…… de 2008.

Clausula Primera: DOCUMENTOS DEL CONTRATO:
1.01.- Forman parte integrante de este Contrato, los siguientes documentos que serán protocolizados:

a) Los que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato;

b) La oferta económica presentada por el Contratista.
c) La certificación actualizada del Instituto Nacional de Contratación Pública referente al Contratista sobre cumplimiento de contratos con el Sector Público;

d) La declaración jurada del Contratista, de que no se encuentra dentro de las prohibiciones para contratar que señala la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;

e) La Resolución de Adjudicación; y,

f) Las especificaciones técnicas ofertadas de los vehículos-AMBULANCIAS adjudicados.
1.02.- Forman parte del contrato, sin necesidad de protocolización, los siguientes documentos:

a) Los Pliegos, incluyendo las especificaciones técnicas de los vehículos-AMBULANCIAS a ser suministrados;

b) Las garantías presentadas por el Contratista y aceptadas por el Contratante ;
Clausula Segunda.- INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS:
2.01.- Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, dentro del contexto del mismo, en todo caso su interpretación se sujetará a las siguientes normas: 1) Cuando los términos se hallen definidos en las leyes ecuatorianas, se estará a tales definiciones. 2) Si no están definidos en las leyes ecuatorianas, se estará a lo dispuesto  en el contrato en su sentido literal y obvio,  de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. 3) En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV, De la Interpretación de los Contratos,  de la Codificación del Código Civil.
2.02.- De existir contradicciones entre el Contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del Contrato. De existir contradicciones entre los documentos del Contrato, será el Contratante el que determine la prevalecencia de un texto, de conformidad con el objeto contractual.

Cláusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO:

3.01.- El Contratista se obliga para con el IESS, a entregar: DIEZ AMBULANCIAS 4X2 TIPO TRES, NUEVE AMBULANCIAS 4X4 TIPO DOS, Y CUARENTA AMBULANCIAS 2X2 TIPO DOS, debidamente funcionando  y cumpliendo con la totalidad con las especificaciones técnicas; entrega que se efectuará de conformidad con los lugares señalados en el anexo a) que forma parte integrante de este contrato.

De la entrega de los vehículos-AMBULANCIAS se dejará constancia en documento suscrito por las partes, el mismo que no sustituye al Acta de entrega Recepción de tales bienes.

Se entregarán los vehículos-AMBULANCIAS, en los lugares indicados a continuación:
	
	 
	
	
	

	
	No
	UNIDAD MEDICA POR PROVINCIA
	CIUDAD
	TIPO DE UNIDAD
	TIPO 3             4 X 2
	TIPO 2               4 X 4
	TIPO 2                   4 X 2

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL PAIS
	 
	10
	9
	40

	
	1
	HOSP  DE CUENCA  J.C.A.
	CUENCA
	H 3
	1
	 
	1

	
	2
	DISP CENTRAL CUENCA
	CUENCA
	CAA
	 
	 
	 

	
	 
	TOTAL  PROV. AZUAY
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3
	DISP GUARANDA
	GUARANDA
	CAA
	 
	 
	1

	
	4
	DISP SAN MIGUEL DE BOLIVAR
	SAN MIGUEL
	UAA
	 
	 
	 

	
	 
	TOTAL  PROV. BOLIVAR
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5
	DISP AZOGUES
	AZOGUES
	CAA
	 
	 
	1

	
	6
	DISP LA TRONCAL
	LA TRONCAL
	CAA
	 
	 
	1

	
	7
	DISP CAÑAR
	CAÑAR
	UAA
	 
	 
	 

	
	 
	TOTAL  PROV. DE CAÑAR
	 
	 
	 
	 
	 

	
	8
	DISP TULCAN
	TULCAN
	CAA
	 
	 
	1

	
	9
	DISP EL ANGEL
	EL ANGEL
	UAA
	 
	 
	 

	
	10
	DISP SAN GABRIEL
	SAN GABRIEL
	UAA
	 
	 
	 

	
	 
	TOTAL  PROV. DE CARCHI
	 
	 
	 
	 
	 

	
	11
	HOSP RIOBAMBA
	RIOBAMBA
	H 2
	1
	 
	 

	
	12
	DISP ALAUSI
	ALAUSI
	CAA
	 
	 
	1

	
	13
	DISP CHUNCHI
	CHUNCHI
	UAA
	 
	 
	 

	
	14
	DISP PARQUE INDUSTRIAL
	RIOBAMBA
	UAA
	 
	 
	 

	
	 
	TOTAL  PROV. CHIMBORAZO
	 
	 
	 
	 
	 

	
	15
	HOSP LATACUNGA
	LATACUNGA
	H 1
	 
	1
	 

	
	 
	TOTAL  PROV. COTOPAXI
	 
	 
	 
	 
	 

	
	16
	HOSP MACHALA
	MACHALA
	H 1
	1
	1
	 

	
	17
	DISP SANTA ROSA
	SANTA ROSA
	UAA
	 
	 
	1

	
	18
	DISP ZARUMA
	ZARUMA
	UAA
	 
	 
	1

	
	19
	DISP PASAJE
	PASAJE
	UAA
	 
	 
	 

	
	20
	DISP PORTOVELO
	PORTOVELO
	UAA
	 
	 
	 

	
	21
	DISP PIÑAS
	PIÑAS
	UAA
	 
	 
	 

	
	22
	DISP HUAQUILLAS 
	HUAQUILLAS
	UAA
	 
	 
	1

	
	 
	TOTAL  PROV. EL ORO
	 
	 
	 
	 
	 

	
	23
	HOSP ESMERALDAS
	ESMERALDAS
	H 2
	1
	 
	 

	
	24
	DISP SAN LORENZO
	SAN LORENZO
	UAA
	 
	 
	 

	
	 
	TOTAL  PROV. ESMERALDAS
	 
	 
	 
	 
	 

	
	25
	DISP SAN CRISTOBAL
	SAN CRISTOBAL
	UAA
	 
	 
	 

	
	26
	DISP SANTA CRUZ
	SANTA CRUZ
	UAA
	 
	 
	 

	
	 
	TOTAL  PROV. GALAPAGOS
	 
	 
	 
	 
	 

	
	27
	TEODORO MALDONADO CARBO
	GUAYAQUIL
	H 3
	1
	 
	2

	
	28
	HOSP ANCON
	ANCON
	H 1
	 
	 
	1

	
	29
	HOSP DURAN
	DURAN
	H 1
	 
	 
	1

	
	30
	HOSP MILAGRO
	MILAGRO
	H 1
	 
	 
	 

	
	31
	DISP CENTRAL
	GUAYAQUIL
	CAA
	 
	 
	1

	
	32
	DISP NORTE TARQUI
	GUAYAQUIL
	CAA
	 
	 
	1

	
	33
	DISP LETAMENDI 
	GUAYAQUIL
	CAA
	 
	 
	 

	
	34
	DISP CHILE Y COLOMBIA
	GUAYAQUIL
	CAA
	 
	 
	1

	
	35
	DISP SUR VALDIVIA
	GUAYAQUIL
	CAA
	 
	 
	1

	
	36
	DISP LA LIBERTAD
	LA LIBERTAD
	CAA
	 
	 
	1

	
	37
	DISP BALZAR
	BALZAR
	UAA
	 
	 
	 

	
	38
	DISP BUCAY
	BUCAY
	UAA
	 
	 
	 

	
	39
	DISP DAULE
	DAULE
	UAA
	 
	 
	 

	
	40
	DISP EL EMPALME
	EL EMPALME
	UAA
	 
	 
	1

	
	 
	TOTAL  PROV. DE EL GUAYAS
	 
	 
	 
	 
	 

	
	41
	HOSP IBARRA
	IBARRA
	H 2
	1
	 
	 

	
	42
	DISP OTAVALO
	OTAVALO
	CAA
	 
	 
	1

	
	43
	DISP. ATUNTAQUI
	ATUNTAQUI
	UAA
	 
	 
	 

	
	44
	DISP COTACACHI
	COTACACHI
	UAA
	 
	 
	 

	
	 
	TOTAL  PROV. IMBABURA
	 
	 
	 
	 
	 

	
	45
	HOSP LOJA
	LOJA
	H 2
	 
	 
	 

	
	46
	DISP CENTRAL LOJA
	LOJA
	CAA
	 
	 
	1

	
	47
	DISP CARIAMANGA
	CARIAMANGA
	UAA
	 
	 
	1

	
	48
	DISP MACARA
	MACARA
	UAA
	 
	 
	1

	
	 
	TOTAL  PROV. DE LOJA
	 
	 
	 
	 
	 

	
	49
	HOSP BABAHOYO
	BABAHOYO
	H 2
	1
	 
	 

	
	50
	DISP QUEVEDO
	QUEVEDO
	CAA
	 
	 
	1

	
	51
	DISP VENTANAS
	VENTANAS
	UAA
	 
	 
	 

	
	52
	DISP VINCES
	VINCES
	UAA
	 
	 
	 

	
	 
	TOTAL  PROV. DE LOS RIOS
	 
	 
	 
	 
	 

	
	53
	HOSP PORTOVIEJO
	PORTOVIEJO
	H 2
	 
	1
	1

	
	54
	HOSP MANTA
	MANTA
	H 2
	1
	 
	1

	
	55
	HOSP CHONE
	CHONE
	H 1
	 
	 
	1

	
	56
	DISP BAHIA
	BAHIA
	CAA
	 
	 
	1

	
	57
	DISP JIPIJAPA
	JIPIJAPA
	CAA
	 
	1
	 

	
	58
	DISP PORTOVIEJO
	PORTOVIEJO
	UAA
	 
	 
	 

	
	59
	DISP EL CARMEN
	EL CARMEN
	UAA
	 
	 
	 

	
	60
	DISP CALCETA
	CALCETA
	UAA
	 
	 
	 

	
	61
	DISP PAJAN
	PAJAN
	UAA
	 
	 
	1

	
	62
	DISP DE LOS ESTEROS
	MANTA
	UAA
	 
	 
	 

	
	 
	TOTAL  PROV. DE MANABI
	 
	 
	 
	 
	 

	
	63
	DISP MACAS
	MACAS
	UAA
	 
	1
	 

	
	64
	DISP SUCUA
	SUCUA
	UAA
	 
	 
	1

	
	 
	TOTAL  PROV. DE MORONA
	 
	 
	 
	 
	 

	
	65
	DISP EL TENA
	TENA
	UAA
	 
	1
	 

	
	 
	TOTAL  PROV. DE NAPO
	 
	 
	 
	 
	 

	
	66
	DISP EL COCA
	COCA
	UAA
	 
	1
	 

	
	 
	TOTAL  PROV. DE ORELLANA
	 
	 
	 
	 
	 

	
	67
	HOSP PUYO
	PUYO
	H 1
	 
	 
	 

	
	 
	TOTAL  PROV. DE PASTAZA
	 
	 
	 
	 
	 

	
	68
	HOSP. CARLOS ANDRADE MARIN
	QUITO
	H 3
	1
	 
	2

	
	69
	DISP CENTRAL
	QUITO
	CAA
	 
	 
	1

	
	70
	DISP CHIMBACALLE
	QUITO
	CAA
	 
	 
	1

	
	71
	DSIP COTOCOLLAO
	QUITO
	CAA
	 
	 
	1

	
	72
	DISP EL BATAN
	QUITO
	CAA
	 
	 
	1

	
	73
	DISP SUR OCIDENTAL
	QUITO
	CAA
	 
	 
	1

	
	74
	DISP ST. DOMINGO COLORADOS
	STO DOMINGO
	CAA
	 
	1
	 

	
	75
	DISP AMAGUAÑA
	AMAGUAÑA
	UAA
	 
	 
	 

	
	76
	DISP CAYAMBE
	CAYAMBE
	UAA
	 
	 
	 

	
	77
	DISP SAN JUAN
	QUITO
	UAA
	 
	 
	 

	
	78
	DISP SANGOLQUI
	SANGOLQUI
	UAA
	 
	 
	1

	
	79
	DISP TABACUNDO
	TABACUNDO
	UAA
	 
	 
	 

	
	80
	DISP LA ECUATORIANA
	QUITO
	UAA
	 
	 
	 

	
	 
	TOTAL  PROV. DE PICHINCHA
	 
	 
	 
	 
	 

	
	81
	DISP NUEVA LOJA
	SUCUMBIOS
	CAA
	 
	1
	 

	
	 
	TOTAL  PROV. DE SUCUMBIOS
	 
	 
	 
	 
	 

	
	82
	HOSP DE AMBATO
	AMBATO
	H 2
	1
	 
	 

	
	83
	DISP BAÑOS
	BAÑOS
	UAA
	 
	 
	1

	
	84
	DISP PILLARO
	PILLARO
	UAA
	 
	 
	 

	
	 
	TOTAL  PROV. DE TUNGURAHUA
	 
	 
	 
	 
	 

	
	85
	DISP ZAMORA
	ZAMORA
	UAA
	 
	 
	1

	
	 
	TOTAL  PROV. DE ZAMORA
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	CAA Centro de Atención Ambulatoria
	
	
	
	

	
	
	UAA Unidad de Atención Ambulatoria
	
	
	
	

	
	
	H1 Hopital Nivel 1
	
	
	
	
	

	
	
	H2 Hospital Nivel 2
	
	
	
	
	

	
	
	H3 Hospital Nivel 3
	
	
	
	
	


Clausula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO:
4.01.- El precio de las vehículos-AMBULANCIAS, que el IESS pagará al Contratista es el de .................................................... dólares de los Estados Unidos de América, valor que se desglosa como se indica a continuación:

Incluir el Cuadro de vehículos adjudicados con sus cantidades y precios
4.02.- Corresponde al Contratista dar la capacitación técnica de conformidad con el cronograma ofertado dentro del plazo convenido, a entera satisfacción del Contratante.
Cláusula Quinta.- FORMA DE PAGO:
1.- El Contratante pagará el precio del contrato, con cargo a la partida No. ……………del presupuesto del IESS, en la siguiente forma:

El 70% por concepto de anticipo a la firma del Contrato; y, el 30% restante contra entrega de los vehículos-AMBULANCIAS a satisfacción del Contratante y una vez firmada el Acta de Entrega Recepción. 

El Contratante se obliga a entregar el anticipo en el plazo máximo de …… días contado a partir de la fecha de suscripción del contrato.

Será de responsabilidad de los funcionarios el que no cumplan oportunamente con las obligaciones de pago previstas en este Contrato, contando con los recursos económicos suficientes.

Cláusula Sexta.- GARANTIAS: 

6.01.- El Contratista, antes de suscribir el Contrato, para seguridad del cumplimiento de éste y para responder de las obligaciones que contrajera frente a terceros, relacionadas con el Contrato, entregará a favor del IESS, una Garantía de Fiel Cumplimiento, consistente en ……………………………... equivalente al cinco por ciento (5%), del valor total del Contrato.
6.02.- El Contratista, antes de recibir el anticipo entregará a favor del Contratante una garantía por un valor igual al anticipo.

6.03.- El Contratista, entrega además, las garantías técnicas de los bienes a suministrarse, con las siguientes coberturas: 

a) Garantía técnica, otorgada por el fabricante, que cubre los daños de fabricación y reemplazo de las piezas dañas por sus originales, sin costo para el IESS, durante el lapso de 5 años o 100.000km, lo que suceda primero; 

b) Garantía de provisión de repuestos originales, durante 10 años; y, 

c) Garantía de mantenimiento preventivo y correctivo en los talleres autorizados por el contratista, sin costo durante el tiempo de 5 años o hasta los 100.000 km, lo que suceda primero, excepto el valor de los materiales a ocuparse en estos servicios de mantenimiento, que serán cubiertos por el contratante.

Los tiempos señalados en estas garantías técnicas correrán  a partir de la fecha de  Entrega 
Recepción de la totalidad de los vehículos-AMBULANCIAS.

Garantía de los Equipos Fijos: En lo que respecta a los equipos fijos a utilizarse dentro de cada vehículo-AMBULANCIAS,  el Contratista presenta una garantía que asegura la calidad y buen funcionamiento de los mismos.
6.04.- El Contratista tiene la obligación de mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento del contrato y la de anticipo hasta la suscripción del Acta de Recepción y la liquidación del contrato, que extingue las obligaciones pactadas. De no renovar una garantía por lo menos cinco días antes de su vencimiento, el contratante las hará efectivas.
6.05.- Las garantías de fiel cumplimiento, y del anticipo serán incondicionales y de cobro inmediato, sin clausula de trámite administrativo, bastando para su ejecución el requerimiento del contratante beneficiario de la garantía. Cualquier clausula en contrario, se entenderá como no escrito.

6.06.- El Contratista tiene la obligación de garantizar la provisión de repuestos por el tiempo de diez años a partir de la fecha del vencimiento de la garantía técnica. 

Cláusula Séptima. PLAZOS:
7.01.- El plazo para la ejecución y entrega de la totalidad de los vehículos-AMBULANCIAS contratados es el de  ……. días calendario, contado a partir de la fecha de  entrega del anticipo.

Cláusula Octava.- PRORROGAS DE PLAZO:
8.01.- El Contratante prorrogará el plazo total, solo en los siguientes casos, y siempre que el Contratista así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro de los quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud:

a) Por causa de fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el Contratante;

b) Por suspensiones ordenadas por el Contratante y que no se deban a causas imputables al Contratista.

c) Si el Contratante no hubiera cancelado el anticipo contractual dentro del plazo establecido para ello.
Cuando las prorrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización escrita de la máxima autoridad del Contratante.
Cláusula Novena.- MULTAS:
9.01.- Por cada día de retardo en la entrega de los vehículos-AMBULANCIAS, se impondrá al Contratista, por concepto de multa, el 1 por mil del monto total del contrato.

9.02.- Si el valor de las multas excede del 5% del monto total del Contrato, el Contratante  podrá darlo por terminado anticipada y unilateralmente. Las multas impuestas no serán reveídas ni devueltas por ningún concepto.
Cláusula Décima.- REAJUSTE DE PRECIOS:
12.01.- El valor de este contrato es fijo y no estará sujeto a reajuste por ningún concepto.
Cláusula Décimo Segunda.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
:
13.01.- A más de las obligaciones estipuladas, el Contratista está obligado a cumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y pueda ser exigible por constar en cualquier documento de él o en norma legal específicamente aplicable al mismo.

Cláusula Décimo Tercera.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:
14.01.- Son obligaciones de él Contratante, aparte de las establecidas en otras cláusulas del contrato y sus anexos, las siguientes:

1) Dar solución a los problemas que se presenten en la ejecución del Contrato, en forma oportuna; y,
2) Proporcionar al Contratista los documentos y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al Contratante, ante los distintos organismos públicos, en forma ágil y oportuna; y,
3) entregar los documentos necesarios para el trámite de importación de ser el caso.
Cláusula Décimo Cuarta.- RECEPCION DE LOS VEHÍCULOS - AMBULANCIAS :
14.01.- La recepción de los vehículos-AMBULANCIAS se realizará, a petición del Contratista, cuando a juicio de éste se hallen cumplidas todas las obligaciones del Contrato de la manera pactada y así lo notifique a la Contratante y solicite tal recepción. La recepción se la hará, dentro de los diez días siguientes a la notificación y solicitud del Contratista. Dentro de este plazo el IESS podrá negarse a realizar la recepción fundamentando debida y documentadamente su negativa. De no haber pronunciamiento ni haberse iniciado la recepción, el Contratista podrá acogerse a lo previsto en el artículo 125 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica.

14.02.- Si durante la verificación y prueba de los vehículos-AMBULANCIAS  se encontrara partes o partes incompletas, defectuosas o no aceptables, se comunicará al Contratista tales observaciones a fin de que sean subsanadas. Realizado esto, el Contratista solicitará una nueva verificación. Si terminadas las pruebas y verificaciones del caso, se considera que el estado de los vehículos-AMBULANCIAS es satisfactorio, se procederá a elaborar el Acta de Entrega Recepción, que incluya una liquidación económica del contrato, tomando en cuenta los pagos efectuados, amortizaciones del anticipo si lo hubo, multas y descuentos realizados por la Contratante. El Acta debe ser firmada, de inmediato por los funcionarios competentes y constituye documento público de acuerdo con la Ley.

Los funcionarios que suscriban las actas de entrega-recepción serán administrativa, civil y penalmente responsables por los datos que en ellas consignen.

Cláusula Décimo Sexta.- TERMINACION DEL CONTRATO:
15.01.- El Contrato termina: 1) Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales. 2) Por mutuo acuerdo de las partes. 3) Por declaración unilateral del Contratante en caso de incumplimiento del Contratista. 4) Por sentencia ejecutoriada que declare la resolución o la nulidad del contrato. 5) Por [disolución de la persona jurídica Contratista, que no se origine en decisión voluntaria de los órganos competentes de la sociedad]. En definitiva el Contrato termina por el cumplimiento total de las obligaciones contractuales o en forma anticipada por causas imputables a las partes o por mutuo acuerdo. El trámite de terminación del Contrato, por las causas antes señaladas, se regirá de acuerdo con lo establecido en el Articulo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

15.02.- Terminación por mutuo acuerdo.- En aplicación de las causales establecidas en el Art. 93 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica, las partes pueden dar por terminada la relación contractual, en forma anticipada. Las condiciones de orden imprevisto, sean técnicas o económicas, que fundamenten esta terminación, serán calificadas por el IESS, sea que fuere inconveniente a los intereses institucionales o imposible el continuar, en cuyo caso las dos partes darán por extinguidas parcial o totalmente las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren. El Convenio deberá tramitarse legalmente y contendrá el tratamiento de todos los aspectos relacionados con la liquidación contractual.

15.03.- Terminación unilateral del Contrato.- De conformidad con lo establecido en el Art. 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y siguiendo el trámite indicado en el Artículo 95 de la misma Ley, el IESS podrá declarar terminado, anticipada y unilateralmente este contrato, en los siguientes casos:

1. Por incumplimiento del Contratista; 

2. Por quiebra del Contratista; 

3. Si el valor de las multas supera el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato; 

4. Por haberse celebrado el contratos contra expresa prohibición de la Ley;

5. En los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza; y, 

6. Si el Contratista cediera total o parcialmente el contrato, o si subcontratare alguna parte especifica del  mismo, sin Autorización del contratante.

7. El contratista no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato. En este caso, no se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del contrato ni se inscribirá al contratista como incumplido. 

En este último caso, el Contratista tiene la obligación de devolver el monto del anticipo no amortizado en el término de treinta (30) días de haberse notificado la terminación unilateral del contrato en la que constará la liquidación del anticipo, y en caso de no hacerlo en término señalado, la entidad procederá a la ejecución de la garantía de Buen Uso del Anticipo por el monto no devengado. El no pago de la liquidación en el término señalado, dará lugar al pago de intereses desde la fecha de notificación; intereses que se imputará a la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

El Contratante notificará al Contratista con la anticipación de diez días laborables sobre su decisión de terminar unilateralmente el Contrato.
15.04.- Terminación por causas imputables a la Entidad Contratante.- El Contratista podrá demandar la resolución del Contrato, por las siguientes causas imputables al IESS:
1.- Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de sesenta días.

2.- Por suspensión del contrato por más de setenta días, dispuestos por el Contratante, sin que medie caso fortuito o fuerza mayor.

3.- Cuando, pese a existir circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, el Contratante no accediera a dar por terminado de mutuo acuerdo el Contrato.

15.05.- En todo caso de terminación del presente Contrato, se realizarán las recepciones y liquidaciones de conformidad con lo que dispone el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Cláusula Décimo Séxta.- DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS:
16.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, las partes tratarán de llegar a un acuerdo que solucione el problema. 
De no mediar acuerdo alguno, el asunto controvertido las partes podrán someterlo, libre y voluntariamente, a los procedimientos de mediación y arbitraje, de conformidad con lo establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación.

16.02.- De surgir controversias en que las partes no concuerden someterlas a los procedimientos de mediación y arbitraje y decidan ir a sede judicial, el procedimiento se lo ventilará ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo aplicando para ello la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Será competente para conocer dichas controversias el Tribunal Distrital que ejerce jurisdicción en el domicilio del co-contratante del Estado o de las otras Entidades contratantes. En cuanto a la prescripción de las acciones derivadas de los contratos, se estará a lo dispuesto en el Artículo 2439 del Código Civil, para las acciones ejecutivas.

16.03.- La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el Contratista renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este Contrato. Si el Contratista incumpliere este compromiso, el IESS podrá dar por terminado unilateralmente el contrato, y hacer efectivas las garantías.

Cláusula Décimo Septima.- RELACIONES ENTRE LAS PARTES:
17.01.- El Contratante en sus relaciones con el Contratista estará representado por la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar, sin perjuicio de las atribuciones que las máximas autoridades del IESS tienen, por la Ley y los Reglamentos internos.

17.02.- El Contratista estará representado por ..............

17.03.- Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, serán por escrito. 

Cláusula Décimo Octava.- IMPUESTOS, RETENCIONES, ETC.
18.01.- Es de cuenta del Contratista el pago de los gastos notariales y de las copias certificadas o simples de las Escrituras donde consta el Contrato y los documentos que deben ser protocolizados. El número de ejemplares que debe entregar el Contratista a la Contratante es de 5.

18.02.- De los pagos que deba hacer el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, retendrá, igualmente, las multas que procedan, de acuerdo con el contrato.

18.03.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social actuará como Agente de Retención, de acuerdo a la Ley.

Cláusula Decima Novena.- DOMICILIO, JURISDICCION Y PROCEDIMIENTO:
19.01.- Para todos los efectos de este Contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de  Quito renunciando el Contratista a cualquier fuero especial, que en razón del domicilio pueda tener.

19.02.- Las controversias deben tramitarse de conformidad con la cláusula décimo sexta.

19.03.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes: 
Para el Contratante: 

Dirección, Av. 9 e octubre y Jorge Washington Esq.

Teléfono,022528477.

Fax,022528477

Del Contratista: Iguales datos

Cláusula Vigésimo.- ACEPTACION DE LAS PARTES:
20.01.- Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos por las leyes de la materia, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten.

Usted Señor Notario ......

SECCION 4
ESPECIFICACIONS GENERALES Y TÉCNICAS
VEHICULOS TIPO AMBULANCIAS REQUISITOS TÉCNICOS MINIMOS 

	VEHÍCULOS - TIPO  AMBULANCIAS

	Requerimientos Técnicos Mínimos

	 
	 

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
	

	GRUPO #1
	 

	AMBULANCIAS II - TIPO 4 X 2
	 

	ESPECIFICACIONES
	 

	MARCA 
	 

	MODELO
	 

	AÑO DE FABRICACIÓN
	 

	PROCEDENCIA DE ORIGEN
	 

	MOTOR
	

	TIPO DE COMBUSTIBLE
	

	A diesel Turbo cargado con Inter Cooller
	

	A Gasolina con inyección electrónica
	

	Diesel o Gasolina
	

	CILINDRAJE : CC Mínimo 2000cc
	

	POTENCIA DEL MOTOR: Mínimo / 130HP
	

	TORQUE Mínimo / 300Nm
	

	NÚMERO DE CILINDROS Mínimo Cuatro
	

	CAJA DE CAMBIOS 
	

	Tipo: Manual al piso
	

	NÚMERO DE VELOCIDADES 

Mínimo de cinco y uno de reversa
	

	CHASIS 
	

	BARRAS DE ESTABILIZACIÓN -  Especificar 
	

	DIRECCIÓN  - Especificar 
	

	TIPO DE SUSPENSIÓN – Especificar 
	

	SEGURIDAD
	 

	FRENOS ABS
	 

	
	

	AIR BAG CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE
	 

	COLOR BLANCO LOGOTIPO DEL IESS CON EL NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA
	

	
	

	DISTINTIVO DE ACUERDO A NORMAS INSTITUCIONALES
	

	SIRENA MULTI PUNTOS DE CUATRO TOMAS
	

	LUCES EXTERIOR DE EMERGENCIA 
	

	TORRETA:BARRA DE LUCES, ESTROBOSCÓPICAS  NORMATIVA NACIONAL
	

	SISTEMA ELÉCTRICO DEPENDIENTE DEL TIPO DE VEHÍCULO SI ES A DIESEL Y/O GASOLINA 24/12V (DOS BATERÍAS LIBRES DE MANTENIMIENTO)


	.

	GENERADOR ELÉCTRICO DEL VEHÍCULO 
	

	ESTOS DEBEN ABASTECER EL FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO COMO AL HABITÁCULO DEL PACIENTES
	

	ALTERNADOR PARA ABASTECIMIENTO DEL VEHÍCULO COMO AL HABITÁCULO DEL PACIENTE
	

	DEBERÁN CONTAR CON EL EQUIPO O CONVERTIDOR DE 24/12V CC A 110 O 120V AC
	

	ACCESORIO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA
	 

	LLANTA DE EMERGENCIA
	 

	GATA HIDRÁULICA
	 

	LLAVE DE RUEDA
	 

	HERRAMIENTAS MÍNIMAS
	 

	TRIÁNGULO DE SEGURIDAD
	 

	CINTURÓN DE SEGURIDAD: 
	 

	DOS EXTINTORES DE INCENDIOS: MÍNIMO DE 6LBS (POLVO QUÍMICO SECO)
	 

	CALEFACCIÓN 
	 

	VENTILACIÓN 
	 

	AIRE ACONDICIONADO PARA CABINA Y HABITÁCULO
	 

	RADIO CD
	 

	HABITÁCULO  PARA PACIENTES
	 

	ALTURA: MÍNIMO 1.60MTS
	

	ANCHO: MÍNIMO 1.80MTS
	

	LARGO: MÍNIMO 2.70MTS
	

	REFUERZOS ANTI-IMPACTO EN PUERTAS Y ZONAS ASISTENCIALES
	 

	LUCES INTERNAS EN HABITÁCULO DEL PACIENTE HALÓGENA FRÍA
	 

	INTERCOMUNICADOR ENTRE CABINA Y DEL CONDUCTOR  Y HABITÁCULO
	 

	NÚMERO DE PUERTAS CINCO

TRES LATERALES: DOS DE CABINA Y UNA LATERAL, DERECHA PARA USO DEL PERSONAL PARAMÉDICO Y DOS POSTERIORES ABATIBLES
	

	MOBILIARIO DE LA AMBULANCIAS

	COMPARTIMENTOS

	EL COMPARTIMIENTO DEBERÁ CONTAR CON UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN SUFICIENTE QUE PERMITA UNA EVALUACIÓN CORRECTA DEL PACIENTE, DE IGUAL MANERA DEBERÁ CONTAR CON UN AISLAMIENTO TERMO ACÚSTICO CON MATERIAL CON RETARDO A LA LLAMA, EL REVESTIMIENTO DEBERÁ SER EN MATERIAL LAVABLE, RESISTENTE A LOS ANTISÉPTICOS CON PISO ANTIDESLIZANTE EN PVC O CALIDAD SUPERIOR SIN CANTOS VIVOS.
	

	TOMAS DE OXÍGENO EN HABITÁCULO INCLUIDO EQUIPO SECUNDARIO
	

	ARMARIOS CON PUERTAS TIPO PERSIANAS.
	

	REPISAS QUE BRINDEN SEGURIDAD A LOS EQUIPOS MÉDICOS Y OCUPANTES
	

	ESPACIO PARA CAMILLA RODANTE
	

	SITIO PARA CAMILLA AUXILIAR
	

	DOS COMPARTIMIENTOS PARA TANQUES DE OXÍGENO DE 1000LTS CON SUS RESPECTIVAS VÁLVULAS
	

	GABINETE PARA INSTRUMENTAL
	

	PORTA SUEROS FIJOS Y PORTÁTIL
	

	ASIENTOS: CAPACIDAD PARA DE DOS PARAMÉDICOS

DISPONDRÁ DE UN ASIENTO PARA EL MÉDICO ASISTENTE: CONSISTENTE EN UNA BUTACA GIRATORIA, CON UN CINTURÓN DE SEGURIDAD UBICADA EN LA CABECERA DE LA CAMILLA Y SU UBICACIÓN NO DEBERÁ OBSTACULIZAR LA FUNCIONALIDAD DE LA CABINA.
	

	EQUIPO MÉDICO PARA AMBULANCIAS


	SERÁN NUEVOS DE MARCA Y DE RECIENTE FABRICACIÓN 
	Especificar marcas y modelos

	TENSIÓMETROS PARA NIÑOS Y ADULTOS
	 

	ESTETOSCOPIOS PARA NIÑOS Y ADULTOS
	 

	LINTERNA PARA EXAMEN
	 

	RESUCITADOR PORTÁTIL MANUAL PARA NIÑOS Y ADULTOS
	 

	UN TANQUE DE OXIGENO FIJO Y UN TANQUE PORTÁTIL. (DE 1000LTS CADA UNO CON SUS RESPECTIVAS VÁLVULAS)
	

	UNA CAMILLA TELESCÓPICA METÁLICA DE ALUMINIO, CON CINTURONES PARA EL TRASLADO SEGURO DEL PACIENTE Y CON DISPOSITIVO QUE PERMITA SUJETAR LA CAMILLA AL PISO DE LA AMBULANCIAS
	 

	UN SET DE COLLARINES CERVICALES PARA INMOVILIZACIÓN DE DIFERENTES TAMAÑOS (MÍNIMO 3)
	 

	UNA CAMILLA AUXILIAR DE ALUMINIO RÍGIDA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES TRAUMATIZADOS, CON BANDAS DE SUJECIÓN TIPO ARAÑA
	 

	UN JUEGO DE FÉRULAS PARA MIEMBROS SUPERIORES E  INFERIORES
	 

	MALETÍN DE SOPORTE BÁSICO DE VIDA:  LARINGOSCOPIO DE 3 HOJAS, TUBOS ENDOTRAQUEALES VARIOS TAMAÑOS Y EQUIPOS DE CÁNULAS ORO FARÍNGEAS
	 


	GRUPO #2
	 

	AMBULANCIAS II - TIPO 4 X 4
	 

	ESPECIFICACIONES
	 

	MARCA 
	 

	MODELO
	 

	AÑO DE FABRICACIÓN
	 

	PROCEDENCIA DE ORIGEN
	 

	MOTOR
	

	TIPO DE COMBUSTIBLE
	

	A diesel Turbo cargado con Inter Cooller
	

	A Gasolina con inyección electrónica
	

	Diesel o Gasolina
	

	CILINDRAJE : CC Mínimo 2700cc
	

	POTENCIA DEL MOTOR: Mínimo / 150HP
	

	TORQUE Mínimo / 300Nm
	

	NÚMERO DE CILINDROS Mínimo Cuatro
	

	CAJA DE CAMBIOS
	

	Tipo:Doble al piso
	

	NÚMERO DE VELOCIDADES 

Mínimo de cinco y uno de reversa
	

	 
	 

	CHASIS 
	

	BARRAS DE ESTABILIZACIÓN -  Especificar 
	

	DIRECCIÓN  - Especificar 
	

	TIPO DE SUSPENSIÓN – Especificar 
	

	SEGURIDAD
	 

	FRENOS:  ABS
	 

	
	

	AIR BAG CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE
	 

	COLOR BLANCO LOGOTIPO DEL IESS CON EL NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA
	

	DISTINTIVO DE ACUERDO A NORMAS INSTITUCIONALES
	

	SIRENA MULTI PUNTOS DE CUATRO TOMAS
	

	LUCES EXTERIOR DE EMERGENCIA 


	

	TORRETE: BARRA DE LUCES, ESTROBOSCÓPICAS  NORMATIVA NACIONAL
	

	SISTEMA ELÉCTRICO DEPENDIENTE DEL TIPO DE VEHÍCULO SI ES A DIESEL Y/O GASOLINA 24/12V (DOS BATERÍAS LIBRES DE MANTENIMIENTO)


	.

	GENERADOR ELÉCTRICO DEL VEHÍCULO 
	

	ESTOS DEBEN ABASTECER EL FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO COMO AL HABITÁCULO DEL PACIENTES
	

	ALTERNADOR PARA ABASTECIMIENTO DEL VEHÍCULO COMO AL HABITÁCULO DEL PACIENTE
	

	DEBERÁN CONTAR CON EL EQUIPO O CONVERTIDOR DE 24/12V CC A 110 O 120V AC
	

	ACCESORIO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA
	 

	LLANTA DE EMERGENCIA
	 

	GATA HIDRÁULICA
	 

	LLAVE DE RUEDA
	 

	HERRAMIENTAS MÍNIMAS
	 

	TRIÁNGULO DE SEGURIDAD
	 

	CINTURÓN DE SEGURIDAD: 
	 

	DOS EXTINTORES DE INCENDIOS: MÍNIMO DE 6LBS (POLVO QUÍMICO SECO)
	 

	CALEFACCIÓN 
	 

	VENTILACIÓN 
	 

	AIRE ACONDICIONADO PARA CABINA Y HABITÁCULO
	 

	RADIO CD
	 

	HABITÁCULO  PARA PACIENTES
	 

	ALTURA: MÍNIMO 1.60MTS
	

	ANCHO: MÍNIMO 1.80MTS
	

	LARGO: MÍNIMO 2.70MTS
	

	REFUERZOS ANTI-IMPACTO EN PUERTAS Y ZONAS ASISTENCIALES
	 

	LUCES INTERNAS EN HABITÁCULO DEL PACIENTE HALÓGENA FRÍA
	 

	INTERCOMUNICADOR ENTRE CABINA Y DEL CONDUCTOR  Y HABITÁCULO
	 

	NÚMERO DE PUERTAS CINCO

TRES LATERALES: DOS DE CABINA Y UNA LATERAL, DERECHA PARA USO DEL PERSONAL PARAMÉDICO Y DOS POSTERIORES ABATIBLES
	

	MOBILIARIO DE LA AMBULANCIAS

	COMPARTIMENTOS

	EL COMPARTIMIENTO DEBERÁ CONTAR CON UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN SUFICIENTE QUE PERMITA UNA EVALUACIÓN CORRECTA DEL PACIENTE, DE IGUAL MANERA DEBERÁ CONTAR CON UN AISLAMIENTO TERMO ACÚSTICO CON MATERIAL CON RETARDO A LA LLAMA, EL REVESTIMIENTO DEBERÁ SER EN MATERIAL LAVABLE, RESISTENTE A LOS ANTISÉPTICOS CON PISO ANTIDESLIZANTE EN PVC O CALIDAD SUPERIOR SIN CANTOS VIVOS.
	

	TOMAS DE OXÍGENO EN HABITÁCULO INCLUIDO EQUIPO SECUNDARIO
	

	ARMARIOS CON PUERTAS TIPO PERSIANAS. 
	

	REPISAS QUE BRINDEN SEGURIDAD A LOS EQUIPOS MÉDICOS Y OCUPANTES
	

	ESPACIO PARA CAMILLA RODANTE
	

	SITIO PARA CAMILLA AUXILIAR
	

	DOS COMPARTIMIENTOS PARA TANQUES DE OXÍGENO DE 1000LTS CON SUS RESPECTIVAS VÁLVULAS
	

	GABINETE PARA INSTRUMENTAL
	

	PORTA SUEROS FIJOS Y PORTÁTIL
	

	ASIENTOS: CAPACIDAD PARA DE DOS PARAMÉDICOS

DISPONDRÁ DE UN ASIENTO PARA EL MÉDICO ASISTENTE: CONSISTENTE EN UNA BUTACA GIRATORIA, CON UN CINTURÓN DE SEGURIDAD UBICADA EN LA CABECERA DE LA CAMILLA Y SU UBICACIÓN NO DEBERÁ OBSTACULIZAR LA FUNCIONALIDAD DE LA CABINA.
	

	EQUIPO MÉDICO PARA AMBULANCIAS


	SERÁN NUEVOS DE MARCA Y DE RECIENTE FABRICACIÓN 
	Especificar marcas y modelos

	TENSIÓMETROS PARA NIÑOS Y ADULTOS
	 

	ESTETOSCOPIOS PARA NIÑOS Y ADULTOS
	 

	LINTERNA PARA EXAMEN
	 

	RESUCITADOR PORTÁTIL MANUAL PARA NIÑOS Y ADULTOS
	 

	UN TANQUE DE OXIGENO FIJO Y UN TANQUE PORTÁTIL. (DE 1000LTS CADA UNO CON SUS RESPECTIVAS VÁLVULAS)
	

	UNA CAMILLA TELESCÓPICA METÁLICA DE ALUMINIO, CON CINTURONES PARA EL TRASLADO SEGURO DEL PACIENTE Y CON DISPOSITIVO QUE PERMITA SUJETAR LA CAMILLA AL PISO DE LA AMBULANCIAS
	 

	UN SET DE COLLARINES CERVICALES PARA INMOVILIZACIÓN DE DIFERENTES TAMAÑOS (MÍNIMO 3)
	 

	UNA CAMILLA AUXILIAR DE ALUMINIO RÍGIDA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES TRAUMATIZADOS, CON BANDAS DE SUJECIÓN TIPO ARAÑA
	 

	UN JUEGO DE FÉRULAS PARA MIEMBROS SUPERIORES E  INFERIORES
	 

	MALETÍN DE SOPORTE BÁSICO DE VIDA:  LARINGOSCOPIO DE 3 HOJAS, TUBOS ENDOTRAQUEALES VARIOS TAMAÑOS Y EQUIPOS DE CÁNULAS ORO FARÍNGEAS
	 


	GRUPO #3
	 

	AMBULANCIAS II - TIPO 4 X 2
	 

	ESPECIFICACIONES
	 

	MARCA 
	 

	MODELO
	 

	AÑO DE FABRICACIÓN
	 

	PROCEDENCIA DE ORIGEN
	 

	MOTOR
	

	TIPO DE COMBUSTIBLE
	

	A diesel Turbo cargado con Inter Cooller
	

	A Gasolina con inyección electrónica
	

	Diesel o Gasolina
	

	CILINDRAJE : CC Mínimo 2000cc
	

	POTENCIA DEL MOTOR: Mínimo / 130HP
	

	TORQUE Mínimo / 300Nm
	

	NÚMERO DE CILINDROS Mínimo Cuatro
	

	
	

	CAJA DE CAMBIOS
	

	Tipo: Al piso
	

	NÚMERO DE VELOCIDADES 

Mínimo de cinco y uno de reversa
	

	 
	 

	CHASIS 
	

	BARRAS DE ESTABILIZACIÓN -  Especificar 
	

	DIRECCIÓN  - Especificar 
	

	TIPO DE SUSPENSIÓN – Especificar 
	

	SEGURIDAD
	 

	FRENOS:  ABS
	 

	
	

	AIR BAG CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE
	 

	COLOR BLANCO LOGOTIPO DEL IESS CON EL NOMBRE DE LA UNIDAD MÉDICA
	

	DISTINTIVO DE ACUERDO A NORMAS INSTITUCIONALES
	

	SIRENA MULTI PUNTOS DE CUATRO TOMAS
	

	LUCES EXTERIOR DE EMERGENCIA 
	

	TORRETA: BARRA DE LUCES, ESTROBOSCÓPICAS  NORMATIVA NACIONAL
	

	SISTEMA ELÉCTRICO DEPENDIENTE DEL TIPO DE VEHÍCULO SI ES A DIESEL Y/O GASOLINA 24/12V (DOS BATERÍAS LIBRES DE MANTENIMIENTO)
	.

	GENERADOR ELÉCTRICO DEL VEHÍCULO 
	

	ESTOS DEBEN ABASTECER EL FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO COMO AL HABITÁCULO DEL PACIENTES
	

	ALTERNADOR PARA ABASTECIMIENTO DEL VEHÍCULO COMO AL HABITÁCULO DEL PACIENTE
	

	DEBERÁN CONTAR CON EL EQUIPO O CONVERTIDOR DE 24/12V CC A 110 O 120V AC
	

	ACCESORIO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA
	 

	LLANTA DE EMERGENCIA
	 

	GATA HIDRÁULICA
	 

	LLAVE DE RUEDA
	 

	HERRAMIENTAS MÍNIMAS
	 

	TRIÁNGULO DE SEGURIDAD
	 

	CINTURÓN DE SEGURIDAD: 
	 

	DOS EXTINTORES DE INCENDIOS: MÍNIMO DE 6LBS (POLVO QUÍMICO SECO)
	 

	CALEFACCIÓN 
	 

	VENTILACIÓN 
	 

	AIRE ACONDICIONADO PARA CABINA Y HABITÁCULO
	 

	RADIO CD
	 

	HABITÁCULO  PARA PACIENTES
	 

	ALTURA: MÍNIMO 1.60MTS
	

	ANCHO: MÍNIMO 1.80MTS
	

	LARGO: MÍNIMO 2.70MTS
	

	REFUERZOS ANTI-IMPACTO EN PUERTAS Y ZONAS ASISTENCIALES
	 

	LUCES INTERNAS EN HABITÁCULO DEL PACIENTE HALÓGENA FRÍA
	 

	INTERCOMUNICADOR ENTRE CABINA Y DEL CONDUCTOR  Y HABITÁCULO
	 

	NÚMERO DE PUERTAS CINCO

TRES LATERALES: DOS DE CABINA Y UNA LATERAL, DERECHA PARA USO DEL PERSONAL PARAMÉDICO Y DOS POSTERIORES ABATIBLES
	

	MOBILIARIO DE LA AMBULANCIAS

	COMPARTIMENTOS



	EL COMPARTIMIENTO DEBERÁ CONTAR CON UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN SUFICIENTE QUE PERMITA UNA EVALUACIÓN CORRECTA DEL PACIENTE, DE IGUAL MANERA DEBERÁ CONTAR CON UN AISLAMIENTO TERMO ACÚSTICO CON MATERIAL CON RETARDO A LA LLAMA, EL REVESTIMIENTO DEBERÁ SER EN MATERIAL LAVABLE, RESISTENTE A LOS ANTISÉPTICOS CON PISO ANTIDESLIZANTE EN PVC O CALIDAD SUPERIOR SIN CANTOS VIVOS.
	

	TOMAS DE OXÍGENO EN HABITÁCULO INCLUIDO EQUIPO SECUNDARIO
	

	ARMARIOS CON PUERTAS TIPO PERSIANAS. 
	

	REPISAS QUE BRINDEN SEGURIDAD A LOS EQUIPOS MÉDICOS Y OCUPANTES
	

	ESPACIO PARA CAMILLA RODANTE
	

	SITIO PARA CAMILLA AUXILIAR
	

	DOS COMPARTIMIENTOS PARA TANQUES DE OXÍGENO DE 1000LTS CON SUS RESPECTIVAS VÁLVULAS
	

	GABINETE PARA INSTRUMENTAL
	

	PORTA SUEROS FIJOS Y PORTÁTIL
	

	ASIENTOS: CAPACIDAD PARA DE DOS PARAMÉDICOS

DISPONDRÁ DE UN ASIENTO PARA EL MÉDICO ASISTENTE: CONSISTENTE EN UNA BUTACA GIRATORIA, CON UN CINTURÓN DE SEGURIDAD UBICADA EN LA CABECERA DE LA CAMILLA Y SU UBICACIÓN NO DEBERÁ OBSTACULIZAR LA FUNCIONALIDAD DE LA CABINA.
	

	EQUIPO MÉDICO PARA AMBULANCIAS

	SERÁN NUEVOS DE MARCA Y DE RECIENTE FABRICACIÓN  (Especificar marcas y modelos )
	

	TENSIÓMETROS PARA NIÑOS Y ADULTOS
	 

	ESTETOSCOPIOS PARA NIÑOS Y ADULTOS
	 

	LINTERNA PARA EXAMEN
	 

	RESUCITADOR PORTÁTIL MANUAL PARA NIÑOS Y ADULTOS
	 

	UN TANQUE DE OXIGENO FIJO Y UN TANQUE PORTÁTIL. (DE 1000LTS CADA UNO CON SUS RESPECTIVAS VÁLVULAS)
	

	UNA CAMILLA TELESCÓPICA METÁLICA DE ALUMINIO, CON CINTURONES PARA EL TRASLADO SEGURO DEL PACIENTE Y CON DISPOSITIVO QUE PERMITA SUJETAR LA CAMILLA AL PISO DE LA AMBULANCIAS
	 

	UN SET DE COLLARINES CERVICALES PARA INMOVILIZACIÓN DE DIFERENTES TAMAÑOS (MÍNIMO 3)
	 

	UNA CAMILLA AUXILIAR DE ALUMINIO RÍGIDA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES TRAUMATIZADOS, CON BANDAS DE SUJECIÓN TIPO ARAÑA
	 

	UN JUEGO DE FÉRULAS PARA MIEMBROS SUPERIORES E  INFERIORES
	 

	MALETÍN DE SOPORTE BÁSICO DE VIDA:  LARINGOSCOPIO DE 3 HOJAS, TUBOS ENDOTRAQUEALES VARIOS TAMAÑOS Y EQUIPOS DE CÁNULAS ORO FARÍNGEAS
	 


	EQUIPO DE ASPIRACION
	 

	MONITOR DESFIBRILADOR CON PALETAS PARA ADULTOS Y NIÑOS
	 

	OXIMETRO DE PULSO
	 

	VENTILADOR PRESURIZADO
	 

	ELECTROCARDIOGRAFO 3 CANALES CON INTERPRETACION
	 


	PARA LOS TRES GRUPOS DE AMBULANCIAS LAS EMPRESAS DEBERAN PRESENTAR LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

	
	

	GARANTIA TECNICA DE VEHICULOS
	5 AÑOS O 100000 KMS

	GARANTIA PROVISION DE REPUESTOS
	10 AÑOS 

	TALLERES DE SERVICIO AUTORIZADO QUE CUENTA EL OFERENTE A NIVEL NACIONAL
	ESPECIFICAR UBICACIÓN GEOGRAFICA  

	PERSONAL  TECNICO  Y EQUIPO QUE CUENTA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS AMBULANCIAS Y EL EQUIPO MÉDICO
	 

	PRESENTARA  CATALOGOS, MANUALES DE OPERACIÓN  EN ESPAÑOL Y CÓDIGO DE FALLAS
	 

	CERTIFICACION DEL FABRICANTE APOSTILLADA 
	 

	DIAGRAMA ELECTRICO
	DIAGRAMA DEL SISTEMA ELECTRICO PARA EL EQUIPAMIENTO DE L A AMBULANCIAS

	CAPACITACION DE CONDUCCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA CIUDAD DE QUITO
	ESPECIFICAR

	PRESENTAR DISEÑO O PLANO DEL HABITACULO DEL PACIENTE
	 

	
	

	PRECIOS REFERENCIALES
	

	 
	 

	AMBULANCIAS TIPO II 4X2 CON  EQUIPO  MÉDICO BASICO 
	45000 USD

	AMBULANCIAS TIPO II 4X4 CON  EQUIPO  MÉDICO BASICO
	60000 USD

	AMBULANCIAS TIPO III 4X2 CON  EQUIPO  MÉDICO BASICO
	75000 USD


SECCION 5
VALOR ESTIMADO

5.1.- PRESUPUESTO REFERENCIAL
El presupuesto referencial para el grupo 1 es de .750.000 USD, el grupo 2 es de 540.000,00 USD, y el grupo tres es de 1.800.000 USD .PROCESO LICITATORIO ES DE UN TOTAL DE TRE MILLONES NOVENTA  MIL DOLARES AMERICANOS

5.2.- VALOR ESTIMADO

El valor total de este proceso es de ……….. USD
GRUPO UNO

Cantidad:10

Tipo: III 4x2

Precio Referencial Unitario: USD 75.000
Precio Total: USD 750.000 
GRUPO DOS

Cantidad: 9

Tipo: II 4x4

Precio Referencial Unitario: USD 60.000

Precio Total: USD 540.000 

GRUPO TRES

Cantidad: 40
Tipo: II 4x2

Precio Referencial Unitario: USD 45.000 

Precio Total: USD 1.800.000 
TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL: $ 3.090.000, oo
SECCION 6
PLAZOS

6.1.- PLAZO ESTIMADO DE ENTREGA Y EJECUCION DEL CONTRATO


El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social fija el plazo de entrega de los vehículos-AMBULANCIAS en 220 días, contado a partir de la fecha de recepción del anticipo por parte de el Contratista.

SECCION 7

PRINCIPIOS Y CRITERIOS PARA LA VALORIZACION DE LAS OFERTAS
Experiencia                               








15%

Plazo de Entrega










15%

Cumplimiento especificaciones 








30%

Oferta económica










25%

Garantía Técnica 










10%

Índices Financieros

                        
              
 
    
  

  5%

7.1.- ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS LEGALES Y TECNICOS

7.1.1.- General: La evaluación de las propuestas se encaminará a proporcionar una información imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cual de ellas es la más conveniente a los intereses nacionales y de la institución. Se establecen para ello dos tipos de criterios; los primeros son los requisitos cuyo cumplimiento habilitan la propuesta presentada, y los siguientes, aquellos que la valoran, a fin de facilitar la selección final del adjudicatario.

Toda evaluación debe basarse solamente en la información consignada en los documentos que la conforman, y de acuerdo únicamente a lo solicitado en los pliegos, sin considerar ningún factor extraño a las propuestas, pudiendo verificar la información, recurriendo a las fuentes. Quienes conforman la Comisión Técnica o la Subcomisión de Apoyo tienen la obligación de informar y denunciar toda falsedad o adulteración de la información presentada en una oferta, que pueda ser de su conocimiento.

1.1.2.- Integridad de la Propuesta: Quienes tengan a su cargo la evaluación de las propuestas, procederán a revisar cuidadosamente todos los documentos de las propuestas a fin de verificar su integridad. Como resultado del análisis se preparará el Cuadro Comparativo No. 1, cuyo modelo se presenta más adelante.

1.1.3.- Capacidad Legal: Se evaluará la documentación presentada a fin de establecer si el oferente tiene capacidad legal para suscribir el contrato en caso de serle adjudicado; si su título profesional (de ser persona natural) o el objeto social de la firma (si fuere persona jurídica) sean compatibles con el proyecto a ejecutar y si cumple con las limitaciones establecidas en la convocatoria. Será de responsabilidad del participante el proporcionar toda la información que permita la correcta evaluación de este aspecto. Si por falta de ella se rechaza una propuesta, no habrá lugar a reclamo alguno. Los resultados del análisis se indicarán en el Cuadro Comparativo No. 2.

1.1.4.- Capacidad Técnica: 

A continuación se analizará cada una de las ofertas para establecer si cumplen los requisitos técnicos establecidos, se analizará si el oferente  ha demostrado tener experiencia en la provisión de bienes como los requeridos en esta licitación.

La evaluación de las propuestas se encaminará a proporcionar una información imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cual de ellas es la más conveniente a los intereses nacionales y de la Institución. Se establecen para ello dos tipos de criterios; los primeros son los requisitos cuyo cumplimiento habilitan la propuesta presentada, y los siguientes, aquellos que la valoran, a fin de facilitar la selección final del adjudicatario.

Capacidad Economica: Finalmente, la capacidad económica del oferente se analizará en base a la información consignada en los formularios Nos. 3, 4 y anexos, siendo deseable que las ofertas cumplan los siguientes indicadores financieros:

a) El Índice de Solvencia, que es igual al Activo Corriente dividido para el Pasivo Corriente, es recomendable que sea igual o mayor a 1.3;

b) El Índice Estructural, calculado dividiendo el Patrimonio para el Activo Total, es recomendable que sea igual o mayor a 0.4; y,

c) El Índice de Endeudamiento, que es el Pasivo Total dividido para el Patrimonio  es recomendable que no sea mayor a 1.5.

El incumplimiento de alguno de los índices financieros antes señalados, no constituyen causa de rechazo o descalificación de una propuesta.

7.1.5.- Corrección de las Propuestas: Se examinará la oferta económica a fin de verificar que no contenga errores aritméticos. Si existieran errores aritméticos en las operaciones para establecer el valor de la propuesta, se corregirán tales errores, obteniéndose así el "Valor Corregido de la Propuesta". (El oferente no debe alterar las Cantidades indicadas para cada uno de los Rubros del Cuadro  de Cantidades y Precios, si lo hiciera se considerará equivocación y se corregirá la oferta).

7.1.6.- Informe: La Comisión preparará el Informe correspondiente con los respectivos cuadros comparativos y lo remitirá a la Comisión Técnica, quien procederá como se indica en el inciso final del numeral 3.1.1, Sección 2 de estos Pliegos.

NOTA: Toda respuesta negativa debe ser ampliada en el Informe, con los detalles correspondientes. Igualmente cualquier comentario o situación anómala encontrada.

MODELO DE CUADRO COMPARATIVO No. 1

	D E T A L L E
	
OFERENTE

	
	
1
	
2
	
..

	
INTEGRIDAD DE LA PROPUESTA
	
	
	

	Contiene todos los documentos solicitados?
	
	
	

	Los formularios se han elaborado conforme a los modelos?
	
	
	

	Las certificaciones son las solicitadas y están expedidas por autoridad competente?
	
	
	

	Las certificaciones son actualizadas y están vigentes?
	
	
	

	Los certificados escritos en idioma extranjero tienen su traducción legal y están apostillados?
	
	
	

	Los documentos están foliados y rubricados? (La omisión parcial debe ser enmendada)
	
	
	

	
	
	
	


Comentarios del Cuadro No. 1.


MODELO DE CUADRO COMPARATIVO No. 2

	D E T A L L E
	
OFERENTE

	
	
1
	
2
	
..

	
CAPACIDAD LEGAL
	
	
	

	SI EL OFERENTE ES PERSONA NATURAL
	
	
	

	Tiene Capacidad Legal?
	
	
	

	Tiene autorización para ofrecer los bienes del suministro?
	
	
	

	SI EL OFERENTE ES PERSONA JURIDICA
	
	
	

	Tiene existencia y capacidad legal? La representación es adecuada y está registrada?
	
	
	

	Quien suscribe la propuesta está autorizado y puede actuar por el proponente con facultades suficientes?
	
	
	

	Fecha de caducidad del estatuto social:
	
	
	

	Puede ofrecer los bienes del suministro?

Tiene la experiencia solicitada en las bases?

Tiene el servicio de mantenimiento solicitado?

Presenta stock de repuestos?
	
	
	

	
ESPECIFICACIONES TECNICAS
	
	
	

	Cumple Requisito .... ?
	
	
	

	Cumple Requisito .... ?
	
	
	

	Cumple Requisito .... ?
	
	
	

	Cumple Requisito .... ?
	
	
	

	Cumple Requisito .... ?
	
	
	

	Cumple Requisito .... ?
	
	
	

	
CONDICION FINANCIERA:
	
	
	

	Índice de Solvencia (recomendable mínimo 1.3):
	
	
	

	Índice Estructural (recomendable mínimo 0.4):
	
	
	

	Índice de endeudamiento (recomendable máximo 1.5):
	
	
	



MODELO DE CUADRO COMPARATIVO No. 3

	D E T A L L E
	
OFERENTE

	
	
1
	
2
	
..

	La oferta tienen condiciones o excepciones?
	
	
	

	El plazo de entrega no es mayor al máximo indicado en la Sección 7 de los Documentos?
	
	
	

	Hay corrección aritmética?
	
	
	

	Valor de la Propuesta
	
	
	

	Valor Corregido de la Propuesta:
	
	
	

	
	
	
	


Comentarios al Cuadro No. 3.

SECCION 8

MODELO DE FORMULARIOS

NOMBRE DEL PROPONENTE                                                 FORMULARIO No. 1
OBRA:                                                                                        HOJA.... DE.....

CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

Señor

……………………………………

Presidente de la Comisión Técnica del IESS

Presente

Señor Presidente:

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por el Director General del  Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, “ADQUISICION DE 59 AMBULACIAS PARA LAS UNIDADES MÉDICAS DEL IESS A NIVEL NACIONAL”, luego de examinar los Pliegos, al presentar esta propuesta [por sus propios derechos] / [como representante legal de .........], declara que:

1. Suministrará todos los vehículos-AMBULANCIAS ofertados, completos, listos para su uso inmediato, de conformidad con las características detalladas en esta oferta, de acuerdo con los Pliegos, especificaciones técnicas; en el plazo y por los precios indicados en el Formulario de Propuesta.

2. La única persona o personas interesadas en esta propuesta como principal o principales, está o están nombradas en ella y ninguna otra persona distinta de las que aquí aparecen tiene interés alguno en esta propuesta ni en el contrato que de ella pudiera derivarse. Declara, también, que la propuesta la hace en forma independiente y sin conexión con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en esta convocatoria y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y de buena fe.

3. Conoce las condiciones del suministro y ha estudiado las especificaciones técnicas y demás Pliegos, inclusive sus Alcances, como consta por escrito en el texto de esta carta, y se halla satisfecho del conocimiento adquirido. Por consiguiente, renuncia a cualquier reclamo posterior aduciendo desconocimiento de características y especificaciones del bien a suministrar.

4. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Propuesta no podrán variar por ningún concepto.

5. Conoce y acepta que el Director General del IESS se reserva el derecho de adjudicar el contrato o de declarar desierto el procedimiento convocado, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales.

6. Se somete a las exigencias y demás condiciones establecidas en los Pliegos y en caso de ser adjudicatario.

7. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y las declaraciones incluidas en los documentos de la propuesta, formularios y otros anexos, al tiempo que autoriza al convocante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas y económicas del proponente.

8. Así mismo declara, bajo juramento, que no está incurso en las prohibiciones para contratar mencionadas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

9. Declara también, haber recibido los siguientes alcances:

 No. ___ de fecha ________________,

No.  ___  de fecha _________________.

10) Renuncia a todo reclamo usando la vía diplomática, para cualquier asunto relacionado con la convocatoria (de ser el caso).

Además, en caso de que se le adjudique el contrato, conviene en:

a) Firmar el contrato dentro del término establecido en la comunicación con que la Entidad notifica disponer de los Informes de Ley, o que ha transcurrido el término en el que se debieron emitir dichos informe sin que se haya recibido comunicación de los respectivos funcionarios. Como requisito indispensable para su suscripción, presentará la garantía de fiel cumplimiento a la que se refieren las Condiciones del Contrato, por el cinco por ciento (5%) del mismo, la garantía del cien (100%) del buen uso del anticipo y a Garantía Técnica, de los bienes.

b) Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del tiempo señalado, se hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta, y se aplicará la sanción aplicada en el Art. 35 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y Artículo 117 de su Reglamento General.

Atentamente:

(LUGAR Y FECHA)

(FIRMA)

NOMBRE DEL PROPONENTE                              

FORMULARIO No.  2j
                        HOJA.... DE .....

OBRA:   

DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

(PARA PERSONAS JURÍDICAS)

________________________________________________________________________

NOMBRE DEL PROPONENTE:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DIRECCIÓN DEL PROPONENTE:                                   

Ciudad _____________________

Calle _____________________

Teléfono(s) _____________________

 Casilla postal _____________________

Télex o fax _____________________

DIRECCIÓN PARA ENVÍO DE CORRESPONDENCIA: (Sólo si es diferente a la indicada arriba)

DIRECTIVO:
PRESIDENTE:

GERENTE (Y/O) APODERADO:

TESORERO O QUIEN HAGA SUS VECES:

REPRESENTANTE TÉCNICO:

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA: (Lugar) y (Fecha)

CAPITAL NOMINAL: (Moneda original) (Equivalente US$)

PERTENECIENTE A:           Nombre             Nacionalidad               Porcentaje

                                      _______________  ____________             _________

                                      _______________  ____________             _________

                                      _______________  ____________             _________

CAPITAL PAGADO Y RESERVAS AL 31-12-20:

PERSONAS QUE HAN LABORADO PARA EL OFERENTE DURANTE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS:

Año ____ empleados: _________ obreros: _________

Año ____ empleados: _________ obreros: _________

Año ____ empleados: _________ obreros: _________

_____________________________

   (FIRMA)

(LUGAR Y FECHA)

NOTA: Ver Sección 2, numeral 7.2.1 para instrucciones.

NOMBRE DEL PROPONENTE       
                                     FORMULARIO No.  2c

             HOJA.... DE .....

OBRA:   

DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

(PARA CONSORCIOS)

__________________________________________________________________________________

IDENTIFICACIÓN DEL CONSORCIO:

NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA A SUSCRIBIR LA OFERTA:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE TÉCNICO:

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: 
Ciudad _________________________

                                                                              Calle ___________________________

                                                                    
Teléfono(s) ______________________

                                                                  
Casilla postal ____________________

                                                                      
Télex o fax ______________________

MIEMBROS DEL CONSORCIO:

              Nombre             Nacionalidad        Porcentaje

_________________   _____________    ___________

_________________   _____________    ___________

_________________   _____________    ___________

_____________________________

           (FIRMA)

(LUGAR Y FECHA)

NOTA: Ver Sección 2, numeral 7.2.1 para instrucciones.

NOMBRE DEL PROPONENTE




FORMULARIO No. 3

             
HOJA.... DE .....

OBRA:   

MODELO DE SITUACIÓN FINANCIERA

FECHA DE ELABORACIÓN:

FECHA DE CORTE:

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE                                                             ______________________________

                                         CAJA ______________________

                                  BANCOS ______________________

                         INVERSIONES ______________________

         CUENTA POR COBRAR ______________________

DOCUMENTO POR COBRAR ______________________

                         INVENTARIOS ______________________

ACTIVO FIJO                                                                            ______________________________

                               TERRENOS ______________________

                     EDIFICACIONES ______________________

      MAQUINARIA Y EQUIPO ______________________

                             VEHÍCULOS ______________________

             EQUIPO DE OFICINA ______________________

OTROS ACTIVOS                                                                      ______________________________

             OBRAS EN PROCESO ______________________

PASIVO

PASIVO CORRIENTE                                                                ______________________________

      OBLIGACIONES A PAGAR ______________________

            CUENTAS POR PAGAR ______________________

  DOCUMENTOS POR PAGAR ______________________

PASIVOS A LARGO PLAZO                                                     ______________________________

        DOCUMENTOS A PAGAR ______________________

OTROS PASIVOS                                                                       ______________________________

CAPITAL

PASIVO MAS CAPITAL

LUGAR Y FECHA:

(FIRMA DEL PROPONENTE)    


(FIRMA DEL CONTADOR)

NOTA: Ver Sección 2, numeral 7.2.2 para instrucciones.

NOMBRE DEL PROPONENTE



                FORMULARIO No.  4
                 HOJA.... DE .....

OBRA: 

VARIACIONES DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL PROPONENTE

Quienes suscriben este documento, declaran que entre la fecha de corte del estado de situación financiera presentado en el Formulario No. 3 y el PENÚLTIMO MES ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA [no han ocurrido cambios significativos de tal situación] / [han ocurrido los siguientes cambios de tal situación: ....]

(LUGAR Y FECHA)

_______________________________

   

(FIRMA)

_______________________________

          (FIRMA DEL CONTADOR)

NOMBRE DEL PROPONENTE                                                  FORMULARIO No. 5
                 HOJA.... DE.....

OBRA:   

MODELO DE LA PROPUESTA

Señor

Presidente de la Comisión Técnica del IESS

Presente

Señor Presidente:

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por el Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, “ADQUISICION DE 59 AMBULACIAS PARA LAS UNIDADES MÉDICAS DELIESS A NIVEL NACIONAL” ,habiendo examinado los Pliegos, declara que conoce la naturaleza y las condiciones de los vehículos-AMBULANCIAS a  entregar, para lo cual propone la cantidad de US$ INDICAR EL VALOR DE LA PROPUESTA EN NUMEROS Y LETRAS, de conformidad con el presupuesto detallado que se adjunta en el Cuadro de Cantidades y Precios.

Declara también comprometerse a entregar todos los vehículos-AMBULANCIAS adjudicados en un plazo máximo de INDICAR EL PLAZO OFERTADO EN NUMEROS Y LETRAS, contados a partir de la fecha de entrega del anticipo.

La propuesta tiene un período de validez de INDICAR LA VALIDEZ DE LA OFERTA contados a partir de LA FECHA LIMITE DE SU PRESENTACION INCLUIDAS LAS EXTENSIONES A DICHA FECHA.

(LUGAR Y FECHA)

____________________________________

          

(FIRMA)

NOTA: Ver numerales 1.2.6 y 7.2.8, Sección 2, para instrucciones.

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL                    FORMULARIO No. 6

NOMBRE DEL PROPONENTE                                                                HOJA ....  DE ........

CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS

	RUBRO
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO TOTAL

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL 
	
	
	
	


Son: US $ ................................................................................................................................

Lugar y fecha.........................................................

Firma del proponente.......................................................

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL                    FORMULARIO No. 7

NOMBRE DEL PROPONENTE                                                                HOJA ....  DE ........

MI EXPERIENCIA CON PROVISION DE AMBULANCIAS, DE MARCA................................ ES DE ............    AÑOS.

  f.  GERENTE
PAGE  
2

