	[image: image2.jpg]¥




DIRECCION GENERAL

DE AVIACION CIVIL
	



[image: image1.jpg]DAC




DIRECCION GENERAL DE

AVIACION CIVIL

UNIDAD RECURSOS MATERIALES
PLIEGOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES E IMPLEMENTOS PARA EL SERVICIO CONTRA INCENDIOS PARA USO EN LOS AEROPUERTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

Licitación NO. DGAC-RM-001-2008
QUITO – ECUADOR

NOVIEMBRE  2008
I N D I C E

SECCION 1

CONVOCATORIA No. 001
3

SECCION 2

CAPITULO 1 INFORMACION GENERAL
5

CAPITULO 2 ACLARACION O MODIFICACION DE LOS PLIEGOS
7
CAPITULO 3 PROCESO HASTA ADJUDICACION Y SU NOTIFICACION
8
CAPITULO 4 INDICACIONES PARA LA ELABORACION DE LAS PROPUESTAS
10
SECCION 3

PROYECTO DE CONTRATO
11
SECCION 4

ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS
18
SECCION 5

MODELOS DE FORMULARIOS
21
SECCION 6 

PRINCIPIOS  Y CRITERIOS PARA LA VALORIZACION DE LAS PROPUESTAS …….. ……….   …31



LICITACIÓN No. DGAC-RM-001-2008
SECCION 1 XE "SECCION 1" 
 CONVOCATORIA No. 001 XE "SECCION 1:CONVOCATORIA No. 001" 
ADQUISICION DE BIENES NO NORMALIZADOS – BIENES E IMPLEMENTOS PARA EL SERVICIO CONTRA INCENDIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, La  Dirección General de  Aviación Civil convoca a las personas naturales y jurídicas nacionales o extranjeras, o asociaciones de éstas, domiciliadas en el país, legalmente capacitadas para ejercer actividades comerciales, registradas y habilitadas en el Registro Único de Proveedores (RUP) de COMPRAS PUBLICAS (www.compraspublicas.gov.ec), para que presenten sus ofertas para la ADQUISICIÓN DE BIENES E IMPLEMENTOS PARA EL SERVICIO DE CONTRA INCENDIOS  DE LA DGAC., conforme a las especificaciones que en los pliegos del concurso se detallan. El Presupuesto Referencial es de USD. 477.000.00, y el plazo estimado para la entrega de los bienes será de 60 días calendario, contados a partir de la suscripción del contrato.

Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes:

1. Los pagos se realizarán en dólares de Estados Unidos de Norteamérica: el 50% en calidad de  anticipo previa  la emisión de una garantía en cualesquiera de las formas establecidas en el Art. 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional por el bien ofertado, a entera satisfacción de la DGAC, el saldo restante a la suscripción del acta de entrega recepción única de los bienes,  con fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad, con cargo a las  partidas presupuestarias Nos. 
11152299990002000000001D545308020000101, “VESTUARIO – LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION” 
11152299990002000000001D545308990000101, “OTROS DE USO Y CONSUMO”, 
11152299990002000000001D548401040000101, “MAQUINARIAS Y EQUIPOS”, 
11152299990002000000001D548401040000101, “MAQUINARIAS Y EQUIPOS”, 
11152299990002000000001D548401040000101, “MAQUINARIAS Y EQUIPOS”, 
11152299990002000000001D548401040000101, “MAQUINARIAS Y EQUIPOS”, correspondiente al ejercicio económico del año 2008 
2. La oferta se presentará por ítems o por la totalidad de los bienes y servicios objeto de la convocatoria; la adjudicación se efectuará en  igual forma. El plazo de entrega de los bienes es de 60 días calendario contados a partir de la firma del contrato, los oferentes podrán proponer plazos  iguales o inferiores            
3. Los pliegos físicamente pue​den obtenerse en Secretaria de esta Jefatura, ubicada en el Edificio Central, Buenos Aires No. Oe1-53 (149) y Avenida 10 de Agosto, (piso​ 8) además pueden obtenerse en la dirección electrónica del Portal: www.compraspublicas.gov.ec sin ningún costo.
4. La oferta se presentará físicamente en las oficinas de la Subdirección de Aviación Civil,  ubicadas en el Piso 5to. Edif. DGAC, calle  Buenos  Aires  No. Oe1-53 y Av. 10 de Agosto, de la ciudad de Quito; en un sobre cerrado que impidan conocer su contenido hasta las 15H00 del día 04 de diciembre del 2008.

5. La Comisión Técnica  procederá a la apertura de sobres de acuerdo al calendario especificado,  el Director General de Aviación Civil, resolverá sobre el concurso dentro de un plazo de tres días contados a partir de la fecha de apertura de sobres.

6. Cronograma del proceso de licitación, que regirá en el portal www.compraspublicas.gov.ec es el siguiente:
	PLAZOS DEL PROCESO
	FECHA LIMITE
	HORA

	Fecha de convocatoria y publicación
	26-NOV-08
	16H00

	Fecha límite de preguntas
	01-DIC-08
	16h00

	Fecha límite de respuestas
	02-DIC-08
	16h00

	Fecha límite para recepción de propuestas técnicas y documentos complementarios (en el portal)
	04-DIC-08
	15h00

	Apertura de Ofertas
	04-DIC-08
	15h15

	Fecha de adjudicación
	08-DIC-08
	11h00


7. El Director General de Aviación Civil, podrá declarar desierto el proceso, de así convenir a los intereses nacionales e institucionales, sin que los participantes tengan derecho a reclamo o indemnización alguna.

8. El encargado del proceso de contratación es el funcionario señor Manuel Fray cuya dirección electrónica es manuelfr1956@hotmail.com
Quito  26 de  Noviembre del 2008

EL PRESIDENTE COMISION TECNICA
SECCION 2 XE "SECCION 2" 
INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

CAPITULO 1
INFORMACION GENERAL XE "SECCION 2:CAPITULO 1 - INFORMACION GENERAL" 
1.1. OBJETO DE LA CONTRATACION

1.1.1. Propósito y Alcance: Este procedimiento precontractual tiene como propósito principal seleccionar la oferta más conveniente para la provisión de  BIENES E IMPLEMENTOS PARA EL SERVICIO DE CONTRA INCENDIOS.
1.1.2. Descripción del Objeto de la Contratación:

	ITEM

	DESCRIPCION
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
	CANT.

	

	1
	TRAJES DE BOMBEROS
	De lona amarillo para trabajo
	25

	2
	ESPUMA AFFF AL 6% Y 

POLVO QUIMICO SECO


	Agentes químico para extinción de incendios aeronáuticos
	1500 GL.

6000 LBR.

	3
	EQUIPOS HIDRAULICOS DE CORTE
	Herramientas para uso en tareas de salvamento en aeronaves accidentadas
	2

	4
	EQUIPOS DE RESPIRACION Y

CILINDROS DE RESERVA
	Equipos de respiración anti humo para ser utilizados por el personal  de bomberos para rescate de victimas 
	30

41

	5
	CASCADAS PARA RECARGA DE CILINDROS DE AIRE COMPRIMIDO
	Equipos para recarga inmediata de cilindros de aire comprimido (compresores de aire)
	4

	6
	BOMBAS DE SUCCION ESTACIONARIAS
	Para recarga inmediata de las autobombas en casos de emergencia aeronatita.
	4


1.2. CONDICIONES GENERALES

1.2.1. Participantes: La convocatoria está abierta para las personas naturales y jurídicas nacionales o extranjeras, o asociaciones de estas, con las limitaciones establecidas en la convocatoria, domiciliadas en el país, que estén legalmente habilitadas para ejercer actividades comerciales en el Ecuador, inscritos en el Registro Único de Proveedores de Compras Públicas y que tengan interés en participar. Solo quienes presenten su propuesta conforme a los términos de referencia y los documentos determinados en los pliegos, podrán ser calificados para participar en el proceso de licitación. No podrán participar en el presente procedimiento precontractual, por sí o por interpuesta persona, las personas naturales o jurídicas que hubieran hecho los estudios o elaborado el proyecto o sus pliegos. Tampoco podrán participar por sí o por interpuesta persona, los servidores públicos que con su acción u omisión pudieran resultar favorecidos de cualquier manera de conformidad con las leyes pertinentes.

1.2.2. Obligaciones del Proponente: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente los pliegos y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del oferente al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su propuesta.

1.2.3. Tipo de Contrato: Las cantidades del Cuadro para ADQUISICIÓN DE BIENES E IMPLEMENTOS PARA EL SERVICIO DE CONTRA INCENDIOS, no podrán variar durante la ejecución del contrato.

El contrato es a precio fijo y no estará sujeto a reajuste por ningún concepto.

1.2.4. Precio de la Propuesta: La oferta económica deberá ser  C & F (Costo y Flete ), su entrega en la Ciudad de Quito, excepto de la Espuma AFFF y Polvo químico seco que serán entregados en la Ciudad de Guayaquil, 
Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión al respecto se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta más ventajosa.
El ofertante deberá presentar la oferta económica, en el portal e impreso la hoja que el portal del Sistemas Nacional de Contratación pública, obliga a imprimir
1.2.5. Plazo de Ejecución: La entidad requiere adquirir  BIENES E IMPLEMENTOS PARA EL SERVICIO DE CONTRA INCENDIOS en el plazo de 60 días contados a partir de la suscripción del contrato. Los participantes pueden ofrecer plazos menores.
1.2.6. Validez de la Propuesta: Las ofertas deben tener un período de validez de por lo menos treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha límite para la presentación de la oferta técnica, período que constará expresamente en la carta de presentación de la propuesta técnica (formulario de propuesta).

En circunstancias excepcionales, la Comisión Técnica podrá solicitar que los oferentes extiendan el período de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las respuestas, se efectuarán por medio del Portal. : www.compraspublicas.gov.ec
1.2.7. Monedas de Cotización y Pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda.
1.2.8. Forma de Pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el numeral 1 de la Convocatoria y en el Proyecto de Contrato.
1.2.9. Tipo de Garantías: Las garantías técnicas del fabricante de los bienes serán presentadas junto con los bienes y constarán en el texto del acta de entrega recepción del mismo y con una vigencia mínima de la garantía  del fabricante. De no presentarse las garantías técnicas del fabricante, el Contratista deberá presentar a su sustitución, una de las garantías determinadas en el Art. 73 de la Ley de Orgánica de Sistema Nacional de Contratación Pública.

CAPITULO 2

2. ACLARACION O MODIFICACION DE LOS PLIEGOS XE "CAPITULO 2:ACLARACION O MODIFICACION DE LOS PLIEGOS" 
Los proveedores participantes al concurso podrán solicitar aclaraciones sobre estos documentos, de conformidad con el cronograma establecido para este proceso.

CAPITULO 3

3. PROCESO HASTA ADJUDICACION Y SU NOTIFICACION XE "CAPITULO 3:PROCESO HASTA ADJUDICACION Y SU NOTIFICACION" 
3.1. PROCESO A SEGUIRSE
3.1.1. Las etapas del proceso de selección son

· Convocatoria

· Preguntas

· Aclaraciones

· Presentación de propuestas

· Adjudicación.

3.1.2. Aclaraciones y preguntas en el portal.- Los oferentes podrán aclarar sus dudas respecto de los términos de referencia y los pliegos, mismas que se absolverán conforme el calendario constante en la convocatoria a través del portal www.compraspublicas.gov.ec.
3.1.3. Entrega de la Propuesta.- El plazo máximo para que los oferentes entreguen la propuesta y la documentación complementaria requerida, será según se determina en la convocatoria.
3.1.4. Oferta Única: Si se presentara una sola oferta, ella deberá ser considerada si cumple con lo exigido en los pliegos y si se la considera conveniente a los intereses de la Institución se procederá a la adjudicación. 
3.1.5. Declaratoria de Desierto: La Máxima Autoridad podrá declarar desierto el procedimiento en los siguientes casos:

1. Por no haberse presentado oferta alguna;

2. Por haber sido inhabilitadas las ofertas presentadas por incumplimiento de las condiciones o requerimientos establecidos en los pliegos;

3. Por no celebrarse el contrato por causas imputables al adjudicatario, siempre que no sea posible adjudicar el contrato a otro oferente; y,

4. Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las ofertas o la única presentada. La declaratoria de inconveniencia deberá estar sustentada en razones económicas, técnicas o jurídicas.

Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad podrá disponer su archivo o su reapertura.

La declaratoria definitiva de desierto cancelará el proceso de contratación y por consiguiente se archivará el expediente.

La declaratoria de desierto o cancelación no dará lugar a ningún tipo de reparación o indemnización a los oferentes.

5. Adjudicación: La entidad contratante adjudicará la oferta mediante resolución motivada que será notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes a través del Portal www.compraspublicas.gov.ec. En dicha resolución deberán especificarse los parámetros utilizados en la evaluación que hayan permitido al adjudicatario obtener la calificación de oferta de mejor costo establecido en el Art. 6 numeral 18 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

La entidad contratante no podrá adjudicar la licitación a una oferta que no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en los Pliegos.

No podrán adjudicarse ofertas de Oferentes que se encuentren inhabilitados para contratar con las Entidades.

3.2. NOTIFICACION DEL RESULTADO
3.2.1. Adjudicación, Notificación y Publicación del Acta: Terminado el proceso de adjudicación electrónica, en forma inmediata se procederá a la elaboración, suscripción y publicación del acta de adjudicación y notificación a través del portal www.compraspublicas.gov.ec. a todos los participantes.
CAPITULO 4

4. INDICACIONES PARA ELABORACION DE LAS PROPUESTAS XE "CAPITULO 4:INDICACIONES PARA LA ELABORACION DE LAS PROPUESTAS" 
PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.

Podrán presentar sus ofertas físicas por el bien objeto de la contratación, los proveedores que se encuentren registrados en el REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES (RUP) del Sistema Nacional de Contratación Pública de acuerdo a lo establecido en el portal www.compraspublicas.gov.ec y los requisitos señalados en estos pliegos.

De acuerdo al procedimiento de licitación, definido para este proceso, la oferta será presentada físicamente en las oficinas de la Subdirección General de Aviación Civil, ubicadas en el Piso 5, edificio de la DGAC, calle Buenos Aires No. Oe1-53 y Av. 10 de Agosto, de la ciudad de Quito; en un sobre cerrado que impidan conocer su contenido hasta las 15H00 del día 4  de diciembre del 2008, en el siguiente orden:

· Carta de presentación y Compromiso (Formulario No. 1).

· Identificación del oferente. (Formulario No. 2)

· Modelo de situación Financiera (Formulario No. 3)

· Estado de resultados (Formulario No. 3A)

· Anexos al estado de situación Financiera Formulario No. 3B)

· Variaciones de la situación financiera del proponente (Formulario No. 4)

· Oferta  económica de acuerdo a los requerimientos y, especificaciones indicados en estos términos de referencia. Formulario de la propuesta (Formulario No. 5)
· Modelo de tabla de cantidades y precios (Formulario No. 6)

· Certificados de la calidad  de distribuidor oficial del fabricante  o proveedor  de los bienes. 
SECCION 3

PROYECTO DE CONTRATO XE "SECCION 3:PROYECTO DE CONTRATO" 
CONTRATO No. 001
1. Cláusula Primera: COMPARECIENTES
1.1. Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte la  Dirección General de  Aviación Civil,  representada por el Grad. Plto. (sp) Dr. Jorge Zurita Ríos, Director General de Aviación Civil, Entidad a la que en adelante se la denominará Contratante, y, por otra parte [el señor ...., por sus propios derechos] / [la Compañía nombre completo y siglas si las tiene, representada por el señor xxxx en su condición de xxxxxxxxxxxxxx o el cargo o representación que ostente, de conformidad con el documento que acredite tal representación y por lo mismo representante legal de la misma, a quien se le denominará Contratista.
2. Cláusula Segunda: ANTECEDENTES
2.1.  Previos los informes internos, considerando la necesidad que la Contratante tiene de los bienes y servicios por adquirir, se tomó la decisión de convocar mediante Licitación, para Adquisición de Bienes y Servicios No Normalizados y Estandarizados, conforme lo dispone la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
2.2.  Se cuenta con la suficiente disponibilidad de fondos, conforme consta de la certificación conferida por el Jefe Financiero, Ing. Alberto Merizalde, con lo que se cumple con las disposiciones legales pertinentes.
2.3.  Se realizó la respectiva convocatoria electrónica a través del portal www.compraspublicas.gov.ec, en fecha xxxx y conforme al cronograma de la convocatoria que se adjunta al presente contrato.
2.4.  Luego del trámite correspondiente, la Comisión Técnica, recomendó la adjudicación al oferente (nombre del adjudicatario), como consta del Acta de la mencionada Comisión Técnica de fecha xxxxx y la Resolución de Adjudicación No. Xxxx de fecha xxxxxx publicadas en el portal www.compraspublicas.gov.ec.
3. Cláusula Tercera: DOCUMENTOS DEL CONTRATO
3.1. Forman parte integrante del Contrato, los siguientes documentos que deben ser protocolizados en el mismo instrumento notarial:

a) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato y los mencionados en la cláusula anterior;

b) Convocatoria a los oferentes realizada a través del portal www.compraspublicas.gov.ec.

c) La oferta técnica y económica presentada por el Contratista, que se concreta en los Formularios de la propuesta;

d) Registro de Inscripción y habilitación del contratista en el RUP.

e) El Acta de recomendación de Adjudicación;
f) La Resolución No.xxxx de Adjudicación y,

g) Los demás que pudieran ser necesarios, según el caso.

4. Cláusula Cuarta: INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS
4.1. Los términos del Contrato deben interpretarse en un sentido literal, en el contexto del mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: 1) Cuando los términos se hallan definidos en las leyes ecuatorianas, se estará a tal definición. 2) Si no están definidos en las leyes ecuatorianas se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido literal y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. 3) En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV del Código Civil, De la Interpretación de los Contratos.
4.2. De existir contradicciones entre el Contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del Contrato. De existir contradicciones entre los documentos del Contrato, será la Entidad contratante la que determine la prevalecencia de un texto, de conformidad con el objeto contractual.
5. Cláusula Quinta: OBJETO DEL CONTRATO
5.1. El Proveedor se obliga para con la Entidad Contratante a suministrar, LOS BIENES E IMPLEMENTOS PARA EL SERVICIO DE CONTRA INCENDIOS, perteneciente a la Dirección General de Aviación Civil, cumpliendo con la totalidad de las especificaciones técnicas, entrega de la cual se dejará constancia en documento suscrito por las partes, documento que no sustituye al Acta de entrega recepción de los bienes. 
6. Cláusula Sexta: PRECIO DEL CONTRATO
6.1. El precio del Contrato, que la Entidad contratante pagará al Contratista el 50% por anticipado  (Cantidad exacta), el saldo restante a la suscripción del acta de entrega y recepcion unica de los bienes  xxxx dólares de los Estados Unidos de América, valor que se desglosa como se indica a continuación:
	MODELO DE TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS


	

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO TOTAL

EN DÓLARES

	1
	Trajes 
	U
	25
	
	

	2
	Espuma y 

polvo químico
	Gl. 

 Lbr.
	1500 
6000
	
	

	3
	Equipos Hidráulicos de corte
	U
	2
	
	

	4
	Cascadas 
	U
	4
	
	

	5
	Equipos de respiración
Cilindros de reserva
	U
U
	30
41
	
	

	6
	Bombas de succión
	U
	4
	
	

	
	LUGAR Y FECHA:
	
	TOTAL
	
	

	
	
	
	SON: VALOR EN LETRAS ... ........................

	
	FIRMA:
	
	
	
	


7. Cláusula Séptima: FORMA DE PAGO
7.1. Los pagos se realizarán con recursos provenientes del presupuesto de la Entidad, con cargo a las partidas presupuestarias Nos. 
11152299990002000000001D545308020000101, “VESTUARIO – LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION”

11152299990002000000001D545308990000101, “OTROS DE USO Y CONSUMO”  

11152299990002000000001D548401040000101, “MAQUINARIAS Y EQUIPOS”  

11152299990002000000001D548401040000101, “MAQUINARIAS Y EQUIPOS”  

11152299990002000000001D548401040000101, “MAQUINARIAS Y EQUIPOS”  

11152299990002000000001D548401040000101, “MAQUINARIAS Y EQUIPOS”  del presupuesto de la DGAC, correspondiente al ejercicio económico del año 2008. 
8. Cláusula Octava: GARANTIAS
8.1. El Contratista a la firma del contrato presenta las garantías técnicas del proveedor de xxxxx. Esta garantía comenzará a operar a partir de la suscripción del acta de entrega - recepción única de los bienes será la mejor garantía del fabricante  (De no presentarse la garantía técnica del proveedor, el Contratista deberá presentar a su sustitución, una de las garantías determinadas en el Art. 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
9. Cláusula Novena: PLAZOS
9.1. El plazo para la entrega de los bienes contados a partir de la fecha de suscripción del contrato.
10. Cláusula Décima: PRORROGAS DE PLAZO
10.1. El Contratante prorrogará el plazo total, solo en los siguientes casos, y siempre que el Contratista así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro de los dos días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud:

a) Por causa de fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la Contratante;

b) Por suspensiones ordenadas por el Contratante y que no se deban a causas imputables al Contratista.

10.2. Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización de la máxima Autoridad de la Entidad Contratante.

11. Cláusula Décimo Primera: DEL REAJUSTE DE PRECIOS
11.1. El valor de este contrato es fijo y no estará sujeto a reajuste por ningún concepto.
12. Cláusula Décimo Segunda: OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
12.1. A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato, el Contratista está obligado a cumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y pueda ser exigible por constar en cualquier documento de él o en norma legal específicamente aplicable al mismo.
13. Cláusula Décimo Tercera: RECEPCION DE LOS BIENES Y SERVICIOS
13.1. La recepción de los bienes se realizará, a petición del Contratista.
13.2. La verificación y prueba de los bienes se realizará en el momento mismo de la entrega recepción, aplicando la lista de chequeo pertinente, y si se encontrara bienes y/o equipos o partes incompletas, defectuosas o no aceptables, se procederá a la notificación para su cambio o para que sea subsanado el inconveniente. Terminado este proceso se procederá a elaborar el Acta de Entrega Recepción Única con todos los detalles, técnico y económicos. El Acta debe ser firmada, de inmediato por los funcionarios competentes y constituye documento público de acuerdo con la Ley.
14. Cláusula Décimo Cuarta: TERMINACION DEL CONTRATO
14.1. El Contrato termina:

a) Por cumplimiento de las obligaciones contractuales;

b) Por mutuo acuerdo de las partes;

c) Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo a pedido del contratista;

d) Por declaración unilateral del contratante, en caso de incumplimiento del contratista; y,

e) Por muerte del contratista o por disolución de la persona jurídica contratista que no se origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica.

Los representantes legales de las personas jurídicas cuya disolución se tramita están obligados, bajo su responsabilidad personal y solidaria, a informar a la autoridad a la que compete aprobar la disolución, sobre la existencia de contratos que aquéllas tengan pendientes con las entidades contratantes previstas en esta Ley, y a comunicar a las entidades contratantes respectivas sobre la situación y causales de disolución.

Para los indicados casos de disolución de personas jurídicas, antes de expedir la resolución que la declare, la autoridad correspondiente deberá comunicar sobre el particular al Instituto Nacional de Contratación Pública, para que éstos, en el término de diez días, informen si la persona jurídica cuya disolución se tramita no tiene contratos pendientes con las entidades sujetas a esta ley o precise cuáles son ellos.

Con la contestación del Instituto Nacional de Contratación Pública o vencido el antedicho término, se dará trámite a la resolución, sin perjuicio de la responsabilidad de los funcionarios o empleados que incumplieron su deber de informar. 

De existir contratos pendientes de la persona jurídica frente al Estado o entidades contratantes, el Instituto Nacional de Contratación Pública informará sobre aquellos a la entidad contratante, a la autoridad a la que competa aprobar la disolución y a la Procuraduría General del Estado, para que en el proceso de liquidación adopten las acciones conducentes a precautelar y defender los intereses públicos.

14.2. Terminación por mutuo acuerdo.- Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente, el contrato, las partes podrán, por mutuo acuerdo, convenir en la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren. La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de la entidad contratante o del contratista. Dicha entidad no podrá celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con el mismo contratista.
14.3. Terminación unilateral del contrato.- La entidad contratante podrá declarar terminada anticipada y unilateralmente los contratos a que se refiere esta ley, en los siguientes casos:

1. Por incumplimiento del contratista;

2. Por quiebra o insolvencia del contratista;

3. Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato;

4. Por suspensión de los trabajos, por decisión del contratista, por más de sesenta días, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

5. Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibición de esta ley;

6. En los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza; y,

7. La entidad contratante también podrá declarar terminado anticipada y unilateralmente el contrato cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas, el contratista no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato.
En este caso, no se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del contrato ni se inscribirá al contratista como incumplido.

En este último caso, el contratista tiene la obligación de devolver el monto del anticipo no amortizado en el término de treinta (30) días de haberse notificado la terminación unilateral del contrato en la que constará la liquidación del pago realizado, y en caso de no hacerlo en término señalado, la entidad procederá a la ejecución de la garantía de Buen Uso del pago anticipado por el monto no devengado. El no pago de la liquidación en el término señalado, dará lugar al pago de intereses desde la fecha de notificación; intereses que se imputará a la garantía de fiel cumplimiento del contrato

14.4. Notificación y trámite.- Antes de proceder a la terminación unilateral, la entidad contratante notificará al contratista, con la anticipación de 10 días término, sobre su decisión de terminarlo unilateralmente. Junto con la notificación, se remitirán los informes técnico y económico, referentes al cumplimiento de las obligaciones de la entidad contratante y del contratista. La notificación señalará específicamente el incumplimiento o mora en que ha incurrido el contratista de acuerdo al artículo anterior y le advertirá que de no remediarlo en el término señalado, se dará por terminado unilateralmente el contrato. Si el contratista no justificare la mora o no remediare el incumplimiento, en el término concedido, la entidad contratante podrá dar por terminado unilateralmente el contrato, mediante resolución de la máxima autoridad de la entidad contratante, que se comunicará por escrito al contratista y se publicará en el Portal COMPRASPUBLICAS. La resolución de terminación unilateral no se suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo o de acciones de amparo de parte del contratista. Los contratistas no podrán aducir que la entidad contratante está en mora del cumplimiento de sus obligaciones económicas en el caso de que el pago anticipado que les fuere entregado en virtud del contrato no se encontrare totalmente amortizado. La forma de calcular la amortización del pago anticipado constará en el reglamento respectivo.
Solo se aducirá mora en el cumplimiento de las obligaciones económicas de la entidad contratante cuando esté amortizado totalmente el pago anticipado entregado al contratista, y éste mantenga obligaciones económicas pendientes de pago. La declaración unilateral de terminación del contrato dará derecho a la entidad contratante a establecer el avance físico de los bienes, su liquidación financiera y contable, a ejecutar las garantías de fiel cumplimiento y, si fuere del caso, en la parte que corresponda, la garantía por el pago anticipado la fecha de terminación del contrato, teniendo el contratista el plazo término de 10 días para realizar el pago respectivo. Si vencido el término señalado no efectúa el pago, deberá cancelar el valor de la liquidación más los intereses fijados por el Directorio del Banco Central del Ecuador, los que se calcularán hasta la fecha efectiva del pago.

La entidad contratante también tendrá derecho a demandar la indemnización de los daños y perjuicios, a que haya lugar. Una vez declarada la terminación unilateral, la entidad contratante podrá volver a contratar inmediatamente el objeto del contrato que fue terminado, para lo cual se observará el procedimiento de Licitación previsto en el Sección II Capitulo III de esta Ley.

14.5. Terminación por causas imputables a la entidad contratante.- El contratista podrá demandar la resolución del contrato, por las siguientes causas imputables a la entidad contratante:

1. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de sesenta días;

2. Por la suspensión de la  entrega por más de sesenta días, dispuestos por la entidad sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

3. Cuando las características técnicas de los bienes y equipos definitivos sean técnicamente inejecutables o no se hubieren solucionado defectos de ellos, en este caso, la entidad contratante iniciará las acciones legales que correspondan en contra de los consultores por cuya culpa no se pueda ejecutar el objeto de la contratación; y,

4. Cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas, la entidad contratante no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato.

En ningún caso se considerará que las entidades contratantes se hallan en mora del pago, si el anticipo entregado no ha sido devengado en su totalidad.
15. Cláusula Décimo Quinta: DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS
15.1. Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, las partes tratarán de llegar a un acuerdo que solucione el problema. De no mediar acuerdo alguno, el asunto controvertido las partes podrán someterlo, libre y voluntariamente, a los procedimientos de mediación y arbitraje, de conformidad con lo establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación.
15.2. CLAUSULA ARBITRAL: En el caso de que las partes acuerden someter la controversia a arbitraje y mediación, esta deberá solucionarse mediante la constitución del Tribunal Arbitral.

Las partes expresamente se someten al Centro de Arbitraje de la Procuraduría General del Estado ó al de la Cámara de Comercio de Quito a elección de la Entidad Contratante.

La forma de selección de los árbitros será conforme al Reglamento de la Institución seleccionada los árbitros serán tres a menos que las partes decidan acudir a un árbitro único.

El término para expedir el laudo arbitral será quince días, desde el momento de su posesión.

Los honorarios de los árbitros serán pagados de forma paritaria por las partes.

Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendrán el mismo valor de las sentencias de última instancia dictadas por la justicia ordinaria.

15.3. De surgir controversias en que las partes no acuerden someterlas a los procedimientos de mediación y arbitraje y decidan ir a sede judicial, el procedimiento se lo ventilará ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo aplicando para ello la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Será competente para conocer dichas controversias el Tribunal Distrital que ejerce jurisdicción en el domicilio del Contratante del Estado, es decir Quito. En cuanto a la prescripción de las acciones derivadas de los contratos, se estará a lo dispuesto en el Art. 2439 del Código Civil, para las acciones ejecutivas.

16. Cláusula Décimo Sexta: RELACIONES ENTRE LAS PARTES
16.1. La Contratante en sus relaciones con el Contratista estará representado por el Jefe de la Unidad de Recursos Materiales, sin perjuicio de las atribuciones que las máximas autoridades de la Entidad, por la Ley y los Reglamentos internos.
16.2. El Contratista estará representado por …………….
16.3. Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, serán por escrito.
16.4. El Contratista, al ser el único responsable frente a terceros, por las actividades relacionadas con la ejecución del Contrato, es quien debe asumir la relación con ellos, sin que la Entidad deba hacerlo por ningún concepto.
17. Cláusula Décimo Séptima: IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, RETENCIONES, ETC.
17.1. Es de cuenta del Contratista el pago de los impuestos y más gastos que se deriven legalmente del presente contrato y que se generen en el país de origen de los bienes y equipos.

17.2. La Entidad actuará como Agente de Retención.
18. Cláusula Décimo Octava: DOMICILIO, JURISDICCION Y PROCEDIMIENTO
18.1. Para todos los efectos de este Contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Quito renunciando el Contratista a cualquier fuero especial, que en razón del domicilio pueda tener.
18.2. Las controversias deben tramitarse de conformidad con la cláusula décimo quinta.
18.3. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes: De la Contratante: dirección, teléfono, telex, fax, etc. Del Contratista: iguales datos
19. Cláusula Décimo Novena: ACEPTACION DE LAS PARTES
Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos por las leyes de la materia, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten y suscriben cinco copias de igual contenido y valor.

SECCION 4

ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS XE "SECCION 4:ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS" 
Las especificaciones técnicas de la materia Prima se detallan a continuación: 
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
 4. 1   TRAJES DE BOMBERO

COMPUESTO DE CHAQUETA, PANTALON TIRANTES Y GUANTES. 

Deben cumplir:

1. NFPA 1971 edición 2007

2. En tela nomex IIIA

3. Barrera de humedad de Stedair 3000

4. Barrera térmica de aralite  quit NP

5. 35 Pulgadas de largo

6. Sistema de cierre  ganchos en el interior y velero en el exterior.

7. El cuello debe medir 11”X 4”

8. Hombros y codos llevan refuerzo Nomex IIIA

9. Rodillas y valencianas llevan refuerzo de Ara-shield

10. Bolsa de parche al frente

11. Bolsa de radio lado izquierdo

12. Cinta reflejante 3M scotchite de 3”

13. El traje debe ser amarillo: las cintas son de color naranja –plata-naranja

14.  Costuras dobles 

15. Forros removibles

16. Marca Reconocida Internacionalmente.

17. Tallas:   13    LARGE    Y 12 EXTRA LARGE      

GUANTES PARA BOMBEROS  25 PARES 

Deben cumplir:

1. Modelo Fireman Resistente a la llama  Nomex

2. Fire Equipment 33 Cm. de largo

3. Cumplan con la Norma NFPA 1971 edición 2007

Tallas: 13 LARGE    Y 12 EXTRA LARGE    
En las cotizaciones se debe adjuntar Garantías del Fabricante y certificar que los trajes fueron elaborados en esa fabrica, los tirantes es parte de los pantalones.

En las cotizaciones se debe adjuntar Garantías del Fabricante.

    4.2  CARACTERISTICAS TECNICAS PARA LA ADQUISICIÓN 6000 LIBRAS DE POLVO QUÍMICO SECO Y 1.500 GALONES DE  ESPUMA AFFF 

Debe constar de :

POLVO QUIMICO SECO

1. TIPO BC PURPURA K

2. PRESENTACIÓN EN CANECAS DE 50 LIBRAS CADA UNA

3. COMPOSICIÓN : BIRCARBONATO DE POTASIO : 90 -93 % 

ESPUMA AFFF AL 6 %

1. DENSIDAD a 25 Grados centígrados igual 1.018 gm/m PH DE 7,0 – 8-5

2. TEMPERATURA MINIMA DE USO 2 GRADOS C. Y MAXIMO 49 GRADOS C.

3. APROBACIÓN Y LISTADOS UL   

4. NORMA  UL 162     ( 7 EDICIÓN )

5. ESPECIFICACIÓN MILITAR ( ADJUNTAR CERTIFICADO ) 

6. ENBASES DE 55 GALONES 

7. CANECAS PLASTICAS      

 En las cotizaciones se debe adjuntar Garantías del Fabricante

 4. 3  ESPECIFICACIONES TECNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS (2) EQUIPOS HIDRAULICOS / EXPANSORES CORTADORES DE METALES 

Debe constar de: Bomba hidráulica con motor

1. Un motor  de combustión interna de 4 tiempos

2. Potencia del motor de 4 HP

3. Que cumpla con normas NFPA 1936 Relacionado con equipos de rescate.

Herramienta combinada de rescate

1. Fuerza de extensión mínimo 22.000 libras

2. Fuerza de corte mínimo 58.000 libras

3. Peso menor a 30 libras.

4. Que cumpla con normas NFPA 1936

5. Mangueras hidráulicas de 30 pies de largo

6. Acoples rápidos.

4.4  CARACTERISTICAS TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE 30 EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTONOMO Y 41 CILINDROS DE RESERVA 

Los equipos deben cumplir lo siguiente:

1.- 
Norma NFPA 1981, 2002

2-. 
Los equipos deben ser de circuito Abierto a demanda de presión, mascara                        panorámica de policarbonato, con arnés de Klevar.

3.-
Cilindro de 2216 PSI de 30 minutos, con alma de aluminio y recubierto de fibra de carbono ultraligero.

4.-
Con alarmas indicadoras de bajo nivel de aire.

5.-
Luces indicadas en la mascara

6.-
Alarma vibratoria en el regulador

7.-
Que el equipo disponga de PASS incorporado ( alarma sonora y luminosa de no movimiento ).

8.-
Los equipos deben estar provistos con intercomunicadores.

En las cotizaciones se debe adjuntar las Garantías del Fabricante y asistencia pos venta.

RESERVA DE CILINDROS DE AIRE COMPRIMIDO CANTIDAD 41 ADICIONALES 

De acuerdo especificaciones del numeral 3 

En las cotizaciones se debe adjuntar Garantías del Fabricante, y de ser posible la

Asistencia de accesorios para casos de daños  y mantenimientos pos venta. 

4.5  ESPECIFICACIONES TECNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE CUATRO CASCADAS PARA RECARGA DE CILINDROS DE AIRE COMPRIMIDO

Debe cumplir:

1. Compresor Modelo Simple, estacionario, 500 PSI trifásico, 2.30Hz, 5 HP, panel control básico, color azul o blanco.

2. estación de llenado de cilindros, Modelo Guardián estacionaria, capacidad para dos cilindros, manómetro de presión dual, con dos cilindros DOT de 5000 PSI, posición vertical en cascada ubicados en la parte posterior del compresor por un rack con adaptador conexión CGA para cilindros de Scuba SCBA. 

En las cotizaciones se debe adjuntar las Garantías del Fabricante y asistencia pos venta, como también se debe prever que la empresa que gane la adjudicación debe incluir la instalación y puesta en servicio de estos equipos en los aeropuertos de Latacunga, Pastaza, Baltra y en la Subdirección del Litoral 

4.6  ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE CUATRO (4) BOMBAS DE SUCCIÓN ESTACIONARIAS 

SUGERENCIA :

Por estandarizar las  bombas existentes adquiridas en años anteriores por la DGAC - Bomba Hale  Modelo SP 1000 DJ - Acero Fundido, Impeler y rodamiento de Bronce, 1000 GPM.  A 150 PSI o  ( 10,3 bar ).    

Deben constar de :

1. BOMBA 60 F J – M, BRIDA DE SUCCIÓN ASA 6X11, BRIDA DE DESCARGA ASA 4X9.

2. Motor John Deere 6068T 150 TURBOCARGADO DE 6 CILINDROS DIESEL, 170 HP a 2.500 RPM.

3. BOMBA Y MOTOR MONTADOS SOBRE BASE ESTRUCTURAL DE ACERO

4. SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CON RADIADOR

5. SISTEMA ELECTRICO ESP PARA CEBADO DE LA BOMBA

6. CONEXIONES DE BRIDA PARA SUCCIÓN Y DESCARGA 

7. DEBE CONSTAR DE UN SISTEMA DE EMBRAGUE PARA PONER EN MARCHA UNICAMENTE EL MOTOR SIN QUE SE ACCIONE EL SISTEMA DE LA BOMBA DE DESCARGA.       

En las cotizaciones se debe adjuntar Garantías del Fabricante, y de ser posible la

Asistencia de accesorios para casos de daños y mantenimientos pos venta.

Además se requiere que exista un representante legal de la Fabrica oferente en el 

País.  

CERTIFICACIONES QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE:

· Presentar certificados de sus representados. 
NOTA: El certificado descrito anteriormente deberá estar debidamente legalizado. 

DESCRIPCION GENERAL.

Desarrollo: 
	ITEM

	DESCRIPCION
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
	CANT.

	

	1
	TRAJES DE BOMBEROS
	De lona amarillo para trabajo
	25

	2
	ESPUMA AFFF AL 6% Y 

POLVO QUIMICO SECO


	Agentes químico para extinción de incendios aeronáuticos
	1500 GL.

6000 LBR.

	3
	EQUIPOS HIDRAULICOS DE CORTE
	Herramientas para uso en tareas de salvamento en aeronaves accidentadas
	2

	4
	EQUIPOS DE RESPIRACION Y

CILINDROS DE RESERVA
	Equipos de respiración anti humo para ser utilizados por el personal  de bomberos para rescate de victimas 
	30

41

	5
	CASCADAS PARA RECARGA DE CILINDROS DE AIRE COMPRIMIDO
	Equipos para recarga inmediata de cilindros de aire comprimido (compresores de aire)
	4

	6
	BOMBAS DE SUCCION ESTACIONARIAS
	Para recarga inmediata de las autobombas en casos de emergencia aeronatita.
	4


a) Entrega:

Bajo responsabilidad del contratista y en presencia de una comisión de recepción designada por el señor Director General de Aviación Civil, en los aspectos legal, técnico y económico, se procederá a la entrega – recepción en las Ciudades de Quito y Guayaquil objeto de la contratación, debiendo suscribirse la correspondiente acta de entrega – recepción única.
SECCION 5
MODELOS DE FORMULARIOS XE "SECCION 5:MODELOS DE FORMULARIOS" 
FORMULARIO No. 1

CARTA DE PRESENTACION Y COMPROMISO

Señor

Presidente del Comisión Técnica
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
Presente

Señor Presidente:

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por la Comisión Técnica, designada para la ADQUISICIÓN DE BIENES E IMPLEMENTOS PARA EL SERVICIO DE CONTRA INCENDIO, luego de examinar los pliegos, al presentar esta propuesta [por sus propios derechos] / [como representante legal de .........], declara que:

1. Suministrará los bienes requeridos a través del portal www.compraspublicas.gov.ec, listo para su uso inmediato, de conformidad con las características detalladas en esta oferta, de acuerdo con los pliegos, especificaciones técnicas e instrucciones de la DGAC; en el plazo y por los precios indicados en el Formulario de Propuesta.

2. Declara, también, que la propuesta la hace en forma independiente y sin conexión con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en esta convocatoria y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y de buena fe.

3. Conoce las condiciones de los bienes y ha estudiado las especificaciones técnicas y demás documentos precontractuales, inclusive sus aclaraciones, como consta por escrito en el texto de esta carta, y se halla satisfecho del conocimiento adquirido. Por consiguiente, renuncia a cualquier reclamo posterior aduciendo desconocimiento de características y especificaciones de los bienes a suministrar.

4. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario 5 de Propuesta Técnica y Económica no podrán variar por ningún concepto.

5. Conoce y acepta que el Director General de Aviación Civil, se reserva el derecho de adjudicar el contrato o de declarar desierto el procedimiento convocado, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales.

6. Se somete a las exigencias y demás condiciones establecidas en los pliegos y contratos, en caso de ser adjudicatario.

7. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y las declaraciones incluidas en los documentos de la propuesta técnica, formularios y otros anexos, al tiempo que autoriza al convocante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas y económicas del proponente.

Además, en caso de que se le adjudique el contrato, conviene en:

a) Firmar el contrato dentro del término establecido en la comunicación con que la Entidad notifica y determina para la suscripción. Como requisito indispensable para su suscripción, presentará las garantías establecidas en los pliegos.

Atentamente:

(LUGAR Y FECHA)

(FIRMA)

FORMULARIO No. 2

IDENTIFICACION DEL OFERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE:


……………………………………………….…..

DIRECCIÓN DEL OFERENTE:

……………………………………………………

REPRESENTANTE LEGAL (PERSONAS JURIDICAS)
..…………………………………

CIUDAD:

………………………..

CALLE
:

…………………………

TELÉFONO(S):
…………………………

CASILLA POSTAL:  
…………………………

TELEX O FAX:
…………………………

DIRECCIÓN PARA ENVÍO DE CORRESPONDENCIA: (Solo si es diferente a la indicada arriba)

No RUC:……………………………………….

_________________________________

(Nombre y firma del Oferente)

FORMULARIO No. 3

MODELO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NOMBRE DEL PROPONENTE                                

MODELO DE SITUACIÓN FINANCIERA

FECHA DE ELABORACIÓN:

FECHA DE CORTE:

ACTIVO                                                  __________________

ACTIVOCORRIENTE:                           _________________________

                                         CAJA ____________________

                                  BANCOS ____________________

                         INVERSIONES ____________________

         CUENTA POR COBRAR ____________________

DOCUMENTO POR COBRAR ____________________

                         INVENTARIOS ____________________

ACTIVO FIJO                                 _________________

                               TERRENOS ____________________

                     EDIFICACIONES ____________________

      MAQUINARIA Y EQUIPO ____________________

                             VEHÍCULOS ____________________

             EQUIPO DE OFICINA ____________________

OTROS ACTIVOS                                    __________________

             OBRAS EN PROCESO ____________________

PASIVO                                                                                                            _____________________

PASIVO CORRIENTE                              __________________

         OBLIGACIONES A PAGAR __________________

                CUENTAS POR PAGAR __________________

      DOCUMENTOS POR PAGAR __________________

PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                            ____________________

           DOCUMENTOS A PAGAR __________________

OTROS PASIVOS                                      __________________

CAPITAL                                                                                                           ____________________

PASIVO MAS CAPITAL                                                                                   ____________________

LUGAR Y FECHA:

(FIRMA DEL PROPONENTE)                                            (FIRMA DEL CONTADOR)

FORMULARIO No. 3A

ANEXOS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
	MODELO: 
	
	

	
	
	
	

	FECHA DE ELABORACION:
	
	
	

	FECHA DE CORTE:
	
	
	

	
	
	
	

	ACTIVO
	
	
	

	ACTIVO CORRIENTE
	
	
	

	      BANCO
	
	
	

	      Detalle
	
	
	

	      CUENTAS POR COBRAR
	
	
	

	      Detalle
	
	
	

	      INVENTARIOS
	
	
	

	      Detalle
	
	
	

	
	
	
	

	ACTIVO FIJO
	
	
	

	     TERRENOS
	
	
	

	     Detalle
	
	

	PASIVO
	
	

	CORTO PLAZO
	
	
	

	     CUENTAS POR PAGAR
	
	
	

	     Detalle
	
	
	

	
	
	
	

	LARGO PLAZO
	
	
	

	     HIPOTECAS POR PAGAR
	
	
	

	     Detalle
	_______________
	 
	

	PATRIMONIO
	
	
	

	     CAPITAL SOCIAL

     Detalle
	_______________

_______________
	
	

	
	
	
	

	 (FIRMA DEL PROPONENTE)
	 (FIRMA DEL CONTADOR)

	
	
	 
	

	


FORMULARIO No. 3B

ESTADO DE RESULTADOS

FECHA DE ELABORACION:

FECHA DE CORTE:

INGRESOS OPERACIONALES:


------------------

+ INGRESOS NO OPERACIONALES:



------------------

= TOTAL DE INGRESOS:




------------------

- COSTO OBRAS:





------------------

= UTILIDAD BRUTA:





------------------

- GASTOS OPERACIONALES:


------------------

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES:

SERVICIOS BASICOS:

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS:

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES:

INTERESES Y COMISIONES:

OTROS GASTOS DE ADM. Y VENTAS:

= UTILIDAD NETA:





------------------

- PARTICIPACIÓN 15% TRABAJADORES:


------------------

= UTILIDAD GRABABLE:




------------------

- IMPUESTO A LA RENTA:




------------------

= UTILIDAD A DISTRIBUIRSE:


------------------

--------------------------






---------------------

EL PROPONENTE





EL CONTADOR
FORMULARIO No. 4

MODELO DE VARACIÓN DE LA SITUACUIÓN FINANCIERA DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE

VARIACIONES DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL PROPONENTE

Quienes suscriben este documento, declaran que entre la fecha de corte del estado de situación financiera presentado en el Formulario No. 3 y el PENÚLTIMO MES ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA [no han ocurrido cambios significativos de tal situación] / [han ocurrido los siguientes cambios de tal situación: ....]

__________________________

(LUGAR Y FECHA)

(FIRMA DEL PROPONENTE)

__________________________

(FIRMA DEL CONTADOR)

FORMULARIO No. 5

MODELO DE LA PROPUESTA

NOMBRE DEL PROPONENTE                                                

Señor

Presidente de la Comisión Técnica de la DGAC

Presente

Señor Presidente:

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada a través de la página web www.compraspublicas.gov.ec para la ADQUISICIÓN DE BIENES E IMPLEMENTOS PARA EL SERVICIO CONTRA INCENDIO,  OBJETO DEL CONTRATO, habiendo examinado los documentos precontractuales, declara que conoce la naturaleza y las condiciones de los trabajos por ejecutar, propone la cantidad de USD………. INDICAR EL VALOR DE LA PROPUESTA EN NÚMEROS Y LETRAS, de conformidad con el presupuesto detallado que se adjunta en la Tabla de Cantidades y Precios.

Declara también comprometerse a entregar los bienes e implementos contra incendios adjudicados en un plazo máximo de …….. INDICAR EL PLAZO OFERTADO EN NÚMEROS Y LETRAS, contados a partir de la suscripción del contrato.

Los precios unitarios y totales que constan en la propuesta para la provisión de los bienes e implementos contra incendios, tiene un período de validez de 60 días contados a partir de LA FECHA LÍMITE DE SU PRESENTACIÓN INCLUIDAS LAS EXTENSIONES A DICHA FECHA.

___________________

(LUGAR Y FECHA)
(FIRMA)

FORMULARIO No. 6
PROPUESTA TECNICA

	MODELO DE TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS


	

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO TOTAL

EN DÓLARES

	1
	Trajes 
	U
	25
	
	

	2
	Espuma y 

polvo químico
	Gl. 

 Lbr.
	1500 

6000
	
	

	3
	Equipos Hidráulicos de corte
	U
	2
	
	

	4
	Cascadas 
	U
	4
	
	

	5
	Equipos de respiración

Cilindros de reserva
	U

U
	30

41
	
	

	6
	Bombas de succión
	U
	4
	
	

	
	LUGAR Y FECHA:
	
	TOTAL
	
	

	
	
	
	SON: VALOR EN LETRAS ... ........................

	
	FIRMA:
	
	
	
	


SECCION 6 

PRINCIPIOS  Y CRITERIOS PARA LA

VALORIZACION DE LAS PROPUESTAS
1
CAPITULO 1

EVALUACION
1.1.-
ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS ECONÓMICOS  Y TECNICOS

1.1.1.- General: La evaluación de las propuestas se encaminará a proporcionar una información imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cual de ellas es la más conveniente a los intereses nacionales y de la institución. Se establecen para ello dos tipos de criterios; los primeros son los requisitos cuyo cumplimiento habilitan la propuesta presentada, y los siguientes, aquellos que la valoran, a fin de facilitar la selección final del adjudicatario.

Toda evaluación debe basarse solamente en la información consignada en los documentos que la conforman, y de acuerdo únicamente a lo solicitado en los pliegos, sin considerar ningún factor extraño a las propuestas, pudiendo verificar la información, recurriendo a las fuentes. Quienes conforman la Comisión Técnica o la Subcomisión, tienen la obligación de informar y denunciar toda falsedad o adulteración de la información presentada en una oferta, que pueda ser de su conocimiento.

1.1.2.- Integridad de la Propuesta: Quienes tengan a su cargo la evaluación de las propuestas, procederán a revisar cuidadosamente todos los documentos de las mismas a fin de verificar su integridad. Como resultado del análisis se preparará el Cuadro Comparativo No. 1, cuyo modelo se presenta más adelante.

1.1.4.- Capacidad Técnica y Económica: A continuación se analizará cada una de las ofertas para establecer si el proponente ha incluido el equipo mínimo establecido en la Sección 8 de estos Pliegos. No se hará diferenciación entre equipos de propiedad del oferente, por arrendar o por adquirir, siempre que se demuestre documentadamente su disponibilidad. Y, respecto del personal técnico propuesto, se analizará su idoneidad profesional y experiencia. Tanto del personal, como del equipo solicitado, se analizará su grado de disponibilidad.

Se analizará si el oferente presenta una oferta coherente, si con la metodología de ventas de implementos contra incendios, La experiencia del proponente se analizará de conformidad con lo solicitado en las Instrucciones a los Oferentes, numeral 7.2.6.

Finalmente, la capacidad económica del oferente se analizará en base a la información consignada en los formularios Nos. 3, 4 y anexos, siendo deseable que las ofertas cumplan los siguientes indicadores financieros:

a) El Índice de Solvencia, que es igual al Activo Corriente dividido para el Pasivo Corriente, es recomendable que sea igual o mayor a 1.3;

b) El Índice Estructural, calculado dividiendo el Patrimonio para el Activo Total, es recomendable que sea igual o mayor a 0.4; y,

c) El Índice de Endeudamiento, que es el Pasivo Total dividido para el Patrimonio  es recomendable que no sea mayor a 1.5.

1.1.5.- Análisis de la Propuesta Económica:
1.1.5.1.- Corrección de las Propuestas: Se examinará la oferta económica a fin de verificar que no contenga errores aritméticos, para lo cual se procederá como sigue:

a) Si hubiera errores aritméticos para establecer el valor de la propuesta, se corregirán tales errores, obteniéndose así el "Valor Corregido de la Propuesta". (El proponente no debe alterar las Cantidades de los bienes ofertados para cada uno de los Rubros de la Tabla, si lo hiciera se considerará equivocación y se corregirá la oferta).

1.1.5.2.- Comparaciones: Luego de calculados los "Valores Corregidos de la Propuesta" se analizarán los precios unitarios a fin de determinar que aquellos que integren por lo menos un 80% del costo total del contrato se hayan elaborado de manera coherente, sin omisiones de componentes y con rendimientos razonables a las condiciones de trabajo esperadas. Se elaborarán cuadros comparativos en base al modelo que se adjunta.

1.1.6.- Informe: La Comisión Técnica o la Subcomisión de ser el caso, preparará el Informe correspondiente con los respectivos cuadros comparativos, y lo remitirá al  Presidente de la Comisión Técnica, quien procederá como se indica en el inciso final del numeral 3.1.1, Sección 4 de estos documentos.

NOTA: Toda respuesta negativa debe ser ampliada en el Informe, con los detalles correspondientes. Igualmente cualquier comentario o situación anómala encontrada.

CAPITULO 2

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

1.- Análisis de requisitos mínimos: La evaluación de las ofertas se encaminará a proporcionar una información imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cual de ellas es la más conveniente a los intereses nacionales y de la institución. Primero se analizará si las ofertas cumplen los requisitos mínimos, detallados en el capítulo  7 de Indicaciones para la Elaboración de las Ofertas. 

Las ofertas que no cumplan con dichos requisitos mínimos serán rechazadas.

2.- Evaluación de las ofertas: La Comisión Técnica evaluará las ofertas que no sean rechazadas, y para cada uno de los parámetros establecidos en el capítulo 7 de este Pliego, se aplicará la metodología que se explica a continuación:

2.1. Oferta Económica






40%

Se calificará con el total del puntaje a la oferta cuyo monto total ofertado sea la mas baja ( PRECIO ). A las demás ofertas se calificará en forma proporcional, tomando como base la oferta de monto mas bajo. 

2.2. Calidad de los Bienes y Equipos 



30%

Se calificará con el total del puntaje a la oferta que presente la mayor garantía en calidad del bien, durabilidad y demás características.
2.3. Plazo de entrega






20%

Si los oferentes proponen plazos menores (para la entrega de los bienes) al estipulado en los Pliegos, se calificará con el total del puntaje a la oferta cuyo plazo ofertado sea el menor. A las demás ofertas se calificará en forma proporcional, tomando como base la oferta de menor plazo. Si no hay ofertas con plazos menores, a todas se les asignará el total del puntaje. 

2.4. Indices financieros   





10%

Para calificar estos índices, se considera la siguiente metodología:

Índice de Solvencia: Activo Corriente/Pasivo Corriente >= 1

4%

Índice Estructural: Patrimonio/Activo Total >= 0,3

 
3%

Índice de Endeudamiento: Pasivo Total/Patrimonio <  1,5

3%

Aquellos índices que no estén  dentro de los valores indicados tendrán una valoración de 0%.


CUADRO DE CALIFICACION  

	
DETALLE
	
OFERENTES

	Oferta económica    40 %

	
	
	

	Calidad de Bienes y Equipos propuestos    30%
	
	
	

	Plazo de entrega  20%
	
	
	

	Índices financieros     10%
	
	
	

	TOTAL CALIFICACION  
	
	
	



MODELO DE CUADRO COMPARATIVO No. 1

	
DETALLE
	
OFERENTE

	
Integridad de la Propuesta
	
	
	

	Contiene todos los documentos solicitados?
	
	
	

	Se elaboran los formularios según los modelos?
	
	
	

	Las certificaciones son las solicitadas y están expedidas por autoridad competente?
	
	
	

	Los certificados son actualizados, están vigentes?
	
	
	

	Los certificados escritos en idioma extranjero tienen su traducción legal y están autenticados?
	
	
	

	Los documentos están foliados y rubricados?  
	
	
	


Comentarios del Cuadro No. 1:


MODELO DE CUADRO COMPARATIVO No. 2

	
DETALLE
	
OFERENTE

	La oferta tiene condiciones o excepciones?
	
	
	

	Su valor no es menor al establecido?

Su vigencia es la solicitada?
	
	
	

	El plazo no es mayor al máximo indicado en la Sección 9 de los Documentos Contractuales?
	
	
	

	Hay corrección aritmética?
	
	
	

	Valor de la Propuesta:

Valor Corregido de la Propuesta:
	
	
	



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
	
RUBRO
	
OFERENTE

	Cumple especificaciones?
	
	
	

	Sueldos iguales o superiores a los mínimos?
	
	
	

	Rendimiento acorde al sitio y condiciones? 
	
	
	

	El análisis tiene consistencia técnica?
	
	
	

	Valor ofertado: 
	
	
	

	
RUBRO
	
OFERENTE

	Cumple especificaciones?
	
	
	

	Sueldos iguales o superiores a los mínimos? 
	
	
	

	Rendimiento acorde al sitio y condiciones?
	
	
	

	El análisis tiene consistencia técnica?
	
	
	

	Valor ofertado:
	
	
	


PAGE  
- 30 -


[image: image2.jpg]