BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE MACHALA 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS MEDICOS 
2  KITS DE MUÑECOS PARA R.C.P. ADULTO Y PEDIATRICO CADA UNO
4 SET DE LARINGOSCOPIOS ADULTOS Y PEDRIATICOS.-. de procedencia USA.

6 BVM ADULTOS Y BVM PEDIATRICOS, llamadas también Bolsas de resucitación
 2 DESFIBRILADORES. Para SVA de procedencia USA.

2 OXIMETROS DE PULSO (ded0 (pulsoximetro).

2 OXIMETROS DE PULSO (portatiles). (pulsoximetro).

4 TENSIOMETROS ANAEROIDES MANUALES. Se recomienda el genérico por su uso útil..
10 ESTETOSCOPIOS.- Se recomienda en Genérico por su uso de utilidad.

4 BOMBAS DE SUCCION PORTATILES. 
8 INMOVILIZADORES DE CABEZA. 
10 ARAÑAS O  SUJETADORES DE TRANSPORTE.  
10 TUBOS ENDOTRAQUEALES DEL No. 4 al No. 8,  DIEZ (10) DE CADA NÚMERO.
8 LINTERNAS PARA EXAMEN OCULAR. 
2 BRAZOS PARA PRÁCTICAS DE ADMINISTRACION DE FLUIDOS INTRAVENOSOS.  
20 MASCARAS DE RESUCITACION.  
8 KITS DE CANULAS ORALES. 
20 COMBITUBOS. de procedencia USA.

2 KIT MULTIPLES DE SIMULACION DE ACCIDENTES. 
2 KIT DE MUÑECOS PARA INTUBACION ENDOTRAQUEAL ADULTO Y PEDIATRICO.  
3  TENSIOMETROS DE PARED PARA USO DENTRO DE LA AMBULANCIA.

40 COLLARINES CERVICALES REGULABLES DE ADULTO Y 10 COLLARINES CERVICALES PEDIATRICOS. 
20 PARES DE GUANTES DE ESTRICACION. 
15 CASCOS DE RESCATE. norma NFPA.
12 KIT DE FERULAS. 
20 MASCARILLAS DE OXIGENO con reservorio. 
2 PANTALONES NEUMATICOS para SOCK. 
4 LINTERNAS MAC LIFE, se las utiliza para las partes oscuras.

8 COLCHONETAS PARA CAMILLA. 

2 CAMILLAS PARA AMBULANCIA. 
8 CHALECOS DE EXTRICACION. 
20 GAFAS DE PROTECCIÓN UV.

2 ESTERILIZADORES DE EQUIPOS. 
8 MANTAS NORMALES Y 8 MANTAS TÉRMICAS. 

8 MALETAS DE TRANSPORTE DE EQUIPO DE EMS, (SERVICO DE EMERGENCIAS MÉDICAS). 
20 TIJERAS CORTATODO.
 2 CLIPS PORTA BOTELLA DE OXIGENO PARA CAMILLA. 
 12 TRAJES PARAMEDICOS, (CHAQUETA Y PANTALON), , que cumpla con normas NFPA 1999, antifluidos patógenos y ácidos comunes con reflectivos 3M.

12 pares de BOTAS DE CUERO antifluidos, antiflama que cumpla con la norma NFPA 1971 con punta y planta de acero, cierre tipo cremallera, 
2 CAMILLAS TIPO SCOOP, de aluminio para acoplar y desacoplar fácilmente, 
2 DOOPLER FETAL, pantalla LCD

2 GLUCOMETROS con 2 juegos de lancetas de repuesto,  
8 LINTERNAS STREAMLIGHT SURVIVOR, CON NORMA NFPA DIV. 1  RECARGABLES

Nota: Pedimos disculpas por la publicación del archivo adjunto ya que no podemos publicar MARCAS, en referencia al articulo 78. DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA:

La comisión técnica resolvió el tipo de contratación el cual será mediante cotización y esta sujeta a los siguientes pliegos:

1.- La oferta debe presentarse en sobre cerrado a nombre del TCrnl.(B). Ing. Civ. Leonardo Mejía Gaona, Primer Jefe y Presidente de la Comisión Técnica, a la dirección de la Primera Jefatura del B. Cuerpo de Bomberos de Machala, calles: Sexta Oeste entre Kléber Franco y Marcel Laniado 
2.- Los oferentes deberán estar habilitados en el RUP.

3.- Las ofertas deben sujetarse estrictamente a lo requerido.

4.- Los productos deberán ser de excelente calidad y normas establecidas.

5.- Adjuntar una garantía de seriedad de la oferta por 30 días, de cobro 

      inmediato (bancaria, póliza de seguro o cheque certificado), a nombre 

      de la Institución… ( por fiel cumplimiento del contrato y buen uso del 

       anticipo.
6.- El presupuesto referencial es de USD190.000.oo (no incluye IVA)

7.- El tiempo de validez de la oferta no deberá ser menor de 30 días, 

      contados a partir del ingreso de la proforma al B. Cuerpo de 

     Bomberos de Machala. 

8.- Se entregará el 70 %  de anticipo, previa suscripción del contrato 

      respectivo, y el saldo contra entrega-recepción de los artículos objeto 

      del contrato.

9.- La adjudicación puede ser total o parcial.

10.- El tiempo de entrega de los equipos será de 30 días calendarios, a

        partir de la firma del contrato y entrega del anticipo. En caso de 

       incumplimiento se hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta y 

       se notificará al Instituto Nacional de Contratación Pública sobre este 

       particular.
11.- Parámetros de calificación: Se tomara en cuenta el plazo de entrega,        

        Experiencia, oferta económica y el cumplimiento de especificaciones 
ADICIONALMENTE, me permito indicarle lo siguiente:

A) .- NO SERÁN TOMADAS EN CUENTA PARA EL ANÁLISIS DE LAS OFERTAS, LAS EMPRESAS QUE NO CUMPLAN CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN ESTA INVITACIÓN,

