CARACTERISTICAS DE EQUIPO DE REANIMACION ADULTO AMBU

Bolsa de reanimación de silicio con codo estándar de tipo  E, válvula, tubo de conexión de oxigeno y bolsa reservorio