	[image: image1.jpg]S
<& (>
& L)

Eh LR EL

DEL EJERCITO




Departamento de Obras Civiles
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
	Código:

KvH21-21
Versión: 1.0

	
	BASES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE UN AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION 
	Página 1 de 14
Fecha: AGO-008


BASES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONTRATAR LA PROVISIÓN  E 

INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION PARA EL CUARTO DE SERVIDORES DEL C.E.E DEL PROYECTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL CUARTO DE SERVIDORES DEL C.E.E”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONTRATAR LA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CUARTO DE SERVIDORES DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO DEL PROYECTO “ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL CUARTO DE SERVIDORES DEL C.E.E”
[image: image1.jpg]
TÉRMINOS DE REFERENCIA

1.-
NOMBRE DEL PROYECTO.

“Adecuación y mejoramiento del cuarto de servidores del Cuerpo de Ingenieros del    Ejercito”.
2.-
UBICACIÓN DEL PROYECTO.

Edificio del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito, departamento de Sistemas “Cuarto de Servidores” Quito-Ecuador.

3.-
DESCRICION DEL PROYECTO

Es el conjunto de actividades para colocar el equipo de aire acondicionado y climatización es ubicar y asegurar el equipo de la mejor manera para logar una circulación del aire y humedad que rodean los equipos de comunicación de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

Al momento el cuarto de servidores del C.E.E no cuenta con las condiciones ideales para el correcto funcionamiento de los equipos de comunicación instalados, lo cual puede conllevar a un sobrecalentamiento de los mismos y que se pierda información de valiosa importancia para el correcto desempeño de la institución.

Para suplir esta necesidad de enfriamiento y climatización es necesario adquirir un equipo de aire acondicionado de precisión, por cual se solicito al Dpto. Técnico mediante oficio No 0700007-CEE-C-13 para que se realice una inspección y estudio del Sistema de enfriamiento y climatización del Cuarto de servidores del C.E.E 

El objetivo será la instalación de un equipo de aire acondicionado en el sitio que se indique en planos del proyecto, detalles constructivos o los determinados por la fiscalización.

El sistema ambiental del área de servidores del departamento de Sistemas debe de ser capaz de producir frío y controlar la humedad para contar con una temperatura entre 18 ºC y  22 ºC con una humedad relativa de 45% con variantes no mayores de -+3 %, 
4.-
ENTIDAD CONTRATANTE.

Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

5.-
FINANCIAMIENTO.

El pago de la Provisión e instalación del equipo de aire acondicionado será financiado con cargo a la Partida Presupuestaria Nº8.4.01.04.10 “MAQUINARIA EQUIPO (OF. ED. COMUN. CONSTRUCCI. LIMP. ETC) CEE” 

6.-
FORMA DE PAGO.

Los pagos se realizarán de la siguiente manera: 40 % del valor total del contrato en calidad de anticipo, y el 60 %  restante una vez entregado el equipo a entera satisfacción del C.E.E.

7.-
VALOR DE LA OFERTA.

El precio unitario y total ofertado no deberá incluir el valor del IVA, será expresado en dólares americanos para: Equipo de aire acondicionado de precisión, el mismo que deberá estar debidamente instalado, de acuerdo a lo solicitado en las especificaciones técnicas adjuntas, mismo que deberá incluir los costos de mano de obra, equipos, materiales y transporte de todos los elementos requeridos para la instalación del rubro contratado hasta el sitio donde se realizara la instalación del mencionado equipo. Se verificará la calidad y funcionamiento del equipo y material utilizados, una vez entregado e instalado.

8.-
TIEMPO DE ENTREGA.

El tiempo de entrega de los trabajos de Provisión e instalación del Equipo de Aire Acondicionado, para el Proyecto “Adecuación y mejoramiento del cuarto de servidores del Cuerpo de Ingenieros del   Ejercito”  es de 30 días calendario contados a partir de la orden por escrito impartida por el Jefe de Sistemas del C.E.E para iniciar los trabajos. 

9.-
VALIDEZ DE LA OFERTA.

La validez de la oferta será de 30 días calendario contados a partir de la  fecha límite para la presentación de las ofertas.

10.-
LUGAR DE ENTREGA.

La entrega del equipo de aire acondicionado será en las instalaciones del Edificio Matriz del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito Avda. Rodrigo de Chávez y Jacinto Collaguazo Quito Ecuador.

11.-
PRESUPUESTO REFERENCIAL.

El presupuesto referencial para la Provisión e instalación de aire acondicionado de precisión para el cuarto de servidores del C.E.E es de $18.000 (Diez y ocho Mil) dólares.

12.-
FISCALIZACION Y ADMINISTRACION DEL CONTRATO

La supervisión  y fiscalización de la Provisión e instalación del Equipo de aire acondicionado, de precisión será responsabilidad del funcionario que designe el Jefe de Sistemas del Cuerpo de Ingenieros del Ejército; y la administración del contrato le corresponderá al Jefe de Sistemas del C.E.E

13.-
ALCANCE DE LA PROVISION U OBJETO DEL  CONTRATO.

Será el de proveer de todos los elementos que interviene en los trabajos de provisión e instalación del Aire acondicionado de precisión según requerimiento determinado en las especificaciones técnicas. Incluye además los trabajos de transporte y montaje del mismo en el sitio del proyecto.

14.-     DOCUMENTACIÓN MÍNIMA
a) Datos Generales del Proponente (Formulario 1 o 2)
b) Copia notarizada de la habilitación en el R.U.P. (Registro Único de Proveedores)

c) Copia notarizada del RUC. (Registro Único de Contribuyentes)
d) Garantía Técnica.
e) Llenar formulario de experiencia (formulario 3) 

1.- CONDICIONES GENERAL
1.1.- Obligaciones del Proponente: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente los pliegos precontractuales y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del oferente al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su propuesta.

1.2.- Precio de la Propuesta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor de los bienes, su transporte hasta el sitio de entrega, los costos indirectos, seguros, impuestos, tasas, contribuciones y servicios; es decir, absolutamente todo lo necesario para entregar el bien a la entidad en la matriz ubicada en Avda. Rodrigo de Chavez y Jacinto Collaguazo de la ciudad de Quito.

Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión al respecto se interpretará como voluntaria.

1.3.- Validez de la Propuesta: Las ofertas deben tener un período de validez de 30 dias calendario contados a partir de la fecha límite para la presentación de las ofertas, período que constará expresamente en el formulario de propuesta.


En circunstancias excepcionales, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército podrá solicitar que los oferentes extiendan el período de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las respuestas, se efectuarán por escrito, y mediante el portal compras públicas. El Oferente podrá negarse a la solicitud, pero quedará de hecho, impedido de participar en el proceso de selección.

1.4.- Monedas de Cotización y Pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda.

1.5.- Toda la documentación se presentará actualizada en originales o copias debidamente certificadas por Autoridad Competente (Notario Público), foliadas y rubricadas en su totalidad. 

1.6.- La Comisión de Subasta Inversa deberá determinar los siguientes requerimientos de fechas y horas:

a. Fecha de Publicación:


Indicar la fecha real en la cual desea publicar el Proceso

b. Fecha Límite de Preguntas:

Fecha máxima para solicitar aclaraciones respecto al Proceso de 





Contratación

c. Fecha Límite de Respuestas:

Fecha máxima para solventar cualquier inquietud relacionada al 





Proceso de Contratación

d. Fecha máx. entrega prop. técnica:
Fecha máxima para la recepción de la Propuesta Técnica y 





Documentos Adicionales

e. Fecha Límite de Calificación:

Fecha máxima para calificar a proveedores

f. Fecha Inicio de Puja:


Fecha en que inicia la puja

g. Fecha Final de Puja:


Fecha en que finaliza la puja

h. Fecha Estimada de Adjudicación:
Fecha estimada para la Adjudicación de la compra

NOMBRE DEL PROPONENTE:






FORMULARIO # 1
PROCESO:








HOJA .... DE .....      

DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

(PARA PERSONAS JURÍDICAS)

_________________________________________________________________________

NOMBRE DEL PROPONENTE:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, RUC, AFILIACIONES, ETC.:

DIRECCIÓN DEL PROPONENTE:

Ciudad _________________________






Calle  __________________________






Teléfono(s)    ____________________






Casilla postal       _________________






Télex o fax     ____________________






E-mail  _________________________

DIRECCIÓN PARA ENVÍO DE CORRESPONDENCIA:

(Solo si es diferente a la indicada arriba)

DIRECTIVOS:
PRESIDENTE:




GERENTE (Y/O) APODERADO:




TESORERO O QUIEN HAGA SUS VECES:

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA: (Lugar) y (Fecha)

CAPITAL NOMINAL: (Moneda original) (Equivalente US$)

PERTENECIENTE A:
 
Nombre    
Nacionalidad 
           Porcentaje




________________
____________ 
_________




________________
____________ 
_________




________________
____________ 
_________

CAPITAL PAGADO Y RESERVAS AL 31-12-2__:

PERSONAS QUE HAN LABORADO PARA EL OFERENTE DURANTE LOS ULTIMOS 3 AÑOS:



Año 20__
empleados: _________
obreros: _________



Año 20__
empleados: _________
obreros: _________



Año 20__
empleados: _________
obreros: _________








--------------------------------------


(LUGAR Y FECHA)



                (FIRMA)

NOMBRE DEL PROPONENTE:
FORMULARIO # 2

PROCESO:
HOJA .... DE .....      

DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

(PARA PERSONAS NATURALES)


______________________________________________________________________________________

NOMBRE DEL PROPONENTE:

DIRECCIÓN DEL PROPONENTE:  

Ciudad _________________________






Calle  __________________________






Teléfono(s)    ____________________






Casilla postal      _________________






Télex o fax    ____________________






E-mail _________________________

DIRECCIÓN PARA ENVÍO DE CORRESPONDENCIA:

(Solo si es diferente a la indicada arriba)

[CÉDULA DE IDENTIDAD] / [PASAPORTE]:

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES:

PATENTE MUNICIPAL, AFILIACIÓN A CÁMARA DE COMERCIO Y OTROS:

BIENES Y SERVICIOS QUE OFRECE:


1.:







2.:







3.:








---------------------------------


(LUGAR Y FECHA)



            (FIRMA)

NOMBRE DEL PROPONENTE:
FORMULARIO # 3
PROCESO:
HOJA .... DE .....      

DATOS DE EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES AL DE LA PROPUESTA  

_______________________________________________________________________________________

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL:                        FECHA ENTREGA:                                  TEL: 








--------------------------------------


(LUGAR Y FECHA)



                

(FIRMA)


