ARMADA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL

Guayaquil

ACTA  No.  COMIES-DIGPER-003/2008 “DIGITALIZACION RX”

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y tres días del mes de Junio del año dos mil ocho, a las 10H00, de conformidad a lo dispuesto en el TITULO III, CAPITULO I, “COMISION ESPECIAL” en su Art. 30 del Reglamento Único de Contrataciones de las Fuerzas Armadas, Publicado en la Orden General No. 10 del 01-MAY-02; y previa a la convocatoria dispuesta  por el señor Presidente de la Comisión Especial de la Dirección General del Personal, se reúnen en sesión los señores Miembros de la Comisión Especial de Contrataciones para Concurso Privado, conformado de acuerdo a lo establecido en el Art. 31 del Reglamento Único de Contrataciones de las Fuerzas Armadas: El señor CALM. Pablo DOUSDEBES, Director General del Personal, quien actúa como PRESIDENTE; CPNV-EM Antonio PALAU, Subdirector General del Personal, en calidad de Asesor Técnico y MIEMBRO; CPNV-EMS Gustavo PAEZ, Jefe del Dpto. de Plan Director, en calidad de Asesor Técnico al amparo de lo establecido en el Art. 9 del mencionado Reglamento; TNNV-AB Pablo CASTRO, Jefe del Departamento Financiero, en calidad de MIEMBRO; SERPUB. DR Pedro MACIAS, en calidad de Asesor Técnico y MIEMBRO; SERPUB. ABG Carlos ALMEIDA, en calidad de Asesor Jurídico y MIEMBRO; y, SGOP-AD Victoriano DOMINGUEZ, en calidad de SECRETARIO ACC..- Acto seguido se verifica el quórum necesario; el  señor Presidente  instala la sesión y dispone que el señor Secretario de lectura a la Orden del Día.- El señor Secretario proceda dar lectura: 1) Lectura y aprobación del Orden del Día.- 2) Lectura y aprobación del Acta Anterior 3) CONCURSO PRIVADO No. DIGPER-015/2008. Conocimiento del Informe Técnico-Económico, relacionado con la “Adquisición de un Sistema de Digitalización de Rayos X, PACS y RIS para la División de Imágenes del Hospital Naval de Guayaquil“.- 4) Varios.- DESARROLLO DE LA SESIÓN: 1) Puesta en consideración de los Miembros de la Comisión, proceden a aprobar la Orden del día.- 2) Lectura y aprobación del Acta No. COMIES-DIGPER-002/2008 “DIGITALIZACION RX”. Puesta en consideración de los Miembros de la Comisión, proceden aprobar la misma.- 3) CONCURSO PRIVADO No. DIGPER-015/2008. Conocimiento del Informe Técnico-Económico, relacionado con la “Adquisición de un Sistema de Digitalización de Rayos X, PACS y RIS para la División de Imágenes del Hospital Naval de Guayaquil”.- Acto seguido toma la palabra el señor Presidente de la Comisión Especial de Contrataciones, quien dispone al señor Presidente de la Comisión de Apoyo, CPNV-CSM Hugo Vejar Villavicencio, de lectura y exponga el Informe Técnico-Económico No. 015-2008, enviado con Oficio No. CPNV-CSM-HVV-004-O del 19-JUN-2008, a continuación se procede con la lectura del mismo: ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS LEGALES Y TECNICOS: Se analizó si el oferente cumplió con la presentación de todos los documentos requeridos en las Bases del concurso, de lo cual se observo lo siguiente:

	DOCUMENTOS
	ORIMEC C.A.
	OBSERVACIONES

	CARTA DE PRESENTACION Y COMPROMISO ANEXO "A"
	SI CUMPLE
	 

	PROPUESTA Y SUS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS     ANEXO "B"
	SI CUMPLE
	 

	ORIGINAL DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
	SI CUMPLE
	 

	CERTIFICADO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, QUE NO CONSTE COMO CONTRATISTA INCUMPLIDO
	SI CUMPLE
	 

	CERTIFICADO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS SOBRE LA EXISTENCIA LEGAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL OFERENTE
	SI CUMPLE
	 

	ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA QUE EL OFERENTE ES FABRICANTE, REPRESENTATE O DISTRIBUIDOR, SI ES OTORGADO EN EL EXTERIOR DEBIDAMENTE CONSULARIZADO 
	NO CUMPLE
	NO SE ENCUENTRAN AUTENTICADOS POR EL CONSUL DEL ECUADOR EN JAPON.

	COPIA CERTIFICADA DE NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL
	SI CUMPLE
	 

	COPIA CERTIFICADA DEL REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
	SI CUMPLE
	 

	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
	SI CUMPLE
	 

	ANALISIS DE LA SITUACION FINANCIERA Y COPIA NOTARIADA DEL CARNE ACTUALIZADO DEL CONTADOR
	SI CUMPLE
	 


ANÁLISIS DE LA OFERTA ECONOMICA : Se analizo la oferta económica presentada por el oferente de la cual se desprende lo siguiente: La oferta de la compañía  ORIMEC C.A. se ajusta al monto presupuestado para esta adquisición esto es de $ 176.500,00 (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES SIN INCLUIR EL IVA). En cuanto a la forma de pago se acoge a la alternativa b), del numeral 6, “El 50% de anticipo, contra entrega de una garantía a favor de la Armada del Ecuador y el 50% restante a la entrega de los bienes y suscripción del acta de entrega recepción”. En lo referente al plazo de entrega, el oferente se compromete a entregar e instalar, a plena satisfacción del cliente, los bienes adjudicados en un plazo máximo de 90 días calendario, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato y pago del anticipo.  ANÁLISIS DE LA OFERTA TÉCNICA :  En el Anexo C se puede observar por cada equipo los diferentes cuadros en los que se define si cumplen las especificaciones técnicas pedidas en las bases. A continuación se detallan las observaciones de cada equipo:
	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	CASA COMERCIAL ORIMEC

	                        CONVERTIDORES DE SEÑAL
	SI CUMPLE

	DOS CONVERTIDORES DE SEÑAL PARA:

-TOMOGRAFO

-EQUIPOS DE RAYOS X
	SI CUMPLE

	UNIDAD DIGITALIZADORA O ESCANER
	SI CUMPLE

	CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE CHASIS:

-80 CASSETTES POR HORA TAMAÑO 14 X 17”

-70 CASSETTES POR HORA TAMAÑO 18 X 24 CM PARA     

   MAMOGRAFIA 
	SI CUMPLE

	APROBACION DE LA FDA PARA MAMOGRAFIA Y RX GENERAL
	SI CUMPLE

	RESOLUCION DE LECTURA: 12 BITS 
	SI CUMPLE

	MANEJO TODOS LOS FORMATOS DE CHASISES:

-RAYOS X: 14 X 17”, 14 X 14”, 10 X 12”, 24 X 30 CM, 18 X 24 CM, Y 8 X 10”.

-MAMOGRAFIA 18 X 24 CM Y 24 X 30 CM.  
	SI CUMPLE

	DURACION DEL CICLO: 40 SEG.
	SI CUMPLE

	PREVISUALIZACION DE LA IMAGEN: 24 SEG.
	SI CUMPLE

	SISTEMA DE IDENTIFICACION DE LOS CHASISES MEDIANTE CODIGO DE BARRAS
	SI CUMPLE

	CONSOLA DE PRE VISUALIZACION
	SI CUMPLE

	MENU DE EXAMENES PREDETERMINADOS
	SI CUMPLE

	ZOOM
	SI CUMPLE

	ZOOM FOCALIZADO
	SI CUMPLE

	CAMBIO DE IMAGEN POSITIVO NEGATIVO
	SI CUMPLE

	IMPRESIÓN MAGNIFICADA
	SI CUMPLE

	INCLUSION DE ANOTACIONES
	SI CUMPLE

	ENNEGRECIDO ELECTRONICO AUTOMATICO DE AREAS NO EXPUESTAS
	SI CUMPLE

	COMPOSICION AUTOMATICA DE IMÁGENES DE COLUMNA COMPLETA.
	SI CUMPLE

	MONITOR PLANO SENSIBLE AL TACTO
	SI CUMPLE

	UNIDAD DE IMPRESIÓN CON CONEXIÓN A RED
	SI CUMPLE

	IMPRESIÓN DIGITAL LASER SECO 
	SI CUMPLE

	MANEJO DE AL MENOS 2 FORMATOS DE IMPRESIÓN EN LINEA
	SI CUMPLE

	SER ADAPTABLE A TODAS LAS MODALIDADES DICON Y NO DICOM
	SI CUMPLE

	IMPRESIÓN DE ALTA PRODUCTIVIDAD DE HASTA 180 PELICULAS 14 X 17” POR HORA
	SI CUMPLE

	          CHASIS CON PANTALLAS DE FOSFORO
	SI CUMPLE

	4 DE 14 X 17”

4 DE 14 X 14”

4 DE 24 X 30 CM

4 DE 18 X 24 CM

4 CHASIS ESPECIAL PARA MAMOGRAFIA 18 X 24 CM

2 CHASIS ESPECIAL PARA MAMOGRAFIA 24 X 30 CM
	SI CUMPLE

	UNIDAD DIGITALIZADORA O ESCANER
	SI CUMPLE

	CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE CHASIS:

-80 CASSETTES POR HORA TAMAÑO 14 X 17”

-70 CASSETTES POR HORA TAMAÑO 18 X 24 CM PARA     

   MAMOGRAFIA 
	SI CUMPLE

	CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PACS
	SI CUMPLE

	ACCESO A INFORMACION
	SI CUMPLE

	ARQUITECTURA
	SI CUMPLE

	CAPACIDAD DE INTEGRACION CON LA WEB
	SI CUMPLE

	INTERFASE DE USUARIO
	SI CUMPLE

	SEGURIDAD
	SI CUMPLE

	ESTACION DE DIAGNOSTICO
	SI CUMPLE

	MONITORES PLANOS DE MINIMO 21 PULGADAS CON 3 MEGAPIXELES Y ESCALA DE GRISES
	SI CUMPLE

	MANEJO DE HERRAMIENTAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMAGEN: MEDICION, LUPA, FOCALIZACION, IMPRESIÓN, ANOTACION, CAMBIO DE DENSIDADES, ROTACION, INVERSION.
	SI CUMPLE

	MANEJO DE HERRAMIENTAS PARA REDACCION Y REVISION DE INFORMES
	SI CUMPLE

	CARACTERISTICAS TECNICAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL RIS
	SI CUMPLE

	RESERVA DE TURNOS
	SI CUMPLE

	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PACIENTES
	SI CUMPLE

	ADMINISTRACION DE CAJA Y CUENTAS DEL PACIENTE
	SI CUMPLE

	CONFECCION DE INFORMES MEDIANTE ESTANDARES PREDEFINIDOS
	SI CUMPLE

	GENERACION DE LISTA DE TRABAJO PARA EQUIPOS U ORDENES DE TRABAJO 
	SI CUMPLE

	ADMINISTRACION DE LAS IMÁGENES 
	SI CUMPLE

	ESTADISTICAS Y CONTROL DE GESTION
	SI CUMPLE

	INTEGRACION RIS/PACS A TRAVES DE LOS ESTANDARES HL7 O DICOM
	SI CUMPLE

	REQUERIMIENTO GENERALES PARA ADQUISICION DE UN SISTEMA DE DIGITALIZACION DE IMÁGENES
	SI CUMPLE

	CAPACITACION DEL PERSONAL
	SI CUMPLE

	SOPORTE DURANTE LA IMPLEMENTACION 
	SI CUMPLE

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO LUEGO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA
	CUMPLE 
                              PARCIALMENTE

	ACTUALIZACION DEL SISTEMA
	SI CUMPLE

	GARANTIA DE IMPLEMENTACION 
	SI CUMPLE


OBSERVACIONES: En el ANEXO E, “Garantía Técnica”, la compañía ORIMEC C.A., no especifica el tiempo de provisión de repuestos que dará la compañía ofertarte, el mismo que según lo estipulado en las “INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES”, numeral 10 “GARANTIAS”, literal “c”, no deberá ser por un período menor a dos años; La empresa ORIMEC C.A., no cumple con la presentación de los certificados otorgados en el extranjero de ser representante y distribuidor en el Ecuador de la empresa FUJIFILM, por cuanto los presenta notariados en el Ecuador y no autenticados por el Cónsul del Ecuador en Japón, conforme se lo requiere en el numeral 13 “DE LOS DOCUMENTOS Y SU PRESENTACION”, literal a, párrafo 6), de las Instrucciones a los Oferentes.  La compañía ORIMEC C.A., presenta un plan de capacitación, para el personal medico a cargo del equipo, de acuerdo a lo solicitado en las “INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES”, numeral 3 “PRECIO DE LA PROPUESTA. La empresa ORIMEC C.A. en el plan de capacitación que presenta en el Anexo “F” no precisa el soporte técnico luego de la implementación del  Sistema, pues  en las bases se requiere que el soporte local sea las 24 horas del día y  los 365 días del año con tiempo de respuesta rápida; A continuación el Presidente de la Comisión Especial dispone a los Miembros verifiquen la oferta original del proponente y determinan que: En la Garantía Técnica si consta los 2 años de garantía que ofrece la mencionada Cía.; El certificado otorgado en el extranjero de ser representante y distribuidor en el Ecuador de la empresa FUJIFILM, no esta consularizado pero si apostillado; El Plan de Capacitación esta acorde con lo solicitado en las bases del concurso; por lo que los Miembros de la Comisión, levantan estas observaciones; Se abre el debate entre los señores Miembros de la Comisión, en vista de las consideraciones expuestas, el señor Presidente dispone que procedan a consignar sus votos. Por unanimidad de los Miembros, esta Comisión acorde a lo estipulado en el Lit. h) del Art. 10 del Reglamento Único de Contrataciones de Fuerzas Armadas, resuelve: ADJUDICAR a la Cía. ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A. “ORIMEC” la “Adquisición de un Sistema de Digitalización de Rayos X, PACS y RIS para la División de Imágenes del Hospital Naval de Guayaquil”, por un valor total de $ 176.500,00 (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES) sin incluir IVA; por convenir a los intereses institucionales al haber cumplido con los aspectos legales, financieros, especificaciones generales y técnicas solicitadas por la Institución.- 4) Varios.- Nada a mencionar.- No existiendo ningún otro asunto que tratar en la presente sesión, siendo las 10H30, el señor Presidente declara concluida la misma; para constancia firman la presente Acta los Señores asistentes conjuntamente con el Presidente de la Comisión y suscrito Secretario que certifica. Lo certifico.-
PABLO DOUSDEBES BOADA
CONTRALMIRANTE
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MIEMBRO
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MIEMBRO
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