	FORMULARIO Nº 14
NOMBRE DEL PROPONENTE:

OBRA:
CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS



	
	RESUMEN DE RUBROS DE OBRA CIVIL
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
	UNIDAD
	VOLUMEN DE OBRA
	PRECIO UNITARIO
	 COSTO TOTAL 

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	OBRAS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Letrero
	u
	                2.00 
	 
	 

	1.2
	Cerramiento provisional con tabla de monte
	ml
	            400.00 
	 
	 

	1.3
	Caseta de guardianía
	m2
	                4.00 
	 
	 

	1.4
	Oficinas, sshh y bodegas provisionales del contratista
	m2
	            150.00 
	 
	 

	1.5
	Línea de teléfono
	u
	                1.00 
	 
	 

	1.6
	Acometida provisional de agua y medidor
	u
	                1.00 
	 
	 

	1.7
	Reservorio de agua provisional 
	m3
	                6.00 
	 
	 

	1.8
	Acometida provisional de eléctrica y medidor
	u
	                1.00 
	 
	 

	 
	 
	 
	            565.00 
	 
	 

	 
	 
	 
	 SUBTOTAL: 
	 
	 

	2
	MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Desbroce y arreglo superficial del terreno
	m2
	        2,595.00 
	 
	 

	2.2
	Replanteo y nivelación
	m2
	        2,595.00 
	 
	 

	2.3
	Excavación en tierra y desalojo
	m3
	        1,059.00 
	 
	 

	2.4
	Relleno compactado de tierra
	m3
	            530.00 
	 
	 

	2.5
	Relleno con material clasificado
	m3
	        3,380.00 
	 
	 

	2.6
	Desalojo fuera de la obra
	m3
	            776.00 
	 
	 

	 
	 
	 
	   
	 
	 

	 
	 
	 
	 SUBTOTAL: 
	 
	 

	3
	ESTRUCTURA 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Hormigón simple 210 Kg/cm2 bases equipos y otros
	m3
	                3.00 
	 
	 

	3.2
	Hormigón simple en replantillo de 5 cm
	m3
	              32.00 
	 
	 

	3.3
	Hormigón en plintos Fc' 240 Kg/cm2
	 m3 
	            206.00 
	 
	 

	3.4
	Hormigón en cadenas Fc' 240 Kg/cm2
	 m3 
	            137.00 
	 
	 

	3.5
	Hormigón en columnas Fc' 240 Kg/cm2
	 m3 
	            259.00 
	 
	 

	3.6
	Hormigón en vigas Fc' 240 Kg/cm2
	 m3 
	            161.00 
	 
	 

	3.7
	Hormigón en dinteles Fc' 210 Kg/cm2 15x15 cm
	 ml 
	            171.00 
	 
	 

	3.8
	Hormigón ciclópeo 60/40
	 m3 
	              39.00 
	 
	 

	3.9
	Alfeizer bajo ventana de H.S. y hierro
	 ml 
	            197.00 
	 
	 

	3.10
	Viga dintel sobre ventana de H.S. y hierro
	 ml 
	            197.00 
	 
	 

	3.11
	Hierro estructural Fc' 4200 Kg/cm2
	 Kg 
	      60,226.00 
	 
	 

	3.12
	Malla electrosodada  4 mm
	 m2 
	        2,090.00 
	 
	 

	3.13
	Estructura metálica para cubierta de policarbonato
	 m2 
	              38.00 
	 
	 

	3.14
	Estructura metálica cubierta auditorio
	 kg 
	        2,570.00 
	 
	 

	3.15
	Banda PVC en juntas 20 cm
	 ml 
	              70.00 
	 
	 

	3.16
	Mesón de hormigón y marmetone  e =8 cm 
	 ml 
	              95.00 
	 
	 

	3.17
	Hormigón simple Fc' 140/ cm2 bajo muebles
	 ml 
	              95.00 
	 
	 

	3.18
	Hormigón simple en losa Fc' 210 Kg/cm2
	 m3 
	            418.00 
	 
	 

	3.19
	Tapa junta dilatación losa - losa
	 ml 
	              34.00 
	 
	 

	3.20
	Tapa junta dilatación losa - pared
	 ml 
	              56.00 
	 
	 

	3.21
	Hormigón simple en escalera
	 m3 
	              11.00 
	 
	 

	3.22
	Canal exterior de aguas lluvias
	 ml 
	            242.00 
	 
	 

	3.23
	Pilarete de amarre de paredes 15x20
	 ml 
	            189.00 
	 
	 

	3.24
	Boque de pomez 40x20x15
	 u 
	      12,113.00 
	 
	 

	 
	 
	 
	   
	 
	 

	 
	 
	 
	 SUBTOTAL: 
	 
	 

	4
	MAMPOSTERIA
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Mampostería de ladrillo maciso de 10 cm
	 m2 
	              55.00 
	 
	 

	4.2
	Mampostería de ladrillo maciso de 15 cm
	 m2 
	        4,499.00 
	 
	 

	4.3
	Mampostería de ladrillo maciso de 20 cm
	 m2 
	              54.00 
	 
	 

	4.4
	Mampostería de ladrillo maciso de 30 cm
	 m2 
	            295.00 
	 
	 

	 
	 
	 
	   
	 
	 

	 
	 
	 
	 SUBTOTAL: 
	 
	 

	5
	CERRAJERIA
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Protección de ventanas de hierro 12 mm
	 m2 
	            455.00 
	 
	 

	5.2
	Domo acrílico de 60x60 cm
	 u 
	              13.00 
	 
	 

	5.3
	Domo acrílico de 120x120 cm
	 u 
	                4.00 
	 
	 

	5.4
	Domo acrílico 4 mm acceso principal
	 m2 
	              31.00 
	 
	 

	5.5
	Cubierta de policarbonato transparente 4mm y estructura en 50 mm
	 m2 
	              38.00 
	 
	 

	5.6
	Estructura aluminio  para domo acceso
	 m2 
	              69.00 
	 
	 

	5.7
	Cubierta steel panel prepintado 0.45 mm
	 m2 
	            278.00 
	 
	 

	5.8
	Friso de estructura de hierro con galvalume 0.4 mm
	 ml 
	              73.00 
	 
	 

	5.9
	Puerta enrollable P9 
	 u 
	                3.00 
	 
	 

	5.10
	Puerta enrollable P9'
	 u 
	                1.00 
	 
	 

	5.11
	Puerta de hierro tipo acordeón P-10
	 u 
	                2.00 
	 
	 

	5.12
	Puerta de hierro tipo acordeón P-10A
	 u 
	                1.00 
	 
	 

	5.16
	Pasamano en tubo decorativo acero inoxidable 50 mm
	 ml 
	              37.00 
	 
	 

	5.17
	Estereoestructura y domos de acrilico 4mm
	 m2 
	              31.00 
	 
	 

	5.18
	Soporte metàlico fijo
	 u 
	              12.00 
	 
	 

	5.19
	Soporte metalico rebatible 80 cm
	 u 
	              12.00 
	 
	 

	5.20
	Silla rebatible de ducha
	 u 
	                1.00 
	 
	 

	5.21
	Asiento para inodoro de madera
	 u 
	                3.00 
	 
	 

	 
	 
	 
	   
	 
	 

	 
	 
	 
	 SUBTOTAL: 
	 
	 

	6
	REVESTIMIENTO DE PAREDES
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Enlucido de cemento y estucado
	 m2 
	        7,493.00 
	 
	 

	6.2
	Enlucido con impermeabilizante
	 m2 
	            320.00 
	 
	 

	6.3
	Enlucido horizontal  de cemento
	 m2 
	            110.00 
	 
	 

	6.4
	Enlucido de cemento paleteado
	 m2 
	        2,667.00 
	 
	 

	6.5
	Revestimiento de cerámica 20x30 cm
	 m2 
	        2,667.00 
	 
	 

	6.6
	Revestimiento de cerámica 40x40 cm paredes lav y  cocina
	 m2 
	 
	 
	 

	6.7
	Media caña unión cerámica - pared
	 ml 
	        1,300.00 
	 
	 

	6.8
	Barredera de porcelanato de 10 cm
	 ml 
	            460.00 
	 
	 

	6.9
	Picada y resane de instalaciones
	 ml 
	        2,600.00 
	 
	 

	 
	 
	 
	   
	 
	 

	 
	 
	 
	 SUBTOTAL: 
	 
	 

	7
	CIELOS RASOS
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Cielo falso de fibrocel y estructura aluminio 60x60 cm
	 m2 
	        2,662.00 
	 
	 

	7.2
	Estructura de hierro 15x10 y malla enlucida tumbado
	 m2 
	              85.00 
	 
	 

	7.4
	Planchas louver 60x60 
	 m2 
	              80.00 
	 
	 

	 
	 
	 
	   
	 
	 

	 
	 
	 
	 SUBTOTAL: 
	 
	 

	8
	CERRADURAS
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Cerradura A-10 pomos libres
	 u 
	              23.00 
	 
	 

	8.2
	Cerradura A-40, de baño
	 u 
	              32.00 
	 
	 

	8.3
	Cerradura A-50, llave boton
	 u 
	              73.00 
	 
	 

	8.4
	Cerradura B-262, llave llave
	 u 
	              17.00 
	 
	 

	8.5
	Cerradura B-462, máxima seguridad
	 u 
	                2.00 
	 
	 

	8.6
	Llave maestra
	 u 
	                8.00 
	 
	 

	8.7
	Llave gran maestra
	 u 
	                2.00 
	 
	 

	 
	 
	 
	   
	 
	 

	 
	 
	 
	 SUBTOTAL: 
	 
	 

	9
	ACABADOS DE PISO
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Baldosa de porcelanato de 40x40 
	 m2 
	        2,539.00 
	 
	 

	9.2
	Cerámica 30x30
	 m2 
	            123.00 
	 
	 

	9.3
	Esquinero antideslizante en filo de grada
	 ml 
	              48.00 
	 
	 

	9.4
	Masillado paleteado (mortero 1:4)
	 m2 
	        2,552.00 
	 
	 

	9.5
	Contrapiso H.S. con malla 4 mm c/15 y polietileno
	 m2 
	        2,747.00 
	 
	 

	9.9
	Vereda perimetral H.S. 180 Kg/cm2, e= 7 cm y piedra bola
	 m2 
	            407.00 
	 
	 

	9.10
	Vinyl conductivo
	 m2 
	              85.00 
	 
	 

	9.11
	Masillado con impermeabilizante
	 m2 
	        2,319.00 
	 
	 

	9.12
	Baldosa de cemento en terrazas
	 m2 
	        2,319.00 
	 
	 

	9.13
	Bordillo H.S. de 15 base inferior y 12 parte superior H= 50 cm
	 ml 
	            271.00 
	 
	 

	 
	 
	 
	   
	 
	 

	 
	 
	 
	 SUBTOTAL 
	 
	 

	10
	ALUMINIO Y VIDRIO BRONCE 6MM
	 
	 
	 
	 

	10.1
	Ventana V-1 
	 u 
	              43.00 
	 
	 

	10.2
	Ventana V-2
	 u 
	              33.00 
	 
	 

	10.3
	Ventana V-3
	 u 
	                1.00 
	 
	 

	10.4
	Ventana V-4
	 u 
	                5.00 
	 
	 

	10.5
	Ventana V-5
	 u 
	                1.00 
	 
	 

	10.6
	Ventana V-6
	 u 
	                8.00 
	 
	 

	10.8
	Ventana V-8
	 u 
	                6.00 
	 
	 

	10.9
	Ventana V-9
	 u 
	                7.00 
	 
	 

	10.10
	Ventana V-10
	 u 
	                4.00 
	 
	 

	10.11
	Ventana V-11
	 u 
	                3.00 
	 
	 

	10.12
	Ventana V-12
	 u 
	                1.00 
	 
	 

	10.13
	Ventana V-13
	 u 
	                7.00 
	 
	 

	10.14
	Ventana V-14
	 u 
	                1.00 
	 
	 

	10.15
	Ventana V-15
	 u 
	                7.00 
	 
	 

	10.16
	Ventana V-16
	 u 
	                1.00 
	 
	 

	10.17
	Ventana V-17
	 u 
	                3.00 
	 
	 

	10.18
	Ventana V-19
	 u 
	                5.00 
	 
	 

	10.23
	Ventana V-RX y vidrio plomado
	 u 
	                1.00 
	 
	 

	10.24
	Ventana V-RX2 y vidrio 10 mm
	 u 
	                2.00 
	 
	 

	10.25
	Puerta P-5
	 u 
	                4.00 
	 
	 

	10.26
	Puerta P-6
	 u 
	              15.00 
	 
	 

	10.27
	Puerta P-7
	 u 
	                3.00 
	 
	 

	10.28
	PM1 Cortina aluminio Pesado y vidrio templado bronce 8mm
	 m2 
	            100.00 
	 
	 

	10.29
	Puerta mampara PM2, giro 180º y llave maxima seguridad
	 u 
	                2.00 
	 
	 

	10.30
	Puerta mampara PM3, giro 180º y llave maxima seguridad
	 u 
	                2.00 
	 
	 

	10.31
	Puerta mampara PM4, giro 180º y llave maxima seguridad
	 u 
	                4.00 
	 
	 

	10.32
	Puerta mampara PM5, giro 180º y llave maxima seguridad
	 u 
	                1.00 
	 
	 

	10.33
	Puerta mampara PME espacial de emergencia
	 u 
	                2.00 
	 
	 

	10.34
	Tapa junta horizontal de aluminio
	 ml 
	              54.00 
	 
	 

	10.35
	Tapa juntas vertical de aluminio
	 ml 
	            126.00 
	 
	 

	10.36
	Esquinero de aluminio 1,50 m
	 ml 
	              85.00 
	 
	 

	10.37
	Cierrapuerta hidráulico 180 grados tipo jackson
	 u 
	              22.00 
	 
	 

	10.38
	Cierrapuerta de brazo
	 u 
	                2.00 
	 
	 

	10.39
	Mamparas de aluminio revestimiento aluminio y vidrio 6 mm
	 m2 
	              17.00 
	 
	 

	10.40
	Ventana de aluminio ev transferencia camillas
	 u 
	                1.00 
	 
	 

	 
	 
	 
	   
	 
	 

	 
	 
	 
	 SUBTOTAL: 
	 
	 

	11
	CARPINTERIA
	 
	 
	 
	 

	11.1
	Puertas incluyen marco, tapamarco, bisagras y pintura al óleo
	 
	 
	 
	 

	11.2
	Puerta de madera P1
	 u 
	              61.00 
	 
	 

	11.3
	Puerta de madera P2
	 u 
	              39.00 
	 
	 

	11.4
	Puerta de madera P3
	 u 
	                3.00 
	 
	 

	11.5
	Puerta de madera P4
	 u 
	                8.00 
	 
	 

	11.9
	Puerta plomada  en madera PRX
	 u 
	                5.00 
	 
	 

	11.10
	Puerta holandesa y tablero
	 u 
	                2.00 
	 
	 

	11.11
	Mueble modular T1con pintura al óleo, y cerrajería
	 u 
	              11.00 
	 
	 

	11.12
	Mueble modular T2 con pintura al óleo y cerrajería
	 u 
	              45.00 
	 
	 

	11.13
	Mueble modular T3 con pintura al óleo y cerrajería
	 u 
	              20.00 
	 
	 

	11.14
	Mueble modular T4 con pintura al óleo y cerrajería
	 u 
	                8.00 
	 
	 

	11.15
	Topes de puertas de tornillo y caucho al piso
	 u 
	            118.00 
	 
	 

	11.16
	Topa camillas de guayacan 
	 ml 
	              60.00 
	 
	 

	11.17
	Entablado tabloncillo chanul con vigas de colorado 12x8 y lacado
	 m2 
	              42.00 
	 
	 

	11.18
	Revestimiento de media duela de chanul y laca
	 m2 
	              30.00 
	 
	 

	 
	 
	 
	   
	 
	 

	 
	 
	 
	 SUBTOTAL: 
	 
	 

	12
	PINTURA
	 
	 
	 
	 

	12.1
	Pintura de caucho con latex vinyl acrílica
	 M2 
	        8,361.00 
	 
	 

	12.2
	Pintura esmalte en paredes
	 M2 
	        1,850.00 
	 
	 

	 
	 
	 
	   
	 
	 

	 
	 
	 
	 SUBTOTAL: 
	 
	 

	13
	APARATOS SANITARIOS
	 
	 
	 
	 

	13.1
	Aparatos incluyen grifería, accesorios, desague y sifón
	 
	 
	 
	 

	13.2
	Lavamanos AS-01
	 u 
	              34.00 
	 
	 

	13.3
	Lavabo quirúrgico acción de rodilla
	 u 
	                6.00 
	 
	 

	13.4
	Vertedero de laboratorio
	 u 
	                1.00 
	 
	 

	13.5
	Tineta de aseo
	 u 
	                4.00 
	 
	 

	13.6
	Fregadero de acero inoxidable de 1 pozo sobre mostrador
	 u 
	                6.00 
	 
	 

	13.8
	Urinario con fluxómetro
	 u 
	                7.00 
	 
	 

	13.9
	Inodoro con y fluxómetro
	 u 
	              37.00 
	 
	 

	13.11
	Lavabo ovalado sobre mueble
	 u 
	                8.00 
	 
	 

	13.12
	Tina de recién nacido
	 u 
	                1.00 
	 
	 

	13.13
	Cajón de ducha
	 u 
	                6.00 
	 
	 

	13.14
	Fregadero 1 pozo y escurridera en acero inoxidable
	 u 
	                5.00 
	 
	 

	13.15
	Porta papel cerámico
	 u 
	              36.00 
	 
	 

	13.16
	Porta toalla cerámico
	 u 
	              45.00 
	 
	 

	13.17
	Gancho cerámico
	 u 
	                6.00 
	 
	 

	13.18
	Porta vaso y cepillo cerámico
	 u 
	                5.00 
	 
	 

	13.19
	Porta jabón cerámico
	 u 
	              45.00 
	 
	 

	13.20
	Rejilla de piso de 50 mm plástica
	 u 
	              55.00 
	 
	 

	13.21
	Rejilla de piso de 110 mm pástica
	 u 
	                5.00 
	 
	 

	13.22
	Sifón para aguas lluvias de cemento
	 u 
	                5.00 
	 
	 

	13.23
	Cerco de hierro fundido y rejilla
	 u 
	                5.00 
	 
	 

	13.24
	Rejilla para trinchera en angulo y varilla 14 mm de 60 cm
	 ml 
	              45.00 
	 
	 

	13.25
	Rejilla para trinchera en angulo y varilla de 14 mm 40 cm
	 ml 
	              18.00 
	 
	 

	 
	 
	 
	   
	 
	 

	 
	 
	 
	 SUBTOTAL: 
	 
	 

	14
	CISTERNA
	 
	 
	 
	 

	14.1
	Cisterna de 200 m3 según anexo
	 global 
	                1.00 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 SUBTOTAL: 
	 
	 

	16
	OTROS
	 
	 
	 
	 

	16.1
	Encepado y arborización
	 m2 
	 
	 
	 

	16.2
	Jardinería
	 m2 
	 
	 
	 

	16.3
	Derrocamiento mampostería
	 m2 
	              52.00 
	 
	 

	16.4
	Derrocamiento hormigón simple mesones
	 m2 
	                4.50 
	 
	 

	16.5
	Derrocamiento contrapiso
	 m2 
	              25.00 
	 
	 

	16.6
	Retiro de baldosa cerámica
	 m2 
	            186.00 
	 
	 

	16.7
	Retiro de puertas de madera
	 u 
	                4.00 
	 
	 

	16.8
	Retiro de piezas sanitarias
	 u 
	                4.00 
	 
	 

	16.9
	Retiro de ventanas
	 u 
	                5.00 
	 
	 

	 
	 
	 
	            280.50 
	 
	 

	 
	 
	 
	 SUBTOTAL: 
	 
	                       -   

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	                       -   

	                                                                                                    TOTAL
	 


Son: en letras US$
[Lugar y fecha de emisión]


____________________________________

Firma del Proponente o Representante Legal

	
	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN
	
	

	
	
	
	
	
	

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
	UNIDAD
	VOLUMEN DE OBRA
	PRECIO UNITARIO
	 COSTO TOTAL 

	
	
	
	
	
	

	1
	Retorno
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Ducto con aislamiento         
	kg 
	        559.00 
	 
	 

	1.2
	Damper de control de caudal   
	u  
	          16.00 
	 
	 

	1.3
	Manga flexible con aislamiento Ø= 4"
	m  
	            2.00 
	 
	 

	1.4
	Manga flexible con aislamiento Ø= 8"
	m  
	            3.00 
	 
	 

	1.5
	Manga flexible con aislamiento Ø= 10"
	m  
	            3.00 
	 
	 

	1.6
	Manga flexible con aislamiento Ø=12"
	m  
	            3.00 
	 
	 

	1.7
	Manga flexible con aislamiento Ø= 14"
	m  
	            6.00 
	 
	 

	1.8
	Rejilla de retorno con damper 24"x24"
	u  
	            1.00 
	 
	 

	1.9
	Rejilla de retorno con damper 24"x12"
	u  
	            4.00 
	 
	 

	1.10
	Rejilla de retorno con damper 12"x12"
	u  
	            1.00 
	 
	 

	1.11
	Rejilla de retorno con damper 10"x6"
	u  
	            3.00 
	 
	 

	1.12
	Rejilla de retorno con damper 24"x18"
	u  
	            1.00 
	 
	 

	1.13
	Rejilla de retorno con damper 20"x10"
	u  
	            1.00 
	 
	 

	1.14
	Rejilla de retorno con damper 10"x8"
	u  
	            3.00 
	 
	 

	1.15
	Sistemas de soporteria para ductos 
	u  
	          29.00 
	 
	 

	2
	Suministro
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Ducto con aislamiento         
	kg 
	        837.00 
	 
	 

	2.2
	Damper de control de caudal   
	u  
	          16.00 
	 
	 

	2.3
	Manga flexible con aislamiento Ø= 8"
	m  
	            5.00 
	 
	 

	2.4
	Manga flexible con aislamiento Ø= 10"
	m  
	            2.00 
	 
	 

	2.5
	Manga flexible con aislamiento Ø=12"
	m  
	          12.00 
	 
	 

	2.6
	Modulo filtro ventilador terminal 24"x48"
	u  
	            2.00 
	 
	 

	2.7
	Difusor de suministro con damper 20"x12"
	u  
	            1.00 
	 
	 

	2.8
	Difusor de suministro con damper 10"x8"
	u  
	            1.00 
	 
	 

	2.9
	Difusor de suministro con damper 6"x6"
	u  
	            4.00 
	 
	 

	2.10
	Difusor de suministro con damper 20"x8"
	u  
	            4.00 
	 
	 

	2.11
	Difusor de suministro con damper 10"x10"
	u  
	            2.00 
	 
	 

	2.12
	Sistemas de soporteria para ductos 
	u  
	          40.00 
	 
	 

	3
	Equipos
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Unidad tipo paquete de 10T similar a TC*121C   
	u  
	            1.00 
	 
	 

	3.2
	Unidad manejadora de aire - 2500 CFM - similar
a Trane modelo MCC-06
	u  
	            1.00 
	 
	 

	3.3
	Unidad manejadora de aire - 760 CFM - similar
a Trane modelo MCC-03 
	u  
	            1.00 
	 
	 

	3.4
	Condensadora 73000 BTU/H similar a RAWD-065     
	u  
	            1.00 
	 
	 

	3.5
	Condensadora 33000 BTU/H similar a 036JAZ      
	u  
	            1.00 
	 
	 

	 
	CENTRO QUIRURGICO
	 
	 
	 
	 

	1
	Retorno
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Ducto con aislamiento         
	kg 
	        341.00 
	 
	 

	1.2
	Damper de control de caudal   
	u  
	            9.00 
	 
	 

	1.3
	Manga flexible con aislamiento Ø= 10"
	m  
	            2.00 
	 
	 

	1.4
	Manga flexible con aislamiento Ø=12"
	m  
	            3.00 
	 
	 

	1.5
	Rejilla de retorno con damper 24"x12"
	u  
	            2.00 
	 
	 

	1.6
	Rejilla de retorno con damper 20"x10"
	u  
	            5.00 
	 
	 

	1.7
	Rejilla de retorno con damper 14"x8"
	u  
	            2.00 
	 
	 

	1.8
	Sistemas de soporteria para ductos 
	u  
	          12.00 
	 
	 

	2
	Suministro
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Ducto con aislamiento         
	kg 
	        352.00 
	 
	 

	2.2
	Damper de control de caudal   
	u  
	          13.00 
	 
	 

	2.3
	Manga flexible con aislamiento Ø= 10"
	m  
	            2.00 
	 
	 

	2.4
	Manga flexible con aislamiento Ø=12"
	m  
	            4.00 
	 
	 

	2.5
	Modulo filtro ventilador terminal 24"x48"
	u  
	            3.00 
	 
	 

	2.6
	Difusor de suministro con damper 10"x10"
	u  
	            4.00 
	 
	 

	2.7
	Difusor de suministro con damper 8"x6"
	u  
	            2.00 
	 
	 

	2.8
	Sistemas de soporteria para ductos 
	u  
	          18.00 
	 
	 

	3
	Extraccion
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Ducto metalico sin aislamiento
	kg 
	        957.00 
	 
	 

	3.2
	Damper de control de caudal   
	u  
	            8.00 
	 
	 

	3.3
	Rejillas de extraccion con damper 24"x24"
	u  
	            6.00 
	 
	 

	4
	Equipos
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Unidad manejadora de aire - 2590 CFM - similar
a Trane modelo MCC-06
	u  
	            1.00 
	 
	 

	4.2
	Unidad manejadora de aire - 1120 CFM - similar a
Trane modelo MCC-03 - diseño en doble pared
	u  
	            1.00 
	 
	 

	4.3
	Condensadora 18000 BTU/H similar a RAWD-150      
	u  
	            1.00 
	 
	 

	4.4
	Condensadora 39000 BTU/H similar a 042JAZ     
	u  
	            1.00 
	 
	 

	4.5
	Unidad manejadora de aire - 1750CFM - similar a
Trane modelo MCC-06 - diseño en doble pared
	u  
	            1.00 
	 
	 

	 
	ESTERILIZACION
	 
	 
	 
	 

	1
	Retorno
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Ducto con aislamiento         
	kg 
	          98.00 
	 
	 

	1.2
	Damper de control de caudal   
	u  
	            2.00 
	 
	 

	1.3
	Manga flexible con aislamiento Ø= 14"
	m  
	            4.00 
	 
	 

	1.4
	Rejilla de retorno con damper 30"x18"
	u  
	            2.00 
	 
	 

	1.5
	Sistemas de soporteria para ductos 
	u  
	            4.00 
	 
	 

	2
	Suministro
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Ducto con aislamiento         
	kg 
	        165.00 
	 
	 

	2.2
	Damper de control de caudal   
	u  
	            4.00 
	 
	 

	2.3
	Manga flexible con aislamiento Ø= 14"
	m  
	            4.00 
	 
	 

	2.4
	Difusor de suministro con damper 12"x12"
	u  
	               -   
	 
	 

	2.5
	Sistemas de soporteria para ductos 
	u  
	            7.00 
	 
	 

	3
	Equipos
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Unidad manejadora de aire - 2500 CFM - similar
a Trane modelo MCC-06
	u  
	            1.00 
	 
	 

	3.2
	Condensadora 73000 BTU/H similar a RAWD-065     
	u  
	            1.00 
	 
	 

	 
	TOMA DE IMÁGENES
	 
	 
	 
	 

	1
	Retorno
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Ducto con aislamiento         
	kg 
	          98.00 
	 
	 

	1.2
	Damper de control de caudal   
	u  
	            2.00 
	 
	 

	1.3
	Manga flexible con aislamiento Ø= 14"
	m  
	            4.00 
	 
	 

	1.4
	Rejilla de retorno con damper 30"x18"
	u  
	            2.00 
	 
	 

	1.5
	Sistemas de soporteria para ductos 
	u  
	            4.00 
	 
	 

	2
	Suministro
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Ducto con aislamiento         
	kg 
	        446.00 
	 
	 

	2.2
	Damper de control de caudal   
	u  
	          13.00 
	 
	 

	2.3
	Manga flexible con aislamiento Ø= 6"
	m  
	            1.00 
	 
	 

	2.4
	Manga flexible con aislamiento Ø=12"
	m  
	            4.00 
	 
	 

	2.5
	Manga flexible con aislamiento Ø= 14"
	m  
	            5.00 
	 
	 

	2.6
	Difusor de suministro con damper 10"x10"
	u  
	            3.00 
	 
	 

	2.7
	Difusor de suministro con damper 12"x12"
	u  
	            6.00 
	 
	 

	2.8
	Sistemas de soporteria para ductos 
	u  
	          18.00 
	 
	 

	3
	Equipos
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Unidad tipo paquete de 5T similar a TC*061C     
	u  
	            2.00 
	 
	 

	3.2
	Ventilador de baño similar a GC-120
	u  
	            3.00 
	 
	 

	 
	EMERGENCIA
	 
	 
	 
	 

	1
	Retorno
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Ducto con aislamiento         
	kg 
	        440.00 
	 
	 

	1.2
	Damper de control de caudal   
	u  
	          10.00 
	 
	 

	1.3
	Manga flexible con aislamiento Ø= 10"
	m  
	            6.00 
	 
	 

	1.4
	Manga flexible con aislamiento Ø=12"
	m  
	            8.00 
	 
	 

	1.5
	Manga flexible con aislamiento Ø= 14"
	m  
	            4.00 
	 
	 

	1.6
	Rejilla de retorno con damper 30"x18"
	u  
	            3.00 
	 
	 

	1.7
	Rejilla de retorno con damper 30"x12"
	u  
	            2.00 
	 
	 

	1.8
	Rejilla de retorno con damper 20"x10"
	u  
	            2.00 
	 
	 

	1.9
	Rejilla de retorno con damper 24"x12"
	u  
	            1.00 
	 
	 

	1.10
	Sistemas de soporteria para ductos 
	u  
	          19.00 
	 
	 

	2
	Suministro
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Ducto con aislamiento         
	kg 
	      1,102.00 
	 
	 

	2.2
	Damper de control de caudal   
	u  
	          13.00 
	 
	 

	2.4
	Manga flexible con aislamiento Ø=12"
	m  
	          12.00 
	 
	 

	2.5
	Manga flexible con aislamiento Ø= 14"
	m  
	            4.00 
	 
	 

	2.6
	Difusor de suministro con damper 12"x12"
	u  
	            6.00 
	 
	 

	2.7
	Difusor de suministro con damper 14"x14"
	u  
	            3.00 
	 
	 

	2.8
	Difusor de suministro con damper 24"x24"
	u  
	            2.00 
	 
	 

	2.9
	Sistemas de soporteria para ductos 
	u  
	          37.00 
	 
	 

	3
	Equipos
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Unidad tipo paquete de 20 T similar a TC-241C3   
	u  
	            1.00 
	 
	 

	3.2
	Ventilador de baño similar a GC-120
	u  
	            5.00 
	 
	 

	 
	LABORATORIO
	 
	 
	 
	 

	1
	Retorno
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Ducto con aislamiento         
	kg 
	        211.00 
	 
	 

	1.2
	Damper de control de caudal   
	u  
	            8.00 
	 
	 

	1.3
	Manga flexible con aislamiento Ø= 6"
	m  
	            1.00 
	 
	 

	1.4
	Manga flexible con aislamiento Ø= 10"
	m  
	            6.00 
	 
	 

	1.5
	Manga flexible con aislamiento Ø= 14"
	m  
	            6.00 
	 
	 

	1.6
	Rejilla de retorno con damper 30"x18"
	u  
	            3.00 
	 
	 

	1.7
	Rejilla de retorno con damper 14"x8"
	u  
	            4.00 
	 
	 

	1.8
	Rejilla de retorno con damper 10"x6"
	u  
	            1.00 
	 
	 

	1.9
	Rejilla de retorno con damper 24"x12"
	u  
	            1.00 
	 
	 

	1.10
	Sistemas de soporteria para ductos 
	u  
	          12.00 
	 
	 

	2
	Suministro
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Ducto con aislamiento         
	kg 
	        341.00 
	 
	 

	2.2
	Damper de control de caudal   
	u  
	          11.00 
	 
	 

	2.3
	Manga flexible con aislamiento Ø= 6"
	m  
	            1.00 
	 
	 

	2.4
	Manga flexible con aislamiento Ø= 10"
	m  
	            4.00 
	 
	 

	2.5
	Manga flexible con aislamiento Ø=12"
	m  
	            3.00 
	 
	 

	2.6
	Manga flexible con aislamiento Ø= 14"
	m  
	            2.00 
	 
	 

	2.7
	Difusor de suministro con damper 10"x6"
	u  
	            4.00 
	 
	 

	2.8
	Difusor de suministro con damper 6"x6"
	u  
	            1.00 
	 
	 

	2.9
	Difusor de suministro con damper 12"x12"
	u  
	            2.00 
	 
	 

	2.10
	Difusor de suministro con damper 20"x12"
	u  
	            3.00 
	 
	 

	2.11
	Sistemas de soporteria para ductos 
	u  
	          20.00 
	 
	 

	3
	Equipos
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Unidad tipo paquete de 10T similar a TC*121C   
	u  
	            1.00 
	 
	 

	3.2
	Unidad manejadora de aire - 1120 CFM - similar a
Trane modelo MCC-03 - diseño en doble pared
	u  
	            1.00 
	 
	 

	3.3
	Condensadora 39000 BTU/H similar a 042JAZ     
	u  
	            1.00 
	 
	 

	 
	ESTADISTICA
	 
	 
	 
	 

	1
	Retorno
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Ducto con aislamiento         
	kg 
	        264.00 
	 
	 

	1.2
	Damper de control de caudal   
	u  
	            4.00 
	 
	 

	1.3
	Manga flexible con aislamiento Ø= 10"
	m  
	            8.00 
	 
	 

	1.4
	Rejilla de retorno con damper 30"x12"
	u  
	            4.00 
	 
	 

	1.5
	Sistemas de soporteria para ductos 
	u  
	            9.00 
	 
	 

	2
	Suministro
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Ducto con aislamiento         
	kg 
	        374.00 
	 
	 

	2.2
	Damper de control de caudal   
	u  
	            7.00 
	 
	 

	2.3
	Manga flexible con aislamiento Ø=12"
	m  
	            7.00 
	 
	 

	2.4
	Difusor de suministro con damper 12"x12"
	u  
	            7.00 
	 
	 

	2.5
	Sistemas de soporteria para ductos 
	u  
	          14.00 
	 
	 

	3
	Equipos
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Unidad tipo paquete de 10T similar a TC*121C   
	u  
	            1.00 
	 
	 

	 
	CENTRO DE COMPUTO
	 
	 
	 
	 

	1
	Retorno
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Ducto con aislamiento         
	kg 
	        194.00 
	 
	 

	1.2
	Damper de control de caudal   
	u  
	            4.00 
	 
	 

	1.3
	Manga flexible con aislamiento Ø= 10"
	m  
	            4.00 
	 
	 

	1.4
	Manga flexible con aislamiento Ø=12"
	m  
	            1.00 
	 
	 

	1.5
	Rejilla de retorno con damper 12"x12"
	u  
	            2.00 
	 
	 

	1.6
	Rejilla de retorno con damper 20"x10"
	u  
	            1.00 
	 
	 

	1.7
	Sistemas de soporteria para ductos 
	u  
	            6.00 
	 
	 

	2
	Suministro
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Ducto con aislamiento         
	kg 
	        176.00 
	 
	 

	2.2
	Damper de control de caudal   
	u  
	            5.00 
	 
	 

	2.3
	Manga flexible con aislamiento Ø=12"
	m  
	            5.00 
	 
	 

	2.4
	Difusor de suministro con damper 10"x10"
	u  
	               -   
	 
	 

	2.5
	Sistemas de soporteria para ductos 
	u  
	            5.00 
	 
	 

	3
	Equipos
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Unidad tipo paquete de 5T similar a TC*061C     
	u  
	            1.00 
	 
	 

	 
	CONSULTA EXTERNA
	 
	 
	 
	 

	1
	Retorno
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Ducto con aislamiento         
	kg 
	        211.00 
	 
	 

	1.2
	Damper de control de caudal   
	u  
	            2.00 
	 
	 

	1.3
	Manga flexible con aislamiento Ø=12"
	m  
	            6.00 
	 
	 

	1.4
	Rejilla de retorno con damper 30"x18"
	u  
	            1.00 
	 
	 

	1.5
	Sistemas de soporteria para ductos 
	u  
	          10.00 
	 
	 

	2
	Suministro
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Ducto con aislamiento         
	kg 
	        396.00 
	 
	 

	2.2
	Ducto sin aislamiento
	kg 
	        146.00 
	 
	 

	2.3
	Damper de control de caudal   
	u  
	            6.00 
	 
	 

	2.4
	Manga flexible con aislamiento Ø=12"
	m  
	            6.00 
	 
	 

	2.5
	Difusor de suministro con damper 12"x12"
	u  
	            6.00 
	 
	 

	2.6
	Sistemas de soporteria para ductos 
	u  
	          13.00 
	 
	 

	3
	Equipos
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Unidad tipo paquete de 3 T similar a TC*036C   
	u  
	            2.00 
	 
	 

	3.2
	Ventilador de baño similar a GC-220
	u  
	            2.00 
	 
	 

	3.3
	Unidad Multi-Split 36000BTU/H similar a LM-3625A3L 
	u  
	            5.00 
	 
	 

	3.4
	Unidad Multi-Split 48000BTU/H similar a LM-2424A2L 
	u  
	            1.00 
	 
	 

	3.5
	Unidad Multi-Split 48000BTU/H similar a LM-4820A3L 
	u  
	            1.00 
	 
	 

	3.6
	Unidad Multi-Split 36000BTU/H similar a LM-3620A2L 
	u  
	            1.00 
	 
	 

	3.7
	Unidad tipo cassette 36000BTU/H similar a LT-B3621AL
	u  
	            1.00 
	 
	 

	3.8
	Ventilador decorativo - 300 CFM - similar a Greenheck
modelo CSP-A290 
	u  
	            2.00 
	 
	 

	3.9
	Kit de conexión y tuberia para Multi-Split 36000 BTU/H-15 mts
	u  
	            5.00 
	 
	 

	3.10
	Kit de conexión y tuberia para Multi-Split 24000 BTU/H-10 mts
	u  
	            1.00 
	 
	 

	3.11
	Kit de conexión y tuberia para Multi-Split 48000 BTU/H-18 mts
	u  
	            1.00 
	 
	 

	3.12
	Kit de conexión y tuberia para Multi-Split 36000 BTU/H-10 mts
	u  
	            1.00 
	 
	 

	3.13
	Kit de conexión y tuberia para Cassette 36000 BTU/H-15 mts
	u  
	            1.00 
	 
	 

	 
	DIRECCION
	 
	 
	 
	 

	1
	Retorno
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Ducto con aislamiento         
	kg 
	        106.00 
	 
	 

	1.2
	Damper de control de caudal   
	u  
	            2.00 
	 
	 

	1.3
	Manga flexible con aislamiento Ø= 10"
	m  
	            4.00 
	 
	 

	1.4
	Rejilla de retorno con damper 24"x12"
	u  
	            2.00 
	 
	 

	1.5
	Sistemas de soporteria para ductos 
	u  
	            4.00 
	 
	 

	2
	Suministro
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Ducto con aislamiento         
	kg 
	        187.00 
	 
	 

	2.2
	Damper de control de caudal   
	u  
	            3.00 
	 
	 

	2.3
	Manga flexible con aislamiento Ø=12"
	m  
	            3.00 
	 
	 

	2.4
	Difusor de suministro con damper 10"x10"
	u  
	            3.00 
	 
	 

	2.5
	Sistemas de soporteria para ductos 
	u  
	            5.00 
	 
	 

	3
	Equipos
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Unidad tipo paquete de 3 T similar a TC*036C   
	u  
	            2.00 
	 
	 

	 
	AUDITORIO
	 
	 
	 
	 

	1
	Retorno
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Ducto con aislamiento         
	kg 
	        304.00 
	 
	 

	1.2
	Damper de control de caudal   
	u  
	            6.00 
	 
	 

	1.3
	Manga flexible con aislamiento Ø= 14"
	m  
	          12.00 
	 
	 

	1.4
	Rejilla de retorno con damper 30"x8"
	u  
	            4.00 
	 
	 

	1.5
	Rejilla de retorno con damper 24"x24"
	u  
	            4.00 
	 
	 

	1.6
	Sistemas de soporteria para ductos 
	u  
	            9.00 
	 
	 

	2
	Suministro
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Ducto con aislamiento         
	kg 
	        682.00 
	 
	 

	2.2
	Damper de control de caudal   
	u  
	          16.00 
	 
	 

	2.3
	Manga flexible con aislamiento Ø=12"
	m  
	            4.00 
	 
	 

	2.4
	Manga flexible con aislamiento Ø= 14"
	m  
	            8.00 
	 
	 

	2.5
	Difusor de suministro con damper 10"x10"
	u  
	            4.00 
	 
	 

	2.6
	Difusor de suministro con damper 20"x10"
	u  
	            8.00 
	 
	 

	2.7
	Sistemas de soporteria para ductos 
	u  
	          28.00 
	 
	 

	3
	Equipos
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Unidad split 12000 BTU/H similar a LS-C122RGLO      
	u  
	            1.00 
	 
	 

	3.2
	Unidad tipo paquete de 3 T similar a TC*036C   
	u  
	            1.00 
	 
	 

	3.3
	Unidad tipo paquete de 5T similar a TC*061C     
	u  
	            2.00 
	 
	 

	3.4
	Kit de conexión y tuberia para Split 12000 BTU/H-5 mts
	u  
	            1.00 
	 
	 

	 
	CONTABILIDAD
	 
	 
	 
	 

	1
	Retorno
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Ducto con aislamiento         
	kg 
	        146.00 
	 
	 

	1.2
	Damper de control de caudal   
	u  
	            4.00 
	 
	 

	1.3
	Manga flexible con aislamiento Ø=12"
	m  
	            4.00 
	 
	 

	1.4
	Rejilla de retorno con damper 12"x12"
	u  
	            4.00 
	 
	 

	1.5
	Sistemas de soporteria para ductos 
	u  
	            5.00 
	 
	 

	2
	Suministro
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Ducto con aislamiento         
	kg 
	        201.00 
	 
	 

	2.2
	Damper de control de caudal   
	u  
	            4.00 
	 
	 

	2.3
	Manga flexible con aislamiento Ø=12"
	m  
	            4.00 
	 
	 

	2.4
	Difusor de suministro con damper 10"x10"
	u  
	            4.00 
	 
	 

	2.5
	Sistemas de soporteria para ductos 
	u  
	            7.00 
	 
	 

	3
	Equipos
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Unidad tipo paquete de 3 T similar a TC*036C   
	u  
	            1.00 
	 
	 

	 
	PASILLO HOSPITALIZACION
	 
	 
	 
	 

	1
	Retorno
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Ducto con aislamiento         
	kg 
	        771.00 
	 
	 

	1.2
	Damper de control de caudal   
	u  
	            2.00 
	 
	 

	1.3
	Manga flexible con aislamiento Ø= 14"
	m  
	            4.00 
	 
	 

	1.4
	Rejilla de retorno con damper 24"x24"
	u  
	            2.00 
	 
	 

	1.5
	Sistemas de soporteria para ductos 
	u  
	          18.00 
	 
	 

	2
	Suministro
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Ducto con aislamiento         
	kg 
	        471.00 
	 
	 

	2.2
	Damper de control de caudal   
	u  
	            6.00 
	 
	 

	2.3
	Manga flexible con aislamiento Ø= 14"
	m  
	            4.00 
	 
	 

	2.4
	Difusor de suministro con damper 12"x12"
	u  
	            4.00 
	 
	 

	2.5
	Sistemas de soporteria para ductos 
	u  
	          15.00 
	 
	 

	3
	Equipos
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Unidad tipo paquete de 8.5T similar a TC*103C   
	u  
	            1.00 
	 
	 

	 
	PASILLO VESTIDORES Y TRANSFERENCIA DE CAMILLAS
	 
	 
	 
	 

	1
	Retorno
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Ducto con aislamiento         
	kg 
	        353.00 
	 
	 

	1.2
	Damper de control de caudal   
	u  
	            6.00 
	 
	 

	1.3
	Manga flexible con aislamiento Ø=12"
	m  
	            5.00 
	 
	 

	1.4
	Rejilla de retorno con damper 20"x10"
	u  
	            5.00 
	 
	 

	1.5
	Sistemas de soporteria para ductos 
	u  
	          13.00 
	 
	 

	2
	Suministro
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Ducto con aislamiento         
	kg 
	        309.00 
	 
	 

	2.2
	Damper de control de caudal   
	u  
	            5.00 
	 
	 

	2.3
	Manga flexible con aislamiento Ø= 8"
	m  
	            5.00 
	 
	 

	2.4
	Difusor de suministro con damper 12"x12"
	u  
	            5.00 
	 
	 

	2.5
	Sistemas de soporteria para ductos 
	u  
	          12.00 
	 
	 

	3
	Equipos
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Unidad tipo paquete de 7.5 T similar a TC*091D3 
	u  
	            1.00 
	 
	 

	 
	AREA DIRECTIVA - PLANTA ALTA
	 
	 
	 
	 

	1
	Equipos
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Unidad Multi-Split 36000BTU/H similar a LM-2424A2L 
	u  
	            1.00 
	 
	 

	1.2
	Unidad Multi-Split 48000BTU/H similar a LM-4820A3L 
	u  
	            1.00 
	 
	 

	1.3
	Kit de conexión y tuberia para Multi-Split 36000 BTU/H-10 mts
	u  
	            1.00 
	 
	 

	1.4
	Kit de conexión y tuberia para Multi-Split 48000 BTU/H-10 mts
	u  
	            1.00 
	 
	 

	 
	AREA ADMINISTRATIVA - PLANTA ALTA
	 
	 
	 
	 

	1
	Equipos
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Unidad Multi-Split 36000BTU/H similar a LM-3620A2L 
	u  
	            1.00 
	 
	 

	1.2
	Unidad Split 24000 BTU/H similar a LS-C242TGMO      
	u  
	            1.00 
	 
	 

	1.3
	Kit de conexión y tuberia para Multi-Split 36000 BTU/H-18 mts
	u  
	            1.00 
	 
	 

	1.4
	Kit de conexión y tubería para Multi-Split 24000 BTU/H-5 mts
	u  
	            1.00 
	 
	 

	                                                                                                    TOTAL
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	    12,301.00 


	
	


	
	SISTEMA HIDRAÚLICO
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
	UNIDAD
	VOLUMEN DE OBRA
	PRECIO UNITARIO
	 COSTO TOTAL 

	
	
	
	
	
	

	 
	Punto agua fria/caliente ½"
	u  
	        185.00 
	 
	 

	 
	Punto de agua fría Ø=1"
	u  
	          51.00 
	 
	 

	 
	Tubería matriz de Cu Ø=½"
	m  
	        423.00 
	 
	 

	 
	Tubería matriz de Cu Ø=¾"
	m  
	        321.00 
	 
	 

	 
	Tubería matriz de Cu Ø=1"
	m  
	        271.00 
	 
	 

	 
	Tubería matriz de Cu Ø=1¼"
	m  
	        213.00 
	 
	 

	 
	Tubería matriz de Cu Ø=1½"
	m  
	          75.00 
	 
	 

	 
	Tubería matriz de Cu Ø=2"
	m  
	        353.00 
	 
	 

	 
	Tubería matriz de Cu Ø=2½"
	m  
	          80.00 
	 
	 

	 
	Tubería matriz de Cu Ø=3"
	m  
	          48.00 
	 
	 

	 
	Tubería PVCP U/R 2           "
	m  
	          70.00 
	 
	 

	 
	Aislamiento térmico Ø=½"
	m  
	        296.00 
	 
	 

	 
	Aislamiento térmico Ø=¾"
	m  
	        300.00 
	 
	 

	 
	Aislamiento térmico Ø=1"
	m  
	        150.00 
	 
	 

	 
	Aislamiento térmico Ø=1¼"
	m  
	          98.00 
	 
	 

	 
	Aislamiento térmico Ø=1½"
	m  
	          45.00 
	 
	 

	 
	Aislamiento térmico Ø=2"
	m  
	          40.00 
	 
	 

	 
	Válvula de compuerta d= 1/2  "
	u  
	          25.00 
	 
	 

	 
	Válvula de compuerta d=3/4   "
	u  
	          19.00 
	 
	 

	 
	Válvula de compuerta d=1     "
	u  
	          31.00 
	 
	 

	 
	Válvula de compuerta d=1 1/4 "
	u  
	          13.00 
	 
	 

	 
	Válvula de compuerta d=1 1/2 "
	u  
	            9.00 
	 
	 

	 
	Válvula de compuerta d=2     "
	u  
	            6.00 
	 
	 

	 
	Vávula de compuerta Ø=2½"
	u  
	            4.00 
	 
	 

	 
	Valvula de compuerta Ø= 3"
	u  
	            6.00 
	 
	 

	 
	Válvula check Ø= ½"
	u  
	            6.00 
	 
	 

	 
	Válvula check 3/4            "
	u  
	            8.00 
	 
	 

	 
	Válvula check Ø= 1"
	u  
	            3.00 
	 
	 

	 
	Válvula check Ø=1¼"
	u  
	            3.00 
	 
	 

	 
	Válvula check Ø=1½"
	u  
	            1.00 
	 
	 

	 
	Valvula check Ø= 2"
	u  
	            2.00 
	 
	 

	 
	Válvula check Ø=2½"
	u  
	            1.00 
	 
	 

	 
	Valvula check Ø= 3"
	u  
	            2.00 
	 
	 

	 
	Válvula d pie Ø=2½"
	u  
	            3.00 
	 
	 

	 
	Válvula flotador 2           "
	u  
	            1.00 
	 
	 

	 
	Tomas de manguera             
	u  
	            9.00 
	 
	 

	 
	Toma siamesa                  
	u  
	            2.00 
	 
	 

	 
	Sistema Presión Hidroneumático
	u  
	            1.00 
	 
	 

	 
	Bomba Contra Incendios        
	u  
	            1.00 
	 
	 

	 
	Bomba recircul. agua caliente 
	u  
	            2.00 
	 
	 

	 
	Tanque de agua caliente       
	u  
	            1.00 
	 
	 

	 
	Cajetín contra incendios      
	u  
	            5.00 
	 
	 

	 
	Tanque semanal combust. 3500gl
	u  
	            1.00 
	 
	 

	 
	Tanque diario combustib. 200gl
	u  
	            2.00 
	 
	 

	 
	Tubería tipo K Ø=½"; combustib
	m  
	          26.00 
	 
	 

	 
	Tubería tipo K Ø=1"; combustib
	m  
	          70.00 
	 
	 

	 
	Bomba de combustible          
	u  
	            1.00 
	 
	 

	 
	Medidor de agua               
	u  
	            1.00 
	 
	 

	 
	Medidor de combustible        
	u  
	            1.00 
	 
	 

	 
	Soportes                      
	u  
	        200.00 
	 
	 

	 
	 
	 
	   
	 
	 

	                                                                                                    TOTAL
	 


	
	SISTEMA SANITARIO
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
	UNIDAD
	VOLUMEN DE OBRA
	PRECIO UNITARIO
	 COSTO TOTAL 

	
	
	
	
	
	

	 
	Punto desagüe tub.PCV Ø=110mm 
	pto
	          46.00 
	 
	 

	 
	Punto desagüe tub.PVC Ø=75mm  
	pto
	            2.00 
	 
	 

	 
	Punto desagüe tub.PVC Ø=50mm  
	pto
	        296.00 
	 
	 

	 
	Punto de desagüe H.G. Ø=4"
	u  
	            3.00 
	 
	 

	 
	Punto de desagüe H.G Ø=3"
	u  
	            2.00 
	 
	 

	 
	Punto de desagüe H.G Ø=1¼"
	u  
	            1.00 
	 
	 

	 
	Tubería matriz PVC 110mm desag
	m  
	        144.00 
	 
	 

	 
	Tubería matriz PVC 75mm desag.
	m  
	          10.00 
	 
	 

	 
	Tubería matriz PVC 50mm desag.
	m  
	        110.00 
	 
	 

	 
	Tubería matriz H.G Ø=4"
	m  
	          26.00 
	 
	 

	 
	Caja de revisión 60x60x80cm pr
	u  
	          32.00 
	 
	 

	 
	Trampa tratamiento químico Lab
	u  
	            1.00 
	 
	 

	 
	Rejilla de piso 4" de aluminio
	u  
	            5.00 
	 
	 

	 
	Rejilla de piso 2" de aluminio
	u  
	          33.00 
	 
	 

	 
	Tubería perfil. exterior 160mm
	m  
	        210.00 
	 
	 

	 
	Tubería perfil. exterior 200mm
	m  
	          70.00 
	 
	 

	 
	Tubería perfil. exterior 250mm
	m  
	          20.00 
	 
	 

	 
	Pozo de revisión              
	u  
	            1.00 
	 
	 

	 
	 
	 
	     1,012.00 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS
	 
	 
	 
	 

	 
	Tubería matriz PVC 75mm desag.
	m  
	          20.00 
	 
	 

	 
	Tubería matriz PVC 110mm desag
	m  
	          73.00 
	 
	 

	 
	Tubería perfil. exterior 160mm
	m  
	        297.00 
	 
	 

	 
	Tubería perfil. exterior 200mm
	m  
	        138.00 
	 
	 

	 
	Tubería perfil. exterior 250mm
	m  
	          93.00 
	 
	 

	 
	Tubería perfil. exterior 315mm
	m  
	        110.00 
	 
	 

	 
	Tubería perfil. exterior 400mm
	m  
	          40.00 
	 
	 

	 
	Sumidero AA.LL. en terraza 4"
	pto
	          35.00 
	 
	 

	 
	Sumidero AA.LL. en terraza 3"
	pto
	            3.00 
	 
	 

	 
	Sumidero de calzada           
	u  
	          24.00 
	 
	 

	 
	Caja de revisión 60x60x80cm pr
	u  
	          40.00 
	 
	 

	 
	Pozo de revisión              
	u  
	            1.00 
	 
	 

	 
	 
	 
	   
	 
	 

	                                                                                                    TOTAL
	 

	
	SISTEMA DE GASES MEDICINALES
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
	UNIDAD
	VOLUMEN DE OBRA
	PRECIO UNITARIO
	 COSTO TOTAL 

	
	
	
	
	
	

	1
	Central de oxígeno de 12 cilindros de 6m3 por banco, por banco, de acuerdo a especificaciones técnicas
	U
	1
	 
	 

	2
	Central de vacío de 31.4 SCFM, de acuerdo a especificaciones técnicas
	U
	1
	 
	 

	3
	Central de óxido nitroso, de acuerdo a especificaciones técnicas
	U
	1
	 
	 

	4
	Toma de oxígeno de pared
	U
	21
	 
	 

	5
	Toma de vacío de pared con placa portabotella
	U
	21
	 
	 

	6
	Toma de óxido nitroso, de pared
	U
	3
	 
	 

	7
	Toma de oxígeno cielítica con retractor y manguera retráctil
	U
	3
	 
	 

	8
	Toma de vacío cielítica con retractor y manguera retráctil
	U
	3
	 
	 

	9
	Toma de oxido nitroso cielítica, con retractor y manguera retráctil
	U
	3
	 
	 

	10
	Alarma multiseñal de acuerdo a especificaciones técnicas
	U
	2
	 
	 

	11
	Alarma de área, de acuerdo a especificaciones técnicas
	U
	1
	 
	 

	12
	Alarma remota, de acuerdo a especificaciones técnicas
	U
	1
	 
	 

	13
	Caja de válvulas triple, 3/4X1/2X1/2"
	U
	3
	 
	 

	14
	Caja de válvulas triple, 3/4X1/2"
	U
	3
	 
	 

	15
	Tubería matriz, en cobre tipo L , de 2 1/2"
	 
	88
	 
	 

	16
	Tubería matriz, en cobre tipo L de 2"
	ML
	26
	 
	 

	17
	Tubería matriz, en cobre tipo L de 1 1/2"
	ML
	6
	 
	 

	18
	Tubería matriz, en cobre tipo L de 1"
	ML
	86
	 
	 

	19
	Tubería matriz, en cobre tipo L de 3/4"
	ML
	115
	 
	 

	20
	Tubería matriz, en cobre tipo L de 1/2"
	ML
	400
	 
	 

	21
	Junta de expansión de cobre de 2 1/2"
	U
	4
	 
	 

	22
	Junta de expansión de cobre de 2"
	U
	2
	 
	 

	23
	Junta de expansión de cobre de 1 1/2"
	U
	2
	 
	 

	24
	Junta de expansión de cobre de 1"
	U
	4
	 
	 

	25
	Junta de expansión de cobre de 3/4"
	U
	2
	 
	 

	26
	Junta de expansión de cobre de 1/2"
	U
	2
	 
	 

	27
	Válvulas de corte tipo bola de 2 1/2" para 300 Psi
	U
	1
	 
	 

	28
	Válvulas de corte tipo bola de 1" para 300 Psi
	U
	1
	 
	 

	29
	Válvulas de corte tipo bola de 1/2" para 300 Psi
	U
	1
	 
	 

	30
	Cilindros de oxígeno tipo G.
	U
	24
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                                                                                                    TOTAL
	 


	
	SISTEMA ELÉCTRICO
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
	UNIDAD
	VOLUMEN DE OBRA
	PRECIO UNITARIO
	 COSTO TOTAL 

	
	
	
	
	
	

	1
	PUNTO DE ILUMINACION EN (2 X 12 AWG-TW) 1/2" EMT,BAJANTE,INTE.Y PLACA
	U
	582
	 
	 

	2
	PUNTO DE ILUMINACION EXTERIOR EN (2 X 6 AWG-TTU)1" P.E.
	U
	32
	 
	 

	3
	PUNTO DE TOMACORRIENTE EN (2X10+12 AWG-TW) 1/2" EMT,TOMA Y PLACA
	U
	420
	 
	 

	4
	ALIMENTADOR (2X8+10 AWG-THW)+12 TW EN 3/4" EMT
	M
	132
	 
	 

	5
	ALIMENTADOR (2X6+8 AWG-THW)+10 TW EN 1" EMT
	M
	92
	 
	 

	6
	ALIMENTADOR (2X4+6 AWG-THW)+8 TW EN 1 1/4" EMT
	M
	3
	 
	 

	7
	ALIMENTADOR (3X8+10 AWG-THW)+12 TW EN 1" EMT
	M
	59
	 
	 

	8
	ALIMENTADOR (3X6+8 AWG-THW)+10 TW EN 1 1/4" EMT
	M
	53
	 
	 

	9
	ALIMENTADOR (3X4+6 AWG-THW)+8 TW EN 1 1/2" EMT
	M
	135
	 
	 

	10
	ALIMENTADOR (3X2+4 AWG-THW)+6 TW EN 2" EMT
	M
	182
	 
	 

	11
	ALIMENTADOR (3X1/0+2 AWG-THW)+4 TW EN 2" EMT
	M
	50
	 
	 

	12
	ALIMENTADOR (6X4/0+2X3/0 AWG-TTU)+2/0 CU-D EN CANALETA 30X15 CM
	M
	85
	 
	 

	13
	ALIMENTADOR (9X4/0+3X3/0 AWG-TTU)+2/0 CU-D EN CANALETA 30X15 CM
	M
	202
	 
	 

	14
	ALIMENTADOR (12X250MCM+4X4/0 AWG-TTU)+3/0 CU-D EN CANALETA 30X15 CM
	M
	10
	 
	 

	15
	POZO DE REVISION DE HORMIGON 40X40X40 CM LIBRES CON TAPA
	U
	5
	 
	 

	16
	SUBTABLERO MONOFASICO 4 ESPACIOS
	U
	3
	 
	 

	17
	SUBTABLERO MONOFASICO 8 ESPACIOS
	U
	2
	 
	 

	18
	SUBTABLERO MONOFASICO 12 ESPACIOS
	U
	2
	 
	 

	19
	SUBTABLERO MONOFASICO 20 ESPACIOS
	U
	4
	 
	 

	20
	SUBTABLERO TRIFASICO 12 ESPACIOS
	U
	5
	 
	 

	21
	SUBTABLERO TRIFASICO 30 ESPACIOS
	U
	3
	 
	 

	22
	SUBTABLERO TRIFASICO 40 ESPACIOS
	U
	2
	 
	 

	23
	BREAKER MONOFASICO ENCHUFABLE 15, 20, 30, 40 o 50 AMP. 
	U
	90
	 
	 

	24
	BREAKER BIFASICO ENCHUFABLE 15, 20, 30, 40 o 50 AMP. 
	U
	25
	 
	 

	25
	BREAKER TRIFASICO ENCHUFABLE 15, 20, 30, 40, 50 o 60 AMP. 
	U
	30
	 
	 

	26
	BREAKER TRIFASICO ENCHUFABLE 70 o 100 AMP. 
	U
	6
	 
	 

	27
	SALIDA  PARA A-A EN  (3X14 TW)EMT1/2"
	M
	50
	 
	 

	28
	SALIDA  PARA A-A EN  (3X12 TW)EMT1/2"
	M
	346
	 
	 

	29
	SALIDA  PARA A-A EN  (4X12 TW)EMT1/2"
	M
	50
	 
	 

	30
	SALIDA  PARA A-A EN  (2X10 THW) + 14 TW + 7 X 18 TW EMT 3/4"
	M
	17
	 
	 

	31
	SALIDA  PARA A-A EN  (2X10 THW) + 14 TW EMT 1/2"
	M
	200
	 
	 

	32
	SALIDA  PARA A-A EN  (3X10 THW)EMT1/2"
	M
	93
	 
	 

	33
	SALIDA  PARA A-A EN  (3X10 THW) + 12 TW EMT 3/4"
	M
	220
	 
	 

	34
	SALIDA PARA A-A EN (3X8 AWG-THW)+12 TW EMT 3/4"
	M
	150
	 
	 

	35
	SALIDA PARA A-A EN (3X6 AWG-THW)+10 TW EMT 1"
	M
	80
	 
	 

	36
	SALIDA POARA A-A EN (3X4 AWG-THW)+8 TW EMT 1 1/4"
	M
	40
	 
	 

	37
	CONTROL  PARA A-A EN  (2X18 TW)EMT1/2"
	M
	31
	 
	 

	38
	CONTROL  PARA A-A EN  (5X18 TW)EMT1/2"
	M
	152
	 
	 

	39
	CONTROL  PARA A-A EN  (7X18 TW)EMT1/2"
	M
	450
	 
	 

	40
	CONTROL  PARA A-A EN  (14X18 TW)EMT3/4"
	M
	45
	 
	 

	41
	TOMACORRIENTE DOBLE GRADO HOSPITALARIO 120V
	U
	24
	 
	 

	42
	LAMPARA DE EMERGENCIA CON BATERIA
	U
	22
	 
	 

	43
	TOMA DE TIERRA DE 3 VARILLAS
	U
	2
	 
	 

	44
	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W ELECTRONICA EMPOTRABLE
	U
	372
	 
	 

	45
	LUMINARIA FLUORESCENTE 4X32W ELECTRONICA SOBREPONER
	U
	36
	 
	 

	46
	FOCO AHORRADOR 22W EN PLAFON (BOQUILLA) DE PORCELANA
	U
	77
	 
	 

	47
	LUMINARIA TIPO REFLECTOR DE  300W.
	U
	2
	 
	 

	48
	LUMINARIA TIPO ALUMBRADO PUBLICO DE  SODIO 150W-220V.
	U
	43
	 
	 

	49
	POSTE DE HORMIGON CENTRIFUGADO DE 9M DE ALTURA
	U
	32
	 
	 

	50
	INSTALACION VENTILADOR DE BAÑO (SOLO INSTALACION)
	U
	30
	 
	 

	51
	TABLERO AISLADO A TIERRA DE 5 KVA
	U
	3
	 
	 

	52
	TABLERO GENERAL NORMAL (TGN)
	U
	1
	 
	 

	53
	TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA (TGE)
	U
	1
	 
	 

	54
	TABLERO PRINCIPAL  NORMAL (TPN)
	U
	1
	 
	 

	55
	TABLERO PRINCIPAL  DE EMERGENCIA (TPE)
	U
	1
	 
	 

	56
	PARARRAYOS TIPO IONIZANTE PROTECCION DESCARGAS ATMOSFERICAS
	U
	1
	 
	 

	57
	GENERADOR DE 250 KVA Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA
	U
	1
	 
	 

	                                                                                                    TOTAL
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4787
	
	


FORMULARIO Nº 15

NOMBRE DEL PROPONENTE:

OBRA:
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Rubro:

Unidad:

Detalle:


[image: image1.emf]M.  EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA

COSTO HORA RENDIMIENTO

Costo

A B

C=A*B

R D=C*R

Subtotal

N.  MANO DE OBRA

CANTIDAD Jornal/hr

Costo hora

Costo / Hora Costo

A B

C=A*B

R D=C*R

Subtotal

O.  MATERIALES

Unidad Cantidad Precio Unit. Costo

A B C=A*B

Subtotal

P.  TRANSPORTE

Unidad Cantidad Tarifa Costo

A B

C=A*B

Subtotal

Costos Directos (M + N + O + P)

Costos Indirectos ( ___ %)

DESCRIPCIÓN



DESCRIPCIÓN



DESCRIPCIÓN



Descripción


Lugar y Fecha
_______________________     
   ____________________________








       Oferente o Representante Legal

FORMULARIO Nº 20
NOMBRE DEL PROPONENTE:

OBRA:
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS


[image: image2.emf]No.  COMPONENTE PRECIO   TIEMPO EN MESES (12 MESES)

TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 INVERSION MENSUAL

 AVANCE PARCIAL EN %

 INVERSION ACUMULADA

 AVANCE ACUMULADO EN %


Lugar y Fecha






















Oferente o Representante Legal
FORMULARIO Nº 16

NOMBRE DEL PROPONENTE:

OBRA:
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CUADRO AUXILIAR DE COSTOS DE MANO DE OBRA

	Categoría/cargo
	
	
	
	

	Salario diario unificado nominal (1)
	
	
	
	

	Mensual nominal (2)
	
	
	
	

	Anual nominal
	
	
	
	

	Componentes salariales en proceso de incorporación
	
	
	
	

	Transporte
	
	
	
	

	13er. sueldo
	
	
	
	

	14to. sueldo
	
	
	
	

	Aporte patronal (3)
	
	
	
	

	Fondo de reserva
	
	
	
	

	Otros códigos de trabajo (4)
	
	
	
	

	Total anual
	
	
	
	

	Total mensual
	
	
	
	

	factor de salario real
	
	
	
	

	mensual real
	
	
	
	

	costo horario
	
	
	
	


Lugar y fecha ________________________

 ____________________



Oferente o Representante Legal
Notas:
1) El salario unificado será mayor o igual que el mínimo legal

1) Se tomará meses de treinta días

1) El aporte patronal incluye IECE, SECAP, etc.

1) Detallar los conceptos


FSR Factor de salario real = Días pagados / Días trabajados

FORMULARIO Nº 17

NOMBRE DEL PROPONENTE:

OBRA:
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CUADRO AUXILIAR: COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDAD
	COMPONENTES DEL COSTO INDIRECTO
	VALOR
	%

	
	
	

	Dirección de Obra
	
	

	Administrativos
	
	

	Locales Provisionales
	
	

	Vehículos
	
	

	Servicios Públicos
	
	

	Promoción
	
	

	Garantías
	
	

	Seguros
	
	

	Costos Financieros
	
	

	Prevención de Accidentes
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Utilidad
	
	

	Total Indirectos
	
	


Lugar y Fecha
________________________ Firma _________________________

FORMULARIO Nº 18
NOMBRE DEL PROPONENTE:

OBRA:
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CUADRO AUXILIAR: TARIFAS DE EQUIPOS

	DETALLE DEL EQUIPO
	COMBUSTIBLE
	REPUESTOS
	MANTENIMIENTO
	COSTO PRPIEDAD EQUIPO
	OTROS

INDICAR
	TARIFA

HORARIA

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Lugar y Fecha ___________________________
Firma _____________________

FORMULARIO Nº 19

NOMBRE DEL PROPONENTE:

OBRA:
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CUADRO AUXILIAR: COSTOS DE MATERIALES

	MATERIAL
	UNIDAD
	PRECIO UNITARIO
	OTROS
	PRECIO FINAL



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Lugar y Fecha ___________________ Firma _____________________

_1284363390.xls
Hoja1

		M.  EQUIPOS

		DESCRIPCIÓN				CANTIDAD		TARIFA		COSTO HORA		RENDIMIENTO		Costo

						A		B		C=A*B		R		D=C*R

												Subtotal

		N.  MANO DE OBRA

		DESCRIPCIÓN				CANTIDAD		Jornal/hr		Costo hora		Costo / Hora		Costo

						A		B		C=A*B		R		D=C*R

												Subtotal

		O.  MATERIALES

		DESCRIPCIÓN						Unidad		Cantidad		Precio Unit.		Costo

										A		B		C=A*B

												Subtotal

		P.  TRANSPORTE

		Descripción						Unidad		Cantidad		Tarifa		Costo

										A		B		C=A*B

												Subtotal

								Costos Directos (M + N + O + P)

								Costos Indirectos ( ___ %)

								Precio  Unitario

		NOTAS:		No deberá considerar el IVA






_1284995088.xls
3

		NOMBRE DEL PROPONENTE				FORMULARIO 3

		OBRA: "Diseño Definitivo y Construcción de la Ampliación				HOJA.. DE.....

		del Sistema de Agua Potable de Santo Domingo"

		MODELO DE SITUACION FINANCIERA

		FECHA DE ELABORACION:

		FECHA DE CORTE:

		ACTIVO

		ACTIVO CORRIENTE

		CAJA

		BANCOS

		INVERSIONES

		CUENTAS POR COBRAR

		DOCUMENTOS POR COBRAR

		INVENTARIOS

		ACTIVO FIJO

		TERRENOS

		EDIFICACIONES

		MAQUINARIA Y EQUIPO

		VEHICULOS

		EQUIPO DE OFICINA

		OTROS ACTIVOS

		OBRAS EN PROCESO

		PASIVO

		PASIVO CORRIENTE

		OBLIGACIONES A PAGAR

		CUENTAS POR PAGAR

		DOCUMENTOS A PAGAR

		PASIVO A LARGO PLAZO

		DOCUMENTOS A PAGAR

		OTROS PASIVOS

		CAPITAL

		PASIVO MAS CAPITAL

		LUGAR Y FECHA:

		(FIRMA DEL PROPONENTE)				(FIRMA DEL CONTADOR)

		NOTA: VER SECCION 2, NUMERAL 7.2.2 PARA INSTRUCCIONES





5

		NOMBRE DEL PROPONENTE														FORM. # 5

		OBRA:“DISEÑO DEFINITIVO Y CONSTRUCCION  DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE														HOJA..DE..

		PARA LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO"

		PERSONAL TECNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO

		NOMBRE		NACIONALIDAD		TITULO		FECHA DE		CARGO A		PARTICI-		TIENE		OBSERVACIONES

								GRADO		OCUPAR		PACION		JEFATURA

														____________________

		LUGAR Y FECHA												FIRMA

		NOTA: VER SECCION 2, NUMERAL 7.2.4 PARA INSTRUCCIONES





8

		NOMBRE DEL PROPONENTE														FORM. # 8

		OBRA: :“DISEÑO DEFINITIVO Y CONSTRUCCION  DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE														HOJA..DE..

		PARA LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO"

		EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

		DETALLE DEL EQUIPO		FECHA DE		ESTADO		UBICACION		PROPIE-		MATRICULA		DISPONIB.		OBSERVACIONES

		marca,potencia,cap.,etc.		FABRIC.				ACTUAL		TARIO		No.		DESDE:

														____________________

		LUGAR Y FECHA												FIRMA

		NOTA: VER SECCION 2, NUMERAL 7.2.5 PARA INSTRUCCIONES





9

		NOMBRE DEL PROPONENTE														FORM. # 9

		OBRA::“DISEÑO DEFINITIVO Y CONSTRUCCION  DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE														HOJA..DE..

		PARA LA CIUDAD"

		EXPERIENCIA DE LA FIRMA

		CONTRATANTE		OBJETO DEL		UBICACION		VALOR		PLAZO		FECHAS DE EJECUCION				OBSERVACIONES

				CONTRATO				ORIGINAL		CONTRACTUAL		INICIO		TERMINACION

		A) EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES A LAS DE ESTA CONVOCATORIA

		1

		2

		3

														____________________

		LUGAR Y FECHA												FIRMA

		NOTA: VER SECCION 2, NUMERAL 7.2.4 PARA INSTRUCCIONES





13

		

		NOMBRE DEL PROPONENTE				FORM. # 13

		OBRA: "Diseño Definivo y Construcción de la Ampliación				HOJA..DE..

		de acceso al Puerto Artesanal Pesquero de Esmeraldas"		del Sistema de Agua Potable de Santo Domingo"

		TABLE DE COMPONENTES Y PRECIOS

		No.		COMPONENTES		PRECIO USD

		1		Sistema de Captación

		2		Línea de Conducción

		3		Planta de Tratamiento

		4		Línea de Transmisión

		5		Tanques de Reserva

		6		Línea de Distribución

		7		Conexiones Domiciliarias

		8		Repuestos

		9		Diseños Definitivos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado

		10		Pruebas de Funcionamiento y Entrenamiento de Personal

		PRECIO TOTAL

		SON: en letras.........................................................................US$

		LUGAR Y FECHA





14

		No.		COMPONENTE		PRECIO										TIEMPO EN MESES (12 MESES)

						TOTAL		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		INVERSION MENSUAL

		AVANCE PARCIAL EN %

		INVERSION ACUMULADA

		AVANCE ACUMULADO EN %

																		______________________________

				LUGAR Y FECHA														OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL






