                                                                                                                             

[image: image4.jpg]Pararrayos
inta Franklin 13001

Pioza da

Tornillo de.
adaptacién

flacién do mastil
M8 x 20

Masiil @ 2" adosado
telescopico en acero
galvanizado en
caliente,

Tormill de.
sufeccion do cable
g x 12

Gable desnudo,
calibre 210 AWG

= Susisa metsics e

|| chowelLmis

Gablo da serrzsie

a

. ?;‘ e s B

5

< 4
I <

HOEE00EE

— Hacia sistoma de s
7 puestaa tiema T




COTO-R-001-2010


ANEXO N° 1

GUÍA METODOLÓGICA PARA IDENTIFICAR, EVALUAR LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Para la identificación y evaluación de los impactos ambientales ocasionados por las diferentes actividades del proyecto se deberá utilizar matrices de doble entrada causa-efecto, Matriz de Leopold (1970), para lo cual se realizará los siguientes pasos:

1. Identificar los factores ambientales relacionados con el proyecto en base a la tabla 1 Factores Ambientales.

Tabla 1

 FACTORES AMBIENTALES

	Componente ambiental
	Sub-componente ambiental
	Factor ambiental
	Definición

	Físico
	Aire
	Calidad del aire
	Presencia en el aire de sustancias que alteran su calidad

	
	
	Nivel sonoro
	Afectado por los ruidos relacionados con las actividades propias del proyecto

	
	Suelo
	Calidad del suelo
	Degradación de la calidad del suelo, por actividades del proyecto

	
	Agua
	Aguas superficiales
	Alteración de la calidad del agua superficial

	 
	 
	Aguas subterráneas
	Alteración de la calidad del agua subterránea.

	Biótico
	Flora
	Cubierta vegetal
	Alteración de la cobertura vegetal existente de la zona.

	
	
	Cultivos
	Alteración de los cultivos existentes, por ejecución del proyecto

	
	
	Ecosistemas Especiales
	Alteración de ecosistemas especiales por la ejecución del proyecto


	Componente ambiental
	Sub-componente ambiental
	Factor ambiental
	Definición

	Biótico
	Fauna
	Ictiofauna
	Alteración de la Ictiofauna existentes en la zona en la que se desarrollará el proyecto

	
	
	Heterofauna
	Alteración de la Heterofauna existente en la zona en la que se desarrollará el proyecto

	
	
	Microfauna
	Desaparición de Microfauna existente en la zona

	
	
	Macrofauna
	Desaparición de Macrofauna existente en la zona

	
	
	Avifauna
	Desaparición de fuentes alimenticias, sitios de refugio, sitios de reproducción y vida de las aves.

	Socio económico
	Medio perceptual
	Vistas y paisaje
	Alteración del paisaje

	
	
	Arqueología
	Alteración de la arqueología existente en la zona

	
	Uso de recursos
	Abastecimiento de agua
	Consumo de agua en la ejecución del proyecto

	
	
	Energía eléctrica
	Demanda de energía eléctrica

	
	
	Bienestar
	Alteración del bienestar ciudadano de las personas que habitan cerca

	
	Humano
	Salud
	Alteración de la salud de la población ubicada en el sector

	
	
	Seguridad
	Riesgos a los que están expuestos los trabajadores del proyecto

	
	
	Empleo
	Generación de fuentes de trabajo relacionados con el proyecto.


2. Describir los diferentes procesos operativos del proyecto, para lo cual debe contener como mínimo: proceso, actividad, área, aspectos ambientales, observaciones.

3. La valoración cualitativa de impactos se deberá realizar calificando el grado de magnitud e importancia del impacto identificado, mediante los siguientes criterios:

· Carácter 

· Intensidad

· Extensión

· Duración

· Reversibilidad

· Riesgo

3.1 Carácter genérico del impacto o variación de la calidad ambiental

Se refiere a si el impacto será positivo o negativo con respecto al estado pre- operacional de la actividad.

	Positivo (+)
	Si el componente presenta una mejora con respecto a su estado previo a la ejecución del proyecto.

	Negativo (-)
	Si el componente presenta deterioro con respecto a su estado previo a la ejecución del proyecto.


3.2 Intensidad del impacto

Es el grado con que el impacto alterará un componente ambiental.

	Alta
	Alteración muy notoria y extensiva, que puede recuperarse a corto o mediano plazo, siempre y cuando exista una intervención oportuna y profunda del hombre, que puede significar costos elevados.


	Moderada
	Alteración notoria, producida por la acción de una actividad determinada, donde el impacto es reducido y puede ser recuperado con una mitigación sencilla y poco costosa.

	Baja
	Impactos que con recuperación natural o con una ligera ayuda por parte del hombre, es posible su recuperación.


3.3 Extensión del impacto  

Hace referencia a la extensión espacial que el efecto tendrá sobre el componente ambiental.

	Regional
	La región geográfica del proyecto



	Local
	Aproximadamente tres kilómetros a partir de la zona donde se realizarán las actividades del proyecto.

	Puntual
	En el sitio en el cual se realizarán las actividades y su área de influencia directa.


3.4 Duración del impacto  

Se refiere a la duración de la acción impactante, no de sus efectos.

	Permanente
	Cuando la permanencia del efecto continúa aún cuando se haya finalizado la actividad.



	Temporal
	Si se presenta mientras se ejecuta la actividad y finaliza al terminar la misma.

	Periódica
	Si se presenta en forma intermitente mientras dure la actividad que los provoca.


3.5 Reversibilidad del impacto  

Implica la posibilidad, dificultad o imposibilidad de que el componente ambiental afectado retorne a su situación inicial, y la capacidad que tiene el ambiente para retornar a una situación de equilibrio dinámico similar a la inicial.

	Irrecuperable
	Si el elemento ambiental afectado no puede ser recuperado.



	Poco recuperable
	Señala un estado intermedio donde la recuperación será dirigida y con ayuda humana.

	Recuperable
	Si el elemento ambiental afectado puede volver a un estado similar al inicial en forma natural.


3.6 Riesgo del impacto  

Expresa la probabilidad de ocurrencia del impacto.

	Alto
	Existe la certeza de que el impacto se produzca en forma real. 



	Medio
	La condición intermedia de duda de que se produzca o no el impacto.


	Bajo
	No existe la certeza de que el impacto se produzca, es una probabilidad.


La magnitud y la importancia son parámetros que deben ser calculados, sobre la base de los valores de escala dados a las variables señaladas. En la tabla 2 Criterios de Valoración de Impactos Ambientales, se presenta los valores que deberán ser asignados en base a las variables analizadas. 
Tabla 2

 CRITERIO DE VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

	Variable
	Simbología
	Carácter
	Valor

	Magnitud
	M

	Intensidad
	I
	Alta
	3

	
	
	Moderada
	2

	
	
	Baja
	1

	Extensión
	E
	Regional
	3

	
	
	Local
	2

	
	
	Puntual
	1

	Duración
	D
	Permanente
	3

	
	
	Temporal
	2

	
	
	Periódica
	1

	Importancia
	I

	Reversibilidad
	R
	Irrecuperable
	3

	
	
	Poco recuperable
	2

	
	
	Recuperable
	1

	Riesgo
	G
	Alto
	3

	
	
	Medio
	2

	
	
	Bajo
	1

	Extensión
	E
	Regional
	3

	
	
	Local
	2

	
	
	Puntual
	1


4 Se realizará el cálculo de la magnitud de los impactos la cual constituye una valoración del efecto de la acción, por lo que su cálculo se basará en la sumatoria acumulada de los valores de las variables intensidad, extensión y duración. Para la cual se deberán asumir los siguientes valores de peso:

Peso del criterio de intensidad: 0.40

Peso del criterio de extensión: 0.40
Peso del criterio de duración:    0.20

La fórmula que el oferente utilizará para calcular la magnitud del impacto para cada una de las interacciones ambientales identificadas es:

M= (0.40i)+ (0.40e)+ (0.20d)

Además se calculará la importancia la cual está en función de las características del impacto, y la misma se deduce a la sumatoria acumulada de la extensión, reversibilidad y riesgo. Se deberán asumir los siguientes valores de peso:

Peso del criterio de extensión:       0.30

Peso del criterio de reversibilidad: 0.20

Peso del criterio de riesgo:            0.50

La fórmula que deberán utilizar para calcular la importancia del impacto para cada una de las interacciones ambientales identificadas es:

I = (0.30e)+ (0.20r)+ (0.50g)

La interpretación de los resultados obtenidos, de la magnitud e importancia del impacto se deberán valorar de acuerdo a la tabla 3 Escala de Valoración de la Magnitud e Importancia del Impacto. 

Tabla 3 

ESCALA DE VALORACIÓN DE LA MAGNITUD E IMPORTANCIA DEL IMPACTO 

	Escala valores estimados
	Valoración

del impacto

	1.0 – 1.6
	Bajo

	1.7 – 2.3
	Medio

	2.4 - 3.0
	Alto


5 Para finalizar se deberá definir la severidad de los impactos como el nivel de impacto ocasionado sobre el componente ambiental. Dicho valor se obtendrá multiplicando la magnitud por la importancia antes calculada.

El resultado se deberá comparar con la escala de valores asignados para el efecto que se presenta en la tabla 4 Escala de Valoración de la Severidad del Impacto

Tabla  4  

ESCALA DE VALORACIÓN DE LA SEVERIDAD DEL IMPACTO

	Escala valores estimados
	Severidad

del impacto

	0.1 – 0.9
	Leve

	1.0 – 3.0
	Moderado

	3.1 – 6.0
	Severo

	6.1 – 9.0
	Crítico


REFERENCIA:

· Unidad de Protección Ambiental y Seguridad Industrial PETROINDUSTRIAL-Matriz

Matriz de Leopold, 1970.

4.11.2  Planos del Proyecto

ANEXOS N° 2
OBRA ELÉCTRICA

[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]i

|

[\  Posio 04 do soero

Gonjosghazaiorn

g 3 (043

= i a |
0B-016-EPA-G1002| |





[image: image7.jpg]I
)
L
GrERTES TISTA S FRTERACES
g BETALE 12
5 heerom o sisTewa ContRa incenora
B B Lusnasin o o LUMMACION CASETA MENTALE 3 LLMIGRIA FLUGRESCENTE
[T
£
B -
A s i e
e S Ry
B 0 T
bets— e Foy £E
[provectol e 5-03-08] o
fviso i LT
oo T |

GBRA N -SSR LR S T PO I M 3 OO

a1 s o w1 OB ()1 6~EC -G 1012

5, pasre: oFizs e v
=@ gy e

B e

e





[image: image8.jpg]I

TISTA T WATERIALES o
- | -
.
s seTaLE 10
: Ry
Ppr— VONTALE DE. INTERRUPTOR SOBRE COLUA L
- T T 3
EWITID0_PARA_COMENTARIGS wan VE
e T
e[ e Hors
e o e v .
T o e T S R F
T i om0 ¥ :
o 6 s e s, s el 016 FC
e B s o e 0B-016-EC-G1012 |





[image: image9.jpg]LISTA DE MATERIALES

i DEsCRIPCION waen | oAt W [cmr
3| Poste Tusuag 3 x 350 ) ) '

6 REDUCCIGN 4° x 3 - E . - T

| conecTor ReCTO Liuin TiGnr 3+ - - =

5| covnur riexiie Loun TianT a4 w | [
@ | covo sen reauerion - —

DETALLE 8

CENERAL L]

ILUMINACION EXTERIOR. MONTAJE DE
DOBLE LUMINARIA SOBRE POSTE

0} — - - .

© - & 52

£}

A [ e w2005l

ey TESCRECEN REAIZS | PR0ED | recA
=3 "

06| R

lprovecTol e | v

JReviso e (=

Ro00 - i .

OBRA N": 016-SHTSS, ATV, FRCEM 1 FORTA B Ml 8 ST
o OMPRSON T 15 I LS ST SO 1, Y& 2, COMT. ¥ S 1
i PRTROINDUSTRLAL BN £1 CAMPO SCiA

50| PagTE: DETALLES DE MONTAIE
E=ncaly D ILUMINACION

B e e





[image: image10.jpg]B 5 T 7 O 2|
.
LISTA DE MATERIALES ) 1
DESCRIPCION WARCA | CAT. N°__[caNT
UMINARIA HID, METAL HALIDE, 400N, 220V lrouse raves [vivmeopce-saes] 1 H
TUBD CONDLIT RIGIDD, 157 X 50 en .
REDUCCION 315" f
POSTE TUBLLAR ¥ x 300 n |
CABLE ENCHAGUETADD 3x8 AWG CABLEC. SUCRE_3X8 AWG o 2
POSTE TUBULAR & x 630 1 .
RepucCIon 4+ x >
UNION CONDLIT RIGIDD, 19 mm ier, — T L
CONECTOR RECT LiGUID TIGHT 374" 2
CONDUIT FLEXIBLE LioUTD TIGHT 3/4” [
Chu DE CONEXION x-PREOT e | oRusers A
CONECTOR PARA CABLE METALCLAD [orouse s THCx2ES B 2
BASE D€ CONCRETD, SUOXS00x1500 e f
- o
Covo_sea REaUERITD -
DETALLE 7
GENERAL |
JMINACION EXTERIOR. MONTAJE DE LUMINARIA SOBRE POSTE
[o_ e
< = .
1. -
& ENISG. PARA COVERTARGS G 7005
R CESRPSEN oA | FPRosE | Feorh
N T il
5B [ rvo Pz
lprovesTo Ve 008 | v .
feewso ... | T
laproBo | o v
e o e o L A e SR P O L e 0 e |
O e ===,
o e s s o 1 vom 2w v 558 ()B— ()| 6— E.C—
ek 0B-016-EC-G1012
T = |IS0| PARTE: DETALLES DE MONTAJE dw “"‘*‘r“‘”‘





[image: image11.jpg]il
|





[image: image12.jpg]D;,
I

LISTA DE MATERIALES

ot [ PazT] DESCRIPCION

wacn | cat v Jcan]

ECTRICA PRINCIPAL

DETALLE F2

SISTEMA CONTRA INCENDIO
CONEXION A MOTOR DE BOMBA ELECTRICA JOCKEY

)
& -
]
A EWID0 PARA COMERTARIOS. g W _[70-05-0a)
R DESCRIPGIN REALIZS | APROBS | _FECHR
R
0308
20508 oo oans
PETRONDUSTAAL toeany,

iso|

[5 v n o ct 55 P 571 D S5 R, AW 0 S0 P, T S 6 O R SO, 2 . AT

OBRA N i-SAI, ML, PRI T PO I L O TR
DB COUPRESON D G Y LS ETACNS NORTE 1, MOETE 2, CONEA Y ST 51
"PETRODDUSTRIAL BN EL CAMPO SACHA.

0¥
0B-016-EC-G1011

PARTE: DETALLES DE MONTAJE





[image: image13.jpg]0B-016-EL-$1003
—





[image: image14.jpg]



[image: image15.jpg]|
|
B

|
|
{
|

e

0B-016-EL-S1003

£

T ReAIzs | APROBG

DESCRFGEN

Gz





[image: image16.jpg]| o pus o cmouam s

s s s D R 1 3 550
i s o 34 0 KA

s woamstIan





[image: image17.jpg]LR

| ——1

PR}





[image: image18.jpg]



[image: image19.jpg]N

il §»\»m.\z.A





[image: image20.jpg]S214VOVIa0d SYF3ONVE 504 SVifa

$Z7EvIVLNOd SYMIANYE a0d SYLINA





[image: image21.jpg]B





[image: image22.jpg]SIIEVIVLN0D SYrIINGE 34 SYLY

S3AVOVIN0d SYrIGNYE ¥0d SYIny





[image: image23.jpg]ﬂ | e e
o o

s -0
B8 e il
=

e





[image: image24.jpg]i s 5 S i e |

P e
D el
s |

i
SR

o
&l T T m

@ s

v apsecmmmin o (-1 N0)

o EL U





[image: image25.jpg]) B
7“ Mi— - - U4 SR





[image: image26.jpg]



[image: image27.jpg]ECTRICO

Mec el

DIAGRAMA TRIFILAR k1.





[image: image28.jpg]SOSEI0Hd 20K

0OINIDTTH UVIML VAVADVIA





[image: image29.jpg]505300ud JON

0OMIOFTA_HVTALLL VAVIDVIA

T T T





[image: image30.jpg])19-08-910-60

ﬂ.
|
H

1DA-00K
ODMLDFTE MVILIND VAVADVIQ 1





[image: image31.jpg]L
SHEAE | NOHENCLATURS |
| o | |
BN R, . ] |
by [ | (o | o
/3 | oo
I S pr— *
| s |
| o
e R I e [l
. S 1 F ——
e | oo car s g [ ——
ane | | il
T — — ——— !
: o | |
T W | e s s | |
W | s P a———
A | e P er——
] S o s o |
= T SR | o .|
B T

b BT

= T




[image: image32.jpg]5
0
2
5

IW@
G

P

Lﬂ WL

o
o S

s Sy

R

S

DIAGRAMA UNIFILAR ELECTRICO

MCC-PROCESOS

0B-016-EC-G100





[image: image33.jpg]S0SHO0Ud 0K
ODIMLOFTA AVILAINA VAVIDVIA

019-08-910-80

Tot0-08- o150 o cwYs
m
4 B





[image: image34.jpg]DIAGRAMA UNIFILR BLECTRICO
o GENERAL

(O ————————

ST —





[image: image35.jpg]UBICACION
SHCHANORTEZ





[image: image36.jpg]o

e

| Toda as dimensiones st en {um), a menos que s¢ indique o contrasi,

\\‘ RUTAS SUBTERRANEAS RUTAS POR BANDEJA PORTACABLES
TORTE]  FUGRIA | CONTROL|LUMMACION| TCORTE[ FUERZA | CONTROL{ILUMNACION
b {NC-PRCF Y| SO

WX-00-F gm 003

B-B |MCC-PROC-F | PO | 1001 2.001-F | p-001-C

P06 | -8 | Pt
% S05-F | P-3-t

oL jMConF | Re o llle s

) (=] PG | PSS

B (WO | LS | aale-s

i =02 L0

& (] i

11| C-00-F
1oL | C-
8F 108
b
- -0
RUTAS POR BANDEJA PORTACABLES PsF | P00
. P0F | P

CORTE] FUERIA | CONTROR | ILUMNACIN P05~ | P-o5-

o | ) P00h-F | P-fl6-C
C-04-F 103 |
(-006-F = =
P00 | 1= el
;m—r PO
AL 1RO Ul pt | poamr-t
P0GHF | PONL ,

PG | POBL P | R

P06 | P-OBL N | oo

=007 | POITC $-008-F -8

m* P003-F | P00~
P04=F | POt

L P0-F | P-tiEt

PR [ P00 | -0
C-004-F IL-003 P00 | P-007-C
(005 100 L01-F
F-om-; P-001-C =0
P00 | P

WA Pd0F [ Pattd-t
PO | P
: %_F ; m P004-F | P-004-C
F P =]
P-006-F | P-006-C gm 1003
P07 | P R P
L0 P-006=F | P-lE-C
g P | PoD0I-E
- N
-0 | RS

0] P06 | P06

- g—% o 07| P-0-C
2 1
CEF i | | PP G
R
P-QF | P GO| pgos-F | P-tes-C
P-OOS-F | P03 L-001-F €003
P-OO4-F | P-D0d-( -0t
P05 | P8
P | P -] psF | pest
fﬂ? S RR] 00 11003
£t o
F-0t 5| F-00

DESCRICON REALIZO © APROBO : FEC

fotal

&

CEHSOROECLAO0R DRt
AAEDEIEAGSA

1/

Areaproigida por aramayos Tipo Punt d Frankin. Verdetelles Cenerles.

3 O Paramayos Tigo Punia g Frankin

OB-06-ERA-NC





[image: image37.png]<

“perroecurpor




OBRA MECÁNICA
P&D

ESTACION CENTRAL

[image: image1.jpg]i
i

i





[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]






























Pág: 40 de 40

