PLIEGOS PARA LA ADQUISICION DE UNA MAQUINA DE ULTRASONIDO  PARA USO HUMANO

CARACTERISTICAS

- Escala grises: Con aplicaciones en abdomen pequeñas partes obstétricas, ginecología

- Doppler color.

- Transductor convexo.

- Transductor lineal.

- Transductor endocavitario.

- Impresora.

- Regulador de voltaje.

- El equipo debe contar con un buen sistema de escala de grises, el Doppler adecuado para uso vascular.

BASES:

- Equipo de Última Tecnología

- Asesoramiento Técnico.

- Instalación del Equipo.

- Garantía de funcionamiento hasta por un año

- Mantenimiento por el tiempo de la garantía.

ATENTAMENTE

Ing. Pablo Abarca.