Memorando No. 060-MBA-08

PARA

: COMITÉ DE ADQUISICIONES
DE

: INGENIERO MANUEL BONILLA H.- DPTO. DISTRIBUCION  

Fecha                  : Noviembre 25 de 2.008

Cc

: Presidencia Ejecutiva

Asunto

: Adquisición de focos.

Informo a usted sobre el análisis de las características técnicas de los diferentes proveedores que participaron en el concurso para el suministro de materiales de alumbrado público que solicita la Empresa y a continuación detallo:

ALTATEN 

Ofrece focos de marca OSRAM (NAV-4Y) de buena calidad y no han presentado problemas hasta el momento, por lo cual es recomendable la adquisición.

MASTER LIGHT

No ofrece focos de marca OSRAM o General Electric que son las recomendables para su uso, por lo cual descartamos su compra.

EVERLUZ

Ofrece focos de marca OSRAM tubular E40 en 100W, por lo que se recomienda su adquisición.   En cuanto a los focos 150W y 250W no presentan las marcas solicitadas y probadas en su funcionamiento.

Atentamente,

ING. MANUEL BONILLA A.

Memorando No. 061-MBA-08

PARA

: COMITÉ DE ADQUISICIONES
DE

: INGENIERO MANUEL BONILLA H.- DPTO. DISTRIBUCION  

Fecha                  : Noviembre 25 de 2.008

Cc

: Presidencia Ejecutiva

Asunto

: Adquisición Fotocélulas

Informo a usted sobre el análisis de las características técnicas de los diferentes proveedores que participaron en el concurso para el suministro de materiales de alumbrado público que solicita la Empresa y a continuación detallo:

MASTER LIGHT

Ofrece fotocélulas electrónicas de marca INADISA de procedencia Colombiana se recomienda su  adquisición.

ALTATEN 

Ofrece fotocélulas electrónicas de marca FP-7790 B-ESS, las mismas que ha presentado problemas en su funcionamiento, por lo que se descarta su adquisición.

EVERLUZ

No presenta oferta de fotocélulas.

Atentamente,

ING. MANUEL BONILLA A.

Memorando No. 062-MBA-08

PARA

: COMITÉ DE ADQUISICIONES
DE

: INGENIERO MANUEL BONILLA H.- DPTO. DISTRIBUCION  

Fecha                  : Noviembre 25 de 2.008

Cc

: Presidencia Ejecutiva

Asunto

: Adquisición balastros

Informo a usted sobre el análisis de las características técnicas de los diferentes proveedores que participaron en el concurso para el suministro de materiales de alumbrado público que solicita la Empresa y a continuación detallo:

ALTATEN 

Ofrece balastros de marca ELECTROCONTROL posición horizontal, por lo que no es recomendable su adquisición por el ambiente salino que presenta la zona. 

MASTER LIGHT

Ofrece balastros de marca INADISA de procedencia Colombiana, su característica técnica es capsulada, por lo que se recomienda su adquisición.

EVERLUZ

Presenta balastro de marca ETI 150W y 250W de procedencia española y marca de ELT 100W de procedencia Argentina, por lo que no son recomendables y han presentado problemas en anteriores pruebas debido al ambiente salino que presenta la zona.

Atentamente,

ING. MANUEL BONILLA A.

Memorando No. 063-MBA-08

PARA

: COMITÉ DE ADQUISICIONES
DE

: INGENIERO MANUEL BONILLA H.- DPTO. DISTRIBUCION  

Fecha                  : Noviembre 25 de 2.008

Cc

: Presidencia Ejecutiva

Asunto

: Adquisición ignitores

Informo a usted sobre el análisis de las características técnicas de los diferentes proveedores que participaron en el concurso para el suministro de materiales de alumbrado público que solicita la Empresa y a continuación detallo:

ALTATEN 

No ofrece ignitores en el concurso de oferta. 

MASTER LIGHT

Presenta ignitores de tipo arrancador con superposición  de marca INADISA de procedencia Colombiana, la misma que reúne las característica técnicas solicitadas.

EVERLUZ

No ofrece ignitores en el concurso de oferta. 

Atentamente,

ING. MANUEL BONILLA A.

