[image: image3.png]


Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
     DIRECCION DE PLANIFICACION

[image: image2.png]


Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
     DIRECCION DE PLANIFICACION


EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO
LICITACION No. 02-EMAPA-2008

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA ZONA ALTA Y OTROS SECTORES DE LA CIUDAD DE AMBATO
“MEJORAMIENTO REDES DE DISTIBUCION DE LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA, MARTINEZ E IZAMBA”

PLIEGOS

Noviembre de 2008

	[image: image1.png]


[image: image2.png] 
[image: image5.png])
wlanco



             

[image: image3.png]EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y ALCANTARILLADO DE AMBATO

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA

POTABLE DE LA ZONA ALTA Y OTROS SECTORES DE LA CIUDAD DE AMBATO
LICITACION No. 02 - EMAPA – 2008

SECCION 1

CONVOCATORIA



	Se convoca a las personas naturales y jurídicas, asociaciones de éstas o consorcios, en capacidad de contratar, para que presenten sus ofertas para la construcción de: “MEJORAMIENTO REDES DE DISTIBUCION DE LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA,  MARTINEZ E IZAMBA”, ubicado en el cantón Ambato, provincia del Tungurahua, correspondiente al “Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Distribución de Agua Potable de la Zona Alta y otros sectores de la ciudad de Ambato”. El Presupuesto Referencial es de un millón ciento ochenta y un mil seiscientos treinta y nueve, 95/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD. $ 1´181.639,95), y el plazo para la ejecución de la obra es de ciento ochenta (180) días calendario, contados a partir de la fecha de entrega del anticipo.
Las condiciones generales son las siguientes:

1.1.-
Los pagos de los trabajos se realizarán con recursos provenientes del Convenio de Préstamo y Fideicomiso suscrito entre Banco del Estado, el Municipio de Ambato, el Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Ecuador, con cargo al Fondo  PROMADEC – PDM, siendo beneficiario - ejecutor la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato EMAPA, con cargo a la partida presupuestaria No. 36.75.01.01.7.020 “PROYECTOS BEDE (PLATAFORMA PROVINCIAL)”. Los pagos se harán contra presentación de planillas mensuales, de conformidad con lo indicado en el proyecto del contrato. Se otorgará un anticipo del cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato.

1.2.-
Los pliegos para esta Licitación están disponibles, sin costo, en la Secretaría de la Comisión Técnica de Contrataciones de EMAPA, ubicada en la calle Antonio Clavijo y Pasaje Granada, Cuarto Piso (Asesoría Jurídica) o en el portal www.compraspublicas.gov.ec. Los planos e información técnica están disponibles en el portal de la EMAPA www.emapa.gov.ec. El oferente que resulte adjudicado, una vez recibida la notificación de la adjudicación deberá cancelar a la Empresa el valar de un mil doscientos  dólares de los Estados Unidos de América (USD1,200.00) no reembolsables, en la Tesorería de la Institución.
1.3.-
Las ofertas se presentarán en la Secretaría de la Comisión Técnica de EMAPA, hasta las 15H00 del día viernes 19 de diciembre de 2008. A las 16H00 del mismo día se efectuará la apertura de las ofertas en audiencia pública con los proponentes que desearen asistir, salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito, situación en la que se establecerá una nueva fecha.
1.4.-
La oferta debe presentarse por el total del proyecto.

1.5.-
Los oferentes que participen tanto individualmente como en asociación, deberán estar inscritos y habilitados como proveedores en el Registro Único de Proveedores.
1.6.- Los oferentes podrán solicitar aclaraciones a través del portal www.compraspublicas.gov.ec  hasta el día viernes 12 de diciembre del 2008, las que serán respondidas por la EMAPA (dentro de las veinte y cuatro horas siguientes a la formulación de las mismas), por intermedio del mismo portal.

1.7.- El oferente adjudicado, en forma previa a la suscripción del contrato, deberá presentar las siguientes garantías: la de fiel cumplimiento del contrato por el cinco por ciento de su valor y la del anticipo por el cien por ciento de su valor.

Las garantías serán entregadas a elección del oferente en cualesquiera de las siguientes formas:

1. Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o institución financiera establecidos en el país o por intermedio de ellos; y,

2. Fianza instrumentada en una póliza de seguros, incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, emitida por una compañía de seguros establecida en el país.

1.8.- La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en los Pliegos.

1.9.- La EMAPA, podrá adjudicar el contrato al oferente cuya propuesta represente el mejor costo 

1.10.- La EMAPA podrá tomar cualquier resolución con relación a esta licitación e inclusive declarar desierto el proceso o cancelarlo, de así convenir a los intereses de la ciudad de Ambato y de la EMAPA, sin que los participantes tengan derecho a reclamo o indemnización alguna

1.11.- El funcionario encargado del proceso de contratación es el Presidente de la Comisión Técnica, cuyo correo electrónico es: gerencia@emapa.gov.ec.

Ambato, a 01 de diciembre de 2008.

PRESIDENTE DE LA COMISION TECNICA



INDICE DE LAS SECCIONES
SECCION 1
CONVOCATORIA
SECCION 2
INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES
SECCION 3
PROYECTO DE CONTRATO

SECCION 4
CONDICIONES GENERALES
SECCIÓN 5
PLANOS   DEL  PROYECTO
SECCION 6
PRESUPUESTO REFERENCIAL

SECCION 7
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
SECCION 8
EQUIPO MINIMO
SECCION 9
PRINCIPIOS Y CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS
 

SECCION 10             METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
SECCION 11
MODELOS DE FORMULARIOS                        

SECCION 12
ESPECIFICACIONES TECNICAS

SECCION 2

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES
11
INFORMACION GENERAL

CAPITULO 1.
1.1.- OBJETO DE LA CONTRATACION
1.1.1.- Propósito y Alcance: Este procedimiento precontractual tiene como propósito principal seleccionar la oferta más conveniente para la construcción de: “REDES DE DISTIBUCION DE LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA,  MARTINEZ E IZAMBA”, ubicado en el cantón Ambato, provincia del Tungurahua, correspondiente al “Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Distribución de Agua Potable de la Zona Alta y otros sectores de la ciudad de Ambato”.
1.1.2.- Descripción de las Obras: El mejoramiento del sistema se hará en parroquias rurales, siendo por tanto zonas pobladas y de fácil acceso; los principales rubros a contratarse son:

· Excavación de zanjas a máquina h = 0.00 a 2.80 m, excavación manual para estructuras y conexiones domiciliarias.

· Suministro y colocación de tubería y accesorios de PVC presión en diferentes diámetros.

· Suministro y colocación de válvulas de hierro fundido en diferentes diámetros.

· Suministro y colocación de acometidas domiciliarias en tubería de cobre tipo K.

· Suministro y colocación hidrantes de tráfico de 3” y 4”.
· Relleno compactado de zanja en capas de 20 cm. máximo.
1.1.3.- Adjudicación Parcial y Ofertas Alternativas: La adjudicación se hará para la totalidad de la obra, no se aceptarán propuestas alternativas.

1.2.- CONDICIONES GENERALES
1.2.1.- Hora Oficial: Para todos los actos que se generen y desarrollen a través del portal www.compraspublicas.gov.ec, la hora oficial será la que marque el portal.

1.2.2.- Participantes: La convocatoria está abierta para las personas naturales, jurídicas,  asociaciones de éstas o consorcios, cuyo objeto social sea, entre otros, la ejecución de obras sanitarias. Los participantes deberán estar registrados y habilitados en el Registro Unico de Proveedores, RUP.

No podrán participar en el presente proceso, por sí o por interpuesta persona, las personas naturales o jurídicas que hubieran hecho los estudios o elaborado el proyecto o sus pliegos. Tampoco podrán participar por sí o por interpuesta persona, los servidores públicos que con su acción u omisión pudieran resultar favorecidos de cualquier manera, ni las personas mencionadas en los Art. 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

1.2.3.- Obligaciones del Proponente: Los proponentes deberán revisar los pliegos y cumplir con los requisitos solicitados. La omisión o descuido del oferente no le relevará de sus obligaciones con relación a su propuesta.

También será de responsabilidad del proponente inspeccionar y examinar el sitio del proyecto y sus alrededores, para verificar por sí mismo las condiciones naturales, geológicas, topográficas, las fuentes de agua, materiales y minas, los accesos a las obras, etc., y, en general, obtener por su cuenta toda la información necesaria para definir el costo de los trabajos y evaluar la influencia de todos estos factores en la elaboración de su propuesta.

El desconocimiento del sitio y sus características no le eximen de la responsabilidad que adquiere como oferente, ni le da derecho a presentar reclamo alguno durante la ejecución del contrato o con posterioridad al mismo.
El contratista debe ejecutar todas las medidas preventivas y de control, para prevenir y mitigar los impactos ambientales negativos para la ejecución de la obra, considerando los aspectos relacionados con la salud pública, pérdida y/o deterioro de los recursos naturales renovables, pérdida y/o deterioro del patrimonio natural y cultural e impactos socio culturales en las comunidades.
1.2.4.- Tipo de Contrato: Las obras se contratarán bajo la modalidad de Precios Unitarios. Las cantidades de obra son estimadas y pueden variar durante la ejecución del mismo.
Los precios unitarios serán reajustados si, durante la ejecución del contrato, se produjeren variaciones de los costos de sus componentes. El reajuste se efectuará mediante la aplicación de fórmula (s) elaborada (s) en base a los precios unitarios de la oferta adjudicada y conforme se indica en la Sección I (Reajuste de precios en obras) del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

1.2.5.- Precio de la Propuesta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor de la depreciación, operación y mantenimiento de los equipos, sean de propiedad del oferente o alquilados, el costo de los materiales, equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de obra, transporte, etc.; los costos indirectos, impuestos y tasas vigentes, así como, los servicios necesarios para la ejecución completa de la obra a contratarse; es decir, todo lo necesario para entregar la obra contratada lista para su puesta en servicio. 
Los análisis de precios unitarios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. No hay opción a reclamo por precios unitarios.

El oferente deberá cotizar todos y cada uno de los rubros señalados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en los Pliegos.
1.2.6.- Plazo de Ejecución: La EMAPA requiere de las obras en el plazo de ciento ochenta (180) días, contados a partir de la notificación al contratista que el anticipo se encuentra disponible. Los oferentes pueden proponer plazos menores.

1.2.7.- Vigencia de la Oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta la fecha de celebración el contrato.
1.2.8.- Monedas de Cotización y Pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda.

1.2.9.- Forma de Pago: Los pagos de los trabajos se realizarán con recursos provenientes del Convenio de Préstamo y Fideicomiso suscrito entre Banco del Estado, el Municipio de Ambato, el Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Ecuador, con cargo al Fondo  PROMADEC – PDM, siendo beneficiario - ejecutor la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato EMAPA, con cargo a la partida presupuestaria No. 36.75.01.01.7.020 “PROYECTOS BEDE (PLATAFORMA PROVINCIAL)”. Los pagos se harán contra presentación de planillas mensuales aprobadas por el Administrador del Contrato. Se otorgará un anticipo del cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato.
1.2.10.- Cancelación del Procedimiento: En cualquier momento entre la convocatoria y 24 horas antes de la fecha de presentación de la oferta, la EMAPA podrá declarar  cancelado el procedimiento, sin que de lugar a ningún tipo de reparación o indemnización, mediante acto administrativo motivado, en los siguientes casos:

1. De no persistir la necesidad, en cuyo caso se archivará el expediente;

2. Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto de la contratación; en cuyo caso se deberá convocar a un nuevo procedimiento; y,

3. Por violación sustancial de un procedimiento precontractual.

CAPITULO 2 

ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS PLIEGOS
2.1.- TRAMITE DE ACLARACIONES

2.1.1.- Solicitud de Aclaraciones: Si el proveedor necesita una aclaración sobre una parte de los pliegos, deberá solicitarla a la Comisión Técnica hasta el día ………………… de 2008. Las preguntas deberán efectuarse únicamente a través del portal www.compraspublicas.gov.ec.

2.1.2.- Respuestas: La EMAPA  responderá las aclaraciones formuladas por los proveedores a través del portal  www.compraspublicas.gov.ec.

Únicamente las aclaraciones o interpretaciones dadas por la EMAPA y de la manera indicada, serán consideradas como oficiales, y se previene a los oferentes que no existe ninguna otra fuente autorizada para dar información relacionada con esta convocatoria, explicar o interpretar los pliegos.

2.1.3.- Limitación de las Aclaraciones: Las consultas, o solicitudes de aclaraciones o interpretaciones y sus respuestas, no producirán efecto suspensivo en el plazo para la presentación de ofertas. Las consultas presentadas por los interesados sobre la interpretación de los pliegos no podrán ser utilizadas para modificar tales documentos.

2.2.- MODIFICACIONES

2.2.1.- Modificaciones: La Comisión Técnica podrá emitir aclaraciones e inclusive modificar los pliegos, sin que estas modificaciones alteren el presupuesto referencial, ni el objeto del contrato, solamente hasta ……………………………….. y deberán ser publicadas en el portal www.compraspublicas.gov.ec.

2.2.2.- Ampliación de Plazos para Entrega de Ofertas: La Comisión Técnica podrá extender el plazo para entrega de propuestas, en forma justificada  y razonada lo que se publicará en el portal www.compraspublicas.gov.ec.
CAPITULO 3
PROCESO HASTA ADJUDICACION Y SU NOTIFICACION
3.1.- PROCESO A SEGUIRSE

3.1.1.- Recepción de las ofertas: Las ofertas serán entregadas, en la secretaría de la Comisión Técnica de la EMAPA, ubicada en la Av. Antonio Clavijo y Pasaje Granada, hasta el día y hora señalados en la convocatoria.

3.1.2.- Apertura de las Propuestas: En el día y hora señalados en la convocatoria o en el último alcance que haya prorrogado esta fecha (salvo por fuerza mayor o caso fortuito) se efectuará una audiencia pública de la Comisión Técnica, a la que podrán asistir los proponentes, para la apertura de las ofertas. Se dará lectura al nombre del proponente, número de páginas, al plazo y al valor de su oferta. La EMAPA a través del portal www.compraspublicas.gov.ec notificará la recepción de las ofertas.
Al final del acto de apertura, el Secretario y un miembro de la Comisión Técnica rubricarán las hojas de las propuestas.

3.1.3.- Convalidación de errores de forma: Si se presentaren errores de forma en las ofertas, podrán ser enmendados por el oferente ha pedido de la EMAPA.
El pedido de convalidación será notificado a todos los oferentes, a través del portal www.compraspublicas.gov.ec.
3.1.4.- Subcomisión de apoyo: La Comisión Técnica podrá designar Subcomisiones de Apoyo para evaluar los documentos de la oferta, estableciéndose un término para realizar el trabajo.

3.1.5.- Informe de Subcomisión de Apoyo: Las subcomisiones de apoyo evaluarán las ofertas y presentarán a la Comisión Técnica un Informe, junto a cuadros que faciliten la comparación de las ofertas.

El Informe de la Subcomisión de Apoyo y los cuadros anexos serán revisados por la Comisión Técnica, que podrá solicitar aclaraciones, profundización o revisión en el análisis, concediendo u término prudencial.

3.1.6.- Oferta Unica: Si se presentara una sola oferta, deberá ser considerada si cumple con lo exigido en los pliegos y si se la considera conveniente a los intereses de la Emapa se procederá a la adjudicación.
 3.1.7.- Declaratoria de Desierto: La EMAPA declarará desierto el procedimiento, en los siguientes casos:

a) 
Por no haberse presentado propuestas;

b)
Por haber sido inhabilitadas todas las ofertas presentadas por incumplimiento de las condiciones o requerimientos establecidos en los documentos;

c) 
Por no celebrarse el contrato por causas imputables al adjudicatario, siempre que no sea posible adjudicar el contrato a otro oferente; y, 

d) 
Por considerarse inconvenientes para los intere​ses de la EMAPA, todas las ofertas o la única presentada. 

Declarado desierto el proceso, la máxima autoridad de la EMAPA podrá disponer su reapertura.
3.1.8.- Parámetros de calificación: La EMAPA rechazará aquellas ofertas que no cumplan con los requisitos señalados en la Sección 9 de estos pliegos y el capitulo 8 de esta Sección.

La Comisión Técnica evaluará y calificará las ofertas, que no han sido rechazadas, en base a los siguientes parámetros y a la metodología indicada en la Sección 10 de estos pliegos:
	PARAMETROS DE VALORACIÓN
	PUNTAJE

	1. Oferta económica
	70

	2. Experiencia de trabajos similares
	5

	3. Equipo propuesto
	20

	4. Personal técnico
	5

	Total
	100


Si ninguno de los oferentes obtuviere por lo menos 80 puntos, la EMAPA declarará desierta la licitación, de conformidad con el Art. 33 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

3.1.9.- Adjudicación y Notificación: La EMAPA adjudicará el contrato, mediante resolución motivada, a aquella propuesta que tenga el mejor costo considerando los parámetros de calificación y notificará el resultado al adjudicatario y al resto de los oferentes mediante el portal.

3.1.10.- Sanciones por No Celebración del Contrato: En caso de que el adjudicatario no celebre el contrato por causas que le sean imputables, la EMAPA declarará al oferente fallido y notificará esta condición al Instituto Nacional de Contratación Pública.

CAPITULO 4

FORMALIZACION DEL CONTRATO

4.1.- Minuta del Contrato: En el término de quince (15) días de notificada la adjudicación, la EMAPA completará el proyecto de contrato y lo remitirá para la correspondiente protocolización ante un notario.
CAPITULO 5

GARANTIAS DEL CONTRATO Y SEGUROS
5.1.- GARANTIAS:

5.1.1: Garantías del Contrato: El contratista rendirá las siguientes garantías:

a)
Fiel cumplimiento del contrato, previo a la firma del contrato, el adjudicatario presentará la garantía de fiel cumplimiento, que a más de asegurar su cumplimiento responderá de las obligaciones que contrajere a terceros, relacionados con el contrato y que servirá para asegurar las reparaciones o cambios de aquellas partes de la obra en la que se descubra defectos de construcción, mala calidad o incumplimiento de las especificaciones, imputables al contratista. Esta garantía se rendirá por un valor igual al cinco por ciento (5%) del monto del contrato.

Si la oferta económica corregida fuese inferior al presupuesto referencial por un porcentaje igual o superior al diez (10%) por ciento de éste, la garantía de fiel cumplimiento deberá incrementarse en un monto equivalente al veinte (20%) por ciento de la diferencia entre el presupuesto y la cuantía del contrato.


De esta garantía la EMAPA podrá efectivizar las multas que le fueren impuestas al Contratista.
b)
Anticipo otorgado por la EMAPA, El valor de la garantía será igual al valor del anticipo otorgado.
5.1.2.- Tipo de Garantía: La garantía será entregada, a elección del oferente, en una de las siguientes formas:
a) 
Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un Banco o Compañía Financiera establecidos en el país o por intermedio de ellos;

b)
Póliza de seguro, incondicional e irrevocable y de cobro inmediato, emitida por una compañía de seguros establecida en el país;

Las garantías bancarias y las pólizas de seguro deben tener una validez igual al período de validez de la oferta y como mínimo noventa (90) días calendario. 

Las garantías otorgadas, no admitirán cláusula alguna que establezca trámite administrativo previo, bastando para su ejecución, el requerimiento por escrito de la EMAPA. Cualquier cláusula en contrario, se entenderá como no escrita
5.1.3.- Monedas de la Garantía: Las garantías se extenderán en dólares de los Estados Unidos de América.

5.1.4.- Devolución: La garantía de fiel cumplimiento se devolverá a la firma del acta de entrega recepción definitiva, real o presunta. La garantía del anticipo, conforme se vaya devengando hasta su total cancelación.
5.2.- SEGUROS

Contra todo riesgo: Desde la fecha de inicio de las obras, hasta la fecha de entrega recepción provisional, el contratista deberá contratar una póliza de seguro contra todo riesgo, a fin de cubrir los siguientes riesgos:

-  Pérdida o daños a las obras, plantas, materiales, elementos de interés histórico o de otra naturaleza de valor significativo que se descubran inesperadamente en la zona de las obras, relacionadas con el contrato;

-  Pérdidas o daños a los equipos;

-  Pérdida o daños a la propiedad particular; y,

-  Lesiones personales o muerte.

El contratista deberá entregar a la EMAPA, para su aprobación, la respectiva póliza de seguros, antes de la fecha de inicio de los trabajos. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones necesarios para reponer la pérdida o indemnizar los daños o perjuicios ocasionados.

Las condiciones de la póliza de seguros serán aprobadas y aceptadas por la EMAPA; y, no podrán modificarse sin su consentimiento expreso.
CAPITULO 6

IMPUESTOS Y GASTOS
6.1.1.- Impuestos: La entidad descontará de cada planilla el Impuesto a la Renta, y más impuestos aplicables, conforme lo indica la legislación vigente.

El valor de la oferta no debe contemplar el Impuesto al valor agregado (IVA).

Finalmente, el contratista pagará los derechos del notario, los de registro del contrato y de ocho copias certificadas y dos copias simples, que debe entregar a la EMAPA.

6.1.2.- Gastos.- La EMAPA no se responsabiliza por los gastos que hayan efectuado los proponentes en la preparación de sus ofertas
CAPITULO 7

INDICACIONES PARA ELABORACION DE LAS PROPUESTAS
7.1.- INSTRUCCIONES GENERALES
7.1.1.- Elaboración de las Propuestas: Los documentos se presentarán debidamente encuadernados, foliados y rubricados por el proponente y en el orden descrito en estos documentos; en dos ejemplares: 

ORIGINAL: Todos los documentos del ejemplar original, serán originales o copias certificadas por autoridad competente; y, 

COPIA: Este ejemplar contendrá una copia simple de todos los documentos del original.
Todos los documentos deberán ser legibles, escritos en forma clara y completa y se utilizarán los modelos de formularios de los Pliegos. Los documentos no deberán contener texto entre líneas, enmendaduras o tachaduras; a menos que fuere necesario corregir errores del oferente, en cuyo caso deberán salvarse rubricando al margen.

El sobre único contendrá:
Registro Único de Proveedores (RUP), que habilite su participación;

La información solicitada en los Modelos de Formulario;

No  1:
Carta de Presentación y Compromiso

No. 2:
Situación Financiera y Anexos

No. 3:
Variaciones de la Situación Financiera y Anexos

No. 4:
Personal Técnico propuesto para el proyecto

No. 5:
Currículum Vitae

No. 6:
Compromiso de Prestación de  Servicios Profesionales

No. 7:
Equipo asignado al proyecto

No  8:
Experiencia del Proponente

No. 9:
Detalle de la Experiencia Similar del Oferente

No.10:
Detalle de Contratos en Ejecución

No.11:
Metodología de Construcción

No.12:
Modelo de la Propuesta 

No.13:
Tabla de Cantidades y Precios

No.14:
Análisis de Precios Unitarios, de cada uno de los rubros

No.15:
Cuadro Auxiliar: Costos de Mano de Obra   

No.16:
Cuadro Auxiliar: Costos Indirectos y Utilidad

No.17:
Cuadro Auxiliar: Tarifas de equipos

No.18:
Cuadro Auxiliar: Costos de Materiales

No.19:
Cronograma Valorado de Trabajo
7.1.2.- Idioma: La Oferta y sus documentos, así como la correspondencia relacionada deben ser escritos en castellano. Todos los documentos conferidos en el exterior deben ser autenticados o legalizados mediante la certificación de autoridad competente. Si los documentos no fueran escritos en castellano, debe acompañarse la traducción correspondiente legalizada. Los folletos, catálogos, etc. pueden estar en otro idioma.
7.1.3.- Excepciones a los Documentos: No se aceptarán excepciones, condicionamientos, rubros de trabajo no solicitados ni cualquier modificación a los pliegos..

7.1.4.- Presentación de las Propuestas: Las propuestas se presentarán, hasta las quince horas (15h00) del día fijado para su entrega en la Convocatoria, o en el último alcance que hubiese modificado esa fecha.
El sobre se cerrará con suficientes seguridades que impidan conocer su contenido antes de su apertura oficial y se rotularán con la siguiente leyenda:


------------------------------------------------------------------


LICITACION No. 02-EMAPA-2008
“MEJORAMIENTO REDES DE DISTIBUCION DE LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA,   MARTINEZ E IZAMBA”


Señor:



PRESIDENTE DE LA COMISION TECNICA
Empresa Municipal de Agua Potable y

Alcantarillado de Ambato
Presente
PRESENTADA POR: .......................



------------------------------------------------------------------

Las ofertas se entregarán en forma física directamente en la Secretaría de la Comisión Técnica, en el lugar indicado en la Convocatoria. Los oferentes son responsables de la entrega de sus propuestas. No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después de la hora fijada para su recepción, aún cuando el retraso obedezca a factores fuera de control del oferente. Tampoco se aceptarán ofertas enviadas por correo, correo electrónico, fax u otro medio de comunicación.

En la Secretaría de la Comisión Técnica se recibirán las ofertas y se conferirán comprobantes de recepción por cada propuesta entregada y se anotará tanto en los recibos como en los sobres de las propuestas, la fecha y hora de recepción. Las ofertas recibidas con posterioridad a la fecha y hora de recepción serán devueltas sin abrirlas.

7.2.- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA
Los documentos que constituyen la propuesta y sus anexos son los siguientes:

7.2.1.- Carta De Presentación y Compromiso: La carta de presentación y compromiso según el modelo presentado en el Formulario No. 1. La omisión o condicionamiento de uno o más de los párrafos que constan en el modelo, ocasionará la no calificación de la propuesta.

7.2.2.- Certificados: El participante deberá presentar los siguientes certificados:

7.2.2.1.- Del Instituto Nacional de Contratación Pública: El Registro Único de Proveedores (RUP), que habilite su participación: de la persona natural o jurídica.

En el caso de un consor​cio constituido, de cada integrante del consorcio y del consorcio.

En caso de un consor​cio a constituirse, deberán presentarlo cada uno de sus integrantes.

7.2.2.2.- De un Buró de Crédito, autorizado por la Superintendencia de Bancos: El certificado actualizado que acredite que el oferente no se encuentra registrado como deudor de créditos castigados y calificados con riesgo E: de la persona natural o jurídica.

En el caso de un consor​cio constituido, de cada integrante del consorcio y del consorcio.

En caso de un consor​cio a constituirse, deberán presentarlo cada uno de sus integrantes.

7.2.3.- Situación Financiera: Presentará el estado de situación financiera del proponente según el Modelo de Formulario No. 2 y el de resultados, ambos correspondientes al último ejercicio fiscal. En el Modelo de Formulario No. 3 se indicarán las principales variaciones que hubieran ocurrido entre la fecha de corte  y el penúltimo mes anterior al de la presentación de la oferta. Los datos consignados se desglo​sarán en anexos y acompañará la copia de un documento que acredite la calidad del Contador que suscribe los documentos.

Para el caso de personas naturales esta información estará respaldada en  el comprobante de la declaración del Impuesto a la Renta.

Para el caso de personas jurídicas, esta información estará respaldada en los documentos presentados ante la Superintendencia de Compañías 

Si el oferente es un consorcio se presentará, por separado, la información de todos sus integrantes.

7.2.4.- Personal Técnico Profesional: La lis​ta del personal profesional técnico asignado al proyecto, agrupados por áreas de activi​dad, iniciando con el personal de mayor jerarquía (Modelo de Formulario No. 4). 
Personal técnico mínimo: 
· Un ingeniero civil superintendente.- Con una dedicación total al proyecto

· Un ingeniero civil residente.- Con una dedicación total al proyecto.
Para el Superintendente, se presentará el curriculum vitae según el Modelo de Formulario No.5. El curriculum vitae detallará la experiencia en la construcción de obras similares, en los últimos diez (10) años las que deberán tener un monto acumulado igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del monto del presupuesto referencial del proyecto y se anexarán certificados de los trabajos, que comprueben la información presentada.

Para el Residente, se presentará el curriculum vitae según el Modelo de Formulario No.5. El curriculum vitae detallará la experiencia en la construcción de obras similares, en los últimos cinco años.
Para el Superintendente y los Residentes, se presentará la carta de compromiso según el Modelo de Formulario No. 6. Este personal debe estar inscrito y habilitado en el Registro Único de Proveedores (RUP)

7.2.5.- Equipo de Construcción: Debe presentar la lista del equipo de construcción propuesto para eje​cutar la obra (Modelo de Formulario No.7). El equipo mínimo, que se indica en la Sección 8, puede ser propio o arrendado, lo cual constará en el Formulario.

Cuando el equipo fuere de propiedad del oferente, para la maquinaria que fuere del caso, se anexará al formulario copia de la matrícula actualizada del Ministerio de Obras Públicas.

Para los vehículos presentados como parte del equipo, tales como volquetes, camiones, tanqueros, etc., debe presentarse la matrícula actualizada de la Dirección Nacional de Control de Tránsito y Seguridad Vial.
Si se propone equipo arrendado o por arrendar, además de las matrículas, se presentará la certificación del propietario del equipo respecto a la disponibilidad de éste para ser utilizado en el proyecto objeto de la convocatoria y el compromiso de mantener el arrendamiento o efectuarlo.

No se admitirán equipos que estuvieran en el país bajo régimen de internación temporal.

En cualquier caso el oferente, se compromete a ubicar el equipo ofertado de conformidad con el Cronograma de Equipos presentado en el Modelo de Formulario No. 11

7.2.6.- Obras Similares: Por obras similares se entenderá la construcción de obras de alcantarillado. 

7.2.7.- Experiencia del Proponente: Se presentará la experiencia del proponente conforme al Modelo de Formulario No. 8, los proyectos de alcantarillado ejecutados en un número de cinco, deberán tener un monto acumulado igual o superior al monto del presupuesto referencial del proyecto.
Los certificados de los trabajos, que se deben presentar, estarán constituidos por copias certificadas de las Actas de Recepción (provisional o definitiva), Liquidación de Contratos u otro documento que acredite la ejecución de la obra por parte del oferente. En estos certificados deberán constar las principales características de la obra ejecutada y su valor total.

Cuando se trate de proyectos en ejecución, se anexarán los certificados de los trabajos y se indicará además el porcentaje de avance de obra a la fecha, certificado por la Entidad Contratante.

Para el caso de experiencia como subcontratista se aceptarán los certificados emitidos por el contratista principal, con el aval de la entidad contratante.

La información presentada en el Modelo de Formulario No. 8, se ampliará usando los Modelos de Formulario Nos. 9 y 10, según el caso.

Los Modelos de Formulario Nos. 8, 9 y 10 deben presentarse para todos los integrantes de un consorcio, si este fuera el caso. 

7.2.8.-  Metodología: Modelo de Formulario No. 11: Se indicará la metodología con la cual el oferente piensa afrontar la construcción del proyecto, en sus diferentes obras y etapas. Se debe señalar el impacto que espera de las condiciones climáticas, su organización, los posibles subcontratos y cualquier otro detalle, como puede ser tecnología exclusiva, patentes, etc. que permitan una cabal comprensión del método y sistemas que desea emplear.  

Dentro de la metodología se presentarán organigramas, cronogramas de uso de personal y de equipos.

En la metodología, el oferente debe considerar lo señalado en la Sección 4: Condiciones Generales, de estos pliegos.

7.2.9.- Propuesta Económica: La propuesta económica según el modelo que se presenta en los Modelos de Formulario Nos. 12 y 13, de estos pliegos.

El oferente deberá cotizar todos y cada uno de los rubros de la obra, señalados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en los pliegos. No podrán variar las cantidades y unidades. Los precios unitarios serán los vigentes 30 días antes de la fecha de presentación de las ofertas. Los precios unitarios no deberán incluir lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, IVA. 

7.2.10.- Precios Unitarios: Deberá presentar los análisis de precios uni​tarios de todos y cada uno de los rubros que constan en la Tabla de Cantidades y Precios, Modelo de Formulario No. 13, para la construcción de la obra.

El oferente deberá cotizar todos y cada uno de los rubros señalados en la Tabla de Cantidades y Precios. Para el cálculo de precios unitarios se usará el Modelo de Formulario No.14.

El oferente deberá llenar los Modelos de Formularios Nos. 15, 16, 17, y 18, que son cuadros auxiliares que determinan el costo real de mano de obra para cada nivel de salarios y la descomposición de los costos directos, utilidad y honorarios. El proponente detallará el cálculo de las tarifas a cobrar por el uso de equipos, puede utilizar un cuadro semejante al del Modelo de Formulario No. 17.

Los análisis de precios unitarios, presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión en este análisis se interpretará como voluntario y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta más ventajosa, siempre y cuando el análisis del precio unitario tenga consistencia técnica.

7.2.11.- Cronograma Valorado: El propo​nente presentará el Cronograma Valorado de Trabajos (Modelo de Formulario No. 19)

7.2.12.- Modelos de Formularios: Los modelos de formulario se presentan en la Sección 11 de estos pliegos. 
CAPITULO 8

CAUSAS PARA RECHAZO DE LAS PROPUESTAS
8.1.1.- Causas de Rechazo: Luego de evaluados los documentos de la oferta, la Comisión Técnica rechazará una oferta por las siguientes causas:

a) Cuando los documentos estén incompletos, es decir se ha omitido alguno de los formularios o certificaciones solicitados;  

b) Si el contenido de los documentos presentados difiere del modelo de formulario, condicionándolo o modificándolo de tal forma que alteren las condiciones previstas para la ejecución del contrato; 

c) Si los certificados o documentos expedidos en el exterior no se presentan autenticados o legalizados o con la traducción al español;

d) Si no se  presentare el personal mínimo detallado en el Capítulo 7 de esta Sección;

e) Si no se  presentare el equipo mínimo detallado en la Sección 8 de estos documentos; 

f) Si se propone un plazo de ejecución mayor al indicado en la Sección 7;

g) Por incongruencia del análisis de Precios Unitarios o por cambio de especificaciones al establecer los componentes de tales precios; y,
h) Si en el Análisis de Precios Unitarios se utilizaran salarios o sueldos inferiores a los mínimos legales vi​gentes 30 días antes de la fecha límite de presen​tación de la oferta.
8.1.2.- Causas para inhabilitación de las Propuestas: Una oferta será inhabilitada en cualquier momento del proceso, si se comprobara falsedad o adulteración de la información presentada.

CAPITULO 9

RECLAMOS
9.1.1.- Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos relacionados con su oferta o de la adjudicación, deberán cumplir con los requisitos establecidos en los Art. 103 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 155 del Reglamento. La EMAPA observará lo previsto en el Titulo V, Capítulo I de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Contratación Pública y Titulo V, Capítulo I del Reglamento.

SECCION 3

PROYECTO DE CONTRATO
Cláusula Primera.- COMPARECIENTES:

1.1.- Comparecen a la celebración del pre​sente contrato, por una parte la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato, EMAPA, representada por el se​ñor ingeniero José Napoleón Pino Flores, en su calidad de Gerente, conforme se desprende del nombramiento que se adjunta, entidad a la que en adelante se la deno​minará Contratante o EMAPA; y, por otra, ………………………….     por sus propios derechos (persona natural) / como representante legal (persona jurídica), a quien se le denominará Contratista.

Cláusula Segunda.- ANTECEDENTES:

2.1.- La EMAPA tomó la decisión de convocar a la LICITACIÓN No. 02-EMAPA-2008, para la construcción del “MEJORAMIENTO REDES DE DISTIBUCION DE LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA, MARTINEZ E IZAMBA”.

2.2.- Se cuenta con la disponi​bilidad de fondos, conforme consta de la certificación  No.  ........... de fecha ... de ......de 200.., conferida por la Dra. Nancy Salinas Directora Financiera de la EMAPA.

2.3.- Luego del trámite correspondiente, la EMAPA, adjudicó la reali​zación de la obra al oferente ………………….., (nombre del adjudicatario) como consta de la notificación realizada en el portal www.compraspublicas.gov.ec.
Cláusula Tercera.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO
3.1.- Forman parte integrante del Contra​to, los si​guientes documentos que deben ser protocolizados con el contrato:

a) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato;

b) La oferta económica presentada por el Contratista, que se concreta en los Formu​larios 12, 13 y 14 de la propuesta; 
c) Certificación de la Dirección Financiera, que acreditan la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato;

3.3.2.- Forman parte del contrato, sin nece​sidad de protocolización los siguientes documentos:

a) Los Pliegos ;

b) Las Especificaciones Generales;

c) Las Especificaciones Técnicas Especiales de la EMAPA; 

d) Los planos y diseños del proyecto;

e) Las garantías presentadas por el Contra​tista y aceptadas por la EMAPA; 

f) El cronograma de trabajos y los progra​mas de uso de personal y equipos (las ver​siones posteriores, debidamente aprobadas reemplazan a los documentos elaborados inicialmente). 

g) La fórmula polinómica, para el pago de reajustes de precios;

h) Registro Único de Proveedores (RUP), que habilite la participación del contratista; 

i) Certificado de adeudar al Municipio de Ambato; y,

j) Declaración jurada de no ser deudor moroso del Estado y sus instituciones

Cláusula Cuarta.- INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS:

4.1.- Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, en el contexto del mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación seguirá las si​guientes normas: 1) Cuando los términos se hallan definidos en las leyes ecuatorianas, se estará a tal definición. 2) Si no están, se esta​rá a lo dispuesto en el contrato en su sen​tido literal y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los con​tratantes. 3) En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la Codificación del Código Civil, De la Inter​pretación de los Contratos.
4.2.- De existir contradicciones entre los documentos contractuales, será resuelta acatando el siguiente orden de prioridad de un documento sobre los otros: los planos prevalecen sobre la Especificaciones Generales y Especiales; y, las Especificaciones Especiales prevalecen sobre las Especificaciones Generales. Las dimensiones computadas y acotadas en los planos tendrán prioridad sobre cualquier dimensión medida en escala. De existir contradicciones entre los documentos del contrato, será la fiscalización la que determine la prevalecencia de un texto, de conformidad con el objeto contractual, con el conocimiento previo de la máxima autoridad e la EMAPA.
Cláusula Quinta.- OBJETO DEL CONTRATO 

5.1.- El Contratista se obliga para con la EMAPA a ejecutar bajo su exclusiva responsabilidad y terminar en todos sus detalles y entregar debidamente funcionando el “MEJORAMIENTO REDES DE DISTIBUCION DE LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA, MARTINEZ E IZAMBA”, comprometiéndose al efecto a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta, los planos, diseños del proyecto, especifica​ciones generales, especificaciones técnicas especiales y demás documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este instru​mento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolización.

5.2.- Corresponde al contratista proporcio​nar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos y los materiales necesarios para ejecutar la obra de acuerdo al cronogra​ma de ejecución dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la EMAPA.

5.3.- Constituye obligación del Contratista ejecutar todos los rubros detallados en la Tabla de Cantidades y Precios de su oferta y que consta en la Cláusula Sexta, numeral 6.01 de este contrato, en​tendiéndose que su enumeración no es limi​tante y el alcance abarca cualquier obra o servicio que conste en los documentos contractuales.

5.4.-  El Contratista, previo a la Recepción Provisional, entregará a la EMAPA los planos de  construcción de la obra ejecutada.

5.5.- El contratista declara que en la construcción de la obra se utilizarán materiales de primera calidad; las obras serán realizadas utilizando las mejores técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra especializada. Tanto el Contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos emplearán diligencia y cuidado en los trabajos de construcción , de haberlos emplearán diligencia y cuidado en los trabajos de construcción, de tal forma que respondan hasta la culpa grave.
Cláusula Sexta.- PRECIO DEL CONTRATO:

6.1.- El valor aproximado del Contrato, que la EMAPA pagará al Contratista es el de .............................. dólares de los Estados Unidos de América, de conformidad con la oferta presentada por el contratista, valor que se desglosa como se indica a con​tinuación:

Incluir el Cuadro de Descripción de  rubros, unidades, cantidades y precios, de la Oferta

6.2
Los precios unitarios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única compensación al Contratista por todos sus costos, inclusive cualquier im​puesto, derecho, tasa o contribución que tuviese que pagar.
Cláusula Séptima.- FORMA DE PAGO:
7.1.- La EMAPA pagará al Contratista con fondos provenientes del Convenio de Préstamo y Fideicomiso suscrito entre Banco del Estado, el Municipio de Ambato, el Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Ecuador, con cargo al Fondo  PROMADEC – PDM, siendo beneficiario - ejecutor la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato EMAPA, con cargo a la partida presupuestaria No. 36.75.01.01.7.020 “PROYECTOS BEDE (PLATAFORMA PROVINCIAL)”, de la siguiente forma:

1.- En el tiempo máximo de 30 días contados desde la suscripción de este Contrato, y en calidad de anticipo, el valor de ......................................... dólares de los Estados Unidos de Norte América, correspondiente al cuarenta por ciento del valor del contrato (40%), valor que será reajustado de confor​midad con lo estable​cido en la Cláusula Duodécima de este contrato. El anticipo entregado no podrá ser destinado a otros fines ajenos del objeto de la presente contratación.

2.- El valor restante de la obra, mediante pagos contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la EMAPA. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo, las multas a que hubiere lugar y cualquier otro valor a cargo al Contratista.
La ejecución de la obra no podrá ser paralizada, por falta de pago de las planillas, mientras exista un valor del anticipo que no haya sido amortizado, por lo tanto, el Contratista no podrá alegar mora de parte de la EMAPA mientras no se amortice la totalidad del anticipo otorgado.
7.2.- La EMAPA tendrá un plazo de treinta ( 30 ) días para realizar el pago de las planillas aprobadas por el Administrador del contrato.

7.3.- Todos los pagos que se hagan al Contratista por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción a los precios uni​tarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado.

7.4.- Para el pago de planillas por trabajos ejecutados, el Contratista deberá presentar previamente la certificación que acredite estar al día en el pago de aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por los empleados y trabajadores a su cargo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de Seguridad Social. 

7.5.- Los funcionarios y empleados encargados de tramitar y realizar los pagos de las planillas, serán administrativa, civil y penalmente responsables del cumplimiento de este requisito. 

7.6.- Aquellos funcionarios que no cumplan oportunamente con las obligaciones de pago previstas contractualmente, contando con los recursos económicos suficientes y de solución de conflictos, serán administrativa, civil y penalmente responsables de los efectos que se generen por dicha falta, serán objeto de las sanciones establecidas en el Art. 101 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, sin perjuicio de las acciones  civiles y penales a que hubiere lugar.

Cláusula Octava.- PAGOS POR ERROR

8.1.- La EMAPA se reserva el derecho de reclamar a la Contratista en cualquier tiempo, durante o después de la entrega de la obra y del equipo por cualquier pago efectuado por error de cálculo o por cualquier otra razón, que se hubiere producido, obligándose la Contratista a satisfacer las reclamaciones que por este motivo le llegare a plantear la Contratante reconociendo los intereses  correspondientes desde la fecha en que se efectuó el pago por error. Caso contrario la Entidad puede efectuar retenciones de valores que el Contratista tenga a su favor. La falta de reclamación de la Contratante no se considerará como condonación del mismo. Se tendrá por pago por error cualquier desembolso que se realizare sin fundamento legal o contractual, o cuando el beneficiario no hubiere entregado el bien, realizado la obra o prestado el servicio, o la hubiere cumplido solo parcialmente.   

Cláusula Novena.- GARANTIAS: 

9.1.- El Contratista, antes de firmar el Contrato, para seguridad del cumplimiento de éste y para responder de las obligacio​nes que contrajere frente a terceros, rela​cionados con el Contrato, y que servirá para asegurar la debida ejecución de la obra y la buena calidad de los materiales , asegurando con ello las reparaciones o cambios de aquellas partes de la obra en la que se descubran defectos de construcción, mala calidad o incumplimiento de las especificaciones,  imputables al proveedor, entregó a favor de la EMAPA la garantía ........................................... (especificar la clase de garantía), por el valor de US $ .................., equivalen​te al cinco (5%) por ciento del valor total del Contrato. Con cargo a esta garantía se podrá efectivizar las multas que le fueren impuestas al contratista.  El contratista entregará a favor de la contratante la garantía establecida en el numeral 2 del Art. 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
9.2.- Para garantizar el anticipo que la EMAPA le otorga, el contratista entrega previamente a la EMAPA  la garantía...............................(especificar la clase de garantía), por el valor de US $ .................., equivalen​te al ciento (100%) por ciento del valor total del anticipo reajustado. Esta garantía se reducirá en la medida que se amortice el anticipo, hasta su total cancelación.

9.3.- El Contratista tiene la obligación de mantener vigentes las garantías de fiel cumpli​miento del contrato, hasta la total termina​ción de la obra, su recepción definitiva y liquidación del contrato, que extingue las obligaciones pactadas. La del anticipo recibido hasta su cancelación, en la parte no amortizada del mismo. 

9.4.- Las garantías estipuladas en el contrato, deberán ser incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato sin cláusula de trámite administrativo ni judicial previo, bastando para su ejecución, el requerimiento de la EMAPA, beneficiara de la garantía. 

9.5.- Las garantías establecidas en esta cláusula serán devueltas al Contratista en la siguiente forma:

1) La del anticipo, conforme vaya amortizándose, hasta su total cancelación.

2) La de Fiel Cumplimiento, se devolverá a la firma del Acta de Entrega Recepción Definitiva real o presunta y la liquidación del contrato. 

9.6.-
Las garantías contractuales se ejecutarán por la EMAPA en los siguientes casos:

1)
La de fiel cumplimiento del contrato:

a) Cuando la EMAPA declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables al contratista;

b) Si el Contratista no la renovase a más tardar cinco días antes de su vencimiento;

c) Cuando un juez competente disponga su retención o pago por obligaciones a favor de terceros relacionadas con el contrato, no satisfechas por el Contratista;

2)         La del anticipo:

      a)  Si el Contratista no la renovase a más tardar cinco días antes de su vencimiento y en caso de terminación unilateral del contrato.

      b)  En caso de que el Contratista no pague a la entidad el saldo adeudado, en caso que hubiera, después de diez días de notificado con la liquidación del contrato.

Cláusula Décima.- PLAZOS:
10.1.- El plazo para la ejecución y terminación de los trabajos es de ......................... (....) meses, contados a partir de la fecha de notificación al Contratista de que el anticipo se encuentra disponible.

10.2.- El Contratista se obliga a iniciar los trabajos a partir de la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible y a continuarlos ininterrumpidamente hasta la ejecución total de la obra contratada. 
Cláusula Undécima.- PRORROGAS DE PLAZO:
11.1.- La EMAPA podrá prorrogar el plazo en los casos que se detallan a continuación y siempre que el Contratista así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud. 

a) Por fuerza mayor o caso fortuito y acepta​do como tal por la EMAPA. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el contratista está obligado a continuar de inmediato con la ejecución de la obra aún sin necesidad de que haya mediado notificación por parte de la EMAPA;

b) Cuando la EMAPA ordene, la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios;

c) Por suspensiones en los trabajos orde​nadas por la EMAPA, que no se deban a causas imputables al contratista.

11.2.- En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor con​tractual del sustituido.

11.3.- El tiempo de duración de las causas y efectos del caso fortuito o la fuerza mayor, será el estrictamente necesario, debiendo el Contratista actuar con toda la diligencia razonable para superar los inconvenientes de tales hechos, sin perjuicio de que la EMAPA disponga la pronta reanudación de los trabajos.

11.4.- Las prórrogas de plazo  requerirán la autorización de la máxima Autoridad de la EMAPA, previo informe de la  Fiscalización y  Supervisión de la EMAPA. 

Cláusula Duodécima.- MULTAS:
12.1.- El último día hábil de cada mes, el Fiscalizador de la obra verificará el cómputo de los trabajos ejecutados con el objeto de establecer el grado de cumplimiento del cronograma aprobado. Si en esta fecha y con relación al programa y cronograma valorado aprobados, apareciere que el monto de los trabajos efectuados es menor que la suma del ciento por ciento (100 %) del valor programado acumulado hasta el mes anterior, más el ochenta por ciento   (80%) del valor programado correspondiente al mes que se analiza, el contratista expresamente acepta pagar a la EMAPA, por concepto de multa, el tres por mil (3x1000) del valor de los trabajos programados no realizados por el número de días de atraso, determinados en base al cronograma valorado aprobado.   

12.2.- Para el caso en que el contratista no concluyera la obra en los plazos estipulados, incluyendo las prórrogas que se concedieren, se aplicará la multa diaria del tres por mil (3x1.000) del monto total del contrato.

12.3.- La EMAPA podrá además aplicar multas diarias del  uno por mil (1x1.000) del valor total del contrato, en los casos que se indican a continuación:

a) Si el contratista no acatare las órdenes de la fiscalización y durante el tiempo que dure este incumplimiento;

b) Si no dispone el personal técnico de acuerdo a los compromisos contractuales; 
c) Si no dispone del equipo de construcción de acuerdo a los compromisos contractuales;

c) Cuando el Contratista obstaculice los trabajos de otros contratistas o de los trabajadores de la EMAPA 

d) Por no ubicar el Equipo Mínimo de acuerdo al Cronograma, o por retirarlos sin causa justificada y sin la autorización respectiva.
12.4.- Los valores de las multas serán deducidos del valor de la planilla correspondiente al mes en que se produjo el hecho que motiva la sanción. 
12.5.- Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato,  la EMAPA podrá declarar la terminación unilateral y anticipada. Sin embargo, en caso que no se declare la terminación unilateral, se continuará aplicando el valor diario de la multas, en el plazo adicional extraordinario que se le conceda.

12.6.- Las multas no se aplicarán en el evento de caso fortuito o fuerza mayor, de conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la Codificación del Código Civil, comprobado por la EMAPA.

Cláusula Décima Tercera.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS:
13.1.- En el caso de producirse variaciones en los costos de los componentes de los precios unitarios estipulados en el contrato, los costos se reajustarán, para efectos de pago del anticipo y de las planillas de ejecución de obra, desde la fecha de variación, mediante la aplicación de fórmulas matemáticas que se establecerá una vez que se adjudique el contrato, en base a los análisis de precios unitarios de la oferta adjudicada, definiendo el número de términos de acuerdo con los componentes considerados como principales y el valor de sus coeficientes, considerando la siguiente fórmula general:

Se incluirá la formula de reajuste y cuadrilla tipo, de conformidad con la memoria de cálculo

Pr =
Po (p1 B1/Bo+p2 C1/Co+p3 D1/Do+p4 E1/Eo... pn Z1/Zo + px X1/Xo).

Los símbolos anteriores tienen el siguiente significado:

Pr =
Valor reajustado del anticipo o de la planilla.

Po =
Valor del anticipo o de la planilla calculada con las cantidades de obra ejecutada a los precios unitarios contractuales descontada la parte proporcional del anticipo, de haberlo pagado.

p1 =
Coeficiente del componente mano de obra.

p2, p3, p4... pn =
Coeficiente de los demás componentes principales.

px =
Coeficiente de los otros componentes, considerados como "no principales", cuyo valor no excederá de 0,200.

Los coeficientes de la fórmula se expresarán y aplicarán al milésimo y la suma de aquellos debe ser igual a la unidad.

Bo =
Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, fijados por ley o acuerdo ministerial para las correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones patronales de aplicación general que deban pagarse a todos los trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje de la participación de los trabajadores en las utilidades de empresa, los viáticos, subsidios y beneficios de orden social; esta cuadrilla tipo estará conformada en base a los análisis de precios unitarios de la oferta adjudicada, vigentes treinta días antes de la fecha de cierre para la presentación de las ofertas que constará en el contrato.

B1 =
Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, expedidos por la ley o acuerdo ministerial para las correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones patronales de aplicación general que deban pagarse a todos los trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje de participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, los viáticos, subsidios y beneficios de orden social; esta cuadrilla tipo estará conformada en base a los análisis de precios unitarios de la oferta adjudicada, vigente a la fecha de pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obra.

Co, Do, Eo,...Zo = Los precios o índices de precios de los componentes principales vigentes treinta días antes de la fecha de cierre para la presentación de las ofertas, fecha que constará en el contrato.

CI, DI, EI,...ZI = Los precios o los índices de precios de los componentes principales a la fecha de pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obras.

Xo = 
Índice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra y a la falta de éste, el índice de precios al consumidor treinta días antes de la fecha de cierre de la presentación de las ofertas, que constará en el contrato.

X1 =
Índice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra y a falta de éste, el índice de precios al consumidor a la fecha de pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obras. 

Mora del contratista.- En caso de mora o retardo parcial o total, imputable al contratista, se le reconocerá únicamente el reajuste de precios calculado con los precios e índice de precios en el período que debió ejecutar los trabajos, con sujeción al cronograma vigente.

Liquidación del reajuste.- Tan pronto se disponga de los índices definitivos de precios, se realizará la liquidación y pago final del reajuste, considerando las fechas de pago de las planillas y aplicando las fórmulas contractuales. 

En los contratos complementarios constarán las correspondientes fórmulas de reajuste de precios.

13.2.- Para efectos de aplicación del índice sub-cero, la fecha es .... de .............. del 2008.

13.3.- Si este contrato llegara a terminarse anticipadamente o por mutuo acuerdo, se aplicará lo dispuesto en el Artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, reliquidándose el reajuste, para lo cual se deberá elaborar la fórmula respectiva, con base a las cantidades de obra realmente ejecutadas.

Cláusula Décimo Cuarta.- SUBCONTRATOS
14.1.- El Contratista no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni el total ni parte de este Contrato. Sin embargo con autorización escrita de la EMAPA, y previa la calificación del subcontratista, podrá subcontratar determinados trabajos siempre que el monto de la totalidad de los subcontratos no exceda del treinta por ciento (30 %) del valor total del contrato principal y el subcontratista esté habilitado en el RUP.

14.2.- El Contratista podrá sustituir a los subcontratistas, por otros de igual o mayor calificación, con la autorización de la EMAPA.

14.3.- El Contratista será el único responsable ante la EMAPA por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

14.4.- Nada de lo expresado en los documentos de los Subcontratos podrá crear relaciones contractuales entre los subcontratistas y la EMAPA, ni aún las autorizaciones de los subcontratos, pues su única relación contractual es con el Contratista, por lo tanto no hay responsabilidad principal, ni solidaria, ni subsidiaria de la EMAPA.

Cláusula Décimo Quinta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
15.1.- Además de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las Condiciones Generales de Ejecución del Contrato, el Contratista está obligado a cumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y pueda ser exigible por constar en cual​quier documento del mismo o en norma le​gal específicamente aplicable al mismo.

15.2.- El contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones laborales establecidas en el Código de Trabajo y en la Ley de Seguridad Social, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la EMAPA tenga responsabilidad, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos.

El contratista deberá responder de las obligaciones laborales de sus subcontratistas así como del personal que estos empleen en la obra materia de este contrato.

15.3.- El contratista está obligado a no acceder a peticiones o amenazas que busquen realizar acciones al margen de la Ley o perpetrar prácticas corruptas o corruptibles, hechos de los cuales estarán obligados a informar a la administración inmediatamente de su ocurrencia para que se adopten las medidas correctivas necesarias. De no hacerlo se entenderá como corresponsable.

15.4.- Con el inicio de los trabajos, el Contratista deberá colocar en un sitio adecuado al menos dos letreros informativos, con la leyenda y especificaciones proporcionadas por la Fiscalización.

15.5.- Es de responsabilidad del contratista la vigilancia y protección de la obra; las facilidades que debe brindar para su inspección y pruebas de laboratorio; diseñar medidas ambientales para prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales; así como también la observación de las Leyes de Seguridad e Higiene Industrial y Ambiental.

15.6.- El contratista asume, en la ejecución de la obra, todas las responsabilidades derivadas de los daños ambientales; siendo su responsabilidad ejecutar los trabajos con observancia a las normas ambientales previstas en la Codificación de la Ley  de Prevención y Control de Contaminación Ambiental, Reglamentos, Ordenanzas Provinciales y Municipales, y más disposiciones que tengan relación con este tema.

15.7.- Corres​ponde al contratista cumplir con todas las normas de seguridad para cada una de las activida​des por desarrollar, e imponer su cumpli​miento para eliminar riesgos y para proporcionar la máxima seguridad al personal de la fiscalización, al personal a su cargo y fundamentalmente al público. 

La fiscalización vigilará las medidas de prevención y control de riesgos. El contratista deberá cumplir con las normas de seguridad establecidas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y por el Código de Trabajo, incluyendo la provisión y operación de las estaciones de primeros auxilios que se estimen necesarias.

15.8.- Corresponde al contratista contratar una póliza de seguros contra todo riesgo, a fin de cubrir los siguientes riesgos: Pérdida o daños a las obras, plantas, materiales, elementos de interés histórico o de otra naturaleza de valor significativo que se descubran inesperadamente en la zona de las obras, relacionadas con el contrato; Pérdidas o daños a los equipos; Pérdida o daños a la propiedad particular; y, Lesiones personales o muerte.

Cláusula Décimo Sexta.- OBLIGACIONES  DE LA EMAPA:
16.1.- Son obligaciones de la EMAPA:

1) Cumplir con las obligaciones establecidas en el Contrato;

2) Dar solución a los problemas que se pre​senten en la ejecución del Contrato;

3) Proporcionar al Contratista los documen​tos y realizar las gestiones que le corresponda, ante los distintos organismos públicos;

4) Tramitar los contratos complementarios que sean del caso; y,

5) Designar los funcionarios que forman parte de la representación de la EMAPA, tanto en la Fiscalización como en las distintas comisiones necesarias para la plena ejecución del contrato.

Cláusula Décimo Séptima.- OBRAS ADICIONALES:
17.1.-  Diferencia en cantidades de obra.- Si al ejecutarse la obra de acuerdo con los planos y especificaciones del contrato se establecieren diferencias entre las cantidades reales y las que constan en el cuadro de cantidades estimadas en el contrato, la entidad podrá ordenar y pagar directamente sin necesidad de contrato complementario, hasta el 25% del valor reajustado del contrato, siempre que no se modifique el objeto contractual. 

A este efecto, bastará dejar constancia del cambio en un documento suscrito por la EMAPA y el Contratista. 

Si la diferencia en cantidades de obras supera el 25% del valor reajustado del contrato será necesario tramitar un contrato complementario. 

17.2.- Órdenes de trabajo.- La EMAPA podrá disponer, durante la ejecución de la obra, hasta del 10% del valor actualizado o reajustado del contrato principal, para la realización de rubros nuevos, mediante órdenes de trabajo y empleando la modalidad de costo más porcentaje. 

Las órdenes de trabajo contendrán las firmas del Administrador del Contrato y el Contratista.

El contratista y el fiscalizador deberán mantener registros completos de todos los costos relacionados con los trabajos realizados por esta modalidad, los cuales serán ingresados al Portal www.compraspublicas.gov.ec por parte de la EMAPA.

Cláusula Décimo Octava.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS:

18.1.- Contratos Complementarios: En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra o servicio determinado por causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, presentadas con su ejecución, la EMAPA podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación o concurso, el o los contratos complementarios que requiera la atención de las modificaciones antedichas, siempre que se mantengan los precios de los rubros del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo contrato complementario

18.2.- Creación de rubros nuevos.- Si para la adecuada ejecución de una obra o prestación de un servicio, por motivos técnicos, fuese necesaria la creación de nuevos rubros, podrán celebrarse contratos complementarios dentro de los porcentajes previstos en el numeral 18.5.

Para el pago de los rubros nuevos se estará a los precios referenciales actualizados de la EMAPA, si los tuviere; en caso contrario, se los determinará de mutuo acuerdo entre las partes.

18.3.- En los contratos complementarios a los que se refieren los numerales 18.1 y 18.2  constarán la correspondiente fórmula o fórmulas de reajuste de precios, de ser el caso.

18.4.- En los contratos complementarios se podrá establecer el pago de anticipo en la misma proporción prevista en el contrato original.

18.5.- La suma total de las cuantías de los contratos complementarios, no podrá exceder del 35% del valor actualizado o reajustado del contrato principal a la fecha en que la EMMOP-Q resuelva la realización del contrato complementario. Esta actualización se hará aplicando la fórmula de reajuste de precios que consten en los respectivos contratos principales. El contratista deberá rendir garantías adicionales de conformidad con esta Ley.

18.6.- En todos los casos, en forma previa a la suscripción de los contratos complementarios, se requerirá la verificación presupuestaria correspondiente y una vez celebrados deben ser ingresados al Portal www.compraspublicas.gov.ec por parte de la EMAPA.

Cláusula Décimo Novena.- RECEPCION PROVISIONAL DE LAS OBRAS:
19.1.- La recepción provisional se iniciará, a petición del Contratista, cuando a jui​cio de éste se hallen terminados los traba​jos contratados, notifique a la EMAPA y solicite tal recepción. La recepción provisional se iniciará dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación y solicitud del Contratista. Dentro de este plazo la EMAPA podrá negarse a realizar la Recepción Provi​sional, fundamentando su negativa. 

De no haber pronunciamiento ni haberse iniciado la Recepción Provisional dentro del periodo determinado en el inciso anterior, el contratista podrá acudir ante un Juez de lo Civil o ante un Notario para que notifique a la EMAPA indicando que ha operado la Recepción Provisional Presunta. En todo caso la EMAPA, podrá presentar reclamos al Contratista, en el período entre la Recepción Provisional y la Definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso.

19.2.- Si durante la verificación y prueba de las obras se encuentran partes incompletas, defectuosas o no aceptables, la EMAPA comunicará al Contratista tales observaciones a fin de que sean subsanadas. Realizado esto, el Contratista lo notificará a la Fiscalización para que se realice una nueva verificación. Si terminadas las pruebas y verificaciones del caso, la Fiscalización considera que la ejecución de las obras es satisfactoria, procederá a elaborar el Acta de Entrega Recepción Provisional, que incluya una liquidación económica del contrato, in​cluyendo todos los trabajos y servicios efectuados por el Contratista y aceptados por la Fiscalización, en base a los precios establecidos en el contrato y considerando los pagos efectuados, amortizaciones del anticipo, multas y descuentos realizados por la  EMAPA. El Acta debe ser firmada, por los funciona​rios competentes.

Los funcionarios que hubieren suscrito las actas de entrega recepción provisional serán administrativa, civil y penalmente responsables por lo que consignen en estos documentos.

Cláusula Vigésima.- RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS:
20.1.- Transcurridos, mínimo, seis (6) meses desde la fecha de suscripción del Acta de Recepción Provisional Real, o presunta, el contratista podrá solicitar la recepción definitiva, debiéndose iniciarla en el plazo de diez (10) días contados desde la solicitud.

20.2.- Si en la inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la Recepción Provisional y que afecte a la obra, se suspenderá el procedimiento, hasta que se subsane el problema, a satisfacción de la EMAPA y a costa del Contratista. 

20.3.- Todos los gastos que demande la comprobación, verificación y pruebas extras, aún de laboratorio, señaladas en las especificaciones generales y especificaciones técnicas especiales son de cuenta del Contratista. La fiscalización, de ser necesario, realizará oportunamente pruebas especiales y ensayos no previstos en las especificaciones, a costo del contratante.

20.4.- La recepción definitiva de las obras significa para el contratista, para todos los efectos, el cumplimiento cabal de todas sus obligaciones contractuales y le dará derecho a la devolución de las garantías. El Acta de Recepción Definitiva, debe ser firmada por las partes.

20.5.- Si no se realiza la recepción definitiva, el contratista podrá acudir ante un Juez de lo Civil o un Notario, para pedir que se notifique a la EMAPA, solicitando la recepción definitiva presunta.

Los funcionarios que hubieren suscrito las actas de entrega recepción definitiva serán administrativa, civil y penalmente responsables sobre los datos que en ella consignen.

20.6.- El Contratista, no obstante la suscripción del acta de recepción definitiva, responderá por los vicios ocultos de los trabajos correspondientes, en los términos del artículo 1964 del Código Civil, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de recepción definitiva.

Cláusula Vigésima Primera.-  MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS:

21.1.- El mantenimiento y seguridad de las obras, entre la recepción provisional y la definitiva, estará a cargo del contratista, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas. 
Cláusula Vigésima Segunda.- ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO:

22.1.- La Administración del contrato estará a cargo del Jefe de la Unidad de Fiscalización de la EMAPA, que velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, incluida la ejecución de las garantías cuando fuere del caso. 

La Fiscalización de este Contrato la realizarán los técnicos designados por la EMAPA, y serán los representantes de la EMAPA en la ejecución del Contrato. Sus facultades y responsabilidades se hallan determinadas en este Contrato y en las Condiciones Generales, numeral 1.5: “Fiscalización”. 

Cláusula Vigésima Tercera.- FUERZA  MAYOR O CASO FORTUITO

23.1.- Para todos los efectos contemplados en este contrato, los términos fuerza mayor o caso fortuito se entenderá como el imprevisto al que  no es posible resistir, de acuerdo con lo que define el Articulo 30 del Código Civil Ecuatoriano Codificado.

23.2.- En caso de fuerza mayor o caso fortuito el contratista deberá notificar a la EMAPA.  Dentro de diez (10) días de ocurrido el hecho explicando los efectos del evento sobre el incumplimiento del Contrato acompañando la documentación correspondiente.

23.3.- La calificación de la causa de fuerza mayor o caso fortuito invocada por el Contratista será efectuada por la EMAPA. 

23.4.- La suspensión de los trabajos por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados y aceptados por la EMAPA dará lugar a la prorroga de plazos, en un período igual al de la duración del evento, para lo cual la EMAPA.  y el Contratista deberán suscribir el acuerdo correspondiente, pero no dan derecho al Contratista a pedir modificaciones en precios ni indemnizaciones o compensaciones.

23.5.- Las suspensiones ordenadas por la EMAPA para solucionar problemas causados por el contratista no se considerarán como situaciones imprevistas, ni como causales de fuerza mayor y no darán lugar a prorrogas de plazo ni a indemnizaciones al Contratista.

Cláusula Vigésima Cuarta.- TERMINACION DEL CONTRATO:
24.1.- El Contrato termina: 

1) Por cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

2) Por mutuo acuerdo de las partes. 

3) Por declaración unilateral de la EMAPA en caso de incumplimiento del Contratista. 

4) Por sentencia ejecutoriada que declare la resolución o la nulidad del contrato. 

5) Por [muerte del contratista] / [disolución de la persona jurídica Contratista, que no se origine en decisión voluntaria de los órganos competentes de la sociedad]. 

El trámite de terminación del Contrato, por las causas antes señaladas, se regirá de acuerdo con lo establecido en el  Capítulo IX del Titulo IV de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

24.2.- TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO.- De conformidad con lo establecido en el Art. 93 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente, el contrato, las partes podrán, por mutuo acuerdo, convenir en la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado que se encuentren.

La terminación por mutuo acuerdo no implica renuncia a derechos causados o adquiridos a favor de la EMAPA o del Contratista.

La EMAPA no podrá celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con el mismo contratista.

24.3.- TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO.- De conformidad con lo establecido en el Art. 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y siguiendo el trámite indicado en el Art. 95 de la misma Ley, la EMAPA podrá declarar ter​mi​na​do, anticipada y unilateralmente este contrato, por las siguientes causales:

a) Por incumplimiento del Contratista;

b) Por  insolvencia y / o quiebra del Contratista;

c) Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato;

d) Por suspensión de los trabajos, por decisión del Contratista, por más de sesenta (60) días, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

e) Por haberse celebrado el Contrato, contra expresa prohibición de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;

f) Si el contratista, a juicio de la EMAPA evidenciare grave incumplimiento, negligencia o incapacidad en la ejecución de los trabajos contratados;

g) Si el contratista no renovare en tiempo oportuno las garantías otorgadas según el contrato;

h) Si incumpliere con las regulaciones laborales y sociales del Código del Trabajo;

i) Si secuencialmente, en tres (3) meses seguidos se estableciese que el porcentaje de los trabajos ejecutados es menor al setenta por ciento (70%) de lo previsto en el cronograma vigente hasta ese período;

j) Si el Contratista cediera total o parcial​mente el Contrato o si subcontratare alguna parte específica del trabajo sin autorización  de la EMAPA;

k) Si el Contratista incumpliera reiterada​mente las disposi​ciones de la Fiscalización, especialmente rela​cionadas con el personal técnico, equipo, maquinaria o materiales necesarios para la ejecución de la obra; 

l) Por negativa a suscribir las actas de entrega-recepción definitiva, si no mediare reclamo debidamente justificado; y,

m) Cuando, pese a existir circunstancias  técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito comprobadas, la Contratista no accediera a dar por terminado de mutuo acuerdo el contrato. En este caso, no se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del contrato ni se inscribirá al contratista como incumplido.

La EMAPA notificará al contratista, con la anticipación de diez (10) días término, sobre su decisión de terminar unilateralmente el con​trato.

El contratista no podrá aducir que la EMAPA está en mora del cumplimiento de sus obligaciones económicas en el caso de que el anticipo que la fuere entregado no se encontrare totalmente amortizado.  

Declarada la terminación unilateral del contrato mediante resolución motivada, ésta se notificará al Contratista y se publicará en el Portal www.compraspublicas.gov.ec y en la página de la EMAPA www.emapa.gov.ec La declaración de la terminación unilateral del contrato inhabilitará de forma automática al contratista por tres años.

La declaración unilateral de terminación del contrato, dará derecho a la EMAPA a establecer el avance físico de la obra, su liquidación financiera y contable, a ejecutar la garantía de fiel cumplimiento y, si fuese del caso, la garantía por el anticipo  entregado, en la parte no amortizada, debidamente reajustados hasta la fecha de terminación del contrato, teniendo el contratista un término de 10 días  para realizar el pago respectivo. Si vencido el término señalado no efectúa el pago, deberá cancelar el valor de la liquidación, mas los intereses  fijado por el Directorio del Banco Central, los que se calcularán hasta la fecha efectiva del pago.

La EMAPA también tendrá derecho a demandar la indemnización de los daños y perjuicios a que haya lugar.

24.4.- TERMINACIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES A LA EMAPA.- El Contratista podrá demandar la resolución del Contrato, por las siguientes causas imputables a la EMAPA:

1.- Por incumplimiento de las obligaciones contractuales, por más de sesenta (60) días;

2.- Por suspensión de los trabajos por más de sesenta (60) días, dispuestos por la EMAPA, sin que medie caso fortuito o fuerza mayor; 

3.- Cuando los diseños definitivos sean técnicamente inejecutables o no se hubieren solucionado defectos de ellos; y,

4.- Cuando, pese a existir circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, la EMAPA no accediere a dar por terminado de mutuo acuerdo el Contrato.

En ningún caso se considerará que las partes se hallan en mora de pago, si el anticipo entregado no ha sido devengado en su totalidad.

24.5.- LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO: En todos los casos de terminación del contrato, se procederá a su liquidación económico-contable; se dejará constancia de lo ejecutado; se determinarán los valores que haya recibido el Contratista, los que queden por entregársele o los que le deban ser deducidos o deba devolver, por cualquier concepto. 

Esta liquidación final será parte del acta de recepción definitiva.

Cláusula Vigésima Quinta.- DIVEGENCIAS Y CONTROVERSIAS:

25.1.- De conformidad del Art. 104 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de contratación Pública, las partes podrán someter las controversias no solventadas dentro del proceso de ejecución del presente contrato, a los procesos de mediación y arbitraje en derecho, de conformidad con la respectiva cláusula compromisoria. Las partes convienen que los árbitros podrán dictar medidas cautelares solicitando, inclusive, el auxilio de la fuerza pública; así mismo, las partes acuerdan que el proceso arbitral sea tramitado con carácter confidencial. Del fallo arbitral no habrá más recurso que el de nulidad, y, de ser del caso, renuncian al recurso de casación o cualquier otro que exista en el futuro respecto de las providencias y del fallo que se dicte en el proceso arbitral.
25.2.- CLÁUSULA COMPROMISORIA: En el caso de que las partes acuerden someter la controversia a arbitraje y mediación, ésta deberá solucionarse mediante la constitución del Tribunal Arbitral. Las partes expresamente se someten al Centro de  Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Ambato. La forma de solución de los árbitros será de la siguiente manera: Uno designado por la entidad contratante, otro designado por el contratista y un tercero por el Centro de Arbitraje y Mediación quien lo presidirá. Los árbitros serán exclusivamente abogados relacionados con la construcción o tema controvertido, de reconocida moral y técnica que garanticen la imparcialidad y objetividad de sus relaciones. El término para expedir el laudo arbitral será máximo de noventa días, desde el momento de su posesión. Los horarios de los árbitros serán pagados en la siguiente forma: 80% a cargo del contratista, y 20% a cargo de EMAPA. Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendrán el mismo valor de las sentencias de última instancia dictadas por la justicia ordinaria.
25.3.- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 105 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de contratación Pública, de surgir controversias en que las partes no concuerden someterlas a los procedimientos de mediación y arbitraje y decidan ir a la sede judicial, el procedimiento se lo ventilará ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso y Administrativo, aplicando para ello la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

25.4.- La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana.
Cláusula Vigésimo Sexta.- RELACIONES ENTRE LAS PARTES:

26.1.- La EMAPA en sus relaciones con el Contratista estará representado por la Administración y la fiscalización, sin perjuicio de las competencias atribuidas al señor Gerente de la EMAPA, de acuerdo con la Ley y los Reglamentos Internos.

26.2.- El Contratista estará representado por su Superintendente o Inge​niero Residente, quien permanecerá en el sitio de las obras de manera continuada, no obstante las atribuciones que le corresponden al representante legal.

26.3.- Las comunicaciones, entre las partes, serán por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la Fiscalización y el Contratista se harán a través del libro de obra o de otros documentos escritos.

26.4.- El Contratista, al ser el único responsable frente a terceros, por las actividades relacionadas con la ejecución del Contrato, es quien debe asumir la relación con ellos, sin que la EMAPA deba hacerlo por ningún concepto.

26.5.- El funcionario que retenga o retarde indebidamente el pago de los valores correspondientes u obstaculice el cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales, será sancionado conforme el Art. 101 de la ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Cláusula Vigésimo Sétima.- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES:
27.1.- Es de cuenta del Contratista el pago de los gastos notariales y de las ocho (8) copias certificadas de la protocolización del contrato, donde consta el Contrato y los documentos que deben ser protocolizados. En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias será de cuenta del contratista.

27.2.- De cada planilla, la EMAPA retendrá el porcentaje correspon​diente para amortizar el anticipo, hasta que se halle cubierto en su totalidad. 

27.3.- La entidad descontará de cada planilla el Impuesto a la Renta, y más impuestos aplicables, conforme lo indica la legislación vigente.

27.4.- De los pagos que deba hacer la EMAPA retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el Contrato.

Cláusula Vigésimo Octava.- DOMICILIO, JURISDICCION Y PROCEDIMIENTO:
28.1.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Quito, renunciando el contratista a cualquier otro domicilio o fuero especial, que en razón del domicilio pueda tener.

28.2.- Las controversias deben tramitarse de conformidad con lo dispuesto en la cláusula vigésimo cuarta de este Contrato; y,

28.3.- Para efectos de comunicaciones o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes: 

La EMAPA.-  ........................

CONTRATISTA.- .............................................................

Cláusula Vigésimo Novena.- ACEPTACION DE LAS PARTES:
29.1.- Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos los requisitos exigi​dos por las leyes de la materia, las partes declaran expresamente su aceptación a to​do lo convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten.

SECCION 4

CONDICIONES GENERALES
2
CAPITULO 1

CONDICIONES GENERALES DE

EJECUCION DEL CONTRATO

1.1.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1.1.1.- Generales: El Contratista debe proteger y salvar de responsabilidad a la entidad contratante y a sus representantes de cualquier reclamo o juicio que surgiera como consecuencia de la contravención o falta de cumplimiento de leyes u ordenanzas por parte del Contratista o su personal. En caso de encontrar en los documentos contractuales una discrepancia o contradicción con relación a cualquier ley, decreto, ordenanza o reglamento, el Contratista informará de inmediato al Fiscalizador, en orden a resolver el problema.

Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única compensación al Contratista por todos sus costos, inclusive cualquiera impuesto, derecho, tasa o contribución que él tuviera que pagar.

El Contratista debe recibir los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, en los términos establecidos en el Contrato. El Contratista por su parte deberá dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes,  para la debida protección del público, personal de la Fiscalización y del Contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. El Fiscalizador solicitará del Contratista la entrega de una copia de cualquier autorización que obtenga con relación a ocupación de vías u otros hechos similares que sean de responsabilidad o por conveniencia del contratista.

El contratista tendrá la obligación de entregar a la EMAPA los planos real de obras ejecutadas en archivo magnético.
1.1.2.- Sueldos, Salarios y Prestaciones Sociales: Los sueldos y salarios se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El Contratista no tendrá derecho a ninguna compensación adicional, en razón del mayor valor que pague a sus trabajadores, en relación a los salarios propuestos en su oferta más el reajuste de precios.

El Contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal puntualmente y sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador, y serán registrados en uno de los juzgados de trabajo de la jurisdicción correspondiente. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal.

Serán también de cuenta del Contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Código del Trabajo.

1.1.3.- Servicios e Instalaciones: Es responsabilidad del contratista realizar las instalaciones provisionales que se requieran, tales como campamentos, oficinas, bodegas, talleres, baterías de servicios higiénicos y baños, accesos interiores, servicios de energía eléctrica, agua potable, telecomunicaciones, etc. Todos los costos que demanden estas instalaciones, incluyendo el costo de servicios públicos, son de responsabilidad del contratista y serán considerados gastos generales del contrato. 

Las instalaciones provisionales serán desmontables para que el contratista las retire a la terminación de los trabajos, como requisito previo a la suscripción del acta de entrega - recepción definitiva. Las instalaciones permanentes serán ejecutadas conforme a las instrucciones de las especificaciones técnicas que forman parte del contrato.

1.1.4.- Prevención de Accidentes: Hasta la recepción definitiva de la obra, el contratista deberá tomar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de todas las personas para la debida protección de los bienes.

El contratista colocará todas las señales que fueren necesarias para advertir al público de sus operaciones y serán emplazadas en lugares apropiados de manera que resulten claramente visibles para el público. Su mantenimiento deberá ser permanente.

El contratista deberá reducir al grado mínimo los riesgos y peligros de operación de su maquinaria y procedimientos de trabajo y será el único responsable de cualquier daño que se produjera como consecuencia de sus actos, omisiones, negligencia, trabajos defectuosos, desacierto en la dirección de la obra o empleo de materiales no aceptables.
Si como resultado de la acción u omisión del contratista se produjera cualquier daño o perjuicio a la propiedad ajena, el contratista deberá restaurar dicha propiedad a la condición anterior de ocurrido el daño o perjuicio, por su propia cuenta y a satisfacción de la fiscalización.

Las medidas de seguridad que tome el Contratista, o las instrucciones que éste reciba de la fiscalización, no le relevarán de su responsabilidad por accidentes en la obra o por daños a terceros como resultado de sus operaciones.
1.1.5.- Obligaciones ambientales y sociales: En la ejecución de obras el contratista debe cumplir con las Especificaciones ambientales que se adjuntan.
La EMAPA realizará un permanente seguimiento a todas las actividades, por lo tanto requiere al Contratista su cumplimiento de manera especial las obligaciones ambientales y sociales. 

1.1.6.- Planos de construcción: El contratista elaborará los planos de construcción (as built) bajo las instrucciones de la Fiscalización. Los costos que demande la elaboración de estos planos serán de cuenta del contratista. 

1.2.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

El contratante entregará oportunamente los terrenos destinados al proyecto, en condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos. Los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares son de cuenta de la EMAPA.

La EMAPA entregará oportunamente los planos, dibujos, diseños y demás documentos necesarios para la construcción de las obras, así como los permisos y autorizaciones necesarias.

El contrato y sus documentos anexos establecen las demás obligaciones del contratante, la forma de pago y los tiempos previstos para ello.

1.3.- EJECUCION DEL CONTRATO

1.3.1.- Relaciones entre las Partes: Durante la ejecución del contrato, la EMAPA estará representada por el Fiscalizador, cuya designación y eventuales cambios se comunicarán al contratista por escrito. De las disposiciones emanadas por el Fiscalizador, el contratista podrá recurrir ante el (Administrador) Supervisor de la obra, cuya decisión será definitiva en el nivel administrativo. El contratista estará representado por su Superintendente o Ingeniero Residente, el que permanecerá en el sitio de las obras de manera continuada.

Todas las comunicaciones entre las partes relativas a los trabajos, serán por escrito y en idioma castellano.

1.3.2.- Inicio, Planificación y Control de Obra: El Contratista iniciará los trabajos dentro del plazo establecido en el contrato. Dentro del mismo plazo, el Contratista analizará, conjuntamente con la fiscalización, y de acuerdo con la programación propuesta de la obra, de ser el caso, y por razones no imputables al contratista, reprogramará  y actualizará el cronograma valorado de trabajos y el programa de uso de personal y equipos.

Igual actualización se efectuará cada vez que, por una de las causas establecidas en el contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual.
1.3.3.- Cumplimiento de Especificaciones: Todos los trabajos deben efectuarse en estricto cumplimiento a las disposiciones del contrato y las especificaciones técnicas, y dentro de las medidas y tolerancias establecidas en planos y dibujos. En caso de que el Contratista descubriera discrepancias entre los distintos documentos, deberá indicarlo inmediatamente al fiscalizador, a fin de que establezca cual documento prevalece sobre los demás y su decisión será definitiva. Cualquier obra que realice antes de la decisión de la fiscalización será de cuenta y riesgo del contratista.

En caso rediscrepancia entre dimensiones a escala y cifras, las dimensiones indicadas en cifras prevalecerán. En caso de que cualquier dimensión no hubiere sido establecida, si el contratista no pudiera obtenerla directamente de los planos, la solicitará a la fiscalización.

1.3.4.- Limpieza del Sitio: El contratista deberá mantener el área de trabajo, instalaciones o servicios libres de toda acumulación de desperdicios o basuras. Al terminarse las obras objeto del contrato y como condición necesaria para la recepción provisional de los trabajos, el contratista deberá retirar del área del proyecto los equipos de construcción, materiales no utilizados, basuras o desperdicios y todos los objetos de su propiedad que hayan sido utilizados por él o sus subcontratistas durante la ejecución de los trabajos.

1.3.5.- Equipos: En todo momento el Contratista deberá emplear equipo, maquinaria, personal y métodos de construcción especificados para la correcta y expedita ejecución de las obras. El contratista mantendrá en el sitio de las obras el equipo por él ofertado en el formulario No. 8 de su propuesta, de conformidad con el cronograma de uso de equipos vigente.

No podrá retirar equipos de la obra sin consentimiento o autorización previa y por escrito del fiscalizador.
1.3.6.- Personal del Contratista: El contratista empleará personal técnico y operacional en número suficiente para la ejecución oportuna de las obras. Tendrá la obligación de establecer jornadas extraordinarias, trabajos nocturnos o en días festivos. No se reconocerá incremento de precios por estas causas.

Todo el personal a emplearse y especialmente el Superintendente o Residente de la Obra deberán tener la suficiente experiencia en la ejecución de trabajos semejantes a los que efectuarán en este proyecto. El personal técnico deberá ser el mismo que consta en el Listado de Personal que se presentó en la propuesta. Para su reemplazo se deberá solicitar al Fiscalizador su conformidad, acompañando el Currículum Vitae del profesional propuesto, quien deberá acreditar una capacidad técnica y experiencia igual o superior a las del reemplazado.

El Fiscalizador podrá requerir al Contratista, justificándolo, que despida a cualquier empleado que considere incompetente o negligente en su oficio, o que se negara a cumplir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o cuya conducta sea incorrecta.
Si alguno de los técnicos de la lista de personal técnico principal, no participa oportunamente en los trabajos o tuviere que abandonarlos por cualquier motivo, el contratista lo reemplazará con otro igual o mejor calificación, previa aprobación de la fiscalización.
1.3.7.- Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás elementos que se utilicen en la ejecución del contrato, cumplirán en todo con lo indicado en las especificaciones técnicas, en la propuesta, y a su falta, en las instrucciones que imparta la fiscalización.

Los materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados por el contratista serán nuevos, sin uso y de la mejor calidad. Serán transportados por él, a su costo y bajo su responsabilidad, hasta el sitio de trabajo, y almacenados adecuadamente hasta su empleo. La fiscalización podrá exigir, cuando así lo considere necesario, solo para aquellos materiales que re​quieran de un tratamiento o manejo especial, que se coloquen sobre plataformas o superficies firmes o bajo cubierta, o que se almacenen en sitios o bodegas cubiertas, sin que ello implique un aumento en los precios y/o en los plazos contractuales. Los materiales almacenados, aún cuando se hayan aprobado antes de su uso, serán revisados al momento de su utilización, para verificar su conformidad con lo especificado.

1.3.8.- Ensayos y Pruebas: Los materiales, el equipo que se incorporará en la obra, sus accesorios y demás elementos destinados a la obra, serán sometidos a las pruebas y ensayos que se hayan indicado en las especificaciones, para verificar sus propiedades y características, de conformidad con los requisitos y tolerancias permisibles, según el uso al cual han sido destinados. Los materiales, equipos, accesorios o elementos que no hayan sido aceptados por la fiscalización, por no cumplir con las condiciones requeridas, deben ser retirados del sitio de la obra y reemplazados a costo del contratista.

Las pruebas de laboratorio pueden ser efectuadas, según el caso, en la obra o en laboratorios del contratista, del fabricante o vendedor del material o de terceros contratados para el efecto siempre en presencia del fiscalizador. Los materiales que posean certificados de calidad del INEN o su equivalente, no requieren ser ensayados rutinariamente. Los costos de las pruebas y ensayos de laboratorio que se realicen, serán de cuenta del contratista. La fiscalización de ser necesario realizará oportunamente pruebas especiales y ensayos no previstos en las especificaciones, a costo del contratante.

1.3.9.- Ejecución de las Obras: Los diferentes rubros de la construcción se efectuarán de manera gradual y progresiva, sin iniciar trabajos que pudieran verse posteriormente afectados por otros inconclusos o que no tengan el soporte o la seguridad adecuada, cuidando que las obras terminadas no se afecten por agentes atmosféricos u otras causas. Se seguirá en todo caso lo que la técnica y la buena práctica de la Ingeniería lo aconsejen, manteniendo en todo momento la responsabilidad sobre la buena calidad de los trabajos efectuados.

En caso que las obras alcancen etapas de desarrollo tales que la ejecución de una etapa posterior impida la inspección, muestreo o ensayo de la anterior, el contratista, antes de ejecutar la nueva etapa, debe tener la aprobación previa de la fiscalización, quien efectuará la medición o control que fueran necesarios y dará autorización para proseguir con los trabajos, indicándolo así en el libro de obra. Los gastos a que haya lugar para toma de muestras, inspección o pruebas de cualquier parte de la obra que haya quedado cubierta sin la aprobación de la fiscalización, incluyendo la remoción parcial o total de trabajos ya ejecutados, si es del caso, serán de cuenta del contratista.

1.3.10.- Vigilancia y Custodia: El contratista tiene la obligación de cuidar las obras a él encomendadas hasta la recepción definitiva de las mismas, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

Si la vigilancia y custodia durante el período comprendido entre la entrega recepción provisional y la definitiva corre a cuenta del contratista, el valor de estas labores, se incluirán como un rubro adicional en el cuadro de cantidades, unidades y precios. Igual cosa se preverá para recepciones parciales. Se indicará la especificación de este ítem.

1.3.11.- Trabajos Defectuosos o no Autori​zados: Cuando la fiscalización determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, ya sea por descuido o negligencia del contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos o especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la fiscalización; ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar. Podrá ordenar la demolición y reemplazo de tales obras, todo a cuenta y costo del contratista.

El contratista solamente tendrá derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de conformidad con los planos y especificaciones técnicas, que sean aceptados por la fiscalización. Tampoco tendrá derecho al pago por la remoción de los elementos sobrantes.

1.4.- FACTURACION Y PAGOS

1.4.1.- Medición: En los últimos días de cada mes, la fiscalización y el contratista, en forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante los (30) treinta días anteriores. Se emplearán las unidades establecidas en la "Tabla de Cantidades y Precios" para cada rubro.

Las mediciones parciales de la obra realizada, no representan entrega por parte del contratista ni recepción por parte de la fiscalización; pues, las obras serán recibidas cuando estén terminadas totalmente y siguiendo el procedimiento establecido para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas a la fecha en que se haya dirimido dicha discrepancia o se haya notado dicha omisión. El pago de tales cantidades se realizará a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes respectivos.

1.4.2.- Facturación y Reajuste: El contratista preparará mensualmente las planillas, las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los cinco (5) primeros días laborables de cada mes. Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en el "Cuadro de Cantidades, Unidades y Precios", se adjuntarán los anexos de medidas, ensayos de suelos y materiales, aprobaciones y otros que correspondan.

Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en el contrato.

La EMAPA realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC.

1.4.3.- Discrepancias: Si existiera discrepancias entre las cantidades presentadas por el contratista y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, se notificará al contratista las discrepancias encontradas. Si no se receptara respuesta, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el contratista ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago.
El formulario de la planilla deberá dejar suficiente espacio al final, para que el fiscalizador anote las divergencias encontradas, el monto corregido de la planilla y sus correspondientes descuentos.

1.4.4.- Pagos: El trámite de pago seguirá lo indicado en las cláusulas respectivas del Contrato. Junto con la solicitud de que se proceda a la suscripción del acta de reopción provisional de las obras, el contratista presentará una planilla en base del estado cuenta final, salvo que se hubiera previsto el rubro de mantenimiento de la obra hasta la recepción definitiva.
1.5.- FISCALIZACION

1.5.1.- Deberes de la Fiscalización: El objetivo principal de la fiscalización es vigilar y responsabilizarse del cumplimiento de las cláusulas del contrato, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables.

El fiscalizador debidamente designado, actúa a nombre y en representación de la entidad en la ejecución del contrato y cuenta con las atribuciones que se indicadas en los demás documentos del contrato, siendo por lo tanto responsable por cualquier omisión, descuido o negligencia en el cumplimiento de sus funciones. El contratista aceptará y colaborará con las tareas y el personal de la fiscalización.

1.5.2.- Atribuciones del Fiscalizador: Para que los objetivos puedan ejecutarse dentro de los plazos acordados y con los costos programados, a la fiscalización se le asigna, entre otras, las siguientes funciones:

a) Ubicar en el terreno todas las referencias necesarias, para la correcta ejecución del proyecto.

b) Sugerir durante el proceso constructivo la adopción de las medidas correctivas y/o soluciones técnicas que se estimen necesarias en el diseño y construcción de las obras, inclusive aquellas referidas a métodos constructivos.

c) Medir las cantidades de obra ejecutadas en forma conjunta con el contratista y con ellas verificar y certificar la exactitud de las planillas de pago, incluyendo la aplicación de fórmulas de reajuste de precios.

d) Examinar los materiales a emplear y controlar su buena calidad y la de los rubros de trabajo, a través de ensayos de laboratorio, pruebas en sitio que deberá ejecutarse directamente o bajo la supervisión de su personal, y/o certificados de calidad.

e) Resolver las dudas que surgieran en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto.

f) Preparar mensualmente los informes de fiscalización para la entidad, que contendrán por lo menos la siguiente información:
· Análisis del estado del proyecto en ejecución, atendiendo a los aspectos contractuales, económicos, financieros y avance de obra.

· Cálculo de cantidades de obra y determinación de volúmenes acumulados.

· Informes de los resultados de los ensayos de laboratorio, y comentarios al respecto.

· Análisis y opinión sobre la calidad y cantidad del equipo dispuesto en la obra.

· Análisis del personal técnico del contratante.

· Informe estadístico sobre las condiciones de la zona del proyecto.

· Referencia de las comunicaciones cursadas con el contratista.

· Cumplimiento del contratista y recomendaciones.

· Multas, sanciones, suspensiones.

· Otros aspectos importantes del proyecto.
g) Calificar al personal técnico del constructor y disponer justificadamente el reemplazo del personal que no satisfaga los requerimientos necesarios.

h) Comprobar periódicamente que los equipos sean los requeridos contractualmente según el cronograma vigente y que se encuentren en buenas condiciones de uso.

i) Anotar en el libro de obra (que permanecerá bajo su custodia y responsabilidad), las observaciones, instrucciones o comentarios que en su criterio deben ser considerados por el contratista para el mejor desarrollo de la obra. Aquellos que tengan especial importancia se consignarán adicionalmente por oficio regular.

j) Verificar que el contratista disponga de todos los diseños, especificaciones, programas, licencias, y demás documentos contractuales.

k) Participar como observador en las recepciones provisional y definitiva informando sobre la calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, la legalidad y exactitud de los pagos realizados.

l) Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el contratista y sugerir las modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso.

m) Registrar en los planos de construcción todos los cambios introducidos durante la construcción, para obtener los planos finales de la obra ejecutada.

n) Exigir al contratista el cumplimiento de las leyes laborales y del reglamento de seguridad industrial.
o) Exigir al contratista el cumplimiento de las normas técnicas, ambientales y sociales.
Cuando la fiscalización, durante la ejecución  de la obra y hasta la recepción definitiva de la misma, advirtiera vicios de construcción, dispondrá que el contratista proceda a corregir los defectos observados incluyendo la demolición total y el reemplazo de los trabajos mal ejecutados o defectuosos y le concederá un plazo prudencial para su realización. En caso de que el contratista no hubiere cumplido con las órdenes emanadas, la EMAP podrá disponer la ejecución de los trabajos por terceras personas y los costos correspondientes serán de cuenta del contratista, no eximiéndole de las responsabilidades o multas en que hubiere incurrido por incumplimiento del contrato.
1.5.3.- Causas de suspensión de los Trabajos por la fiscalización: La fiscalización, dispondrá suspensión de una parte o de la totalidad de la obra, en cualquier momento y por el período que considere necesario, en los siguientes casos:

a)
Si las  medidas de seguridad adoptadas por el contratista son insuficientes o inadecuadas para proteger la vida de personal o la integridad de las instalaciones o partes ya construidas; y, fundamentalmente para la seguridad del público.
b)
Por desorganización del contratista, negligencia en la conducción de los trabajos y/o empleo de sistemas inadecuados.

c)
Cuando el contratista no acate las órdenes impartidas por la fiscalización; no emplea personal y equipo en la cantidad y de la calidad requerida, o no utiliza métodos de construcción establecidos, o se niega a despedir a personal inaceptable.

En caso de reiterado incumplimiento, el Contratante podrá dar por terminado unilateralmente el contrato.

Las suspensiones ordenadas por las causas antes anotadas no darán lugar a pagos adicionales o indemnizaciones al contratista, ni a prórroga de plazo.

1.5.4.- Causas de suspensión de los trabajos por el Contratista.- El contratista podrá interrumpir las actividades por causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas o por incumplimiento de obligaciones de la EMAPA. Las interrupciones por estos motivos darán lugar a la ampliación del plazo del contrato.
CAPITULO 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

En toda contratación, se incluirán las Especificaciones Técnicas preparadas especialmente para el proyecto por quien elaboró los estudios y diseños, estas corresponderán a cada uno de los rubros a contratarse, así como las de prevención / mitigación de impactos ambientales (La Entidad deberá considerar lo previsto en la ley de Gestión Ambiental, publicada en el Registro Oficial No. 245 de 30 de julio de 1999). Cada una de ellas contendrán: la descripción del rubro, procedimiento de trabajo, materiales a emplearse, requisitos que deben cumplir, equipo mínimo para la ejecución del rubro, ensayos, tolerancias de aceptación, forma de medida y pago.

Cualquier discrepancia entre los componentes de los documentos contractuales, será resuelta acatando el siguiente orden de prioridad sobre los otros: los planos prevalecen sobre las Especificaciones Generales y Especiales y las Especificaciones Especiales prevalecen sobre las Especificaciones Generales.
Las especificaciones técnicas están adjuntas a cada proyecto, con los planos y presupuesto respectivo,  de los estudios del proyecto.
En todo caso las discrepancias entre ellos resolverá EMAPA mediante consulta dentro de los plazos que manda la Ley, previo presentación de la ofertas o a la fiscalización al momento de la ejecución de la obra.
Las especificaciones técnicas particulares de la obra, constan en la sección 12 de estos pliegos.


SECCION 5

PLANOS
3
5.1.- PLANOS DEL PROYECTO
Los Planos del proyecto fueron elaborados por el Departamento de Planificación de EMAPA, desde el año 2006, y fueron aprobados por la Gerencia de la Empresa, se incluyen en volumen separado.
Los planos completos permanecerán en la Dirección de Planificación de la EMAPA a disposición de todos los interesados, que desearan examinarlos hasta la presentación de las propuestas.

Los planos e información técnica están disponibles en el portal de la EMAPA www.emapa.gov.ec
SECCION 6

VALOR ESTIMADO

6.1.- PRESUPUESTO REFERENCIAL
El presupuesto referencial fue elaborado por el Departamento de Planificación de EMAPA, el mismo que tiene un valor de: un millón ciento ochenta y un mil seiscientos treinta y nueve, 95/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD. $ 1´181.639,95).

6.2.- VALOR ESTIMADO
	PRESUPUESTO REFERENCIAL $
	1´181.639,95

	REAJUSTE APROXIMADO $
	118.164,00

	ESCALAMIENTO $
	23.632,80

	VALOR ESTIMADO $
	1´323.436,75


El valor estimado del proyecto es de: Un millón tres cientos veintitrés mil cuatrocientos treinta y seis, 75/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD. $ 1´323.436,75).
SECCION 7

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

4
7.1.- PLAZO ESTIMADO DE EJECUCION DEL CONTRATO
Se estima que el plazo de ejecución del contrato será de ciento ochenta días, contados a partir de la de la fecha de notificación al Contratista que el anticipo se encuentra disponible. Esta estimación parte del supuesto de que habrá una ejecución continuada y permanente del contrato, de acuerdo a las condiciones normales de clima, etc., sin que se presenten causas de caso fortuito o fuerza mayor.

NOTAS: 

El oferente deberá poner el máximo cuidado al establecer el plazo que oferta para la ejecución

de las obras; considerando todas las circunstancias que puedan influir en el desarrollo de los trabajos, tales como :

· Facilidad de accesos

· Posibilidades de jornadas de trabajo diurnas y nocturnas 

· Posibilidades de jornadas de trabajo en fines de semana 

· El invierno normal no será motivo de prórroga de plazo

· Condiciones climáticas

· Disponibilidad de los materiales

· Posibles interferencias; y, 
· En general cualquier circunstancia que eventualmente podría influir en el avance de los trabajos.

SECCION 8

EQUIPO MINIMO
5
8.1.- LISTA DE EQUIPO MINIMO
-
2
Retroexcavadora

-
4
Compactador mecánico

-
1
Volquete de 6 m3 mínimo

SECCION 9

PRINCIPIOS  Y CRITERIOS PARA LA

VALORIZACION DE LAS PROPUESTAS
6
CAPITULO 1

EVALUACION
1.1.-
ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS LEGALES Y TECNICOS

1.1.1.- General: La evaluación de las propuestas se podrá verificar la información, recurriendo a las fuentes.
1.1.2.- Integridad de la Propuesta: Se revisarán los documen​tos y se preparará el Cuadro No. 1, según el modelo.

1.1.3.- Capacidad Legal: Se establecerá si el oferente tiene capacidad legal para suscribir el contrato en caso de serle ad​judicado. Los resultados del análisis se indicarán en el Cuadro No. 2. según el modelo.

1.1.4.- Capacidad Técnica y Económica: Se analizará si el proponente tiene disponibilidad del  equipo mínimo establecido en la sección 8 de estos pliegos. 

Se analizará si la metodología expuesta en el Modelo de Formulario No. 11 para la construcción de la obra y la experiencia en la ejecución de obras similares. 

La capacidad económica del oferente se analizará en base a la infor​mación consignada en los Modelos de Formularios Nos. 2, 3 y anexos, debiendo las ofertas cumplir los siguientes Indicadores Financieros :

a) El Índice de Solvencia, que es igual al Activo Corriente dividido para el Pasivo Corriente, que sea igual o mayor a 1.3;

b) El Índice Estructural, calculado dividiendo el Patrimonio para el Activo Total, que sea igual o mayor a 0.4; y,
c) El Índice de Endeudamiento, que es el Pasivo Total dividido para el Patrimonio, que no sea mayor a 1.5.

1.2.- ANÁLISIS DE LA PROPUESTA ECONOMICA: 
1.2.1.- Corrección de las Propuestas: Se examinará la oferta económica a fin de ve​rificar que no contenga errores aritméticos, para lo cual se procederá como sigue:

a) Si hay diferencia entre el precio unitario consignado en el Modelo de Formulario No. 13 y el obtenido en el análisis del Modelo de Formulario No. 14, pre​valecerá el del análisis, debiéndose corregir la Tabla de Cantidades y Precios del Proyecto.

b) Si hubieran errores aritméticos en las operaciones del Modelo de Formulario No.13 para establecer el valor de la propuesta, se corre​girán tales errores, obteniéndose así el "Valor Corregido de la Propuesta". (El proponente no debe alterar las Cantidades de Obra  y si lo hiciera se considerará como equivocación y se corregirá la oferta).

1.2.2.- Comparación de las ofertas: Luego de calcula​dos los "Valores Corregidos de la Propues​ta" se analizarán los precios unitarios a fin de determinar que se hayan ela​borado de manera cohe​rente, sin omisiones de componentes y con rendimien​tos razonables a las condiciones de trabajo esperadas.

1.3.- INFORME: 

La Subcomisión de Apoyo preparará el Informe correspondiente con los respectivos  cuadros comparativos, y lo remiti​rá a la Secretaría de la  Comisión Técnica.

MODELO DE CUADRO COMPARATIVO No. 1

	DETALLE
	
OFERENTE

	INTEGRIDAD DE LA PROPUESTA
	
	
	

	Contiene todos los documentos solicitados?
	
	
	

	Se elaboran los formularios según los modelos?
	
	
	

	Las certificaciones son las solicitadas y están expedidas por autoridad competente?
	
	
	

	Los certificados son actualizados, están vigentes?
	
	
	

	Los documentos están foliados y rubricados?  
	
	
	



MODELO DE CUADRO COMPARATIVO No. 2

	DETALLE
	
OFERENTE

	GENERAL PARA TODOS LOS OFERENTES
	
	
	

	Presenta el equipo mínimo?
	
	
	

	Presenta el personal solicitado
	
	
	

	El personal propuesto tiene experiencia?
	
	
	

	Puede efectuarse el trabajo con la metodología propuesta?
	
	
	

	Presenta experiencia anterior en obras similares?
	
	
	

	Indice de Solvencia (recomendable mínimo 1.3):
	
	
	

	Indice Estructural (recomendable mínimo 0.4):
	
	
	

	Indice de endeudamiento (recomendable máximo 1.5):
	
	
	



MODELO DE CUADRO COMPARATIVO No. 3

	DETALLE
	
OFERENTE

	La oferta tiene condiciones o excepciones?
	
	
	

	El plazo no es mayor al máximo indicado en la Sección 7 de los pliegos?
	
	
	

	Hay corrección aritmética?
	
	
	

	Valor Original de la Propuesta:
	
	
	

	Valor Corregido de la Propuesta:
	
	
	



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

	RUBRO
	
OFERENTE

	Cumple especificaciones?
	
	
	

	Sueldos iguales o superiores a los mínimos?
	
	
	

	Rendimiento acorde al sitio y condiciones? 
	
	
	

	El análisis tiene consistencia técnica?
	
	
	

	Valor ofertado: 
	
	
	

	RUBRO
	
OFERENTE

	Cumple especificaciones?
	
	
	

	Sueldos iguales o superiores a los mínimos? 
	
	
	

	Rendimiento acorde al sitio y condiciones ?
	
	
	

	El análisis tiene consistencia técnica?
	
	
	

	Valor ofertado:
	
	
	

	RUBRO
	
OFERENTE

	Cumple especificaciones?
	
	
	

	Sueldos iguales o superiores a los mínimos?
	
	
	

	Rendimiento acorde al sitio y condiciones?
	
	
	

	El análisis tiene consistencia técnica?
	
	
	

	Valor ofertado:
	
	
	


SECCION 10

METODOLOGIA DE EVALUACION DE LAS OFERTAS
1.- Análisis de requisitos mínimos: La evaluación de las ofertas se encaminará a proporcionar una información imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cual de ellas es la más conveniente a los intereses nacionales y de la EMAPA. Primero se analizará si las ofertas cumplen los requisitos mínimos, detallados en las Instrucciones a los Oferentes. 

Las ofertas que no cumplan con dichos requisitos mínimos serán rechazadas.

2.- Evaluación de las ofertas: La Comisión Técnica evaluará las ofertas que no sean rechazadas, y para cada uno de los parámetros establecidos en el numeral 3.1.8 del capítulo 3 de las Instrucciones a los oferentes.

La calificación o evaluación de los contratistas será mayor si utilizan personal y materiales de la zona (provincia de Tungurahua).
Si ninguno de los oferentes obtuviere por lo menos el 80% de este puntaje, la EMAPA podrá declarar desierta la licitación.

Oferta Económica






70

Se calificará con el total del puntaje a la oferta cuyo monto total ofertado sea la mas baja. A las demás ofertas se calificará en forma inversamente proporcional, tomando como base la oferta de monto mas bajo. 

Experiencia de trabajos similares




5

Se calificará con el total del puntaje a la o las ofertas cuyos montos de ejecución de trabajos en obras similares, en los últimos 5 años, sean iguales o superiores al monto del presupuesto referencial. A las demás ofertas que no lleguen a ese monto, se calificará en forma inversamente proporcional, tomando como base el presupuesto referencial. Se entenderá por obras similares aquellos proyectos de obras de alcantarillado que hayan sido ejecutadas.

Equipo propuesto






20

Se calificará con el total del puntaje a la oferta que presente la mayor cantidad de equipo de su propiedad con relación al equipo mínimo exigido. A las demás ofertas se calificará en forma inversamente proporcional, tomando como base el equipo de propiedad de la oferta que obtuvo el total del puntaje. 

Personal Técnico






5

Se calificará la experiencia del personal técnico asignado al proyecto de la siguiente manera:

a) Superintendente 3 puntos. Un punto por cada proyecto en el que se haya desempeñado como superintendente en obras de similares características, con un máximo de 3 puntos. 

b) Ing. Residente 2 puntos. Se asignará un punto por cada proyecto de similares características en el que haya actuado como Ingeniero residente. 

SECCION 11
MODELOS DE FORMULARIOS

7
Formulario No. 1

NOMBRE DEL PROPONENTE:

HOJA … DE …
CARTA DE PRESENTACION Y COMPROMISO

Señor

PRESIDENTE DE LA COMISON TECNICA
Empresa Municipal de Agua Potable y

Alcantarillado de Ambato - EMAPA
Presente.-

Señor Presidente:

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato EMAPA, para la construcción de: “MEJORAMIENTO REDES DE DISTIBUCION DE LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA, MARTINEZ E IZAMBA”, ubicado en las parroquias urbano marginales de Atahualpa, Martínez e Izamba,  sector norte de la ciudad de Ambato, provincia del Tungurahua, luego de examinar  los pliegos, al presentar esta propuesta (por sus propios derechos)/(como representante legal de .......... ), declara que:

1.-
Suministrará toda la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la construcción de la obra, de acuerdo con los pliegos, planos, especificaciones técnicas e instrucciones de la fiscalización; y realizará las obras en el plazo y por los precios unitarios indicados en el Formulario de Propuesta.
2.-
La única persona o personas interesadas en esta propuesta como principal o principales, está o están nombradas en ella y ninguna otra persona distinta de las que aquí aparecen tiene interés alguno en esta propuesta ni en el contrato que de ella pudiera derivarse. Declara, también, que la propuesta la hace en forma independiente y sin conexión con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en esta convocatoria y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y de buena fe.
3.-
Conoce las condiciones del sitio de la obra y ha estudiado los planos, especificaciones técnicas y demás pliegos, y se halla satisfecho del conocimiento adquirido con relación a la obra que ha de realizarse. Por consiguiente, renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento del lugar o de las características del terreno donde se efectuará el trabajo.
4.-
Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Propuesta para este proyecto son solamente aproximadas y, por tanto sujetas a aumento o disminución, por lo que está dispuesto a efectuar los aumentos o disminuciones de las cantidades requeridas que fueren necesarios, a los precios unitarios de la propuesta, y dentro de los límites indicados en los planos y especificaciones técnicas. Acepta suscribir los contratos complementarios que sean pertinentes.
5.-
Conoce y acepta que la EMAPA se reserva el derecho de adjudicar el contrato o de declarar desierto el procedimiento o realizar una nueva convocatoria, si conviniere a los intereses institucionales.
6.-
Se somete a las exigencias y demás condiciones establecidas en los pliegos, en caso de ser adjudicatario.
7.-
Garantiza la veracidad y exactitud de la información y las declaraciones incluidas en los documentos de la propuesta, formularios y otros anexos, al tiempo que Autoriza a La EMAPA a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas y económicas del proponente.
8.-
Así mismo declara, bajo juramento, que no está incurso en las prohibiciones para contratar, mencionadas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Además, en caso de que se le adjudique el contrato, conviene en:

a)
Firmar el contrato dentro del término establecido en la comunicación con que la EMAPA notifica la adjudicación del contrato. Como requisito indispensable para su suscripción, presentará la garantía de fiel cumplimiento a la que se refieren las condiciones del contrato, por el cinco por ciento (5%) del monto del mismo.

b)
Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del tiempo señalado, se aplicará la sanción indicada en el Art.69 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

c)
Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los documentos del contrato, y mantener o reparar la obra hasta su recepción definitiva.
Ambato, ..........................................

Atentamente,

........................................................ 


…………………………………………

       FIRMA                    




        RUBRICA
NOMBRE DEL PROPONENTE:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

Formulario No. 2
	SITUACION FINANCIERA
	 
	 
	 

	FECHA DE ELABORACION:
	
	
	
	

	FECHA DE CORTE:
	
	
	
	

	ACTIVO:
	
	
	 
	 

	ACTIVO CORRIENTE:
	
	 
	
	

	CAJA
	 
	
	
	

	BANCOS
	 
	
	
	

	INVERSIONES
	 
	
	
	

	CUENTAS POR COBRAR
	 
	
	
	

	DOCUMENTOS POR COBRAR
	 
	
	
	

	INVENTARIOS
	 
	
	
	

	ACTIVO FIJO:
	
	 
	
	

	TERRENOS
	 
	
	
	

	EDIFICACIONES
	 
	
	
	

	MAQUINARIA Y EQUIPO
	 
	
	
	

	VEHICULOS
	 
	
	
	

	EQUIPO DE OFICINA
	 
	
	
	

	OTROS ACTIVOS:
	
	 
	
	

	OBRAS EN PROCESO
	 
	
	
	

	PASIVO:
	
	
	 
	 

	PASIVO CORRIENTE:
	
	 
	
	

	OBLIGACIONES POR PAGAR
	 
	
	
	

	CUENTAS POR PAGAR
	 
	
	
	

	DOCUMENTOS A PAGAR
	 
	
	
	

	PASIVO A LARGO PLAZO:
	
	 
	
	

	DOCUMENTOS A PAGAR:
	 
	
	
	

	OTROS PASIVOS:
	
	 
	
	

	CAPITAL:
	
	
	 
	 

	PASIVO MAS CAPITAL:
	
	
	 
	 

	LUGAR Y FECHA:
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Firma del Proponente
	
	Firma del Contador

	
	
	Licencia profesional No.


	Formulario No. 3
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	VARIACIONES DE LA SITUACION FINANCIERA DEL PROPONENTE

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Quienes suscriben este documento, declaran que entre la fecha de corte del estado de la situación

	financiera presentado en el formulario 2 y el  - penúltimo mes anterior a la presentación de la oferta 

	(no han ocurrido cambios significativos de tal situación)/(han ocurrido cambios significativos de tal

	situación: ...)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Lugar y fecha
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Firma del Proponente
	
	
	
	Firma del Contador

	
	
	
	
	Licencia profesional No.


	Formulario No. 4
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 PERSONAL TECNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	NOMBRE
	NACIONALIDAD
	TITULO
	FECHA DE
	CARGO A
	PARTICIPACION
	OBSERVACIONES

	 
	 
	 
	GRADO
	OCUPAR
	-TIEMPO-
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	____________________

	LUGAR Y FECHA
	
	
	
	
	
	FIRMA DEL OFERENTE

	
	
	
	
	
	
	REPRESENTANTE LEGAL


Este personal debe estar inscrito y habilitado en el Registro Único de Proveedores (RUP)

Formulario No. 5
CURRICULUM VITAE

Nombre Completo:

Edad:
Nacionalidad:
Ciudad de residencia:

Títulos académicos:





Fecha:









Fecha:

Actividad actual y lugar de trabajo:

Experiencia profesional: (indicar los siguientes datos: Proyecto, Contratante, Contratista, lugar y fecha de trabajo, tipo de actividad desempeñada y detalle del trabajo).

Asociaciones a las que pertenece:

Obras o trabajos publicados:

Declaro que esta información proporcionada es verídica.

            ______________________





Firma del profesional 

(Cédula de Ciudadanía o Pasaporte No. ....)

_____________________                                              _______________________

Lugar y fecha





             Firma del Oferente

Por obras similares se entenderá: La construcción de obras de agua potable.

* Si este formulario no esta firmado por el profesional propuesto se considerará como no presentado
Formulario No. 6
CARTA DE COMPROMISO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Yo, ........................................., de profesión .............................., me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de .......................................a [tiempo completo] / [medio tiempo] / [tiempo parcial o eventual], y durante el período de  ………….., con NOMBRE DEL OFERENTE en el caso de que dicha persona suscriba el contrato de ejecución de obras para la construcción de; “MEJORAMIENTO REDES DE DISTIBUCION DE LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA, MARTINEZ E IZAMBA”, con la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato EMAPA.
*----------------------------------------

(FIRMA DEL PROFESIONAL)

[Cédula de Identidad] / [Pasaporte] No.:

País:

Dirección:

Teléfono(s):               Fax:








----------------------------------------

(LUGAR Y FECHA)




 FIRMA DEL OFERENTE






FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Este formulario debe ser presentado por todo el personal mínimo requerido.

*       Si este formulario no esta firmado por el profesional propuesto se considerará como no presentado
	Formulario No. 7
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	DETALLE DEL EQUIPO
	FECHA DE
	ESTADO
	UBICACION
	PROPIETA-
	MATRICULA
	DISPONIB.
	OBSERVACIONES

	marca,potencia,cap.,etc.
	FABRIC.
	 
	ACTUAL
	RIO ACTUAL
	No.
	DESDE:
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	____________________

	LUGAR Y FECHA
	
	
	
	
	
	FIRMA DEL OFERENTE

	
	
	
	
	
	
	REPRESENTANTE LEGAL


	Formulario No. 8

	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

	
	
	
	
	
	
	
	

	CONTRATANTE
	OBJETO DEL
	UBICACION
	VALOR
	PLAZO
	FECHAS DE EJECUCION

 
	OBSERV

	 
	CONTRATO
	 
	ORIGINAL
	CONTRACTUAL
	INICIO
	TERMIN.
	 

	 A) EXPERIENCIA EN OBRAS DE AGUA POTABLE SIMILARES A LAS DE ESTA CONVOCATORIA

	 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B) CONTRATOS ADJUDICADOS O EN EJECUCION

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


_______________________                                                     

________________

          Lugar y Fecha 

         
  
                                  Firma del Oferente 








  Representante Legal
NOMBRE DEL PROPONENTE
Formulario No.  9
DETALLE DE LA EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE AGUA POTABLE DEL PROPONENTE
Se indicará para cada proyecto los siguientes datos:


Nombre y Dirección del contratante:


Identificación del proyecto:


Ubicación de la obra o proyecto:


Objeto y fecha del Contrato:


Descripción de las Obras:


Comentarios Principales:


Valor del contrato:


Fecha inicial y final del trabajo:


Plazo Contractual:


Hubo ampliación de Plazo ..... (Causas)


Hubo terminación Anticipada ..... (Causas)

  
                              
          


 _______________________         ____________________                        

Lugar y Fecha                      



Firma del Oferente 




     

                        Representante Legal

NOTA: Se incluirán las certificaciones correspondientes.

Formulario No.  10
DETALLE DE CONTRATOS EN EJECUCION
Se indicará para cada proyecto los siguientes datos:


Nombre y Dirección del contratante:


Identificación del proyecto:


Ubicación de la obra o proyecto:


Fecha y objeto del contrato:


Descripción de las obras:


Comentarios principales:


Valor del contrato:


Fecha inicial (real o probable):


Plazo de ejecución:


Porcentaje de avance de obra a la fecha de presentación de la oferta.


Fecha de terminación (Probable):


Personal propuesto en la oferta que esté comprometido en este proyecto (indicar las fechas del compromiso)


Detallar si alguno de los equipos que consta en el Formulario de la propuesta está comprometido en este contrato (indicar fechas del compromiso).

____________________    
                                  

 

Lugar y Fecha

_______________________                               

         
  
                                 Firma del Oferente

Representante Legal

NOTA: Se incluirán las certificaciones correspondientes.

            Presentar este formulario aunque no tenga contratos en ejecución.

Formulario No.  11
HOJA.... DE .....

METODOLOGIA DE CONSTRUCCION

Indicar con el suficiente detalle, con la ayuda de gráficos y dibujos, la metodología y procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de construcción de las obras. Se considerará la correcta secuencia de actividades y el número de frentes de trabajo simultáneo que se propone. Usar las hojas que se consideren necesarias. El proponente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone usar.

Indicar en esta metodología, el organigrama con el que se propone realizar los trabajos, los cronogramas de trabajos, de equipos y de personal.

Además, en la metodología, el oferente debe considerar lo señalado en las Especificaciones  Ambientales.

____________________    
                                  

_______________________           Lugar y Fecha 

         
  
                                Firma del Oferente 




     

                               Representante Legal

Formulario No. 12
MODELO DE LA PROPUESTA

Señor

PRESIDENTE DE LA COMISION TECNICA
Empresa Municipal de Agua Potable y

Alcantarillado de Ambato
Presente.-

Señor Presidente:

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por usted, para la construcción de: “MEJORAMIENTO REDES DE DISTIBUCION DE LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA, MARTINEZ E IZAMBA”, ubicado en las parroquias urbano marginales de Atahualpa, Martínez e Izamba,  sector norte de la ciudad de Ambato, provincia del Tungurahua. Habiendo examinado los pliegos, declara que conoce la naturaleza y las condiciones de los trabajos por ejecutar, por lo que para la construcción de la obra que se incluyen en esta oferta se propone la cantidad de ... (indicar el monto de la propuesta en números y letras)... dólares de los Estados Unidos de América, de conformidad con el presupuesto detallado que se adjunta en la Tabla de Cantidades y Precios. 
Declara también comprometerse a entregar todos los trabajos adjudicados en un plazo máximo de ...(indicar el plazo ofertado en números y letras)..., contados a partir de la la notificación al Contratista que el anticipo se encuentra disponible.
Los precios unitarios y totales que constan en la propuesta para la terminación total de los trabajos, tienen un período de validez  hasta la celebración del contrato.

Ambato, ........................... del 20..

..........................................................

Firma del proponente
O Representante Legal
Formulario No. 13
	NOMBRE DEL PROPONENTE
	
	
	FORMULARIO No. 13

	OBRA:
	
	
	
	HOJA..DE..

	UBICACION:
	
	
	PLAZO:
	

	FECHA:
	
	
	
	
	

	CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	RUBRO
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PR UNIT
	PR TOTAL

	 
	REDES-A      ING. R. ZURITA
	 
	 
	 
	 

	 
	REDES DE AGUA POTABLE
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	RED LA VICTORIA TRES JUANES LA CONCEPCION
	 
	 
	 
	 

	L003A
	DESEMPEDRADO
	M2
	2.995,12
	 
	0,00

	L003B
	EMPEDRADO CON MATERIAL EXISTENTE
	M2
	2.995,12
	 
	0,00

	L011A
	RETIRO Y REPOS. ADOQUIN CON MISMO MATER. INCL. BASE
	M2
	697,14
	 
	0,00

	L015X
	ROTURA DESALOJO CARPE ASF. AMOLADORA-RETRO e=2"
	M2
	3.769,22
	 
	0,00

	L016X
	REPOSIC. CARPETA ASF. e=2" EN CALIENTE INC IMPRIMAC
	M2
	3.769,22
	 
	0,00

	L019M
	S.C.     BASE CLASE 1A  INC. TRANSPORTE
	M3
	753,84
	 
	0,00

	L19AM
	S.C. SUB-BASE CLASE 2   INC. TRANSPORTE
	M3
	753,84
	 
	0,00

	L104
	EXCAVACION EN TIERRA SECO MAQUINA 0.00 A 2.80m
	M3
	7.948,61
	 
	0,00

	L101
	EXCAVACION ZANJA TIERRA SECO A MANO  0.00 A 2.80m
	M3
	2.000,00
	 
	0,00

	L108
	EXCAVACION ZANJA EN CONGLOMERADO A MAQ 0.0 A 2.8 m
	M3
	50,00
	 
	0,00

	L500
	RELLENO COMPACTADO DE ZANJA EN CAPAS DE 20 cm MAX.
	M3
	7.268,97
	 
	0,00

	L501
	RELLENO DE ZANJA A MANO EN ZONA RURAL
	M3
	1.000,00
	 
	0,00

	L12B
	DESALOJO DE MATERIAL A 4 KM. (CARGADO MANUAL)
	M3
	221,96
	 
	0,00

	705
	SC TUBERIA PVC D= 63 mm 1.00 Mpa U. CEMENTADO SOLV.
	M
	3.816,57
	 
	0,00

	707
	SC TUBERIA PVC D= 90 mm 1.00 Mpa U. CEMENTADO SOLV.
	M
	3.143,07
	 
	0,00

	708
	SC TUBERIA PVC D=110 mm 1.00 Mpa U. CEMENTADO SOLV.
	M
	306,07
	 
	0,00

	603
	S.C. TUBERIA PVC D=160 mm 1.00 Mpa U. SELLO ELASTOM
	M
	2.665,92
	 
	0,00

	604
	S.C. TUBERIA PVC D=200 mm 1.00 Mpa U. SELLO ELASTOM
	M
	1.108,11
	 
	0,00

	110
	S.C. UNION GIBAULT D=50 mm
	U
	5,00
	 
	0,00

	111
	S.C. UNION GIBAULT D=75 mm
	U
	5,00
	 
	0,00

	112
	S.C. UNION GIBAULT D=100 mm
	U
	1,00
	 
	0,00

	113
	S.C. UNION GIBAULT D=150 mm
	U
	1,00
	 
	0,00

	114
	S.C. UNION GIBAULT D=200 mm
	U
	1,00
	 
	0,00

	301G
	CONC. DOMIC. D= 110-1/2"Cu SIN MEDIDOR L=1m TUBERIA
	U
	100,00
	 
	0,00

	301M
	CONC. DOMIC. D= 90-1/2" Cu SIN MEDIDOR L=1m TUBERIA
	U
	100,00
	 
	0,00

	301N
	CONC. DOMIC. D= 63-1/2" Cu SIN MEDIDOR L=1m TUBERIA
	U
	600,00
	 
	0,00

	301J
	TUBERIA DE COBRE D=1/2"   L =1m   TIPO K
	M
	4.000,00
	 
	0,00

	767
	S.C. CRUZ PVC D=160mm
	U
	1,00
	 
	0,00

	766
	S.C. CRUZ PVC D=110mm
	U
	1,00
	 
	0,00

	765
	S.C. CRUZ PVC D=90 mm
	U
	1,00
	 
	0,00

	785
	S.C. REDUCTOR PVC D=200 mm a 160mm
	U
	3,00
	 
	0,00

	784
	S.C. REDUCTOR PVC D=160 mm a 110mm
	U
	8,00
	 
	0,00

	783
	S.C. REDUCTOR PVC D=110 mm a 90 mm
	U
	9,00
	 
	0,00

	782
	S.C. REDUCTOR PVC D= 90 mm a 63 mm
	U
	10,00
	 
	0,00

	809
	S.C. TEE PVC D=200 mm
	U
	2,00
	 
	0,00

	808
	S.C. TEE PVC D=160 mm
	U
	12,00
	 
	0,00

	807
	S.C. TEE PVC D=110 mm
	U
	1,00
	 
	0,00

	806
	S.C. TEE PVC D= 90 mm
	U
	10,00
	 
	0,00

	805
	S.C. TEE PVC D= 63 mm
	U
	3,00
	 
	0,00

	´0747
	S.C. CODO 45° PVC  D=110 mm
	U
	3,00
	 
	0,00

	746
	S.C. CODO 90° PVC  D= 90 mm
	U
	2,00
	 
	0,00

	745
	S.C. CODO 90° PVC  D= 63 mm
	U
	2,00
	 
	0,00

	0745A
	S.C. CODO 22.5° PVC  D= 63 mm
	U
	2,00
	 
	0,00

	0746A
	S.C. CODO 22.5° PVC  D= 90 mm
	U
	2,00
	 
	0,00

	0748A
	S.C. CODO 22.5° PVC  D=160 mm
	U
	9,00
	 
	0,00

	748
	S.C. CODO 90° PVC  D=160 mm
	U
	2,00
	 
	0,00

	5201
	S.C. YEE PVC  D =63mm
	U
	1,00
	 
	0,00

	310
	S.C. CAJA VALVULA HF D=6"
	U
	4,00
	 
	0,00

	230D
	S.C. VALVULA DE HF D=2"
	U
	2,00
	 
	0,00

	230Z
	S.C. VALVULA DE HF D=3"
	U
	2,00
	 
	0,00

	261
	S.C. HIDRANTE HF TRAFICO D=3" 2 SALIDAS
	U
	17,00
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	RED SAN LUIS SAN JOSE
	 
	 
	 
	 

	L015X
	ROTURA DESALOJO CARPE ASF. AMOLADORA-RETRO e=2"
	M2
	1.187,36
	 
	0,00

	L016X
	REPOSIC. CARPETA ASF. e=2" EN CALIENTE INC IMPRIMAC
	M2
	1.187,36
	 
	0,00

	L019M
	S.C.     BASE CLASE 1A  INC. TRANSPORTE
	M3
	237,47
	 
	0,00

	L19AM
	S.C. SUB-BASE CLASE 2   INC. TRANSPORTE
	M3
	237,47
	 
	0,00

	L104
	EXCAVACION EN TIERRA SECO MAQUINA 0.00 A 2.80m
	M3
	1.148,08
	 
	0,00

	L101
	EXCAVACION ZANJA TIERRA SECO A MANO  0.00 A 2.80m
	M3
	500,00
	 
	0,00

	L108
	EXCAVACION ZANJA EN CONGLOMERADO A MAQ 0.0 A 2.8 m
	M3
	50,00
	 
	0,00

	L500
	RELLENO COMPACTADO DE ZANJA EN CAPAS DE 20 cm MAX.
	M3
	1.061,46
	 
	0,00

	L501
	RELLENO DE ZANJAS A MANO EN ZONA RURAL
	M3
	100,00
	 
	0,00

	L12B
	DESALOJO DE MATERIAL A 4 KM. (CARGADO MANUAL)
	M3
	61,68
	 
	0,00

	705
	SC TUBERIA PVC D= 63 mm 1.00 Mpa U. CEMENTADO SOLV.
	M
	1.370,23
	 
	0,00

	707
	SC TUBERIA PVC D= 90 mm 1.00 Mpa U. CEMENTADO SOLV.
	M
	224,32
	 
	0,00

	745
	S.C. CODO 90° PVC  D= 63 mm
	U
	1,00
	 
	0,00

	0745A
	S.C. CODO 22.5° PVC  D= 63 mm
	U
	3,00
	 
	0,00

	782
	S.C. REDUCTOR PVC D= 90 mm a 63 mm
	U
	6,00
	 
	0,00

	805
	S.C. TEE PVC D= 63 mm
	U
	3,00
	 
	0,00

	745
	S.C. CODO 90° PVC  D= 63 mm
	U
	1,00
	 
	0,00

	´0745
	S.C. CODO 45° PVC  D= 63 mm
	U
	8,00
	 
	0,00

	110
	S.C. UNION GIBAULT D=50 mm
	U
	7,00
	 
	0,00

	806
	S.C. TEE PVC D= 90 mm
	U
	1,00
	 
	0,00

	301M
	CONC. DOMIC. D= 90-1/2" Cu SIN MEDIDOR L=1m TUBERIA
	U
	50,00
	 
	0,00

	301N
	CONC. DOMIC. D= 63-1/2" Cu SIN MEDIDOR L=1m TUBERIA
	U
	150,00
	 
	0,00

	301J
	TUBERIA DE COBRE D=1/2"    L =1m   TIPO K
	M
	1.000,00
	 
	0,00

	230D
	S.C. VALVULA DE HF D=2"
	U
	3,00
	 
	0,00

	310
	S.C. CAJA VALVULA HF D=6"
	U
	3,00
	 
	0,00

	261
	S.C. HIDRANTE HF TRAFICO D=3" 2 SALIDAS
	U
	4,00
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CONDUCCION MACASTO  MARTINEZ
	 
	 
	 
	 

	L104
	EXCAVACION EN TIERRA SECO MAQUINA 0.00 A 2.80m
	M3
	2.387,39
	 
	0,00

	L108
	EXCAVACION ZANJA EN CONGLOMERADO A MAQ 0.0 A 2.8 m
	M3
	100,00
	 
	0,00

	L003A
	DESEMPEDRADO
	M2
	1.624,08
	 
	0,00

	L003B
	EMPEDRADO CON MATERIAL EXISTENTE
	M2
	1.624,08
	 
	0,00

	L015X
	ROTURA DESALOJO CARPE ASF. AMOLADORA-RETRO e=2"
	M2
	1.645,45
	 
	0,00

	L016X
	REPOSIC. CARPETA ASF. e=2" EN CALIENTE INC IMPRIMAC
	M2
	1.645,05
	 
	0,00

	L011A
	RETIRO Y REPOS. ADOQUIN CON MISMO MATER. INCL. BASE
	M2
	453,05
	 
	0,00

	L019M
	S.C.     BASE CLASE 1A  INC. TRANSPORTE
	M3
	329,09
	 
	0,00

	L19AM
	S.C. SUB-BASE CLASE 2   INC. TRANSPORTE
	M3
	329,09
	 
	0,00

	L500
	RELLENO COMPACTADO DE ZANJA EN CAPAS DE 20 cm MAX.
	M3
	1.525,04
	 
	0,00

	L501
	RELLENO DE ZANJAS A MANO EN ZONA RURAL
	M3
	200,00
	 
	0,00

	L12B
	DESALOJO DE MATERIAL A 4 KM. (CARGADO MANUAL)
	M3
	104,17
	 
	0,00

	604
	S.C. TUBERIA PVC D=200 mm 1.00 Mpa U. SELLO ELASTOM
	M
	3.315,83
	 
	0,00

	796
	S.C. TAPON HEMBRA PVC D= 90 mm
	U
	1,00
	 
	0,00

	0749A
	S.C. CODO 22.5° PVC  D=200 mm
	U
	10,00
	 
	0,00

	749
	S.C. CODO 90° PVC  D=200 mm
	U
	6,00
	 
	0,00

	´0749
	S.C. CODO 45° PVC  D=200 mm
	U
	1,00
	 
	0,00

	244
	S.C. VALVULA COMP HF B/B C/C D=200 mm
	U
	2,00
	 
	0,00

	114
	S.C. UNION GIBAULT D=200 mm
	U
	2,00
	 
	0,00

	C605Z
	S.C. VALVULA AIRE D=1"TUB. D=6" INC. CAJA HS 0.6x0.6
	U
	4,00
	 
	0,00

	C606Z
	S.C. VALVULA DESAGUE D=6"TUB. D=6" INC. CAJA HS .6x.6
	U
	1,00
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	RED DE ATAHUALPA
	 
	 
	 
	 

	L003A
	DESEMPEDRADO
	M2
	5.126,52
	 
	0,00

	L003B
	EMPEDRADO CON MATERIAL EXISTENTE
	M2
	5.126,52
	 
	0,00

	L011A
	RETIRO Y REPOS. ADOQUIN CON MISMO MATER. INCL. BASE
	M2
	554,40
	 
	0,00

	L015X
	ROTURA DESALOJO CARPE ASF. AMOLADORA-RETRO e=2"
	M2
	3.223,08
	 
	0,00

	L016X
	REPOSIC. CARPETA ASF. e=2" EN CALIENTE INC IMPRIMAC
	M2
	3.223,08
	 
	0,00

	L019M
	S.C.     BASE CLASE 1A  INC. TRANSPORTE
	M3
	544,48
	 
	0,00

	L19AM
	S.C. SUB-BASE CLASE 2   INC. TRANSPORTE
	M3
	544,48
	 
	0,00

	L104
	EXCAVACION EN TIERRA SECO MAQUINA 0.00 A 2.80m
	M3
	7.547,22
	 
	0,00

	L101
	EXCAVACION ZANJA TIERRA SECO A MANO  0.00 A 2.80m
	M3
	612,50
	 
	0,00

	L108
	EXCAVACION ZANJA EN CONGLOMERADO A MAQ 0.0 A 2.8 m
	M3
	50,00
	 
	0,00

	L500
	RELLENO COMPACTADO DE ZANJA EN CAPAS DE 20 cm MAX.
	M3
	6.548,76
	 
	0,00

	L501
	RELLENO DE ZANJAS A MANO EN ZONA RURAL
	M3
	500,00
	 
	0,00

	L12B
	DESALOJO DE MATERIAL A 4 KM. (CARGADO MANUAL)
	M3
	71,50
	 
	0,00

	705
	SC TUBERIA PVC D= 63 mm 1.00 Mpa U. CEMENTADO SOLV.
	M
	6.774,47
	 
	0,00

	707
	SC TUBERIA PVC D= 90 mm 1.00 Mpa U. CEMENTADO SOLV.
	M
	423,49
	 
	0,00

	708
	SC TUBERIA PVC D=110 mm 1.00 Mpa U. CEMENTADO SOLV.
	M
	2.532,18
	 
	0,00

	604
	S.C. TUBERIA PVC D=200 mm 1.00 Mpa U. SELLO ELASTOM
	M
	752,11
	 
	0,00

	745
	S.C. CODO 90° PVC  D= 63 mm
	U
	5,00
	 
	0,00

	749
	S.C. CODO 90° PVC  D=200 mm
	U
	1,00
	 
	0,00

	´0745
	S.C. CODO 45° PVC  D= 63 mm
	U
	11,00
	 
	0,00

	764
	S.C. CRUZ PVC D=63 mm
	U
	9,00
	 
	0,00

	766
	S.C. CRUZ PVC D=110mm
	U
	5,00
	 
	0,00

	782
	S.C. REDUCTOR PVC D= 90 mm a 63 mm
	U
	2,00
	 
	0,00

	783
	S.C. REDUCTOR PVC D=110 mm a 90 mm
	U
	30,00
	 
	0,00

	784
	S.C. REDUCTOR PVC D=160 mm a 110mm
	U
	2,00
	 
	0,00

	785
	S.C. REDUCTOR PVC D=200 mm a 160mm
	U
	2,00
	 
	0,00

	795
	S.C. TAPON HEMBRA PVC D= 63 mm
	U
	3,00
	 
	0,00

	805
	S.C. TEE PVC D= 63 mm
	U
	4,00
	 
	0,00

	807
	S.C. TEE PVC D=110 mm
	U
	11,00
	 
	0,00

	809
	S.C. TEE PVC D=200 mm
	U
	1,00
	 
	0,00

	110
	S.C. UNION GIBAULT D=50 mm
	U
	4,00
	 
	0,00

	111
	S.C. UNION GIBAULT D=75 mm
	U
	8,00
	 
	0,00

	301G
	CONC. DOMIC. D= 110-1/2"Cu SIN MEDIDOR L=1m TUBERIA
	U
	20,00
	 
	0,00

	301M
	CONC. DOMIC. D= 90-1/2" Cu SIN MEDIDOR L=1m TUBERIA
	U
	25,00
	 
	0,00

	301N
	CONC. DOMIC. D= 63-1/2" Cu SIN MEDIDOR L=1m TUBERIA
	U
	200,00
	 
	0,00

	301J
	TUBERIA DE COBRE D=1/2"    L =1m   TIPO K
	M
	1.225,00
	 
	0,00

	5201
	S.C. YEE  PVC D= 63mm
	U
	6,00
	 
	0,00

	5211
	S.C. YEE PVC D=110mm
	U
	1,00
	 
	0,00

	112
	S.C. UNION GIBAULT D=100 mm
	U
	8,00
	 
	0,00

	114
	S.C. UNION GIBAULT D=200 mm
	U
	2,00
	 
	0,00

	230D
	S.C. VALVULA DE HF D=2"
	U
	2,00
	 
	0,00

	230Z
	S.C. VALVULA DE HF D=3"
	U
	4,00
	 
	0,00

	2300
	S.C. VALVULA DE HF D=4"
	U
	4,00
	 
	0,00

	23BB
	S.C. VALVULA DE HF D=8"
	U
	1,00
	 
	0,00

	310
	S.C. CAJA VALVULA HF D=6"
	U
	11,00
	 
	0,00

	261
	S.C. HIDRANTE HF TRAFICO D=3" 2 SALIDAS
	U
	15,00
	 
	0,00

	260
	S.C. HIDRANTE HF TRAFICO D=4" 2 SALIDAS
	U
	7,00
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	RED DE IZAMBA
	 
	 
	 
	 

	L003A
	DESEMPEDRADO
	M2
	3.498,60
	 
	0,00

	L003B
	EMPEDRADO CON MATERIAL EXISTENTE
	M2
	3.498,60
	 
	0,00

	L011A
	RETIRO Y REPOS. ADOQUIN CON MISMO MATER. INCL. BASE
	M2
	530,06
	 
	0,00

	L015X
	ROTURA DESALOJO CARPE ASF. AMOLADORA-RETRO e=2"
	M2
	3.859,45
	 
	0,00

	L016X
	REPOSIC. CARPETA ASF. e=2" EN CALIENTE INC IMPRIMAC
	M2
	3.859,45
	 
	0,00

	L019M
	S.C.     BASE CLASE 1A  INC. TRANSPORTE
	M3
	771,89
	 
	0,00

	L19AM
	S.C. SUB-BASE CLASE 2   INC. TRANSPORTE
	M3
	771,89
	 
	0,00

	L104
	EXCAVACION EN TIERRA SECO MAQUINA 0.00 A 2.80m
	M3
	6.356,24
	 
	0,00

	L101
	EXCAVACION ZANJA TIERRA SECO A MANO  0.00 A 2.80m
	M3
	375,00
	 
	0,00

	L108
	EXCAVACION ZANJA EN CONGLOMERADO A MAQ 0.0 A 2.8 m
	M3
	50,00
	 
	0,00

	L500
	RELLENO COMPACTADO DE ZANJA EN CAPAS DE 20 cm MAX.
	M3
	5.020,07
	 
	0,00

	L12B
	DESALOJO DE MATERIAL A 4 KM. (CARGADO MANUAL)
	M3
	217,39
	 
	0,00

	705
	SC TUBERIA PVC D= 63 mm 1.00 Mpa U. CEMENTADO SOLV.
	M
	3.467,65
	 
	0,00

	707
	SC TUBERIA PVC D= 90 mm 1.00 Mpa U. CEMENTADO SOLV.
	M
	2.950,46
	 
	0,00

	606
	S.C. TUBERIA PVC D=315 mm 1.00 Mpa U. SELLO ELASTOM
	M
	2.410,00
	 
	0,00

	805
	S.C. TEE PVC D= 63 mm
	U
	4,00
	 
	0,00

	764
	S.C. CRUZ PVC D=63 mm
	U
	3,00
	 
	0,00

	782
	S.C. REDUCTOR PVC D= 90 mm a 63 mm
	U
	27,00
	 
	0,00

	745
	S.C. CODO 90° PVC  D= 63 mm
	U
	2,00
	 
	0,00

	´0745
	S.C. CODO 45° PVC  D= 63 mm
	U
	4,00
	 
	0,00

	7491
	S.C. CODO 90° PVC  D=315 mm
	U
	7,00
	 
	0,00

	7492
	S.C. CODO 45° PVC  D=315 mm
	U
	3,00
	 
	0,00

	7493
	S.C. CODO 22.5° PVC  D=315 mm
	U
	14,00
	 
	0,00

	795
	S.C. TAPON HEMBRA PVC D= 63 mm
	U
	2,00
	 
	0,00

	796
	S.C. TAPON HEMBRA PVC D= 90 mm
	U
	3,00
	 
	0,00

	806
	S.C. TEE PVC D= 90 mm
	U
	11,00
	 
	0,00

	765
	S.C. CRUZ PVC D=90 mm
	U
	8,00
	 
	0,00

	767
	S.C. CRUZ PVC D=160mm
	U
	8,00
	 
	0,00

	784
	S.C. REDUCTOR PVC D=160 mm a 110mm
	U
	16,00
	 
	0,00

	783
	S.C. REDUCTOR PVC D=110 mm a 90 mm
	U
	16,00
	 
	0,00

	110
	S.C. UNION GIBAULT D=50 mm
	U
	20,00
	 
	0,00

	111
	S.C. UNION GIBAULT D=75 mm
	U
	20,00
	 
	0,00

	116
	S.C. UNION GIBAULT D=300 mm
	U
	34,00
	 
	0,00

	230D
	S.C. VALVULA DE HF D=2"
	U
	10,00
	 
	0,00

	230Z
	S.C. VALVULA DE HF D=3"
	U
	10,00
	 
	0,00

	230L
	S.C. VALVULA DE HF D=12"
	U
	1,00
	 
	0,00

	310
	S.C. CAJA VALVULA HF D=6"
	U
	21,00
	 
	0,00

	301M
	CONC. DOMIC. D= 90-1/2" Cu SIN MEDIDOR L=1m TUBERIA
	U
	50,00
	 
	0,00

	301N
	CONC. DOMIC. D= 63-1/2" Cu SIN MEDIDOR L=1m TUBERIA
	U
	100,00
	 
	0,00

	301J
	TUBERIA DE COBRE D=1/2"    L =1m   TIPO K
	M
	750,00
	 
	0,00

	261
	S.C. HIDRANTE HF TRAFICO D=3" 2 SALIDAS
	U
	14,00
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	RED PISQUE CENTRO
	 
	 
	 
	 

	L003A
	DESEMPEDRADO
	M2
	395,00
	 
	0,00

	L003B
	EMPEDRADO CON MATERIAL EXISTENTE
	M2
	395,00
	 
	0,00

	L104
	EXCAVACION EN TIERRA SECO MAQUINA 0.00 A 2.80m
	M3
	378,00
	 
	0,00

	L101
	EXCAVACION ZANJA TIERRA SECO A MANO  0.00 A 2.80m
	M3
	50,00
	 
	0,00

	L108
	EXCAVACION ZANJA EN CONGLOMERADO A MAQ 0.0 A 2.8 m
	M3
	50,00
	 
	0,00

	L500
	RELLENO COMPACTADO DE ZANJA EN CAPAS DE 20 cm MAX.
	M3
	373,84
	 
	0,00

	L501
	RELLENO DE ZANJAS A MANO EN ZONA RURAL
	M3
	100,00
	 
	0,00

	L12B
	DESALOJO DE MATERIAL A 4 KM. (CARGADO MANUAL)
	M3
	4,16
	 
	0,00

	708
	SC TUBERIA PVC D=110 mm 1.00 Mpa U. CEMENTADO SOLV.
	M
	395,00
	 
	0,00

	705
	SC TUBERIA PVC D= 63 mm 1.00 Mpa U. CEMENTADO SOLV.
	M
	130,00
	 
	0,00

	807
	S.C. TEE PVC D=110 mm
	U
	1,00
	 
	0,00

	745
	S.C. CODO 90° PVC  D= 63 mm
	U
	1,00
	 
	0,00

	795
	S.C. TAPON HEMBRA PVC D= 63 mm
	U
	1,00
	 
	0,00

	805
	S.C. TEE PVC D= 63 mm
	U
	1,00
	 
	0,00

	112
	S.C. UNION GIBAULT D=100 mm
	U
	2,00
	 
	0,00

	110
	S.C. UNION GIBAULT D=50 mm
	U
	2,00
	 
	0,00

	´0747
	S.C. CODO 45° PVC  D=110 mm
	U
	4,00
	 
	0,00

	230D
	S.C. VALVULA DE HF D=2"
	U
	1,00
	 
	0,00

	2300
	S.C. VALVULA DE HF D=4"
	U
	1,00
	 
	0,00

	310
	S.C. CAJA VALVULA HF D=6"
	U
	2,00
	 
	0,00

	301G
	CONC. DOMIC. D= 110-1/2"Cu SIN MEDIDOR L=1m TUBERIA
	U
	5,00
	 
	0,00

	301N
	CONC. DOMIC. D= 63-1/2" Cu SIN MEDIDOR L=1m TUBERIA
	U
	15,00
	 
	0,00

	301J
	TUBERIA DE COBRE D=1/2"   L =1m   TIPO K
	M
	100,00
	 
	0,00

	260
	S.C. HIDRANTE HF TRAFICO D=4" 2 SALIDAS
	U
	1,00
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	RED PISQUE CENTRO ALTO
	 
	 
	 
	 

	L003A
	DESEMPEDRADO
	M2
	482,54
	 
	0,00

	L003B
	EMPEDRADO CON MATERIAL EXISTENTE
	M2
	482,54
	 
	0,00

	L015X
	ROTURA DESALOJO CARPE ASF. AMOLADORA-RETRO e=2"
	M2
	367,25
	 
	0,00

	L016X
	REPOSIC. CARPETA ASF. e=2" EN CALIENTE INC IMPRIMAC
	M2
	367,25
	 
	0,00

	L019M
	S.C.     BASE CLASE 1A  INC. TRANSPORTE
	M3
	73,45
	 
	0,00

	L19AM
	S.C. SUB-BASE CLASE 2   INC. TRANSPORTE
	M3
	73,45
	 
	0,00

	L104
	EXCAVACION EN TIERRA SECO MAQUINA 0.00 A 2.80m
	M3
	1.957,51
	 
	0,00

	L101
	EXCAVACION ZANJA TIERRA SECO A MANO  0.00 A 2.80m
	M3
	350,00
	 
	0,00

	L108
	EXCAVACION ZANJA EN CONGLOMERADO A MAQ 0.0 A 2.8 m
	M3
	50,00
	 
	0,00

	L500
	RELLENO COMPACTADO DE ZANJA EN CAPAS DE 20 cm MAX.
	M3
	2.097,58
	 
	0,00

	L501
	RELLENO DE ZANJAS A MANO EN ZONA RURAL
	M3
	100,00
	 
	0,00

	L12B
	DESALOJO DE MATERIAL A 4 KM. (CARGADO MANUAL)
	M3
	13,03
	 
	0,00

	705
	SC TUBERIA PVC D= 63 mm 1.00 Mpa U. CEMENTADO SOLV.
	M
	1.624,11
	 
	0,00

	707
	SC TUBERIA PVC D= 90 mm 1.00 Mpa U. CEMENTADO SOLV.
	M
	773,64
	 
	0,00

	708
	SC TUBERIA PVC D=110 mm 1.00 Mpa U. CEMENTADO SOLV.
	M
	321,02
	 
	0,00

	783
	S.C. REDUCTOR PVC D=110 mm a 90 mm
	U
	2,00
	 
	0,00

	782
	S.C. REDUCTOR PVC D= 90 mm a 63 mm
	U
	3,00
	 
	0,00

	781
	S.C. REDUCTOR PVC D= 63 mm a 50 mm
	U
	2,00
	 
	0,00

	807
	S.C. TEE PVC D=110 mm
	U
	2,00
	 
	0,00

	805
	S.C. TEE PVC D= 63 mm
	U
	2,00
	 
	0,00

	´0745
	S.C. CODO 45° PVC  D= 63 mm
	U
	7,00
	 
	0,00

	795
	S.C. TAPON HEMBRA PVC D= 63 mm
	U
	2,00
	 
	0,00

	´0747
	S.C. CODO 45° PVC  D=110 mm
	U
	5,00
	 
	0,00

	746
	S.C. CODO 90° PVC  D= 90 mm
	U
	1,00
	 
	0,00

	806
	S.C. TEE PVC D= 90 mm
	U
	1,00
	 
	0,00

	´0746
	S.C. CODO 45° PVC  D= 90 mm
	U
	5,00
	 
	0,00

	230D
	S.C. VALVULA DE HF D=2"
	U
	4,00
	 
	0,00

	230Z
	S.C. VALVULA DE HF D=3"
	U
	3,00
	 
	0,00

	2300
	S.C. VALVULA DE HF D=4"
	U
	1,00
	 
	0,00

	110
	S.C. UNION GIBAULT D=50 mm
	U
	8,00
	 
	0,00

	111
	S.C. UNION GIBAULT D=75 mm
	U
	6,00
	 
	0,00

	112
	S.C. UNION GIBAULT D=100 mm
	U
	2,00
	 
	0,00

	310
	S.C. CAJA VALVULA HF D=6"
	U
	8,00
	 
	0,00

	301G
	CONC. DOMIC. D= 110-1/2"Cu SIN MEDIDOR L=1m TUBERIA
	U
	20,00
	 
	0,00

	301M
	CONC. DOMIC. D= 90-1/2" Cu SIN MEDIDOR L=1m TUBERIA
	U
	20,00
	 
	0,00

	301N
	CONC. DOMIC. D= 63-1/2" Cu SIN MEDIDOR L=1m TUBERIA
	U
	100,00
	 
	0,00

	301J
	TUBERIA DE COBRE D=1/2"    L =1m   TIPO K
	M
	700,00
	 
	0,00

	261
	S.C. HIDRANTE HF TRAFICO D=3" 2 SALIDAS
	U
	2,00
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	SUMA TOTAL
	0,00

	
	
	
	
	
	

	SON: en letras.........................................................................US$
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	LUGAR Y FECHA
	
	FIRMA DEL OFERENTE:

	
	
	
	REPRESENTANTE LEGAL


	 Formulario No. 14
	
	
	
	

	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

	RUBRO: ................................................
	UNIDAD:
	.....

	DETALLE:
	
	
	
	
	

	EQUIPOS
	 
	 
	 
	 
	 

	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	TARIFA
	COSTO HORA
	RENDIM
	COSTO

	 
	A
	B
	C=A*B
	R
	D=C*R

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SUBTOTAL M
	 
	 
	 
	 
	 

	MANO DE OBRA
	 
	 
	 
	 
	 

	DESCRIP (CATEG)
	CANTIDAD
	JORNAL/HR
	COSTO HORA
	RENDIMIENTO
	COSTO

	 
	A
	B
	C=A*B
	R
	D=C*R

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SUBTOTAL N
	 
	 
	 
	 
	 

	MATERIALES
	 
	 
	 
	 
	 

	DESCRIPCION
	 
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNIT.
	COSTO

	 
	 
	 
	A
	B
	C=A*B

	 
	
	 
	 
	
	 

	SUBTOTAL O
	 
	 
	 
	 
	 

	TRANSPORTE
	 
	 
	 
	 
	 

	DESCRIPCION
	 
	UNIDAD
	CANTIDAD
	TARIFA
	COSTO

	 
	 
	 
	A
	B
	C=A*B

	 
	
	 
	 
	 
	 

	SUBTOTAL P
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
	 

	
	
	INDIRECTOS Y UTILIDADES   %
	 

	
	
	OTROS INDIRECTOS          %
	 

	
	
	COSTO TOTAL DEL RUBRO
	 

	
	
	VALOR OFERTADO
	 
	 


_______________    
                                            _____________________          Lugar y Fecha 

         
  
                              Firma del Oferente 






                            Representante Legal
NOTAS:

· Todos los costos unitarios, los costos horarios, los costos totales, los subtotales y los precios unitarios deben ser redondeados al centavo de dólar de modo que las sumas de los subtotales, de los costos unitarios y de los precios unitarios sean exactas.
Los costos de los componentes (materiales, mano de obra y equipo) se debe mantener iguales para todos los análisis de precios unitarios de la propuesta, esto es, no podrán variar de un análisis a otro.

	Formulario No. 15
	
	
	

	
	
	
	
	

	CUADRO AUXILIAR DE COSTOS DE MANO DE OBRA

	
	
	
	
	

	CATEGORIA/CARGO 
	 
	 
	 
	 

	SALARIO DIARIO UNIFICADO NOMINAL (1)
	 
	 
	 
	 

	MENSUAL NOMINAL (2)
	 
	 
	 
	 

	ANUAL NOMINAL
	 
	 
	 
	 

	COMPONENTES SALARIALES EN PROCESO DE INCORPORACION
	 
	 
	 
	 

	TRANSPORTE
	 
	 
	 
	 

	13er SUELDO
	 
	 
	 
	 

	14to SUELDO
	 
	 
	 
	 

	APORTE PATRONAL (3)
	 
	 
	 
	 

	FONDO DE RESERVA
	 
	 
	 
	 

	OTROS CODIGO DE TRABAJO (4)
	 
	 
	 
	 

	TOTAL ANUAL 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL MENSUAL
	 
	 
	 
	 

	FACTOR DE SALARIO REAL 
	 
	 
	 
	 

	MENSUAL REAL
	 
	 
	 
	 

	COSTO HORARIO
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	____________________

	LUGAR Y FECHA
	
	
	FIRMA DEL OFERENTE

	NOTAS: 
	
	
	REPRESENTANTE LEGAL

	(1)
	El salario unificado será mayor o igual que el mínimo legal.

	(2)
	Se tomará meses de treinta días
	

	(3)
	El aporte patronal incluye IECE, SECAP, etc.

	(4)
	Detallar los conceptos.
	

	FSR
	Factor de salario real = Días pagados/ Días trabajados


	Formulario No. 16
	
	

	
	
	

	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

	CUADRO AUXILIAR: COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDAD

	
	
	

	COMPONENTES DEL COSTO INDIRECTO
	VALOR
	%

	DIRECCION DE OBRA
	 
	 

	ADMINISTRATIVOS
	 
	 

	LOCALES PROVISIONALES
	 
	 

	VEHICULOS
	 
	 

	SERVICIOS PUBLICOS
	 
	 

	PROMOCION
	 
	 

	GARANTIAS
	 
	 

	SEGUROS
	 
	 

	COSTOS FINANCIEROS
	 
	 

	PREVENCION DE ACCIDENTES
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	UTILIDAD
	 
	 

	TOTAL DE INDIRECTOS
	 
	 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	FIRMA DEL OFERENTE

	LUGAR Y FECHA
	REPRESENTANTE LEGAL

	


	Formulario No. 17
	
	
	
	
	HOJA..DE..

	
	
	
	
	
	
	

	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
	
	
	
	
	

	CUADRO AUXILIAR: TARIFAS DE EQUIPOS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	DETALLE DEL EQUIPO
	COMBUSTIBLE
	REPUESTOS
	MANTENIMIENTO
	DEPRECIACION
	OTROS
	TARIFA

	 
	 
	 
	 
	
	INDICAR
	HORARIA

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	____________________

	LUGAR Y FECHA
	
	
	
	
	FIRMA DEL OFERENTE

	
	
	
	
	
	REPRESENTANTE LEGAL


	   Formulario No. 18
	
	
	
	HOJA..DE..

	
	
	
	
	

	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
	
	

	CUADRO AUXILIAR: COSTOS DE MATERIALES
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	MATERIAL
	UNIDAD
	PRECIO
	PRECIO
	TOTAL

	 
	 
	UNITARIO
	TRANSPORTE
	MATERIAL

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	LUGAR Y FECHA
	
	
	FIRMA DEL OFERENTE

	
	
	
	REPRESENTANTE LEGAL

	


	FORM. # 19
	
	
	
	
	
	
	
	

	HOJA..DE..
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RUBRO
	CANTIDAD
	PRECIO
	PRECIO
	 
	  TIEMPO EN ............
	 
	 

	 
	 
	UNITARIO
	TOTAL
	1
	2
	3
	4
	…
	…
	…

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 INVERSION MENSUAL PROGRAMADA
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 AVANCE PARCIAL EN %
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 INVERSION ACUMULADA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 AVANCE ACUMULADO EN %
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	____________________
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	FIRMA DEL OFERENTE

	LUGAR Y FECHA
	
	
	
	
	
	
	
	REPRESENTANTE LEGAL


NOTAS:
- SE GRAFICARA LA CURVA DE AVANCE ACUMULADO

- PARA CADA RUBRO SE INDICARA LA CANTIDAD A EFECTUARSE EN CADA MES, DEBAJO EL COSTO RESPECTIVO
SECCION 12
ESPECIFICACIONES TECNICAS
1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

Las Especificaciones Técnicas para la construcción de: “MEJORAMIENTO REDES DE DISTIBUCION DE LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA, MARTINEZ E IZAMBA”, ubicado en las parroquias urbano marginales de Atahualpa, Martínez e Izamba,  sector norte de la ciudad de Ambato, provincia del Tungurahua, correspondiente al “Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Distribución de Agua Potable de la Zona Alta y otros sectores de la ciudad de Ambato”. En la ejecución de las obras se aplicarán las siguientes especificaciones Técnicas.

1.1.- ESPECIFICACIONES GENERALES
En toda contratación, se incluirán las Especificaciones Técnicas preparadas especialmente para el proyecto por quien elaboró los estudios y diseños, estas corresponderán a cada uno de los rubros a contratarse, así como las de prevención / mitigación de impactos ambientales (La Entidad deberá considerar lo previsto en la ley de Gestión Ambiental, publicada en el Registro Oficial No. 245 de 30 de julio de 1999). Cada una de ellas contendrán: la descripción del rubro, procedimiento de trabajo, materiales a emplearse, requisitos que deben cumplir, equipo mínimo para la ejecución del rubro, ensayos, tolerancias de aceptación, forma de medida y pago.

Cualquier discrepancia entre los componentes de los documentos contractuales, será resuelta acatando el siguiente orden de prioridad sobre los otros: los planos prevalecen sobre las Especificaciones Generales y Especiales y las Especificaciones Especiales prevalecen sobre las Especificaciones Generales.
Las especificaciones técnicas están adjuntas a cada proyecto, con los planos y presupuesto respectivo,  de los estudios del proyecto.

En todo caso las discrepancias entre ellos resolverá EMAPA mediante consulta dentro de los plazos que manda la Ley, previo presentación de la ofertas o a la fiscalización al momento de la ejecución de la obra.
1.2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE EMAPA

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO
LICITACION No. 02-EMAPA-2008
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA ZONA ALTA Y OTROS SECTORES DE LA CIUDAD DE AMBATO
“MEJORAMIENTO REDES DE DISTIBUCION DE LAS PARROQUIAS DE ATAHUALPA, MARTINEZ E IZAMBA”

PLANOS

Noviembre de 2008
�





GOBIERNO DEL ECON. RAFAEL CORREA D.











Dirección: Antonio Clavijo y Pasaje Granada                               Nombre Archivo: 2008-L-002-Emapa BdE-AP Atah Mar Iz.doc


Teléfonos: (593) 03-2997700 
 

Fax: (593) 03-2997700 ext 513

emapa@emapa.gov.ec

Dirección: Antonio Clavijo y Pasaje Granada                               Nombre Archivo: 2008-L-002-Emapa BdE-AP Atah Mar Iz.doc


Teléfonos: (593) 03-2997700 
 

Fax: (593) 03-2997700 ext 513

emapa@emapa.gov.ec

Dirección: Bolívar 1960 y 5 de Junio                                   Casilla: 521                  Nombre Archivo:2008-L-002-Emapa BdE-AP Atah Mar Iz.doc
Teléfonos: (593) 03-846375 – 829313 - 840099 – 826314 – 421594

Fax: 422042 (593) 03


emapa_amb@andinanet.net




2

[image: image4.png]


_1265543419

