## AA EQUIPOS E INSTALAC
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
FORMULARIO No. 14
SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADO
ITEM | DESCRIPCION | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
UNIDADES EXTERIORES
1 | Unidad Condensadora Similar a Hitachi RAS10FSNB; 95600 BTU/H, 220/3/60, | u | 4
UNIDADES INTERIORES
2 | Consola tipo Cassette de 2 Vías similar a Hitachi RCD-1,5FSN; 12000 BTU/H, 220/1/60 | u | 4
3 | Consola tipo Cassette de 2 Vías similar a Hitachi RCD-2,0FSN; 18000 BTU/H, 220/1/60 | u | 3
4 | Consola tipo Cassette de 4 Vías similar a Hitachi RCI2,5FSNB; 24000 BTU/H, 220/1/60 | u | 6
5 | Consola tipo Fan coil similar a Hitachi RPI-1,5FSN, 12000 BTU/H, 220/1/60 | u | 1
6 | Consola tipo Fan coil similar a Hitachi RPI-2,0FSN, 18000 BTU/H, 220/1/60 | u | 5
7 | Consola tipo Fan coil similar a Hitachi RPI-2,5FSN, 24000 BTU/H, 220/1/60 | u | 1
8 | Consola tipo Fan coil similar a Hitachi RPI-4,0FSN, 36000 BTU/H, 220/1/60 | u | 4
ACCESORIOS
9 | Multikit E242SNB | u | 8
10 | Multikit E342SNB | u | 8
CONTROLES
11 | Control central | u | 4
12 | Control remoto individual | u | 24
UNIDADES ESPECIALES
13 | Fan Filter Module 1,20x0,60 mts | u | 2
TUBERIA Y ACCESORIOS DE COBRE
14 | Tuberia de cobre 7/8" tipo (K o L) | m | 60
15 | Tuberia de cobre 3/4" tipo (K o L) | m | 30
16 | Tuberia de cobre 5/8" tipo (K o L) | m | 120
17 | Tuberia de cobre 1/2" tipo (K o L) | m | 90
18 | Tuberia de cobre 3/8" tipo (K o L) | m | 105
19 | Tuberia de cobre 1/4" tipo (K o L) | m | 60
20 | Soportes de tuberia | u | 200
AISLAMIENTO TERMICO
21 | Aislamiento termico rubatex diam. 7/8" e=1/2" | m | 60
22 | Aislamiento termico rubatex diam. 3/4" e=1/2" | m | 30
23 | Aislamiento termico rubatex diam. 5/8" e=1/2" | m | 120
24 | Aislamiento termico rubatex diam. 1/2" e=1/2" | m | 90
CABLEADO DE FUERZA Y CONTROL
25 | Cable flexible AWG 3x#12 | m | 860
26 | Cable flexible AWG 3x#16 | m | 1010
27 | Tuberia EMT 3/4" | m | 1870
DIFUSORES Y REJILLAS
28 | Difusor de Suministro 12"x12" | u | 25
29 | Difusor de Suministro 10"x10" | u | 5
30 | Rejilla de Extracción 24"x24" | u | 3
31 | Rejilla de Extracción 24"x12" | u | 1
32 | Rejilla de Extracción 16"x16" | u | 3
33 | Rejilla de Extracción 16"x10" | u | 11
34 | Rejilla de Extracción 10"x10" | u | 2
35 | Rejilla de Retorno 24"x12" con filtro | u | 2
DUCTERIA RIGIDA Y FLEXIBLE
36 | Ductos Metalicos Aislados | Kg | 1330
37 | Ductos Metalicos Sin Aislamiento | Kg | 630
38 | Ductos Metalicos Bridados | Kg | 360
39 | Manguera Flexible con Aislamiento diam. 10" | m | 120
40 | Manguera Flexible con Aislamiento diam. 8" | m | 15
41 | Manguera Flexible sin Aislamiento diam. 10" | m | 22.5
42 | Manguera Flexible sin Aislamiento diam. 8" | m | 30
DRENAJE DE LIQUIDO CONDENSADO
43 | PVCD Diámetro 3/4" (espesor ½") | u | 144
44 | Bases para Unidades Condensadoras | u | 4
VENTILACION MECANICA
VENTILADORES EXTRACCION Y SUMINISTRO
45 | Ventilador Extraccion Similar a S&P CRHD 15; 1800 cfm; 0.50"ca; 3/4 hp; 1200 rpm; 110/1/60; 60 Kg. | u | 2
46 | Ventilador Extraccion Similar a S&P DA 7/7; 900 cfm; 0.35"ca; 1/4 hp; 1150 rpm; 110/1/60; 60 Kg. | u | 1
47 | Ventilador Extraccion Similar a S&P CRVT-18; 3000 cfm; 2.00"ca; 2 hp; 1409 rpm; 220/3/60; 60 Kg. | u | 1
48 | Ventilador Extraccion Similar a S&P BS 500; 200 cfm; 0.25"ca; 1/4 hp; 1450 rpm; 110/1/60; 42 Kg. | u | 1
49 | Ventilador Suministro Similar a S&P DA10/10; 1600 cfm; 0.80"ca; 1/2 hp; 890 rpm; 110/1/60; 50 Kg. | u | 2
50 | Ventilador Suministro Similar a S&P DAB 9/9; 800 cfm; 0.45"ca; 1/4 hp; 745 rpm; 110/1/60; 45 Kg. | u | 1
51 | Ventilador Suministro Similar a S&P DA10/10; 2500 cfm; 1.50"ca; 1 1/2 hp; 1230 rpm; 220/1/60; 50 Kg. | u | 1
52 | Ventilador Suministro Similar a S&P DA10/10; 730 cfm; 0.88"ca; 1/4 hp; 950 rpm; 110/1/60; 45 Kg. | u | 1
53 | Filtros del 60% de 24"x24"x12" | u | 6
54 | Caja portafiltros | u | 2
CAMPANA DE EXTRACCION
55 | Campana Extracción en Acero Inoxidable de 2,85m x 1.25m con filtros de grasa | u | 1
SISTEMA DE EXTRACCION DE BAÑOS
56 | Ventiladores de Baños, Ductería y louvers | u | 1
SISTEMA DE RENOVACION DE AIRE
57 | Ventiladores de Suministro y Extraccion, Ducteria y Rejillas, Hospitalizacion | u | 1
58 | Ventiladores de Suministro y Extraccion, Ducteria y Rejillas, Emergencias | u | 1
59 | Ventiladores de Suministro y Extraccion, Ducteria y Rejillas, Centro Quirugico | u | 1
TOTAL DE AIRES ACONDICIONADOS: