| UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA AREA DE LA SALUD HUMANA LOJA ECUADOR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ITEM | NOMBRE DEL EQUIPO | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO REFERENCIAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ANALIZADOR | Equipo automatizado para pruebas de inmunoanàlisis, de sencilla operación. Debe realizar el estudio mínimo de 36 parámetros. Resultados en 18 minutos. Muestras corridas para mínimo 25 muestras en carrusel. El operador puede tener la posibilidad de etiquetar los tubos primarios por código de barras o disponer directamente las copas en el sistema. Interfase RS232C Detector del sistema: Top-to-top fluorescente detectiòn. Metodologìa de ensayo: One-step sándwich and competitive EIA. Impresora incorporada para obtención de resultados. Utiliza 10 minutos de incubación y reactivos tipo Test de menú. Marcadores cardiacos, marcadores tumorales, tiroides,y hormonas reproductivas, ensayos para anemias y demás. Debe ser totalmente automatizado. Acceso continuo ramdom. Interface touch-screen, debe guardar sobre los 300 resultados. Debe incluir accesorios, como copas y puntas de pipetas y otros. Reactivos para los diferentes ensayos y corridas. | UNO | $ 63.00 |