## Hoja2
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DE PICHINCHA
AREA DE SALUD Nº 5, LA MAGDALENA
ESPECIFICACIONES TECNICAS CONTADOR HEMATOLOGICO
Sistema totalmente automático controlado por microcomputadora
Principio de medición
CBC Impedancia electrónica
5 DIFF Citometría de flujo con los principios de impedancia y absorbancia 100% óptica
(tecnología OCHF citómetro óptico libre de hidrofocalización)
Análisis de paraámetros con una alta resolución diferencial leucocitario
Muestreo en tubos abiertos
Maneja 22 parametros: Eritocritos, Leucocitos, plaquetas, Hemoglobina, Hematocrito, VCM,
HCM,CHCM,Pct, VPM,ADE,ADP Histograma de glóbulos rojos y plaquetas
Disapersograma de las 5 populaciones de globulos blancos.
Porcentaje y valor absoluto de Linfocitos, Monocitos, Neutrófilos, Eosinofilos, y Basólofilos
Mantiene 1000 resultados en memoria interna incluyendo datos demógraficos e histogramas
Capacidad de muestras: 45 muestras por hora
Volumen de muestras 25 ul por análisis (sin pre-diluir)
Tipo de muestras : Sangre(normales y pediatricas)
Doble conteo sistemático
Monitoreo de consumos de reactivos, calibraciones, control de calidad y mantenimiento
Alertas patologicas programables y alarmas automaticas y configurables
Señalizacion de resultados fuera de rango de referencia
Calibrqción automática, control de calidad y gráficas de Lewey- Jennings
Limpieza automatica de la aguja de aspiración
Identificación del paciente por nombre y número
20 diferentes tipos de pacientes con sus respectivos limites de laboratorio programables
Utiliza 3 reactivos para su trabajo (reactivos genericos)
Manejador de datos:
Pantalla a colores QVGA sensible al tacto
Interface: RS232C
Impresora matricial para resultados
Requerimientos electricos
Voltaje: 110 VAC
Frecuencia: 50/60 Hz