## PRESUPUESTO REFERENCIAL
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS
RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P.UNITARIO | P.TOTAL
A. CAPTACIÓN
CH1 | Arreglo y limpieza (incluye desalojo) | m2 | 50
CH2 | Replanteo y nivelación | m2 | 50
CH3 | Excavación manual en Captación | m3 | 5.2
CH4 | Replantillo de H.Simple f'c= 180 kg/cm2 | m3 | 4.5
CH5 | H. Simple f'c=210 kg/cm2 | m3 | 5.2
CH6 | H. Ciclópeo f'c= 140 kg/cm2 | m3 | 1.95
CH7 | Acero estructural fy=4200 kg/cm2 | kg | 526
CH8 | Encofrado | m2 | 30
CH9 | Enlucido impermeable | m2 | 21.26
CH10 | Accesorios | GLB | 1
B. CONDUCCIÓN
CH11 | Arreglo y limpieza (incluye desalojo) | m2 | 983.52
CH12 | Replanteo y nivelación | m2 | 1435.03
CH13 | EXCAVACION DE ZANJA A MANO | m3 | 861.01
CH14 | SUM./INST. TUBO PVC 63 mm 1.00 MPa | m | 1435.03
CH15 | Valvula de Desague Incluye Cajón | U | 3
CH16 | Valvula de Aire Incluye Cajón | U | 3
CH17 | Relleno Compactado Material. Existente | m3 | 861.02
CH18 | Tanque Rompe Presión | U | 1
C. PLANTA DE TRATAMIENTO
CH19 | Tanque de,Oxidación Desinfección y Coagulación | U | 1
CH20 | Sistema de Filtración | U | 1
CH21 | Bomba de Impulsión | U | 1
CH22 | Tablero de Control | U | 1
CH23 | Obras Civiles | U | 1
CH24 | Accesorios e Instalaciones Hidráulicas | U | 1
CH25 | Instalaciones Eléctricas y Automatización del Sistema | U | 1
CH26 | Insumos Químicos | U | 1
c.1 Base y Cubierta
CH27 | Arreglo y limpieza (incluye desalojo) | m2 | 60
CH28 | Replanteo y nivelación | m2 | 40
CH29 | Relleno con suelo natural(capas 20 cm) | m3 | 12
CH30 | Plataforma de Hormigón 210Kg/cm2 e=0.20 | m2 | 40
CH31 | Estructura Cubierta Metálica | kg | 550
CH32 | Cubierta de Galvalumen e=3mm Onda=19mm | m2 | 54
CH33 | Bodega (Incluye Loseta de H.S) | m2 | 6
CH34 | Cerramiento Perimetral Malla Galvanizada | m | 32
CH35 | Iluminación | Pto | 3
CH36 | Tomacorrientes | Pto | 2
CH37 | Pintura en estructura metálica | m | 44
c.2 Reserva de 100 m3
CH38 | Arreglo y limpieza (incluye desalojo) | m2 | 60
CH39 | Replanteo y nivelación | m2 | 60
CH40 | Excavación manual | m3 | 65
CH41 | Replantillo de H.Simple f'c= 180 kg/cm2 | m3 | 50
CH42 | Encofrado de muros | m2 | 40.94
CH43 | Encofrado cúpula | m2 | 1
CH44 | Hormigón Simple f'c=210 kg/cm2 | m3 | 32.71
CH45 | Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | kg | 2524.76
CH46 | Enlucido vertical impermeable | m2 | 195.74
CH47 | Accesorios Reserva | GLB | 1
c.3 Cerramientos y obras anexas
CH48 | Excavación manual | m3 | 35
CH49 | Muro de H.Ciclópeo 50%H.S. f'c=180kg/cm2 h=hasta1m | m3 | 19.5
CH50 | Malla Triplegalvanizada 50/10 Incluye postes | m | 70
CH51 | Puerta de malla tubo | U | 1
c.4 Obras Complementarias
CH52 | Excavación manual | m3 | 56
CH53 | Vereda perimetral, f'c=180 kg/cm2 | m2 | 20
CH54 | Pozos de revisión | U | 2
CH55 | Tubería alcantarillado D = 200 mm | m | 25
CH56 | Caja de revisión 40x40cm. | U | 2
CH57 | Relleno Compactado Material. Existente | M3 | 25
D. REDES RAMAL DE DISTRIBUCIÓN
CH58 | Replanteo y nivelación | ml | 8138.99
CH59 | Excavación de Zanja a Mano | m3 | 63.22
CH60 | Excavación de Zanja a Maquina | m3 | 4820.2
CH61 | SUM./INST. TUBO PVC 40 mm 1.25 MPa | m | 826.28
CH62 | SUM./INST. TUBO PVC 63 mm 1.00 MPa | m | 7312.71
CH63 | Relleno compactado material existente | m3 | 4883.42
CH64 | Accesorios de Red | GLB | 1
E. CONEXIONES DOMICILIARIAS
CH65 | Conexión domiciliaria 1/2" con medidor | U | 70
==============
|  |  |  | TOTAL: | 198738.39