ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL INSTRUMENTAL MEDICO MENOR  Y EQUIPOS
AL HOSPITAL PROVINCIAL “MARCO VINICIO IZA”

NUEVA LOJA – SUCUMBÍOS

40
TIJERAS DE MAYO PEQUEÑA

20
TIJERAS MAYO MEDIANA

10
TIJERAS MAYO PEQUEÑA

15
TIJERA DE HILOS

10
TIJERAS DE CORDON UMBILICAL

10
PORTA BISTURI

30
PORTAGUJAS MEDIANOS

10
PORTAGUJAS DE 30 CM

12
PINZAS BACOB MEDIANAS

10
TIJERA MAYO PEQUEÑA

40
PINZA ANATOMICA

40
PINZAS QUIRURGICAS

20
OINZAS KELLY RECTA PEQUEÑA

30
PINZAS KELLY CURVAS MEDIANAS

100
PINZAS KELLY CURVAS PEQUEÑAS (MOSCOS)

20
PINZAS COCHER CURVAS GRANDES

20
PINZAS KOCHER CURVAS MEDIANAS

30
TIJERAS MESTEZEMBAWN CURVAS GRANDES

30
TIJERAS MESTEZEMBAWN CURVAS MEDIANAS

40
PINZA ARO CURVAS

40
PINZAS ARO RECTAS

10
PINZAS DE RAMPLEY

2
PARES DE VALVAS MALEABLES PEQUEÑAS

2
PARES DE VALVAS MALEABLES MEDIANAS
10
 PINZAS DE MANEJO CON SU RESPECTIVO PORTAPINZAS

2
PARES DE VALVAS MALEABLES GRANDES

12
PINZAS GINE

6
PINZAS CISTICAS GRANDES

5 
PINZAS DE MAGUIL ADULTO

2
SEPARADORES DE SULIVANS

2
SEPARADOR AUTOESTATICO

1
EQUIPO BASICO DE TRAUMATOLOGÍA QUE CONTENGA, LEGUAS,CURETAS,CISALLA

2
EQUIPOS DE LAVADO DE OIDO

2 
EQUIPOS DE EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO

2
EQUIPOS DE EXTRACCION DE DIU

2
EQUIPOS DE LEGRADO

MARCAS


:
REDA.

ORIGEN


:
ALEMANIA.

MODELO


:


GARANTIA TECNICA

:
2 AÑOS.

AUSTENCIA POST VENTA
:
SI.

Provisión de Repuestos

:
2 años.

Mantenimiento Preventivo y correctivo durante la garantía.

Lugar y tiempo de entrega
:
10 días Hospital Provincial Marco Vinicio 






LAFGO AGRIO - SUCUMBIOS 



Atentamente,
Dr. Dino Sánchez

PRESIDENTE COMITÉ CONTRATACIONES

