[image: image1.jpg]HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL “ISIDRO AYORA DE LOJA
Comité de Adauisiciones

ACTA Nro 002-SIE-HIAL-2008
CALIFICACION DE PROVEEDORES

En la ciudad de Loja, a los 6 dias del mes de octubre de dos mil ocho, previa
convocatoria por parte del Sefior Director del Hospital, a los Miembros del Comité
para la Subasta Inversa electronica y con la presencia del Dr. Eduardo Samaniego
Director del Hospital, Dr. Edgar Armijos V, Subdirector Médico, Eco. Bolivar Ordéfiez,
Coord. Gestion Financiera Ing. Angel Cardenas C, Coordinador de Gestion Servicios
Institucionales, Dra Priscila Coronel R, Coordinadora Asesoria Juridica, Dr. Luis
Pacheco, Medico Lider de Gineco Obstetricia y Srta. Cisne Sotomayor T, Secretaria
que certifica, siendo las 16H30 y una vez comprobado el quérum reglamentario, se
instala la sesion con el siguiente orden del dia:

1.- Constatacion del quorum.

2- CALIFICACION DE PROVEEDORES SEGUN ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARA LA ADJUDICACION DE 2 MONITRES FETALES
GEMELARES

El Dr. Bolivar E Samaniego, Director del Hospital, agradece la presencia de los
Sefiores Miembros del Comité. Constata el quérum reglamentario y procede con el
orden del dia.

Sobres debidamente sellados entregados por la Sra. Nancy Bonilla. Proveedora
General ( e ), con OF N° 002-2008-SIE-HIAL de fecha 6 de octubre de 2008.

EMPRESAS OFERENTES:

PERFECTECH
ALTA TECNOLOGIA

REPRESANTACION Y COMERCIO

SISAEL SISTEMAS AVANZADOS EN ELECTROMEDICINA
INTERMEDICA

ANDINA MEDICAL

MAXIMEDICAL

DISPROMEDIC

BOREAL MEDICAL

ABAMEDIC

MALBO

BIODEVICE

Quienes integran el Comité para la Subasta Inversa electronica, realizan la apertura
de los sobres, analizan exhaustivamente las ofertas de acuerdo al pliego en donde
consta, especificaciones técnicas requeridas por la Instituciéon, base legal y mas
condiciones necesarias pare el servicio que van a prestar estos equipos.

4




[image: image2.jpg]HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL “ISIDRO AYORA DE LOJA
Comité de Adauisiciones

=i
Luego del analisis de las ofertas donde se revisa que cada una de estas cumplan

con lo solicitado de acuerdo al pliego RESUELVEN habilitar como proveedores

idéneos para la presentacion de propuestas econoémicas a las siguientes empresas:

PERFECTECH
REPRESANTACION Y COMERCIO
SISAEL SISTEMAS AVANZADOS EN ELECTROMEDICINA
INTERMEDICA
ANDINA MEDICAL
MAXIMEDICAL

Cabe indicar que las Empresas DISPROMEDIC y ABAMEDIC no se las califica ya
que la recepcion del cardiégrafo es de 1MHZ cuando en la actualidad es de 15y2
MHZ; ademas de que a DISPROMEDIC y ALTA TECNOLOGIA MEDICA no se
encuentran habilitadas en el portal compraspublicas.com; las empresas MALBO y
BIO DEVICE no califican porque los equipos ofertados son de procedencia China y la
Empresa BOREAL MEDICAL no califica porque el equipo ofertado no imprime el
nombre de la paciente en el resultado del eco realizado.

Siendo las 17h00 se da por terminada la sesion para constgncia de lo cual firman en
unidad de acto en un original y dos copias.

Dr. Bolivar E Samaniego C
DIRECTOR DEL HOSPITAL

Av. Iberoamérica y J.J. Samaniego, Telf: 2570540, Ext. 7320, Telefax: 2560159, Casilla 143





[image: image3.jpg]HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL “ISIDRO AYORA DE LOJA //
Comité de Adauisiciones

ACTA Nro 002-SIE-HIAL-2008
PROCESO DE PUJA Y ADJUDICACION

En la ciudad de Loja, a los 7 dias del mes de octubre de dos mil ocho, previa
convocatoria por parte del Sefior Director del Hospital, a los Miembros del Comité
para Subasta Inversa Electronica y con la presencia del Dr. Eduardo Samaniego
Director del Hospital, Dr. Edgar Armijos V, Subdirector Médico, Eco. Bolivar Ordéfiez,
Coordinador de Gestion Financiera, Ing. Angel Cardenas C, Coordinador de Gestién
Servicios Institucionales, Dra Priscila Coronel R, Coordinadora Asesoria Juridica, Dr
Luis Pacheco, Médico Lider de Gineco Obstetricia y Srta. Cisne Sotomayor T,
Secretaria que certifica, siendo las 10H00 y una vez comprobado el quorum
reglamentario, se instala la sesién con el siguiente orden del dia

1.- Constatacion del quorum.
2.. PROCESO DE PUJA Y ADJUDICACION DE 2 MONITORES
FETALES GEMELARES

El Dr. Bolivar E Samaniego, Director del Hospital, agradece la presencia de los
Sefiores Miembros:

EMPRESAS HABILITADAS A TRAVES DEL PORTAL
www.compraspublicas.gov.ec:

PERFECTECH

REPRESENTACION Y COMERCIO

SISAELSISTEMAS AVANZADOS EN ELECTROMEDICINA
INTERMEDICA

ANDINA MEDICAL

MAXI MEDICAL

DETALLE DE LAS OFERTAS INICIALES

» PROVEEDOR 1 $7999.00
= PROVEEDOR 2 $8490.00

DETALLE FINAL DE LAS OFERTAS DENTRO DE LA PUJA:
= INTERMEDICA $7999.00
= SISAEL
SISTEMAS AVANZADOS EN ELECTROMEDICINA $8235.00

De acuerdo a la Puja realizada en el portal COMPRASPUBLICAS.COM, la mejor
oferta en precio es la Empresa INTERMEDICA para lo cual se realiza la adjudicacion
respectiva y ademas por cumplir con las especificaciones técnicas y mas
condiciones definidas en los pliegos; de acuerdo al siguiente detalle:
CANT. DETALLE V. UNIT. V.TOTAL

2 MONITOR FETAL GENERAL ANTEPARTO  7.999.00 15.998.00

Av. Iberoamérica y J.J. Samaniego. Telf: 2570540, Ext. 7320. Telefax: 2560159, Casilla 143





[image: image4.jpg]HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL “ISIDRO AYORA DE LOJA
Comité de Adauisiciones
MARCA: HUNTLEINGHT

MODELO: SONICAID TEAM DUO
PROCEDENCIA: COMUNIDAD EUROPEA

CARACTERISTICAS:

-TRASNDUCTOR ULTRASONICO DE 1.5 MHZ
-TRANSDUCTOR ULTRASONICO DE 2.0.MHZ
- ALRAMA DE PERDIDA DE SENAL, BAJA FRECUENCIA CARDIACA Y ALTA
FRECUENCIA CARDICA FETAL, MOVIMIENTO FETAL.
- PANTALLA DE LCD INTERACTIVA CON PRESENTACION DE FC, % DE AU,
CON VIZUALIZACION DE LA ONDA FCF Y LA ACTIVIDAD UTERIN.
- BARRA GRAFICA DE INDICACION DE LA CALIDAD DE RECEPCION DE LA
FCF.
- SOSTENEDOR DE 2 TRANDUCTORES INTEGRADO EN EL EQUIPO.
- MEMORIA DE 6 HORAS O MAS DE REGISTRO DE CGT.
- IMPRESORA A 10X PARA DATOS DE LA NUEVA MEMORIA.
- PROGRAMACION DE ALARMAS DE LIMITE DE FCF.
- VELOCIDAD DE IMPRESION SELECCIONABLE A 1,2 O 3/MINUTO
- REGISTRO HASTA 75 HORAS CONTINUAS CON UN PAQUETE DE PAPEL A
1CM/MINUTO
- SELECCION DE LA ESCALA ENTRE 30-240 IPM O 50-19 IPM
- SELECCION POR CRONOMETRO INTEGRADO
- PROGRAMA DE ANOTACIONES Y EVENTOS CLINICOS COMO:

= MEDICAMENTOS

= POSICION DE LA PACIENTE

* DEL FETO

* PROCEDIMIENTOS MEDICOS

= CONDICION DEL LIQUIDO AMNIOTICO, ENTRE OTROS
-LAS ESCALAS DEL RITMO CARDIACO FETAL EN GEMELOS PERMITE LA
DIFERENCIACION CLARA DE LOS RITMOS CARDIACOS Y EVITAN LAS
DIFICULTADES EN LA INTERPRETACION DE LOS TRAZOS DESVIADOS O
COINCIDENTES

CARACTERISTICAS ELECTRICAS
- ALIMENTACION ELECTRICA: 110V. /60 HZ
OTRAS ESPECIFICACIONES

- CERTIFICACION DE CALIDAD: CONSTRUCCION ACORDES A NORMAS
INTENACIONALES 1SO 9001/ EN / DIN-GS

- SEGURIDAD ELECTRICA ACORDE A NORMAS INTERNACIONALES ISC
601-2-21/ EN60601-2 21/ VDEO750

- PESOS Y DIMENSIONES FISICAS DEL EQUIPO:
1. TEAM DUO; ALTURA 82MM ANCHO: 274MM PROFUNDIDAD 321 MM

PESO: 2.8 KG

2. IMPRESORA: ALTURA 82MM ANCHO: 274MM PROFUNDIDAD 321 MM

PESO 2.2.KG

Av. Iberoamérica y J.J. Samaniego, Telf: 2570540, Ext. 7320, Telefax: 2560159, Casilla 143

/s




[image: image5.jpg]/ﬂ\ HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL “ISIDRO AYORA DE LOJA
\ Comité de Adauisiciones

Wl
Wi ,

ACCSERIOS ESTANDAR INCLUIDOS EN EL E 0:
\w/ S I S E QUIP

- TRANSDUCTOR ULTRASONICO DE 1.5MHZ

- TRANSDUCTOR ULTRASONICO DE 2.0MHZ

- TOCOTRANSDUCTOR EXTERNO

- MARCADOR DE EVENTOS FETALES

- CORREAS PARA LOS TRANSDUCTORES DE 50MM X 1.5M
- HEBILLAS PARA LAS CORREAS

- MANUAL DE OPERACION EN ESPANOL

- 10 ROLLOS DE PAPEL POR EQUIPO

- 5 GALONES DE GEL POR EQUIPO

VIGENCIA DE LA OFERTA: 30 DIAS

TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO
FORMA DE PAGO: CONTADO CONTRA ENTREGA

GARANTIA: 24 MESES CONTRA POSIBLES DEFECTOR DE FABRICA Y DE LOS
MATERIALES. LA GARANTIA NO CUBRE GOLPES CAUSADOS POR GOLPES,
CAIDAS, MAL USO, DANO ACCIDENTAL Y VARIACION DE VOLTAJE.
MANTENIMIENTO: A CARGO DE NUESTRO PERSONAL TECNICO
ESPECIALIZADO, CON TRES VISITAS ANUALES DURANTE EL PERIODO DE
GARANTIA. EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE LO LLEVARA A CABO EN
LAS 24 A 48 HORAS DE REPORTADO EL DESPERFECTO.

ENTRENAMIENTO: LA COMPANIA DARA ENTRENANIMIENTO PARA LA
PERFECTA OPERACION DEL EQUIPO.

MANUALES: SE ENTREGARA UN MANUAL DE OPERACION EN ESPANOL
REPUESTOS: GARANTIZAMOS LA PROVISION DE REPUESTOS POR 10 ANOS
SEGUN LA POLITICA DEL FABRICANTE.

Ademas mediante comunicacion telefonica con el Sr. Gerente de la Empresa, ésta
ofrece como donacion:

e 2 mesas para cada equipo
o 2 plasticos para cada uno de los transductores de cada equipo
» 6 correas adicionales para cada equipo

TOTAL DE ADJUDICACION: QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO
DOLARES AMERICANOS, 00/100

Siendo las 11h15 se da por terminada la sesion para constangia de lo cual firman en
unidad de acto en un original y dos copias. \ e Y

Dr. Bolivar E Samaniego C i
DIRECTOR DEL HOSPITAL EpICO

Av. Iberoamérica y 1.1. Samaniego, Telf: 2570540, Ext. 7320, Telefax: 2560159. Casilla 143





