## Hoja1
DETALLE DE CANTIDADES Y PRECIOS
[6 empty] | CANTABRIA |  | ZARILMA |  | GUILLERMO ARGÜELLO |  | ECOSEEL |  | WALTER MENDEZ |  | FRANCISCO RAMOS
ITEM | DESCRIPCION | U | PB | MZ | TOTAL | P. UNIT | TOTAL | P. UNIT | TOTAL | P. UNIT | TOTAL | P. UNIT | TOTAL | P. UNIT | TOTAL | P. UNIT | TOTAL
SISTEMA ELECTRICO
301 | Mantenimiento general de luminarias | glb | 1 | 1 | 2 | 8.36 | 16.72 | 280 | 560 | No se puede analizar, no presenta Análisis de precios unitarios de los rubros |  | 119.58 | 239.16 | 22.64 | 45.28 | 113.98 | 227.96
302 | Punto de lámparas de emergencia o extractor de olores | u | 4 | 4 | 8 | 30.15 | 241.2 | 28 | 224 |  |  | 31.24 | 249.92 | 37.98 | 303.84 | 22.99 | 183.92
303 | Provisión e instalación de luminarias fluorescente 40x1,20 para sobreponer, 2 x 40W, 120V, 60Hz | u | 4 | 4 | 8 | 97.51 | 780.08 | 40 | 320 |  |  | 40.49 | 323.92 | 60.3 | 482.4 | 70.34 | 562.72
304 | Provisión e instalación de lámpara de emergencia, 120V, 60Hz | u | 2 | 2 | 4 | 90.16 | 360.64 | 48 | 192 |  |  | 48.38 | 193.52 | 40.18 | 160.72 | 43.34 | 173.36
305 | Punto de toma corriente doble polarizado sistema normal. | u | 24 | 28 | 52 | 39.12 | 2034.24 | 30 | 1560 |  |  | 30.04 | 1562.08 | 33.6 | 1747.2 | 24.19 | 1257.88
306 | Punto de toma corriente doble polarizado sistema regulado. | u | 19 | 22 | 41 | 39.7 | 1627.7 | 33 | 1353 |  |  | 30.58 | 1253.78 | 33.6 | 1377.6 | 27.12 | 1111.92
307 | Habilitación de puntos eléctricos existentes, normales y aire acondicionado | glb | 1 | 1 | 2 | 21.91 | 43.82 | 45 | 90 |  |  | 206.24 | 412.48 | 8.1 | 16.2 | 19.48 | 38.96
308 | Punto eléctrico 220V para aire acondicionado 2#10+1#12+1#12 AWG, chaqueta THHN o THW, 1 para split y condensador en PB y 1 para condensadora en terraza | u | 5 | 7 | 12 | 58.25 | 699 | 40 | 480 |  |  | 48.46 | 581.52 | 65.65 | 787.8 | 75.43 | 905.16
309 | Provisión e instalación de tablero de distribución, bifásico 8 puntos. (TR y TN) | u | 0 | 2 | 2 | 53.03 | 106.06 | 38 | 76 |  |  | 59.21 | 118.42 | 66.79 | 133.58 | 49.16 | 98.32
310 | Provisión e instalación de Breaker, 1 polo 20A | u | 0 | 12 | 12 | 9.19 | 110.28 | 7 | 84 |  |  | 7.14 | 85.68 | 8.95 | 107.4 | 7.88 | 94.56
311 | Provisión e instalación de acometida eléctrica 2x#8 + 1x#10 + 1x#10 AWG. Chaqueta THHN o THW (TDP-TN, TDP-TBYPASS, TDP-TACC1 ,TDP-TACC2) | m | 0 | 25 | 25 | 22.1 | 552.5 | 14.5 | 362.5 |  |  | 20.28 | 507 | 12.5 | 312.5 | 9.64 | 241
312 | Provisión e instalación de acometida eléctrica 2x#6 + 1x#8 + 1x#10 AWG. Chaqueta THHN o THW (M-TDP) | m | 15 | 0 | 15 | 24.28 | 364.2 | 18 | 270 |  |  | 23.44 | 351.6 | 13.8 | 207 | 10.95 | 164.25
313 | Desmontaje, traslado y reInstalación de tablero de distribución principal. TDP | u | 1 | 0 | 1 | 183.6 | 183.6 | 75 | 75 |  |  | 127.9 | 127.9 | 48.01 | 48.01 | 21.18 | 21.18
314 | Provisión e instalación de canaleta plástica decorativa con división, varias medidas, incluye accesorios. | glb | 1 | 1 | 2 | 114.94 | 229.88 | 620 | 1240 |  |  | 889.13 | 1778.26 | 370.94 | 741.88 | 136.14 | 272.28
315 | Provisión e instalación de tierra. | glb | 1 | 0 | 1 | 465.46 | 465.46 | 350 | 350 |  |  | 554.78 | 554.78 | 400 | 400 | 42.04 | 42.04
316 | Desintalación de instalaciones electricas y electronicas existentes en agencia actual, retiro de piezas y cableado. | glb | 1 | 0 | 1 | 250.8 | 250.8 | 180 | 180 |  |  | 222.39 | 222.39 | 500 | 500 | 66.48 | 66.48
SISTEMA VOZ Y DATOS
317 | Punto de cableado estructurado doble de voz y datos | u | 9 | 19 | 28 | 51.88 | 1452.64 | 102 | 2856 | No se puede analizar, no presenta Análisis de precios unitarios de los rubros |  | 60.23 | 1686.44 | No se puede analizar, no presenta Análisis de precios unitarios de los rubros |  | 124.7 | 3491.6
318 | Punto de cableado estructurado simple de voz o datos | u | 8 | 5 | 13 | 37.71 | 490.23 | 55 | 715 |  |  | 35.88 | 466.44 |  |  | 96.2 | 1250.6
319 | Punto de Q-Matic | u | 3 | 0 | 3 | 73.52 | 220.56 | 45 | 135 |  |  | 37.88 | 113.64 |  |  | 85.99 | 257.97
320 | Pruebas de cableado estructurado | u | 26 | 43 | 69 | 5.97 | 411.93 | 2.5 | 172.5 |  |  | 9.6 | 662.4 |  |  | 6.25 | 431.25
321 | Desmontaje, traslado y reinstalación de rack cerrado, patch panels y accesorios. | u | 0 | 1 | 1 | 115.35 | 115.35 | 145 | 145 |  |  | 102.49 | 102.49 |  |  | 54.74 | 54.74
322 | Provision e instalación de paneles de 24 puertos RJ45 cat 5e | u | 0 | 2 | 2 | 252.22 | 504.44 | 220 | 440 |  |  | 126.23 | 252.46 |  |  | 113.91 | 227.82
323 | Provisión de patch cords 5 pies cat 5e | u | 10 | 10 | 20 | 6.89 | 137.8 | 4.5 | 90 |  |  | 3.14 | 62.8 |  |  | 13.26 | 265.2
324 | Provisión de patch cords 10 pies cat 5e | u | 15 | 15 | 30 | 8.9 | 267 | 5.5 | 165 |  |  | 3.48 | 104.4 |  |  | 17.41 | 522.3
325 | Acometida telefónica 10 pares | u | 0 | 1 | 1 | 115.61 | 115.61 | 150 | 150 |  |  | 166.41 | 166.41 |  |  | 82.29 | 82.29
0
SISTEMA SEGURIDAD
326 | Punto de contactos magnéticos simples o industriales | u | 5 | 0 | 5 | 26.44 | 132.2 | 34 | 170 | No se puede analizar, no presenta Análisis de precios unitarios de los rubros |  | 26.4 | 132 | No se puede analizar, no presenta Análisis de precios unitarios de los rubros |  | 17.12 | 85.6
327 | Punto de detectores de movimiento o incendio | u | 6 | 8 | 14 | 26.62 | 372.68 | 34 | 476 |  |  | 26.4 | 369.6 |  |  | 14.67 | 205.38
328 | Punto de botón de pánico | u | 1 | 1 | 2 | 26.62 | 53.24 | 34 | 68 |  |  | 26.4 | 52.8 |  |  | 14.67 | 29.34
329 | Punto de sirena | u | 0 | 1 | 1 | 26.62 | 26.62 | 34 | 34 |  |  | 29.78 | 29.78 |  |  | 14.67 | 14.67
330 | Punto de teclado | u | 1 | 0 | 1 | 26.62 | 26.62 | 34 | 34 |  |  | 33.78 | 33.78 |  |  | 14.67 | 14.67
331 | Retiro, traslado y reinstalación de central de alarma DSC y accesorios. | u | 0 | 1 | 1 | 167.2 | 167.2 | 340 | 340 |  |  | 81.41 | 81.41 |  |  | 41.42 | 41.42
332 | Provisión e instalación de contacto magnético simples | u | 2 | 0 | 2 | 11.58 | 23.16 | 14 | 28 |  |  | 4.49 | 8.98 |  |  | 5.91 | 11.82
333 | Provisión e instalación de contacto magnético industrial | u | 3 | 0 | 3 | 16.43 | 49.29 | 25 | 75 |  |  | 20.12 | 60.36 |  |  | 8.11 | 24.33
334 | Provision e instalación de detector de movimiento | u | 6 | 0 | 6 | 25.48 | 152.88 | 34 | 204 |  |  | 18.26 | 109.56 |  |  | 22.11 | 132.66
335 | Provisión e instalación de botón de pánico | u | 1 | 1 | 2 | 21.48 | 42.96 | 25 | 50 |  |  | 6.96 | 13.92 |  |  | 11.11 | 22.22
336 | Punto para Circuito cerrado de TV | u | 1 | 0 | 1 | 42.53 | 42.53 | 45 | 45 |  |  | 64 | 64 |  |  | 49.83 | 49.83
| Total costos directos | [5 empty] | 12871.12 |  | 13809 |  | 15913.5 |  | 13136.08 |  | 13726.46 |  | 12677.7
| Costos indirectos |  |  |  |  | % | 3089.0688 | % | 2071.35 | % | 318.27 | % | 2627.216 | % | 1647.1752 | % | 2535.54
| Total sin IVA | [5 empty] | 15960.1888 |  | 15880.35 |  | 16231.77 |  | 15763.296 |  | 15373.6352 |  | 15213.24
Note on K37: petaranto:

## Hoja2
DETALLE | CANTABRIA | ZARILMA | GUILLERMO ARGÜELLO | ECOSEEL | WALTER MENDEZ | FRANCISCO RAMOS
Valor ofertado | 15962.93 | 15880.35 | 16231.77 | 15763.35 | 15373.64 | 15189.68
Corrección aritmética | SI | NO | NO | SI | NO | SI
Valor corregido de la oferta | 15960.1888 | 0 |  | 15763.3 | - | 15213.24