ESPECIFICACIONES TECNICAS

CAMARA TECNOGRAFICA

ID DE PARTE: CAM031

DESCRIPCION: Cámara termográfica para diagnóstico y monitoreo de la condición de temperatura de superficie de los equipos electrónicos, línea aérea de contacto, subestaciones, máquinas y equipos automotrices.

	Especificaciones térmicas
	Rango de temperaturas:
	-10º C a  250º C o mayor

	
	Tipo de detector:
	Matriz de plano focal (FPA) de elemento térmico (microbolómetro) de 160 X 120 ó mayor

	
	Precisión:
	±2% o ±2ºC

	
	Resolución para la indicación 
de temperatura: 
	 ≤0,1 ºC (a 30º)

	Optica /IR


	Rango espectral:
	8µm a 14µm

	
	Frecuencia de refresco de imágenes:
	9 Hz o mayor

	
	Campo visual F.O.V.:
	20º horizontal X 15º vertical o mayor

	
	Campo de visión instantáneo I.F.O.V.:
	1,5 mrad o mayor

	
	Distancia enfoque mínimo:
	0,5 m (o menor)

	
	Enfoque:


	Manual o automático

	Especificaciones operativas


	Corrección de emisividad:
	 0,10 a 1,00

	
	Pantalla LCD:
	3.5 pulgadas o mayor

	
	Display:
	Color / monocromo

	
	Cámara visual:
	640 X 480 pixels o mayor

	
	Anotación:
	Texto y/o voz

	
	Almacenamiento de imágenes (térmica con imagen visual):
	Interno y/o tarjeta SD

	
	Software de análisis térmico incluido:
	Mostrar, editar  y analizar las imágenes por infrarrojos

	
	Duración de la batería:
	>a tres horas de funcionamiento continuo

	Accesorios incluidos


	Batería:
	Recargable

	
	Cargador de batería:
	A/C 110V.

	
	Transferencia de datos:
	Interfaz USB y/o lector de tarjetas SD

	
	Maletín:
	De transporte

	Deseable


	Señalización del objetivo:
	Láser Clase II

	
	Salida de video:
	NTSC/PAL

	
	Generación de informes
	


GARANTIA:  La garantía técnica y de fabricación de la Cámara Termográfica será de mínimo un año.
CAPACITACION: Capacitación a cinco técnicos para el manejo, operación e interpretación de los resultados termográficos.
