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Benemérito Cuerpo de  Bomberos Voluntarios de Cuenca

ACTA DE CALIFICACION DE PROVEEDORES

En la ciudad de Cuenca, a las 13h30 del día 15 de diciembre de 2008, en la sala de sesiones de Primera Jefatura, se procede a la calificación de los proveedores para la adquisición de 6 ventiladores de Presión Positiva de las siguientes características:

· Ventilador de presión positiva

· Modelo compacto

· Con ruedas para el transporte, portátiles

· Motor a gasolina

· No inferior a 15000 CFM (pies cúbicos por minuto)

· Para uso de bomberos.
Teniendo como resultado lo siguiente:

· El sistema envía 188 invitaciones a proveedores 

· Receptando dos ofertas técnicas y procediendo a deshabilitados a los que no las enviaron. 
· OFERTA TECNICA DE PROSEÍN.-   Recibida en forma física el día 15 de diciembre de 2008 a las 12h20, en las oficinas del B. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca. 

Cumple con especificaciones solicitadas.

Cotiza ventilador móvil a gasolina BRIGGS & STRATTON DE 5.5 HP 17135 CFM DE 21” de diámetro. Peso de 73 libras.

· OFERTA TECNICA DE PROAÑO REPRESENTACIONES.-  Recibida por correo electrónico el día 15 de diciembre de 2008.
No indica el modelo que cotiza, debido a que adjunta ficha técnica en general.
Firman para constancia:

ABNEGACION Y DISCIPLINA

Crnl. Oswaldo Ramírez
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