ANALIZADOR HEMATOLOGICO
Descripción del producto

1. Analizador hematológico BACUS JUNIOR

2. Analizador de 18 parámetros, automático,

3. Realice 25 pruebas por hora.

4. Con impresora.

5. Sistema Abierto.

6. Volumen de muestra: 15-25ul, sangre completa.

7. Diámetro de apertura: 80um ( en una cámara de medición universal).

8. Parámetros medidos: 18 parámetros incluyendo diferencial de 3 partes WBC,LYM, MID,GRA, LYM% , MID%, GRA%, RBC, HCT,MECV,RDW, HGB,MCHC,PLT,PCT,MPV,PDW.
9. Thoughput: 25 test/hora.

10. Exactitud máxima, desviación de lo esperado.

11. Reproductividad.

12. Carry over entre muestras.

13. Rango del test.

14. Método del muestreo: sistema de tubo abierto ( con un rotor automático  Opcional)
15. Tipo de muestra: humano (general), masculino, femenino, infante, niños.

16. Estadística de error: RBC/WBC clogging <1% de análisis (uso normal).

17. Prevención de traba: pulso de alto voltaje y limpieza química de la abertura en cada ciclo de análisis, usando reactivo limpiador.

18. Control de calidad:6 niveles, incluyendo: principal, rango + - , SD y CV para todos los parámetros medidos y calculados, 16 y 64 charts Levy-Jennings, base de datos QC separados.

19. Calibración:  automática basada en 1 o 3 medidas, o calibración manual de WBC, HGB, RBC, PLT, MCV, RDW, MPV, monitoreo de factores de calibración por calibración de eventos..

20. Características Multi- usuarios: operación en 3 niveles multiusuarios con niveles selectivos,    identificación del usuario con ID  y contraseña.

21. Interface del usuario: fácil de usar, menú driven, interfase del usuario con 6 botones de sofware (con íconos), 6 botones de función hardware (sobre LCD), cursor y teclado numérico.

22. Lenguaje disponibles: chino, inglès,francés, alemán, griego, indonesio,italiano, perasa, polaco, portugues,ruso, español vietnamita.

23. Capacidad de almacenamiento de datos, 1000 resultados, incluyendo histogramas.

24. Interfase de computador Host: Link serial de  computador (RS-232)

25. Impresora: impresora térmica interna.

26. Display: 240 x 128 dots, alto contraste, LCD  

27. Teclado externo: PS/2 estándar tablero compatible.
28. Fuente de energía: universal, externa 12 VDC, 8ª módulo de poder.

29. 110V, 50-60Hz.

30. Dimensiones del equipo: 320 x 260 x 365mm.

31. Peso: 12 Kg.

32. MARCA WORLWIDE DIAGNOSTICS.

33. ORIGEN: Austria /Hungary.

34. Garantía. 

35. Tiempo de entrega: 5 días.

36. Forma de pago: contraentrega.

37. Capacitación en uso del equipo al técnico de laboratorio.

38. Instalación, mantenimiento.

