[image: image77.jpg]&'

5 Ministerio
@. del Ambiente







[image: image76.jpg]&'

5 Ministerio
@. del Ambiente






ESPECIFICACIONES DEL INSTRUMENTAL MEDICO

	Nombre
	Cantidad
	Descripción
	Fotografía de referencia.

	Balanza con tallimetro
	1
	Balanza de pie de metal. Graduada en libras y kilogramos. En la parte central presenta un tallimetro graduado en centímetros que es extensible.
	 [image: image1.jpg]




	Balanza para bebe
	1
	Balanza estática de metal con una bandeja en su parte superior. Graduada en kilogramos y libras.
	[image: image2.jpg]




	Equipo esterilizador en seco
	1
	Equipo esterilizador por calor seco de 5 lt. Eléctrico.
	



	Pinza hemostática recta
	2
	Pinza hemostática de acero inoxidable sin curvas en su parte distal y sin dientes cortantes.
	[image: image4.jpg]




	Pinza quirúrgica
	7
	Pinza sencilla de acero inoxidable que presenta dientes en su parte distal
	[image: image5.jpg]




	Tijera recta
	5
	Tijera recta de acero inoxidable con un brazo romo y otro agudo.
	[image: image6.jpg]




	Tijera quita puntos
	2
	Tijera recta de acero inoxidable que en un lado de la parte distal presenta una muesca semicircular
	[image: image7.jpg]




	Bandeja de acero inoxidable
	1
	Bandeja cuadrada de acero inoxidable
	[image: image8.jpg]




	Pinza de aro
	3
	Pinza metálica de acero inoxidable que en su extremo distal termina en 2 círculos que al cerrar forman un solo anillo
	[image: image9.jpg]




	Frascos de Antisépticos
	2
	Frascos de plástico de un litro de capacidad con tapa rosca que presenta un tubo para la salida del contenido
	



	Porta termómetros
	1
	Recipiente metálico para almacenar termómetros
	[image: image11.jpg]




	Recipiente porta pinza
	1
	Recipiente para instrumental quirúrgico de acero inoxidable mediana con tapa.
	[image: image12.jpg]




	Semilunar medianas
	5
	Recipientes de acero inoxidable de tamaño mediano, con forma ovalada y curva
	[image: image13.jpg]




	Tambor para gasa
	1
	Recipiente cilíndrico de metal con tapa de tamaño grande.
	[image: image14.jpg]




	Termómetros bucales
	5
	Termómetro de vidrio con núcleo de mercurio rotulado en grados centígrados.
	[image: image15.jpg]




	Torundero
	1
	Recipiente cilíndrico de metal de tamaño mediano 
	[image: image16.jpg]




	Pinza hemostática de 15 cm
	8
	Pinza de tipo Crawford de acero inoxidable de una longitud no menor a 15 cm.
	[image: image17.jpg]




	Pinza Kelly
	8
	Pinza hemostática de acero inoxidable tipo kelly
	[image: image18.jpg]




	Pinza porta agujas
	7
	Pinza de acero inoxidable con una apertura pequeña en su extremo distal y con un labrado que le permite sujetar las agujas de sutura
	[image: image19.jpg]




	Pinza tirabalas
	2
	Pinza tipo pozzi erina de acero inoxidable que en su extremo distal presenta dos dientes, uno por cada lado que confluyen al cerrar.
	



	Tijera curva
	5
	Tijera de acero inoxidable tipo Metzembaum que en su extremo distal presenta una curvatura en sentido antero posterior.
	



	Tijera recta de 25 cm.
	2
	Tijera recta de longitud no menor de 25 cm.
	[image: image22.jpg]




	Mango bisturí
	3
	Aparato de acero inoxidable que en su parte distal presenta receptáculo que permite asegurar una hoja de bisturí.
	[image: image23.jpg]




	Pinza anatómica
	3
	Pinza sencilla de acero inoxidable sin dientes cortantes.
	[image: image24.jpg]




	Pinza mosquito con diente
	6
	Pinza de acero inoxidable pequeña y recta que presenta un diente en su extremo distal que corresponde con una muesca en el otro lado
	[image: image25.jpg]




	Pinza mosquito curva
	6
	Pinza de acero inoxidable que presenta una curvatura en su extremo distal sin dientes.
	[image: image26.jpg]




	Fonendoscopio de 2 campanas
	2
	Instrumento de auscultación de doble manguera, que presenta en su parte distal 2 campanas de diferente tamaño.
	[image: image27.jpg]




	Martillo de percusión
	2
	Martillo de metal que en su parte distal presenta coberturas de caucho.
	[image: image28.jpg]




	Tensiómetro con brazaletes adulto y pediátrico
	2
	Instrumento de medición de la presión arterial con un manómetro y una bomba de mano que permite intercambiar los brazaletes entre 2 tamaños.
	



	Maletín para visita
	1
	Caja de herramientas de plástico con al menos 2 niveles y múltiples compartimentos
	



	Campos
	3
	Rectángulos de tela hipoalergénica esterilizable de 30 x 30 cm. aproximadamente con bordes con doblez que no desprendan partículas. Algodón 100 % tela quirúrgica
	[image: image31.jpg]




	Campo de ojo
	2
	Rectángulos de tela hipoalergénica esterilizable de 45 x 45 cm. aproximadamente con bordes con doblez que no desprendan partículas con una abertura circular en el medio de 6 cm. Algodón 100% tela quirúrgica.
	[image: image32.jpg]




	Envolturas
	7
	Campo de aproximadamente 60 x 60  cm. Para esterilizar y cubrir los equipos de curaciones, partos y sutura. Algodón 100% tela quirúrgica. 
	[image: image33.jpg]




	Mandiles
	5
	Mandil de tela blanco de manga corta
	

	Media sábana
	3
	Rectángulos de tela hipoalergénica esterilizable de 120 X 120  cm. aproximadamente con bordes con doblez que no desprendan partículas. Algodón 100 % tela quirúrgica
	[image: image34.jpg]




	Toallas
	3
	Toallas de material absorbente esterilizable. 100% algodón de 60 x 110 cm. 
	[image: image35.jpg]




	Alcohol antiséptico galones
	2
	
	

	Savlon concentrado, galones
	2
	
	

	Solución concentrada de Yodo, galones
	2
	
	

	Algodón rollos grandes
	2
	Rollos de algodón hidrófilo.
	[image: image36.jpg]




	Baja lenguas
	500
	Planchas de madera de aprox. 10 x 2 x 0.4cm con bordes redondeados.
	[image: image37.jpg]




	Cetrimide concentrado clorhexidina, galón
	1
	(Alkyltrimethylammonium bromide) Antiséptico con capacidades detergentes. O Gluconato de clorrhexidina, antiséptico concentrado para diluir.
	[image: image38.jpg]




	Esparadrapo
	10
	Rollos de esparadrapo adhesivo.
	[image: image39.jpg]




	Gasa rollos grandes
	2
	Rollos grandes de Gasa de algodón.
	[image: image40.jpg]




	Guantes quirúrgicos estériles talla 7, caja
	2
	Guantes quirúrgicos bajos en proteínas que minimiza el riesgo de alergias. Máxima sensibilidad al tacto. Evitan la fatiga incluso en procedimientos quirúrgicos prolongados. Color mate. Reborde anatómico reforzado. En tallas 7 y 7 ½.
	[image: image41.jpg]




	Guantes quirúrgicos estériles talla 7 ½ caja
	2
	
	

	Guantes de manejo, caja
	2
	Guantes de látex no estériles.
	[image: image42.jpg]




	Hilos de sutura seda 3/0, paquetes
	50
	Paquetes de hilo y aguja para suturas con aguja cortante curva. En diferentes tamaños. Los de seda son de material sintético no absorbible. Los de catgut son de material natural absorbible y vienen en un paquete húmedo con alcohol.
	[image: image43.jpg]




	Hilos de sutura seda 4/0, paquetes
	50
	
	

	Hilos de sutura catgut 3/0, paquetes
	50
	
	

	Hilos de sutura catgut 4/0, paquetes
	50
	
	

	Hojas de bisturí No. 13, paquetes
	20
	Hojas de acero inoxidable del número 13 y 11. Adaptables al mango de bisturí.
	[image: image44.jpg]




	Hojas de bisturí No.11, paquetes
	20
	
	

	Jeringuillas de insulina
	100
	Jeringuillas de 1cc con aguja incorporada.
	[image: image45.jpg]




	Jeringuillas descartables 3cc.
	100
	Jeringuillas descartables de plástico, estériles con aguja incorporada. De 3, 5 y 10cc de capacidad graduadas.
	



	Jeringuillas descartables 5cc.
	100
	
	

	Jeringuillas descartables 10cc.
	100
	
	

	Jeringuillas descartables 20cc. (unidad)
	2
	
	

	Trapeador
	2
	
	

	Escoba
	2
	
	

	Cepillos Quirúrgicos
	2
	Cepillo de plástico con cerdas.
	[image: image47.jpg]




	Vendas de Gasa 5 pulgadas, paquetes
	20
	Rollos de gasa de 5 y 8 pulgadas de ancho.
	[image: image48.jpg]




	Vendas de gasa 8 pulgadas, paquetes
	20
	
	

	Equipo de diagnostico con:

· 1 Espejo laringeo

· 1 Lámpara de repuestos

· 1 Otoscopio

· 1 Oftalomoscopio

· 3 espéculos
	1
	· Aparato de metal que en su extremo distal presenta un espejo circular con una inclinación de 45 grados con relación a la base.
· Aparato de iluminación que permite la incorporación de varios instrumentos de diagnostico.

· Aparato que permite la visualización del conducto auditivo externo. Tiene una apertura grande en el visor que se va estrechando hacia el extremo frontal. (En la fotografía esta adaptado a la lámpara)
· Aparato que permite la visualización del fondo del ojo. (En la fotografía esta adaptado a la lámpara)
· Espéculos para otoscopio de diferentes tamaños
	[image: image49.jpg]



[image: image50.jpg]k’\




[image: image51.jpg]



[image: image52.jpg]44




[image: image53.jpg]




	Pilas eléctricas tipo C, pares
	10
	Pilas eléctricas cilíndricas tipo C
	[image: image54.jpg]




	Oftalmometro
	1
	Lamina de papel o plástico con inscripciones que permiten realizar un examen de agudeza visual. De 50 x 30 cm. Aproximadamente
	[image: image55.jpg]




	Equipo de reanimación manual adultos. 
	1
	Equipo para respiración asistida. Presenta un globo grande al que se puede conectar una manguera, tubo endotraqueal o mascarilla. Se necesita en 2 tamaños uno para adultos y otro pediátrico, ambos con todos sus implementos
	



	Equipo de reanimación manual pediátrico
	1
	
	

	Basurero de tapa a pedal
	2
	Basurero de plástico o metal con tapa que se acciona mediante un pedal.
	



	Basurero con tapa grande
	2
	Basurero de tamaño grande 75 (lts) aprox. con tapa
	



	Protectores oculares (gafas)
	1
	Gafas de color transparente sin aumento de plástico.
	[image: image59.jpg]5





	Mascarillas, caja
	1
	Mascarillas estériles desechables. De tres pliegues de material hipoalergénico con una placa de aluminio en uno de sus bordes.
	[image: image60.jpg]




	Vitrina de 2 cuerpos
	1
	Vitrina preferiblemente de metal con 2 puertas de vidrio con al menos 4 estantes y con candado para la puerta.
	



	Escritorio
	1
	Escritorio de Metal con 3 cajones laterales y uno en el medio.
	[image: image62.jpg]




	Archivador
	1
	Archivador de metal de tres cajones con seguridades.
	[image: image63.jpg]




	Mesa de curaciones
	1
	Mesa de metal con dos niveles. El nivel superior presenta bordes de seguridad. Bajo el primer nivel presenta un cajón. Las cuatro patas se asientan sobre ruedas.
	[image: image64.jpg]




	Mesa mayo
	1
	Mesa de acero inoxidable que presenta una pata única en un lado. Base de ruedas con dispositivo que las bloquea para evitar su movimiento
	[image: image65.jpg]




	Mesa de examen medico simple
	1
	Camilla simple de metal. La parte superior esta  acojinada y cubierta por cuero. Capacidad para elevar la cabecera. Patas con cobertura de caucho antideslizante.
	[image: image66.jpg]




	Mesa de partos
	1
	Mesa de examen medico que permite la incorporación de pierneras para el examen ginecológico y partos (cama de partos)
	[image: image67.jpg]




	Escabel sencillo
	1
	Escabel de metal con un tope de madera cubierto con caucho.
	[image: image68.jpg]




	Taburete giratorio
	1
	Taburete que se asiente sobre ruedas giratorias y que permite girar el tope sobre su propio eje.
	[image: image69.jpg]




	Porta sueros
	2
	Aparato de metal que permite colgar frascos de suero en su parte superior . Termina en una t con ganchos (uno por lado). Se asiente sobre ruedas
	[image: image70.jpg]




	Lámpara “cuello de ganso”
	2
	Lámpara de pie que en su parte distal es flexible y permite su movilidad en cualquier dirección
	[image: image71.jpg]




	Torniquete
	1
	Banda o tubo de caucho de aproximadamente 15 cm.
	[image: image72.jpg]




	Mesa de examen pediátrico con paidometro
	1
	Mesa de metal con tope acolchado y cubierto con cuero. Esta marcada en uno de los bordes longitudinales en centímetros. Con cajones. Con  balanza incorporados.
	[image: image73.jpg]




	Equipo doppler fetal
	1
	Equipo de ultrasonido portátil que presenta un transductor/receptor y una base. A pilas
	[image: image74.jpg]




	Campana de pinar
	1
	Instrumento de plástico o metal. De forma cónica que termina en una base circular.
	[image: image75.jpg]




	Adrenalina, ampollas
	10
	
	

	Aminofilina 250mg, ampollas
	10
	
	

	Buscapina, ampollas
	20
	
	

	Atropina, ampollas
	100
	
	

	Decadron, ampollas
	50
	
	

	Dexametasona 4mg, ampollas
	50
	
	

	Dextrosa en agua 5%, frascos 1000cc
	20
	
	

	Cloruro de sodio al 0.9% en agua, frascos 1000cc
	20
	
	

	Diazepam 10mg, ampollas
	20
	
	

	Epinefrina, ampollas
	20
	
	

	Insulina rapida, ampollas o frascos
	20
	
	

	Lactato Ringer, frascos 1000cc
	20
	
	

	Lidocaina con epinefrina, frasco 50cc
	5
	
	

	Lidocaina sin epinefrina, frasco 50cc
	5
	
	

	Oxitocina 10UI, ampollas
	100
	
	

	Salbutamol inhalador, frascos
	20
	
	

	Sulfato de Magnesio 4mg, ampollas
	100
	
	



[image: image76.jpg][image: image77.jpg]