MODELO DE CUADRO COMPARATIVO No. 1

Elaborado una vez que se hayan convalidado los errores de forma de las propuestas

| DETALLE | OFERENTE |  |
| --- | --- | --- |
| INTEGRIDAD DE LA PROPUESTA | OBRAS CIVILES | ING. ED. TAMAYO |
| Contiene todos los documentos solicitados ? | SI | N0 (1) |
| Se elaboran los formularios según los modelos ? | SI | SI |
| Las certificaciones son las solicitadas y están expedidas por autoridad competente ? | SI | SI |
| Los certificados son actualizados, están vigentes? | SI | SI |
| Los certificados escritos en idioma extranjero tienen su traducción legal y están autenticados ? | --------- | ---------- |
| Los documentos están foliados y rubricados? | SI | SI |

Comentarios del Cuadro No. 1:

- El oferente Ing. Eduardo Tamayo Cía. Ltda. No presenta los formularios 7,8, 9 del personal técnico, incumpliendo lo solicitado en el numeral 7.2.4. Personal técnico profesional. Inciso 4 que dice: Para describir la experiencia del personal técnico mínimo se deberá utilizar los formularios 7, 8 y 9 de la experiencia de la firma. Por lo tanto se encuentra inmerso en el literal a) de causas de rechazo de la propuesta que dice: cuando los documentos estén incompletos, es decir se han omitido alguno de los formularios o certificaciones solicitadas.

MODELO DE CUADRO COMPARATIVO No. 2

Elaborado una vez que se hayan convalidado los errores de forma de las propuestas

| DETALLE | OFERENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SI EL OFERENTE ES PERSONA NATURAL | OBRAS CIVILES |  | ING. EDUARDO TAMAYO |
| Es el título profesional compatible con la obra ? | ------------- |  | ------------- |
| Declara no estar incurso en prohibiciones de Ley? | SI |  | SI |
| SI EL OFERENTE ES PERSONA JURIDICA |  |  |  |
| Tiene existencia legal ? La representación legal es adecuada y está registrada ? | SI |  | SI |
| Quien suscribe la propuesta está autorizado y puede actuar por el proponente con facultades suficientes ? | SI |  | SI |
| Fecha de caducidad del estatuto social: | 8-JUN-2011 |  | 7 –ENE-2037 |
| El estatuto social autoriza la construcción ? | SI |  | SI |
| Presenta el equipo mínimo ? No tiene comprometido este equipo? | SI N0 |  | SI N0 |
| Presenta el personal solicitado? No está comprometido este personal ? | SI N0 |  | S N0 |
| Presenta experiencia solicitada en obras similares ? | SI |  | SI |
| Indice de Solvencia (recomendable mínimo 1.3): | 4,77 |  | 2,80 |
| Indice Estructural (recomendable mínimo 0.4): | 0,79 |  | 0,34 |
| Indice de endeudamiento (recomendable máximo 1.5): | 0,26 |  | 1,95 |
| Presenta la certificación de la Aseguradora o Banco sobre compromiso de emitir garantías del contrato ¿ | SI |  | SI |

Comentarios del Cuadro No. 2:

MODELO DE CUADRO COMPARATIVO No. 3

Elaborado una vez que se hayan convalidado los errores de forma de las propuestas

| DETALLE | OFERENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OBRAS CIVILES |  | ING. EDUARDO TAMAYO |
| La oferta tiene condiciones o excepciones? | NO |  | NO |
| El plazo no es mayor al máximo indicado en los pliegos? | NO |  | NO |
| Hay corrección aritmética? | NO |  | NO |
| Valor de la Propuesta: | 272042,15 |  | 268772,88 |
| Valor Corregido de la Propuesta: | 272042,15 |  | 268772,88 |

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Elaborado una vez que se hayan convalidado los errores de forma de las propuestas

|  | OFERENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0BRAS CIVILES |  |  | ING. E TAMAYO |
| RUBRO | HORMIGON ESTRUCTURAL CLASE "B" f'c=240 kg/cm2 (Infraestructura) |  |  |  |
| Cumple especificaciones ? | SI |  |  | SI |
| Sueldos iguales o superiores a los mínimos ? | SI |  |  | SI |
| Rendimiento acorde al sitio y condiciones? | SI |  |  | SI |
| El análisis tiene consistencia técnica ? | SI |  |  | SI |
| Valor ofertado: | 260,95 |  |  | 187,29 |
| RUBRO | ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 |  |  |  |
| Cumple especificaciones ? | SI |  |  | SI |
| Sueldos iguales o superiores a los mínimos? | SI |  |  | SI |
| Rendimiento acorde al sitio y condiciones ? | SI |  |  | SI |
| El análisis tiene consistencia técnica ? | SI |  |  | SI |
| Valor ofertado: | 2,32 |  |  | 1,82 |
| RUBRO | HORMIGON ESTRUCTURAL CLASE "A" f'c=280 kg/cm2 (Superestructura) |  |  |  |
| Cumple especificaciones ? | SI | SI |  |  |  |  |
| Sueldos iguales o superiores a los mínimos? | SI | SI |  |  |  |  |
| Rendimiento acorde al sitio y condiciones ? | SI | SI |  |  |  |  |
| El análisis tiene consistencia técnica ? | SI | SI |  |  |  |  |
| Valor ofertado: | 282,62 | 229,47 |  |  |  |  |
| RUBRO | SUMINISTRO ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-588 fy=3500 kg/cm2 |  |  |  |
| Cumple especificaciones ? | SI | SI |  |  |  |  |
| Sueldos iguales o superiores a los mínimos? | SI | SI |  |  |  |  |
| Rendimiento acorde al sitio y condiciones ? | SI | SI |  |  |  |  |
| El análisis tiene consistencia técnica ? | SI | SI |  |  |  |  |
| Valor ofertado: | 1,30 | 2,52 |  |  |  |  |
| RUBRO | FABRICACION ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-588 fy=3500 kg/cm2 |  |  |  |
| Cumple especificaciones ? | SI | SI |  |  |  |  |
| Sueldos iguales o superiores a los mínimos? | SI | SI |  |  |  |  |
| Rendimiento acorde al sitio y condiciones ? | SI | SI |  |  |  |  |
| El análisis tiene consistencia técnica ? | SI | SI |  |  |  |  |
| Valor ofertado: | 1,74 | 1,28 |  |  |  |  |
| RUBRO | MONTAJE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-588 fy=3500 kg/cm2 |  |  |  |
| Cumple especificaciones ? | SI |  |  | SI |
| Sueldos iguales o superiores a los mínimos? | SI |  |  | SI |
| Rendimiento acorde al sitio y condiciones ? | SI |  |  | SI |
| El análisis tiene consistencia técnica ? | SI |  |  | SI |
| Valor ofertado: | 1,01 |  |  | ,99 |

CALIFICACION DE LAS OFERTAS

Para la calificación de las ofertas se ha considerado el instructivo de calificación de ofertas que forman parte de los pliegos contractuales.

1.1.7.-Calificación de las ofertas.-

El informe de la Subcomisión Técnica contendrá la calificación por puntajes de las propuestas habilitadas: que hayan cumplido con la integridad de la propuesta, que demuestren su capacidad legal, y cuyos precios unitarios tengan coherencia con las leyes, planos y especificaciones técnicas.

La calificación y puntajes, se realizará de la siguiente manera:

1.1.7.1.-Calificación técnica.-

- Experiencia del oferente: calificación por 35 puntos (Ejecución de obras similares).

- Experiencia del personal mínimo requerido (Director de Obra y Residente de Obra): calificación 30 puntos (Ejecución de obras similares).

- Metodología de construcción: Calificación 5 puntos.(Coherencia de metodología, análisis de precios unitarios y cronogramas): 5 puntos

Total calificación técnica de propuesta: 70 puntos.

1.1.7.2.- Calificación de la propuesta económica: La oferta económica más baja obtendrá la mayor calificación 30 puntos, las demás ofertas tendrán el puntaje correspondiente que resulte de aplicar la siguiente fórmula:

Puntaje = (2 – valor ofertado/valor más bajo) x 30

Como valor más bajo se tomará el valor de la oferta más baja incluido el presupuesto referencial.

MODELO DE CUADROS DE CALIFICACION DE OFERTAS

CUADRO DE CALIFICACIO N° 1

EXPERIENCIA DEL OFERENTE:

| DESCRIPCION | PUNTAJE MAXIMO | PUNTAJE OBRAS CIVILES | PUNTAJE ING.ED.TAMAYO A.C. LTDA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.-REUNE EL MONTO REQUERIDO MAYOR O IGUAL AL REFERENCIAL (POR MENOR VALOR PUNTAJE PROPORCIONAL) | 20 | 20 | 20 |
| 2.-HA CONSTRUIDO EL OFERENTE MAS DE 5 PUENTES DE HORMIGON ARMADO.(POR MENOR NUMERO PUNTAJE PROPORCIONAL) | 15 | 15 | 15 |
| TOTAL | 35 | 35 | 35 |

CUADRO DE CALIFICACION N° 2

EXPERIENCIA DEL EQUIPO TECNICO: DIRECTOR DE OBRA

| DESCRIPCION | PUNTAJE MAXIMO | PUNTAJE OBRAS CIVILES | PUNTAJE ING. ED TAMAYO A.C. LTDA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.-REUNE EL MONTO REQUERIDO DE EXPERIENCIA IGUAL AL MONTO REFERENCIAL | 13 | 13 | NO HAY DATOS |
| 2.- EL PERSONAL TECNICO ES DE LA LOCALIDAD | 2 |  |  |
| TOTAL | 15 | 13 |  |

EXPERIENCIA DEL EQUIPO TECNICO: RESIDENTE DE OBRA

| DESCRIPCION | PUNTAJE MAXIMO | PUNTAJE OBRAS CIVILES | PUNTAJE ING. ED. TAMAYO A.C LTDA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.-REUNE EL MONTO REQUERIDO DE EXPERIENCIA IGUAL AL MONTO REFERENCIAL | 13 | 13 | NO HAY DATOS |
| 2.- EL PERSONAL TECNICO ES DE LA LOCALIDAD | 2 | 2 |  |
| TOTAL | 15 | 15 |  |

CUADRO DE CALIFICACION N° 3

METODOLOGIA DE CONSTRUCCION.-

| DESCRIPCION | PUNTAJE MAXIMO | PUNTAJE OBRAS CIVILES | PUNTAJE ING. ED. TAMAYO A.C. LTDA |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.- LA METODOLOGIA ES CONSISTENTE CON LOS ANALISIS DE PRECIOS Y CRONOGRAMAS | 5 | 5 | 4 |
| TOTAL | 5 | 5 | 4 |

RESUMEN DE LOS CUADROS DE CALIFICACION

| DESCRIPCION | PUNTAJE MAXIMO | PUNTAJE OBRAS CIVILES | PUNTAJE ING. ED TAMAYO A.C.LTDA |
| --- | --- | --- | --- |
| EXPERIENCIA DEL OFERENTE | 35 | 35 | 35 |
| EXPERIENCIA DEL EQUIPO TECNICO: DIRECTOR TECNICO Y RESIDENTE | 30 | 28 |  |
| METODOLOGIA | 5 | 5 | 4 |
| PUNTAJE TOTAL OFERTA TECNICA | 70 | 68 | 39 |
| OFERTA ECONOMCA | 30 | 29,63 | 30 |
| TOAL PUNTAJE | 100 | 97.63 | 69 |