[image: image1.png]


INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE

Y MEDICINA TROPICAL

"LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ"

GUAYAQUIL – ECUADOR


CONVOCATORIA Nº 041 -DINHMT-08

Guayaquil, 29 de Noviembre del 2008

El Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez” convoca a Concurso Privado a todos las personas naturales y/o jurídicas interesados en la provisión de:

EQUIPOS  PARA  EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS BASADOS EN BIOLOGÍA MOLECULAR DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES DE IMPORTANCIA EN SALUD PÚBLICA.
	Ítem
	Cantidad

	Microcentrifuga refrigerada Eppendorf para tubos de 2 mL, 14000 RPM, introducción opcional de la velocidad, la FCR, o los valores de corrección del radio, valores modificables durante la centrifugación. Configuración de la temperatura de –9 °C a +40 °C. Refrigeración en el modo standby. Función “short spin” con velocidad preseleccionable. Rotor provisto de 4 contenedores rectangulares de 100 ml con Diversidad de tubos gracias a los adaptadores.  Adaptadores para contenedor rectangular de 100ml para tubos de 15 ml, Adaptadores para contenedor rectangular de 100ml para tubos de 50 ml
	5

	Congelador de Propósito general para laboratorio -20 a -12ºC, Volumen,L (cu. ft.): 861 (30.4), opción de descongelamiento: Automático, Dimensiones Interior, H x W x D, cm (in.): 161 x 81 x 66 (631/2 x 32 x 26), Dimensiones Exterior, H x W x D, cm (in.): 192 x 90 x 86 (751/2 x 351/2 x 34), Sistema Eléctrico: 115V, 60Hz, 9AL (cu. ft).
	10

	Sistema de electroforesis horizontal, Wide Minisub cell GT system with 15x7 cm tray, and gel minicaster. Includes 2 combs cat#170-4405   
	6

	Balanza analítica VWR-Mettler, 220 g, Precisión de indicación de la pesada: 0.1 mg, Repetibilidad: 0.1 mg, Linealidad: 0.2 mg, Tiempo de estabilización (típico): 4 s, Ajuste con pesas internas: FACT, Tamaño del platillo para pesar: ø 80 mm, Altura libre sobre el platillo: 237 mm, Dimensiones: 245x321x344 mm (AnxFoxAl),  
	5

	Termomixer Eppendorf, refrigeración activa por contracorriente para un mayor rango de temperatura y espectro de aplicaciones, con función de mezcla breve, Manejo muy sencillo, Programable: dos programas distintos con fases de mezcla y pausa, Interfaz RS 232 para el control del equipo y documentación según GLP , Flexible gracias a que se puede elegir entre bloques intercambiables diferentes para: Microtubos de 0,5 ml, Microtubos de 1,5 ml, Microtubos de 2,0 ml, MTP con pocillos de todas las formas, Tubos de 11 a 11,9 mm de diámetro,8 tubos Falcon® de 15 ml, 4 tubos Falcon® de 50 ml, Tubos Cryo de 1,5 y 2 ml, Rango de temperatura: desde aprox. 13°C por debajo de la temperatura ambiente hasta 99°C, Frecuencia de mezclado: 300-1.500 1/min, Exactitud de la temperatura: ±0,5°C entre 20°C y 45°C, ±2°C por debajo de 20°C y por encima de 45°C, Velocidad de calentamiento: aprox. 5°C/min, Tiempo de enfriamiento: desde temperatura ambiente hasta 10°C por debajo de temperatura ambiente: 15 min, Movimiento de mezclado: 3 mm, Tensión: 100-240 V, 50-60 Hz, Potencia: 90 W , Dimensiones (A x P x A): 22 x 25 x 12           
	5


Cualquier información adicional con relación al equipo deberán remitirse al Subproceso de Virologia  a  las  siguientes  direcciones:
Dr.  Cesar  Bedoya                               ( cbedoya@inhlip.gov.ec )

Dr.  Manuel  Gonzalez                          ( mgonzalez@inhlip.gov.ec )

La oferta deberá contener:

*Carta de presentación

*Marca del equipo

*Propuesta en la que detalle valores, 

*tiempo de entrega, características técnicas 

*compromiso de instrucción del personal del INH. en el manejo del equipo.

*Garantía Técnica del equipo

*Garantía de repuestos

A la propuesta se deberá adjuntar la siguiente documentación debidamente legalizada:

*Certificado de estar registrado en el RUP

*Autorización de distribución en el País del fabricante del equipo debidamente notariado y refrendado en el consulado del lugar de origen.

Otros:

· La  compra  se  hará  con  el  50  %  de anticipo,  pero  considerando  que  la  garantía  se  requerirá  del  100%  de  los  equipos,  el  50  %  restante  se  lo  realizara  en  la  contra entrega.
· Luego  de  ser  adjudicado  el  tiempo  de  entrega  será  en  15  días  laborables.
· El  adjudicatario será  el  único que  cancele  el  derecho  de  inscripción $. 50   dólares  americanos.
· El correo  electrónico  que  aparece  en la  convocatoria  se  utilizara para  envió de  documentos  anexos  de  las  ofertas, que cumplan  en el  tiempo  establecido  en el calendario del  portal.

· Todas  las preguntas  de  los  oferentes se  harán  utilizando  únicamente  el  portal.
· Parámetros  de  calificación: Experiencia, Plazos  de  Entrega,  Ofertas  Económicas.

Esta adquisición será aplicada a la partida presupuestaria  #004-840104
Todos los documentos detallados para ambos casos deben venir en original y/o copia notariados.

El sobre debe estar cerrado y sellado, deberá ser entregado hasta el 5 de Diciembre del 2008 a las 15h30, en Secretaría General del Instituto y se identificará con la siguiente leyenda:

“ADQUSICION DE EQUIPOS  PARA  EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS BASADOS EN BIOLOGÍA MOLECULAR DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES DE IMPORTANCIA EN SALUD PÚBLICA.”

Atentamente,

Dr. Telmo Fernández Ronquillo

Director Nacional INHMTLIP







PAGE  
3
JULIAN CORONEL 905 Y ESMERALDAS

Casilla 3961 E-Mail  lipmt@ttelconet.net

Tele Fax 593-4  280405  Telef. Conm. - 282281

[image: image2.png]


_951026884

