INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

HOSPITAL IESS MANTA

DIRECCION: AVENIDA LA CULTURA CONTIGUO AL PATRONATO MUNICIPAL.

 TELEF: 052-623859-623601-620862.

COMITÉ DE PROCEDIMIENTOS DE COTIZACION HOSPITAL DEL IESS DE MANTA

ADQUISICION DE MOBILIARIOS HOSPITAL IESS DE MANTA.

ESPECIFICACIONES TECNICAS.



FORMULARIO # 2

CAMAS ELECTRICAS PARA UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS, INCLUYEN BALANZAS.

· Software para capacidad de medición continua del peso del paciente.
· Para varios movimientos accionados desde ambos costados de la cama por medio de sus paneles tipo soft touch y motores eléctricos.
· Sistema único de freno central para las cuatro ruedas con un solo pedal

con 2 barandas laterales divididas en 2 secciones abatibles.

· Portasuero incluido a un costado de la cama

· Batería de respaldo para 25 ciclos de movimientos aproximadamente.

· Superficie de paciente 36"X76" (91cmX193cm) 





· Largo total 42"X83" (107cmX211cm) 





· Separación del marco de la cama 6" (15cm) 





· Posición alta 30" (76cm) 





· Posición baja 18" (46cm) 





· Trendelenburg y anti-trendelenburg 





· Máxima elevación de la cabecera 





· Sistema de ruedas de 5" (13cm) 





· Peso 110kg. (243lbs) aproximadamente.





· Limite máximo de peso 227kg. (500lbs) 





· Voltaje de trabajo 110v/60hz 

MOBILIARIOS
SILLAS TIPO SECRETARIA CON BRAZO

Base neumática importada graduable de altura, reclinable, con 5 puntos de apoyo, tapizada en cuerina o similar.

SILLAS PARA PACIENTES

Asiento y respaldo de plástico, de tubo redondo de 1 pulgada x 1.2 de espesor.

MESA CUADRADA

Medidas: Ancho 0.60 x 0.80 Largo

De Tubo cuadrado de 1 pulgada x 1.2 de espesor y tablero forrado con formica.

SILLA TIPO TABURETE 

Tubo redondo de 7/8 por 1.2 espesor.

ESTANTERIA ROPA LIMPIA ABIERTA

Construido en planchas al frio de 0.70 mm de espesor con ángulos ranurados, pintada al horno.

Medidas: 
Ancho 1.10


   
Alto     2.10



Fondo
 0.40



Pata
 0.20 metros.
Con 5 repisas horizontales.

ESTANTERIA PARA ROPA LIMPIA CERRADA CON PUERTAS ABATIBLES

Construido en planchas al frio de 0.70 mm de espesor, pintada al horno. Puertas enmarcadas con tubo y vidrio de 4 mm de espesor con chapa de seguridad.

Medidas: 
Ancho 1.40


   
Alto     2.10



Fondo
0.40 metros
TABURETE CAJERO CON BRAZO

Base neumática importada graduable de altura, reclinable, con 5 puntos de apoyo.

Medida estándar, tapizado con tela maticces.

CANCELES DE 3 CUERPOS – 6 PUERTAS
Construido con plancha al frio, de 0.70 mm. En su interior una división y tubo para armadores para ropa, fondeado con anticorrosivo gris y pintado con esmalte horneable.

MESA DE REUNION OVALADA PARA 6 PERSONAS

Tablero de MDP de 25 mm forrado con formica y canto duro, patas tipo medialuna elaborada con plancha al frio de 0.70 mm de espesor, fondeado con anticorrosivo y pintado con esmalte horneado.

SILLAS TIPO GRAFFITI

Estructura metálica fija, de tubo redondo de 7/8 x 1.2 mm de espesor, sistema de pintura horneable secado al horno, esponja de alta densidad y resistencias, regatones en plásticos, madera de 12 mm de espesor moldeado y curvado con sujeción a los acoples con tuercas de ¼ tapizado en cuerina o similar.

ESCRITORIO EN “L” 

Estructura metálica, módulo de 3 gavetas, tablero de 25 mm de espesor, teclado deslizable, chapa de seguridad.  Módulo  lado izquierdo

Medidas: 1.50 x 1.50 x 0.60 metros.
SILLON GERENTE  

Base importada de poliuretano de alta resistencia con 5 puntos de apoyo con garruchas, regulación de altura neumática, esponja de alta densidad para el asiento, respaldo de malla microperforada de alta resistencia, apoya brazos de plásticos de alta densidad. 

CANCEL DE 1 CUERPO 2 PUERTAS

Construido con plancha al frio, de 0.70 mm. En su interior una división y tubo para armadores para ropa, fondeado con anticorrosivo gris y pintado con esmalte horneable. 

VITRINA AEREA CON VIDRIOS CORREDIZOS 

Medidas:
Alto     0.65



Ancho  1.00



Fondo  0.40 metros
Metálico de acero laminado al frio de 0.70 mm de espesor para los cuerpos y repisas, puertas de vidrios corredizas, vidrios claros de 4 mm, repisas graduables.

MESA PARA ALIMENTACION DE PACIENTES

Regulación de altura con sistema de manivela, tubo de 2 x 1 “ x 1.2” con garruchas y tablero de 19 mm forrado con formica y canto duro. Medida estándar

SOFA CAMA

Estructura solida maderada y mecanismos de extensión importado de alta calidad, tapizado en microsuete o chenille importado, esponja de alta densidad y recubrimiento de plumón y colchoneta forrada. 1 plaza.

MESA DE REUNION RECTANGULAR PARA 4 PERSONAS

Tablero de 25 mm MDP, forrado con formica y canto duro, patas de tubo redondo, fondeado con anticorrosivo gris y pintado con esmalte horneable.

SILLA PARA LA MESA.

Asiento tapizado con cuerina o similar y respaldo de plástico de alta densidad.

VITRINA METALICA CON BODEGA

Estructura metálica de acero laminado al frio de 0.70 mm de espesor para los cuerpos y repisas, puertas abatibles de vidrios de 0.4 mm de espesor con chapa de seguridad. Parte inferior con puertas abatibles de MDP de 15 mm recubierto con formica y agarraderas plásticas de poliuretano de alta resistencia.

Medidas aproximada: 1.80 x 1.00 x 0.40 mtrs.
BIOMBOS DE 3 CUERPOS
Elaborado con tubo cuadrado de 1”x 1.2 con garruchas, medida standart 

TANDEN ERGOFLEX DE 4 ASIENTOS PARA CONS. EXTERNA

Estructura tubular redondo de 1” x 1.5, estructura tubular redondo de 2” x 1.2, estructura rectangular 80x60 , platina de 2” x 1/4., con niveladores de piso.

CHASLONGE CLINICO 
Estructura tubular cuadrada de 1 ¼ x 1 ¼ x 1.2 mm de espesor, regatones de alta resistencia, colchoneta tapizada en cuerina con espesor de 8 cm de altura. Esponja de alta densidad. Medidas 68 cm de alto con colchoneta, x 180 de largo.

CASILLERO ABIERTO METALICO ( archivo de formularios enfermera)

Elaborado con plancha al frio de 0.70 mm. fondeado con anticorrosivo gris y pintura horneable.

Medidas:
Alto     2.15



Ancho  1.60



Fondo  0.48 metros
VITRINA METALICA CON VIDRIOS CORREDIZOS 

Estructura metálica de acero laminado al frio de 0.70 mm para los cuerpos y repisas graduables, puertas de vidrios corredizos de 4 mm de espesor. Parte superior tablero de MDP de 15.mm recubiertos con formica.

ESCRITORIO TIPO SECRETARIA  

Estructura metálica, módulo de 3 gavetas, tablero de 25 mm de espesor, pata media luna.

Medidas: 1.20 x  0.60 metros.
ARCHIVADOR VERTICAL METALICO

Construido con plancha de 1/32 mm. de espesor, cuatro gavetas, dispositivo para carpetas colgantes, chapa de seguridad. 

MESA DE COMPUTACION TIPO TORRE

Estructura tubular cuadrado de 1” x 1.2. tableros de MDP de 15 mm forrado con  formica, niveladores de piso, teclado de extensión importada.
ANAQUELES  EN ALUMINIO NATURAL EMPOTRADO CON CHAPA
Puertas corredizas, MDP melaminico, repisas interior.

Medidas 1 :
Ancho     0.84



Alto        0.80

Medidas 2 :
Ancho     1.04



Alto        0.81

No tienen medidas de fondo, son para empotrar en mesón.
ARCHIVADORES AEREOS CUADRADOS

Cuerpos metálicos de acero laminados al frio de 0.70 mm. Costados y puerta abatible hacia arriba elaborado en MDP de 15 mm de espesor, forrado con formica y chapa de seguridad.

Medidas aproximadas 1.00 x 0.48 x 0.36

VITRINAS O ARCHIVADOR AEREO 

Metálico de acero laminado al frio de 0.70 mm para los cuerpos y repisas, puertas abatibles de tubo cuadrado con vidrios claro de 4 mm de espesor y bisagra tipo piano, chapa de seguridad, repisas graduables.

Medidas
Alto     0.65



Ancho  1.00



Fondo  0.40 metros
CANCELES DE TRES CUERPOS

Construido con plancha al frio, de 0.70 mm. En su interior una división y tubo para armadores para ropa, fondeado con anticorrosivo gris y pintado con esmalte horneable

MESA PARA COMPUTADORA

Con teclado deslizable

Medidas aproximadas:        Ancho   1.20
mtr
Fondo   0.60
mts.
CASILLERO ABIERTO METALICO

Elaborado con plancha al frio de 0.70 mm y fondeado con anticorrosivo gris y pintura horneable.

Medidas:
Alto     2.15



Ancho  1.60



Fondo  0.48 metros
GRADILLAS DE 2 ESCALONES

Estructura tubular cuadrada de ¾ por 1.2 mm de espesor, regatones plásticos de alta resistencia, medidas standart. Tablero forrado con moqueta de alta resistencia.

MESA RECTANGULAR

Medidas: 1.50 x 0.60 x 0.75 metros
ARCHIVADORES AEREOS CUADRADOS

Cuerpos metálicos de acero laminados al frio de 0.70 mm. Costados y puerta abatible hacia arriba elaborado en MDP de 15 mm de espesor, forrado con formica y chapa de seguridad.

Medidas aproximadas 1.00 x 0.48 x 0.36 metros
ARCHIVADORES METALICOS

Acero laminado al frio de 0.70 mm para los cuerpos y cajones. Para las porta correderas con acero laminado de 1 mm de espesor y con sistema de rodamientos (rulimanes). Agarraderas plásticas de poliuretano, con chapa de seguridad. Frente de cajones tipo postformados. Medidas standart.
VITRINA METALICA

Con puerta MDP, forrada en formica, estructura metálica de 0.70 mm de espesor  con 4 repisas graduables. Medidas 180x 1.00x 0.40 metros.
ARCHIVADOR METALICO PARA CARPETAS COLGANTES.

Sistema de archivo doble para carpetas colgantes de 4 cajones metálicos con chapa de seguridad.

Medidas aproximadas: 90 de ancho x 50 fondo y 1.32 alto metros.
VITRINA BIBLIOTECA CON 2 CAJONES TIPO ARCHIVO

Estructura metálico de acero laminado al frio 0.70 para los cuerpos y repisas. Parte inferior con 2 cajones para porta carpetas colgantes con chapa de seguridad.

Medidas aproximadas: 180x100x0.40 metros.
ARMARIO PARA GUARDAR MEDICINAS E INSUMOS MEDICOS

Armario metálico de acero laminado al frio 0.70 mm para los cuerpos y repisas ; con 6 puertas metálicas, 2 repisas graduables en cada compartimiento, chapa de seguridad.

ROTAFOLIO CON PUERTAS DE VIDRIOS CORREDIZOS.

Medidas standart.
Atentamente,
DR. ING. COM. GONZALO RODRIGUEZ RIOS

Presidente Comité Procedimientos de Cotización
Hospital IESS de Manta.

Manta, 30 de octubre del 2008.
5

